## Slide 1: Ростовский-на-Дону Строительный колледж

## Slide 2: Презентация специальности Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

## Slide 3
Поступив в РСК на специальность: «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», я узнал много нового и интересного в сфере газового хозяйства и технологий для него. Но, в основном, это теоретические знания и поэтому я решил сделать презентацию не о теории, а о практическом применении знаний и её тема …

## Slide 4: ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Выполнил: студент группы ДГ-31
Григорьев А.Ф.

## Slide 5
Процесс по созданию проекта отопления обычно включает в себя несколько этапов:
-Этап разработки эскизного проекта отопительной системы; -Этап по разработке ТЭО (технико-экономического обоснования) создания отопительной системы, состоящего из техзадания, а также коммерческого предложения; -Этап разработки монтажных схем системы для отопления; -Этап процесса разработки проектной документации для системы отопления, а именно, проекта системы отопления.
На первом этапе проектирования систем для отопления определяется главная концепция проектируемой системы отопления. Концепция эта отображается в виде эскизного проекта указанной отопительной системы.
На втором этапе проектирования отопительных систем, основываясь на утвержденном эскизном проекте а также предварительных расчетах производится разработка:
документа, содержащего текстовое описание запланированной к созданию системы для индивидуального либо иного отопления — ТЗ (техническое задание);

## Slide 6
возможных инвестиционных затрат на создание данной отопительной системы — КП (коммерческое предложение).
Этап третий в проектировании отопления — является проведением расчетов и разработкой схем, отображающих будущую прокладку инженерных коммуникаций отопительной системы. После согласования данного этапа проектирования с заказчиком возможно осуществление монтажных (установочных) работ системы отопления с привлечением бригады установщиков отопительного оборудования РосБытГаз.
Четвертый этап создания проекта отопления — это осуществление работ с целью составления полных спецификаций на указанное отопительное оборудование и используемые материалы, так же производится оформление проектной документации в форме, соответствующей установленным правилам и нормам в данной сфере.
Полное выполнение работ по указанным четырем этапам проектирования дают возможность создать полный комплексный пакет проектной документации по отопительным системам, который и называется проектом отопления. Получаемые проекты систем отопления позволяют монтажникам отопительных систем качественно осуществлять все дальнейшие необходимые установочные работы по монтажу отопительного оборудования.

## Slide 7
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГАЗОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Документация для передачи газопровода в эксплуатацию: * Оригинал технического паспорта БТИ * Акт приемки дома в эксплуатацию и постановление либо разрешение на строительство – копия, возможно предоставление свидетельства на дом * Копия свидетельства на земельный участок * Ксерокопия паспорта владельца дома * Оригинал справки либо постановления о присвоении определенного почтового адреса * Акт о проверке дымоходов * Доверенность, представления интересов заявителя в вопросах, касающихся газификации, которая предусматривает право предоставления, а также получения нужных документов.

## Slide 8
Документы, требуемые при установке газового оборудования (газовых котлов):
При установке газового отопительного оборудования нужно заключить договор на техобслуживание газового отопительного прибора (газового котла) и предоставить в соответствующие организации следующие документы: * Оригинал договора сервисного обслуживания отопительного оборудования, * Оригинал договор на пуско-наладочные работы, * Акт разграничений между обслуживающей оборудование организацией и официальной организации, например Мособлгаз, по форме филиала.
Специализированная организация, которая выбрана для выполнения технического обслуживания газового прибора (отопительного газового котла) непременно должна иметь все необходимые документы для предоставления в официальную организацию: * Свидетельство, подтверждающее допуск специализированной организации к строительству газовых объектов (допуск к устройству газовых систем и газового оборудования, выполнению монтажа газовых котельных установок, допуск к проведению пусконаладочных работ данных котельных установок, а также вспомогательного оборудования и систем автоматизированного управления) - копия, которая заверена печатью фирмы; * Письмо, полученное от Ростехнадзора, уведомляющее об аттестации сотрудников фирмы по обслуживанию импортного оборудования, а также газопроводов. (Протоколы экзаменационных комиссий о допуске работников (слесарей-монтажников) данной фирмы к установке, работам пуско-наладочным, техническому обслуживанию, а также ремонту газопроводов и ремонту газового оборудования (отечественного и импортного производства), подтверждающих право на выполнения газоопасных работ) - копия, которая заверена печатью фирмы; * Оригинал паспорта на котел * Оригинал сертификата на котел * Письменное разрешение Ростехнадзора на установку и эксплуатацию газового котла * Оригинал паспорта на горелку(если он предусмотрен) * Оригинал сертификата на горелку (если имеется) * Разрешение от Ростехнадзора на монтаж и эксплуатацию горелки * Оригинал акта проверки контура заземления данного жилого дома (с подтверждением допуска на производство этих работ).

## Slide 9
Котёл: VIESSMANN

## Slide 10
Документы, необходимые на получение технических условий для замены газового оборудования (газовых котлов) в котельной (не предусматривающей увеличение мощности)
В отделение соответствующей организации, например «Облгаз», необходимо предоставить следующие документы:
а) Заявление (по установленной форме).
б) Документы, устанавливающие права на земельный участок (Свидетельство, подтверждающее государственную регистрацию права собственности / бессрочного (постоянного) пользования, прилагается кадастровый план или государственный акт землепользования).
в) Документы, устанавливающие право на газифицируемый объект.
г) Свидетельство, подтверждающее государственную регистрацию права собственности, аренды, хозяйственного ведения или оперативного управления (в случае аренды потребуется письменное согласие самого собственника объекта недвижимости); договор купли-продажи либо аренды, дарения, мены и т.д.; акт ввода в эксплуатацию - для существующих объектов недвижимости.
д) Для объектов недвижимости проектируемых либо строящихся понадобится постановление Главы данного муниципального образования о согласовании размещения этого объекта строительства.

## Slide 11
е) Ситуационный план в масштабе - М 1: 5000 и формате А4.
ж) Теплотехнический расчет, определяющий мощность устанавливаемого оборудования, а также годового суммарного потребления газа в тысячах тонн условного топлива.
з) Согласование данного теплотехнического расчета с Министерством по жилищно-коммунальному хозяйству (котельные до замены оборудования).
и) Согласование с соответствующей организацией, например, «Трансгаз" о технических возможностях подачи природного газа (котельные до замены оборудования).
к) Согласование с поставщиком газа по выделению объемов газа (котельные до замены оборудования).
л) Согласование с Управлением топливных режимов "Газпром" (котельные до замены оборудования).
м) Разрешение Министерства жилищно-коммунального хозяйства на использовании природного газа в виде топлива (котельные до замены оборудования).
н) Техпаспорт котла, предполагаемого к монтажу.
о). Договор на поставки газа с техническим соглашением (котельные до замены оборудования).

## Slide 12
БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

## Slide 13
Отопительное оборудование, в частности электрическое отопление и электрокотлы для отопления дома, могут быть источником серьезной опасности, если их установка и эксплуатация производятся с нарушением правил и требований. Гостехнадзор России в 2003 году утвердил постановление «Правила устройства и безопасной эксплуатации электрокотельных и электрических котлов».
Данный документ содержит подробную информацию по требованиям безопасной эксплуатации электрических котлов : требования предъявляемые к проектированию, конструкции, материалам, установке и ремонту. Документ указывает на требования к приборам, арматуре, питательным устройствам и испытаниям. Там четко прописаны требования к помещениям, где будет установлено электрическое отопительное оборудование, а также водно-химическому режиму котлов. Правила по надзору, обслуживанию и содержанию электрокотлов и приборов. Постановление содержит список документации и требования по регистрации, разрешению на эксплуатацию и техническому освидетельствованию.
Хотелось бы заметить, что достаточно часто люди сталкиваются с недобросовестными установщиками-кустарями, которые обещаю произвести монтаж электрического котельного оборудования дешево и быстро, при этом совершенно не руководствуются установленными правилами и игнорируют необходимую документацию. Скупой платит дважды, в результате такой установки можно не только потерять дополнительные средства из-за неточной документации, неграмотного монтажа и некачественного оборудования, но и получить риск для сохранности имущества и здоровья.

## Slide 14
Если Вы хотите подробно узнать не только эти сведения, но и научиться самим проектировать системы отопления, разбираться в газовой технике, различать виды газов и узнать многое другое, то Вам необходимо поступить в Ростовский Строительный Колледж, на специальность: «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»
Конец!