.

| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК __________Г.А. Нагорных «___» ___________ 2014 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ Верх-Мильтюшинская СОШ ______________ З.И. Андриянова «___» _______________2014 г. Приказ по школе № ___ от «___» _______ 2014 г. |
| --- | --- |

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

ИОТ-067-11

- В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

- Каждый работник  детского учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:

2.1.немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

2.2.задействовать систему оповещения людей о пожаре; приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место, согласно плану эвакуации;

2.3. известить о пожаре директора школы;

  - организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

    - Руководитель (директор) обязан:

3.1.проверить сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

3.2.осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

3.3.организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;

3.4.выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

3.5.удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

3.6.при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

3.7.прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

3.8.организовать отключение электроснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

3.9.обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и др.;

3.10.организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости охрану;

3.12.информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

  - При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

4.1.с учётом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

4.2.исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям и другим работникам  детского учреждения  нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара до его ликвидации;

4.3.эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь.

4.4.в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться и взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в теплые вещи;

4.5.тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под партами, в шкафах и других местах;

4.6.выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возращения детей и работников в здание, где возник пожар;

4.7.при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

4.8.воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения и здание, следует закрывать за собой все окна и двери.

Согласовано:

Инженер по ОТ и ТБ                                                                                 В.В. Кучумов