Департамент образования города Москвы
Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  города Москвы «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий  «Царицыно»

Рабочая программа

профессионального модуля

ПМ. 04 Организация и проведение испытаний и тестирования авиационных приборов и комплексов

МДК.04.02 Электрорадиоизмерения

по специальности

200105 Авиационные приборы и  комплексы

(базовая подготовка)

Москва

2014

| ОДОБРЕНА кафедрой технических дисциплин Протокол № ____ от «__» _________ 20___ г. | СОСТАВЛЕНА на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 200105 Авиационные приборы и комплексы по профессиональному модулю ПМ. 04 Организация и проведение испытаний и тестирования авиационных приборов и комплексов |
| --- | --- |
| Заведующий кафедрой __________ /Левченко В.М. / | Заместитель директора по учебно-методической работе ___________/Фомина О.В./ |

Составитель (автор):

Штыков В.П., преподаватель спецдисциплин Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно»

Рецензент:

СОДЕРЖАНИЕ

| - Паспорт рабочей программы профессионального модуля | 4 |
| --- | --- |
| - Результаты освоения профессионального модуля | 6 |
| - Структура и содержание профессионального модуля | 7 |
| - Условия реализации рабочей программы профессионального модуля | 11 |
| - Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 13 |

1. паспорт Рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 04 Организация и проведение испытаний и тестирования авиационных приборов и комплексов

МДК.04.02. ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 200105 Авиационные приборы и комплексы (базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): настройка и испытание авиационных приборов, пилотажно-навигационных систем и комплексов и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Организация и проведение испытаний и тестирования авиационных приборов и комплексов

ПК 4.1. Участвовать в испытании авиационных приборов и комплексов.

ПК 4.2 Проводить анализ конструкции на надежность с использованием основных положений теории надежности.

ПК 4.3. Осуществлять подготовку приборов и испытательного оборудования к работе, проводить тестовые проверки с целью обнаружения неисправностей авиационных приборов и комплексов.

ПК 4.4. Проводить учет показателей приборов на различных режимах работы оборудования с оформлением соответствующей технической документации.

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке экологов при наличии среднего (полного) общего образования и соответствующих профессиональных компетенций. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- работы на испытательных стендах и оборудовании.

уметь:

- работать на стендах и испытательном оборудовании;

- заполнять техническую документацию. себестоимости продукции и услуг.

знать:

- основные технические параметры изделий;

- технику безопасности при работе на стендах, методику работы на стендах.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы раздела профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, из них практических занятий 26 часа;

- самостоятельной работы обучающегося – 38 часов;

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности организация и проведение испытаний и тестирования авиационных приборов и комплексов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1 | Участвовать в испытании авиационных приборов и комплексов. |
| ПК 4.2 | Проводить анализ конструкции на надежность с использованием основных положений теории надежности. |
| ПК 4.3 | Осуществлять подготовку приборов и испытательного оборудования к работе, проводить тестовые проверки с целью обнаружения неисправностей авиационных приборов и комплексов. |
| ПК 4.4 | Проводить учет показателей приборов на различных режимах работы оборудования с оформлением соответствующей технической документации. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3. СТРУКТУРА и содержание раздела профессионального модуля

3.1. Тематический план раздела профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |  |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  | 6 семестр | 7 семестр |
| ПК 4.1 – 4.4 | МДК.04.02. Электрорадиоизмерения | 114 | 76 | 26 | - | 38 | - | -- | - | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) | ------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 114 | 76 | 26 | --- | 38 | --- | --- | --- | --- |

# 3.2. Содержание обучения по разделу профессионального модуля

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ 04. Организация и проведение испытаний и тестирования авиационных приборов и комплексов |  |  |  |
| МДК 04.02. Электрорадиоизмерения |  |  |  |
| Тема 1. Основные сведения об измерениях и средствах измерений | Содержание | 24 |  |
|  | Содержание и основные задачи дисциплины «Электрорадиоизмерения», связь ее с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Влияние средств измерений на новейшие достижения в технологии приборостроения. История развития электрорадиоизмерений. Основополагающие принципы совершенствования электроизмерительной техники. Новейшие достижения в области электрорадиоизмерений. | 14 | 1 |
|  | Основные сведения об измерениях и средствах измерений. |  |  |
|  | Основные и производные единицы физических величин. Единство измерений. Система физических единиц и их величин. |  |  |
|  | Понятия погрешности и точности измерений, их определение по результатам измерений. |  |  |
|  | Классификация средств измерений. Образцовые средства измерений. Поверка средств измерений. |  |  |
|  | Особенности современных мер, измерительных приборов и систем. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 10 | 2 |
|  | Работа с учебной литературой, составление конспекта по теме, выполнение индивидуальных заданий, связанных с поиском наглядной информации в интернете |  |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 2. Основные метрологические характеристики средств измерений и радиоизмерительных приборов | Содержание | 8 |  |
|  | Основные требования, предъявляемые к электрорадиоизмерительным приборам и нормальные условия их работы. | 4 | 1 |
|  | Основные погрешности, связанные с измерительными приборами, методами и схемами измерений. Основные методы электрорадиоизмерений и их классификация. |  |  |
|  | Самостоятельная работа. | 4 | 2 |
|  | Работа с учебной литературой, составление конспекта по теме, выполнение индивидуальных заданий, связанных с поиском наглядной информации в интернете |  |  |
| Тема 3. Измерения электрических величин | Содержание | 26 |  |
|  | Назначение вольтметра и амперметра. | 4 | 1 |
|  | Основные методы и схемы измерения постоянного и переменного тока и напряжения. |  |  |
|  | Измерение мощности. |  |  |
|  | Приборы для измерения основных параметров радиоэлементов и электрических цепей. |  |  |
|  | Назначение цифрового мультиметра. Основные характеристики мультиметров. |  |  |
|  | Практические занятия: | 16 | 1 |
|  | № 1. Измерение сопротивлений |  |  |
|  | № 2. Измерение емкостей (конденсаторов) |  |  |
|  | № 3. Измерение индуктивностей (дросселей) |  |  |
|  | № 4. Проверка работоспособности полупроводниковых приборов и определение их полярности. Проверка целостности электрических разъёмов и проводников. |  |  |
|  | № 5. Измерение постоянной составляющей напряжения и силы тока. |  |  |
|  | № 6. Измерение переменной составляющей напряжения и силы тока. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: Работа с учебной и справочной литературой, ответы на контрольные вопросы, выполнение индивидуальных заданий на выполнение рефератов по новым видам измерительных приборов. | 6 | 2 |
| Тема 4. Измерение магнитных величин | Содержание | 8 |  |
|  | Основные сведения о магнитных материалах. Снятие статических и динамических характеристик магнитных материалов. | 4 | 1 |
|  | Задачи магнитных измерений. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: Работа с учебной и справочной литературой, ответы на контрольные вопросы. | 4 | 2 |
| Тема 5. Измерение неэлектрических величин | Содержание | 10 |  |
|  | Измерение механических величин. Параметрические и пьезоэлектрические преобразователи. Тензорезисторы. | 4 | 1 |
|  | Измерение количественных величин: расстояния, массы, расхода, уровня концентрации жидкости, газа. |  |  |
|  | И Измерение тепловых величин. Термопары. Пирометры. Люксметры. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 6 | 2 |
|  | Работа с учебной и справочной литературой, выполнение индивидуальных заданий и рефератов. |  |  |
| Тема 6. Измерительные сигналы | Содержание | 24 |  |
|  | Классификация сигналов и их свойства. | 14 | 1 |
|  | Генераторы сигналов и осциллограф. |  |  |
|  | Классификация помех по месту возникновения и в зависимости от вида их включения в схему измерений. Свойства помех и способы борьбы с ними. |  |  |
|  | Модели измерительных сигналов. Способы их анализа и сравнения. |  |  |
|  | Анализаторы спектра. Их характеристики и преимущества. Исследование с их помощью модулированных сигналов. |  |  |
|  | Влияние характера нагрузки на импульсные сигналы. Назначение анализатора цепей. |  |  |
|  | Диапазоны частот электромагнитных и акустических сигналов. Приборы, предназначенные для их исследований. Измерения сверхвысоких частот. |  |  |
|  | Практические занятия: | 6 | 1 |
|  | № 7. Изучение работы осциллографа. Определение с его помощью типа и формы напряжения различных источников питания. |  |  |
|  | № 8. Изучение работы генератора стандартных сигналов. Определение параметров стандартных сигналов. |  |  |
|  | №9 Исследование с помощью осциллографа и усилителя низкой частоты речевых сигналов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: Работа с учебной и справочной литературой, ответы на контрольные вопросы. | 4 | 2 |
| Тема 7. Измерение параметров полупроводниковых приборов | Содержание | 14 |  |
|  | Измерение параметров диодов и стабилитронов. | 6 | 1 |
|  | Измерение параметров транзисторов. |  |  |
|  | Особенности измерений параметров некоторых аналоговых и цифровых микросхем. |  |  |
|  | Практические занятия: | 4 | 1 |
|  | № 11. Снятие вольтамперных характеристик полупроводниковых диодов с помощью осциллографа или анализатора вольтамперных характеристик. |  |  |
|  | № 12. Снятие вольтамперной характеристики кремниевых транзисторов с помощью анализатора вольтамперных характеристик. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: Работа со справочной литературой. Подготовка к практическим занятиям. | 4 | 2 |
|  | Зачет по материалу II семестра. |  |  |

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов, лабораторий авиационных приборов и комплексов.

4.1.1. Оборудование учебного кабинета:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места студентов;

- наглядные пособия (учебники, справочники по испытаниям типовых элементов и устройств авиационной техники, плакаты, стенды, образцы приборов и их элементов, комплекты практических работ).

4.1.2. Технические средства обучения:

- Оборудование для испытаний, расходные материалы (типовые радиоэлементы приборов) и методика испытаний;

- ПК с наличием лицензионного ПО;

- мультимедийный проектор;

- проекционный экран;

- принтер;

- сканер;

- колонки.

4.1.3. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:

- правила техники безопасности и производственной санитарии;

- памятки студентам поведения при работе в кабинете.

4.1.4. Программное обеспечение:

- сертифицированная ОС Windows 8;

- ПО, позволяющее проводить различные виды электрорадиоизмерений;

- антивирусная программа Kaspersky;

- учебно-методический комплекс по дисциплине.

4.2. Информационное обеспечение обучения

# 4.2.1. Основная литература

- Сергеев А.Г., Крохин В.В. «Метрология», М.: Издательский дом «Логос», 2012.

- Панфилов В.А "Электрические измерения", М.: Издательский центр «Академия», 2009.

- Румянцев К.Е. и др. "Радиотехнические цепи и сигналы", М.: Издательский центр «Академия», 2009.

- Шишмарев В.Ю. «Электрорадиоизмерения. Практикум»,  М.: Издательский центр «Академия», 2009.

4.2.2. Дополнительная литература

- Учебный курс «NI ELVIS-II», М.: National Instruments, 2012.

- Бэрри Дункан «Эксперименты по основам современных аналоговых и цифровых методов телекоммуникаций», руководство к лабораторному практикуму, том 1: Издательство Emona Instruments Pty Ltd, 2012.

4.2.3. Интернет-ресурсы:

|  | Название сайта | Форма доступа |
| --- | --- | --- |
|  | Федеральный портал «Российское образование» | edu.ru |
|  | Российский общеобразовательный портал | school.edu |
|  | Федеральный институт педагогических измерений | fipi |
|  | Федеральное агентство по образованию РФ | ed.gov |
|  | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | obrnadzor.gov |
|  | Официальный сайт Министерства образования и науки РФ | mon.gov |
|  | Национальный проект «Образование» | rost.ru/projects |
|  | Единое окно доступа к образовательным ресурсам | window.edu.ru |
|  | Учебное оборудование «National Instruments» (США) | ni.com/russia |
|  | Научно-исследовательская фирма «Emona Instruments» (США) | tims.com.au |

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

| Результаты обучения (освоенные знания, усвоенные умения) | Коды формируемых профессиональ-ных компетенций | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- | --- |
| Участвовать в испытании авиационных приборов и комплексов. | ПК 4.1 | Демонстрация навыков работы на испытательном оборудовании с соблюдением техники безопасности. | 1. Выполнение практических и самостоятельных работ, выполнение и защита рефератов. 2. Решение ситуационных задач Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - наблюдения и оценки выполнения практических действий. |
| Проводить анализ элементов и конструкции прибора на надежность с использованием основных положений теории надежности. | ПК 4.2 | Демонстрация умения обоснованно выбирать режим работы типовых элементов авиационного прибора в зависимости от требований надёжности; |  |
| Осуществлять подготовку приборов и испытательного оборудования к работе, проводить тестовые проверки с целью обнаружения неисправностей авиационных приборов и комплексов. | ПК 4.3 | Демонстрация знаний основных технических параметров изделий авиационного приборостроения и умений составлять планы испытаний в соответствии со стандартной методикой. |  |
| Проводить учет показаний приборов на различных режимах работы оборудования с оформлением соответствующей технической документации. | ПК 4.4 | Демонстрация знаний способов контроля (сбора) и обработки данных испытаний авиационной техники, а также умения оформлять техническую документацию по результатам испытаний. |  |

| Результаты обучения (освоенные знания, усвоенные умения) | Коды формируемых общих компетенций | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | ОК 1 | Выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области авиационного приборостроения; оценка эффективности и качества выполнения; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | ОК 2 | Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области разработки технологических процессов изготовления деталей приборов и комплексов |  |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | ОК 3 | Эффективный поиск необходимой информации с использованием различных её источников. |  |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | ОК 4 | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями. |  |
| Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | ОК 5 | Самоанализ и коррекция результатов собственной работы. |  |
| Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | ОК 6 | Анализ инноваций в области авиационного приборостроения. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

*	   * Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.