приложение

Министерство  профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я)

ГОБУ РС (Я) «Мирнинский индустриальный техникум»

Утверждаю: Директор ГОБУ РС (Я) «МИТ» __________ Л.С. Тарасова «____»__________2011 г.

Номер регистрации ОП 0

ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника и электроника

2011г

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника» разработана на основе Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по специальности  среднего профессионального образования (далее СПО) 140841 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, базовой подготовки

Организация-разработчик: ГОБУ РС (Я) «Мирнинский индустриальный техникум»

Разработчики:

Давлетшина Ф.А. преподаватель ГОБУ РС (Я) «Мирнинский индустриальный техникум»

Рецензенты:

- Г.В Иванова, председатель предметно-цикловой комиссии специальных дисциплин ГОБУ РС (Я) «МИТ»

- К.А Бурнашова, заместитель директора по научно-методической работе

АУ РС (Я) «МРТК»

Рекомендована  методическим советом ГОБУ РС (Я) «МИТ», протокол №  _____

от «____»__________ 20___ г.

Председатель методического совета: ____________________М.Ф. Горбунова

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # условия реализации учебной дисциплины | 10 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Материалы и изделия

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, 270841 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, базовой подготовки.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока;

- выполнять электрические измерения;

- использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные электротехнические законы;

- методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей;

- основы электроники;

- основные виды и типы электронных приборов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 99 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов;

самостоятельной внеаудиторной работы обучающегося - 33 часа.

# 2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 99 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 66 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 26 |
| контрольные работы | 2 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 33 |
| в том числе: |  |
| Внеаудиторная самостоятельная работа Практические работы Реферат по заданной тематике | 14 6 10 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |  |

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Электротехника и электроника.

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основы электротехники |  | 84 |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала 1. Электрическая энергия, её свойства и область применения. Электрическое поле и основные электрические параметры. Элементы электрической цепи. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроизоляционные материалы, их применение. | 10 | 1 |
|  | 2. Электроёмкость. Конденсаторы. Типы соединения конденсаторов. Решение задач. |  | 1 |
|  | 3. Основные законы электротехники. Измерительные приборы постоянного тока. Соединение резисторов. Законы Кирхгофа. Эквивалентные преобразования электрических цепей. Баланс мощностей в цепях постоянного тока. |  | 2 |
|  | 4. Методы расчета электрических цепей. Примеры расчета цепей постоянного тока |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия: Изучение технических данных измерительных приборов. Меры безопасности. Подготовка отчетов. Изучение законов последовательного, параллельного и смешанного соединения резисторов. Проверка законов Кирхгофа. | 4 |  |
|  | Практические занятия Расчет электрических цепей постоянного тока | 2 |  |
| Тема 1.2. Однофазные цепи переменного тока | Содержание учебного материала 1. Параметры цепи переменного тока. Среднее и действующее значения синусоидальной функции. Цепь с активным сопротивлением, индуктивностью, ёмкостью. Построение векторных диаграмм тока и напряжения. Уравнения .и графики тока напряжения. Мощности активная и реактивная и их определение в каждой цепи. | 10 | 1 |
|  | 2. Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью. Цепь с активным сопротивлением и ёмкостью :Векторные диаграммы, расчетные формулы, треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. |  | 1 |
|  | 3. Анализ процессов в цепи синусоидального тока при последовательном и параллельном соединении элементов R,L,C. Резонансные явления в цепях переменного тока. Коэффициент мощности и способы его повышения. Баланс мощностей в цепях переменного тока. |  | 1 |
|  | 4. Расчет однофазных цепей переменного тока |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия: Неразветвленная цепь переменного тока с активным, индуктивным, емкостным сопротивлениями. Разветвленная цепь переменного тока с активным, индуктивным, емкостным сопротивлениями. Измерение мощности и энергии в однофазной цепи переменного тока. | 6 |  |
|  | Практические занятия: Расчёт однофазных электрических цепей переменного тока | 2 |  |
| Тема 1.3. Трехфазные цепи переменного тока | Содержание учебного материала 1. Принцип получения трехфазной симметричной системы ЭДС. Преимущества трехфазной системы перед однофазной. Основные понятия и определения. Способы соединения обмоток источника питания. | 6 | 1 |
|  | 2. Соединение обмоток генератора и приемников по схеме «звезда». Соединение обмоток генератора и приемников по схеме «треугольник». Мощность трехфазных цепей. Способы повышения коэффициента мощности. Меры безопасности при эксплуатации трехфазных цепей. |  | 1 |
|  | 3. Расчет симметричных и несимметричных трехфазных цепей. |  | 3 |
|  | Лабораторные занятия: Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме «звезда» Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме «треугольник» Работа трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Работа генератора постоянного тока. Работа двигателя постоянного тока. | 6 |  |
|  | Контрольная работа Однофазные и трехфазные цепи переменного тока. | 2 |  |
|  | Практические занятия: Расчёт трёхфазных электрических цепей переменного тока | 2 |  |
| Тема 1.4. Магнитные цепи | Содержание учебного материала 1. Магнитное поле и его свойства. Закон полного тока. Взаимодействие магнитного поля и проводника с током. Электромагнитная сила | 6 | 1 |
|  | 2. Электромагнитные явления. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Преобразование механической энергии в электрическую и наоборот. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимная индуктивность. Вихревые токи. |  | 2 |
|  | 3. Магнитная цепь. Электромагниты и их практическое применение. Расчет магнитных цепей. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Резонанс токов. Резонанс напряжений. Примерная тематика рефератов Преимущества трёхфазной системы переменного тока. Ферримагнитные вещества и их применение. Явление гистерезиса. Магнитомягкие и магнитотвёрдые материалы. | 28 |  |
| Раздел 2. Основы электроники |  | 15 |  |
| Тема 2.1. Элементарная база современных электронных устройств | Содержание учебного материала 1. Диоды, стабилитроны и тиристоры. Транзисторы. Оптоэлектронные приборы. | 2 | 1 |
| Тема 2.2. Бесконтактные электрические аппараты | Содержание учебного материала 1. Полупроводниковые реле напряжения и тока; полупроводниковые реле времени; полупроводниковые силовые выключатели, комбинированные электрические аппараты. | 2 | 1 |
| Тема 2.3. Источники вторичного электропитания | Содержание учебного материала 1. Классификация и основные характеристики выпрямителей. Особенности работы трансформаторов и сущность процесса выпрямления. Однофазные схемы выпрямителей. Трехфазные выпрямители. Их внешние характеристики. Сглаживающие фильтры и оценка эффективности их работы. | 2 | 2 |
| Тема 2.4. Импульсные и автогенераторные устройства | Содержание учебного материала 1. Особенности импульсных устройств. Электронные ключи и простейшие формирователи импульсных сигналов. Транзисторные триггеры. Автогенераторы LC- и RC- типов. Мультивибраторы, принцип их функционирования. | 2 | 2 |
|  | Лабораторные занятия: Изучение работы транзистора. Снятие вольтамперных характеристик. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Применение полупроводниковых приборов. | 5 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и  лаборатории электротехники и электроники.

Оборудование учебного кабинета:

- 25 посадочных мест;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника и электроника»;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедийный проектор, интерактивная доска ACTIVBOARD95;

- комплект стационарных технических средств группового пользования на базе графопроектора.

Оборудование лаборатории электротехники и электроники:

- Стенд лабораторный электротехника и основы электроники НТЦ – 01;

- Стенд лабораторный теоретические основы электротехники НТЦ – 07.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- И.А. Данилов, «Общая электротехника с основами электроники» М.; Высшая школа, 2008 г.

- М.А.Жаворонков «Электротехника и электроника» М.; Академия 2009 г.

- О.В. Григораш.; «Электротехника и электроника», Феникс 2008 г.

Дополнительные источники:

- Ю.М.Поляков  «Справочник электрика»

- Ю.М.Иньков  «Электротехника и электроника» М. Академия 2008 г.

- Ю.Г.Синдеев  «Электротехника с основами электроники» -М,; Инфра-М, 2007 г.

- Т.Ф.Берёзкина  «Задачник по общей электротехнике с основами электроники» М. Высшая школа 2007 г.

- С.А.Лобзин «Электротехника. Лабораторный практикум» М.Академия, 2010 г.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения

# УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

# Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирование, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

# Обучение по учебной дисциплине  завершается промежуточной аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители общественных организаций обучающихся.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Уметь: использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока; выполнять электрические измерения; использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей; Знать: основные электротехнические законы; методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей; основы электроники; основные виды и типы электронных приборов | Использование электротехнических законов для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока. Выполнение электрических измерений. Использование электротехнических законов для расчета магнитных цепей. | Тестовый контроль по темам разделов 1, 2. Контрольная работа Экзамен |