Министерство здравоохранения Самарской области

Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное  образовательное учреждение

среднего профессионального образования

Кинель – Черкасский медицинский колледж

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЙ

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

Учебно – методическое пособие для студентов

СОСТАВИТЕЛИ:

Азиаткина Р. А. – преподаватель высшей квалификационной категории

Кинель – Черкассы

2011

В учебном пособии рассматриваются возможности электрокардиографического исследования, принципы проведения исследования и основы анализа электрокардиограмм.

Учебно – методическое пособие предназначено для самостоятельной подготовки к практическим занятиям по пропедевтике клинических дисциплин, терапии, сестринскому делу в терапии, синдромной патологии, дифференциальной диагностике и фармакотерапии и рассчитано на студентов специальностей 060101 «Лечебное дело» и 060109 «Сестринское дело».

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ.

АНАЛИЗ ЭКГ

Анатомо – физиологические основы электрокардиографии

Непрерывная ритмическая деятельность сердца обеспечивается физиологическими свойствами миокарда. К ним относятся возбудимость, автоматия, проводимость, сократимость и рефрактерность.

1.Возбудимость – это способность сердечной мышцы приходить в деятельное состояние – возбуждение. Возбуждение возникает в сердце периодически под влиянием процессов, протекающих в нем самом.

2.Автоматия – это способность миокарда приходить в состояние возбуждения и ритмического сокращения без влияния нервной системы. Обеспечивается проводящей системой сердца.

Проводящая система сердца располагается в толще миокарда. Представлена элементами специализированной мышечной ткани, способной производить и проводить электрические импульсы, возбуждающие миокарда и вызывающие его сокращение без внешних раздражителей. Проводящая система сердца включает в себя:

1.Синусно – предсердный узел (узел Киса – Флека) – находится в стенке правого предсердия между отверстием верхней полой вены и правым ушком. Является водителем ритма. Состоит из пейсмекерных клеток, отдающих ветви к миокарду предсердий. Производит 60 – 80 импульсов в минуту.

2.Предсердно – желудочковый узел (узел Ашоффа – Тавары) – располагается в нижней части межпредсердной перегородки у места впадения нижней полой вены. Состоит из переходных клеток, передающих возбуждение от синусно – предсердного узла на предсердно – желудочковый пучок и рабочий миокард.

Рис. 1 Проводящая система сердца

3.Предсердно – желудочковый пучок (пучок Гиса) – располагается в верхнем отделе межжулудочковой перегородки. Пучок Гиса делится на правую и левую ножки. Пучок Гиса связывает миокард предсердий с миокардом желудочков.

4.Волокна Пуркинье – являются разветвлениями ножек пучка Гиса. Располагаются в миокарде желудочков. Пучок Гиса и волокна Пуркинье передают импульсы от узла Ашоффа – Тавары к рабочим клеткам миокарда.

1.Возбудимость – это способность сердечной мышцы приходить в деятельное состояние – возбуждение. Возбуждение возникает в сердце периодически под влиянием процессов, протекающих в нем самом.

2.Автоматия – это способность миокарда приходить в состояние возбуждения и ритмического сокращения без влияния нервной системы. Обеспечивается проводящей системой сердца. Главным водителем ритма является узел Киса – Флека. Он образует импульсы с частотой 60 – 80 в минуту. В норме он подавляет автоматическую активность остальных водителей ритма сердца. Способностью к автоматии также обладает зона перехода узла Ашоффа – Тавары в пучок Гиса, которая продуцирует 40 – 60 импульсов в минуту; и нижняя часть пучка Гиса – продуцирует 25 – 45 импульсов в минуту. Причинами автоматии являются продукты обмена (углекислый газ и молочная кислота), которые вызывают возбуждение клеток – пейсмекеров синусно – предсердного узла и других клеток проводящей системы сердца.

3.Проводимость – это способность распространять возбуждение от одного участка сердечной мышцы к другому.

4.Сократимость – это способность миокарда развивать при возбуждении напряжение и укорачиваться. Первым сокращается миокард предсердий, затем сосочковые мышцы и миокард желудочков.

5.Рефрактерность – это период невосприимчивости миокарда к действию других раздражителей. Сердце имеет выраженный и длительный рефрактерный период. Поэтому сердце совершает работу по типу одиночного мышечного сокращения.

Цикл и фазы сердечной деятельности. Объемы сердца.

Сердечный цикл состоит из трех фаз:

1.Систола предсердий, диастола желудочков. Длится 0,1 сек.

2.Систола желудочков, диастола предсердий. Длится 0,3 сек.

3.Общая диастола. Длится 0,4 сек. В течении этого периода сердце отдыхает.

Общая продолжительность сердечного цикла 0,8 секунды.

Во время общей диастолы миокард предсердий и желудочков расслабляется, створчатые клапаны открыты, а полулунные закрыты. Кровь из полых и легочных вен самотеком поступает в предсердия и желудочки, заполняя 70% их объема. Систола предсердий нагнетает в желудочки еще 30% крови. Далее наступает систола желудочков и кровь выбрасывается из желудочков в аорту и легочный ствол. При этом давление крови в левом желудочке достигает 120 мм рт. ст	., а в правом – 25 – 35 мм рт. ст. Далее начинается диастола желудочков, и давление в них понижается. В тот момент, когда давление в аорте и легочном стволе становится выше, чем в желудочках, полулунные клапаны захлопываются. В это время предсердно – желудочковые клапаны под давлением кровь, скопившейся в предсердиях, открываются. Наступает общая диастола.

В покое у здорового человека частота сердечных сокращений составляет 60 – 80 в 1 минуту. Количество крови, выбрасываемой желудочком в минуту, называется минутным объемом сердца. Он одинаков для обоих желудочков и составляет 4,5 – 5 л.

В покое при каждой систоле желудочки сердца выбрасывают в аорту и легочный ствол по 70 – 80 мл крови (примерно половину содержащейся в них крови). Это систолический, или ударный объем сердца.

При физической нагрузке оба объема увеличиваются в 5 – 6 раз.

Основы электрокардиографии

Метод исследования электрической активности  сердца, получил название «электрокардиография». Этот метод основан на регистрации  электрических потенциалов, возникающих в сердце.

Электрокардиографический  метод исследования позволяет:

- определить состояние отделов сердца, признаки гипертрофии и гемодинамических изменений;

- оценить состояние основных функций сердца (автоматизм, возбудимость, проводимость, тонус, рефрактерность);

- выявить  и уточнить природу сложных нарушений ритма;

- оценить венечное кровообращение (с учетом сроков с момента приступа, выявить скрытые формы нарушений);

- выявить наличие коронарной недостаточности, толерантности к физической нагрузке, функциональных проб;

- исследовать состояние сердца в предоперационном периоде;

Регистрация работы сердца производится прибором, который называется электрокардиографом. Электрокардиограф - это прибор, регистрирующий изменение разности потенциалов  между двумя точками в электрическом поле сердца.

Изменения разности потенциалов на поверхности  тела, возникающие во время работы сердца, записываются с помощью различных систем  отведений ЭКГ. Каждое отведение регистрирует  разность потенциалов, существующую между двумя определенными точками электрического поля сердца, в которых установлены электроды. Таким образом, различные электрокардиогафические  отведения отличаются между собой прежде всего участками тела, от которых отводятся потенциалы.

Электрические явления в сердце

Каждый сердечный цикл сопровождается возникновением электрических явлений в миокарде. Метод регистрации биоэлектрических потенциалов в сердце называется электрокардиографией, а кривая, полученная при этом, называется электрокардиограммой. ЭКГ снимают при помощи прибора электрокардиографа. ЭКГ является одним из основных методов диагностики заболеваний сердца.

В настоящее время в клинической практике наиболее широко используют  12 отведений ЭКГ, запись которых является обязательной при каждом кардиографическом обследовании больного:

- 3 стандартных однополюсных отведения;

- 3 усиленных однополюсных отведения от конечностей;

- 6 грудных отведений.

Стандартные двухполюсные  отведения фиксируют разность потенциалов между двумя точками  электрического поля, удаленными от сердца и расположенными во фронтальной плоскости на конечностях. Для записи  этих отведений электроды накладывают на правую руку - красный, левая рука - желтый, на левой ноге зеленая маркировка. Эти электроды попарно подключают к электрокардиографу, для регистрации каждого из трех стандартных отведений. Четвертый электрод - черный  устанавливают на правую ногу для подключения заземления.

Стандартные отведения регистрируются при следующем попарном подключении электродов.

I  отведение - правая рука (- пассивный электрод) и левая рука (+ активный электрод);

II отведение правая рука (-) и левая нога ( +) ;

III отведение левая нога ( +) и левая рука (-);

Усиленные однополюстные отведения от конечностей регистрируют разность потенциалов между одной из конечностей, на которой установлен  положительный электрод данного отведения и средним потенциалом двух других конечностей.

- aVR - усиленное однополюстное отведение от правой руки (а-усиленный,  V- символ однополюстного отведения, R- правая рука) отражает работу правых отделов сердца;

- aVL - усиленное однополюстное отведение от  левой руки, аналогично I  отведению;

- aVF - усиленное однополюстное отведение от левой ноги, аналогично III отведению;

и шесть грудных отведений  (V) в следующих позициях:

- V1 - четвертое межреберье по правому краю грудины;

- V2 - четвертое межреберье по левому краю грудины;

- V3 - между 2 и 4  позицией, примерно на уровне  четвертого ребра по парастернальной линии;

- V4  пятое межреберье по левой срединно-ключичной  линии;

- V5 пятое межреберье по левой передней подмышечной линии;

- V6 пятое межреберье по левой средней подмышечной линии;

Отведения V1 и V2 называются правыми грудными, V5 - V6    - левыми грудными, V3 - V4 - соответствуют переходной зоне. Грудные отведения регистрируют ЭДС сердца в горизонтальной плоскости.

Для уточнения локализации патологического процесса в заднебазальных отделах левого желудочка используют дополнительные отведения:

- V7 пятое межреберье по задней подмышечной линии;

- V8 пятое межреберье по лопаточной линии;

- V9 пятое межреберье по паравертебральной линии.

Запись электрокардиограммы производится при спокойном дыхании в горизонтальном положении. Вначале записываются стандартные отведения, затем усиленные однополюстные, затем грудные.

в

Рис. 2 Отведения ЭКГ: а – однополюсные отведения; б – позиции для грудных отведений; в – грудные отведения

Сразу после исследования на бумажной ленте записывают фамилию, имя, отчество пациента, возраст, дату, время исследования, номер истории болезни.

В направлении на ЭКГ должен быть предоставлен диагноз, указана терапия, получаемая пациентом (гликозиды, мочегонные, бетта- блокаторы), пол, возраст, артериальное давление, наличие предыдущей ЭКГ.

Пример направления на ЭКГ:

Код больного                                                                                      Код врача

На ЭКГ направляется  Иванов В.В. ,

Год рождения               2.03.1956

Пол                                 мужчина

Адрес                      с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская 42, кв 4

Диагноз                      ИБС. Стенокардия напряжения , I ФК, Н Iст.

Техника регистрации ЭКГ

Для получения качественной записи ЭКГ необходимо строго придерживаться некоторых правил ее регистрации.

Условия проведения электрокардиографического исследования

ЭКГ регистрируют в специальном помещении, удаленном от возможных источников электрических помех: электромоторов, физиотерапевтических и рентгеновских кабинетов и т. д.

Кушетка должна находиться на расстоянии не менее  1,5 - 2 метров от проводов электросети.

Исследование проводится после 10-15 минутного отдыха не ранее чем через 2 часа после приема пищи.

Больной должен быть раздет до пояса, голени  должны быть также освобождены от одежды.

Запись ЭКГ проводится  обычно в положении  больного лежа на спине, что позволяет максимально расслабить мышцы спины.

Наложение электродов

На внутреннюю поверхность голеней и предплечий в нижней их трети с помощью резиновых лент накладывают 4 пластинчатых электрода, а на грудь устанавливают один или несколько (при многоканальной записи) грудных электродов, используя резиновую грушу-присоску.

Электрокардиограмма представляет собой последовательность зубцов P, Q, R, S, T, U, сегментов и интервалов. Амплитуду зубцов измеряют в “мм” от  изоэлектрической линии, продолжительность зубцов, сегментов и интервалов определяют в секундах по горизонтальной линии. При скорости записи 50 мм/сек  1 мм равен 0.02 сек.

На ЭКГ различают зубцы P, Q, R, S, T, U.  Начинается ЭКГ  зубцом Р. Зубец Р характеризует возбуждение предсердий. Комплекс QRST - возбуждение желудочков. Зубцы	Q, R, S - начало возбуждения желудочков; Т - конец возбуждения желудочков. Интервал P - Q - время проведения возбуждения от предсердий к желудочкам. Q - возбуждение внутренней поверхности желудочков, верхушки сердца; R - возбуждение поверхности и основания обеих желудочков. К окончанию зубца S - оба желудочка целиком охвачены возбуждением; Т - реполяризация. Интервал Т - Р - период покоя сердца; S - T - полная деполяризация миокарда; R - R - время одного сердечного цикла.

Зубец Р  Восходящая часть зубца Р  отображает возбуждение правого, а нисходящая часть - левого предсердия. Подъем зубца пологий, вершина закруглена.  Как правило зубец  Р  в норме в отведениях I ,II,  AVL,  V2-V6  всегда положителен. В отведениях III,  aVL ,V1  зубец Р может быть положительным, двухфазным, а в отведениях III и  aVL  даже отрицательным. В отведении aVR зубец Р всегда отрицательный. Продолжительность зубца Р не превышает 0,1сек., а его амплитуда 1,5-2,5 мм.

Рис. 3 Нормальная ЭКГ

Интервал Р-Q  от начала зубца Р до начала зубца Q характеризует время  прохождения импульса  от синусового узла до миокарда желудочков. В норме интервал  Р- Q равняется 0.12-0.18 сек, при брадикардии 0.20 сек. . Продолжительность Р- Q прямо пропорциональна  длительности сердечного цикла.

Комплекс QRS -  желудочковый комплекс, соответствует времени  деполяризации  желудочков. Продолжительность  комплекса QRS  в норме составляет 0.06- 0.08 сек, в грудных отведениях до 0.12сек. Амплитуда комплекса QRS в грудных отведениях больше, чем в стандартных.

В норме зубец Q регистрируется во время возбуждения левой половины межжелудочковой перегородки. Может быть зарегистрирован во всех  стандартных и усиленных  однополюстных  отведениях от конечностей, но как правило регистрируется  4-6 грудных отведениях.

Амплитуда нормального зубца Q во всех отведениях, кроме aVR не превышает 1/4 высоты зубца R, а его продолжительность - 0,03 сек.

В отведениях aVR  у здорового человека может быть зафиксирован глубокий и широкий зубец  Q  или даже комплекс QS.

В норме зубец R  основной зубец ЭКГ, обусловленный  возбуждением желудочков. Может регистрироваться во всех стандартных и усиленных отведениях от конечностей. В отведении  aVR  зубец R  нередко плохо выражен или отсутствует  вообще. В грудных отведениях амплитуда  зубца R постепенно увеличивается от  V1 к  V4 , а затем несколько уменьшается от  V5 к V6. Иногда  зубец R  в V1 может отсутствовать.

Зубец R  V1 - V2 отражает распространение возбуждения по межжелудочковой перегородке, а зубец R в V4, 5, 6 по мышце левого и правого желудочков. Интервал внутреннего отклонения в отведениях  V1 не превышает 0,03 сек, а в отведениях V6 - 0,05 сек.

Зубец S связан с конечным возбуждением основания левого желудочка.

В норме амплитуда зубца S в различных электрокардиографических отведениях колеблется в больших пределах, не превышая 20 мм. При нормальном положении сердца в грудной клетке  в отведениях от конечностей  амплитуда зубца S   мала, кроме отведения aVR. В грудных отведениях  зубец S постепенно уменьшается от  V1 V2   до V4 , а в отведениях  V5 V6  имеет малую амплитуду или отсутствует совсем. Равенство зубцов R и  S  в грудных отведениях (переходная зона) обычно регистрируется в отведениях   V3 или (реже) между V2 и V3 или V3 и V4.

Сегмент  S -T у здорового человека в отведениях от конечностей расположен на изолинии (+ - 0,5 мм). В норме в грудных отведениях  V1- V3 может наблюдаться  небольшое смещение  сегмента RS-T  вверх от изолинии (не более 2 мм), а в отведениях  V4, 5, 6  вниз (не более 0,5 мм).

В норме зубец T отражает процесс реполяризации желудочков, всегда положительный в отведениях I ,II, aVF, V2- V6 , причем  TI> TIII  , а  Tv6> Tv1 .  В отведениях  III, aVL,  V1 зубец  T может  быть положительным , двухфазным или отрицательным. В отведениях  aVR  зубец T  в норме всегда отрицательный.

Зубец U положительный зубец, регистрируется за Т. Наиболее распространена точка зрения, что зубец U отражает реполяризацию папилярных мышц. Зубец U хорошо выражен  в отведениях V 1- V3.

Интервал Т-Р соответствует диастоле желудочков и предсердий, во время которого отсутствует электрическая активность сердца. Продолжительность этого интервала определяется  частотой сердечных сокращений.

Определение положения электрической оси сердца.

Электрическая ось сердца (эос)  - это условная линия, соединяющая в каждый данный момент две точки, обладающие наибольшей разностью потенциалов. ЭОС-  среднее направление ЭДС (электродвижущая сила сердца)  сердца в течении всего периода деполяризации. Направление  ЭОС у здоровых людей зависит от положения сердца в грудной клетке. В норме электрическая и анатомическая оси сердца совпадают. Причиной отклонения может быть не только  изменения положения сердца, но и патологические  процессы в миокарде. Различают следующие положения электрической оси сердца: горизонтальное, нормальное, вертикальное. Для определения положения электрической оси сердца используют треугольник Эйнтховена, сторонами которого являются стандартные отведения. Если электрическая ось сердца расположена параллельно оси данного отведения, то  в нем регистрируется зубец наибольшей амплитуды.

Нормальное положение электрической оси сердца.  Направление электрической оси  совпадает с расположением II стандартного отведения, величина проекции  зубца  R в нем наибольшая  RII >RI> RIII.

Горизонтальное положение электрической оси сердца. Направление электрической оси  совпадает с расположением I стандартного отведения, величина проекции в нем наибольшая. Поэтому RI  >RII. Алгебраическая сумма  зубцов комплекса QRS в III отведении отрицательная , в связи с этим S III >R III.

Рис. 4 Схема определения положения электрической оси сердца:

а – нормальное;

б – горизонтальное;

в – вертикальное.

Вертикальное положение электрической оси сердца. Проекция электрической оси на ось I  отведения равна 0 , поэтому RI  = SI. Проекция же ее на оси II и  III одинакова и имеет положительные значения  RII  = RIII.

Анализ электрокардиограммы.

Анализ любой ЭКГ следует начинать с оценки  правильности  техники ее регистрации.  Во- первых необходимо обратить внимание на наличие разнообразных помех, если помехи значительные, то ЭКГ необходимо переснять.

Во - вторых необходимо проверить амплитуду контрольного милливольта, которая должна соответствовать  10 мм.

В - третьих, следует оценить скорость движения бумаги во время  регистрации ЭКГ.

Запомните при записи ЭКГ со скоростью 50 мм, 1 мм на бумаге соответствует  отрезку времени 0,02 сек, 5мм - 0,1 сек, 10мм - 0,2сек, 50мм -1,0 сек.

В этом случае ширина комплекса QRS  обычно не превышает 4-6 мм, а интервал  Q - T - 20 мм.

Чтобы избежать ошибок в интерпретации ЭКГ вы должны строго придерживаться схемы ее расшифровки, которую следует хорошо запомнить.

Общая схема ( план) расшифровки ЭКГ

1. Анализ сердечного ритма и проводимости:

а) оценка регулярности сердечных сокращений

б) подсчет числа сердечных сокращений

в) определение источника возбуждения

г) оценка функции проводимости

2. Положение  электрической  оси  сердца

3. Анализ предсердного зубца Р, P-Q

4. Анализ желудочкового комплекса QRST:

а) анализ комплекса QRS

б) анализ сегмента RS-T

в) анализ зубца T

г) анализ интервала  Q-T (электрической систолы сердца)

5. Электрокардиографическое заключение

Анализ сердечного ритма и проводимости

Анализ ритма сердца включает определение регулярности и числа сердечных сокращений, нахождение  источника возбуждения, а также оценку  функции проводимости.

1.1 Оценка регулярности сердечных сокращений оценивается при сравнении продолжительности интервалов R - R между последовательно зарегистрированными сердечными циклами. Интервал R-R обычно измеряется  между вершинами зубцов R (или S). Регулярный или правильный ритм сердца, если продолжительность  измерения интервалов R-R одинакова, в остальных случаях наблюдается неправильный ритм.

1.2. Подсчет числа сердечных сокращений (ЧСС)  проводится с помощью различных методик, выбор которых зависит от ритма сердца.

При правильном ритме ЧСС определяется по формуле:

ЧСС = 60: R-R

где 60 - число секунд в минуте, R-R- длительность интервала, выраженная в секундах. Гораздо удобнее определиться помощью специальных таблиц.

При неправильном ритме ЭКГ чаще всего во II  отведении записывается дольше, чем обычно, затем подсчитывается число комплексов  QRS, зарегистрированных в данном отведении, полученный результат умножают на 20.

1.3. Определение источника возбуждения. Для определения источника возбуждения, или так называемого водителя ритма необходимо оценить ход возбуждения  по предсердиям и установить отношение зубцов R  к желудочковым комплексам QRS .

Синусовый ритм характеризуется: наличием во II стандартном отведении положительных зубцов Р, предшествующих каждому комплексу  QRS, постоянной одинаковой формой всех зубцов Р в одном и том же отведении.

При отсутствии этих признаков диагностируются различные варианты несинусового ритма.

Предсердный ритм - (источник возбуждения располагается  в нижних отделах предсердий) характеризуется наличием отрицательного зубца Р во II III стандартных отведениях и следующих за ними  неизмененных комплексов QRS.

Ритм из АВ - соединения характеризуется -отсутствием на ЭКГ  зубца Р, сливающегося с обычным неизмененным комплексом  QRS либо наличием отрицательных зубцов Р, расположенных после обычных неизменных комплексов QRS.

Желудочковый ритм характеризуется медленным желудочковым  ритмом (менее 40 в минуту), наличием расширенных и деформированных комплексов QRS, отсутствием закономерной связи  комплексов QRS и зубца Р.

1.4. Оценка функции проводимости. Для грубой оценки проводимости необходимо измерить длительность зубца Р (в норме не более 0.1 сек), которая характеризует скорость проведения электрического импульса по предсердиям продолжительность  интервала Р-Q(R)  (в норме от 0.12 до 0.2 сек) - скорость проведения по предсердиям, АВ - узлу и системе Гиса общую длительность желудочкового комплекса QRS ( в норме от 0.06 до 0.10 сек)- проведение возбуждения по желудочкам.

При этих измерениях следует учитывать скорость регистрации ЭКГ. Увеличение длительности указанных зубцов и интервалов  указывает на замедление проведения в соответствующем  отделе проводящей системы сердца.

Анализ предсердного зубца Р

Анализ зубца Р включает: измерение амплитуды зубца Р, измерение длительности зубца Р, определение полярности зубца Р, определение формы зубца Р.

Амплитуда зубца Р  измеряется от изолинии  до вершины зубца в норме не превышает 2.5 мм, а его длительность в N - 0.1 cек - от начала до конца зубца Р.

Полярность зубца Р в стандартных отведениях  является важнейшим ЭКГ признаком, указывающим на локализацию источника возбуждения. При нормальном движении волны возбуждения по предсердиям сверху вниз и влево  зубец Р положителен во всех стандартных отведениях, а при направлении возбуждения  снизу вверх отрицателен (водитель ритма располагается в нижних отделах предсердий или в верхней части АВ - узла)

Большое значение имеет определение формы зубца Р.

Анализ желудочкового комплекса QRSТ

Анализ комплекса QRS

Кроме  оценки соотношения зубцов Q R  и S в 12 отведениях при анализе ЭКГ следует:

- оценить зубец Q - измерить его амплитуду и сравнить с амплитудой зубца R  в этом же отведении, измерить продолжительность  зубца Q ( амплитуда не более 1\4 зубца R, продолжительность до 0.03 сек)

- оценить зубец R- измерить амплитуду зубца, сопоставить ее с амплитудой зубца Q и S в том же отведении и с зубцом R в других отведениях, обратить внимание на возможное расщепление зубца R, а также появление второго дополнительного зубца R

- оценить зубец S - измерить его амплитуду, сопоставить ее с амплитудой  зубца R

- в том же отведении, обратить внимание на возможное расширение, зазубренность или расщепление зубца S.

Анализ сегмента RS-T

Анализируя состояние сегмента RS-T, необходимо найти точку перехода  комплекса QRS  в сегмент RS-T соединения (j), измерить ее отклонение от изолинии, измерить величину смещения сегмента RS-T от изолинии, определить форму возможного смещения сегмента RS-T.

Анализ зубца Т при анализе зубца Т  следует определить  направление зубца Т. В норме зубец Т имеет тоже направление, что и обычный зубец  комплекса QRS Поэтому в большинстве отведений он положительный, оценить форму зубца Т. В норме он имеет пологое восходящее и несколько  более крутое нисходящее колено, измерить амплитуду зубца Т.

Анализ интервала Q - Т (электрическая систола желудочков) измеряется от начала комплекса QRS (зубца Q или  R) до окончания зубца T.

Электрокардиографическое заключение

В электрокардиографическом заключении следует отметить следующее:

- источник ритма сердца (синусовый или несинусовый)

- регулярность ритма сердца (правильный или неправильный)

- число сердечных сокращений (ЧСС)

- положение ЭОС  Наличие четырех ЭКГ синдромов: нарушение ритма сердца, нарушение проводимости, гипертрофия миокарда желудочков и предсердий, повреждение миокарда (ишемия, некроз)

Пример расшифровки ЭКГ:

Ритм синусовый,  правильный, горизонтальное положение электрической оси сердца, гипертрофия левого желудочка.

Нарушениями  ритма сердца или аритмиями  называют изменение ЧСС выше или ниже нормального предела нерегулярность ритма сердца - неправильный ритм изменение локализации источника возбуждения, т.е. любой несинусовый ритм нарушение проводимости электрического импульса по различным участкам  системы сердца. Все аритмии - это результат изменения автоматизма, возбудимости и  проводимости.

Классификация аритмий

I. Нарушения автоматизма синусового узла:

- синусовая тахикардия

- синусовая брадикардия

- синусовая аритмия

- синдром слабости синусового узла

II. Экстрасистолии:

- предсердные

- из атриовентрикулярного соединения

- желудочковые

III. Пароксизмальная тахикардия:

- наджелудочковая (предсердные, из атриовентрикулярного соединения )

- желудочковая

IV.Блокады сердца

1. неполная блокада сердца (синоатриальная блокада, внутрипредсердная блокада)

2. полная блокада

V. Гипертрофии предсердий и желудочков.

Запомните  наиболее характерным признаком предсердной экстрасистолии  являются преждевременные внеочередные появления зубца Р  и следующего за ним комплекса QRST, изменение или деформация зубца Р, наличие неизмененного  комплекса QRST, наличие после предсердной экстрасистолы неполной компенсаторной паузы.

Рис. 5 Левожелудочковые экстрасистолы

Основным признаком желудочковой экстрасистолы являются  преждевременное внеочередное появление  на ЭКГ  измененного  желудочкового комплекса QRS, значительное расширение и деформация  комплекса QRS, отсутствие  перед желудочковой экстрасистолией зубца Р, наличие полной компенсаторной паузы.

Пароксизмальная тахикардия - это внезапно начинающийся и так же  внезапно заканчивающийся приступ учащения сердечных сокращений до 140-250 в минуту при сохраненном правильном ритме.

Трепетание предсердий - это значительное учащение сокращений предсердий (до 200-400 в минуту) при сохранении правильного регулярного предсердного ритма. Характерно наличие на ЭКГ частых, регулярных, похожих друг на друга предсердных волн F, имеющих характерную пилообразную форму.

Замедление или полное прекращение проведения электрического импульса по какому - либо отделу проводящей системы получило название блокады сердца.

Если имеет мето лишь замедление  или периодическое возникновение прекращения проводимости, то говорят о неполной блокадк сердца.

Электрокардиографическим признаком неполной синоатриальной блокады являются: периодическое выпадение отдельных  циклов ( зубцов Р и комплексов QRST) , увеличение в момент  выпадения циклов паузы между двумя соседними зубцами Р или R  почти в  два раза по сравнению с обычным интервалом Р-Р или R-R.

Электрокардиографическим признаком неполной внутрипредсердной блокады является: увеличение продолжительности зубца Р более 0.11 сек, расщепление зубца Р

Атриовентрикулярная блокада - это нарушение проведения электрического импульса от предсердия к желудочкам. Различают три степени АВ блокады. Основными электрокардиографическими признаками  АВ блокады являются:

- при I степени - увеличение продолжительности  интервала P- Q (  R ) более 0.20 с.

- при II степени - выпадение отдельных желудочковых комплексов QRST

- при  III степени - полное разобщение предсердного ( Р ) и желудочкового (QRST ) ритмов и снижение  числа желудочковых сокращений до 60-30 в минуту или менее.

Рис. 6 Атриовентрикулярная блокада II степени

ЭКГ при гипертрофии предсердий и желудочков

Гипертрофия  сердца - это компенсаторная приспособительная реакция  миокарда, выраженная в увеличении массы сердечной мышцы.

ЭКГ признаком  гипертрофии левого предсердия является: раздвоение и увеличение  амплитуды зубцов Р в I, II, aVL, V5 - 6 увеличение амплитуды и продолжительности второй отрицательной фазы Р в отведениях V1 ( реже  V2) или формирование отрицательного Р вV1, отрицательный или  двухфазный  зубец Р в III отведении, увеличение общей длительности (ширины) зубца Р.

а

б

Рис. 7 Гипертрофия: а – левого желудочка; б – правого желудочка

ЭКГ признаком  гипертрофии правого предсердия является: высокие с  заостренными  вершинами зубец Р в II, III, aVF,  в отведениях I, II, aVL, V5 - 6  зубец Р низкой амплитуды, длительность зубцов Р не превышает 0,10 с.

Гипертрофия левого желудочка  характеризуется  увеличением амплитуды зубца R  в левых грудных отведениях – 5 - 6, и амплитуды зубца S  в правых грудных отведениях – 1 - 2, увеличение длительности интервала QRS в левых грудных отведениях более 0,05 с.

Гипертрофия правого желудочка - увеличение амплитуды зубца R в правых грудных отведениях V1-2  и амплитуды зубца S  в левых грудных отведениях V5-6

Электрокардиограмма при  ишемической болезни сердца

Существенным ЭКГ признаком ишемии миокарда является изменение формы и полярности зубца Т. Высокий зубец Т в грудных отведениях  свидетельствует либо об ишемии передней, задней стенки  левого желудочка, отрицательный коронарный зубец Т в грудных отведениях  свидетельствует о наличии ишемии передней стенки левого желудочка. Двухфазный зубец Т  обычно выявляется на  границе ишемической зоны и интактного миокарда.

Для ишемии миокарда характерно  смещение сегмента  RS- T  выше или ниже изолинии, подъем сегмента  RS- T вверх в грудных отведениях свидетельствует о повреждении передней стенки левого желудочка, депрессия сегмента  RS- T в грудных отведениях указывает на наличие повреждения передней или задней стенки левого желудочка.

Электрокардиограмма при некрозе сердечной мышцы

Основным ЭКГ признаком некроза сердечной мышцы является патологический зубец Q или комплекс QS (при трансмуральном инфаркте миокарда).

Появление этих патологических явлений в V1-6   реже в отведениях I, aVL свидетельствуют об некрозе передней стенки  левого желудочка.

Появление зубца Q или  комплекс QS в отведениях III, aVF характерно для инфаркта заднедиафрагмальных отделов левого желудочка.

Рис. 8 ЭКГ больного инфарктом миокарда задней стенки левого желудочка:

а – через 4 часа после начала инфаркта миокарда;

б – через 18 часов после начала заболевания.

Патологический зубец Q или комплекс QS в дополнительных грудных отведениях V7-9 указывает на некроз заднебазальных или заднебоковых отделов левого желудочка

Увеличенный зубец R  в первом и втором грудном отведении может  быть признаком заднебазального некроза.

Контрольные вопросы

- Какой электрод является активным, какой пассивным?

- При каком попарном подключении  электродов, расположенных на конечностях образуются I, II, III стандартные отведения?

- Как образуются усиленные однополюстные отведения  от  конечностей?

- Как располагаются электроды на грудной клетке в позицияхV1-6 и V7-9

- Назовите маркировку (цвет) электродов, которые подключаются к конечностям.

- Какие электрофизиологические процессы отражает зубец Р, интервал Р-Q (R), комплекс QRS, сегмент RS-T, зубец T ЭКГ?

- Какова нормальная продолжительность и амплитуда зубца Р?

- Какова нормальная продолжительность интервала Р-Q( R)?

- Какова нормальная продолжительность  зубца Q?

- Какова нормальная продолжительность комплекса QRS?

- Как оценить регулярность сердечных сокращений?

- По какой формуле рассчитать ЧСС?

- Назовите ЭКГ признаки синусового и несинусового ритма?

- Как проводится анализ предсердного зубца Р?

- Как проводится анализ желудочкового комплекса QRS?

- Как проводится анализ сегмента RS-T?

- Как проводится анализ зубца Т?

- Назовите основные пункты ЭКГ заключения.

- Что называется нарушением ритма сердца?

- Назовите признаки предсердной и желудочковой экстрасистолии.

- Назовите ЭКГ признаки пароксизмальной тахикардии и трепетания  предсердий.

- Назовите ЭКГ признаки синоатриальной блокады.

- Назовите ЭКГ признаки  трех типов атриовентрикулярной блокады

- Перечислите ЭКГ признаки гипертрофии левого предсердия.

- Перечислите ЭКГ признаки гипертрофии правого предсердия.

- Перечислите ЭКГ признаки гипертрофии левого желудочка.

- Перечислите ЭКГ признаки гипертрофии правого желудочка.

- Какой зубец ЭКГ наиболее часто изменяется при ишемии  миокарда?

- Об ишемии каких участков сердца можно подумать при высоком зубце Т?

- При какой локализации ишемии в грудных отведениях появляется отрицательный коронарный зубец Т

- Какие изменения на ЭКГ наблюдаются при некрозе передней стенки левого желудочка?

- Какие изменения на ЭКГ наблюдаются при  некрозе заднебазальной стенки левого желудочка?

- Какие изменения на ЭКГ наблюдаются при некрозе заднедиафрагмальной стенки левого желудочка?

Литература

1. Мешков, Азбука клинической электрокардиографии, Медицинская книга издательство НГМК, 1998.

2. Функциональные методы исследований в клинике внутренних болезней, под ред. И.И. Исаева, М., Медицина, 1997.

3. Электрокардиографический атлас, А. З. Чернов, М. И. Кечкер, М. Медицина, 1979.