Министерство общего и профессионального образования

Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение

начального профессионального образования

Ростовской области

профессиональное училище №36

Рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования

2013

| Одобрена | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Цикловой методической комиссией профессионального цикла | Зам. директора по УР |
| Протокол №______от «__» _________2013г | ______________(Субботина Л.Ф...) |
| Председатель_______________ | Дата «__» ______2013г |

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 240100.02 Лаборант-эколог, входящей в состав укрупненной группы профессий 240000 Химическая и биотехнологии,  по направлению подготовки 240100 Химическая технология. Стандарт утвержден Приказом Министерства образования и наук РФ от 2 августа 2013 г. N 916,  зарегистрирован  в Минюсте  РФ 20 августа 2013 г., регистрационный N 29659.

Организация-разработчик: Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Ростовской области профессиональное училище №36 г.

Разработчик:

Крет Ирина Игоревна преподаватель высшей категории ГБОУ НПО РО ПУ 36

Рецензенты:

©1._____________________________________________________________________________________

ФИО место работы  должность

©2._____________________________________________________________________________________

ФИО место работы  должность

©

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 6 |
| # 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 18 |

1. паспорт Рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 240100.02 Лаборант-эколог в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа.

ПК 1.2. Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов.

ПК 1.3. Подготавливать для анализа приборы и оборудование.

ПК

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

пользования лабораторной посудой различного назначения;

мытья и сушки посуды в соответствии с требованиями химического анализа;

выбора приборов и оборудования для проведения анализов;

подготовки для анализа приборов и оборудования;

уметь:

готовить растворы для химической очистки посуды;

мыть химическую посуду;

обращаться с лабораторной химической посудой;

подготавливать лабораторное оборудование к проведению анализов;

пользоваться лабораторными приборами и оборудованием;

вести учет проб и реактивов;

обращаться с химическими реактивами;

знать:

назначение и классификацию химической посуды;

правила обращения, хранения, сушки химической посуды;

правила мытья химической посуды;

механические и химические методы очистки химической посуды;

назначение и устройство лабораторного оборудования;

правила сборки лабораторных установок для анализов и синтезов;

правила подготовки к работе основного и вспомогательного оборудования;

свойства реактивов, требования, предъявляемые к реактивам;

правила обращения с реактивами и правила их хранения

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:

всего часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося294часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося90часов;

самостоятельной работы обучающегося45часов;

учебной и производственной практики-часов.156

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа |
| ПК 1.2. | Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов |
| ПК 1.3 | Подготавливать для анализа приборы и оборудование |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные техноло-гии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля)

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабора-торные рабо-ты и практи-ческие заня-тия,часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1. | Раздел 1. Освоение навыков подготовки и использования химической посуды | 35 | 25 | 12 | 10 | - |  |
| ПК 1.2.. | Раздел.2 Назначение и устройство лабораторного оборудования; | 100 | 48 | 13 | 16 | 36 |  |
| ПК 1.3. | Раздел 3 Подготовка к работе основного и вспомогательного оборудования | 157 | 17 | 7 | 20 | 60 | 60 |
|  | Производственная практика, |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 294 | 90 | 32 | 46 | 96 | 60 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |
| Раздел 1 ПМ 1. Освоение навыков подготовки и использования химической посуды |  |  |  | 35 |  |  |
| МДК.01.01. Техника подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования |  |  |  | 35 |  |  |
| Тема 1.1.Обшие требования к санитарно техническому оборудованию лаборатории | Содержание |  |  | 7 |  |  |
|  | 1. | Лаборатории: назначение, классификация, требования. Пожарная безопасность в лабораториях Санитарно-техническое оборудование лаборатории назначение, виды, характеристика, требования, правила обращения. |  | 5 | 1 |  |
|  | 2 | Лабораторная мебель: виды, назначение, устройство, требования, правила обращения. |  |  | 2 |  |
|  | 3 | Водоснабжение. Вентиляция лаборатории. назначение, виды, характеристика, требования, правила обращения |  |  | 2 |  |
|  | 4 | Газо- и электроснабжение лаборатории виды, назначение. Оборудование газовой и электросети: назначение, виды, устройство, требования, правила обращения |  |  | 2 |  |
|  | 5 | Складское хозяйство: назначение, организация, устройство, оборудование, документация. |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Оказание первой медицинской помощи в нестандартных условиях |  | 1 |  |  |
| Тема 1.2. Лабораторная посуда | Содержание |  |  | 10 |  |  |
|  | 1 | Лабораторная посуда, назначение, классификация, устройство, правила обращения. Элементарные сведения работе со стеклом |  | 6 | 2 |  |
|  | 2 | Стеклянная посуда общего назначения |  |  |  |  |
|  | 3 | Посуда специального назначения. |  |  |  |  |
|  | 4 | ### Фарфоровая посуда. Высокоогнеупорная посуда Кварцевая посуда |  |  |  |  |
|  | 5 | Металлическое оборудование. Лабораторный инструментарий: назначение, классификация, устройство, правила обращения |  |  |  |  |
|  | 6 | Оборудование для высокого давления и вакуума в лаборатории: виды, назначение, устройство, правила обращения. Правила безопасности при работе с оборудованием высокого давления |  |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Проверка калиброванной посуды |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |  |
|  | 2 | Работа со стеклом (гибка, обрезка) |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Способы подготовки посуды к анализу | Содержание |  |  | 10 |  |  |
|  | 1 | Механические и физические методы очистки посуды. |  | 4 | 2 |  |
|  | 2 | Методы химической очистки посуды |  |  |  |  |
|  | 3 | Сушка химической посуды. Методы холодной сушки Методы сушки при нагревании |  |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | 1 |  |  |
|  | 1 | Приготовление растворов для химической очистки посуды |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 5 |  |  |
|  | 1 | Химическая очистка лабораторной посуды |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по разделу, изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; |  |  |  | 10 |  |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Измерение расхода газа Хранение газов Удаление влаги и растворенных газов из органических жидкостей а. Нагревание газов и паров. Нагревание при микро- и полумикрохимических работах. Оборудование современных химических лабораторий |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 ПМ.2 Назначение и устройство лабораторного оборудования; |  |  |  | 100 |  |  |
| МДК МДК.01.01. Техника подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования |  |  |  | 64 |  |  |
| Тема 2.1.Основные лабораторные операции: назначение, методы, способы, техника проведения, применяемое оборудование, безопасность труда | Содержание |  |  | 22 |  |  |
|  | 1 | Измерение объема и плотности вещества Мерные цилиндры, мензурки и другая мерная посуда. Мерные колбы и пикнометры Пипетки Бюретки Проверка мерной посуды Определение плотности жидких и твердых веществ |  | 2 | 2 |  |
|  | 2 | Измерение температуры и ее регулирование Ртутные термометры Регулирование температуры Термостаты Криостаты |  | 1 | 2 |  |
|  | 3 | Нагревание и охлаждение Бани Газовые горелки Жидкостные горелки и твердое горючее Электрические плитки, трубчатые электронагреватели закрытого типа, колбонагреватели и токопроводящие пленки Электропечи Газовые печи Сушильные шкафы. Средства и приборы для охлаждения. Виды и назначение холодильников. |  | 2 | 2 |  |
|  | 4 | Работа с твердыми веществами Измельчение. Ручное измельчение. Механическое измельчение, виды мельниц, дробилок. Высушивание и прокаливание порошков Просеивание сухих порошков Смешивание порошков Хранение Возгонка (сублимация) и десублимация |  | 2 | 2 |  |
|  | 5 | Операции с жидкими веществами Регулирование расхода жидкости Перекачивание жидкости Перегонка жидкостей (дистилляция) Капиллярные вискозиметры Хранение жидкостей- |  | 1 | 2 |  |
|  | 6 | Техника работ со смесями твердых и жидких веществ и их растворами Перемешивание Выпаривание и концентрирование растворов.. Фильтрование и центрифугирование Промывание осадков Кристаллизация вещества из растворов Кристаллизация вещества из расплава Выращивание монокристаллов Экстракция примесей из смеси твердых фаз |  | 1 | 2 |  |
|  | 7 | Эксперименты с газами Приборы для получения газов Приборы для реакций газов с твердыми веществами |  | 1 | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | 8 |  |  |
|  | 1 | Растворение. Определение растворимости веществ |  | 1 |  |  |
|  | 2 | Нагревание и охлаждение. Выпаривание, упаривание, прокаливание |  | 2 |  |  |
|  | 2 | Ручное измельчение. Механическое измельчение |  | 1 |  |  |
|  | 4 | Фильтрование Очистка загрязненного вещества |  | 1 |  |  |
|  | 5 | Промывание осадка |  | 1 |  |  |
|  | 6 | Высушивание газов, твердых веществ |  | 1 |  |  |
|  | 7 | Регулирование расхода жидкости Перекачивание жидкости |  | 1 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |  |
|  | 1 | Получение газов |  | 1 |  |  |
|  | 2 | Кристаллизация вещества |  | 2 |  |  |
|  | 3 | Работа с твердыми веществами |  | 1 |  |  |
| Тема 2.2. Мерительные инструменты | Содержание |  |  | 4 |  |  |
|  | 1 |  | Весы: назначение, классификация, устройство, правила обращения. Весы для грубого взвешивания | 3 | 2 |  |
|  | 2 |  | Весы для точного взвешивания. Торзионные, или пружинные, весы Термовесы. Аналитические весы Аналитические весы периодического качания. Аналитические весы апериодического качания. Полуавтоматические весы |  | 2 |  |
|  | 3 |  | Автоматические весы для быстрого взвешивания (экспрессное взвешивание Микроаналитические весы М-20 Микрохимические одноплечие весы Электронные микровесы ЭМ-1 Специальные весы Пробирные весы. Квадрантные весы |  | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | 1 |  |  |
|  | 1 |  | Взвешивание |  |  |  |
| Тема 2.3. Классификация приборов по методам получения информации | Содержание |  |  | 4 |  |  |
|  | 1 |  | химические (реактивы и обязательное оборудование стационарных химических лабораторий. | 4 | 2 |  |
|  | 2 |  | оптические: (спектрофотометры, фотоэлектрокалориметры, ионометры); электрохимические (ионометры, кондуктометры, полярографы); |  |  |  |
|  | 3 |  | хроматографические: (жидкостные и газовые хроматографы); |  |  |  |
|  |  |  | физические: радиометры и дозиметры; электромагнитометры;; шумомеры |  |  |  |
| Тема 2.4 Приборы для контроля состояния окружающей среды | Содержание |  |  | 12 |  |  |
|  | 1 |  | Приборы для измерения концентрации вредных примесей в атмосфере:Газоанализаторы различного типа, хроматографы, масс-спектрометры; | 2 | 2 |  |
|  | 2 |  | Приборы для определения качества воды: Фотоэлектрокалориметры, ионометры, рефрактометры, Фотометры для определения веществ в растворах, мутномеры | 2 | 2 |  |
|  | 3 |  | Приборы для исследования состояния почвы и твердых веществ: Спектрометры, флуориметры, радиометры | 2 | 2 |  |
|  | 4 |  | Приборы для измерения параметров микроклимата: Универсальные измерители микроклимата Анемометры Барометры Термогигрометры Счетчики ионов | 2 | 2 |  |
|  | 5 |  | Приборы для измерения параметров звука и вибрации: Testo 816 Измеритель уровня шума ОКТАВА-110А Прецизионный шумомер, анализатор звука, вибрации и ультразвука ОКТАВА-101ВМ Портативный цифровой трехканальный измеритель общей и локальной вибрации ВШВ-003-М3 Измеритель шума и вибрации | 2 | 2 |  |
|  | 6 |  | Приборы для измерения параметров электрического и магнитного полей: ИЭП-04 Измеритель переменного электрического поля Циклон-05М Комплект приборов для измерения электромагнитных излучений | 2 | 2 |  |
| Тема 2.5. Радиометры и дозиметры | содержание |  |  | 3 |  |  |
|  | 1 |  | ЭКО-1М Дозиметр ДРГБ-04 Дозиметр-радиометр | 2 | 2 |  |
| Тема 2.6. Классификация приборов по методам получения информации | содержание |  |  | 4 |  |  |
|  | 1 |  | химические (реактивы и обязательное оборудование стационарных химических лабораторий. оптические: (спектрофотометры, фотоэлектрокалориметры, ионометры); электрохимические (ионометры, кондуктометры, полярографы); хроматографические: (жидкостные и газовые хроматографы); физические: радиометры и дозиметры; электромагнитометры;; шумомеры | 4 | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, Оформление лабораторно практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Дозиметр-радиометр ДРБП-03 ДКГ-03Д "Грач" Дозиметр масс-спектрографы хроматографические колонки оборудование современных стационарных химических лабораторий ИМП-04 Измеритель переменного магнитного поля ЭСПИ-301 Измеритель напряженности электростатического поля |  |  |  | 16 |  |  |
| Учебная практика Виды работ Измерение объема и плотности вещества Определение температуры плавления Измерение степени влажности и влагоемкости твердого вещества Элементарная техника жидкостной экстракции Определение температур кипения жидкостей Получение газов и определение их свойств. Измерение расхода газа Измерение плотности и объема газов. |  |  |  | 36 |  |  |
| Раздел ПМ 3 Подготовка к работе основного и вспомогательного оборудования |  |  |  | 157 |  |  |
| МДК.01.01. Техника подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования |  |  |  | 17 |  |  |
| Тема 3.1.Подготовка к работе приборов 1-го учебно-практического уровня | Содержание |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 |  | радиометр «Белла», нитратомер ЭБИК (Морион), | 2 | 2 |  |
| Тема 3.2 Подготовка к работе приборов 2-го учебно-профессионального уровня (основной уровень) | Содержание |  |  | 3 |  |  |
|  | 1 |  | Флуориметр ЭФ-3МА, рефрактометр ИРФ 22 , полярографы, хроматографы, газоанализаторы | 3 | 2 |  |
| Тема 3.3. Подготовка вспомогательного оборудования | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Приемы комплектации, соединения оборудования для химического анализа. сушильные и муфельные шкафы, печи; пробоотборные устройства; встряхиватели, мешалки, шейкеры | 2 | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 |  | Подготовка рН метра к анализу |  |  |  |
| Тема 3.4. Фотометрические методы определения концентрации вещества в растворе | Cодержание |  |  | 8 |  |  |
|  | 1 |  | Метод градуировочного графика. | 1 | 2 |  |
|  | 2 |  | Метод сравнения оптических плотностей стандартного и исследуемого растворов | 1 |  |  |
|  | 3 |  | Метод уравнивания, разбавления | 1 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | метод стандартных серий (цветной шкалы); |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -метод колориметрического титрования; метод уравнивания; метод разбавления. | 3 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Подготовка к работе приборов 1-го учебно-практического уровня анализатор качества почвы «АП-дельта», комплект приборов КИ, УГ-2 или «Пчелка-У» с чеками, биолюмограф «Биотоке». приборы 3-го профессионального уровня, применяемые в промышленности, подразделениями Госсанэпиднадзора и в науке. |  |  |  | 20 |  |  |
| Учебная практика Виды работ Определение зависимости оптической плотности от концентрации вещества с использованием метода: градуировочного графика; добавок; молярного коэффициента; дифференциальной фотометрии определения с помощью рН метра Мониторинг загрязнения окружающей среды по физико-химическим характеристикам снега (атмосферной влаги) Потенциометрическое определение рН растворов Оценка качества фруктовых и овощных соков по показателю содержания витамина С |  |  |  | 60 |  |  |
| Производственная практика по разделу Виды работ Инструментальные методы - Измерение концентрации вредных примесей в атмосфере - Определения качества воды - Исследование состояния почвы и твердых веществ - Измерение параметров микроклимата - Измерение параметров электрического и магнитного полей - Радиометрические дозиметрические измерения - Работа с шумомером. Определение уровней шума в помещениях, - Работа с люксметром. Определение освещенности на рабочем месте |  |  |  | 60 |  |  |
| Всего |  |  |  | 294 |  |  |

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов химии; безопасности жизнедеятельности, интернет-кабинета, физико-химических методов анализа

Оборудование учебного кабинета:

- -посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методических пособий

- приборы (демонстрационные и лабораторные - для самостоятельной работы обучающихся);

- -лабораторные принадлежности;

- химическая посуда (для демонстрационных и выполнения лабораторных опытов);

- пособия на печатной основе (справочные таблицы, технологические карты, дидактические материалы, и т.д.);

- вытяжной шкаф

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

Оборудование химической лаборатории:

по количеству обучающихся:

- столы  для проведения химического анализа

- набор химической посуды различного назначения

- на лабораторию;

- весы электрические

- рН метр,

- прибор  для автоматического титрования

- вытяжной шкаф.

- источник проточной воды и канализация

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

Б. М. Гайдукова, С. В. Харитонов. Техника и технология лабораторных работ

серия: Начальное профессиональное образование. Издательство: Академия, 2006 г.
Дополнительные источники:

- П.И. Воскресенский Техника лабораторных работ М.. Издательство: «Химия» 1973

- Степин Б.Д Техника лабораторного эксперимента в химии М. Химия 1999

- Коростелев П.П. Лабораторная техника химического анализа. М Химия 1997

Интернет ресурсы…

http://www.ecoindustry.ru/global/control.html  Научно практический журнал «Экология производства»

http://www.alhimik.ru/News/n-books28.html «Алхимик»

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

В процессе обучения ПМ.01 особое внимание следует уделять  развитию навыков обращения с лабораторным оборудованием. Данный модуль является основополагающим для развития профессиональных компетенций обучающихся, он предшествует изучению других модулей. На знаниях и умениях заложенных при изучении данного модуля будет базироваться дальнейшее обучение

Навыки по подготовке посуды  и умения рационального использования посуды при выполнении лабораторных операций обучающиеся получают на лабораторных и практических занятиях, а навыки подготовки приборов аналитического контроля отрабатываются на учебной практике.

Программа профессионального модуля должна обеспечиваться учебно-методической документацией и доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам  сети Интернет.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты -  преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофиссиональных дисциплин.

# Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 01.Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа | Рациональное использование лабораторной посуды Очистка и высушивание посуды согласно требованиям химического анализа Точность и аккуратность приготовления растворов для мытья посуды с соблюдением правил БЖ | Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Результаты устного опроса, тестирования, письменных домашних заданий, результативность выполнения заданий, определенных к самостоятельной работе |
| Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов | Обоснованный выбор технологического оборудования и инструментария согласно поставленной задаче Соответствие выбора посуды технологическим требованиям (ГОСТу) |  |
| Подготавливать для анализа приборы и оборудование | Точность и правильность подготовки к работе приборов и оборудования Подготовка пробы к анализу и проведение инструментального анализа предложенного образца с учетом его свойств и требованиям ГОСТ и СанПин | Наблюдение и оценка выполнения работ по учебной и производственной практик |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области пользования лабораторной посудой различного назначения; мытья и сушки посуды в соответствии с требованиями химического анализа; выбора приборов и оборудования для проведения анализов; подготовки для анализа приборов и оборудования; - оценка эффективности и качества выполнения работы; |  |
| Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности. Нести ответственность за результате свой работы. | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области выбора приборов и оборудования для проведения анализов; - подготовки для анализа приборов и оборудования; - - оценка эффективности и качества выполнения; |  |
| Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | - физическая подготовка |  |

*