Министерство общего и профессионального образования РО

Гуковский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного  учреждения Ростовской области «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак.

Степанова П.И.»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной  дисциплины «Электрические измерения»

для  обучающихся дневного отделения  специальности:

13.02.07           Электроснабжение (по отраслям)

г. Гуково

2015 г.

Рабочая программа учебной дисциплины «Электрические измерения» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее СПО) 13.02.07    Электроснабжение (по отраслям)

Организация-разработчик: Гуковский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного  учреждения Ростовской области «Шахтинского региональный колледжа топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.»

Разработчики:

Балалаева О.Ю. преподаватель

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» - Область применения программы - Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена - Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины - Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины | 3 3 3 3 3 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы - Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электрические измерения» | 4 4 5 |
| # условия реализации Рабочей программы учебной дисциплины «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению - Информационное обеспечение обучения | 15 15 15 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» | 16 |

1. паспорт Рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»

1.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.07  «Электроснабжение» (по отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в качестве примерной программы для переподготовки,  повышения квалификации и получения рабочих специальностей технического профиля.

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

Вариативная часть.

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- выбирать тип электроизмерительного прибора;

- изменять пределы измерения;

- измерять  электрические сопротивления и сопротивление заземляющих устройств, мощность и энергию электрического тока;

- измерять неэлектрические величины электрическими  методами.

- выбирать электроизмерительные приборы и измерять с заданной точностью различные электрические и неэлектрические величины;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- методы измерения и единицы физических величин;

- основные виды средств электрических измерений и их классификацию;

- порядок выбора типа электроизмерительного прибора;

- приборы непосредственной оценки;

- способы измерения пределов измерения;

- трансформаторы тока и напряжения.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов,

в том числе лабораторных занятий 20 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 34  часа.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 102 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 68 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 20 |
| практические работы | - |
| контрольные работы | - |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 34 |
| в том числе: |  |
| самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) | - |
| - составление опорных конспектов - составление кроссвордов - решение задач - изучение электрических схем | 9 9 13 3 |
| Итоговая аттестация в форме: экзамен |  |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Введение. Понятие об измерениях и единицах физических величин. История развития приборостроения и электроизмерительной техники. |  | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  | Практические работы |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | - |  |
| Раздел 1 | Методы измерений. |  |  | 4 |  |
| Тема 1.1 | Единицы, эталоны и меры. |  |  | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 2 | Средства электрических измерений, единицы, эталоны и меры электрических величин. Классификация электроизмерительных приборов, их маркировка и требования, предъявление к ним. Погрешности измерений и приборов; порядок их определения и устранения. |  | 2 | 2 |
|  | 3 | Лабораторная работа № 1 Обработка результатов прямых многократных равноточных измерений. |  | 2 | 2 |
|  | Практические работы |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | - |  |
| Раздел 2 | Приборы непосредственной оценки. |  |  | 40 |  |
| Тема 2.1 | Общие сведения об аналоговых измерительных приборах |  |  | 5 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 4 | Классификация электроизмерительной аппаратуры по функциональному признаку, назначению, способу преобразования измеряемой величины в результат, по методу измерения. Условия обозначения на шкале. |  | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  | Практические работы |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление опорных конспектов |  |  | 3 |  |
| Тема 2.2 | Приборы непосредственной оценки |  |  | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 5 | Устройство, принцип действия, схема включения, достоинства и недостатки. Способы расширения пределов измерений. Шунты, добавочные резисторы. |  | 2 | 2 |
|  | 6 | Лабораторная работа № 2 Изучение конструкции и принципа действия амперметра, термоамперметра, выпрямительного амперметра. |  | 2 | 2 |
|  | Практические работы |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Решение задач |  |  | 2 |  |
| Тема 2.3 | Гальванометры |  |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 7 | Назначение и классификация. Магнитоэлектрические гальванометры постоянного и переменного тока. Понятие о баллистическом гальванометре. |  | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  | Практические работы |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | - |  |
| Тема 2.4 | Электронные измерительные приборы |  |  | 7 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Классификация, устройство, принцип действия, схема включения, достоинства и недостатки электронных измерительных приборов. Электронные вольтметры переменные напряжения. | 2 | 2 |
|  | 9 |  | Лабораторная работа № 3 Изучение конструкции и принципа действия электронных вольтметров | 2 | 2 |
|  | Практические работы |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Решение задач. |  |  | 3 |  |
| Тема 2.5 | Цифровые измерительные приборы и аналогово – цифровые преобразователи |  |  | 9 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 10 | Основные определения и принципы действия характеристики, достоинства, недостатки, область применения цифровых измерительных приборов и аналогово-цифровых преобразователей. |  | 2 | 2 |
|  | 11 | Цифровые вольтметры постоянного и переменного тока; их структурные схемы; принцип действия; применение. |  | 2 | 2 |
|  | 12 | Лабораторная работа № 4 Изучение конструкции и принципа действия цифровых вольтметров. |  | 2 | 2 |
|  | Практические работы |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Решение задач. Составление опорных конспектов. |  |  | 3 |  |
| Тема 2.6 | Измерительные трансформаторы |  |  | 7 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 13 | Измерительные трансформаторы, тока и напряжения; их назначение, устройство, погрешности, особенности эксплуатации. |  | 2 | 2 |
|  | 14 | Лабораторная работа № 5 Изучение измерительных трансформаторов тока и напряжения. |  | 2 | 2 |
|  | Практические работы |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Решение задач |  |  | 3 |  |
| Тема 2.7 | Регистрирующие приборы |  |  | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Назначение, классификация и применение самопишущих, приборов. Принцип действия и устройство самопишущих приборов с непрерывной и точной записью. Электронные осциллографы. | 2 | 2 |
|  | 16 |  | Лабораторная работа № 6 Изучение конструкции и принципа действия электронного осциллографа. | 2 | 2 |
|  | Практические работы |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | - |  |
| Раздел 3 | Измерение электрических параметров |  |  | 19 |  |
| Тема 3.1 | Измерение электрических сопротивлений |  |  | 12 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 17 | Классификация электрических сопротивлений по величине и методике измерений. |  | 2 | 2 |
|  | 18 | Измерение малых сопротивлений косвенным методом (амперметра- милливольтметра) и двойным измерительным мостом постоянного тока. |  | 2 | 2 |
|  | 19 | Измерение средних сопротивлений косвенным методом (амперметра – вольтметра) и одинарным измерительным мостом постоянного тока. |  | 2 | 2 |
|  | 20 | Измерение больших сопротивлений методом замещение. |  | 2 | 2 |
|  | 21 | Лабораторная работа №7 Измерения сопротивления различными приборами. |  | 2 | 2 |
|  | Практические работы |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Решение задач |  |  | 2 |  |
| Тема 3.2 | Измерение емкости, индуктивности, взаимной индуктивности |  |  | 7 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 22 | Измерения емкости косвенным методом и методом сравнения. Фарадометры. |  | 2 | 2 |
|  | 23 | Измерение индуктивности и взаимной индуктивности косвенным методом. Способ согласованного и встречного включения обмоток. |  | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  | Практические работы |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление кроссвордов |  |  | 3 |  |
| Раздел 4 | Измерение мощности, энергии, фазы и частоты электрического тока |  |  | 29 |  |
| Тема 4.1 | Измерение мощности электрического тока |  |  | 5 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 24 | Способы измерения мощности электрического тока. Электродинамические и ферродинамические ваттметры; их схемы, устройство и принцип действия. |  | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  | Практические работы |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Изучение электрических схем |  |  | 3 |  |
| Тема 4.2 | Измерение электрической энергии |  |  | 11 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 25 | Индукционные счетчики электрической энергии, их устройство, принцип действия, схема включения в цепь переменного тока. |  | 2 | 2 |
|  | 26 | Измерение активной и реактивной энергии в трехфазной цепи различными типами индукционных счетчиков. Включение счетчиков через измерительные трансформаторы. |  | 2 | 2 |
|  | 27 | Лабораторная работа № 8 Изучение конструкции и принципа действия однофазного и счетчика. |  | 2 | 2 |
|  | 28 | Лабораторная работа № 9 Изучение конструкции и принципа действия трехфазного счетчика. |  | 2 | 2 |
|  | Практические работы |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление кроссвордов |  |  | 3 |  |
| Тема 4.3 | Измерение угла сдвига фаз и частоты переменного тока |  |  | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 29 | Фазометры однофазные и трехфазные, их устройство и принцип действия. Частотомеры, их устройство и принцип действия. |  | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  | Практические работы |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Решение задач |  |  | 2 |  |
| Тема 4.4 | Измерение электрических параметров воздушных и кабельных линий |  |  | 9 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 30 | Общие сведения и значение электрических измерений параметров воздушных и кабельных линий. |  | 2 | 2 |
|  | 31 | Защита кабелей от электрокоррозии. Определение места повреждения изоляции линии. Заземление. |  | 2 | 2 |
|  | 32 | Лабораторная работа № 10 Подключение и прозвонка жил кабеля. |  | 2 | 2 |
|  | Практические работы |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление кроссвордов |  |  | 3 |  |
| Раздел 5 | Измерение неэлектрических величин электрическими методами |  |  | 8 |  |
| Тема 5.1 | Общий принцип измерения неэлектрических величин электрическими методами |  |  | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 33 | Измерение температуры, давления и скорости движения потока вещества электрическими методами |  | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  | Практические работы |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление опорных конспектов |  |  | 4 |  |
| Тема 5.2 | Параметрические преобразователи неэлектрических величин в электрические |  |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 34 |  | Принцип действия электронного и электрического секундомера, термосигнализатора, вибрографа. | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  | Практические работы |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | - |  |
| Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) |  |  |  | - |  |
| Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) |  |  |  | - |  |
| Всего: |  |  |  | 102 (68+34) |  |

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. условия реализации программы дисциплины «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличие лабораторий электроснабжения, электротехники, электроники и электротехнических измерений; мастерских - нет;

Оборудование учебного кабинета: измерительные приборы (амперметры, вольтметры, омметры, ваттметры, осциллографы, электрические счетчики, трансформаторы), таблицы основных и дополнительных измерительных единиц измерений, раздаточные материалы, демонстрационные плакаты и стенды «Промышленная электроника». «Электротехника»

Технические средства обучения: мультимедийная установка, персональные ЭВМ.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: - не предусмотрено

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: амперметры, вольтметры, омметры, мегомметры, трансформаторы, ваттметры, счетчики электрической энергии, осциллографы.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

- Панфилов В.А. Электрические измерения: Учебник для среднего профессионального образования. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 288с.

- Шишмарев В.Ю. Электрорадиоизмерения: Учебник для среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004 – 336 с.

- http://www.twirpx.com

- http://www.tehlit.ru

Дополнительные источники:

- Журналы: «Радио»

- http://www.radio.ru

- Захаров И. П., Павленко Ю. Ф. Эталоны в области электрорадио-измерений. Справочное пособие,  2008.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Уметь: - выбирать тип электро- измерительного прибора; - изменять пределы измерения; - измерять электрические сопротивления и сопротивление заземляющих устройств, мощность и энергию электрического тока; - измерять неэлектрические величины электрическими методами. - выбирать электроизмеритель- ные приборы и измерять с заданной точностью различные электрические и неэлектрические величины; Знать: - методы измерения и единицы физических величин; - основные виды средств электрических измерений и их классификацию; - порядок выбора типа электроизмерительного прибора; - приборы непосредственной оценки; - способы измерения пределов измерения; - трансформаторы тока и напряжения. | Индивидуальный опрос, фронтальный опрос, тестирование, письменный самоконтроль, решение ситуационных задач, выполнение практических работ. Индивидуальный опрос, фронтальный опрос, тестирование, письменный самоконтроль, решение ситуационных задач, выполнение практических работ. |