|  | Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города москвы «МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» |
| --- | --- |

рабочая программа

дисциплины сд.05 АВИАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ

специальность 200105 АВИАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ И КОМПЛЕКСЫ

(базовая подготовка)

2013

| Одобрена на заседании предметной (цикловой) комиссии «Авиационные приборы и комплексы» протокол №_______ от _____________________ 2013г. Председатель ________ /Кулеш С.А./ (подпись) (Ф.И.О.) | СОСТАВЛЕНА в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 200105 Авиационные приборы и комплексы (базовая подготовка) Зам. директора по УР ____________ /Михайлова Т.Н/ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
|  | Утверждена Методическим Советом колледжа Председатель ________________ /Шамина М.А./ (подпись) (Ф.И.О.) Протокол № ___ от ________________ 2013г. |

Составитель: Кулеш Светлана Анатольевна, преподаватель Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования города Москвы «Московский колледж управления и новых технологий», высшая квалификационная категория. Рецензент:.

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я      З А П И С К А.

Программой учебной дисциплины "Авиационные приборы" предусматривается изучение типовых  авиационных приборов, особенностей их конструкции и условий эксплуатации в составе  аппаратуры на борту летательных аппаратов.

В результате изучения данной учебной дисциплины студенты должны знать  основные принципы построения  и основы проектирования  авиационных приборов и устройств отображения информации, показатели качества, надежности  и эффективности пилотажно-навигационых приборов и систем, приборов и датчиков контроля авиационных двигателей,  навигационного и радиотехнического оборудования, обеспечивающих автоматизацию процессов управления  воздушным движением, взлетом и посадкой самолета.

Студенты должны уметь классифицировать  авиационные приборы и датчики по различным признакам, составлять структурные, функциональные и принципиальные схемы приборов,  выбирать оптимальные чувствительные элементы прибора в зависимости от требований технического задания (ТЗ), требуемых точности и надежности, экономичности  и влияния дестабилизирующих факторов, рассчитывать статические характеристики, электрические дистанционные передачи, погрешности и надежность приборов и датчиков,  решать задачи на определение прецессии гироскопов,  конструировать несложные изделия, работать с нормативными документами, справочной литературой, конструкторской документацией и другими информационными источниками.

Программа рассчитана на знание студентами основ теоретической электротехники, электроники, физики, инженерной графики и материаловедения.

Теоретический курс, рассчитанный на 74 учебных часа, предусматривает изучение студентами физических основ работы авиационных приборов и систем, изучение их технических характеристик, конструкции и области применения.

Настоящая программа предлагает для самостоятельного изучения студентами (34 учебных часа) ряда отдельных видов авиационных приборов, применение которых в настоящее время ограничено из-за низких эксплуатационных характеристик, а также решение практических задач по расчету параметров чувствительных элементов приборов при помощи основной и дополнительной литературы.

Самостоятельная работа с теоретическим материалом и ознакомление с методиками расчета поможет студентам научиться пользоваться  учебной и справочной литературой и дополнительно расширить кругозор.

Программой также предусмотрено выполнение практических работ (36 часов), в результате которых студенты должны освоить методики расчета погрешностей и показателей надежности авиационных приборов, параметров электрических дистанционных передач (ЭДП), параметров тахометров, расходомеров, барометрических высотомеров, трехстепенных гироскопов и др.

Также в рамках учебной дисциплины предусмотрено выполнение студентами курсового  проекта, целью которого как одного из этапов обучения,  - научить студентов правильно применять  теоретические знания, полученные в процессе изучения дисциплины, использовать практический опыт расчета основных характеристик приборов для решения профессиональных  технологических и конструкторских задач, а также подготовить студентов к дипломному проектированию.

По окончании изучения данной учебной дисциплины проводится  экзамен.

Преподавание учебной дисциплины должно соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативов, Международной системе единиц (СИ) и Единой системе конструкторской документации (ЕСКД).

Т Е М А Т И Ч Е С К И Й    П Л А Н   У Ч Е Б Н О Й   Д И С Ц И П Л И Н Ы

| Наименование разделов и тем | Максимальная учебная нагрузка студента | Количество аудиторных часов при очной форме обучения |  |  | Самостоятельная работа студента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего Час. | Лабораторные работы | Практические занятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Введение | 2 | 2 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1 Общие сведения об авиационных приборах и датчиках, применяемых на борту летательного аппарата. |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Условия эксплуатации авиационных приборов и требования, предъявляемые к приборам и датчикам. | 8 | 2 |  |  | 6 |
| Тема 1.2. Характеристики приборов и датчиков | 4 | 2 |  |  | 2 |
| Тема 1.3. Погрешности приборов и датчиков. | 4 | 4 |  | 2 |  |
| Тема 1.4 Дистанционная передача информации | 4 | 4 |  | 2 |  |
| Тема 1.5 Контроль качества и оценка надежности авиационных приборов | 6 | 6 |  | 4 |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | 28 | 20 |  | 8 | 8 |
| РАЗДЕЛ 2. Приборы и датчики контроля силовых установок летательных аппаратов |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Приборы и датчики температуры (термометры) | 6 | 4 |  | 2 | 2 |
| Тема 2.2. Приборы и датчики давления (манометры) | 4 | 2 |  |  | 2 |
| Тема 2.3 Приборы для измерения частоты вращения вала (тахометры) | 6 | 6 |  | 4 |  |
| Тема 2.4 Приборы для измерения количества и расхода топлива (топливомеры и расходомеры) | 12 | 8 |  | 6 | 4 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | 28 | 20 |  | 12 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 3 Пилотажно-навигационные приборы и датчики |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Общие сведения о пилотажно-навигационных приборах | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2 Приборы и датчики для измерения высоты полета. | 10 | 8 |  | 6 |  | 2 |  |
| Тема 3.3. Приборы и датчики для измерения скорости полета. | 8 | 2 |  |  |  | 6 |  |
| Тема 3.4. Приборы и датчики для измерения ускорения (акселерометры) | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Тема 3.5. . Элементы теории гироскопов | 16 | 12 |  | 2 |  | 4 |  |
| Тема 3.6 Двухстепенные гироскопы | 14 | 8 |  | 2 |  | 6 |  |
| Тема 3.7. Принцип силовой гироскопической стабилизации | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| Тема 3.8. Гировертикали | 14 | 14 |  | 6 |  |  |  |
| Тема 3.9 Курсовые приборы и датчики | 14 | 14 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | 88 | 70 |  | 16 |  | 18 |  |
| Курсовое проектирование | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ: | 174 | 140 |  |  | 36 |  | 34 |

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ.

ВВЕДЕНИЕ

Содержание и основные задачи дисциплины «Авиационные приборы». Связь с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами.

Значение авиационных приборов в решении задач безопасности самолетовождения.

История развития авиационного приборостроения в России и за рубежом.

Новейшие достижения и перспективы развития в области авиационного приборостроения.

РАЗДЕЛ  1

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  АВИАЦИОННЫХ ПРИБОРАХ  И   датчиках,  ПРИМЕНяемых НА  БОРТУ  ЛЕТАТЕЛЬНОГО  АППАРАТА.

Тема 1.1. Условия эксплуатации авиационных приборов и требования, предъявляемые к приборам и датчикам.

В результате изучения темы 1.1 студенты должны:

знать:

- классификацию авиационных приборов;

- особенности строения земной атмосферы;

- дестабилизирующие факторы полета  и меры, применяемые для устранения их  влияния;

- требования, предъявляемые к авиационным приборам.

Общие сведения об авиационных приборах. Классификация авиационных приборов.

Земная атмосфера.  Условия эксплуатации авиационных приборов. Влияние дестабилизирующих факторов на работу авиационных приборов и меры борьбы с этими факторами.

Учет эксплуатационных требований к авиационным приборам при их проектировании и изготовлении.

Самостоятельная работа № 1 «Особенности строения земной атмосферы» (2 часа)

Самостоятельная работа № 2 «Самолетовождение и способы ориентировки ЛА» (4 часа)

Тема 1.2. Характеристики приборов и датчиков

В результате изучения темы 1.2 студенты должны:

знать:

- особенности режимов работы приборов и датчиков;

- методику расчета статических характеристик;

уметь:

- рассчитывать статические характеристики прибора графическим и аналитическим методами;

Режимы работы авиационных приборов и датчиков. Статические характеристики. Чувствительность прибора. Упрощенные структурные схемы приборов. Понятие элементарных звеньев, способы их соединения. Расчет статической характеристики.

Динамические характеристики приборов. Краткие сведения о расчете динамических характеристик.

Самостоятельная работа № 3 «Краткие сведения о расчете динамических характеристик» (2 часа)

Тема 1.3.  Погрешности приборов и датчиков

В результате изучения темы 1.3 студенты должны:

знать:

- классификацию погрешностей;

- характер связи между погрешностью  и уровнем сигнала;

уметь:

  - рассчитывать абсолютную и относительную погрешности приборов по результатам испытаний;

Классификация погрешностей авиационных приборов. Погрешности измерительных приборов: абсолютные и относительные, статические и динамические, систематические и случайные, методические и инструментальные.

Практическая работа № 1 Расчет погрешностей прибора (2 часа).

Самостоятельная работа №  4 «Расчет инструментальных и температурных погрешностей»  (2 часа)

Тема 1.4. Проблемы дистанционной передачи информации

В результате изучения темы 1.4 студенты должны:

знать:

- типовые схемы информационных каналов;

- состав элементов информационных каналов.

уметь:

- рассчитывать параметры информационного канала.

Понятие информационного канала и мультиплексора. Типовые схемы информационных каналов и состав их элементов. Информационные каналы на постоянном токе. Информационные каналы на переменном токе. Информационные каналы с передачей по световодам.

Практическая работа № 2 «Расчет электрической дистанционной передачи (ЭДП)» (2 часа).

Тема 1.5. Контроль качества и оценка надежности авиационных приборов.

В результате изучения темы 1.5 студенты должны:

знать:

- показатели качества продукции;

- основные понятия, показатели и характеристики  по надежности;

- связь надежности с качеством и эффективностью;

- факторы, влияющие на надежность;

- методы повышения надежности.

уметь:

- выполнить расчет надежности простейшего прибора .

Качество продукции. Показатели качества. Понятие о надежности приборов. Основные характеристики и показатели надежности. Значение надежности и необходимость ее повышения для авиационной техники. Расчет надежности авиационного  прибора.

Практическая работа № 3 Расчет надежности прибора (4 часа)

РАЗДЕЛ   2

ПРИБОРЫ И ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК  ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Тема  2.1.  Приборы и  датчики температуры (термометры)

В результате изучения темы 2.1. студенты должны:

знать:

- классификацию термометров;

- конструкцию и принцип действия термометров: терморезисторных термоэлектрических, пирометрических;

- погрешности термометров и способы их компенсации.

уметь:

- исследовать характеристики термометров;

- рассчитывать основные элементы термометров.

Назначение и классификация термометров. Терморезисторные термометры. Термоэлектрические термометры. Пирометрические термометры.

Практическая работа № 4 Исследование датчика  температуры (2 часа)

Самостоятельная работа № 5  Погрешности термоэлектрических термометров (2 часа)

Тема 2.2.  Приборы и датчики давления (манометры)

В результате изучения темы 2.2. студенты должны:

знать:

- классификацию манометров;

- конструкцию и принцип действия механических и электромеханических манометров, датчиков давления с частотным выходом;

- погрешности манометров и способы их компенсации;

уметь:

- исследовать характеристики манометров;

- рассчитывать основные характеристики манометров;

Назначение и классификация авиационных манометров. Механические манометры. Электромеханические манометры. Датчики давления с частотным выходом.

Самостоятельная работа № 6 Расчет характеристик манометров с применением литературы [1].

Тема 2.3.  Приборы для измерения частоты вращения вала (тахометры)

В результате изучения темы 2.3. студенты должны:

знать:

- назначение  и классификацию тахометров;

- конструкцию и принцип действия магнитоиндукционных тахометров;

- погрешности тахометров и способы их компенсации;

уметь:

- исследовать характеристики тахометров;

- рассчитывать основные элементы магнитоиндукционного тахометра.

Назначение   и принцип действия тахометров. Магнитоиндукционные тахометры, их конструкция, принцип действия, характеристики. Расчет основных элементов тахометра.

Практическая работа № 5 «Исследование тахометра» (4 часа)

Тема 2.4.  Приборы для измерения количества и расхода топлива (топливомеры и расходомеры)

В результате изучения темы 2.4. студенты должны:

знать:

- назначение и классификацию топливомеров;

- конструкцию и принцип действия поплавковых и емкостных топливомеров;

- назначение и классификацию расходомеров;

- конструкцию и принцип действия мгновенного, суммирующего и комбинированного расходомеров;

- погрешности топливомеров и расходомеров и способы их компенсации.

уметь:

- исследовать характеристики топливомеров и расходомеров;

- рассчитывать основные элементы топливомеров и расходомеров;

Назначение и классификация топливомеров. Механические, электрические, электроемкостные топливомеры.

Назначение, классификация, конструкция, принцип действия расходомеров.

Самостоятельная работа № 7  Схема измерения суммарного расхода топлива (4 часа).

Практическая работа № 6 «Расчет расходомера» (6 часов)

РАЗДЕЛ   3

Пилотажно-навигационные приборы и датчики

Тема 3.1. Общие сведения о пилотажно-навигационных приборах.

В результате изучения темы 3.1. студенты должны:

знать:

- пилотажно-навигационные параметры;

- наименование приборов для измерения пилотажно-навигационных параметров.

Назначение и классификация пилотажно-навигационных приборов и их основные параметры.

Тема 3.2.  Приборы и датчики для измерения высоты полета

В результате изучения темы 3.2. студенты должны:

знать:

- классификацию высотомеров;

- барометрическую формулу определения высоты;

- конструкцию и принцип действия барометрических высотомеров и радиовысотомеров;

- погрешности высотомеров и способы их компенсации.

уметь:

- построить структурную схему высотомера;

- выводить барометрическую формулу;

- выполнять расчеты элементов конструкции высотомеров.

Понятие высоты полета. Классификация высотомеров. Барометрический способ измерения высоты. Барометрические высотомеры и датчики. Корректоры высоты. Радиовысотомеры.

Практическая работа № 7 «Расчет элементов конструкции высотомера» (6 часов)

Самостоятельная работа № 8 «Погрешности высотомера» (конспект)  (2 часа)

Тема 3.3. Приборы и датчики для измерения скорости полета

В результате изучения темы 3.4. студенты должны:

знать:

- виды измеряемой скорости;

- классификацию измерителей скорости;

- кинематические схемы и принцип действия измерителей скорости;

- расчетные соотношения аэродинамического измерения истинной, воздушной, приборной, вертикальной скорости, а также числа М;

- сущность радиотехнического измерения путевой скорости.

Понятие о скорости, ее видах. Классификация измерителей скорости. Измерители  истинной, воздушной, приборной и вертикальной скоростей. Измеритель числа М.

Самостоятельная работа № 9  Манометрический указатель истинной воздушной скорости  (ИВС)» (3 часа).

Самостоятельная работа № 10  Комбинированный указатель скорости» (3 часа).

Тема 3.4.  Приборы и датчики для измерения ускорений (акселерометры)

В результате изучения темы 3.3. студенты должны:

знать:

- назначение и классификацию акселерометров;

- способы подвески инерционного элемента;

- конструкцию и принцип действия акселерометров;

- погрешности акселерометров и способы их компенсации;

Назначение и классификация акселерометров. Способы подвески инерционного элемента. Компенсационные акселерометры. Интегрирующие акселерометры.

Тема 3.5  Элементы теории гироскопов

В результате изучения темы 3.5. студенты должны:

знать:

- формулы для определения основных характеристик гироскопа: кинетического, гироскопического и инерционного моментов гироскопа;

- правило определения вектора гироскопического момента и направление прецессии;

- конструкцию карданова подвеса;

- основные свойства гироскопа.

уметь:

- определить на изображающей плоскости свободное и вынужденное движение гироскопа;

- определять направление вектора гироскопического момента и направление прецессии;

- исследовать свойства гироскопа.

Понятие сложного движения и его составляющих. Кориолисово ускорение. Определение направления соответствующего вектора. Гироскопический момент. Правило для определения вектора гироскопического момента.

Понятие о свободном и вынужденном движении гироскопа. Уравнение прецессии ротора гироскопа. Конструкция карданова подвеса. Свойства гироскопа.

Практическая работа № 8 «Определение векторов свободного и вынужденного вращения гироскопа»  (2 часа)

Самостоятельная работа № 11    «Гироскоп в кардановом подвесе» (4 часа)

Тема 3.6  Двухстепенные гироскопы

.В результате изучения темы 3.6. студенты должны:

знать:

- назначение, свойства и применение двухстепенного гироскопа;

- основные расчетные соотношения;

- особенности конструкций датчиков углов и угловой скорости;

- конструкции и принципы действия: датчиков угловой скорости, выключателя коррекции, указателя поворота и скольжения, лазерных измерителей угловой скорости.

- погрешности датчиков угловой скорости.

уметь:

- исследовать характеристики двухстепенных гироскопов;

- выполнять расчет параметров двухстепенного гироскопа.

Понятие о двухстепенном гироскопе. Свойства, назначение, конструкция двухстепенного гироскопа, применение.

Датчики углов и угловой скорости: поплавковые, с механической и «электрической» пружинами.

Указатели поворота и скольжения. Выключатели коррекции. Лазерные измерители угловой скорости. Назначение, конструкция, принцип действия. Основное расчетное соотношение.

Основные погрешности и их компенсация в двухстепенных гироскопах различных конструкций.

Практическая работа № 9  «Расчет параметров двухстепенного гироскопа» (2 часа)

Самостоятельная работа № 12 Демпфирующие гироскопы и выключатели коррекции (6 часов) - конспект.

Тема 3.7.  Принцип силовой гироскопической стабилизации

В результате изучения темы 5.1. студенты должны:

знать:

- назначение и применение принципа стабилизации объекта;

- принципы стабилизации углового положения объекта с помощью гироскопов;

- принцип действия одноосного силового гиростабилизатора.

Задачи стабилизации углового положения объекта и ее решение с помощью двухстепенных гироскопов.. Применение принципа силовой стабилизации на примере схемы одноосной стабилизации.

Тема 3.8.  Гировертикали

В результате изучения темы 3.8. студенты должны:

знать:

- назначение и классификацию гировертикалей;

- разновидности гировертикалей с маятниковой коррекцией;

- конструкцию и принцип действия авиагоризонтов, гировертикалей  типа ЦГВ, МГВ, курсовертикалей.

уметь:

- исследовать характеристики гировертикалей;

Назначение и классификация гировертикалей. Понятие истинной вертикали объекта. Гироскопический узел гировертикали и его свойства.

Гирвертикали: ЦГВ, МГВ. Конструкция, принцип действия, применение.

Погрешности гировертикалей и их компенсация.

Авиагоризонты.  Дистанционный авиагоризонт АГД, конструкция, особенности, принцип действия.

Практическая работа № 10  Исследование ЦГВ  (6 часов)

Тема 3.9.  Курсовые приборы и датчики

В результате изучения темы 3.9 студенты должны:

знать:

- виды курса;

- назначение, конструкцию и принцип действия: магнитного компаса, индукционного компаса, гирополукомпаса и радиокомпаса;

- погрешности курсовых приборов и датчиков и способы их компенсации.

Понятие курса. Магнитное поле Земли и магнитный метод измерения курса.

Магнитные компасы. Астрокомпасы и радиокомпасы. Назначение, применение, конструкция и принцип действия.

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

4.1 Общие положения

Курсовой проект является завершающим этапом дисциплины «Авиационные приборы». В результате выполнения курсового проекта студент должен приобрести опыт конструирования и расчета отдельных элементов и изделий в целом.

При выполнении проекта студенты должны получить навыки пользования технической и справочной литературой, необходимой технической и нормативной документацией,  другой специализированной информацией.

Тематика курсовых проектов определяется предметной (цикловой) комиссией колледжа.

4.2 Объем и содержание курсового проекта

Объем пояснительной записки                                                   25-30  листов формата А4

Объем графической части:

- сборочный чертеж изделия                                                       1 лист формата А1

- чертежи деталей                                                                         1 лист формата А1

  - Примерная тематика курсовых проектов

В качестве тем курсового проекта могут быть рекомендованы разработка или модернизация следующих приборов и сборочных единиц:

- высотомер;

- манометр;

- вариометр;

- измеритель давления;

- измеритель температуры;

- гироузел;

- карданов узел;

- гиромотор;

- датчик угловой скорости;

- датчик  линейных ускорений;

- указатель  скорости;

- указатель давления;

- авиагоризонт;

- гирополукомпас;

- выключатель коррекции;

- центральная гировертикаль и др.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № темы | Наименование работы | Количество часов на работу |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | Расчет погрешностей прибора | 2 |
| 1.4 | Расчет электрической дистанционной передачи (ЭДП) | 2 |
| 1.5 | Расчет надежности прибора | 4 |
| 2.1 | Исследование датчика температуры | 2 |
| 2.3 | Исследование тахометра | 4 |
| 2.4 | Расчет расходомера | 6 |
| 3.2 | Расчет элементов конструкции высотомера | 6 |
| 3.5 | Определение векторов свободного и вынужденного вращения гироскопа | 2 |
| 3.6 | Расчет параметров двухстепенного гироскопа | 2 |
| 3.8 | Исследование ЦГВ | 6 |
|  | Всего часов практических занятий | 36 |

ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ

- Особенности строения земной атмосферы

- Самолетовождение и способы ориентировки ЛА

- Краткие сведения о расчете динамических характеристик

- Расчет инструментальных и температурных погрешностей

- Погрешности термоэлектрических термометров

- Расчет характеристик манометров

- Схема измерения суммарного расхода топлива

- Погрешности высотомера

- Манометрический указатель истинной воздушной скорости  (ИВС)

- Комбинированный указатель скорости

- Гироскоп в кардановом подвесе

- Демпфирующие гироскопы и выключатели коррекции

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ

- Разработка (модернизация) конструкции высотомера

- Разработка (модернизация) конструкции указателя скорости типа КУС

- Разработка (модернизация) конструкции  датчика высоты типа ДВ

- Разработка (модернизация) конструкции высотомера двухстрелочного типа ВДИ

- Разработка (модернизация) конструкции вариометра типа ВАР

- Разработка (модернизация) конструкции сигнализатора типа ВС

- Разработка (модернизация) конструкции сигнализатора высотного типа СВУ

- Разработка (модернизация) конструкции датчика скорости типа ДС

- Разработка (модернизация) конструкции указателя числа М

- Разработка (модернизация) конструкции электронного усилителя

- Разработка (модернизация) конструкции стабилизатора напряжения (тока)

- Разработка (модернизация) конструкции преобразователя тока

- Разработка (модернизация) конструкции электронного устройства питания

- Разработка (модернизация) конструкции парашютного автомата

- Разработка (модернизация) конструкции датчика угловой скорости (ДУС)

- Разработка (модернизация) конструкции  датчика линейных ускорений (ДЛУ)

- Разработка (модернизация) конструкции  акселерометра

- Разработка (модернизация) конструкции ГПК

- Разработка (модернизация) конструкции ЦГВ

- Разработка (модернизация) конструкции авиагоризонта

- Разработка (модернизация) конструкции двухстепенного гироскопа

- Разработка (модернизация) конструкции датчика угла

ЛИТЕРАТУРА

- Браславский Д.А. и др. «Авиационные приборы», М.: Машиностроение, 1984, REPRINT, 2009 г.

- Браславский Д.А. и др. «Авиационные приборы и автоматы» », М.: Машиностроение, 1984, REPRINT, 2009 г.

- Браславский Д.А. и др. «Приборы и датчики летательных аппаратов», М.: Машиностроение, 1978

- Асс Б.А.  и др. " Детали авиационных приборов", М.: Машиностроение, 1979.

- Андреева Л.Е. "Упругие элементы приборов", М.: Машиностроение, 1961.

- Боднер В.А. "Авиационные приборы", М.: Машиностроение, 1969.

- Лаврова Т.А. "Элементы автоматических приборных устройств", М.: Машиностроение, 1975.

- Левин И.Я. "Справочник конструктора  точных приборов", М.: Машиностроение, 1967.

- Савостьянов В.П. и др. " Расчет и конструирование деталей аппаратуры САУ",  М.: Машиностроение, 1982.

- Чурабо Д.Д. "Детали и узлы приборов", М.: Машиностроение, 1975.

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е    С Р Е Д С Т В А    О Б У Ч Е Н И Я

- Кодоскоп.

- Диапроектор.

- Слайды, диафильмы.

- Лабораторные установки.

- Приборы, макеты, детали и узлы приборов.

- Вычислительная техника.