|  | Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города москвы «МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» |
| --- | --- |

рабочая программа

дисциплины сд.03 АВТОМАТИЧЕСКИЕ  СИСТЕМЫ

специальность 200105 АВИАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ И КОМПЛЕКСЫ

(базовая подготовка)

2013

| Одобрена на заседании предметной (цикловой) комиссии «Авиационные приборы и комплексы» протокол №_______ от _____________________ 2013г. Председатель ________ /Кулеш С.А./ (подпись) (Ф.И.О.) | СОСТАВЛЕНА в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 200105 Авиационные приборы и комплексы (базовая подготовка) Зам. директора по УР ____________ /Михайлова Т.Н/ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
|  | Утверждена Методическим Советом колледжа Председатель ________________ /Шамина М.А./ (подпись) (Ф.И.О.) Протокол № ___ от ________________ 2013г. |

Составитель: Кулеш Светлана Анатольевна, преподаватель Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования города Москвы «Московский колледж управления и новых технологий», высшая квалификационная категория. Рецензент:.

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я      З А П И С К А.

Программой учебной дисциплины "Автоматические  системы" предусматривается изучение принципа действия и характеристик автоматических систем, аналоговых и цифровых  вычислительных устройств, применяемых в авиационном и космическом приборостроении и на современных летательных аппаратах.

В результате изучения данной учебной дисциплины студенты должны знать  основные положения автоматики и вычислительной техники, принципы построения и  особенности работы систем автоматического регулирования и контроля, уметь пользоваться полученными теоретическими знаниями и применять их на практике. Студенты должны знать историю развития автоматики, а также  достижения современной науки и роль отечественных и зарубежных ученых в области создания автоматических систем.

Программа рассчитана на знание студентами основ теоретической электротехники, электроники и радиотехники, деталей авиационных приборов, а также основных понятий усилительной и импульсной техники.

В разделе 1 уделено большое внимание классификации элементов автоматических систем, раскрываются особенности датчиков, релейных и усилительных элементов, приводов.

При изложении тем 2.2. - 2.7. раздела 2 необходимо указать на особенности типовых  автоматических систем управления, научить студентов анализировать качество работы систем автоматики, их устойчивость, применять различные методы коррекции для улучшения характеристик автоматических систем.

В темах 3.1. и 3.2. раздела 3 раскрывается  роль операционных усилителей как основных решающих элементов, применяемых в современных авиационных   вычислительных машинах, а также показано широкое применение цифровых  ЭВМ в авиационной и космической технике, их совершенствование по увеличению быстродействия, надежности, экономичности, уменьшению габаритов и веса.

При изложении раздела 4 следует уделить большое внимание системам телеуправления и телесигнализации, их роли в современной промышленности, авиации и космосе.

Рабочая программа содержит необходимое количество часов самостоятельных работ (51 час), при выполнении которых студенты должны научиться пользоваться  дополнительной литературой, учебными пособиями, уметь выбирать нужные сведения и составлять отчеты и рефераты на заданную тему.

При выполнении практических работ студенты должны овладеть методами определения характеристик отдельных элементов, устройств и систем, уметь решать типовые задачи и примеры.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

знать:

- виды элементов автоматики и их функции;

- классификацию элементов по различным признакам;

- структуру датчика и его основные характеристики;

- понятия чувствительного и преобразовательного элементов;

- виды датчиков и требования к ним;

- применение основных видов датчиков;

- принципы действия и основные характеристики реле, магнитных усилителей, приводов;

- понятие автоматических систем регулирования;

- основные принципы регулирования;

- понятие устойчивости системы и качества переходных процессов;

- методы определения устойчивости систем;

- типовые динамические звенья систем, их характеристики и примеры;

- принципы действия аналоговых и цифровых вычислительных устройств и их элементы;

- системы телемеханики, телеуправления и телесигнализации;

уметь:

- классифицировать элементы автоматики по функциональному признаку;

- различать системы автоматического управления, автоматического регулирования и автоматического контроля;

- классифицировать датчики и определять их достоинства и недостатки;

- рассчитывать основные параметры потенциометрических датчиков, магнитных усилителей, электромагнитных реле;

- составлять передаточные функции звеньев и систем;

- рассчитывать время регулирования, перерегулирование, колебательность, установившуюся ошибку системы  и оценивать качество переходных процессов;

- уметь строить динамические  характеристики  и определять устойчивость системы.

По окончании изучения данной учебной дисциплины проводится зачет.

В процессе преподавания рекомендуется широко использовать наглядные пособия, диафильмы и другие технические средства обучения.

Преподавание учебной дисциплины должно соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативов, Международной системе единиц (СИ) и Единой системе конструкторской документации (ЕСКД).

ТЕМАТИЧЕСКИЙ    ПЛАН

УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ

| Наименование разделов и тем | Максимальная учебная нагрузка студента | Количество аудиторных часов При очной форме обучения |  |  | Самостоятельная работа студента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего Час. | Лабораторные работы | Практические занятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Введение | 2 | 2 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1 Элементы автоматических систем |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Элементы автоматических систем, общие сведения, классификация | 3 | 2 |  |  | 1 |
| Тема 1.2. Датчики. Основные сведения о датчиках | 2 | 2 |  |  |  |
| Тема 1.3. Параметрические датчики активного сопротивления и их классификация. | 4 | 2 |  |  | 2 |
| Тема 1.4. Параметрические датчики реактивного сопротивления. | 2 | 2 |  |  |  |
| Тема 1.5. Генераторные датчики | 2 | 2 |  |  |  |
| Тема 1.6. Усилительные элементы | 8 | 6 |  | 4 | 2 |
| Тема 1.7. Двухтактные магнитные усилители | 2 | 2 |  |  |  |
| Тема 1.8. Релейные элементы | 6 | 6 |  | 4 |  |
| Тма 1.9. Различные виды реле по области применения | 2 | 2 |  |  |  |
| Тема 1.10. Исполнительные механизмы | 2 | 2 |  |  |  |
| Тема 1.11. Исполнительные устройства с двигателями постоянного и переменного тока. | 2 | 2 |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | 35 | 30 |  | 8 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 2 Автоматические системы управления |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1.Основные сведения о системах автоматического управления АСР). | 2 | 2 |  |  |  |
| Тема 2.2.Принципы регулирования | 2 | 2 |  |  |  |
| Тема 2.3. Автоматические системы стабилизации и программного регулирования | 2 | 2 |  |  |  |
| Тема 2.4. АСР прямого и непрямого действия. АСР непрерывного и дискретного действия. | 4 | 4 |  | 2 |  |
| Тема 2.5. Статические и астатические системы. | 2 | 2 |  |  |  |
| Тема 2.6. Преобразование Лапласа и передаточные функции. | 4 | 2 |  |  | 2 |
| Тема 2.7.Основные сведения о динамических звеньях | 2 | 2 |  |  |  |
| Тема 2.8. Классификация динамических звеньев и их передаточные функции | 10 | 6 |  | 4 | 4 |
| Тема 2.9. Частотные характеристики динамических звеньев | 6 | 6 |  | 4 |  |
| Тема 2.10. Замкнутые и разомкнутые АСР | 2 | 2 |  |  |  |
| Тема 2.11. Эквивалентные преобразования структурных схем | 6 | 2 |  |  | 4 |
| Тема 2.12. Качество процессов регулирования | 4 | 4 |  | 2 |  |
| Тема 2.13. Методы оценки качества процессов регулирования | 2 | 2 |  |  |  |
| Тема 2.14. Анализ устойчивости САУ | 2 | 2 |  |  |  |
| Тема 2.15. Устойчивость САУ в «малом» и в «большом» | 2 | 2 |  |  |  |
| Тема 2.16. Критерии устойчивости | 16 | 10 |  | 8 | 6 |
| Тема 2.17. Корректирующие устройства | 2 | 2 |  |  |  |
| Тема 2.18. Улучшение качества процесса регулирования | 2 | 2 |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | 72 | 56 |  | 20 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 3 Цифровые системы автоматического управления. |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Типовая структура цифровых электронно-вычислительных машин (ЭВМ) | 2 | 2 |  |  |  |
| Тема 3.2. Основные характеристики ЭВМ | 2 | 2 |  |  |  |
| Тема 3.3. Цифровые ЭВМ в составе автоматических систем управления. ЭВМ общего назначения | 2 | 2 |  |  |  |
| Тема 3.4. Управляющие вычислительные комплексы | 2 | 2 |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | 8 | 8 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 4 Системы телеуправления |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Общие сведения, назначение и область применения систем телемеханики. | 2 | 2 |  |  |  |
| Тема 4.2. Телеизмерительные системы, их классификация | 6 | 2 |  |  | 4 |
| Тема 4.3. Каналы связи. Системы телеуправления и телесигнализации. | 2 | 2 |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | 10 | 6 |  |  | 4 |
| ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ: | 127 | 102 |  | 28 | 25 |

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ

Содержание учебной дисциплины, его связь с другими предметами.  История  развития автоматики. Первые автоматические регуляторы.

Роль отечественных и зарубежных ученых в разработке теоретических основ автоматического регулирования.

Применение новых инженерных методов расчета при проектировании и эксплуатации автоматических систем.

Значение систем автоматики для авиационной и космической техники.

РАЗДЕЛ   1

ЭЛЕМЕНТЫ  СИСТЕМ   АВТОМАТИКИ

Тема 1.1.  Элементы  автоматических  систем, общие  сведения

и классификация

В результате изучения темы 1.1. студенты должны:

знать:

- виды элементов автоматики и их функции;

- основные характеристики элементов автоматики;

- понятие обратной связи (ОС);

- виды ОС;

уметь:

- классифицировать элементы автоматики по функциональному признаку;

- различать системы автоматического управления, автоматического регулирования и автоматического контроля.

Виды элементов автоматики и их функции. Классификация элементов по функциональному признаку: датчики, усилители, реле, исполнительные элементы.

Общие характеристики элементов автоматики: статические и динамические характеристики, коэффициенты передачи, чувствительность, порог чувствительности, постоянная времени, погрешности. Обратная связь, определение и виды.

Самостоятельная работа № 1 «Определение коэффициента преобразования элементов, охваченных положительной и отрицательной обратной связью» с использованием основной литературы [1] (1 час).

Тема 1.2. Датчики. Основные сведения о датчиках

В результате изучения темы 1.2. студенты должны:

знать:

- структуру датчика и его основные характеристики;

- понятия чувствительного и преобразовательного элементов;

- виды датчиков и требования к ним;

- применение основных видов датчиков;

Основные сведения о датчиках. Чувствительный и преобразовательный элементы. Структура датчика и его характеристики. Классификация датчиков и  требования к ним.

Параметрические датчики активного сопротивления и их классификация.

# Тема 1.3. Параметрические датчики активного сопротивления и их классификация

В результате изучения темы 1.3. студенты должны:

знать:

- понятие параметрических датчиков активного сопротивления;

- виды параметрических датчиков и требования к ним;

- применение основных видов параметрических датчиков активного сопротивления;

- основные достоинства и недостатки параметрических датчиков.

Параметрические датчики активного сопротивления и их классификация.  Контактные, реостатные и потенциометрические датчики.

Тензодатчики, их характеристики и применение. Терморезисторы, их конструкция и основные параметры. Применение терморезисторов.

Самостоятельная работа № 2. «Расчет параметров потенциометрических датчиков» с использованием основной литературы [4] (2 часа).

Тема 1.4. Параметрические датчики реактивного сопротивления.

В результате изучения темы 1.4. студенты должны:

знать:

- понятие параметрических датчиков реактивного сопротивления;

- виды датчиков реактивного сопротивления  и требования к ним;

- конструкции и применение основных видов датчиков реактивного сопротивления;

- основные достоинства и недостатки датчиков.

Параметрические датчики реактивного сопротивления: индуктивные, емкостные.

Конструкция. Применение. Достоинства и недостатки.

Тема 1.5. Генераторные датчики

В результате изучения темы 1.5. студенты должны:

знать:

- понятие генераторных датчиков;

- виды генераторных датчиков и требования к ним;

- конструкции и применение основных видов генераторных датчиков;

- основные достоинства и недостатки датчиков.

Основные сведения о генераторных датчиках. Виды генераторных датчиков: термоэлектрические, пьезоэлектрические, тахометрические.

Конструкция. Достоинства и недостатки. Применение.

Тема 1.6. Общие сведения об усилительных  элементах

В результате изучения 1.6. студенты должны:

знать:

- принцип действия магнитного усилителя, его основные свойства;

- основные характеристики усилителей, расчетные соотношения;

- классификацию усилителей;

- назначение и область применения различных видов усилителей;

уметь:

- различать виды усилителей;

- рассчитывать основные параметры магнитных усилителей.

Общие сведения об усилителях, назначение, классификация, основные характеристики усилителей. Область применения различных видов усилителей.

Принцип действия и основные соотношения магнитного усилителя, основные свойства и область применения.

Однотактные магнитные усилители без обратной связи, основные соотношения.

Самостоятельная  работа № 3.   Составление конспекта по теме: "Схема и принцип работы дроссельного магнитного  усилителя на двух сердечниках" с использованием основной литературы [1], [2] (2 часа).

Практическое занятие  № 1. "Расчет параметров магнитных усилителей"(4 часа)

Тема 1.7.  Двухтактные магнитные усилители

В результате изучения 1.7. студенты должны:

знать:

- принцип действия двухтактного магнитного усилителя, его основные свойства;

- влияние обратной связи на характеристики усилителя;

- понятие коэффициента обратной связи;

- применение двухтактных магнитных усилителей, достоинства и недостатки.

Двухтактные магнитные усилители без обратной связи. Магнитные усилители с обратной связью по току и по напряжению. Коэффициент обратной связи.

Статические  характеристики магнитного усилителя с обратной связью.

Применение двухтактных магнитных усилителей. Достоинства и недостатки.

Тема 1.8. Релейные  элементы

В результате изучения темы 1.4 студенты должны:

знать:

- общие сведения о релейных элементах;

- особенности и основные характеристики реле;

- классификацию реле по принципу действия;

- виды контактов реле, их устройство и классификацию;

- требования к контактам реле;

- основные причины искрообразования  и схемы искрогашения;

уметь:

- различать нормально открытые, нормально закрытые контакты и контакты переключения;

- уметь рассчитывать параметры и основные характеристики электромагнитных реле.

Общие сведения о релейных элементах, их классификация и основные параметры. Электрические реле и их классификация по принципу действия: электромагнитные нейтральные и поляризованные реле постоянного тока, электромагнитные реле переменного тока, магнитоэлектрические реле, электронные и бесконтактные магнитные реле.

Контакты реле: определение, устройство и классификация. Требования к контактам реле. Схемы искрогашения. Методика расчета реле.

Практическое занятие № 2.  "Расчет параметров электромагнитного нейтрального реле" (2 часа).

Практическое занятие № 3. "Расчет  параметров обмотки  и времени срабатывания электромагнитного нейтрального реле" (2 часа).

Тема 1.9. Различные виды реле по области применения

В результате изучения темы 1.9. студенты должны:

знать:

  - виды реле по области применения: поляризованные реле, реле времени, тепловые реле и др.

  - конструкцию и применение бесконтактных реле;

  - достоинства и недостатки различных видов реле.

Электромагнитные поляризованные реле: определение, основные схемы и конструктивные особенности.

Реле времени. Индукционные реле. Электротепловые  реле. Электронные и фотоэлектронные реле. Контакторы. Бесконтактные реле: электронные, транзисторные, магнитные. Тиристорные реле.

Области применения. Достоинства и недостатки.

Тема 1.10. Исполнительные  механизмы

В результате изучения темы 1.10. студенты должны:

знать:

- сущность процессов, происходящих в электроприводе;

- принцип действия и основные характеристики различных видов исполнительных устройств;

- понятие эквивалентной схемы привода;

- назначение и виды исполнительных устройств.

Назначение, виды и характеристики исполнительных устройств. Электрические исполнительные устройства. Исполнительные устройства с электромагнитным приводом.

Переходные процессы в электроприводе, уравнение  движения электропривода.

Тема 1.11. Исполнительные  устройства с двигателями постоянного и переменного тока.

В результате изучения темы 1.11. студенты должны:

знать:

- виды схем исполнительных устройств с двигателям постоянного тока;

- виды схем исполнительных устройств с двигателями переменного тока;

- основные конструкции поршневых и мембранных исполнительных устройств.

- электромеханическую постоянную времени электродвигателя.

Исполнительные устройства с двигателями постоянного тока: принцип действия  и основные уравнения. Электромеханическая постоянная времени электродвигателя.

Исполнительные устройства с двигателями переменного тока. Основные конструктивные схемы.

# РАЗДЕЛ   2

АВТОМАТИЧЕСКИЕ   СИСТЕМЫ   УПРАВЛЕНИЯ.

Тема 2.1. Основные сведения о системах автоматического управления (АСР)

В результате изучения темы 2.1. студенты должны:

знать:

- основные параметры, характеризующие процесс регулирования;

- виды типовых внешних воздействий и их роль в исследовании автоматических систем;

- различные виды автоматических промышленных роботов и их технические характеристики.

Основные понятия и определения. Величины, характеризующие регулируемый процесс. Структурная схема автоматической системы регулирования (АСР). Основные элементы схемы.

Величины (параметры), характеризующие регулируемый процесс.

Понятие о замкнутых и разомкнутых системах. Положительная и отрицательная обратная связь. Внешние воздействия и их виды.

Тема 2.2.  Принципы регулирования

В результате изучения темы 2.2. студенты должны:

знать:

- принципы регулирования по отклонению, по возмущению, комбинированное регулирование;

- основные схемы и их особенности;

- понятие автоматического регулятора;

- виды и классификацию автоматических регуляторов.

Регулирование по отклонению, по возмущению, комбинированное регулирование. Основные схемы и их конструктивные особенности.

Автоматические регуляторы, их виды и классификация.

Тема 2.3. Автоматические системы стабилизации и программного регулирования

В результате изучения темы 2.3. студенты должны:

знать:

- структурные и электрические схемы систем стабилизации и программного регулирования;

- принципы действия и основные конструктивные элементы систем;

- достоинства и недостатки.

Автоматические системы стабилизации (на примере автопилота), программного регулирования (курсовой автопилот).

Структурные и электрические схемы. Принципы действия.

Тема 2.4.  АСР прямого и непрямого действия. АСР непрерывного и дискретного действия

В результате изучения темы 2.4. студенты должны:

знать:

- виды автоматических систем: прямого и непрямого действия,

- схемы регулирующих органов: : шиберов, поворотных заслонок, регулирующих клапанов;

- понятие релейных и импульсных систем;

- основные схемы релейных и импульсных АСР.

уметь:

  - рассчитывать параметры регулирующих систем: пропускную способность, максимальное рабочее давление, условное давление;

Автоматические системы прямого и непрямого действия. Схемы устройств, в которых применяются АСР прямого и непрямого действия.

Регулирующие органы: шиберы, поворотные заслонки, регулирующие клапаны.

Автоматические системы непрерывного действия. Примеры систем и область их применения.

Автоматические системы дискретного действия. Релейные системы. Импульсные системы.

Схемы релейной и импульсной АСР

Практическое занятие № 4. «Расчет параметров регулирующих органов» (2 часа).

Тема 2.5.  Статические и астатические системы

В результате изучения темы 2.5. студенты должны:

знать:

- понятие статической АСР;

- основные термины статической АСР;

- понятие астатической АСР;

- принцип действия и свойства астатической АСР.

Статические системы. Основные термины и определения. Коэффициент статизма. Абсолютная статическая ошибка регулирования.

Астатические системы. Основные термины и определения. Принцип действия. Свойства астатической АСР.

Тема 2.6. Преобразование Лапласа и передаточные функции

В результате изучения темы 2.6. студенты должны:

знать:

- понятия оригинала и изображения функции;

- сущность преобразования Лапласа;

- виды соединения звеньев системы;

Дифференциальные уравнения, описывающие работу автоматической системы регулирования (АСР). Преобразование Лапласа и его сущность на примере части АСР.

Оригинал и изображение функции.  Передаточная  функция АСР.

Виды соединения звеньев системы: последовательное, параллельное и соединение с обратной связью. Структурные схемы.

Самостоятельная работа № 4. Нахождение дифференциального уравнения  для различных соединений звеньев с использованием дополнительной литературы [1] (2 часа).

Тема 2.7.Основные сведения о динамических звеньях

В результате изучения темы 2.7.студенты должны:

знать:

- основные виды типовых звеньев автоматических систем;

- понятие передаточной функции;

- статические и динамические характеристики звеньев и способы их получения;

Общие сведения о звеньях систем автоматического регулирования. Виды типовых звеньев систем автоматического регулирования.

Статические и динамические характеристики звеньев.

Понятие о передаточной функции звена.

Тема 2.8.Классификация динамических звеньев и их передаточные функции

В результате изучения темы 2.8. студенты должны:

знать:

- основные типовые звенья автоматических систем, их передаточные функции и примеры;

- виды соединения звеньев;

уметь:

- составлять передаточные функции различных звеньев и их соединений;

- составлять структурные схемы по известной передаточной функции.

Безынерционное (усилительное) звено, его передаточная функция,  примеры.

Интегрирующее звено, его передаточная функция, примеры.

Апериодические звенья  1 и 2 порядка, их передаточная функция, примеры.

Дифференцирующее звено, его  передаточная функция,  примеры.

Колебательное звено, его передаточная функция,  примеры.

Самостоятельная работа № 5. Вывод передаточных функций типовых звеньев по  заданным дифференциальным уравнениям с использованием основной литературы [1], [2] (4 часа).

Практическое занятие № 5. "Составление передаточных функций звеньев систем" (4 часа).

Тема 2.9.Частотные характеристики динамических звеньев.

В результате изучения темы 2.9. студенты должны:

знать:

- виды частотных характеристик;

- методы построения АЧХ, ФЧХ, АФХ;

уметь:

- рассчитывать и строить амплитудно-частотные, фазо-частотные и амплитудно-фазовые характеристики систем;

- оценивать качества систем по частотным характеристикам.

Понятие частотной и вещественной характеристики звена.

Виды частотных характеристик: амплитудно-частотная (АЧХ), фазо-частотная (ФЧХ), амплитудно- фазовая характеристики (АФХ).

Методы построения частотных характеристик.

Практическое занятие № 6. "Расчет и построение амплитудно-частотной (АЧХ) и вещественной характеристик объекта регулирования с заданной передаточной функцией" (4 часа).

Тема 2.10. Замкнутые и разомкнутые АСР

В результате изучения темы 2.10. студенты должны:

знать:

- понятие замкнутой и разомкнутой систем;

- понятие функциональной схемы АСР;

- область применения замкнутых и разомкнутых систем.

Структурные схемы разомкнутых и замкнутых автоматических систем управления. Понятие функциональной схемы АСР.

Основные термины и определения.

Тема 2.11. Эквивалентные преобразования структурных схем

В результате изучения темы 2.11. студенты должны:

знать:

- правила составления структурных схем  систем автоматического регулирования;

- правила эквивалентного преобразования структурных схем.

уметь:

- преобразовывать структурные схемы систем в эквивалентные и находить их передаточные функции.

Правила составления структурных схем  систем автоматического регулирования. Правила эквивалентного преобразования структурных схем.

Преобразование многоконтурных систем в одноконтурные.

Самостоятельная работа № 6. Составление эквивалентных передаточных функций звеньев, охваченных ОС, с использованием основной литературы [1] (4 часа)

Тема 2.12. Качество процессов регулирования

В результате изучения темы 2.12. студенты должны:

знать:

- показатели качества переходного процесса системы;

- понятия перерегулирования, колебательности, установившейся ошибки.

уметь:

- рассчитывать время регулирования, перерегулирование, колебательность, установившуюся ошибку системы;

- оценить качество переходного процесса автоматических систем.

Показатели качества процесса регулирования.  Время регулирования, перерегулирование, колебательность, установившаяся ошибка.

Переходные процессы и их графики.

Практическое занятие №  7.  "Расчет показателей качества переходного процесса" (2 часа).

# Тема 2.13. Методы оценки качества  процессов регулирования

В результате изучения темы 2.13. студенты должны:

знать:

- метод оценки качества переходных процессов по корням характеристического уравнения;

- метод оценки качества переходных процессов по АЧХ системы.

Методы оценки качества процесса по распределению корней характеристического уравнения системы.

Метод оценки качества процесса по амплитудно-частотной характеристике (АЧХ) системы.

Тема 2.14. Анализ устойчивости САУ

В результате изучения темы 2.14. студенты должны:

знать:

- понятия установившегося и переходного режимов работы систем;

- основные понятия об устойчивости;

- требования у АСР.

Режимы автоматического регулирования: установившийся, переходный.

Основные понятия об устойчивости.

Требования к автоматическим системам регулирования.

Тема 2.15. Устойчивость САУ в «малом» и в «большом». Запас устойчивости

В результате изучения темы 2.15. студенты должны:

знать:

- понятия устойчивости «в малом» и «в большом»;

- основные критерии устойчивости: алгебраические и частотные;

- порядок составления характеристического уравнения;

- основные принципы коррекции и виды корректирующих устройств;

Устойчивость систем в "малом" и "большом". Порядок составления характеристического уравнения.

Критерии устойчивости. Запас устойчивости по амплитуде и по фазе.

Понятие частоты среза.

Тема 2.16. Критерии устойчивости

В результате изучения темы 2.16. студенты должны:

знать:

- основные критерии устойчивости: Раусса, Гурвица, Найквиста, Михайлова;

- понятие годографа системы;

уметь:

- исследовать устойчивость систем автоматического регулирования по алгебраическим и частотным критериям устойчивости;

- оценивать  устойчивость системы по качеству переходного процесса;

- строить годограф АСР и определять по нему устойчивость системы.

Алгебраические и частотные критерии устойчивости:  Рауса, Гурвица, Михайлова, Найквиста.

Понятие годографа системы. Порядок построения годографа.

Самостоятельная работа № 7.  Решение задач на определение устойчивости систем по критериям  Михайлова и Найквиста с использованием основной [1], [2] и дополнительной литературы [1] (6 часов).

Практическое занятие № 8.  "Построение кривой переходного процесса по заданной вещественной частотной характеристике" (4 часа).

Практическое занятие № 9. «Определение устойчивости системы автоматического регулирования по различным критериям и построение годографа системы» (4 часа).

Тема 2.17.  Корректирующие устройства

В результате изучения темы 2.17. студенты должны:

знать:

- виды корректирующих устройств: параллельные и последовательные;

- понятия гибкой и жесткой обратной связи.

Корректирующие устройства: общие сведения, параллельное и последовательное  корректирующие устройства.

Понятия гибкой и жесткой обратной связи. Влияние обратной связи на динамические свойства АСР.

Тема 2.18. Улучшение качества процесса регулирования

В результате изучения темы 2.18. студенты должны:

знать:

- возможности изменения параметров и структуры систем с помощью корректирующих устройств;

- способы улучшения качества процесса регулирования: увеличение быстродействия, уменьшение статической ошибки;

- основные принципы коррекции.

Изменение параметров и структуры систем с помощью корректирующих устройств.

Способы улучшения качества процесса регулирования: увеличение быстродействия, уменьшение статической ошибки и др.

Основные принципы коррекции.

РАЗДЕЛ   3

ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Тема 3.1. Типовая структура цифровых электронно-вычислительных машин (ЭВМ)

В результате изучения темы 3.1. студенты должны:

знать:

- структурную схему и основные элементы цифровой ЭВМ;

- понятие процессора, оперативной памяти, интерфейса;

- функции арифметических и логических, запоминающих устройств, устройств ввода-вывода.

Структурная схема цифровой ЭВМ. Элементы цифровой ЭВМ.

Понятие процессора, оперативной памяти, интерфейса.

Арифметические и логические устройства, запоминающие устройства, устройства ввода-вывода информации, устройства управления.

Тема 3.2.   Основные характеристики ЭВМ

В результате изучения темы 3.2. студенты должны:

знать:

- понятия команды, системы команд, емкости оперативной памяти;

- понятие быстродействия ЭВМ;

- как оценить быстродействие ЭВМ с помощью времени доступа к памяти и времени цикла памяти.

Понятия команды, системы команд, емкости оперативной памяти. Быстродействие ЭВМ.

Время доступа и время цикла памяти. Оценка качества работы ЭВМ.

Тема 3.3.  Цифровые ЭВМ в составе автоматических систем управления.

ЭВМ общего назначения

В результате изучения темы 3.3. студенты должны:

знать:

- структуру и свойства универсальных ЭВМ;

- структуру, принципы работы  управляющих вычислительных машин (УВМ);

- области применения УВМ.

Универсальные ЭВМ, структурная схема. Основные свойства универсальных ЭВМ.

Управляющие вычислительные машины (УВМ), их структура, назначение.

Тема 3.4.  Управляющие вычислительные комплексы.

Автоматизированные рабочие места

В результате изучения темы 3.4. студенты должны:

знать:

- свойства и назначение специализированных ЭВМ;

- возможности управления производственными процессами с помощью специализированных ЭВМ;

- структуру, назначение и возможности САПР.

Специализированные ЭВМ, области их применения. Управление технологическими процессами и оборудованием.

Создание автоматизированных рабочих мест на базе ЭВМ. Типовые системы автоматизированного проектирования (САПР) и их назначение.

РАЗДЕЛ  4

СИСТЕМЫ   ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Тема 4.1.  Общие сведения, назначение и область применения систем телемеханики

В результате изучения темы 4.1. студенты должны:

знать:

- основные устройства, входящие в состав телемеханических систем;

- принцип  действия и структуру систем телемеханики;

Общие сведения, назначение и область применения отдельных видов систем телемеханики.

Основные элементы систем телемеханики: приемники, линии связи, передатчики.

Тема 4.2.  Телеизмерительные  системы, их классификация

В результате изучения темы 4.2.  студенты должны:

знать:

- различные  виды телеизмерительных систем, их структуру и принцип действия;

- принцип работы импульсных телеизмерительных систем, многопроводных,  частотных и временных телеизмерительных систем.

Общие сведения и структура телеизмерительных систем.

Системы интенсивности: небалансные, балансные, логометрические.

Импульсные телеизмерительные системы: частотно-импульсные, время-импульсные, кодоимпульсные.

Самостоятельная  работа  № 8.  Изучение основных схем и принципа работы импульсных телеизмерительных систем и составление отчета с использованием  основной литературы [1] и [2] (4 часа).

Тема 4.3. Каналы связи. Системы телеуправления и телесигнализации (ТУ – ТС)

В результате изучения темы 4.3.  студенты должны:

знать:

- понятие канала связи;

- различие между каналом и линией связи;

- различные виды телеизмерительных систем, их структуру и принцип действия;

- принцип работы импульсных телеизмерительных систем, многопроводных,  частотных и временных систем ТУ-ТС.

Понятие канала связи, его отличие от линий связи. Понятия телеуправления (ТУ) и телесигнализации (ТС).

Основные способы разделения сигналов: схемный, частотный и временной.

Многопроводные системы ТУ – ТС.

Частотные и временные системы ТУ – ТС, их применение.

ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ

- Стрыгин В.В. "Основы автоматики и вычислительной техники", М.: Энергия, 1977.

- Мельников В.И., Сурков А.Н. "Теория автоматического регулирования и системы автоматики", М.: Машиностроение, 1972.

- Нешумова К.А. "Электронные вычислительные машины и системы", М.: Высшая школа, 1989.

- Савостьянов В.П. и др. «Расчет и конструирование деталей аппаратуры САУ», М.: Машиностроение, 1982.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

- Клюев А.С. "Автоматическое регулирование", М.: Высшая школа, 1986

- Чекваскин А.Н. и др. "Основы автоматики", М.: Энергия, 1977.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  СРЕДСТВА  ОБУЧЕНИЯ.

- Кодоскоп.

- Диапроектор.

- Слайды, диафильмы.

- Лабораторные установки.

- Авиационные приборы.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ

| Раздел 1. | - Расчет параметров магнитных усилителей - Расчет параметров электромагнитного нейтрального реле - Расчет параметров обмотки и времени срабатывания электромагнитного нейтрального реле |
| --- | --- |
| Раздел 2. | - Расчет параметров регулирующих органов - Составление передаточных функций звеньев систем - Расчет и построение амплитудно-частотной (АЧХ) и вещественной характеристик объекта регулирования с заданной передаточной функцией - Расчет показателей качества переходного процесса - Построение кривой переходного процесса по заданной вещественной частотной характеристике - Определение устойчивости системы автоматического регулирования по различным критериям и построение годографа системы |

# ТЕМАТИКА

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ

- Определение коэффициента преобразования элементов, охваченных положительной и отрицательной обратной связью.

- Расчет параметров потенциометрических датчиков.

- Составление конспекта по теме: "Схема и принцип работы дроссельного магнитного  усилителя на двух сердечниках".

- Нахождение дифференциального уравнения  для различных соединений.

- Вывод передаточных функций типовых звеньев по  заданным дифференциальным уравнениям.

- Составление эквивалентных передаточных функций звеньев, охваченных обратной связью (ОС).

- Решение задач на определение устойчивости систем по критериям  Михайлова и Найквиста.

- Изучение основных схем и принципа работы импульсных телеизмерительных систем и составление отчета.