Министерство образования, науки и молодежной политики

Забайкальского края

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»

Утверждаю:

Заместитель директора по УПР

____________________Т.А. Бакутина

«____»______________2014 г.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 06 Выполнение отделочных работ с применением технологий КНАУФ

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Чита, 2014

Программа учебной дисциплины Строительное черчение разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) по профессии среднего   профессионального образования (далее – СПО) 270802.08 Мастер сухого строительства.

Организация-разработчик:  Государственное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальский многопрофильный техникум»

Разработчики:

Семенюк Ирина Юрьевна, преподаватель

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Рассмотрена

на заседании МК______

протокол №____от «__»______201__г.

председатель МК__________Ф.И.О.

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 5 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| # 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 12 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 13 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ профессионального модуля

ПМ. 06 Выполнение отделочных работ с применением технологий Кнауф

(вариативная часть)

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее -  программа) – является вариативной частью основной профессиональной образовательной программы по  профессии НПО 270802.08 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Выполнение   отделочных работ с применением технологий КНАУФ

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Выполнять штукатурные работы с применением сухих штукатурных смесей КНАУФ ( ручной способ).

- Выполнять отделку помещений с применением КНАУФ-листов и КНАУФ- суперлистов ( устройство перегородок, подвесных потолков, облицовка стен, сборные основания полов).

- Выполнять отделку помещений с применением КНАУФ-гипсоплиты ( межкомнатные и межквартирные ненесущие перегородки, облицовка наружных стен зданий).

- Выполнять облицовку помещений плиткой с применением клеевых составов КНАУФ.

- Выполнять  криволинейные поверхности и изготавливать объемные элементов с использованием комплектных систем КНАУФ.

- Выполнять устройство цементных гипсовых стяжек и сборных ( на основе КНАУФ- суперлиста) оснований.

- Эксплуатировать и обслуживать машины РFТ при проведении штукатурных работ и устройстве наливных полов.

- Выполнять наружную ( система «КНАУФ- Теплая стена») и внутреннюю теплоизоляцию зданий и сооружений.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- приготовление отделочных составов;

- оштукатуривание  поверхностей;

- отделка помещений;

- облицовка помещений плиткой;

- выполнения криволинейных поверхностей;

- выполнения наружной и внутренней теплоизоляции зданий

уметь:

- выполнять штукатурные работы с применением сухих штукатурных смесей КНАУФ (ручной способ);

- отделывать помещения с применением КНАУФ-листов и КНАУФ-суперлистов (устройство перегородок, подвесных потолков, облицовка стен, сборные основания полов);

- отделывать помещения с применением КНАУФ-гипсолисты (межкомнатные и межквартирные несущие перегородки, облицовка наружных стен зданий);

- применять клеевые составы КНАУФ при облицовке помещений плиткой;

- устраивать криволинейные поверхности и изготавливать объемные элементы с использованием комплектных систем КНАУФ;

- устраивать цементные гипсовые стяжки и сборные основания для наливных полов КНАУФ;

- эксплуатировать и обслуживать машины PFT при проведении штукатурных работ  и устройстве наливных полов;

- утеплять здания системой КНАУФ – теплая стена.

знать:

- технологию применения штукатурных работ с применением сухих штукатурных смесей КНАУФ (ручной способ);

- технологию отделки помещения с применением КНАУФ-листов и КНАУФ-суперлистов (устройство перегородок, подвесных потолков, облицовка стен, сборные основания полов);

- технологию отделки помещения с применением КНАУФ-гипсолисты (межкомнатные и межквартирные несущие перегородки, облицовка наружных стен зданий);

- технологию применения клеевых составов КНАУФ при облицовке помещений плиткой;

- технологию устройства криволинейных поверхностей и изготовление объемных элементов с использованием комплектных систем КНАУФ;

- технологию устройства цементных гипсовых стяжек и сборных основания для наливных полов КНАУФ;

- эксплуатацию и обслуживание машин PFT при проведении штукатурных работ  и устройстве наливных полов;

- технологию утепления здания системой КНАУФ – теплая стена.

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 792 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа;

учебной и производственной практики – 468 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 06 Выполнение отделочных работ с применением технологий Кнауф

(вариативная часть)

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение отделочных работ с применением технологии КНАУФ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 6.1 | Выполнять штукатурные работы с применением сухих штукатурных смесей КНАУФ ( ручной способ). |
| ПК 6.2. | Выполнять отделку помещений с применением КНАУФ- листов и КНАУФ- суперлистов ( устройство перегородок, подвесных потолков, облицовка стен, сборные основания полов). |
| ПК 6.3. | Выполнять отделку помещений с применением КНАУФ- гипсоплиты ( межкомнатные и межквартирные ненесущие перегородки, облицовка наружных стен зданий). |
| ПК 6.4. | Применять клеевые составы КНАУФ при облицовке помещений плиткой. |
| ПК 6.5. | Выполнять криволинейные поверхности и изготавливать объемных элементов с использованием комплектных систем КНАУФ. |
| ПК 6.6. | Выполнять цементные гипсовые стяжки и сборные ( на основе КНАУФ- суперлиста) основания. полов. |
| ПК 6.7. | Эксплуатировать и обслуживать машины РFТ при проведении штукатурных работ и устройстве наливных полов. |
| ПК 6.8. | Выполнять наружную ( система «КНАУФ- Теплая стена») и внутреннюю теплоизоляцию зданий и сооружений. |
| ОК 1. | Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса. |
| ОК 2. | Организация собственной деятельности, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществление поиска информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работа в команде, эффективное общение с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнение воинской обязанности, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 06 Выполнение отделочных работ с применением технологий Кнауф

(вариативная часть)

# 3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов |  | Учебная, часов | Производственная, часов (рассредоточенная) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |  |
| ПК 6.1. | Раздел 1. Штукатурные работ с применением сухих штукатурных смесей КНАУФ (ручной способ). | 24 | 12 | 4 | 6 |  | 6 |  |
| ПК 6.2. | Раздел 2. Отделка помещений с применением КНАУФ- листов и КНАУФ- суперлистов (устройство перегородок, подвесных потолков, облицовка стен, сборные основания полов). | 30 | 24 | 8 | 12 |  | 18 |  |
| ПК 6.3. | Раздел 3. Отделка помещений с применением КНАУФ-гипсоплиты (межкомнатные и межквартирные ненесущие перегородки, облицовка наружных стен зданий). | 48 | 12 | 4 | 6 |  | 12 |  |
| ПК 6.4. | Раздел 4. Клеевые составы КНАУФ. Технология облицовки. | 20 | 12 | 4 | 6 | 6 |  |  |
| ПК 6.5. | Раздел 5. Криволинейные поверхности, объемные элементы с использованием комплектных систем КНАУФ. Технология выполнения. | 30 | 12 | 4 | 6 | 12 |  |  |
| ПК 6.6. | Раздел 6. Устройство цементных гипсовых стяжек и сборных ( на основе КНАУФ-суперлиста) оснований полов. | 20 | 12 | 4 | 6 | 6 |  |  |
| ПК 6.7. | Раздел 7. Эксплуатация и обслуживание машин РFТ при проведении штукатурных работ и устройстве наливных полов. | 20 | 12 | 4 | 6 | 6 |  |  |
| ПК 6.8. | Раздел 8. Наружная ( система «КНАУФ- Теплая стена») и внутренняя теплоизоляция зданий и сооружений. | 24 | 12 | 4 | 6 | 6 |  |  |
|  | Производственная практика, часов (концентрированная) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 162 | 108 | 36 | 54 | 72 |  | 396 |

  - 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

  - ПМ. 06 Выполнение отделочных работ с применением технологий Кнауф (вариативная часть)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Штукатурные работы с применением сухих штукатурных смесей КНАУФ (ручной способ). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Штукатурные работы с применением сухих штукатурных смесей КНАУФ (ручной способ) | Содержание |  |  |  | 12 | 1 |  |  |
|  | 1 | Общие сведения о штукатурках, виды, требования, назначения |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Материалы КНАУФ для штукатурных работ, область применения, технические характеристики, расход |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Инструменты, оборудование и приспособления |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Подготовка поверхности оснований |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Технология применения гипсовых штукатурных смесей |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Технология применения штукатурных смесей на основе цемента |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Декоративные штукатурные смеси КНАУФ и технология применения |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Основные правила техники безопасности при производстве штукатурных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Упаковка, транспортировка и хранение материалов |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Работа с применением сухих штукатурных смесей КНАУФ (ручной способ) |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа.. конспект |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ | выполнять штукатурные работы с применением сухих штукатурных смесей КНАУФ (ручной способ); |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Раздел 2. Отделка помещений с применением КНАУФ- листов и КНАУФ- суперлистов (устройство перегородок, подвесных потолков, облицовка стен, сборные основания полов). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Технология отделки помещений с применением КНАУФ-листов и КНАУФ-суперлистов (устройство перегородок, подвесных потолков, облицовка стен, сборные основания полов) | Содержание |  |  |  | 24 | 1 |  |  |
|  | 1 | Элементы комплектной системы КНАУФ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Инструменты и приспособления |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Технология отделки помещений «сухим» способом |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Подвесные потолки |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Перегородки из пазогребневых плит (ПГП) |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Сборные основания полов |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Штукатурные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Устройство перегородок |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Устройство подвесных потолков |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Облицовка стен |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 4 | Устройство сборных оснований полов |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа.. конспект |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ | отделывать помещения с применением КНАУФ-листов и КНАУФ-суперлистов (устройство перегородок, подвесных потолков, облицовка стен, сборные основания полов); |  |  |  | 18 |  |  |  |
| Раздел 3. Отделка помещений с применением КНАУФ- гипсоплиты ( межкомнатные и межквартирные ненесущие перегородки, облицовка наружных стен зданий). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Технология отделки помещений с применением КНАУФ-гипсоплиты (межкомнатные и межквартирные ненесущие перегородки, облицовка наружных стен зданий) | Содержание |  |  |  | 12 | 1 |  |  |
|  | 1 |  | КНАУФ-гипсоплиты. Общие сведения и область применения |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Основные характеристики. Упаковка, транспортировка и хранение |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Отделочные вспомогательные материалы. Шпаклевки, грунтовки |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Строительные ленты. Профиль угловой перфорированный |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Гидроизоляционная мастика. Плиточные клеи и затирки для швов. Герметики и заполнители пустот |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Инструменты и принадлежности. Монтажный инструмент. Инструмент для резки и обработки КНАУФ-гипсоплит. Инструмент для обработки и отделки поверхности перегородок из КНАУФ-гипсоплит |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Технические характеристики пергородок из КНАУФ-гипсоплит. Перегородки. |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Конструктивные требования. Устройство сопряжений перегородок с другими конструкциями зданий |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Пожарно-технические характеристики перегородок. Внутренняя облицовка наружных стен |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Монтаж перегородок из КНАУФ-гипсоплит |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Отделка помещений с применением КНАУФ-гипсоплиты (межкомнатные и межквартирные ненесущие перегородки, облицовка наружных стен зданий) |  | 4 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа конспект |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ | отделывать помещения с применением КНАУФ-гипсолисты (межкомнатные и межквартирные несущие перегородки, облицовка наружных стен зданий); |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Раздел 4. Клеевые составы КНАУФ. Технология облицовки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Клеевые составы КНАУФ для облицовки помещений плиткой. | Содержание |  |  |  | 12 | 1 |  |  |
|  | 1 |  | Сухие строительные смеси КНАУФ |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Характеристики керамических плиток |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Технология облицовочных работ |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Применение клеевых составов КНАУФ при облицовке помещений плиткой. |  | 4 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа.. конспект |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ | применять клеевые составы КНАУФ при облицовке помещений плиткой; |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Раздел 5. Криволинейные поверхности, объемные элементы с использованием комплектных систем КНАУФ. Технология выполнения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Технология выполнения криволинейных поверхностей, изготовления объемных элементов с использование комплектных систем КНАУФ | Содержание |  |  |  | 12 | 1 |  |  |
|  | 1 |  | Гипсокартон как материал для создания криволинейных поверхностей. Разновидности криволинейных поверхностей и их использование в интерьере помещений. |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Изготовление шаблонов и технология гнутья гипсокартонных листов, изготовление криволинейных поверхностей больших и малых радиусов; специальные облицовочные изделия КНАУФ. |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Разбивка криволинейных поверхностей. Разметка и раскрой металлических профилей. Некоторые разновидности объёмных элементов прямолинейного очертания. |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Устройство криволинейных поверхностей и изготовление объёмных элементов в комплектных системах КНАУФ. |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Устройство криволинейных поверхностей и изготовление объёмных элементов с использованием комплектных систем КНАУФ. |  | 4 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа.. конспект |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ | устраивать криволинейные поверхности и изготавливать объемные элементы с использованием комплектных систем |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Раздел 6. Устройство цементных гипсовых стяжек и сборных ( на основе КНАУФ- суперлиста) оснований полов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Технология выполнения цементных гипсовых стяжек и сборных (на основе КНАУФ-суперлиста) оснований | Содержание |  |  |  | 12 | 1 |  |  |
|  | 1 |  | Сборные основания пола из гипсоволокнистых листов |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Наливные полы КНАУФ-цементные стяжки |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Полы. Устройство цементных гипсовых стяжек и сборных (на основе КНАУФ-суперлиста) оснований |  | 4 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа конспект |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ | устраивать цементные гипсовые стяжки и сборные основания для наливных полов КНАУФ; |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Раздел 7. Эксплуатация и обслуживание машин РFТ при проведении штукатурных работ и устройстве наливных полов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Машины PFT для штукатурных работ и наливных полов | Содержание |  |  |  | 12 | 1 |  |  |
|  | 1 |  | Универсальные системы автоматического приготовления и подача раствора PFT |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Основные правила при эксплуатации штукатурных машин |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Основные типы и виды машин выпускаемых фирмой PFT |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Пневмотранспортные установки для подачи смеси |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Штукатурные машины |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Миксеры для приготовления раствора. Транспортные насосы. |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Устройство и особенности эксплуатации штукатурной станции G4 |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Эксплуатация и обслуживание машин PFT при проведении штукатурных работ и устройстве наливных полов |  | 4 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа конспект |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ | эксплуатировать и обслуживать машины PFT при проведении штукатурных работ и устройстве наливных полов; |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Раздел 8. Наружная ( система «КНАУФ- Теплая стена») и внутренняя теплоизоляцию зданий и сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 8. Наружная (система «КНАУФ-Теплая стена») и внутренняя теплоизоляция зданий и сооружений | Содержание |  |  |  | 12 | 1 |  |  |
|  | 1 |  | Наружное утепление зданий системой КНАУФ- теплая стена |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Внутреннее утепление зданий с использованием гипсовых комбинированных панелей ГКП ПС (КНАУФ Термопанель) |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Возможные варианты применения КНАУФ-пенополистирола для утепления зданий |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Наружная (система «КНАУФ-Теплая стена») и внутренняя теплоизоляция зданий и сооружений |  | 4 |  |  |  |
| Самостоятельная работа конспект |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ утеплять здания системой КНАУФ – теплая стена. |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ . 06 Выполнение отделочных работ с применением технологий КНАУФ |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
| Учебная практика |  |  |  |  | 66 |  |  |  |
| Производственная практика (итоговая по модулю) (концентрированная) Виды работ - приготовление отделочных составов; - оштукатуривание поверхностей; - отделка помещений; - облицовка помещений плиткой; - выполнения криволинейных поверхностей; - выполнения наружной и внутренней теплоизоляции зданий |  |  |  |  | 396 |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  | 792 |  |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов и мастерских по отделке поверхностей гипсокартонными листами, штукатурных работ, малярных работ.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:

дидактические материалы (комплект лабораторно-практических работ), учебно-наглядные пособия, техническая документация (комплекты чертежей для выполнения работ, технологические  (инструкционные) карты), учебная и справочная литература, средства информации (стенды и плакаты).

Технические средства обучения:

компьютеры, программное обеспечение, мультимедийный проектор.

Оборудование мастерской  и рабочих мест мастерской сухого строительства:

технологическое оборудование, контрольно-измерительный, поверочный и разметочный  инструмент; инструмент для ручных работ, приспособления, принадлежности и инвентарь для выполнения  работ; инструкционные карты на 15 рабочих мест; расходные материалы, стенды «Правила безопасности труда в учебной мастерской»,«Измерительный инструмент», «Работы учащихся», справочные таблицы. Рабочее место мастера производственного обучения: мебель и инвентарь, инструмент, технические средства обучения и дидактические материалы, учебно-наглядные пособия, техническая документация и учебная литература;

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной литературы

Основные источники:

- Информационные листы 2008 «Сухие смеси КНАУФ. Грунтовки КНАУФ»

- «Каталог продукции КНАУФ» 2009

- «Комплектные системы КНАУФ. Облицовка из гипсоволокнистых листов ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий. Стены. Мансардные помещения. Коммуникационные шахты.» Выпуск1 материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов.

- «Комплектные системы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов (КНАУФ-листов) на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий» Выпуск1 перегородки рабочие чертежи.

- «КНАУФ-ТЕПЛАЯ СТЕНА» - система наружной теплоизоляции зданий. Рекомендации по применению. 02/2010

- «КНАУФ-мансарда» Технологии 10/2008

- «КНАУФ-суперпол» Технологии

- «КНАУФ-ТЕПЛАЯ СТЕНА-эффективное решение наружной теплоизоляции зданий» Комплексные системы КНАУФ 07/2009

- КНАУФ Мульти-финиш  рекламные листы

- «Малоэтажное строительство» 07/2009

- «Памятка штукатура. Наружные работы» 10/2008

- «Подвесные потолки» Технологии 10/2008

- «Перегородки» Технологии 02/2008

- «Поверхности сложных форм» Технологии 10/2008

- «Ресурсные центры обучения технологиям КНАУФ. Консультационные центры КНАУФ»

- «Сухие строительные смеси КНАУФ»

- «Сухое строительство. Материалы и технологии КНАУФ. Устройство межкомнатных перегородок и потолков.». 02/2008

- «Свойства и применение сухих штукатурных смесей КНАУФ» ООО «КНАУФ маркетинг Новосибирск»

- «Технологии KNAUF» 12/2008

- Технический лист С 11 «Перегородки из КНАУФ-листов (ГКЛ)»

- Технический лист М68 «Облицовка мансардных помещений КНАУФ-суперлистами (ГВЛ)»

- Технический лист ОП13 «Сборные основания пола из гипсоволокнистых листов на выравнивающем слое сухой засыпки»

- Технический лист С36 «Перегородки из КНАУФ-суперлистов»

Дополнительные источники:

- Альбом чертежей «Внутренние стены из гипсовых пазогребневых плит»

- Альбом чертежей «Наружные стены с каркасом из термопрофилей СТАЛДОМ»

- Альбом чертежей «Облицовка из гипсокартонных листов»

- Альбом чертежей «Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов»

- Альбом чертежей «Полы по железобетонным перекрытиям»

- Альбом чертежей «Конструкции с применением Аквапанели внутренней»

- Альбом чертежей «Облицовка из гипсоволокнистых плит»

- Альбом чертежей «Перегородки поэлементной сборки из гипсоволокнистых листов»

- Альбом чертежей «Подвесные потолки»

- Альбом «Машины»

- Альбом «Советы домашнему мастеру»

- Альбом «Комплектные системы»

- Альбом «Продукция КНАУФ»

- Альбом «Строим вместе с КНАУФ»

- Технологические карты «Сухие гипсовые смеси»

- Технологические карты «Грунтовки»

- Технологические карты «Комплектные системы КНАУФ»

- Технологические карты «Ротбанд, Гольдбанд. Технология работ»

- Технологические карты «Аквапанель»

- Технологические карты «Грунтовки КНАУФ»

- Технологические карты «КНАУФ гипсоплита»

- Технологические карты «Цементные смеси»

- Технологические карты «Перегородки и полы»

- Технологические карты «Потолки»

- Технологические карты «Новые гипсовые смеси»

- Технологические карты «Облицовки»

- Технологические карты «Теплая стена»

- Технологические карты «Гипсовые штукатурки КНАУФ»

- Технологические карты «Сухие цементные смеси»

- CD-диск «Машинная штукатурка»

- CD-диск «Машины PFT»

- CD-диск «Аквапанель»

- CD-диск «НР Старт+Финиш»

- CD-диск «КНАУФ»

- CD-диск «Изи Путц»

- CD-диск «Ротбанд СD»

- CD-диск «Наливной пол»

- CD-диск «Отделка по технологии КНАУФ»

- CD-диск «Сырьевая база КНАУФ»

- CD-диск «Комплектные системы КНАУФ»

- CD-диск «Гипсовые штукатурки КНАУФ»

- CD-диск «Новые гипсовые смеси»

- CD-диск «Грунтовки КНАУФ»

- CD-диск «Ротбанд, Гольдбанд. Технология работ»

- CD-диск «Сухие гипсовые смеси»

- CD-диск «Перегородки и полы»

- CD-диск «КНАУФ гипсоплита»

- CD-диск «Аквапанель КНАУФ»

- Калькулятор материалов для монтажа (подвесных потолков и перегородок из КНАУФ листов)

- Калькулятор расхода плит и комплектующих (аквапанель цементная плита наружная и внутренняя)

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

В целях организации учебного процесса образовательное учреждение  с предприятием заключает договор о производственной практике обучающихся на данном предприятии, в котором указывается численность обучающихся по профессии направляемых на практику, сроки, условия и порядок проведения производственной практики.

При прохождении производственной практики на предприятиях и организациях продолжительность рабочего времени зависит от возраста и составляет в соответствии с трудовым законодательством: для подростков до 16 лет – 4 часа в день (24 часа в неделю); от 16 до 18 лет – 6 часов в день (36 часов  в неделю); в возрасте 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю.

В процессе преподавания МДК и проведения производственной практики преподаватели и мастера производственного обучения должны развивать у обучающихся техническое и экономическое мышление, формировать навыки высокопроизводительного труда, планирования и самоконтроля. Особое внимание следует обратить на обучение обучающихся наиболее эффективным приемам организации работы, детальное рассмотрение путей повышения производительности труда в данной профессии и меры по строжайшей экономии трудовых, сырьевых и энергетических ресурсов.

Педагогическая консультационная помощь текущая – при работе над курсовым проектом и заключительная осуществляется для  группы на этапе подготовки и проведения  промежуточной и итоговой аттестации.

Дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного профессионального модуля:

«Материаловедение», «Строительное черчение», «Основы строительного производства».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение отделочных работ с применением технологий Кнауф» по профессии «Мастер сухого строительства»

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой представители администрации образовательного учреждения

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели дисциплин: «Основы строительного производства»; «Материаловедение»;

Мастера производственного обучения: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Раздел (тема) междисциплинарного курса | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Штукатурные работы с применением сухих штукатурных смесей КНАУФ (ручной способ). | Выполнение штукатурных работ с применением сухих штукатурных смесей КНАУФ ручным способом. Изложение технологии штукатурных работ с применением сухих штукатурных смесей КНАУФ ручным способом. | Практическая работа Проверочная работа Опрос Тестирование |
| Раздел 2. Отделка помещений с применением КНАУФ- листов и КНАУФ- суперлистов (устройство перегородок, подвесных потолков, облицовка стен, сборные основания полов). | Выполнение отделки помещений с применением КНАУФ-листов и КНАУФ-суперлистов (устройство перегородок, подвесных потолков, облицовка стен, сборные основания полов) Изложение технологии отделки помещений с применением КНАУФ-листов и КНАУФ-суперлистов (устройство перегородок, подвесных потолков, облицовка стен, сборные основания полов) | Проверочная работа Опрос Тестирование |
| Раздел 3. Отделка помещений с применением КНАУФ- гипсоплиты ( межкомнатные и межквартирные ненесущие перегородки, облицовка наружных стен зданий). | Выполнение отделки помещений с применением КНАУФ-гипсоплиты (межкомнатные и межквартирные ненесущие перегородки, облицовка наружных стен зданий) Изложение технологии отделки помещений с применением КНАУФ-гипсоплиты (межкомнатные и межквартирные ненесущие перегородки, облицовка наружных стен зданий) | Практическая работа Проверочная работа Опрос Тестирование |
| Раздел 4. Клеевые составы КНАУФ. Технология облицовки. | Выполнение облицовки помещений плиткой клеевыми составами КНАУФ Изложение технологии облицовки помещений плиткой клеевыми составами КНАУФ. | Практическая работа Проверочная работа Опрос Тестирование |
| Раздел 5. Криволинейные поверхности, объемные элементы с использованием комплектных систем КНАУФ. Технология выполнения. | Выполнение криволинейных поверхностей и изготовление объемных элементов с использование комплектных систем КНАУФ Изложение технологии выполнения криволинейных поверхностей и изготовления объемных элементов с использование комплектных систем КНАУФ | Практическая работа Проверочная работа Опрос Тестирование |
| Раздел 6. Устройство цементных гипсовых стяжек и сборных ( на основе КНАУФ- суперлиста) оснований полов. | Выполнение цементных гипсовых стяжек и сборных (на основе КНАУФ-суперлиста) оснований Изложение технологии устройства цементных гипсовых стяжек и сборных (на основе КНАУФ-суперлиста) оснований | Практическая работа Проверочная работа Опрос Тестирование |
| Раздел 7. Эксплуатация и обслуживание машин РFТ при проведении штукатурных работ и устройстве наливных полов. | Выполнение наливных полов машинами PFT, проведении штукатурных работ Изложение технологии устройства наливных полов, выполнения штукатурных работ машинами PFT | Практическая работа Проверочная работа Опрос Тестирование |
| Раздел 8. Наружная ( система «КНАУФ- Теплая стена») и внутренняя теплоизоляцию зданий и сооружений. | Выполнение наружней (система «КНАУФ-Теплая стена») и внутренней теплоизоляция зданий и сооружений. Изложение технологии устройства наружной (система «КНАУФ-Теплая стена») и внутренней теплоизоляция зданий и сооружений. | Практическая работа Проверочная работа Опрос Тестирование |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Раздел (тема) междисциплинарного курса | Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Выполнение штукатурных работ с применением сухих штукатурных смесей КНАУФ (ручной способ). | ОК 1. Сущность и социальная значимость своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса | Положительные отзывы по итогам учебной и производственной практик; участие в конкурсах профессионального мастерства, ученических олимпиадах, научно-практических конференциях и т. п.; положительная динамика учебных достижений | Экспертная оценка деятельности обучаемого в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| Раздел 2. Выполнение отделки помещений с применением КНАУФ- листов и КНАУФ- суперлистов (устройство перегородок, подвесных потолков, облицовка стен, сборные основания полов). Раздел 3. Выполнение отделки помещений с применением КНАУФ- гипсоплиты ( межкомнатные и межквартирные ненесущие перегородки, облицовка наружных стен зданий). Раздел 4. Применение клеевых составов КНАУФ при облицовке помещений плиткой | ОК 2. Организация собственной деятельности, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |  | На теоретических занятиях – опрос, тестирование. |
|  |  | Правильная организации рабочего места. Соблюдение последовательности выполнения операций при работе Бережное обращение с оборудованием, приборами, инструментами. Соблюдение техники безопасности. Своевременность выполнения учебных и производственных работ |  |
|  |  | Правильная организации рабочего места. Соблюдение последовательности выполнения операций при работе Соблюдение техники безопасности. Своевременность выполнения учебных и производственных работ |  |
| Раздел 5. Выполнение криволинейных поверхностей и изготовление объемных элементов с использованием комплектных систем КНАУФ. | ОК 3. Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, ответственность за результаты своей работы. |  |  |
| Раздел 6. Выполнение устройство цементных гипсовых стяжек и сборных ( на основе КНАУФ- суперлиста) оснований полов. Раздел 7. Эксплуатация и обслуживание машин РFТ при проведении штукатурных работ и устройстве наливных полов. | ОК 4. Поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |  |  |
|  |  | Точность и скорость поиска информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития Широта использования различных источников информации, включая электронные. |  |
| Раздел 8. Выполнение наружной ( система «КНАУФ- Теплая стена») и внутренней теплоизоляцию зданий и сооружений. | ОК 5. Использование информационно-коммуникационных технологии в профессиональной деятельности. |  |  |
|  | ОК 6. Работа в команде, эффективное общение с коллегами, руководством, клиентами. |  |  |
|  | ОК 7. Исполнение воинской обязанности, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |  |  |
|  |  | Результативность использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности Результативность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения Соблюдение правил внутреннего распорядка ОУ; ориентация на воинскую службу с учётом профессиональных знаний; соблюдение техники безопасности |  |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины.