ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КУРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

основной профессиональной образовательной программы -

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

г. Курск

| РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО на заседании ЦК СЭЗС Протокол № «______ »____________ 2015 г. ___________Председатель ЦК Соляник Ю.А. | СОГЛАСОВАНО __________________ Заместитель директора по учебно-методической работе О.Б. Грунева «___»_____________ 2015 г. |
| --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 11 августа 2014 г. № 965.

Разработчики:

Вязовая Е.А. – преподаватель   ОБПОУ «КМТ»

Нестерова И.И. – преподаватель   ОБПОУ «КМТ»,

Сердюкова Н.Н. – преподаватель   ОБПОУ «КМТ».

| # СОДЕРЖАНИЕ # 1. ПАСПОРТ Рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 9 |
| # 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 33 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности) | 41 |

1. паспорт Рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

  - Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы программы - программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства в части освоения основного вида деятельности (ВД): Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий.

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.

ПК 4.5 Разрабатывать технологию и организацию реконструкции различных по     строительно-конструктивным характеристикам жилых и общественных зданий.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области  строительства и эксплуатации зданий и сооружений при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;

- организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-техническими документами;

- выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений;

- осуществления мероприятий по оценке  реконструкции зданий и сооружений;

- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ жилых и общественных зданий;

уметь:

- выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;

- устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;

- вести журналы наблюдений;

- работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;

- определять сроки службы элементов здания;

- применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций;

- заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;

- заполнять паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях;

- устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий;

- составлять графики проведения ремонтных работ;

- проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования;

- проводить работы текущего и капитального ремонта;

- выполнять обмерные работы;

- оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов;

- оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий;

- выполнять чертежи усиления различных элементов здания;

- читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий;

- разрабатывать технологию и организацию реконструкции различных по строительно-конструктивным характеристикам жилых и общественных зданий;

- формировать структуру строительных работ;

- контролировать соблюдение требований охраны труда и техники безопасности;

- использовать в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный опыт реконструкции жилых и общественных зданий;

знать:

- аппаратуру и приборы, применяемых при обследовании зданий и сооружений;

- конструктивные элементы зданий;

- группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;

- инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;

- методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций;

- требования нормативной документации;

- систему технического осмотра жилых зданий;

- техническое обслуживание жилых домов;

- организацию и планирование текущего ремонта;

- организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт;

- методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;

- порядок приемки здания в эксплуатацию;

- комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций;

- виды инженерных сетей и оборудования зданий;

- электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту зданий;

- методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;

- средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем;

- параметры испытаний различных систем;

- методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы;

- основные методы оценки технического состояния зданий;

- основные способы усиления конструкций зданий;

- объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий;

- проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий;

- методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий

- индустриальные методы возведения жилых и общественных зданий;

- методику технологического проектирования и организации отдельных видов строительно-монтажных работ;

- содержание и структуру проектов производства  строительно-монтажных работ;

- регламенты технологии и организации возведения зданий;

- правила и нормы труда;

- нормативную документацию, нормы и правила , документацию на приемку и производство строительно-монтажных работ;

  - Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –684 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –612 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –408 часов;

в том числе вариативной части 94 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 204 часа;

производственной практики – 72 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов является овладение обучающимися видом деятельности (ВД), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1. | Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий |
| ПК 4.2. | Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений |
| ПК 4.3. | Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий |
| ПК 4.4. | Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий |
| ПК 4.5. | Разрабатывать технологию и организацию реконструкции различных по строительно-конструктивным характеристикам жилых и общественных зданий. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Код профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности),** часов |  |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 | Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений | 291 | 194 | 58 |  | 97 |  |  |  |  |
| ПК 4.4 | Раздел 2. Проведение мероприятий по оценке технического состояния зданий и сооружений | 45 | 30 | 8 |  | 15 |  | - |  |  |
| ПК 4.4 | Раздел 3. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений | 135 | 90 | 28 |  | 45 |  | - |  |  |
| ПК 4.5 | Раздел 4. Технология и организация реконструкции жилых и общественных зданий | 141 | 94 | 28 |  | 47 |  |  |  |  |
|  | Производственная практика, часов | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
| Всего: |  | 684: | 408 | 122 |  | 204 |  |  | 72 | 36 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. ПМ.04. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений |  |  |  | 291 |  |
| МДК 04.01. Эксплуатация зданий |  |  |  | 291 |  |
| Тема 1.1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений | Содержание учебного материала |  |  | 194 |  |
|  | 1 |  | Жилищная политика новых форм собственности. Новая жилищная политика. Основные принципы федеральной жилищной политики. Новые формы собственности - создание товариществ собственников жилья, кондоминиумов. |  | 2 |
|  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Решение правительственных органов в части строительства и эксплуатации жилых и общественных зданий, документы по новому жилищному строительству, эксплуатации и приватизации жилищного фонда. | 2 |  |
|  | 2 |  | Типовые структуры эксплуатационных организаций. Централизованное и децентрализованное управление коллективами. Непосредственная, линейная, функциональная и линейно-функциональная структура управления. | 2 | 3 |
|  |  |  | Права и обязанности инженерно-технических работников и другого эксплуатационного персонала. | 2 |  |
|  |  |  | Аварийные и диспетчерские службы в системе технической эксплуатации зданий. Зависимость количества отказов инженерных систем и оборудования зданий от их сложности. Расчет числа рабочих в диспетчерских и аварийных службах. | 2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие№1 Расчет основных характеристик диспетчерских служб | 2 |  |
|  | 3 |  | Основные нормативные документы по эксплуатации зданий. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Положение о проведении планово-предупредительных ремонтов жилых и общественных зданий. Нормативные положения по срокам ремонтов. | 2 | 3 |
|  | 4 |  | Параметры, характеризующие техническое состояние здания. Влияние макро и микроструктуры материала элементов зданий на их износ. Факторы, вызывающие износ здания: технологические, функциональные, воздействия окружающей среды. Методы определения физического износа. Моральный износ 1 и 2 форм. | 2 | 3 |
|  |  |  | Практическое занятие№2 Факторы, вызывающие износ здания. | 2 |  |
|  | 5 |  | Теоретическое обоснование методов технической эксплуатации зданий. Эксплуатационные требования к зданиям. Срок службы элементов здания, как случайная величина. Средний срок службы, отклонения конкретного значения срока службы от среднего своего значения. Наиболее целесообразные сроки производства ремонтов. | 2 | 3 |
|  |  |  | Основные эксплуатационные требования к новым и отремонтированным зданиям, инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств. | 2 |  |
|  |  |  | Приемка в эксплуатацию новых зданий. Приемка в эксплуатацию капитально-отремонтированных зданий. Приемные комиссии. Их состав и работа. Методика определения среднего срока службы элементов здания. | 2 2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие№3 Порядок приемки жилищного хозяйства при смене техника смотрителя | 2 |  |
|  | 6 |  | Оптимальный срок службы зданий. Влияние первоначальной стоимости здания на оптимальный срок службы и эксплуатационные качества. Стоимость эксплуатации и её влияние на оптимальный срок службы. Группы капитальности зданий. Срок службы здания и его элементов в зависимости от группы капитальности. | 2 2 | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие№4 Определение сроков службы здания. | 2 |  |
|  | 7 |  | Зависимость износа инженерных систем и конструкций от уровня эксплуатации зданий. Нормативный и преждевременный износ элементов зданий. Зависимость межремонтных сроков от уровня организации технической эксплуатации. Мероприятия по увеличению межремонтных сроков. | 2 | 2 |
|  | 8 |  | Система планово-предупредительных ремонтов. Совокупность мероприятий системы планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания элементов здания. Порядок назначения домов на капитальный ремонт. Подготовка и анализ технической документации для капитального ремонта. Планирование текущего ремонта. | 2 2 | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие№5 Оформление документации по результатам общего осмотра зданий. | 2 |  |
|  | 9 |  | Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модернизированных зданий. Основные требования к приемке в эксплуатацию новых зданий и сооружений и после их капитального ремонта. Приемочные комиссии, их состав и работа. Контроль, права и обязанности инженерно – технических работников эксплуатационных организаций за выполнением технических правил и проекта производства работ. | 2 2 | 2 |
|  | 10 |  | Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений. Облуживание зданий. Виды, состав и периодичность осмотров конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий. Управление выполнением ремонтных работ. Санитарно-технические, пожарные требования и нормы по содержанию зданий. Комплекс работ по контролю и учету технического состояния конструкций, инженерных систем и оборудования зданий. Создание нормативных условий их функционирования. | 2 2 | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие№6 Контроль деформации зданий и конструкций. | 2 |  |
|  | 11 |  | Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и конструкций. Инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств материалов и конструкций (механические, электрические, геодезические, оптические, ультразвуковые). | 2 | 2 |
|  | 12 |  | Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов зданий. Определение параметров надежности строительных конструкций, инженерных систем, устройств; параметров микроклимата, освещенности и звукоизоляции помещений; параметров, характеризующих свойства материалов и конструкций. | 2 | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие№7 Расчет освещенность помещения. | 2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие№8 Определение теплоизоляционных способностей ограждающей конструкции. | 2 |  |
|  | 13 |  | Техническое состояние и эксплуатационные характеристики оснований, фундаментов, подвальных помещений. Техническое состояние оснований, фундаментов, подвальных помещений. Влияние нарушения исправности покрытий и вертикальной планировки территорий на состояние оснований и подземных элементов зданий и сооружений. | 2 2 | 2 |
|  |  |  | Причины, вызывающие неисправности и деформации оснований и фундаментов. Способы их предупреждения. Сроки проведения текущего и капитального ремонтов. Особенности эксплуатации подвальных помещений. | 2 |  |
|  | 14 |  | Техническое состояние и эксплуатационные характеристики конструктивных элементов здания. Техническое состояние стен. Виды износа, повреждения и разрушения, причины, их вызывающие и методы предупреждения. | 2 | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие№9 Изучение характерных повреждений стен крупнопанельных зданий и способы их устранения. | 2 |  |
|  |  |  | Лабораторная работа№1 Определение деформации стен. | 2 |  |
|  |  |  | Состояние конструкций перекрытия. Основные неисправности перекрытий, признаки их появления. Причины, вызывающие преждевременный износ перекрытий. Методы их определения. | 2 |  |
|  |  |  | Состояние конструкций полов. Причины, вызывающие их преждевременный износ. Методы определения преждевременного износа. | 2 |  |
|  |  |  | Состояние конструкций перегородок в зависимости от их материала и монтажных размеров. Причины, вызывающие преждевременный износ перегородок. Методы обнаружения, предупреждения и восстановления износа перегородок. | 2 |  |
|  |  |  | Состояние крыш в зависимости от их конструкций и материала покрытия. Причины, вызывающие преждевременный износ элементов крыш. Влияние температурно-влажностного режима. Особенности эксплуатации чердачных и совмещенных крыш. | 2 |  |
|  |  |  | Состояние конструкции лестниц. Причины, вызывающие их преждевременный износ. Эксплуатация лестничных клеток, обеспечение теплоизоляции лестничных помещений, их освещенности и вентиляции. | 2 |  |
|  |  |  | Состояние конструкций окон, дверей и световых фонарей. Основные причины, вызывающий преждевременный износ оконных и дверных устройств, методы их обнаружения и предупреждения. Сроки проведения текущего и капитального ремонтов. | 2 |  |
|  |  |  | Лабораторная работа№2,3 Определение физического износа окон и дверей. Определение температуры и влажности воздуха в помещении | 2 |  |
|  |  |  | Определение прогиба железобетонных плит с помощью водяного нивелира. Сравнить, полученные результаты с нормативными величинами и дать оценку несущей способности. | 2 |  |
|  |  |  | Лабораторная работа№4 Определение прочности материала перекрытий неразрушающим методом. | 2 |  |
|  | 15 |  | Техническое состояние и эксплуатационные характеристики фасада здания. Состояние фасада здания в зависимости от вида декоративной отделки и сложности архитектурного оформления. Взаимосвязь работы архитектурно-конструктивных элементов фасадов и стен зданий. Элементы фасадов зданий, неисправность которых влияет на эксплуатационные качества стен зданий. | 2 2 | 2 |
|  |  |  | Виды неисправностей карнизов, эркеров, балконов, других элементов фасадов, причины, их вызывающие, методы определения неисправностей. Способы предупреждения преждевременного износа элементов фасада. Сроки проведения текущего и капитального ремонтов. | 2 2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие№10 Оформление документов по учету технического состояния зданий. | 2 |  |
|  | 16 |  | Защита зданий от преждевременного износа. Коррозия материала конструкций. Коррозия металлов: химическая, электрохимическая и почвенная. Коррозия каменных и бетонных конструкций и факторы, ее вызывающие. | 2 | 2 |
|  |  |  | Лабораторная работа№5 Определение коррозии металлических и каменных конструкций. | 2 |  |
|  |  |  | Методы защиты металлических конструкций от коррозии. Методы защиты каменных и бетонных конструкций от преждевременного износа. Разрушение и гниение деревянных конструкций и методы их защиты. | 2 |  |
|  |  |  | Лабораторная работа№6 Определение интенсивности коррозии металлических конструкций, влияние окружающей среды. | 2 |  |
|  | 17 |  | Оценка технического состояния систем горячего и холодного водоснабжения. Методика оценки состояния инженерного оборудования и комплекс мероприятий по защите системы водоснабжения и увеличению её эксплуатационной возможности. Электромагнитные расходомеры. Установка водомеров. Эксплуатация установок для подкачки воды и водонапорных баков. | 2 | 2 |
|  |  |  | Мероприятия по наладке санитарно-технической арматуры и приборов, сроки их проведения. Оборудование для учета расхода воды. | 2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие№11 Изучение методов наладки системы горячего водоснабжения. | 2 |  |
|  |  |  | Основные неисправности в системах водопровода. Методы их обнаружения. Дистанционный метод определения утечек воды. Причины, вызывающие неисправности элементов водопроводных систем, методы их предупреждения и устранения. | 2 |  |
|  |  |  | Применение приборов учета и регулировки расхода горячей воды. Влияние температуры воды на износ трубопроводов. Сроки выполнения основных мероприятий. Сроки проведения текущего и капитального ремонтов систем водоснабжения | 2 |  |
|  | 18 |  | Оценка технического состояния систем водоотведения и мусороудаления. Методика оценки технического состояния систем водоотведения и мусороудаления. Мероприятия по их эксплуатации. | 2 | 2 |
|  |  |  | Основные неисправности, возникающие при эксплуатации систем водо - и мусороудаления. Причины их вызывающие. Сроки проведения текущего и капитального ремонта систем водоотведения и мусороудаления. | 2 |  |
|  | 19 |  | Оценка технического состояния систем отопления. Методика оценки технического состояния систем отопления. Мероприятия по эксплуатации систем центрального отопления. Мероприятия по энергосбережению в ЖКХ. | 2 |  |
|  |  |  | Приборы учета тепла. Пуск и регулировка систем отопления. Установка терморегуляторов на радиаторы. | 2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие№12 Определение средней температуры в помещении. | 2 |  |
|  |  |  | Основные неисправности отопительных систем, методы их обнаружения. Причины, вызывающие неисправности систем отопления, методы их предупреждения и устранения. | 2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие№13 Проверка работы отопительной системы. | 2 |  |
|  | 20 |  | Оценка технического состояния системы вентиляции. Методика оценки технического состояния дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов. Периодичность осмотров и очистки дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов. | 2 | 2 |
|  |  |  | Новая система вентиляции. Неисправности, возникающие в процессе эксплуатации системы вентиляции, их причины. Комплекс мероприятий по их устранению. | 2 |  |
|  | 21 |  | Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации. Особенности работы элементов зданий в зимний и весенне-летний периоды. Составление планов подготовки зданий к сезонной эксплуатации. Подготовка отопительных систем и источников теплоснабжения. Утепление зданий. Обеспечение температурно-влажного режима чердачных помещений. | 2 2 | 2 |
|  |  |  | Методика расчета площади вентиляционных устройств чердачных помещений. Подготовка к сезонной эксплуатации конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий. | 2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие№14 Расчет площади и количестве вентиляционных устройств чердачных помещений. | 2 |  |
|  | 22 |  | Особенности эксплуатации общественных зданий. Отличительные мероприятия по эксплуатации зданий: административных, культурно- просветительных, научных, учебно-воспитательных, лечебно-оздоровительных, коммунальных и торговых. | 2 | 2 |
| Тема 1.2. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок | Содержание учебного материала |  |  | 40 |  |
|  | 1 |  | Водоснабжение зданий. Системы и схемы холодного водоснабжения; устройство, оборудование, арматура водопроводной сети. Устройство вводов в здание, водомерные узлы. | 24 | 2 |
|  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Системы и схемы горячего водоснабжения зданий, их устройство | 2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие№15 Изучение объёмно - планировочных решений и оборудования санитарно – технических помещений. | 4 |  |
|  |  |  | Практическое занятие№16 Выполнение схем внутреннего водопровода. | 4 |  |
|  | 2 |  | Водоотведение зданий. Система бытовой канализации, основные элементы, оборудование, устройство выпусков, дворовая канализационная сеть. | 2 |  |
|  |  |  | Водостоки зданий, схемы водостоков, устройство организованных наружных и внутренних водостоков | 2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие№17 Выполнение схем внутренней канализации. | 2 |  |
|  | 3 |  | Мусороудаление зданий. Сплавная система удаления мусора, мусоропроводы в жилых и общественных зданиях, пылеудаление в зданиях. | 2 | 2 |
|  | 4 |  | Отопление зданий. Отопительный сезон. Системы отопления зданий, теплоносители систем отопления. | 2 | 2 |
|  |  |  | Водяное, паровое, воздушное, панельно-лучистое отопление; область применения, устройство, принцип действия. | 2 |  |
|  |  |  | Выбор системы отопления для зданий различного назначения. Оборудование, арматура и приборы систем отопления. Выбор отопительных приборов. | 2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие№18 Выполнение схем отопления зданий. | 2 |  |
|  | 5 |  | Вентиляция и кондиционирование воздуха помещений. Системы вентиляции, их классификация. Устройство естественной, механической приточной и вытяжной, местной и общеобменной вентиляции. | 2 | 2 |
|  |  |  | Оборудование систем вентиляции: воздуховоды, дефлекторы, фильтры, калориферы. Вентиляционные камеры, их назначение и размещение. | 2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие№19 Выполнение схем вентиляции зданий. | 2 |  |
|  |  |  | Основные понятия о кондиционировании воздуха. Системы кондиционирования, их классификация. | 2 |  |
|  | 6 |  | Газоснабжение зданий Внутренние газопроводы, оборудование, приборы и арматура, схемы разводки внутридомовых газовых сетей. Вводы газопроводов в здание. | 2 | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие№20 Выполнение схем газоснабжения зданий. | 2 |  |
| Тема 1.3. Электротехника | Содержание учебного материала |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  | Электрические силовые сети и оборудование зданий: лифты, вентиляторы, насосы, компрессоры, кондиционеры, электрические плиты, нагреватели. Слаботочные электрические сети: ввод в здание и расположение электрических и слаботочных сетей (радио, телефона, телевидения, пожарной сигнализации, диспетчеризации зданий). | 2 | 2 |
|  |  |  | Электрические сети освещения зданий. | 2 |  |
|  | Практические занятия№21 |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  | Изучение мероприятий по обеспечению безопасного ведения работ с электроустановками. Защитное заземление. Грозозащита зданий и сооружений. | 4 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление лабораторных работ и практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). |  |  |  | 97 |  |
| Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (для подготовки докладов, сообщений, презентаций конспектов): |  |  |  |  |  |
| 1. Особенности эксплуатации общественных зданий |  |  |  | 2 |  |
| 2. Снижение шумов и повышение звукоизоляции в помещении |  |  |  | 2 |  |
| 3. Государственный контроль за технической эксплуатацией жилищного фонда |  |  |  | 4 |  |
| 4. Отказы текущих и ограждающих конструкций |  |  |  | 4 |  |
| 5. Особенности исчисления объемов при ремонтно-строительных работах |  |  |  | 4 |  |
| 6. Основные требования, предъявляемые к образцовому микрорайону, дому, придомовой территории |  |  |  | 4 |  |
| 7. Социально-бытовое благоустройство жилых территорий |  |  |  | 4 |  |
| 8. Техническая эксплуатация систем газоснабжения |  |  |  | 4 |  |
| 9. Техническая эксплуатация мусоропровода |  |  |  | 4 |  |
| 10. Техническая эксплуатация лифтов |  |  |  | 4 |  |
| 11. Техническая эксплуатация электрооборудования, радиосетей и телеантенн |  |  |  | 4 |  |
| 12. Мероприятия по защите систем водоснабжения и увеличению её эксплуатационной надежности |  |  |  | 4 |  |
| 13. Влияние температуры воды на износ трубопровода |  |  |  | 2 |  |
| 14. Основные пути экономии тепла и топлива, электрической энергии и воды |  |  |  | 3 |  |
| 15. Санитарно технические требования и нормы эксплуатации жилых зданий |  |  |  | 4 |  |
| 16. Правила пожарной безопасности при отоплении жилых зданий |  |  |  | 2 |  |
| 17. Правила пожарной безопасности при пользовании электроосвещением и электронагревательными приборами |  |  |  | 2 |  |
| 18. Основные дефекты инженерного оборудования жилых зданий и причины их возникновения |  |  |  | 2 |  |
| 19. Эксплуатации инженерного оборудования жилых зданий |  |  |  | 2 |  |
| 20. Способы устранений повреждений в инженерном оборудовании жилых зданий |  |  |  | 2 |  |
| 21. Автоматизация и диспетчеризация управление инженерным оборудованием жилых зданий |  |  |  | 2 |  |
| 22. Автоматические системы противопожарной защита жилых зданий повышенной этажности |  |  |  | 2 |  |
| 23. Водоподогреватели в системах горячего водоснабжения. |  |  |  | 2 |  |
| 24. Пожарные водопроводы зданий. |  |  |  | 4 |  |
| 25. Мультисплитсистемы кондиционирования воздуха. |  |  |  | 4 |  |
| 26. Электрическое и газовое отопление. |  |  |  | 4 |  |
| 27. Местные установки для перекачки и очистки сточных вод. |  |  |  | 4 |  |
| 28. Современные виды нагревательных приборов |  |  |  | 4 |  |
| 29. Схемы электроснабжения, трансформаторные подстанции, воздушные и кабельные вводы в здание. |  |  |  | 4 |  |
| 30. Внутренние электрические сети. |  |  |  | 2 |  |
| 31. Электробезопасность. Действие тока на организм человека. Классификация работ по степени электробезопасности |  |  |  | 2 |  |
| Раздел 2. ПМ.04. Проведение мероприятий по оценке технического состояний зданий и сооружений |  |  |  | 45 |  |
| МДК 04.02. Реконструкция зданий |  |  |  | 45 |  |
| Тема 2.1. Оценка технического состояния зданий и сооружений | Содержание учебного материала |  |  | 30 |  |
|  | 1 |  | Методы и средства оценки технического состояния зданий и сооружений. |  | 2 |
|  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Представление о напряженном состоянии конструкции. Виды деформаций, изучение и измерение деформаций. Методика и средства замера деформаций. | 2 |  |
|  |  |  | Методы определения прочности материала конструкции. Методы определения теплозащитных качеств конструкций, определение параметров микроклимата. | 2 |  |
|  | 2 |  | Параметры, характеризующие физико-механические свойства материалов конструкций. Определение свойств оснований под фундаменты. | 2 | 2 |
|  |  |  | Физико-механические параметры, определяемые магнитными и электромагнитными испытаниями. | 2 |  |
|  | 3 |  | Методы оценки состояния конструкций здания. Оценка состояния фундаментов. Оценка состояния наружных стен. | 2 | 2 |
|  |  |  | Оценка состояния перекрытий. Оценка состояния железобетонных элементов балконов, лоджий, козырьков, лестниц. | 2 |  |
|  | 4 |  | Методы оценки физического износа конструктивных элементов. | 2 | 2 |
|  |  |  | Оценка физического износа отдельных участков конструктивных элементов. | 2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие №1 Оценка физического состояния износа конструктивных элементов. | 2 |  |
|  |  |  | Оценка физического износа конструкций из различных материалов. | 2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие №1 Оценка физического состояния износа конструктивных элементов. | 2 |  |
|  | 5 |  | Методы оценки физического износа здания в целом. Определяется по формуле с учетом доли восстановительной стоимости отдельных конструкций в общей восстановительной стоимости зданий по ВСН. | 2 | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие №2 Оценка физического износа зданий. | 2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие №2 Оценка физического износа зданий. | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  | 15 |  |
| Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (для подготовки докладов, сообщений, презентаций конспектов): |  |  |  |  |  |
| 1. Коррозия каменных, бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  | 4 |  |
| 2. Коррозия конструкции из глиняного кирпича и керамических изделий |  |  |  | 4 |  |
| 3. Коррозия металлических конструкций |  |  |  | 3 |  |
| 4. Коррозия арматуры в бетоне |  |  |  | 4 |  |
| Раздел 3. ПМ.04. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений |  |  |  | 135 |  |
| МДК 04.02. Реконструкция зданий |  |  |  | 135 |  |
| Тема 3.1. Реконструкция зданий и сооружений. | Содержание учебного материала |  |  | 90 |  |
|  | 1 | Реконструкция жилых и общественных зданий. Классификация общественного жилого фона. Предварительная оценка возможности и целесообразности реконструкции жилых и общественных зданий. |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2 |  |
|  | 2 | Реконструкция производственных зданий. Цели и задачи: реконструкция и техническое перевооружение промышленных предприятий; долговечность и износ производственных зданий; необходимость проведения реконструкции производственных зданий. |  | 2 | 2 |
|  | 3 | Техническая документация для разработки проекта реконструкции здания. Особенности проектирования при реконструкции зданий. Смещенность проектирования. Состав проекта реконструкции зданий. |  | 2 2 | 2 |
|  | 4 | Надстройка, пристройка и перемещения зданий. Виды надстроек жилых и общественных зданий. Виды надстроек производственных зданий. Возможность применения надстройки. |  | 2 | 2 |
|  |  | Требования к основаниям и несущим конструкциям надстраиваемых зданий. Пристройка и встройка. Сопряжение пристраиваемых и существующих зданий. Подъем и передвижка здания. |  | 2 |  |
|  | 5 | Объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий. Стратегия модернизация зданий. Нормативные требования при реконструкции жилых зданий. Модернизация квартир с учетом конструктивной схемы, параметров, формы в плане и ориентации здания. |  | 2 2 | 2 |
|  |  | Практическое занятие№1 Перепланировка жилого здания. |  | 2 |  |
|  |  | Планировочные схемы общественных зданий. Реконструкция объемно-планировочных решений общественных зданий в районе старой застройки. |  | 2 |  |
|  |  | Переустройство жилых зданий в общественные. Реконструкция исторических и культурных памятников. Особенности переустройства производственных зданий. |  | 2 |  |
|  | 6 | Общестроительные мероприятия по реконструкции. Основные способы усиления фундаментов. Усиление оснований, восстановление гидроизоляции и влажностного режима зданий. Устранение других дефектов реконструкции для замены перекрытий. Применение монолитного железобетона. Элементы с неудаляемой опалубкой |  | 2 2 | 2 |
|  | 7 | Основные способы усиления фундаментов: рубашкой, железобетоном, обоймами, вдавливанием элементов уширения под подошву фундамента, усиление сваями, переустройство столбчатых фундаментов в ленточные, из ленточных в плитные. Расчет усиления фундамента. |  | 2 | 2 |
|  |  | Практическое занятие№2 Расчет и проектирование усиления ленточного фундамента. |  | 4 |  |
|  | 8 | Основные способы усиления стен из мелких камней. Усиление стен стальными тягами, усиление углов, перемычек, пробиваемых проемов стальными блоками, обоймами, Усиление поврежденных простенков стойками и разгрузка их от веса перекрытий. Расчет усиления перемычек, простенков (столба). |  | 2 | 2 |
|  |  | Практическое занятие№3 Расчет и конструирование усиление пробиваемого отверстия или перемычки. |  | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие№4 Расчет и конструирование кирпичного столба. |  | 2 |  |
|  | 9 | Основные способы усиления деревянных конструкций. Причины разрушения древесины. Усиление и ремонт деревянных стен и перегородок. Усиление деревянных балок накладками, стальными протезами. Переустройство и усиление деревянных конструкций крыши. |  | 2 2 | 2 |
|  | 10 | Основные способы усиления железобетонных конструкций. Усиление железобетонных колон обоймами, усиление консолей колонн. Усиление пустотных плит, ребристых плит, плит опертых по контуру. Усиление опирания плит. Расчет усиления сборной железобетонной плиты. |  | 2 2 | 2 |
|  |  | Практическое занятие№5 Конструирование и расчет пустотной плиты. |  | 2 |  |
|  |  | Усиление железобетонных балок и прогонов подведением опор, шпренгелями, обоймой, наращиванием, изменением конструктивной схемы. Усилением элементов железобетонных ферм обоймами, тягами. Усиление железобетонных подкрановых балок обоймами, шпренгелями, изменением конструктивной схемы. |  | 2 2 |  |
|  |  | Восстановление креплений подкрановых балок к колоннам. Усиление капителей безбалочного перекрытия. Усиление стыка ригеля с колонной. Установка дополнительных закладных деталей. |  | 2 2 |  |
|  | 11 | Усиление металлических конструкций. Усиление стальных колонн увеличением сечения, шпренгелями, бетонированием, изменением конструктивной схемы. Расчет усиления колонны. |  | 2 | 2 |
|  |  | Усиление стальных балок увеличением сечения, шпренгелями, изменением конструктивной схемы. Усиление стальных ферм увеличением сечения элементов, изменением конструктивной схемы, устройством вантовой или висячей конструкции, включение в работу фонаря, дополнительными затяжками. |  | 2 2 |  |
|  |  | Практическое занятие№6 Расчет и конструирование усиления металлической конструкции. |  | 4 |  |
|  |  | Усиление узлов стальных конструкций. Усиление сварных швов, заклепочных соединений. |  | 2 |  |
|  | 12 | Усиление конструктивных элементов зданий старых серий (1-335; 1-464; 1-468) Утепление стеновых панелей. Усиление и замена лестниц. |  | 2 | 2 |
|  |  | Практическое занятие№7 Выполнение утепления стен |  | 2 |  |
|  |  | Основные методы усиления балконов, козырьков. Усиление узлов соединения конструктивных элементов. Изменение конструктивной схемы здания. |  | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие№8 Исследование усиления узлов, конструктивных элементов зданий старых серий |  | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие№9 Исследование утепления стен зданий старых серий |  | 2 |  |
| Тема3.2. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок. | Содержание учебного материала |  |  | 6 |  |
|  | 1 | Реконструкция инженерных сетей и оборудования зданий. Восстановление и реконструкция инженерного оборудования и коммуникаций в зданиях различного назначения |  | 4 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Анализ схем сетей и инженерного оборудования до и после реконструкции. |  | 2 |  |
| Тема3.3. Охрана труда | Содержание учебного материала |  |  | 6 | 3 |
|  | 1 | Техника безопасности при разборке зданий и сооружений при их реконструкции или сносе |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Первая помощь при переломах |  | 2 |  |
|  | 2 | Наложение повязок |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. |  |  |  | 45 |  |
| Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (для подготовки докладов, сообщений, презентаций конспектов): |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнить перепланировку квартиры |  |  |  | 8 |  |
| 2. Запроектировать усиление ленточного фундамента по заданным параметрам |  |  |  | 8 |  |
| 3. Реставрация здания |  |  |  | 8 |  |
| 4. Подключение внутренних сетей к наружным коммуникациям. |  |  |  | 8 |  |
| 5. Современные технологии прокладки инженерных сетей |  |  |  | 7 |  |
| 6. Изучение СНиП 12.04.2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |  |  |  | 6 |  |

| Раздел 4. ПМ. 04. Технология и организация реконструкции жилых и общественных зданий |  |  | 141 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 04.03. Особенности технологии и организации реконструкции жилых и общественных зданий |  |  | 94 |  |
| Тема 3.1. Особенности технологии реконструкции многоэтажных гражданских зданий из сборных конструкций | Содержание |  | 28 | 1-2 |
|  | 1 | Общие положения о реконструкции многоэтажных зданий из сборных конструкций Строительно-конструктивные решения полносборных гражданских зданий. Схемы зданий, этажность, протяженность, конфигурация в плане. Классификация методов реконструкции зданий. Разбивка объекта на монтажные участки, захватки, ярусы. Подбор монтажных машин, механизмов и технологической оснастки, обеспечивающих комплексную механизацию производства монтажных работ. Выбор способов выверки конструкций, временного и постоянного их закрепления. Техническая документация для производства работ. Обеспечение качества монтажных работ. | 2 2 2 |  |
|  | 2 | Реконструкция крупнопанельных зданий повышенной этажности из унифицированных индустриальных изделий Реконструкция подземной части здании (нулевой цикл). Выбор механизмов и организация строительной площадки. Производство земляных работ. Геодезическая разбивка основных осей здания. Забивка свай и устройство ростверков. Монтаж фундаментов и основных сборных элементов подземной части здания. Контроль качества и приемка работ. Обеспечение безопасности при производстве работ. Реконструкция надземной части здания. Организация монтажных работ. Выбор типа строительного крана. Процессы возведения конструкций здания. Заделка стыков, антикоррозийная защита. Монтаж с транспортных средств. Контроль качества и приемка работ. Обеспечение безопасности при производстве работ. | 2 2 2 2 |  |
|  | 3 | Реконструкция многоэтажных каркасно-панельных зданий из унифицированных индустриальных изделий Реконструкция подземной части здания. Выбор ведущих механизмов и организация строительной площадки. Производство земляных работ. Геодезические разбивочные работы. Забивка свай и устройство ростверков. Монтаж фундаментов, каркаса, стеновых панелей и перекрытия над техническим подпольем. Контроль качества и приемка работ. Обеспечение безопасности при производстве, работ. Реконструкция надземной части здания. Организация монтажных работ, Выбор типа строительного крана. Технология монтажа конструкций с использованием специальных одиночных и групповых кондукторов. Заделка стыков, антикоррозийная защита. Контроль, качества и приемка работ. Обеспечение безопасности при производстве работ. | 2 2 2 2 2 |  |
|  | 4 | Реконструкция зданий со смешанным каркасом Реконструкция зданий, сочетающих железобетонные, стальные и каменные конструкции. Реконструкция зданий с арочными и купольными покрытиями, с каркасом рамного типа с большепролетными плоскими и пространственными покрытиями. Машины и механизмы, применяемые при реконструкции надземной части здания. Проблемные задачи в области технологии реконструкции зданий со смешанным каркасом. Контроль качества. Обеспечение безопасности при производстве работ. | 2 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 14 |  |
|  | 1.Выполнение технологической карты на монтаж надземной части крупнопанельного здания |  | 2 |  |
|  | 2.Выбор монтажного крана; выбор строповки, монтажной оснастки |  | 2 |  |
|  | 3.Составление схемы монтажа и временного крепления сборных конструкций на типовой этаж |  | 2 |  |
|  | 4.Построение почасового графика на монтаж сборных конструкций типового этажа с транспортных средств |  | 2 |  |
|  | 5.Выполнение технологической карты на монтаж надземной части каркаснопанельного здания |  | 2 |  |
|  | 6.Выбор монтажного крана, выбор строповки, монтажной оснастки при возведении каркаснопанельного здания |  | 2 |  |
|  | 7.Построение графика производства бетонных работ на типовой этаж |  | 2 |  |
| Тема 3.2. Особенности технологии реконструкции гражданских зданий с применением монолитного железобетона. | Содержание |  | 16 | 1-2 |
|  | 1 2 | Общие положения по реконструкции зданий с применением монолитного железобетона Строительно-конструктивные решения монолитных и монолитно-сборных зданий. Методы реконструкции зданий в зависимости от типа применяемой опалубки. Разбивка зданий на захватки и ярусы. Темпы бетонирования зданий и интенсивность бетонирования. Выбор оптимальной технологической схемы приготовления, доставки, подачи, приемки и укладки бетонных смесей. Комплектация числа опалубочных элементов, машин, механизмов и средств транспортировки. Техническая документация для производства работ. Обеспечение качества бетонных работ. Реконструкция зданий из монолитного железобетона Реконструкция зданий в переставных опалубках, в скользящей опалубке, в опалубках специального назначения (несъемных, пневматических и т.д.). Выполнение работ нулевого и надземного циклов при реконструкции монолитных зданий Реконструкция зданий с монолитно-сборными конструкциями. Контроль качества и приемка работ. Обеспечение безопасности при производстве работ. Проблемные задачи в области технологии реконструкции зданий с применением монолитного железобетона. | 2 2 2 2 2 2 2 2 |  |
|  | Практические работы |  | 6 |  |
|  | 1 2 3 | Выполнение технологической карты на возведение надземной части здания в скользящей опалубке Выбор монтажного крана; выбор опалубки Определение последовательности бетонирования и комплектации захваток опалубкой; | 2 2 2 |  |
| Тема 3.3 Понятие о технологии деревянного строительства. | Содержание |  | 8 | 1-2 |
|  | 1 | Основы технологии деревянного строительства Деревянное каркасное строительство зданий. Особенности сборки зданий с деревянным каркасом (ригельные конструкции, конструкции со схватками, конструкции с составными стойками, ребристые системы). Строительство зданий с применением балок коробчатого сечения из многослойной клееной фанеры. Технология сборки несущих конструкций крыш из ферм с брусчатыми верхними и нижними поясами, веерообразно расположенными поясами. Технология реконструкции мансардных этажей в многоэтажных зданиях с применением легких деревянных строительных конструкций. Строительство многоэтажных зданий с применением балок коробчатого сечения из многослойной клееной фанеры. | 2 2 2 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1 | Выполнение технологической карты на реконструкцию зданий с деревянным каркасом | 2 |  |
| Тема 3.4. . Особенности организации работ при реконструкции гражданских зданий. | Содержание |  | 14 | 1-2 |
|  | 1 | Сущность и содержание календарных планов. Методика составления календарных планов Состав и назначение календарных планов. Построение календарного плана производства работ: при возведении подземной и надземной частей, общестроительных и монтажных работ при возведении различных по строительно-конструктивным характеристикам зданий. Последовательность и совмещение работ с учетом конструктивных особенностей здания, применяемых материалов, способов производства работ. Организация потоков. | 2 2 2 |  |
|  | 2 | Разработка стройгенплана объекта. Принципы проектирования стройгенплана на стадии выполнения отдельного вида строительно-монтажных работ при реконструкции различных по строительноконструктивным характеристикам зданий. Расстановка и привязка на объекте монтажных кранов, путей под башенные краны, стационарных подъемников, бетононасосов, пневмонагнетателей, площадок для складирования и укрупнительной сборки опалубки, арматуры и других строительных материалов и изделий. Размещение растворного узла при монолитном бетонировании. Размещение деревянных изделий на строительной площадке (устройство деревообделочной мастерской). Особенности разработки стройгенплана при монтаже здания со склада, с транспортных средств, в стесненных условиях строительства. | 2 2 2 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | 1 | Составление и расчет календарного плана производства работ на заданный цикл при реконструкции здания. | 2 |  |
|  | 2 | Разработка фрагмента стройгенплана объекта на заданный вид строительно-монтажных работ при возведении здания. | 2 |  |
|  | 3 | Расчёт площадей временных зданий, площадей складов, временного водоснабжения стройплощадки | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и СПДС. |  |  | 47 |  |
| Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (для подготовки докладов, сообщений, презентаций конспектов): 1.Прогрессивные виды строительства многоэтажных гражданских зданий. 2.Строительство многоэтажных гражданских зданий из деталей заводского изготовления: крупнопанельные жилые дома из унифицированных изделий Единого каталога 3.Крупнопанельные жилые дома из компоновочных объемно-планировочных элементов (КОПЗ, 18—22-этажных); строительство крупнопанельных жилых домов по технологии прокатного производства (П 3/16, 114/22, П 22/16, П 23/16). 4.Современные методы реконструкции зданий с применением монолитного железобетона 5. Современные методы реконструкции зданий с применением новых строительных материалов, деревянных конструкций. 6.Проблемные задачи в области технологии и организации гражданских зданий. 7.Зарубежный опыт реконструкции гражданских зданий. |  |  | 8 8 7 6 6 6 6 |  |
| Производственная практика Виды работ: - Изучение систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции - Оценка технического состояния инженерного оборудования - Оформление технической документации для проведения текущего и капитального ремонта - Участие в организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений |  |  | 72 |  |
| Всего |  |  | 684 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1.   Материально-техническое обеспечение

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Эксплуатации зданий», «Реконструкции зданий», «Электротехники»,  «Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок», «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» и лабораторий «Информационных технологий в профессиональной деятельности». «Инженерной графики», «Строительных материалов и изделий», «Основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке», «Основ геодезии», «Проектирования производства работ» и лабораторий «Испытания строительных материалов и конструкций», мастерских каменных работ, плотнично - столярных работ, штукатурных и облицовочных работ, малярных работ.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

«Эксплуатации зданий»:

- комплект бланков технической  документации;

- комплект учебно-методической документации;

- комплекс на базе  интерактивной доски с комплектом демонстрационных материалов;

- приборы для контроля эксплуатационных свойств конструктивных элементов зданий  сооружений и инженерных систем:

- толщиномер (кварц – 6; кварц – 15)

- толщиномер магнитный МТ-41НЦ

- ультрозвуковой импульсивный прибор для контроля качества бетона, кирпича, стеклопластика, УКБ – 1М

- сцинтилляционный гамма – плотномер СГП

- радиометр РАДЭКС РД 1008

- измеритель напряжений и трещин ИНТ-М2

- молоток  Кашкарова

- прибор пистолетного типа ЦНИИСК, склерометром КМ

- крыльчатый анемометр ЭА – 2 М

- люксметр Ю – 16

- термощуп ТМ

- электронный влагомер древесины ЭВД – 2

- термогигрометр ТГЦ – МГ4

- измеритель параметров армирования (ИСМ, ИЗС 10Н)

- ультразвуковой измерительный прибор для анализа коррозии Canin С411

«Реконструкции зданий»

- комплект бланков технической  документации;

- комплект учебно-методической документации;

- рабочее место преподавателя;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор;

- интерактивная доска.

«Электротехники»

- демонстрационный комплекс на базе  интерактивной доски;

- учебные, лабораторные стенды «Электрические цепи и основы электроники» (настольные, ручные, минимодульные (ЭЦиОЭ _НРМ),

«Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок»

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок»;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор;

- интерактивная доска.

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»

- приборы радиационной разведки;

- измерители дозы;

- приборы химической разведки;

- комплект индивидуальной медицинской защиты;

- средства индивидуальной защиты

Основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке

-демонстрационный комплекс

-коллекции минералов и горных пород

-приборы и оборудование для испытания грунтов, определения их физических, деформационных и прочностных свойств.

Строительных материалов и изделий

-демонстрационный комплекс: компьютер, экран, мультимедийный проектор, комплект демонстрационных материалов.

«Основ геодезии»

-комплект теодолита 4Т30, 4Т15

-комплект нивелира Н3, 4Н3К

-мерный комплект

Компьютер с прикладным программным обеспечением, мультимедиапроектор,.

Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок

-демонстрационный комплекс с комплектом демонстрационного материала

Проектирования производства работ:

- комплект учебно-методической документации;

- комплект бланков технологической документации;

- наглядные пособия (комплект образцов)

-комплект нормативно-технической документации и информационных технологических материалов;

- Демонстрационный комплекс на базе  интерактивной доски с комплектом демонстрационных материалов

- компьютеры

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

- Испытания строительных материалов и конструкций:

-испытательные прессы и машины: разрывные машины, машины для определения опорных реакций балок, другие испытательные машины

-приборы для измерения точности, плотности строительных материалов и адгезии

-различные формы для образцов.

- Информационных технологий в профессиональной деятельности:

-компьютеры, объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет;

-дополнительное оборудование: интерактивная доска, лазерный принтер формата А3, графопостроители формата А1, сканер формата А4, Web камера.

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:

- Каменных работ:

-механизмы, оборудование, приспособления, применяемые при производстве каменных и монтажных работ, подмости и леса

-наборы ручного инструмента

-контрольно-измерительные инструменты

- Плотично - столярных работ:

-станки для обработки древесины

-верстаки, разметочные доски

-наборы основных и вспомогательных ручных и электрифицированных инструментов

- Штукатурных и облицовочных работ,

-штукатурные станки и агрегаты

-Растворонасосы  и растворосмесители

-установка приготовления и подачи раствора

-установка приема и транспортирования жестких растворов

-ручной инструмент приспособления для облицовки и отделки поверхностей

-передвижные электронагреватели, мозаично-шлифовальные машины, поверхностный вибратор

-приборы для осуществления лабораторного и полевого контроля

- Малярных работ

-малярные станции и ручные машины  и механизмы

-инструменты, инвентарь, приспособления для производства малярных и обойных работ

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрировано.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Ф.С.  Евдокимов. Общая электротехника, М.; Высшая школа, 2008г.

- В.Е. Зайцев, Т.А.  Нестерова, Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование строительных площадок-М.; АСАДЕМА, 2009г.

- А.Ф.Юдина. Реконструкция и техническая реставрация зданий исооружений.-М.: Академия,2010.

- В.В.Федоров, Н.Н.Федорова, Ю.С.Сухарев.  Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки.-М.:Инфра-М,2008.

- В.С.Кедров , Е.Н. Ловцов. Санитарно-техническое оборудование зданий. Учебник для вузов,- М.: Бастет  2008 г.

- Комков В.А., Рощина С.И., Тимохова Н.С.  «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» М. 2007 г.

- Морозова Н.Ю., Николаевская И.А., Горлопанова Л.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок.  , Academia, 2008 г.

- Нечаев Н.В., Нотенко С.Н.,Казачек В.Г. Обследование и испытание зданий и сооружений. –М.: Высшая школа , 2007г

- Нотенко С.Н., Ройтман А.Г., Сокова Е.Я. и др. «Техническая эксплуатация жилых зданий» М.: Высшая школа, 2008 г

- Славинский А.К. и Туревский И. С. Электротехника, М.; ИД «Форум», 2009г.

- Соснин Ю.П. Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений. –М.:  Высшая школа, 2008 г.

- Феофанов Ю. А., Жуховицкий А. В.Современные трубы и изделия для ремонта и строительства инженерных сетей. / СПбГАСУ. - СПб., 2006.

- С.А. Болотин Организация строительного производства –-М.:.Academia, 2008

- Д. П. Волков, В.Я.Крикун Строительные машины и средства малой механизации:   – М.: Академия, 2010.

- Маслов А. В., Гордеев А. В., Батраков Ю. Г.. Геодезия. – М.: КолосС, 2006г

- Морозова Н.Ю., Николаевская И.А., Горлопанова Л.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок.  -М.: Academia, 2008

- Н. А. Платов Основы инженерной геологии. – М.: Инфра-М.2007г.

- К. Н Попов., М.  Б.  Каддо. Строительные материалы и изделия. – М.:  Высшая школа. 2006 г.

- В.М. Серов. Организация и управление в строительстве:  /В.М.Серов,  Н.А.  Нестерова, А.В.Серов. - М.:  Академия,2006.

- А.С. Стаценко Технология строительного производства/ А.С. Стаценко. –  Ростов н/Д: Феникс, 2008.

- О.М. Терентьев, В.А.Теличенко, А.А. Лапидус Технология строительных процессов    Ростов н/Д: Феникс, 2008.

Нормативно-техническая документация

- ВСН 42-85(р) Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий

- ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта

- ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

- ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий

- ВСН 58-88 (р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения

- ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов

- ГОСТ 12.1.009-76 (99) ССБТ система стандартов безопасности труда «Электробезопасность. Термины и определения».

- ГОСТ 12.1.030-81 (2001) ССБТ система стандартов безопасности труда «Заземление. Зануление».

- ГОСТ 12.1.035-81 (2001) ССБТ система стандартов безопасности труда «Электрооборудование для дуговой и контактной электросварки»

- МДК 2-04-.2004 Методическое пособие по содержания и ремонту жилищного фонда

- МДС 13-4.2000 Положение о порядке оформления разрешений на переоборудование и перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах

- МДС 13-14.2000 Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Госкомитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. Элита, 2005 г.

- СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий

- СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

- СНиП 112.04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

- ГОСТ  25100-95. Грунты. Классификация

- ГОСТ Р 51248-99 Наземные рельсовые крановые пути.    Общие технические требования

- - МДС 11-4.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-экономических обоснований (проектов) на строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения

- - МДС 12-17.2004 Методическое пособие к СП 12-133-2000 
«Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве»

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

- СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети

- СНиП 11.-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства

- СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения

- СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

- СНиП 21-01-97*.  Противопожарная безопасность зданий и сооружений.

- СНиП 23-01-99.*  Строительная климатология.

- СНиП 23-02-2003.  Тепловая защита зданий

- СНиП 23-03-2003.Защита от шума

- СНиП 31-01-2003.  Жилые здания многоквартирные.

- СНиП 31-02-2001.  Дома жилые одноквартирные

- СНиП 31-03-2001.  Производственные здания.

- СНиП 31-04-2001.  Складские здания.

- СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

- СНиП II-23-81*. Стальные конструкции

- СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции.

- СНиП II-25-80. Деревянные конструкции.

- СП 11.-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства.

- СП 12-136-2002   Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ

- СП 23-101-2004.  Проектирование тепловой защиты зданий

- - ТР 103-00 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона;

Справочники:

- Г.М. Бадьин. Справочник технолога- строителя. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009

- Б. Ф. Белецкий Строительные машины и оборудование: Справочное пособие для производственников-механизаторов, инженерно-технических работников строительных организаций, а также студентов строительных вузов, факультетов и техникумов. / Белецкий Б. Ф., Булгакова И. Г. Издание второе, переработанное и дополненное – Ростов н/Д: Феникс, 2005

- О.В. Георгиевский Справочное пособие по строительному черчению – М.: АСВ, 2003

- В. Н.Основи, Л.В.Шуляков, Д. С. Дубяго .Справочник по строительным материалам и изделиям. Ростов н/Д Феникс. 2005

- Справочник мастера-строителя: справочник/ Ю.Ф. Симионов [и др.] .- Изд. 2-е, стереотип.- Ростов н/Д: Феникс, 2009

- Справочник современного строителя/ Л.Р. Маилян [и др.]; под общ. ред. Л.Р. Маиляна. – Ростов н/Д: Феникс,2006.

Дополнительные источники:

- Ю.В.Иванов. Реконструкция зданий и сооружений. Усиление, восстановление и ремонт,-М.:АСВ,2009.

- И.С.Гучкин. Техническая эксплуатация и реконструкция зданий.-М.:АСВ,2009.

- Г.М.Бадьин, Н.В.Таничева, Усиление строительных конструкций при реконструкции капитальном ремонте зданий.- М.: АСВ,2008.

- В.В. Кочерженко, В.М.Лебедев. Технология реконструкции зданий и сооружений. - М.:АСВ,2007.

- А.А. Калинин. Обследование, расчет и усиление зданий и сооружений.- М.: АВС. 2002 г.

- В.А. Ноленов, С.И.Рощина, Н.С. Тихонова. Техническая эксплуатация зданий и сооружений. -М. :ИНТРА-М,  2005 г.

- В.В. Федоров, Ремонт и реставрация зданий.- М.: ИНФРА, 2003 г.

- Г. А. Айрапетов Строительные материалы. Ростов н/Д: Феникс, 2004

- Д.К., Арлеинов, Ю.Н.Буслаев, В.П.Игнатьев П.Г. Романов, Д.К. Чахов. Конструкции из дерева и пластмасс.– М.: АСВ, 2002.

- В.Н Байков., Э.Е. Сигалов .Железобетонные конструкции.– М.: Стройиздат, 2004.

- В. П.  Бондарев. Геология. Практикум. М .: Форум-Инфра. 2002

- В.М. Вдовин . Конструкции из дерева и пластмасс. – Ростов-на-Дону: Феникс. 2007.

- В.М.Вдовин, В.Н. Карпов. Сборник задач и практические методы их решения по курсу «Конструкции из дерева и пластмасс». М.: АСВ, 2004.

- С. А.Волков, С. А. Евтюков. Строительные машины:   – СПб.: ДНК, 2008

- А.Ф.Гаевой. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания . Под ред. А.Ф. Гаевого. – Подольск: Полиграфия, 2005

- Н. В.,Короновский, Н. А. Ясаманов. Геология.- М .:  АСАDЕМА. 2003

- Нанасова С. М..  Архитектурно-конструктивный практикум.— М. АСВ. 2005

- Л. Н.Попов,  Н. Л.  Попов. Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материалы и изделия» – М.:  Инфра-М. 2005

- О.М. Терентьев, В.А. Теличенко, А.А. Лапидус .Технология строительных процессов.  Ростов н/Д: Феникс, 2008

- С.К Хамзин, А.К. Карасев. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование.  . – М.:Интеграл, 2005

- Шерешевский И. А.  Конструирование промышленных зданий. –М . Архитектура С, 2005

- С. А.Ширяев, В. А., Гудков, Л. Б. Миротин. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства . – М.: Горячая линия – Телеком, 2007.

- А. Н.  Юндин .Современные отделочные  и облицовочные материалы. Ростов н/Д. Феникс, 2005.

Отечественные журналы:

- Водоснабжение и санитарная техника

- Мир строительства и недвижимости

- Наука и жизнь

- Новости теплоснабжения

- Охрана труда и техника безопасности в строительстве

- Прораб

- Сантехника

- Стройка

- Строительство. Новые технологии, новое оборудование

- Энергосбережение

- Геодезия

- Информационные технологии

- Прораб

- Стройка

# Стройпрофиль

# Строительство. Новые технологии. Новое оборудование

- Строительные материалы

Интернет - ресурсы

www.best-stroy.ru/gost

www.tyumfair.ru

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение  производственной практики является необходимым условием для изучения данного профессионального модуля.

.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» и специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

# Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. | - выявляет дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; - установливает маяк и проводит наблюдения за деформациями; - ведет журнала наблюдений; - работает с геодезическими приборами и механическими инструментами; - применяет инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций; - оценивает техническое состояние конструкций зданий и их конструктивных элементов; - применяет аппаратуру и приборы при обследовании зданий и сооружений; - использует методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций; - выполняет комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций; | Защита выполненных лабораторных работ и практических занятий. Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. Тестирование. Дифференцирован-ный зачет |
| ПК 4.2. Организовать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений | - применяет требования нормативной документации по технической эксплуатации зданий и сооружений; - составляет акты и заполняет журналы по результатам осмотров; - заполняет паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях; - определяет сроки службы элементов здания; - составляет графики проверки ремонтных работ; - руководит проведением работ текущего и капитального ремонта; - выполняет обмерные работы; - определяет группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; - проводит технический осмотр здания; - осуществляет техническое обслуживание жилых домов; - организует и планирует текущий ремонт; - организует техническое обслуживание зданий, планируемых на капитальный ремонт; - осуществляет подготовку зданий к сезонной эксплуатации; - участвует в приёмке здания в эксплуатацию; | Защита выполненных лабораторных работ и практических занятий. Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. Тестирование Экзамен |
| ПК. 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий | - устанавливает и устраняет причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования; - проводит гидравлические испытания систем инженерного оборудования; - читает схемы инженерных сетей и оборудований зданий; - оценивает техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; - определяет различия видов инженерных сетей и оборудования зданий; - определяет электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудования и грозозащиту зданий; - использует методики оценки состояния инженерного оборудования зданий; - знает средства автоматического регулирования и диспетчеризацию инженерных систем; - знает параметры испытаний различных систем; | Защита выполненных практических занятий. Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. Тестирование Дифференцирован-ный зачет |
| ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции здания. | - выполняет оценку технического состояния зданий в соответствии с принятой методикой; - использует проектную, информативную документацию по реконструкции зданий; - производит обьемно - планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий; - выполняет чертежи усиления различных элементов здания; - выполняет основные способы усиления конструктивных элементов; - владеет методикой восстановления и реконструкции инженерных сетей, инженерного оборудования зданий; - использует основные нормативные документы по охране труда и охране окружающей среды. | Защита выполненных лабораторных работ и практических занятий. Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. Тестирование Дифференцирован-ный зачет |
| ПК4.5.Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. | - правильно читает схемы инженерных сетей и оборудования; - читает строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования -рационально подбирает комплекты строительных машин, транспортных средств и средств малой механизации для выполнения работ; -умело использует в проектировании организации производства работ передовой отечественный и зарубежный опыт; -правильно демонстрирует основные методы организации строительного производства (последовательный, параллельный, поточный); -уверенно излагает принципы и методику разработки проекта производства работ; -правильно определяет по чертежам объемы работ; -обоснованно выбирает методы производства работ; - определяет, в соответствии с нормативными документами, затраты труда и потребность в машинах; -правильно определяет потребность в материальных ресурсах; -обоснованно применяет методику вариантного проектирования; -правильно выполняет сетевое и календарное планирование; -аргументировано излагает цели и задачи СГП; -уверенно демонстрирует методики определения потребности строительства в складских площадках, временных зданиях, в водо-энерго-теплоресурсах -разрабатывает, в соответствии с нормативными требованиями, документы проекта производства работ: календарный или сетевой график, строительный генеральный план, технологическую карту; -умело использует профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства работ и оформления чертежей технологического проектирования -уверенно применяет нормативные документы по охране труда, технике безопасности, экологической и пожарной безопасности; | Защита выполненных практических работ и занятий. Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. Тестирование Квалификационный экзамен по модулю |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»; - оценка эффективности и качества выполнения; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области «Организации видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - выполнение практических работ с помощью информационных технологий | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Разработчики:

ОБПОУ «КМТ»   _________                  преподаватель                                  Е.А. Вязовая.

(место работы)          подпись               (занимаемая должность)                      (инициалы, фамилия)

ОБПОУ «КМТ»   _________                  преподаватель                                  И.И. Нестерова.

(место работы)          подпись               (занимаемая должность)                      (инициалы, фамилия)

ОБПОУ «КМТ»   _________                  преподаватель                                  Н.Н.Сердюкова

(место работы)          подпись               (занимаемая должность)                      (инициалы, фамилия)

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).