Министерство образования и науки России

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования

«Брянский государственный университет

имени академика И.Г.Петровского

Филиал Брянского государственного университета в г. Новозыбкове

Исследование радиационного гамма - фона

в  местах пребывания населения

для использования при проведении занятий

по основам радиоэкологической безопасности

Практическое пособие для учащихся

средних общеобразовательных учреждений

Новозыбков 2012

Практическое пособие составлено  в соответствии с Техническим заданием договора с ИБРАЭ РАН № 2012/06-05/02 от 18 июня 2012 г.  «Организационная и информационная поддержка мероприятий, проводимых в рамках интернет-портала “Радиационная безопасность населения Российской Федерации” по вопросам адекватного восприятия населением рисков радиационного воздействия и безопасного проживания в зонах радиоактивного загрязнения»

# Составители:

# Кислов М.В. доцент кафедры социально-экономических дисциплин филиала БГУ в г. Новозыбкове, кандидат медицинских  наук

# Стародубец С.Н. профессор кафедры гуманитарных дисциплин филиала БГУ в г. Новозыбкове, доктор филологических   наук

- Белоус Н.Н. –доцент кафедры математики, физики и информатики филиала БГУ в г. Новозыбкове,  кандидат педагогических наук.

Практическое пособие предназначено для использования учащимися средних общеобразовательных учебных заведений при проведении занятий по основам безопасной жизнедеятельности, а также может применяться всеми группами населения для оценки гамма – фона на территории проживания, зоны отдыха или иной местности.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	7

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ  ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ	10

3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ РАДИАЦИОННОГО ФОНА ТЕРРИТОРИИ	13

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕРЕНИЮ РАДИАЦИОННОГО ГАММА – ФОНА	14

5. КАРТА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ РАДИАЦИОННОГО ГАММА-ФОНА	21

6 СТРУКТУРА УРОКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОГО ГАММА – ФОНА……………………………………………………………………………………….24

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ЕРФ		Естественный радиационный  фон

ИИ		Ионизирующее излучение

ИИИ		Источник ионизирующего излучения

ИРФ 		Искусственный радиационный фон

СГЭД		Средняя годовая эффективная доза облучения

СИ		Международная система единиц  физических величин

РФт 		 Радиационный фон территории

ТИЕРФ	Технологически измененный естественный

радиационный фон

# Введение

Каждому школьнику из курса физики известно, что  в 1895 г. В. К. Рентген обнаружил новый, неизвестный до этого времени вид излучения, названный им Х- лучи. Впоследствии ученые назвали их в честь В. К. Рентгена - рентгеновскими лучами. В 1896 г. А. Беккерель установил, что уран самопроизвольно испускает невидимые лучи — без цвета, запаха, но способные засвечивать фотографическую пластинку. Явление самопроизвольного испускания невидимых лучей некоторыми атомами было названо радиоактивностью, а само  излучение — ионизирующим излучением (ИИ).

- Ионизирующее излучение - излучение, которое создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков (ионы – положительно и отрицательно заряженные частицы);

- Ионизирующее излучение – синоним названия «радиоактивное излучение», «ионизирующая радиация»  или  широко распространенное среди населения  короткое название – «радиация».

Сразу же после открытия Х-лучей они стали широко использоваться в медицине. О безопасности применения генераторов Х-лучей  и радиоактивных веществ некоторое время не задумывались: ведь человек не видел и не ощущал непосредственного действия излучения. Однако уже очень скоро было обнаружено, что продолжительное и интенсивное облучение оказывает неблагоприятное воздействие на организм человека.

В ходе изучения происхождения, физических свойств различных видов  ионизирующего излучения было установлено, что это природное явление, которое существует везде в окружающей среде и внутри организма человека. Сколько времени этому явлению – столько же, сколько  Вселенной.  Таким образом,  каждый человек должен знать, что ионизирующее излучение  - это не нечто новое, сотворенное разумом человека, а вечно существующее явление. Наша с Вами жизнь протекает в «море ионизирующего излучения»  от различных источников. Совокупность всех видов ионизирующего излучения принято называть  - радиационный фон окружающей среды или территории. Если речь идет только о гамма излучении, то говорят о радиационном гамма – фоне окружающей среды или территории.

Настоящее пособие является кратким источником информации о радиационном фоне, наиболее простых способах его измерения и оценки в ходе проведения занятий по основам безопасной жизнедеятельности, а также может применяться всеми группами населения для оценки радиационного гамма - фона на территории проживания, зоны отдыха или иной местности. Ï

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

При составлении  пособия использовались общепринятые понятия и термины в области радиационной безопасности.  В данном разделе  приводится список основных  Федеральных Законов (ФЗ) и документов, которые являются источником информации для данного пособия и могут быть востребованы учащимися, населением для детализации понятий и терминов:

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537

- Федеральный Закон  N 390-ФЗ   «О безопасности»  от 28 декабря 2010 г.

- Федеральный Закон  N 28-ФЗ «О гражданской обороне»  от 12 февраля 1998 года

- Федеральный Закон  N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  от 21 декабря 1994 года

- Федеральный Закон   N 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»  от 9 января 1996 г.

- Федеральный Закон   N 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г.

- Федеральный Закон    N 29-ФЗ  «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2 января 2000 г.

- Санитарные правила СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

Безопасность - состояние  защищенности жизненно важных  интересов  личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.

Радиационная безопасность  населения  -  состояние  защищенности  настоящего  и  будущего  поколений  людей, а также объектов окружающей среды от вредных воздействий ионизирующего излучения.

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, имеют право на радиационную безопасность. Это право обеспечивается за счет проведения комплекса мероприятий по предотвращению радиационного воздействия на организм человека ионизирующего излучения выше установленных норм, правил и нормативов, выполнения гражданами и организациями, осуществляющими деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, требований к обеспечению радиационной безопасности.

Радиационная безопасность обеспечивается:

- проведением комплекса мер правового, организационного, инженерно - технического, санитарно-гигиенического, медико-профилактического,  воспитательного и образовательного характера;

- информированием населения о радиационной обстановке и  мерах  по  обеспечению радиационной безопасности;

- обучением населения  в области обеспечения радиационной безопасности.

Радиационный риск – вероятность возникновения у человека или его потомства вредного воздействия ионизирующего излучения (отрицательный эффект облучения).

Ионизирующее излучение  -  излучение,  которое  создается   при  радиоактивном распаде,  ядерных превращениях,  торможении заряженных  частиц в веществе и  образует  при  взаимодействии  со  средой  ионы  разных знаков;

Население – категория облучаемых лиц, в которую входит все население, включая персонал вне работы с источниками ионизирующего излучения.

Естественный радиационный фон  -  доза  излучения,  создаваемая  космическим излучением и  излучением  природных  радионуклидов,  естественно распределенных в земле,  воде, воздухе, других элементах биосферы, пищевых продуктах и организме человека;

Техногенно измененный радиационный фон - естественный радиационный фон, измененный в результате деятельности человека.

Доза – величина (мера) воздействия ионизирующего излучения на облучаемый объект (на человека).

Эффективная доза - величина воздействия ионизирующего излучения,  используемая  как  мера  риска  возникновения отдаленных последствий   облучения организма человека и отдельных его  органов  с  учетом  их   радиочувствительности.

Доза поглощенная – физическая величина, характеризующая поглощение энергии ионизирующего излучения в килограмме массы облучаемого вещества; единица измерения – грей (Гр).

Доза эквивалентная – величина, характеризующая вредное воздействие ионизирующего излучения и определяющая возможность наличия и тяжесть  пороговых (детерминированных) эффектов облучения; единица измерения – зиверт (Зв).

Доза эффективная (индивидуальная) – величина, определяющая индивидуальный риск возникновения вредного  воздействия ионизирующего излучения (стохастических эффектов облучения), единица измерения – зиверт (Зв).

Доза эффективная коллективная – величина, определяющая коллективный риск возникновения вредного  воздействия ионизирующего излучения (стохастических эффектов облучения), равная сумме индивидуальных эффективных доз; единица измерения – человеко-зиверт (чел.-Зв).

Доза годовая (эффективная, эквивалентная) – сумма эффективной (эквивалентной) дозы внешнего облучения, полученной за календарный год, и дозы ожидаемой внутреннего облучения, обусловленной поступлением в организм радионуклидов за этот же календарный год.

Доза эффективная за период жизни – эффективная доза техногенного облучения, накопленная человеком за период жизни 70 лет, определяется как сумма годовых эффективных доз.

Радиационный объект – организация или ее структурное подразделение, где выполняются работы с техногенными источниками ионизирующего излучения.

Радиационная авария – потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями персонала, стихийными бедствиями или иными причинами, которая могла привести или привела к облучению людей выше установленных норм и/или к радиоактивному загрязнению окружающей среды.

Радиационная обстановка – обобщенная характеристика на определенной части территории пространственного и временного распределения уровней содержания радионуклидов в окружающей природной среде и доз облучения населения.

Радиационный контроль – получение информации о радиационной обстановке на контролируемой территории.

Радиационный мониторинг – плановое, систематическое проведение наблюдений, измерений, регистрации уровней содержания радионуклидов в природных средах и в рационе человека, а также уровней воздействия ионизирующего излучения на человека и объекты природы.

Радиоактивное загрязнение – присутствие радиоактивных веществ на поверхности либо внутри различных объектов и сред в количестве, превышающем уровни, установленные техническими регламентами.

Дезактивация – частичное или полное удаление радиоактивного загрязнения с какой-либо поверхности или из какой-либо среды.

Таблица 1.

Некоторые понятия ядерной физики и дозиметрии

| Химический элемент | Совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра |
| --- | --- |
| Изотоп | Атомы, в ядре которых одинаковое количество протонов и различное количеством нейтронов |
| Массовое число | Сумма нейтронов и протонов в ядре атома |
| Radio ##### Radius ##### Activus Nuсleus | ##### Луч ##### Излучаю (луч) ##### Действенный Ядро |
| Радиоактивный распад | Процесс самопроизвольного распада нестабильного ядра, при котором происходит образование ионизирующего излучения |
| Радионуклид (радиоактивный нуклид) | Атом, способный к распаду с образованием другого атома и ионизирующего излучения |
| Радиоактивное вещество | Вещество, в состав которого входят несколько радионуклидов |
| Радиоактивность | Способность атома к самопроизвольному распаду, с образованием ИИ |
| Период полураспада | Время, в течение которого радионуклид теряет половину своей активности |
| Бк (Беккерель) | Единица измерения радиоактивности в СИ. 1 Бк – один распад за 1 секунду |
| Ки (Кюри) | Внесистемная единица измерения радиоактивности. 1Ки = 37 млрд. распадов за секунду Радиоактивность 1 гр. Радия = 1 Ки |
| Зв (Зиверт) | Единица эквивалентной и эффективной доз облучения в СИ |
| Гр (Грей) | Единица поглощенной дозы в СИ. Количество энергии ИИ, поглощенной единицей какого-либо тела. 1 Гр = 1 Дж/кг |
| Р (Рентген) | Внесистемная единица экспозиционной дозы радиоактивного облучения рентгеновским или гамма-излучением, приводит к образованию 2,08 *109 пар ионов в 1 см3 |

Справка:

- Вильге́льм Ко́нрад Рентге́н, выдающийся немецкий физик, работавший в Вюрцбургском университете. Первый в истории лауреат Нобелевской премии по физике (1901). Главное открытие его  — Х- лучи, которые позже названы рентгеновскими  лучами..

- Шведский исследователь Рольф Максимилиан Зиверт известен как крупнейший исследователь в области дозиметрии и радиационной безопасности.  По его инициативе  создана сеть станций наблюдения за радиоактивным загрязнением внешней среды.

- Луи Гарольд Грей — лауреат премии имени Рентгена,  физик, целиком посвятивший себя радиобиологии, с тем чтобы установить количественные связи между физическими и биологическими эффектами  ионизирующего излучения. Его имя присвоено крупнейшей английской лаборатории, являющейся общепризнанным международным научно-исследовательским центром в области радиационной онкологии.

# 2. ВИДЫ И СВОЙСТВА ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Природа ионизирующих излучений

Каждый человек из школьного курса физики и химии знает, что все объекты (вещества) живой и неживой материи состоят из различных молекул, а молекулы из атомов.  Атомы состоят из ядра, которое образовано протонами и нейтронами, а вокруг ядра на большой скорости  вращаются электроны. Совокупность атомов с одинаковым количеством протонов, нейтронов и электронов называют  - химический элемент.

В  ходе исторического образования материи возникали атомы химических элементов, способные превращаться в другие атомы в результате очень сложных внутриядерных и внеядерных процессов.  Превращение атомов одного химического элемента в атомы другого сопровождается выделением энергии, которую называют ионизирующее излучение. Сам же процесс превращения атомов носит название радиоактивного распада (смотри таблицу 1).

Виды излучений

Наиболее распространенные виды радиоактивного распада и образующееся при них ионизирующее излучение назвали буквами греческого алфавита – альфа, бета, гамма распад и соответственно альфа, бета, гамма - излучение.

##### Часто в быту альфа, бета, гамма – излучения называют радиацией от  латинского слова radius – излучаю, луч. Это является ошибочным потому, что в природе существует много видов излучений (радиации), но не все виды радиации обладают способностью образовывать ионы (положительно и отрицательно заряженные частицы).  Например, видимый свет, ультрафиолетовое излучение, тепловые (инфракрасные) лучи, радиоволны.

##### Исторически сложилось так, что слово «радиация» используется для обозначения «ионизирующего» излучения.

Таким образом, в природе существуют две группы излучений (радиации):

- ионизирующая радиация (альфа, бета, гамма – излучения) и правильнее говорить ионизирующее излучение;

- неионизирующая радиация или неионизирующее излучение (световое, тепловое, ультрафиолетовое, инфракрасное и др.)

Краткая характеристика основных свойства  ионизирующих излучений

Основным свойством ионизирующего  излучения является способность вызывать ионизацию среды, то есть образовывать ионы. Световое, тепловое, ультрафиолетовое, инфракрасное излучения не обладают таким свойством. Наибольшей ионизационной способностью обладает альфа излучение, менее - бета и слабой  – гамма излучение.

Второе важное свойство – проникать вглубь предмета. Поэтому, часто ионизирующие излучения называют проникающей радиацией. Наибольшая проникающая способность у гамма излучения, затем - бета и наименьшая проникающая способность у альфа излучения.

Кроме перечисленных свойств, все виды ионизирующего излучения не обладают цветом, запахом, вкусом.  В организме человека нет органов чувств, с помощью которых можно было бы  определить действие  ионизирующего излучения. Поэтому для определения степени воздействия на человека ионизирующего излучения придумали специальные приборы, позволяющие обнаружить излучение. Такие приборы называются дозиметрами, радиометрами, спектрометры.

Учитывая, что нас в большей мере будет интересовать гамма – излучение, необходимо несколько подробней о нем рассказать. Гамма-излучение – это коротковолновое электромагнитное излучение. На шкале электромагнитных волн оно граничит с жестким рентгеновским излучением, занимая область более высоких частот. Гамма-излучение обладает чрезвычайно малой длиной волны λ10-8 см (лямбда- обозначает длину волны любого излучения) и вследствие этого ярко выраженными корпускулярными свойствами, т.е. ведет себя подобно потоку частиц – гамма квантов, или фотонов, с энергией hν (ν – частота излучения, h – Планка постоянная).

Рис. 1. Шкала электромагнитных волн

Гамма- излучение возникает при распадах радиоактивных ядер, элементарных частиц, при аннигиляции пар частицы-античастица, а также при прохождении быстрых заряженных частиц через вещество.

Таким образом, к электромагнитным ионизирующим излучениям относятся рентгеновское излучение и гамма-излучение от радиоактивных элементов. По своей природе радиоволны, видимый свет и ультрафиолетовые лучи также являются электромагнитными излучениями, однако их энергии для ионизации недостаточно. Все остальные ионизирующие излучения представляют собой частицы. Например, бета-частицы - это электроны; альфа-частицы - ядра гелия; нейтроны - не имеющие заряда частицы.

Некоторые аспекты оценки действия ионизирующих излучений  на человека

Для количественного отражения действия ионизирующей радиации пользуется понятием доза облучения.  Доза облучения - это наиболее важная характеристика для оценки негативного воздействия радиации на здоровье человека.

В воздухе ионизирующие излучения вызывает эффект ионизации.  Для оценки количества пар ионов образовавшихся в  1 см3  воздуха долгие годы использовалась внесистемная единица рентген (P), отражающая число образовавшихся ионов. Официально в настоящее время эта единица выведена из списка дозиметрических показателей, но на практике она все еще широко используется для оценки экспозиционной дозы гамма излучения.

Воздействуя на живые организмы, любые виды излучения передают им свою энергию. Для оценки переданной энергии любому объекту применяют поглощенную дозу.   Поглощенная доза измеряется в греях (Гр) -  количество энергии, поглощенной в единице массы вещества (в 1 килограмме).

Разные виды излучения действуют на живые организмы различным образом. Например, при одной и той же поглощенной дозе нейтронное излучение вызовет в 10, а альфа-излучение - в 20 раз более тяжелые последствия в теле человека, чем рентгеновское излучение. Для учета этого фактора используется понятие эквивалентная доза. Единицами измерения эквивалентной дозы являются зиверт (Зв) и старая единица - бэр (1 Зв = 100 бэр).

Последствия облучения разных органов и тканей могут быть различными даже при одинаковой поглощенной дозе. Это происходит потому, что радиочувствительность органов тела человека существенным образом различается. Например, красный костный мозг в 10 раз чувствительней к облучению, чем кожа человека.

Для оценки возможных последствий неравномерного облучения организма используется понятие эффективной дозы. Эффективная доза также измеряется в зивертах.

Таким образом, для оценки отрицательного действия ионизирующего излучения на тело человека в дозиметрии применяют следующие виды дозы облучения:

1. Экспозиционная доза излучения -  характеризует ионизационную способность излучения. Внесистемная единица измерения – Рентген. Измеряется приборами рентгенометрами или гамма дозиметрами. Современные приборы – дозиметры измеряют эффективную дозу гамма-излучения (единица измерения Зиверт)  или  мощность  эффективной дозы гамма-излучения (Зиверт за час). Подробнее в разделе № 4.

2. Доза поглощенная – величина энергии ионизирующего излучения, переданная веществу. Единица измерения Грей (Гр).

3. Доза эквивалентная - отражает способность конкретного вида ионизирующего излучения повреждать ткани, органы тела человека. Единица измерения – Зиверт (Зв).

4. Доза эффективная -  мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела и отдельных органов с учетом их радиочувствительности.  Единица измерения – Зиверт.

# 3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ РАДИАЦИОННОГО ФОНА ТЕРРИТОРИИ

Необходимо правильно представлять два важных понятия:

1. радиационный фон территории – это исторически сложившаяся  на конкретной территории совокупность всех видов ионизирующего излучения, образовавшихся от природных и искусственных источников;

2. радиационный гамма-фон – уровень воздействия на человека только гамма – излучения от природных и искусственных источников на конкретной территории.

Из приведенных понятий следует, что под «радиационным фоном территории» понимают все виды ионизирующего излучения, которые действуют на человека. В случае применения понятия «радиационный гамма-фон» – имеют в виду только гамма-излучение, которое действует на человека.

Радиационный фон территории можно представить в виде формулы:

РФ = ЕРФ + ТИЕРФ + ИРФ,

где

РФ -   радиационный фон территории,

ЕРФ -  естественный радиационный фон представляет собой совокупность ионизирующих излучений, действующих на человека на поверхности земли. Формируется за счет природного ионизирующего излучения.  Природное ионизирующее излучение образуется при распаде атомов, находящихся в почве, воздухе, и приходящее из космоса (солнечное излучение и галактическое).

ТИЕРФ - технологически измененный естественный радиационный фон - это совокупность  ионизирующих излучений от природных источников (атомов), претерпевших определенные изменения в ходе деятельности человека.

Например:

- полезные ископаемые, извлеченные на поверхность Земли из её недр;

- отвалы горной или иной породы, извлеченные на поверхность Земли;

- атомы и химические вещества, поступившие в окружающую среду в результате  сгорания органического топлива (нефти,  природного газа, каменного угля, торфа).

ИРФ - искусственный радиационный фон - совокупность  ионизирующих излучений, образующихся при распаде атомов, которые попали в биосферу в результате атомных взрывов, радиационных аварий,  из отходов ядерной энергетики.

Облучение людей природными ионизирующими излучениями формируется за счет природных атомов или радионуклидов, которые содержатся во всех объектах окружающей человека среды, в том числе  воде, почве, воздухе  и в самом  теле человека.

Наиболее распространенные природные радионуклиды: уран (238U, 235U), торий (232Th), радий (226Ra), радон (222Rn),  калий (40К), рубидий (87Rb), кальций (48Са), цирконий (96Zr) и др. В настоящее время известны несколько сот радионуклидов естественного происхождения.

Определенный вклад в облучение людей вносят ионизирующие излучения от Солнца и от других звезд Вселенной. Эти излучения называют космическими излучениями. По интенсивности  они  значительно меньше, чем излучения почвы и воздуха. Для их измерения требуются современные чувствительные дозиметры или спектрометры.

Учитывая сложность восприятия  понятия «радиационный фон территории», мы в дальнейшем будем говорить только о радиационном гамма-фоне территории или сокращенно гамма-фоне.

# 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕРЕНИЮ РАДИАЦИОННОГО ГАММА – ФОНА

Общее представление о радиационном гамма – фоне и его измерении

Для оценки радиационного гамма-фона на конкретной территории применяют  приборы дозиметры, которые проводят измерения мощности дозы гамма-излучения. Единицы измерения Рентген за час (сокращенно Р/ч) или производные микроРентген за час (мкР/ч), миллиРентген за час (мР/ч).  Измеряемая величина - мощность дозы гамма- излучения в настоящее время устарела, так как описывает действие гамма-излучения в воздухе, а не в теле  человека.

Дозиметрический прибор ДП-5А

Современные дозиметрические приборы измеряют мощность амбиентного эквивалента дозы. Единицы измерения Зиверт за час (сокращенно Зв/ч) или производные микроЗиверт за час (мкЗв/ч или µЗв/ч ),  миллиЗиверт за час ( мЗв/ч или mЗв/ч). Измеряемая величина, мощность амбиентного эквивалента дозы, позволяет без сложных математических расчетов оценить воздействие гамма-излучения на человека и оценить риск отрицательного воздействия. Об этом будет говориться в подпункте «Теоретическое понятие радиационного риска и его оценка по результатам измерения гамма- фона».

Для гамма излучения соотношение между единицами Рентген и Зиверт 100 : 1, то есть 100 Рентген = 1 Зиверт;  100 мР/ч = 1мЗв/ч;  50 мкР/ч=0,5 мкЗв/ч или µЗв/ч.

Современные дозиметрические приборы

Таблица 2.

Множители и приставки

| Приставка | Обозначение | Множитель | Приставка | Обозначение | Множитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Русское (международное) |  |  | Русское (международное) |  |
| Милли | м (m) | 1*10-3 | Кило | к (k) | 1*103 |
| Микро | мк (µ ) | 1*10-6 | Мега | М (M) | 1*106 |
| Нано | н (n ) | 1*10-9 | Гига | Г (G) | 1*109 |
| Пико | п ( p) | 1*10-12 | Тера | Т (T) | 1*1012 |

- Амбиентный эквивалент дозы Н*(d) - это доза, которую получил бы человек, если бы он находился на месте, где проводится измерение. Единица амбиентного эквивалента дозы - зиверт (Зв).

Если территория проживания людей не подверглась радиоактивному загрязнению в результате радиационной аварии, испытания атомного оружия в 60-70-х годах прошлого столетия и на ней не добывают полезные ископаемые, то значение гамма-фона будет соответствовать естественному радиационному гамма-фону территории. При таких условиях радиационный фон территории будет имеет только две составляющие:

- гамма - фон за счет космического излучения. На поверхности земли значение этого гамма - фона практически постоянно для конкретной территории. Для средних широт на равнинных территориях величина космического излучения составляет около  0,30 мЗв/год или 0,04 мкЗв/ч (4 мкР/ч). Это значение очень мало и для его оценки требуется сложная измерительная аппаратура. В условиях высокогорья и на северных широтах эта составляющая существенно больше.

- гамма-фон за счет излучения, источником которого являются естественные радионуклиды, находящиеся в объектах окружающей среды: в почве на открытой местности, на территории населенных пунктов, в стенах жилых и производственных зданиях. Величина этой составляющей для большинства территорий находится в пределах  от 0,05 мкЗв/ч до 0,2 мкЗв/ч (5 – 20 мкР/ч), а на некоторых территориях больше. Наиболее высокие значения мощности дозы гамма-излучения зарегистрированы в Бразилии, Индии, в России на территории Нижегородской области, Хабаровского края. В зданиях значение гамма-фона несколько больше, чем на открытой местности.

Таким образом, надо знать, что при измерении радиационного гамма-фона на конкретной открытой местности прибор показывает значение мощности дозы гамма-излучения (мощность амбиентного эквивалента дозы) от двух основных источников: космического излучения и излучения от природных радионуклидов, находящихся в почве. Для большинства населенных пунктов России среднее значение естественного радиационного гамма-фона на открытой местности на высоте 1 метр от поверхности земли составляет 0,1 -0,2 мкЗв/ч. или 10-20 мкР/ч .

Если значение радиационного гамма-фона оказалось более 0,2 мкЗв/ч или 20 мкР/ч, то можно предположить, что в окружающей среде имеются какие-то дополнительные радионуклиды, при распаде которых образуется ионизирующее излучение, приводящие к повышенному гамма-фону. Это могут быть естественные радионуклиды, находящиеся в земле определенных типов или искусственные, попавшие в почву в результате деятельности человека. Для выяснения причины необходимо провести специальное обследование территории. Такие обследования проводят специалисты службы радиационной безопасности МЧС и ГО РФ или центров гигиены и эпидемиологии.

Пример: в течение многих лет на территории футбольного поля проводили замеры радиационного гамма-фона. Среднее значение равно 0,13 мкЗв/ч. Погрешность измерения составляет 30% или 0,04  мкЗв/ч, то есть значение гамма-фона находится в границах  от 0,09 до 0,17 мкЗв/ч. При очередном измерении гама-фона получили результат - 0,25 мкЗв/ч. Следовательно, произошло повышение гамма фона в среднем на  0,12 мкЗв/ч,  то есть

0,25 мкЗв/ч  - 0,13 мкЗв/ч = 0,12 мкЗв/ч,

Число 0,12 мкЗв/ч является ориентировочным и утверждать, что именно на данную величину произошло увеличение гамма-фона нельзя. Любой прибор имеет погрешность измерения. Поэтому правильно следует говорить: произошло повышение гамма - фона на 0,12 мкЗв/ч с погрешностью 30%. Величина погрешности для конкретного прибора указывается в его паспорте или инструкции по эксплуатации. В данном случае необходимо: во-первых, провести повторное измерение; во-вторых, при повторном превышении, обратиться за разъяснением причины повышения гамма-фона к специалистам.

Рекомендации по измерению радиационного гамма-фона

Для  объективной оценки гамма-фона последовательность его измерения зависит от поставленной задачи и территории (местности), на которой проводят измерения.

В обычных условиях для измерения гамма-фона выбираются точки (пункты, небольшие площадки), располагающиеся над естественным почвенным покровом или участком территории, на которой могут находиться люди.

Например: необходимо провести измерение гамма-фона на территории луга, где предполагается разбить туристический лагерь. В зависимости от площади можно провести измерение в центре луга на ровной поверхности и на высоте 1 метр.  В ямах, канавах, рвах измерения не проводят, кроме особых случаев.

Измерение гамма-фона на территории луга

Измерение в одной точке			         Измерение по наибольшей оси в  трех точках

в центре луга

Количество точек (или мест)  измерения гамма-фона выбирают произвольно в зависимости от размера территории. Как правило, берется минимальное количество точек в количестве трёх, расположенных по наибольшей оси на расстоянии 15-20 м друг от друга. При необходимости количество точек увеличивается. Минимальное расстояние между точками составляет 10-15 метров. Этого расстояния достаточно для выявления участка с повышенным гамма-фоном.

Измерения гамма фона можно провести в центре  участков, на которых предполагается установить палатки.   В этом случае количество точек  измерения гамма-фона  будут соответствовать количеству палаток.

На рисунке представлена схема  расположения  палаток в количестве 9 штук, и гамма-фон измеряется на месте каждой палатки.

На средних территориях  таких,  как  футбольное поле или спортивный зал, измерение

гамма-фона проводится методом «конверта», т.е. берется 5 точек (четыре по углам на равном расстоянии  от краев и одна в центре).

При измерении гамма-фона на территории школы выбирают точки измерения  по значимости участка, то есть в первую очередь измерения проводятся на тех участках, на которых более длительно находятся школьники (скамейки зоны отдыха, спортивные площадки).  Далее измеряются тротуар, пешеходные тропинки, по которым перемещаются школьники, клумбы, территория пришкольного сада-огорода и др.

В здании школы измерения гамма-фона проводятся на каждом этаже или выборочно. Например:  вход на первый этаж, коридор, несколько классов, на лестнице, в подсобных помещениях и других помещениях. Измерения гамма-фона в классах проводятся в центре или  методом конверта.

В случае измерения гамма-фона на территории с большой площадью (сельскохозяйственное поле, пастбище, городской парк) её разбивают на квадраты. В зависимости от цели измерения сторона квадрата может составлять 10 м, 20 м, 30 м  и более метров. Измерения гамма-фона проводятся в центре каждого квадрата.

Измерение гамма-фона в населенных пунктах имеет некоторые особенности и может проводиться несколькими способами в зависимости от поставленной задачи. Познакомимся с наиболее простыми.

1. Небольшой сельский населенный пункт, дома располагаются вдоль дороги. Измерять гамма-фон необходимо на въезде, в центре и в конце населенного пункта, на ровном участке с травяным (целинным покрытием). На этом участке не должны проводиться строительные или какие-либо земляные работы.  Вблизи зданий измерения гамма-фона не проводятся. В особых случаях для выявления участков с повышенным гамма-фоном измерения могут проводиться  по периметру вблизи здания, над водостоками, канавами.

2. Сельский населенный пункт, на территории которого несколько улиц. Измерения гамма-фона проводят на каждой улице в начале, середине и конце.

3. В городских населенных пунктах  осуществляют  пешеходную или автомобильную  гамма-съёмку  на выбранных улицах. Создаётся маршрутная линия и вдоль её измеряют гамма – фон постоянно или через равные промежутки расстояния (20 м, 50 м , 100 м). На территории большинства городов нашей страны  установлены контрольные точки - это участки, на которых регулярно в течение длительного времени проводят измерения гамма-фона.

4. На очень больших территориях (область, край, гористой местности и др.) измерения гамма-фона проводят с помощью автомобиля, вертолета или самолета. Это называется аэрогамма-съёмка.

Измерение гамма-фона в зданиях (помещениях).

В жилых помещениях измерение гамма-фона проводится в центре каждой комнаты на уровне 1 метр от пола. В зависимости от строительного материала гамма-фон в помещении может быть несколько больше, чем на улице. Допустимо превышение гамма-фона над уличным на 0,2 мкЗв/ч (20 мкР/ч). Например,  если значение гамма-фона на территории населенного пункта 0,15 мкЗв/ч, то в помещении допустимым считается 0,15 + 0,2= 0,35 мкЗв/ч.

В индивидуальных домах гамма фон измеряется на территории домовладения:  двор, огород, сад, сарай, баня и т.п. постройки. Обязательно учитываются участки (скамейки, беседки, качели и т.п.),  где люди находятся  длительное время.

Как оценить результаты измерения гамма-фона?

Мы уже привели несколько примеров по оценке результатов измерения гамма-фона. Следует помнить, что для объективной оценки гамма-фона необходимо иметь данные о нём для конкретной территории, полученные в ходе многолетних наблюдений. Поэтому на территории многих городов имеются контрольные точки или участки,  на которых ежечасно, ежедневно и в течение многих лет проводят измерения гамма-фона.

При измерении гамма-фона на улице населенного пункта или на какой-либо территории необходимо оценить каждое измерение в отдельности и среднее арифметическое  значение всех  результатов измерения.

Например: провели измерение гамма-фона в трех точках на высоте 1 метр на территории луга, где предполагается разбить туристический лагерь. Раньше измерение гамма-фона на этой территории не проводили.

Результаты измерений: 0,13 мкЗв/ч; 0,10 мкЗв/ч; 0,21 мкЗв/ч. Среднее значение  0,14 мкЗв/ч = (0,13 + 0,10+ 0,21)/3.  В одной точке значение гамма-фона больше среднего и равно 0,21 мкЗв/ч. Учитывая погрешность измерения прибора мы можем предположить, что незначительное увеличение гамма-фона, по отношению к другим измерениям и среднему арифметическому, соответствует границам естественного радиационного гамма-фона.  На обследованной территории луга  гамма-фон находится в пределах естественных границ.

- Часто спрашивают: какая норма естественного радиационного гамма-фона? Как таковой нормы нет, т.к. на нашей планете очень вариабельны значения гамма-фона. На различных территориях он может отличаться друг от друга в несколько десятков и сотен раз, поэтому чтобы сделать вывод о радиоактивном загрязнении территории, необходимо владеть информацией о гамма-фоне, хотя бы в течение нескольких месяцев.

Участки почвы, над которыми гамма-фон в 2 и более раз  превышает 0,20 мкЗв/ч или 20 мкР/ч  должны быть обследованы специалистами в области радиационной безопасности с целью установления причины повышенного гамма-фона.

На территории населенных пунктов в большинстве случаев наличие таких зон обусловлено подсыпкой отдельных участков гранитным щебнем, расположением крупных природных камней вблизи поверхности земли, скоплением золы при сжигании каменного угля и т. д.

В некоторых случаях повышенный гамма-фон обусловлен наличием радиоактивного загрязнения почвы гамма-излучающими радионуклидами техногенного происхождения, как это произошло после аварии на Чернобыльской атомной станции в 1986 году. На территории населенных пунктов Брянской области, полях, лесах и болотах, на территории индивидуальных подворий (особенно под стоками дождевой воды с крыши) гамма-фон может в несколько раз превышать 0,20 мкЗв/ч.

В случае повышенного гамма-фона над небольшой территорией по площади достаточно перекопать почву или снять слой почвы лопатой на глубину 5 см и засыпать песком или чистой  землей (грунт, взятый из глубины почвы более 10 см.)

Результаты измерений гамма-фона заносятся в специальную карту.  Схема карты прилагается.

Теоретическое понятие радиационного риска и его оценка по результатам измерения гамма- фона.

Под  радиационным риском подразумевают вероятность возникновения у человека и его потомства какого-либо вредного эффекта, как следствия воздействия ионизирующего излучения.  Принято, что проявление некоторых  неблагоприятных радиационных последствий не имеет порога, то есть даже незначительное облучение  может привести к нарушению деятельности организма человека. Поэтому, чем меньше гамма-фон на территории, тем меньше риск негативного действия ионизирующего излучения.

Для оценки радиационного риска введено  понятие «Доза эффективная»  – величина, определяющая индивидуальный риск возникновения вредного  воздействия ионизирующего излучения (стохастических эффектов облучения), единица измерения – зиверт (Зв). Впервые в 1990 году было рекомендовано нормативное значение  по облучению населения за счет искусственного ионизирующего излучения, то есть  годовая эффективная доза облучения равна  1 мЗв (1 миллиЗиверт). Стоит отметить, что нормативные документы не регламентируют облучение людей за счет  естественного и техногенно измененного  радиационного  фона.

Поэтому, для корректной оценки эффективной дозы облучения всегда необходимо исключать значения естественного гамма-фона.

Например. Проведены измерения гамма-фона дозиметром ДКГ-03Д  «Грач», единицы измерения мкЗ/ч. Измерения проведены  на различных участках территории сельского  населенного пункта. Как правило, измерения проводят на тех участках, на которых люди находятся наибольшее время. Человек (школьник) проживает в отдельном деревянном доме вместе с родителями.  Результаты  представлены в таблице 3

Надо помнить!  Любой дозиметр измеряет гамма-излучения от всех источников (естественных и  искусственных),  поэтому необходимо от показания прибора отнять значение естественного гамма-фона. Допустим, что в результате многолетних наблюдений установлено - значение естественного гамма-фона равно 0,10 мкЗв/ч.

Из столбца 6 таблицы 3 следует, что в летний период года среднесуточная эффективная доза (ЭД) за счет искусственного гамма излучения  равна 3,4 мкЗв. Для ориентировочного определения годовой эффективной дозы необходимо среднесуточную ЭД умножить на 365 дней:    3,4 мкЗв* 365 =  1,24 мЗв год.

Таким образом, в результате небольших математических вычислений мы нашли ориентировочную годовую эффективную дозу облучения, которую можем сравнить с регламентируемым значением 1 мЗв/год.  Превышение составляет 0,24 мЗв за год. Стоит отметить, что нами не полностью учтен режим поведения школьника особенно в зимнее время и значения гамма-фона в это же время года.

Значения гамма-фона на территории населенного пункта N.

Брянской области в летний период года

Таблица 3.

| № | Место измерения гамма-фона | Показание дозиметра мкЗв/ч | Без естественного гамма фона мкЗв/ч | Время нахожде-ния на участке час | ЭД, мкЗв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория двора | 0,24 | 0,14 | 2 | 0,28 |
| 2 | Внутри дома | 0,15 | 0,05 | 10 | 0,5 |
| 3 | Огород (для лета т.к. в зимнее время полевые работы не проводятся) | 0,35 | 0,25 | 1 | 0,25 |
| 4 | Дорога к школе (среднее значение) | 0,23 | 0,13 | 0,6 | 0,08 |
| 5 | Территория школы (среднее значение) | 0,2 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| 6 | Внутри школы (среднее значение) | 0,13 | 0,03 | 5,4 | 1,6 |
| 7 | Территория вблизи населенного пункта (лужайка, где отдыхают дети) | 0,30 | 0,2 | 2,5 | 0,5 |
| 8 | Магазин | 0,15 | 0,05 | 0,2 | 0,01 |
| 9 | Кинотеатр (в среднем за все лето) | 0,15 | 0,05 | 0,3 | 0,015 |
| 10 | Дом друга, с которым коротают вечера | 0,18 | 0,08 | 1 | 0,08 |
|  |  |  |  | 24 | 3,415 |

# КАРТА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ РАДИАЦИОННОГО ГАММА-ФОНА  (пояснение по заполнению карты)

1.  Характеристика  участка и выбор метода измерения  гамма-фона

1.1 Гамма-съёмка территории  (дается краткая характеристика территории или участка, на которых будут проводиться измерения гамма-фона: место положения, состояние поверхности (ровная, холмистая, наличие ям, оврагов, выбоины в асфальте и т.п.), какое покрытие (травяное, асфальт, плитка и т.п).

Кратко описывается способ измерения гамма-фона: по диагонали, конвертом, квадратом с длиной стороны; как проводят измерения – постоянно при ходьбе или в определенных точках. Если при ходьбе, необходимо указать маршрут.

При измерении гамма-фона на территории частного домовладения необходимо указать ФИО владельца, адрес, дату постройки, вид строительного материала.

1.2. Измерения проведены (здесь указывается конкретное количество измерений).

1.3. Измерения проведены прибором (указывается тип прибора, единицы измерения мкР/ч или мкЗв/ч, заводской номер, дату госповерки, паспортная погрешность измерения).

1.4. Условия измерения гамма-фона: дата время, состояние погоды

2. Результаты измерения гамма-фона

(заносятся в таблицу и рисуют схему территории,  улицы, приусадебного участка, дома, квартиры. На схему наносят точки измерения гамма-фона или рисуют пеший маршрут.

Схема территории

| № точки | Значение | № точки | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 9 |  |
| 2 |  | 10 |  |
| 3 |  | 11 |  |
| 4 |  | 12 |  |
| 5 |  | 13 |  |
| 6 |  | 14 |  |
| 7 |  | 15 |  |
| 8 |  | 16 |  |

(При обнаружении повышенного гамма-фона проводится  описание участка и его положение по отношению к другим участкам и отмечается на схеме  территории).

Показания  прибора: (рассчитывают среднее значение – …… мкЗв/ч,

диапазон – от  min   до  max  мкЗв/ч).

  - Максимальное значение мощности гамма-фона в точке № …  -

(значение +  погрешность) мкЗв/ч.

Общий вывод о радиационном гамма-фоне:

- На территории участков с повышенным гамма-фоном не выявлено.

- На территории выявлен участок (или несколько участков) с незначительно повышенным  гамма-фоном (в 2 – 3  раза более, чем 0,2 мкЗв/ч или 20 мкР/ч)

- На территории выявлен участок (или несколько участков) со значительно высоким уровнем  гамма-фона (превышает  0,2 мкЗв/ч или 20 мкР/ч более трех раз).

По всем случаям повышенного гамма-фона необходимо высказать предположения:

- об особенностях строения почвы, грунта, улицы, участка, подворья;

- возможном радиоактивном загрязнении участка  искусственными радионуклидами.

Ответственный за проведение обследования:

_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. и должность)

Примеры заполнения карты

Карта результатов измерений радиационного гамма-фона

1. Характеристика  участка и выбор метода измерения  гамма-фона

1.1 Гамма-съёмка территории луга, расположенного в 10,5 км от населенного  пункта N в юго-западном направлении, проведена по предполагаемым местам расположения туристических палаток с шагом от центра палатки 10 м с последующим проходом по территории в режиме свободного поиска участков с повышенным гамма-фоном.

1.2.  Измерения проведены в 9 точках (предполагаемые места расположения палаток) и в 5 дополнительных точках при проходе территории луга.

1.3. Измерения проведены прибором ДКГ-03Д «Грач», паспортная погрешность измерения 20%.

1.4. Условия измерения гамма-фона: 20.06.2011 года время измерения с 14-00 по 15-00 ч. Погода ясная, сухая.

2. Результаты измерения гамма- фона.

Схема территории

| № точки | Значение | № точки | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,10 | 10 | 0,11 |
| 2 | 0,13 | 11 | 0,14 |
| 3 | 0,09 | 12 | 0,15 |
| 4 | 0,11 | 13 | 0,11 |
| 5 | 0,15 | 14 | 0,15 |
| 6 | 0,17 |  |  |
| 7 | 0,15 |  |  |
| 8 | 0,17 |  |  |
| 9 | 0,20 |  |  |

(При обнаружении повышенного гамма - фона проводится  описание участка и его положение отмечается на схеме  территории).

Показания  прибора: среднее значение – 0,14 мкЗв/ч, диапазон – от 0,09 до 0,20 мкЗв/ч.

2.1 Максимальное значение мощности гамма-фона в точке № 9  - (0,20 +  0,06) мкЗв/ч.

На территории участков с повышенным гамма-фоном не выявлено. Размещение туристического лагеря разрешается.

Ответственный за проведение обследования:

_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. и должность)

В случае выявления участка с гамма-фоном превышающим 0,2 мкЗв/ч в 2 – 3  раза, участок огораживается. На нем могут располагаться склады для дров или других предметов.

При превышении гамма-фона более 3 раз размещение туристического лагеря переносится в другое место.

Карта результатов измерений радиационного гамма-фона сельского подворья

(или квартиры)

1 Характеристика  сельского подворья  (квартиры)

1.1.  Адрес, место нахождения подворья:

………………………………………………………………………………………………………..

Название района,  сельского  поселения, населенного пункт,  улица, номер дома.

1.2. Принадлежность  дома: ……………………………………………………………………….

указать ФИО владельца дома или квартиры

1.3. Дата постройки …………………………..(год, постройки и материал, из  которого построен дом, квартира, этаж).

1.4. Измерения проведены прибором ДКГ-03Д «Грач», паспортная погрешность измерения 20%.

1.5. Условия измерения гамма-фона: ……………………………………………………………..

Дата, время  измерения, состояние погоды.

2. Результаты измерения гамма- фона.

| № точки | Место измерения гамма-фона | Значение, мкЗв/ч | Примечание описание места измерения гамма-фона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

(При обнаружении повышенного гамма - фона проводится  описание участка и его положение отмечается на схеме  территории).

  - Показания  прибора:

- среднее значение гамма-фона в доме  …….. мкЗв/ч, диапазон – от …… до …… мкЗв/ч .

- на территории двора – …….. мкЗв/ч.

- наибольшее  значение мощности гамма-фона -……………. мкЗв/ч.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Ответственный за проведение обследования:

_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. и должность)

Пример заполнения карты сельского подворья

Карта результатов измерений радиационного гамма-фона сельского подворья

(или квартиры)

1 Характеристика  сельского подворья

1.1.  Адрес, место нахождения подворья: Новозыбковский район,

Шеломовское сельское поселение, деревня Буковец, ул. Центральная дом 25.

1.2. Принадлежность  дома: частное домовладение, владелец Суббота Надежда Степановна

1.3. Дата постройки 1958 год, дом одноэтажный,  деревянный с печным отоплением.

1.4. Измерения проведены прибором ДКГ-03Д «Грач», паспортная погрешность измерения 20%.

1.5. Условия измерения гамма-фона: 20.06.2012 года время измерения с 14-00 по 15-00 ч. Погода ясная, сухая.

2. Результаты измерения гамма- фона.

| № точки | Место измерения гамма-фона | Значение, мкЗв/ч | Примечание описание места измерения гамма-фона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вход на территорию двора (калитка) | 0,32 | Земля с травой |
| 2 | Центр двора | 0,28 | Двор покрыт асфальтом |
| 3 | Прихожая | 0,20 | В центре, пол деревянный |
| 4 | Комната с печью | 0,21 | Центр комнаты |
| 5 | - // - //- | 0,28 | Возле окна |
| 6 | Спальная комната | 0,22 | Центр |
| 7 | Сад | 0,35 | Земля с травой |
| 8 | Огород | 0,28 | Центр огорода, земля перекопана |
| 9 | Ливнесток | 0,40 | Справа от крыльца |
| 10 | Ливнесток | 0,49 | Сзади дома |
| 11 | Участок перед дворовым туалетом | 0,30 | Насыпь из песка |

(При обнаружении повышенного гамма - фона проводится  описание участка и его положение отмечается на схеме  территории).

  - Показания  прибора:

- среднее значение гамма-фона в доме  0,24 мкЗв/ч, диапазон – от 0,20 до 0,28 мкЗв/ч .

- на территории двора – 0,28 мкЗв/ч.

- наибольшее  значение мощности гамма-фона над ливнестоками – от 0,40 до  0,49 мкЗв/ч.

На территории двора имеются небольшие участки с повышенным гамма – фоном. Участки расположены под стоком воды с крыши.

Ответственный за проведение обследования:

_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. и должность)

6.  СТРУКТУРА УРОКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОГО ГАММА – ФОНА

Цель занятия:

- формирование у школьников, проживающих на радиоактивно-загрязненных территориях, адекватного восприятия рисков радиационного воздействия;

- организовать измерение  гамма-фона по месту жительства.

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, проектор, дозиметр, презентации, раздаточный материал (основные определения и понятия в области радиационной безопасности; принципы регистрации ионизирующего излучения; общая информация о радиоактивности и ионизирующем излучении).

Условие проведения занятия: занятие проводится со школьниками при условии, что они владеют знаниями об ионизирующем излучении и его свойствах.

План занятия:

- Понятие «Радиационных  рисков».

- Техногенная радиоактивность.

- Какие бывают нормы радиоактивности?

  - Что такое «нормальный радиационный  фон»;

  - Нормы радиоактивности;

  - Радиационная безопасность помещений;

- «Бытовая» радиация.

- Как защититься от радиации.

Содержание

Понятие «Радиационных  рисков».

Среди страхов последнего времени боязнь радиации, пожалуй, наиболее распространена. И это понятно. Радиация не имеет запаха, вкуса, не причиняет боли – у человека отсутствуют органы чувств, которые могли бы воспринимать даже значительные дозы ионизирующих излучений. О том, что они есть, говорят показания дозиметрической аппаратуры и, разумеется, последствия – то есть результат взаимодействия излучений с веществом. Эта особенность радиации и породила многочисленные страхи, которые усилились после аварий на атомных электростанциях, предприятиях по переработке радиоактивных материалов и обнаружений свалок радиоактивных отходов в черте населенных пунктов и даже больших городов.

Радиотревожность является особым эмоциональным и психологическим состоянием человека, при котором имеет место субъективное завышение реально существующей радиационной опасности для здоровья. Эмоциональные нарушения проявляются в форме постоянной тревоги за здоровье (свое, детей, близких) в связи с радиационным воздействием. Временное состояние радиотревожности является адекватной реакцией сознания человека на изменившуюся экологическую ситуацию. При излишне высоком и длительно сохраняющемся уровне радиотревожности формируются психологические расстройства. В этом случае радиационному воздействию приписываются все неблагоприятные жизненные ситуации: проблемы со здоровьем, плохая успеваемость школьников, проблемы в семье, на работе и т.д. Вплоть до радиофобии. А это уже, по мнению врачей, патологическое состояние психики. После Чернобыльской аварии термин «радиофобия» получил неправомерно широкое распространение, обозначив панический страх у населения, проживающего на радиационно-загрязненной территории. В медицине термин «радиофобия» применим исключительно как диагноз психического заболевания. Так что в большинстве случаев речь идет, все-таки, о радиотревожности.

Поскольку радиационные аварии – это, все же, события из ряда вон выходящие, то наиболее вероятный источник облучения для населения города  – это техногенно-измененный природный радиационный фон. Отчасти он формируется за счет использования строительных материалов, в состав которых входят естественные радионуклиды. Изделия из природного камня, кирпич,  разнообразные отделочные панели и плитки из натуральных материалов могут быть источниками ионизирующих излучений.

Лучшее лекарство от радиотревожности – это достоверная информация о радиоэкологической обстановке вашей квартиры, дачи, рабочего места. Если есть сомнения на этот счет, то их нетрудно опровергнуть или подтвердить, вызвав соответствующего специалиста. Недаром, в комплексное экологическое обследование всегда включено измерение радиационного фона, поиск источников излучения. А до этого не стоит считать «радиацию» источником всех бед. Дело в том, что клиническая картина хронической лучевой болезни и даже легкой степени острой лучевой болезни смазана и зависит от многих факторов: радиочувствительности, возраста, общего состояния здоровья и др. Несильная тошнота и рвота, которые возникают при облучении человека дозами 1-2 Гр и стихают в день воздействия (легкая степень острой лучевой болезни), могут быть симптомами десятка других заболеваний и состояний. А например, частота заболеваемости раком легких в большей степени связана с курением, с регулярным вдыханием загрязненного или запыленного воздуха, чем с вдыханием радиоактивного газа радона.

2. Техногенная радиоактивность

Техногенная радиоактивность возникает вследствие человеческой деятельности.

Осознанная хозяйственная деятельность, в процессе которой происходит перераспределение и концентрирование естественных радионуклидов, приводит к заметным изменениям естественного радиационного фона. Сюда относится добыча и сжигание каменного угля, нефти, газа, других горючих ископаемых, использование фосфатных удобрений, добыча и переработка руд.

Так, например, исследования нефтепромыслов на территории России показывают значительное превышение допустимых норм радиоактивности, повышение уровней радиации в районе скважин, вызванное отложением на оборудовании и прилегающем грунте солей радия-226, тория-232 и калия-40. Особенно загрязнены действующие и отработавшие трубы, которые нередко приходится классифицировать как радиоактивные отходы.

Такой вид транспорта, как гражданская авиация, подвергает своих пассажиров повышенному воздействию космического излучения.

И, конечно, свой вклад дают испытания ядерного оружия, предприятия атомной энергетики и промышленности.

Безусловно, возможно и случайное (неконтролируемое) распространение радиоактивных источников: аварии, потери, хищения, распыление и т.п. Такие ситуации, к счастью, ОЧЕНЬ РЕДКИ. Кроме того, их опасность не следует преувеличивать.

Для сравнения, вклад Чернобыля в суммарную коллективную дозу радиации, которую получат россияне и украинцы, проживающие на загрязненных территориях, в предстоящие 50 лет составит всего 2%, тогда как 60% дозы будут определяться естественной радиоактивностью.

Воздействие на человека тех или иных источников радиации поможет оценить следующая диаграмма (по данным А.Г.Зеленкова, 1990).

3. Какие бывают нормы радиоактивности

3.1. Что такое "нормальный радиационный фон" или "нормальный уровень радиации"?

На Земле существуют населенные области с повышенным радиационным фоном.

Это, например, высокогорные города Богота, Лхаса, Кито, где уровень космического излучения примерно в 5 раз выше, чем на уровне моря.

Это также песчаные зоны с большой концентрацией минералов, содержащих фосфаты с примесью урана и тория - в Индии (штат Керала) и Бразилии (штат Эспириту-Санту).  Можно упомянуть участок выхода вод с высокой концентрацией радия в Иране (г. Ромсер).

Хотя в некоторых из этих районов мощность поглощенной дозы в 1000 раз превышает среднюю по поверхности Земли, обследование населения не выявило сдвигов в структуре заболеваемости и смертности.

Кроме того, даже для конкретной местности не существует "нормального фона" как постоянной характеристики, его нельзя получить как результат небольшого числа измерений.

В любом месте, даже для неосвоенных территорий, где "не ступала нога человека", радиационный фон изменяется от точки к точке, а также в каждой конкретной точке со временем. Эти колебания фона могут быть весьма значительными. В обжитых местах дополнительно накладываются факторы деятельности предприятий, работы транспорта и т.д. Например, на аэродромах, благодаря высококачественному бетонному покрытию с гранитным щебнем, фон, как правило, выше, чем на прилегающей местности.

Измерения радиационного фона в городе Москве позволяют указать ТИПИЧНЫЕ значение фона на улице (открытой местности) - 8-12 мкР/час, в помещении - 15-20 мкР/час.

3.2. Нормы радиоактивности

В отношении радиоактивности существует очень много норм - нормируется буквально все. Во всех случаях проводится различие между населением и персоналом, т.е. лицами, чья работа связана с радиоактивностью (работники АЭС, ядерной промышленности и т.п.). Вне своего производства персонал относится к населению. Для персонала и производственных помещений устанавливаются свои нормы.

Далее будем говорить только о нормах для населения – в той их части, которая прямо связана с обычной жизнедеятельностью, опираясь на Федеральный Закон "О радиационной безопасности населения" № 3-ФЗ от 05.12.96 и "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). Санитарные правила СП 2.6.1.1292-03".

Основная задача радиационного контроля (измерений радиации или радиоактивности) состоит в определении соответствия радиационных параметров исследуемого объекта (мощность дозы в помещении, содержание радионуклидов в строительных материалах и т.д.) установленным нормам.

а) Воздух, продукты питания и вода.

Для вдыхаемого воздуха, воды и продуктов питания нормируется содержание как техногенных, так и естественных радиоактивных веществ.

В дополнение к НРБ-99/2009 применяются "Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов (СанПиН 2.3.2.560-96)".

б) Стройматериалы.

Нормируется содержание радиоактивных веществ из семейств урана и тория, а также калий-40 (в соответствии  НРБ-2009).

Удельная эффективная активность (Аэфф) естественных радионуклидов в строительных материалах, используемых для вновь стоящихся жилых и общественных зданий (1 класс),

Аэфф = АRa +1,31АTh + 0,085 Ак не должна превышать 370 Бк/кг,

где АRa и АTh - удельные активности радия-226 и тория-232, находящиеся в равновесии с остальными членами уранового и ториевого семейств, Ак - удельная активность К-40 (Бк/кг). Также применяются ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" и ГОСТ Р 50801-95 "Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Допустимая удельная активность радионуклидов, отбор проб и методы измерения удельной активности радионуклидов".

Отметим, что согласно ГОСТ 30108-94 за результат определения удельной эффективной активности в контролируемом материале и установления класса материала принимается значение Аэфф м:

Аэфф м = Аэфф + DАэфф, где DАэфф - погрешность опеределения Аэфф.

в) Помещения.

Нормируется суммарное содержание радона и торона в воздухе помещений:

для новых зданий - не более 100 Бк/м3, для уже эксплуатируемых - не более 200 Бк/м3.

г) Медицинская диагностика.

Не устанавливаются предельные дозовые значения для пациентов, однако выдвигается требование минимально достаточных уровней облучения для получения диагностической информации.

д) Компьютерная техника.

Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения на расстоянии 5 см от любой точки видеомонитора или персональной ЭВМ не должна превышать 100 мкР/час. Норма содержится в документе "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

3.3. Нормы общей радиационной безопасности помещений

Помещения с точки зрения радиационного фона считаются безопасными, если содержание в них частиц тория и радона не выходит за пределы 100 Бк на один кубический метр. Кроме того, радиационную безопасность можно оценить по разности эффективной дозы радиации в помещении и за его пределами. Она не должна выходить за рамки 0,3 мкЗв в час. Подобные измерения может провести каждый желающий — для этого достаточно купить персональный дозиметр.

На уровень радиационного фона в помещениях сильно влияет качество материалов, используемых в строительстве и ремонте зданий. Именно поэтому перед проведением строительных работ специальные санитарные службы выполняют соответствующие замеры содержания радионуклидов в стройматериалах (например, определяют удельную эффективную активность радионуклидов). В зависимости от того, для какой категории объекта предполагается использовать тот или иной строительный материал, допустимые нормы удельной активности варьируются в достаточно широких пределах:

- для стройматериалов, используемых в возведении общественных и жилых объектов (I класс) эффективная удельная активность не должна превышать значения в 370 Бк/кг;

- у материалов для зданий II класса, то есть производственных, а также для строительства дорог в населенных пунктах порог допустимой удельной активности радионуклидов должен находиться на отметке 740 Бк/кг и ниже;

- дороги вне населенных пунктов, относящиеся к III классу, должны возводиться с использованием материалов, удельная активность радионуклидов в которых не выходит за рамки 1,5 кБк/кг;

- для строительства объектов IV класса могут применяться материалы с удельной активностью радиационных компонентов не более 4 кБк/кг.

Стройматериалы

В составе строительных материалов могут присутствовать уран 238, торий 232, калий 40 и другие радионуклиды. Конечным продуктом распада некоторых из них является радон 222. Повышенное содержание радионуклидов свойственно калиевым и полевым шпатам, минералам глин и др.

Довольно сильно излучают магматические породы кислотного и щелочного состава (гранит, кварцевый диорит и т.д.), осадочные глины, особенно морские глубоководные. В меньшей степени – основные и ультраосновные породы (перидотит, габбро и др.).

Излучает, к примеру, гранит и щебень из него, могут излучать и другие разновидности природного камня. Радиоактивны стекловолокно, фосфогипс, силикатный кирпич. Вообще-то, уровень радиационного фона не превышает безопасных пределов, но, как говорится, «береженого Бог бережет».

Особенно сильно излучает гранит. Уровень излучения у гранита составляет в среднем 25-30 мкР/ч, в то время, как нормы радиационной безопасности в квартирах устанавливают предел гамма-фона от локальных источников не выше 60 мкP/ч. То есть, излучение от гранита хоть и высоковато, но не критично. Примечательно, что при нагревании радиоактивность гранита возрастает за счет интенсификации выделения из гранита радона. Об этом надо помнить тем, кто собирается облицовывать гранитом камины.

Более опасен не гранит, а выделяющийся из него газ радон. Он выделяется не только из облицовочного гранита или бетона, но и непосредственно из земной коры. Радон просачивается в помещения через трещины и щели в фундаменте, полу и стенах, выделяется из водопроводной воды (особенно артезианской) и природного газа. Химически связать и утилизировать его невозможно, так как это инертный газ.

Радон

Основным источником радона - радиоактивного инертного газа – является земная кора. Проникая через трещины и щели в фундаменте, полу и стенах, радон задерживается в помещениях. В этой связи наиболее вероятно повышенное содержание газа в подвальных и полуподвальных помещениях, что и подтверждает практика. Другой источник радона в помещении - это сами строительные материалы (бетон, кирпич и т.д.), содержащие естественные радионуклиды, которые являются источником радона. Радон может поступать в дома также с водой (особенно если она подается из артезианских скважин), при сжигании природного газа и т.д.

Радон в 7,5 раз тяжелее воздуха. Как следствие, концентрация радона в верхних этажах многоэтажных домов обычно ниже, чем на первом этаже.

Основную часть дозы облучения от радона человек получает, находясь в закрытом, непроветриваемом помещении; регулярное проветривание может снизить концентрацию радона в несколько раз.

При длительном поступлении радона и его продуктов в организм человека многократно возрастает риск возникновения рака легких.

Сравнить мощность излучения различных источников радона поможет следующая диаграмма.

В иных случаях концентрация радона в помещениях может превышать предельно допустимую норму более, чем в тысячу раз. Больше всего радона накапливается в каменных и кирпичных домах. В деревянных домах, в силу того, что они «дышат», радона скапливается значительно меньше.

Способов борьбы с радоном всего лишь два, причем применять их можно одновременно: принять меры по недопущению радона в помещение и как можно быстрее удалить радон из него.

В качестве первой меры рекомендуют хорошо процементировать подполье, стены оштукатурить плотной штукатуркой, оклеить плотными бумажными или моющимися обоями. Последние могут снизить поступление радона из стен раз в десять.

Вторая, очень простая мера – регулярно проветривайте помещения. Не загромождайте вентиляционные отверстия. Воду кипятите, а над кухонной плитой поставьте вытяжку. Ничто так не помогает борьбе с радоном, как хороший сквозняк.

Бытовая радиация

Существует категория бытовых предметов, которые излучают радиацию, хотя и в пределах допустимых нормативов. Это, например, часы или компас, стрелки которых покрыты солями радия, за счет чего они светятся в темноте (знакомое всем фосфорное свечение). Также можно с уверенностью сказать, что радиация есть в помещении, в котором установлен телевизор или монитор на базе обычной ЭЛТ.

Ради эксперимента специалисты сайта www.dozimetrov.net поднесли дозиметр к компасу с фосфорными стрелками. Получили небольшое превышение общего фона, правда, в пределах нормы.

Локальными источниками радиации в помещениях и на улице могут быть:

стены домов из бетона, шлакоблоков и полимербетона;

гранит, мрамор, пемза;

кирпич: основным компонентом кирпича является глина, которая является естественным источником излучения;  сантехника;  кафель, гипсокартон;  будильники и наручные часы, изготовленные в 60-е годы прошлого века. Стрелки таких часов часто пропитывались светящимися составами постоянного действия. Сначала они делались на основе безобидного фосфора, а вот в 50-60-е годы стали использовать специальный радиолюминесцентный состав, содержащий изотопы трития. Таким же составом покрывали шкалу измерений и во многих других приборах, например, в барометрах, термометрах, квартирных счетчиках электроэнергии, бытовых вольтметрах и так далее. Долгое нахождение в одном помещении с этими источниками может привести к возникновению раковых опухолей и даже лучевой болезни, поскольку подобные приборы излучают радиацию до 20 тыс. микрорентген в час.

Примеры источников радиации

Переключатель со светящимся в темноте тумблером, кончик которого покрашен светосоставом постоянного действия на основе солей радия. Мощность дозы при измерениях «в упор» - около 2 миллиРентген/час.

Часы с циферблатом и стрелками выпуска до 1962 г., флуоресцирующими благодаря радиоактивной краске. Мощность дозы вблизи часов около 300 микроРентген/час.

Обрезки отработавших труб из нержавеющей стали, применявшихся в технологических процессах на предприятии атомной промышленности, но каким-то образом попавшие в металлолом. Мощность дозы может быть весьма значительной.

Переносной свинцовый контейнер, внутри которого может находиться миниатюрная металлическая капсула, содержащая радиоактивный источник (например, цезий-137 или кобальт-60). Мощность дозы от источника без контейнера может быть очень большой.

Как защититься от радиации?

От источника радиации защищаются временем, расстоянием и веществом.

Временем - вследствие того, что чем меньше время пребывания вблизи источника радиации, тем меньше полученная от него доза облучения.

Расстоянием - благодаря тому, что излучение уменьшается с удалением от компактного источника (пропорционально квадрату расстояния). Если на расстоянии 1 метр от источника радиации дозиметр фиксирует 1000 мкР/час, то уже на расстоянии 5 метров показания снизятся приблизительно до 40 мкР/час.

Веществом - необходимо стремиться, чтобы между Вами и источником радиации оказалось как можно больше вещества: чем его больше и чем оно плотнее, тем большую часть радиации оно поглотит.

Что касается главного источника облучения в помещениях – радона – и продуктов его распада, то регулярное проветривание позволяет значительно уменьшить их вклад в дозовую нагрузку.

Кроме того, если речь идет о строительстве или отделке собственного жилья, которое, вероятно, прослужит не одному поколению, следует постараться купить радиационно безопасные стройматериалы.

В ходе разработки  занятия были использованы:

- Материалы обучающего семинара «Что нужно знать о радиации при работе с детьми»;

- Материалы лаборатории радиационного контроля МИФИ;

- Интернет-ресурсы: www.rad-x2008.narod.ru; www.ecolip.ru; www.kosmopoisk/metodical; www.ecospace.ru;  www. radioaktivnost.ru; www.dozimetrov.net.