Министерство образования Нижегородской области

Государственное профессиональное бюджетное образовательное учреждение

«Сормовский механический техникум

имени Героя Советского Союза П.А.Семенова»

ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 02. Проверка и наладка электрооборудования

По  программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии

13.01.10.  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТОРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)

2016 г.

Программа профессионального модуля   ПМ. 02.  Проверка и наладка электрооборудования  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта   по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих  по профессии  13.01.10.   Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, утверждённого 2 августа 2013 г. № 802

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение     «Сормовский механический техникум имени Героя Советского Союза  П.А. Семенова»

Разработчики:

Серов  Валерий Сергеевич,  мастер производственного обучения, высшая категория

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 13 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 15 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования

1.1. Область применения  программы

Рабочая программа профессионального модуля   является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии 13.01.10.      Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Проверка и наладка электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1 . Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной подготовке

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

Проверка и наладка электрооборудования.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

заполнения технологической документации; работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами;

уметь:

выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; проводить электрические измерения; снимать показания приборов; проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям;

знать: общую классификацию измерительных приборов; схемы включения приборов в электрическую цепь; документацию на техническое обслуживание приборов; систему эксплуатации и поверки приборов; общие правила технического обслуживания измерительных приборов

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы профессионального модуля:

максимальная учебная нагрузка обучающегося –  360 часов, включая:

обязательную  нагрузку обучающегося –  308  часов;

самостоятельную работу обучающегося –  52  часа;

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности

Проверка и наладка электрооборудования

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу |
| ПК 2.2 | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала |
| ПК 2.3 | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7 | Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная | Производственная |
|  |  |  | Всего | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОК 1-7 ПК 2.1 | Раздел 1. Включение в работу отремонтированного электрооборудования. | 30 | 20 |  | 10 |  |  |
| ПК 2.2 | Раздел 2. Испытание и пробный пуск машин. | 82 | 60 |  | 22 |  |  |
| ПК 2.3 | Раздел 3. Работы с измерительными приборами и инструментами. | 68 | 48 |  | 20 |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика: | 108 | 108 |  |  |  | 108 |
|  | Всего: | 360 | 308 |  | 52 | 72 | 108 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 02 Проверка и наладка электрооборудования. |  |  |  |  |
| МДК 02.01. Организация и технология проверки электрооборудования. |  |  | 112(80+32с.р.) |  |
| Тема: Включение в работу отремонтированного электрооборудования. | Содержание |  |  |  |
|  | 1. | Проверка, испытание и сдача смонтированных электропроводок: - проверка выполненных работ; - испытания и проверка кабельных линий; - техническая документация; - документы по электропроводкам; | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 |
|  | 2. | Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта электрооборудования электростанций и сетей: - подготовка рабочих мест; - организация и порядок переключений; - техника операций с коммутационными аппаратами; - последовательность основных операций; - вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта выключателей; - вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта силовых трансформаторов; вывод в ремонт и ввод в работу электрических машин. | 2 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 3 |
| Тема: Испытание и пробный пуск машин. | Содержание |  |  |  |
|  | 1. | Объём и нормы испытаний электрических машин. | 2 | 3 |
|  | 2. | Испытание электрических машин перед пуском | 4 | 3 |
|  | 3. | Электрические испытания после ремонта. | 4 | 3 |
|  | 4 | Надзор за работой электродвигателя | 4 | 3 |
|  | 5. | Техническое обслуживание электродвигателей | 4 | 3 |
|  | 6. | Т/Б при обслуживании. Пожароопасность. | 4 | 3 |
|  | 7. | Выявление неисправностей и износа электродвигателя. | 2 | 33 |
|  | 8. | Определение начал и концов обмоток статора асинхронного электродвигателя. | 2 | 3 |
|  | 9. | Разборка электродвигателя и ознакомление с его повреждениями и износом. | 2 | 3 |
|  | 10. | Сборка электродвигателя. | 2 | 3 |
|  | 11. | Пуск, регулировка и испытание электродвигателя. | 4 | 3 |
|  | 12. | Измерение сопротивления изоляции асинхронных электродвигателей. | 4 | 3 |
|  | 13. | Испытание электрической прочности изоляции обмоток. | 4 | 3 |
|  | 14. | Измерение сопротивления обмоток асинхронных электродвигателей при постоянном токе. | 4 | 3 |
|  | 15. | Испытание электрической прочности междувитковой изоляции. | 2 | 3 |
|  | 16. | Измерение температуры асинхронных электродвигателей. | 4 | 3 |
|  | 17. | Измерение сопротивлений обмоток постоянному току в холодном состоянии. | 4 | 3 |
|  | 18. | Проверка электрической прочности изоляции между токоведущими частями и корпусом. | 4 | 3 |
| МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы. |  |  | 68(48+20с.р.) |  |
| Тема: Работы с измерительными приборами и инструментами. | Содержание |  |  |  |
|  | 1. | Основные положения по разборке и сборке приборов. | 2 | 3 |
|  | 2. | Настройка и регулировка магнитоэлектрических приборов. | 4 | 3 |
|  | 3. | Настройка и регулировка электромагнитных приборов. | 4 | 3 |
|  | 4. | Настройка и регулировка электродинамических приборов. | 2 | 3 |
|  | 5. | Настройка и регулировка ферродинамических приборов. | 2 | 3 |
|  | 6. | Настройка и регулировка комбинированных приборов. | 2 | 3 |
|  | 7. | Регулировка счётчиков электрической энергии. | 2 | 3 |
|  | 8. | Работа с цифровыми мультиметрами, пробниками напряжения. | 2 | 3 |
|  | 9. | Схемы включения приборов. | 2 | 3 |
|  | 10. | Ознакомление с основными электромеханическими измерительными приборами и методами электрических измерений. | 4 | 3 |
|  | 11. | Линейная электрическая цепь постоянного тока с последовательным соединением приёмников электроэнергии. | 4 | 3 |
|  | 12. | Линейная электрическая цепь постоянного тока при смешанном соединении приёмников электроэнергии. | 4 | 3 |
|  | 13. | Разборка, сборка и регулировка приборов магнитоэлектрической системы. | 4 | 3 |
|  | 14. | Разборка, сборка и регулировка приборов электромагнитной системы. | 4 | 3 |
|  | 15. | Разборка, сборка и регулировка приборов электродинамической системы. | 4 | 3 |
|  | 16. | Разборка, сборка и регулировка счётчика электрической энергии. | 2 | 3 |

| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. Примерная тематика домашних заданий Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий при подготовке к процедурам текущего, тематического и рубежного контроля (в форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, технологических диктантов и др.) Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов по итогам их выполнения и подготовка к их защите с использованием электронного слайдового сопровождения. Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, справочно-библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети «Интернет». Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. Подготовка выступлений, творческих заданий, рефератов, учебных проектов и др. (в рамках участия в работе научных обществ, научно-практических конференций, кружков технического творчества) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Место и назначение ремонта в народном хозяйстве. - Организация ППРЭО. - Структура ремонтной службы. - Механизация и специальное ремонтное предприятие. - Виды и причины износов. - Структура и классификация ремонтов. - Планирование и методы выполнения ремонтных работ. - Конструкции и назначение электродвигателей. - Само запуск электродвигателей. - Неисправности электрических машин. - Материалы, применяемые при изготовлении обмоток электрических машин. - Осмотр дефектация и подготовка электрической машины к ремонту. - Точность и надёжность сборки. - Регулировка измерительных мостов. - Регулировка потенциометров. |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Испытание повышенным напряжением: обмотки ротора синхронных машин; обмотки ротора электродвигателя с фазным ротором; резистора гашения поля; реостатов и пускорегулировочных резисторов и обмоток статора. - Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками; измерение сопротивления обмоток при постоянном токе практически холодном состоянии; испытание при повышенной частоте вращения; испытание на нагревание; испытание на кратковременную перегрузку по току; определение начального вращательного пускового момента и начального пускового тока. - Испытание электрической прочности изоляции обмоток относительно корпуса и между обмоток; испытание межвитковой изоляции обмоток переменным током на электрическую прочность; определение тока и потерь холостого хода; определение тока и потерь короткого замыкания. - Пробный пуск электродвигателя. - Определение коэффициента трансформации и проверка биения контактных колец (только для АД с фазным ротором). - Измерение вибраций; определение минимального вращательного момента в процессе пуска (для АД с К,З, Р); - Проводить электрические измерения; снимать показания приборов; прозванивать электрические цепи схем металлорежущих станков. - Дифференцированный зачёт. | 72 12 12 18 6 6 6 6 6 |  |
| Производственная практика. Виды работ. 1. Разборка, определение неисправности электродвигателя. 2. Осмотр электродвигателя и подготовка электрической машины к ремонту. 3. Сборка электродвигателя. 4. Испытания электродвигателей переменного тока. - Измерение сопротивления изоляции асинхронных двигателей. - Испытание электрической прочности изоляции обмоток. - Испытание электрической прочности междувитковой изоляции. - Проверка электрической прочности изоляции между токоведущими частями и корпусом. - Измерение сопротивления обмоток асинхронных электродвигателей при постоянном токе. - Определение тока и потерь холостого хода двигателя и потерь короткого замыкания, начального пускового вращающего момента и начального пускового тока. - Испытание активной стали статора. - Испытание на кратковременную перегрузку по току и испытание на нагревание. - Испытания при повышенной частоте вращения. Определение коэффициента полезного действия. - Измерение вибрации электродвигателей и уровня шума, измерение температуры асинхронных двигателей. - Разборка, сборка и регулировка приборов магнитоэлектрической системы. - Разборка, сборка и регулировка приборов электромагнитной системы. - Разборка, сборка и регулировка приборов электродинамической системы. - Разборка, сборка и регулировка счётчика электрической энергии. | 108 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |  |

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета спец.технологии; мастерских; лабораторий

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя

-плакаты, стенды, диафильмы, наглядные пособия,

Технические средства обучения:

Компьютер, мультимедиапроектор

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

-набор электроинструмента.

-набор слесарного инструмента.

-провода и кабели.

Электроизмерительные инструменты,  измерительные приборы разных систем.

Пускорегулирующая аппаратура:

-предохранители, автоматические выключатели, тепловые реле;

-кнопочные станции, переключатели, пакетные выключатели, конечные           выключатели;

- патроны, настенные выключатели, розетки, клеммники;

-магнитные пускатели, промежуточные реле, реле времени;

- электрические двигатели;

- понижающие трансформаторы и диодные мосты.

Монтажные щиты.

Кабины для прокладки электрической  проводки.

Рабочие места учащихся.

Плакаты, стенды, диафильмы, наглядные пособия,

Компьютер

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Рабочие места обучающихся,

Лабораторные стенды.

Плакаты

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.

# 004.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Сибикин, Ю.Д.
 Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Книга 1. М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 208 с.

2.Сибикин, Ю.Д.
 Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Книга 2. М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 256 с.

3.  Контрольно-измерительные приборы и инструменты : учебник для нач.проф. образования . 7-е изд. стер./ Д.Д. Грибанов, С. А. Зайцев, А.Н. Толстов.  М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 464 с.

4. Кацман М.Н. Электрические машины: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования – 11-е издание, стер. – М: Издательский центр «Академия»; 2012 год. – 496 стр.

Справочная литература:

1 Лобзин С.А. Электрические машины: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М: Издательский центр «Академия», 2012 год. – 336 стр.

2. Электрические аппараты: учебное пособие для студентов среднего профессионального образования/ О.В. Девочкин, В.В. Лохнин, Р.В. Меркулов, Е.Н. Смолин – 3-е издание, стер. – М: Издательский центр «Академия»; 2012 год – 240 стр.

3. Киреева Э.А.      Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ Э.А. Киреева, С.А. Цырук – М: Издательский центр «Академия», 2010 год.     288 стр.

4. Москаленко В.В.      Справочник электромонтёра: Справочник/Владимир Валентинович     Москаленко.- М: Издательский центр «Академия», 2010 год. 288 стр.

Интернет ресурсы.

http://umk-spo.biz/articles/profmod/profmodylprogramma/monter-modyli/provelekprog

http://do.gendocs.ru/docs/index-276971.html

http://base.garant.ru/198427/

Электронные книги «Наука и образование». Педагогика.

http://books-shoping.ru/pedagogika/goods-pm-sborka-montazh-regulirovka-i-remont-uzlov.html

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля  ПМ.02Проверка и наладка  является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков.

ОП.01. Техническое черчение.

ОП.02.  Электротехника.

ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ.

ОП.04. Материаловедение.

ОП.05. Охрана труда.

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:

наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: мастера должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников, с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| К 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | -заполнение технологической документации; проверка электрооборудование на соответствие чертежам; электрическим схемам, техническим условиям; - приемка в эксплуатацию отремонтированного электрооборудование и включение его в работу. - выполнение испытания, наладки и пуска осветительных электроустановок; -снятие показания приборов. -проведение электрических измерений, -регулирование контрольно-измерительных приборов и инструментов. . | Текущий контроль: -отчет по практическим работам - тесты. Контрольные работы по темам МДК. Текущий контроль: -отчет по практическим работам, - тесты. Контрольные работы по темам МДК. Текущий контроль: -выполнение прак-тических работ; - тесты. Контрольные работы по темам МДК. Промежуточный контроль: квалификационный экзамен. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК2.Организовывать обственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственных деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной деятельности ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами ОК7.Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | -проявление устойчивого интереса к будущей профессии; -понимание сущности и социальной значимости будущей профессии; -организация собственной деятельности; -выбор методов и способов выполнения профессиональных задач; -умение оценивать эффективность и качество решаемых профессиональных задач; -анализ рабочей ситуации; -осуществление контроля, оценки и коррекции собственной деятельности; -несение ответственности за принятые решения; -осуществление поиска информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач; -использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач; -использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. -умение работать в коллективе и команде; -умение эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; -умение использовать полученные профессиональные знания при исполнении воинских обязанностей.Знает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Оценка по результатам наблюдения за поведением в процессе освоения профессионального модуля и выполнения работ на практических занятиях, учебной практике, экзамене(квалификационном) Оценка по результатам наблюдения за поведением в процессе освоения профессионального модуля и выполнения работ на практических занятиях, учебной практике, экзамене (квалификационном) Оценка по результатам наблюдения за поведением в процессе освоения профессионального модуля и выполнения работ на практических занятиях, учебной практике, экзамене (квалификационном) Оценка по результатам наблюдения за поведением в процессе освоения профессионального модуля и выполнения работ на практических занятиях, учебной практике, экзамене (квалификационном) Оценка по результатам наблюдения за поведением в процессе освоения профессионального модуля и выполнения работ на практических занятиях, учебной практике, экзамене (квалификационном) Оценка по результатам наблюдения за поведением в процессе освоения профессионального модуля и выполнения работ на практических занятиях, учебной практике, экзамене (квалификационном) Оценка по результатам наблюдения за поведением в процессе освоения профессионального модуля и выполнения работ на практических занятиях, учебной практике, экзамене (квалификационном |

*