инструкция №_1___

о мерах пожарной безопасности

1. Общие требования безопасности.

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в РФ ППБ–01–03 и является обязательной для исполнения всеми работниками школы.

1.2. Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным руководителем.

1.3. Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.

1.4. Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

2.1. Ответственность за противопожарное состояние кабинетов возлагается на материально ответственных лиц кабинетов. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заместителя директора по хозяйственной части. Ответственности за противопожарную безопасность в ночное время возлагается на дежурного воспитателя, сторожа.

2.2. Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2.3. Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение ходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные входы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

2.4. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами помещенными в шкафы, которые пломбируются.

2.5. Внутренние пожарные краны ежегодно должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды.

2.6. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

2.7. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучен, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.8. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточив сеть.

2.9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

2.10. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует персонал, должны быть обесточены за исключением дежурного освещения, пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия, холодильники и др. могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено инструкциями но эксплуатации.

3. Запрещается:

3.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

3.2. Курить в помещениях учреждения.

3.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т. д. в чердачных помещениях.

3.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

3.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие  жидкости и другие материалы.

3.6. Использовать для отделки стен потолков горючие материалы.

3.7. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

3.8. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

3.9. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

3.10. Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей.

3.11. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.

3.12. Пользоваться электроутюгами электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты без подставок из негорючих материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

3.13. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, рассеивателями, предусмотренными конструкцией светильника.

4. Действия при возникновении пожара.

4.1. Сообщить о пожаре по телефону 01 в ближайшую пожарную часть.

4.2. Немедленно оповестить людей о пожаре.

4.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

4.4. В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а также от разбития окон во избежании распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещения или здания, следует закрыть за собой все двери и окна.

4.5. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

4.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

4.7. Руководитель образовательного учреждения (лицо его заменяющее) обязан:

– продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

– в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;

– при необходимости отключить энергоснабжение здания;

– прекратить все работы в здании школы за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

– удалить за пределы зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

– осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

– обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим участие в тушении пожара;

– организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

– организовать встречу подразделения пожарной охраны.

Для младших школьников

1. Нельзя трогать спички и играть с ними.

2. Опасно играть с игрушками и сушить одежду около печи, нагревательных приборов с открытой спиралью.

3. Недопустимо без разрешения взрослых включать электроприборы и газовую плиту.

4. Нельзя разводить костры и играть около них.

5. Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом родителям или взрослым.

Для старших школьников

6. Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети, убирайте их в недоступные для малышей места.

7. Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, особенно аэрозольные упаковки.

8. Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра. Запрещайте малышам самостоятельно включать телевизор. Уходя из дома выключайте электроприборы из сети.

9. Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка из-под него или другой легко воспламеняющейся жидкости, и зажженная спичка может привести к тяжелым ожогам и травмам.

10. Не разжигайте печь или костер с помощью легковоспламеняющихся жидкостей /бензин, солярка/.

11. Не оставляйте незатушенных костров.

12. Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный пух или сухую траву.

13. При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите пожарных по тел. 01.

На территории школы

14. На территории школы запрещается разводить костры, зажигать факелы, применять фейерверки и петарды и другие горючие составы.

15. Запрещается курить в здании школы и на ее территории.

16. Запрещается приносить в школу спички, горючие жидкости /бензин и растворители/, легко воспламеняющиеся вещества и материалы.

17. Запрещается пользоваться в классах и кабинетах осветительными и нагревательными приборами с открытым пламенем и спиралью.

18. Категорически не допускается бросать горящие спички в контейнеры-мусоросборники.

19. В случаях пожарной опасности производится эвакуация школы, сигналом к которой является длительная серия коротких звонков.

При проведении новогодних утренников и вечеров:

- елка должна быть прочно закреплена, не мешать входу и выходу из помещения, и установлена вдали от штор, занавесей, отопительных приборов;

- гирлянды должны быть только фабричного изготовления и включаться в сеть электриками;

- маскарадные   костюмы,   декорации   должны   быть   пропитаны   огнезащитным составом;

-  в  помещении,  где  проводится  елка,  запрещается зажигать бенгальские  огни, свечи, пользоваться хлопушками, петардами   и   т.д.

- запрещается полностью выключать свет в     помещении.

9. В случае возгорания надо немедленно сообщить о пожаре по телефону 01 и организовать эвакуацию учащихся.

При устройстве и проведении новогодних елок в общественных местах необходимо соблюдать следующие основные правила   пожарной   безопасности:

- Помещения,   в которых проводятся новогодние елки, должны иметь не менее
двух выходов наружу. В деревянных зданиях и зданиях со сгораемыми перекрытиями проведение елки допускается в помещениях, расположенных не выше второго   этажа.

- Коридоры,   проходы   и   выходы   из зданий, предназначенных для эвакуации
людей, должны быть свободными. Двери во время проведения праздника запрещает-ся закрывать на замки или трудно открываемые запоры. У каждой двери должен неотлучно находиться дежурный из  числа   преподавательского,  обслуживающего персонала или учащихся старших   классов.

- Во   время   проведения    новогодней елки   окна в помещении   нельзя закрывать ставнями, а подходы к окнам — загромождать мебелью и другими предметами.

- Ответственными за соблюдение правил пожарной безопасности при проведении общественной новогодней елки являются   руководители   учреждений.  На время проведения елки должно быть установлено  обязательное дежурство   членов   добровольной   пожарной   дружины данного учреждения,  а помещение обеспечено   необходимым   количеством   первичных средств  пожаротушения   (огнетушители, ведра с водой, ящики с песком и лопатами),   сосредоточенные   и   смежном   помещении.

- Ответственные за  проведение   новогодней елки перед началом должны тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в полной готовности их в пожарном отношении и к   обеспечении   помещения   первичными средствами   пожаротушения.

- Во время проведения елки  детских учреждениях    должны    неотлучно    находиться  дежурный преподаватель, классный    руководитель    или    воспитатель. Эти   лица   должны   быть   проинструктированы    руководителем    учреждения  о мерах  пожарной  безопасности  и  правилах   эвакуации   детей   из  помещения   в случае пожара. Они   обязаны   следить за строгим соблюдением  мер  предосторожности при проведении елки.

- Елка   должна   устанавливаться   на устойчивом   основании   (подставке, бочке
с   песком)  с таким расчетом,    чтобы   не затруднялся выход из  помещения.   Ветки елки должны находиться    на расстоянии не менее  одного   метра  от   стен  и потолка.   При  отсутствии  в   помещении электрического освещения игры и танцы у    елки   должны   проводиться  только   в дневное   время.

- Нельзя украшать елку целлулоидными и другими легкосгораемыми игрушками,   обкладывать подставку и ветки ватой, не пропитанной огнезащитным составом, осы-пать елку бертолетовой солью, а также применять свечи для освещения елки, приме-нять   бенгальские огни.

- Иллюминация   елок   должна   быть смонтирована   надежно   опытным   электромонтером   с    соблюдением    «Правил устройства   электроустановки»,   электрические    лампочки  должны иметь мощность не более 25 ватт. Электропровода должны иметь хорошую изоляцию и подключаться к электросети   при   помощи штепсельных соединений.  При неисправности  иллюминации   (нагрев  проводов, искрение, мигание лампочек)  ее не обходимо   немедленно   отключить.

10.	При   проведении  праздника   елки    ВОСПРЕЩАЕТСЯ

— зажигать в помещении разного рода фейерверки, бенгальские огни, стеариновые   свечи,   пользоваться   хлопушками; гасить  полностью  свет  в  помещении; одевать   детей в костюмы из ваты   и марли,    не   пропитанные   огнезащитным
составом;  заполнение  помещении   детьми   сверх установленной   нормы.

При пожаре  необходимо вызвать пожарную охрану, принять меры к эвакуации детей и тушению его имеющимися первичными средствами. Для вызова пожарной помощи дежурные должны иметь свободный доступ  к телефону