## Slide 1: ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МДК 01.01 Основы управления ассортиментом товаров
О.О. Голдин

## Slide 2: Применение холода в торговле позволяет:
создать запасы скоропортящихся продуктов;
увеличить продолжительность их хранения;
транспортировать на любые расстояния;
равномерно в течение года продавать товары сезонного производства;
снизить товарные потери;
внедрять прогрессивные формы продажи товаров;
удовлетворять потребности населения в доброкачественных продовольственных товарах;
обеспечить высокий уровень торгового обслуживания и санитарного состояния торговых предприятий и др.

## Slide 3
Непрерывная холодильная цепь – это комплекс холодильных средств и мероприятий, которые обеспечивают поддержание оптимального температурного режима на всем пути движения скоропортящихся продуктов от мест их производства и заготовок до предприятий розничной торговой сети и общественного питания.

## Slide 4: Звенья холодильной цепи
заготовительные холодильники оптовых предприятий,
холодильное оборудование розничных торговых предприятий,
бытовые холодильники.

## Slide 5
Связь между звеньями холодильной цепи осуществляет холодильный транспорт:
суда-, вагоны-, поезда-, автомобили-холодильники.

## Slide 6: Виды холодильных складов
Первый тип – это обычные холодильные склады, фактически представляющие собой морозильные камеры большого размера.
Второй тип – холодильные склады для хранения молочных продуктов, колбасных изделий, овощей, фруктов, цветов, некоторых лекарств.

## Slide 7
Третий тип – холодильные склады для охлаждения мяса и мясопродуктов.
Четвертый тип – склады для шоковой заморозки продуктов.

## Slide 8: Классификация
По виду:
Камеры
Шкафы
Витрины
Витрины-прилавки
Горки
Лари
Бонетты

## Slide 9
2. По температурному режиму:
Среднетемпературный
Низкотемпературный
3. По характеру движения воздуха:
Естественное
Принудительное

## Slide 10
4. По степени герметичности охлаждаемого объема:
Закрытое
Открытое
5. По расположению холодильного агрегата:
Встроенный
Выносной

## Slide 11
6. По степени холодоснабжения:
Индивидуальное
Централизованное
7. По климатическим зонам применения:
Для южных районов
Для районов с умеренным климатом

## Slide 13
Условные буквенно-цифровые индексы:
К – камеры,
Ш – шкафы,
П – прилавки,
В – витрины,
ПВ – прилавки-витрины,
Х – холодильные,
С – среднетемпературные,
Н – низкотемпературные.

## Slide 14
Цифры после дефиса указывают на расположение холодильного агрегата:
1 – встроенный, 2 - вынесенный,
После второго дефиса внутренний или полезный охлаждаемый объем (в м3 ).
Последующие буквы обозначают способы выкладки товаров:
П – на полках оборудования,
К – в контейнерах или таре-оборудования),
Далее степень герметичности оборудования З – закрытое,
О - открытое.

## Slide 15
КХС-1-8,ОК
означает камера холодильная среднетемпературная со встроенной холодильной машиной, с внутренним охлаждаемым объемом 8 м3 , предназначенная для хранения товаров в контейнерах.

## Slide 16: Требования:
технические,
торгово-эксплуатационные,
экономические,
санитарные.

## Slide 17
Основные условия бесперебойной работы холодильного оборудования следующие:
высокое качество монтажа,
квалифицированное техническое обслуживание;
выполнение всех правил эксплуатации персоналом магазина.

## Slide 18: Холодильное оборудование должно обеспечивать:
заданный температурный режим хранения товаров;
допустимые нормы шума для торговых залов магазинов;
внешний вид, соответствующий интерьеру магазина;
удобства пользования для покупателей и продавцов;
малую теплопроводность;
удобства для санитарной обработки и технического обслуживания и др.

## Slide 19: При эксплуатации холодильного оборудования запрещается:
допускать посторонних лиц к осмотру, ремонту холодильной машины и регулировке приборов автоматики, а также выполнять эти работы своими силами;
прикасаться к движущимся частям холодильного агрегата во время работы;
удалять иней с испарителя механическим способом при помощи скребков, ножей и др. предметов);
загромождать холодильный агрегат и проходы посторонними предметами,

## Slide 20: Правил эксплуатации холодильного оборудования:
загружать оборудование продуктами следует только по достижении нормального температурного режима;
количество загружаемых продуктов не должно превышать допустимую норму единовременной загрузки оборудования;
укладывают или подвешивают товары неплотно между собой на расстоянии от стенок 8 - 10 см;
нельзя хранить продукты на испарителях, покрывать решетчатые полки и продукты бумагой, целлофаном и т. п.
не допускается хранение в охлаждаемом оборудовании посторонних предметов;

## Slide 21
следует соблюдать товарное соседство;
закрытые двери должны быть плотно прижаты к корпусу, открывать их следует как можно реже и на короткий срок.
на испарителе не должно быть инея, между его ребрами должен свободно циркулировать холодный воздух.

## Slide 22
Для работников торговли должен быть проведен специальный вводный инструктаж по правилам техники безопасности, эксплуатации автоматических хладоновых холодильных установок, электробезопасности и порядку оказания первой помощи при несчастном случае.
Не реже одного раза в 6 мес. должен проводиться инструктаж на рабочем месте.

## Slide 23: Виды холодильного оборудования

## Slide 24: ШКАФЫ
Морозильные

## Slide 25
Холодильные

## Slide 26
Кондитерские

## Slide 27
Винные

## Slide 28
Шкафы шоковой заморозки (шок фризеры)

## Slide 29
Шкафы полибоксы

## Slide 30: КАМЕРЫ
Холодильные

## Slide 31
Морозильные

## Slide 32
Для хранения шуб

## Slide 33
Для цветов

## Slide 34: ВИТРИНЫ
Морозильные

## Slide 35
Холодильные

## Slide 36
Кондитерские

## Slide 37
Для рыбы

## Slide 38: ПРИЛАВКИ - ВИТРИНЫ

## Slide 39: ПРИСТЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ГОРКИ

## Slide 40: НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЛАРИ

## Slide 41: БОНЕТЫ