Тема: «Проведение предстерилизационной очистки»

Цель: сформировать у студентов навыки проведения этапов предстерилизационной очистки.

После изучения темы студент должен знать:

- этапы предстерилизационной очистки;

- показания к проведению предстерилизационной очистки;

- последовательность проведения предстерилизационной очистки ручным способом;

- состав и способы реализации «моющих комплексов»;

После изучения темы студент должен уметь:

- готовить моющие растворы;

- осуществлять предстерилизационную очистку изделий медицинского назначения ручным способом;

- осуществлять контроль качества предстерилизационной очистки.

1. Перечислите этапы обработки изделий многоразового использования. Дайте характеристику каждого этапа

1 этап_______________________________________________________

2 этап_______________________________________________________

3 этап_______________________________________________________

2. Заполните таблицу

Дезинфекция и ПСО, совмещенные в одном этапе

| Название средства | Инфекции | Концентрация рабочего раствора, % | Температура рабочего раствора, °С | Время обработки (мин) на этапе |  |  | Вид изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Замачивания | Мойки в том же растворе, в котором осуществляли замачивание | Ополаскивания проточной питьевой водой |  |
| Виркон |  |  |  |  |  |  |  |
| Септабик |  |  |  |  |  |  |  |
| Велтолен |  |  |  |  |  |  |  |
| Амаминол |  |  |  |  |  |  |  |
| Самаровка |  |  |  |  |  |  |  |

3. Дополните предложение

1. Для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, дезинфицирующее средство может быть использовано ______________ в течение срока годности рабочего раствора, если его вид _______________.

2. При появлении признаков изменения внешнего вида рабочего раствора (помутнение или изменение цвета, образование хлопьев или осадка, появление налета на стенках емкости и др.) его необходимо ____________.

3. Контроль качества предстерилизационной очистки проводят путем постановки _____________________ пробы на наличие остаточных количеств крови и дезинфицирующих средств.

4. Для дезинфекции и предстерилизационной очистки совмещенной в один этап можно использовать дезинфицирующее средство, которое обладает выраженным _________________ эффектом.

5. Самоконтроль предстерилизационной очистки в МО проводятся______________________.

6. Контролю подлежит _____ от каждого наименования изделий, но не менее _______.

7. Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки ___________________________ пробы на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющих средств.

8. Для определения качества отмывки медицинского инструментария от остатков жировых загрязнений проводится проба ____________________.

9. Перед проведением азопирамовой пробы готовят рабочий раствор: смешивают _________________ и _______________ в равных пропорциях.

10. Срок реализации рабочего раствора азопирама ограничен до ________ часов.

11. Нельзя подвергать контролю качества ПСО ___________ инструменты, держать рабочий раствор на _________ вблизи нагревательных приборов.

4. Заполните таблицу (использовать современные двухкомпонентное средства)

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним)

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора, % | Температура рабочего раствора, °C | Время обработки, мин |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

5*. Решите ситуационную задачу

Медицинская сестра операционного отделения провела в один этап дезинфекцию и ПСО инструментов: 470 иглодержателей, 1200 кровоостанавливающих зажимов, 50 ранорасширителей.

Задание:

1. Какой следующий этап обработки инструментов необходимо провести медицинской сестре. Опишите его.

2. Какое количество инструментов необходимо взять медицинской сестре для этого этапа обработки.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6*. Решите задачу

Медицинской сестре хирургического отделения необходимо провести предстерилизационную очистку изделий медицинского назначения. В отделении имеется порошок «Биолот».

Задание:

1. Приготовьте 5 литров данного раствора.

2. Опишите проведение предстерилизационной очистки данного средства.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Перечислите преимущества использования ультразвуковых моек

1)_________________________________________________________________2)_________________________________________________________________3)_________________________________________________________________4)_________________________________________________________________5)_________________________________________________________________6)_________________________________________________________________

7)_________________________________________________________________

Критерии оценки:

«Отлично» - все задания выполнены в полном объеме, своевременно, без ошибок.

«Хорошо» - все задания выполнены в полном объеме, своевременно, при выполнении заданий допущены неточности.

«Удовлетворительно» - в заданиях допущены неточности, своевременно, заданиЕ со звездочкой не выполнено или выполнено не в полном объеме; задание со звездочкой выполнено в полном объеме, своевременно, а в остальных заданиях допущены грубые ошибки.

«Неудовлетворительно» - задания выполнены с грубыми нарушениями, несвоевременно, задание со звездочкой выполнено с грубыми нарушениями или не выполнено.