Тема: «Упаковка изделий медицинского назначения для стерилизации и контроля качества стерилизации»

Цель: сформировать знания у студентов об упаковке изделий медицинского назначения для стерилизации и контроля качества стерилизации

После изучения темы студент должен знать:

- требования к упаковкам;

- виды современных упаковочных материалов;

- правила работы со стерильным материалом;

- правила хранения и сроки использования стерильного материала.

После изучения темы студент должен уметь:

- правильно выбрать вид и размер упаковки;

- приготовить и упаковать для стерилизации инструменты, перевязочный материал, перчатки, белье;

- упаковать изделия медицинского назначения в соответствии с методическими рекомендациями;

- пользоваться стерильным материалом;

- оценить качество стерилизации.

1. Установите соответствие

Режимы предметов, подвергающихся стерилизации

| Режимы стерилизации | Изделия |
| --- | --- |
| А. 132ºС, 2 атм., 20 мин Б. 120ºС, 1,1 атм., 45 мин В. 180°С, 60 мин | 1. инструментарий 2. перевязочный материал 3. желудочные зонды 4. перчатки 5. белье (простыни) |

___________________________________________________________

Виды стерилизации

| Режим | Стерилизация |
| --- | --- |
| А. 180ºС — 60 мин | 1. воздушная |
| Б. 160ºС — 60 мин | 2. паровая |
| В. 160ºС — 150 мин |  |
| Г. 1,1 атм — 132 ºС — 20 мин |  |
| Д. 2,0 атм — 132 ºС — 20 мин |  |
| Е. 1,1 атм — 120 ºС — 45 мин |  |

___________________________________________________________

Индикаторы и методы стерильности

| Химические индикаторы | Метод стерилизации |
| --- | --- |
| 1. ИС-180 | А. Паровой (основной) |
| 2. ИС-160 | Б. Паровой (щадящий) |
| 3. ИС-132 | В. Воздушный (основной) |
| 4. ИС-120 | Г. Воздушный (щадящий) |

___________________________________________________________________

2*. Заполните таблицу

Стерилизация химическими растворами (стерилянтами)

| Стерилизующий агент | Режим стерилизации |  |  | Вид изделий, рекомендуемых к стерилизации данным методом | Условия проведения стерилизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура, °С | Концентрация рабочего раствора, % | Время выдержки, мин |  |  |
| Лизоформин 3000 |  |  |  |  |  |
| Анолит |  |  |  |  |  |
| Сайдекс |  |  |  |  |  |
| Перекись водорода |  |  |  |  |  |
| Глутарал |  |  |  |  |  |

Сроки сохранения стерильности в зависимости от упаковки

| Вид упаковки | Срок хранения стерильности |
| --- | --- |
| Крафт-пакет (на липкой ленте) |  |
| Двухслойная бязевая упаковка |  |
| Бикс Шиммельбуша |  |
| Бикс КФ |  |
| Рулоны бумажно-пленочные |  |

Классификация индикаторов (ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009. Часть)

| Наименование | Класс | Назначение |
| --- | --- | --- |
|  | I |  |
|  | II |  |
|  | III |  |
|  | IV |  |
|  | V |  |
|  | VI |  |

Режимы форвакуумной стерилизации (ГОСТ Р 51935-2002)

| Вид стерилизуемых изделий | Режим стерилизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | давление | Т °C | выдержка |
| Гравитационные стерилизаторы |  |  |  |
| Изделия из резины (перчатки, катетеры, зонды и т.д.) |  |  |  |
| Изделия из стекла и металла, хлопчатобумажных тканей, марли и ваты |  |  |  |
| Форвакуумные стерилизаторы |  |  |  |
| Простые непористые изделия без полостей, без упаковки или в однослойной упаковке |  |  |  |
| Сложные изделия в упаковке, в стерилизационных коробках |  |  |  |
| Объемные пористые изделия в упаковке (текстильные ткани, белье, перевязочный материал) или с длинными каналами и внутренними полостями (трубки, катетеры, отсосы) |  |  |  |

3*. Заполните пустые строки

1. Перечислите способы укладки стерилизационных коробок. Приведите примеры

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

2. Опишите алгоритм закладки материала в бикс Шиммельбуша

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Перечислите виды контроля качества стерилизации изделий медицинского назначения.

Опишите каждый из них.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Дополните предложения

1. Для контроля стерилизации в каждый бикс закладывают специальные _____________________. Они должны располагаться на трех разных уровнях - ____________, _____________, ______________ - и позволяют осуществлять как внешний (в камере стерилизатора) так и внутренний (в упаковке с изделиями) контроль. После окончания стерилизации и перед использованием стерильного материала их проверяют. Они должны изменить цвет. Если хотя бы один __________________ не изменил цвет, весь материал _______________ стерилизуют.

2. Самый точный и строгий контроль качества стерилизации, но результат будет получен только через несколько дней называется ______________________.

Критерии оценки:

«Отлично» - все задания выполнены в полном объеме, своевременно, без ошибок.

«Хорошо» - все задания выполнены в полном объеме, своевременно, при выполнении заданий допущены неточности.

«Удовлетворительно» - в заданиях допущены неточности, своевременно, заданиЕ со звездочкой не выполнено или выполнено не в полном объеме; задание со звездочкой выполнено в полном объеме, своевременно, а в остальных заданиях допущены грубые ошибки.

«Неудовлетворительно» - задания выполнены с грубыми нарушениями, несвоевременно, задание со звездочкой выполнено с грубыми нарушениями или не выполнено.