ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

| ТЕМА: | Общие сведения о метрологии |
| --- | --- |
| ЦЕЛЬ РАБОТЫ: | Закрепить основные понятия и определения метрологии |
| ЛИТЕРАТУРА: | Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация |
| ВРЕМЯ | 2 часа |
| ХОД РАБОТЫ | - Ответить на теоретические вопросы - Решить практические задачи - Составить отчет |

Теоретические вопросы

1 Что такое метрология?

Метрология – это наука …..

  - Объект метрологии___________________________________________

  - Предмет метрологии__________________________________________

  - Основная цель метрологии____________________________________

2 Перечислить составные части науки метрологии (дайте определение)

| Составляющая метрологии | Определение, область применения |
| --- | --- |

3 Перечислите основные задачи метрологии

4 Дайте определения понятиям: измерение, контроль, поэлементный контроль, комплексный контроль

5 Назовите главные единицы физических величин в СИ (ГОСТ 8 .4 1 7 - 2 0 0 2 )

6 Что понимать под измерением физической величины?

Измерением называют ….

7 Что такое обеспечение единства измерений ….

8 Какие две задачи необходимо выполнить чтобы обеспечить единство измерений?

1)

2)

9 Составить схему передачи единицы величины от эталона к рабочим инструментам.

10. Связи основных элементов измерения (начертить схему)

ПРИМЕР

Как выразится единица ускорения через основные единицы системы СИ?

Решение.

Воспользуемся следующим уравнением для ускорения6

а = V/t = S/t2

где 	S–путь (обозначаем L)

t-время (обозначаем T).

Следовательно, dim a = LT-2

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

1. Как выражается единица измерения электрической индуктивности (генри, Гн) через основные единицы системы СИ?

2. Размерность физической величины Х записана в виде формулы размерности dimХ = L-1MT-2 через прописные буквы L, M , T, I согласно международному стандарту. Запишите выражение единиц этой величины через основные единицы системы СИ, укажите ее наименование и физическую величину, которая в ней измеряется.

3. Размерность физической величины Х записана в виде формулы размерности dimХ = L2MT-2I-1 через прописные буквы L, M , T, I согласно международному стандарту. Запишите выражение единиц этой величины через основные единицы системы СИ, укажите ее наименование и физическую величину, которая в ней измеряется.

4. Размерность физической величины Х записана в виде формулы размерности dimХ = LMT-3I-1 через прописные буквы L, M , T, I согласно международному стандарту. Запишите выражение единиц этой величины через основные единицы системы СИ, укажите ее наименование и физическую величину, которая в ней измеряется.

Отчет должен содержать: ответы на теоретические вопросы, решение задач. Вывод о проделанной работе

Контрольный тест:

Вариант 1

1.Установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности проводимых измерений – это ……

- метрология      - метрологическое обеспечение   -  измерение

2. Целью метрологии является….

- достижение требуемого качества измерений

- обеспечение единства измерений

- установление узаконенных единиц физических величин

3. Назовите объекты метрологии ________________________________

4.Метрология, освещающая вопросы практического применения разработок теоретической и положений законодательной метрологии, называется…

- законодательной      - практической        - научной

5 Совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства, хранящего единицу величины и позволяющего сопоставить с нею измеряемую величину. Полученное значение величины и есть результат измерений называется …

- метрологией     - измерением         - погрешностью измерения

6. Техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и/или хранящее единицу величины, размер которой принимается неизменным в пределах установленной погрешности в течение известного интервала времени называется …

- система измерения   - инструмент измерения    - средство измерения

7. Область значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые погрешности средства измерений называется…

- Диапазон измерений    - Точность измерений    - Погрешность измерения

8. Качество измерений, отражающее близость их результатов  к истинному значению измеряемой величины называется…

- Диапазон измерений    - Точность измерений    - Погрешность измерения

9. Отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины называется …

- Диапазон измерений    - Точность измерений    - Погрешность измерения

10. Совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы (или другими уполномоченными на то органами, организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим требованиям называется …

- Поверка средства измерений    - Обеспечение единства измерений

Вариант №2

1.Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства к требуемой точности, называется ….

- метрологией      - метрологическим обеспечением         -  измерением

2. Целью метрологического обеспечения является…..

- достижение требуемого качества измерений

- обеспечение единства измерений

- установление узаконенных единиц физических величин

3. Метрология, разрабатывающая и внедряющая нормы и правила выполнения измерений, устанавливает требования, направленные на достижение единства измерений, порядок разработки и испытаний средств измерений, устанавливает термины и определения в области метрологии, единицы физических величин и правила их применения называется…

- законодательной      - практической         - научной

4. Одно из свойств физического объекта (явления, процесса), которое является общим в качественном отношении для многих физических объектов, отличаясь при этом количественным значением называется …

- объектом измерения         - физической величиной

5. Разность между результатом измерения и истинным значением измеряемой величины называется …

- погрешностью измерения    -диапазоном показаний     - ценой деления шкалы

6. Область значений шкалы, ограниченная конечным и начальным значениями школы называется …

- погрешностью измерения    -диапазоном показаний     - ценой деления шкалы

7. Разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы называют …

- погрешностью измерения    -диапазоном показаний     - ценой деления шкалы

8. Средство измерений, предназначенное для воспроизведения и хранения единицы величины, кратных или дольных ее значений с целью передачи ее размера другим средствам измерений данной величины называют …

- эталоном средства измерения      - мерой физической величины

9. Совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений.

- метрологическая служба                          - федеральный орган

- исполнительный орган государственной власти

10.  Назовите объекты метрологии ________________________________