Областное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Курский монтажный техникум»

Методическая разработка урока

по профессиональному модулю

ПМ.03 «Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем

тепло- и топливоснабжения»

основной профессиональной образовательной программы –

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

    - Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Тема: «Термометры расширения, манометрические термометры»

(модульный урок)

Характеристика урока.

Методическая цель урока:  методика организации самостоятельной работы обучающихся  на модульном уроке.

Тип урока: комбинированный урок

Форма урока:  урок-модуль

Оснащение урока: учебник Жила В.А. «Автоматика и телемеханика систем газоснабжения», папка учебно-справочных материалов, видео-ролик «Измерение температуры», задания для УЭ, ответы на задания УЭ, презентация к уроку, термометры расширения и манометрические термометры.

Цель урока:

Формирование у обучающихся понятия о конструктивных особенностях термометров расширения и манометрических термометрах, способности выбора их для конкретных производственных условий.

Задачи урока:

образовательные:

1.	Выявить степень усвоения обучающимися следующих основных знаний, изученных  на предыдущих уроках: понятие о температуре, о способах её измерения, структуре измерительного прибора.

2.	Создать условия для усвоения обучающимися  следующих основных задач, входящих в содержание темы урока:

- обеспечить ориентированность студента в разнообразии видов термометров, воспроизведение принципа их работы.

- организовать деятельность  обучающихся по изучению способов монтажа различных видов термометров

3.	Сформировать следующие специальные умения и навыки по

- расшифровке условных обозначений термометров,

- выбору необходимого вида термометра для заданных производственных условий

воспитательные:

1. Содействовать формированию мировоззренческих понятий о познаваемости мира и природы, через измерение температуры.

2. Осуществлять воспитание чувства ответственности за свою

деятельность, через актуализацию знаний, фронтальный опрос, решение контрольных заданий по вариантам.

3. Развивать мотивацию к изучению средств измерения, необходимых для профессиональной деятельности.

развивающие:

1. Развивать познавательную самостоятельность учащихся в процессе получения знаний и навыков.

2. Совершенствовать коммуникативную культуру на фронтальном опросе.

3. Развивать самоконтороль при выдаче правильных решений практико-оринтированных заданий.

Литература.

1.  Жила В.А. «Автоматика и телемеханика систем газоснабжения»:Учебник.-М.: ИНФРА-М, 2009.

Уже несколько лет я с удовольствием работаю с рейтинговой системой оценки успеваемости и качества знаний студентов (далее - РСО), когда обучение строится по отдельным функциональным узлам – модулям, предназначенным для конкретных дидактических целей.

Практически все содержание МДК 03.01 «Наладка и испытания теплотехнического оборудования» адаптируется к модульному обучению. Одной из причин удачных подходов к составлению модульных программ является выделение мелких и крупных самостоятельных информационных блоков. Второй принцип, способствующий модулированию - типовые основные показатели по различным измерительным приборам, положенные в основу изучения содержания. Эти своеобразные алгоритмы позволяют систематизировать содержание для самостоятельного изучения.

Форма обучения - лекционно-семинарная. Т.е. весь материал делится на модули, каждый модуль на 6-15 лекционных и практических занятий, а по окончании изучения модуля в качестве рубежного контроля проводится семинар, для обобщения и систематизации знаний.

Следует отметить, что внедрение РСО является низшим уровнем применения модульной системы обучения. Главным тормозом в разработке модульных уроков по получению новых знаний является отсутствие современных учебных пособий по «Наладке и испытаниям теплотехнического оборудования».

Однако, для перехода к более высокому уровню применения модульной системы,  я попробовала подготовить модульный урок получения новых знаний.

Технология организации учебной деятельности на модульном уроке:

1. Входной контроль и коррекция знаний и умений учащихся

2.Организация учебной деятельности

- Представление учащимся модульных пособий.

-Сообщение структуры, значения содержания модуля.

-Разъяснение последовательности работы, форм контроля.

Перед началом изучения нового содержания обучающиеся получают:

•    комплекты дидактических материалов, входящих в модуль;

• информацию об учебной и справочной литературе, средствах мультимедиа;

• методическое руководство по усвоению учебного содержания – письменные советы (указания, инструкции, алгоритмы)

Форма представления информации в модуле выполняется в табличном виде.

3. Управление процессом изучения содержания модуля на уроках

-Проведение уроков в режиме технологии модульного обучения.

-Использование модели групповой самостоятельной работы при организации изучения и отработки учебного материала.

4. Текущий контроль освоения содержания учебного элемента

-Организация самоконтроля и взаимоконтроля в конце каждого урока.

-Выявление и ликвидация пробелов в усвоении содержания учебного элемента.

5. Итоговый контроль знаний и умений в рамках общей компетентности

-Тестирование.

-Выявление уровня усвоения содержания модуля в соответствии с заданными критериями.

Данная технология прослеживается в модуле (технологической карте урока)

Каждый обучающейся обеспечен распечаткой модуля, с которой он работает на уроке: дописывая определения, дочерчивая схемы, заполняя таблицы.

На каждой парте находится учебник и справочная папка с информацией. Особую роль играет презентация, слайды которой открываются после освоения каждого учебного элемента и дают возможность обучащемуся оценить правильность ответа и поставить себе баллы.

Тема урока:

Термометры расширения, манометрические термометры.

| № УЭ | Цель, деятельность. | Руководство по освоению учебного материала |
| --- | --- | --- |
| УЭ-0 | Интегрирующая цель В процессе работы над учебным материалом вы: усвоите понятие о конструктивных особенностях термометров расширения и манометрических термометров; научитесь выбирать приборы для конкретных производственных условий будете развивать культуру речи, умения сравнивать и обобщать, работать в коллективе, слушать. | Внимательно прочитайте изложение цели урока. 4 минуты Читайте инструкции при выполнении каждого учебного элемента Проверьте практическую работу друг друга. |
| УЭ-1 | Подготовка к работе Частная цель: повторить знания, усвоенные ранее 1. Обсудите и подготовьте устные ответы на вопросы: - Почему температура измеряется косвенным путем? - Как измеряется температура вещества? - Состав прибора для измерения температуры? - Перечислите метрологические характеристики измерительных приборов. - Что такое цена деления? 2. Оцените свою работу. Критерии оценки: каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл. Максимальное количество баллов – 5. | 5 минут Вспомните. Работайте в парах Ваша оценка__ |
| УЭ-2 | Частная цель: получить представление о способах монтажа термометров расширения и манометрических. Рассмотрите поясняющий рисунок в справочной папке и запишите продолжение фраз: 1.Край гильзы совпадает с осью _____________. 2.Если диаметр горизонтальной трубы ≤ 200 мм, то гильзу устанавливают_____________ 3. Если диаметр горизонтальной трубы > 200 мм, то гильзу устанавливают_____________ 4. Если труба вертикальна, то гильзу устанавливают___________ или ________ 5. Если диаметр трубы ≤ 50 мм, то ____________ Обсудите и подготовьте устные ответы на вопросы: - От каких факторов защищает гильза стеклянный термометр? - Почему гильза устанавливается до середины потока? Критерии оценки: каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл. Максимальное количество баллов – 2. | Внимательно слушайте лекцию 3 минуты Работайте индивидуально 3 минуты Работайте в группе 2 минуты Ваша оценка__ |
| УЭ-3 | Теоретическая часть Частная цель: изучить принцип действия жидкостного и механического термометров расширения и их классификацию. Вставьте пропущенные слова в предложение. Принцип действия жидкостного термометра: при повышении температуры жидкость____________ __________мениск её поднимается вдоль шкалы. Подпишите обозначение составных частей жидкостного термометра. Вставьте пропущенные слова в предложение. Принцип действия механического термометра: основан на использовании двух сплавов с разными коэффициентами линейного _________________. При повышении температуры пластина из латуни и инвара гнется в сторону_________, стрелка движется по шкале. Дорисуйте пунктиром положение конструктивных элементов механических термометров после нагрева. Биметаллический. Дилатометрический Заполните схему, (диапазоны температур из таблиц ГОСТ в справочной папке) | Прочитайте учебник стр.35-37. 10 минут Работайте индивидуально Проверьте выполненную работу у соседа по парте Работайте в парах В случае затруднения обратитесь к преподавателю В случае затруднения обратитесь к преподавателю Работайте на листе задание к УЭ-3 Работайте в парах. Посмотрите видео-ролик 3 минуты |
| УЭ-4 | Частная цель: определить качество знаний по изученной теме. 1. Ответьте на вопросы. - Объясните принцип действия жидкостного термометра - Объясните принцип действия биметаллического термометра - Объясните принцип действия дилатометрического термометра - От чего зависит точность жидкостного термометра? - Какой из двух термометров жидкостный или механический будет менее точным и почему? - Каким образом увеличить чувствительность биметаллического термометра? - Выберите оптимальную конструкцию термометра расширения для измерения температуры воздуха за окном, питательной воды котла, температуры сжиженного природного газа 2. Оцените свою работу. Критерии оценки: каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл. Максимальное количество баллов – 7. | Самостоятельно дайте ответы на вопросы. 8 минут Ваша оценка__ |
| УЭ-5 | Практическая часть Частная цель: научиться расшифровке условных обозначений термометров и выбору необходимого вида термометра для заданных производственных условий ТТУ 10-5-260/104 ТУ 25-2021.010-89 ТТЖ П 3-1-160/100 ТУ 25-2021.010-89 ТБ-1 (0-200)-1,5-80-10 - М20 ТУ 311-00225621.160-96 2. Обсудите и подготовьте устные ответы на вопросы: - Какие метрологические характеристики можно узнать из марки? - Для чего в марке указывают габаритные размеры прибора? 3. Оцените свою работу. Критерии оценки: каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл. Максимальное количество баллов – 2 4. Выполните задания по варианту 5. Оцените свою работу. Критерии оценки: каждое правильное решение – 2 балла. Максимальное количество баллов- 6 | Прослушайте сообщение преподавателя. По его ходу расшифровывайте примеры, подписывая снизу значения букв и цифр. Пользуйтесь таблицами справочной папки. 3 минуты Работайте в группе 2 минуты Ваша оценка__ Работайте на листе Задание к УЭ-5 Работайте индивидуально 7 минут Ваша оценка__ |
| УЭ-6 | Теоретическая часть. Частная цель: изучить принцип действия манометрических термометров, их классификацию, метрологические характеристики. 1. На рисунках заштрихуйте заполнение жидкостного и манометрического термометров. 2. Подпишите обозначение составных частей манометрического термометра. 3. Вставьте пропущенные слова в предложение. Принцип действия манометрического термометра: при погружении _________________в горячую среду вещество внутри замкнутой системы______________ в объеме и меняет сечение пружины с овального на ________________, при этом свободный конец пружины_________________ и через систему рычагов_____________стрелку. 4. Дорисуйте пунктиром положение края манометрической пружины и стрелки после нагрева. 5. Заполните схему, (диапазоны температур из таблиц ГОСТ в справочной папке) | Прочитайте учебник стр.37-38. 7 минут Работайте индивидуально Проверьте выполненную работу у соседа по парте В случае затруднения обратитесь к преподавателю Работайте индивидуально Работайте на листе Задание к УЭ-6 Работайте в парах. |
| УЭ-7 | Обобщение. Частная цель: привести в систему полученные знания по изученной теме, научиться анализировать проблему. 1. Ответьте на вопросы. - Чем манометрическая пружина похожа на обычную и чем отличается от неё? - Почему капилляр жидкостного манометрического термометра не желательно делать больше 10 метров? - Как увеличить точность манометрического термометра? - Сравните манометрический и термометр расширения (чем один лучше и чем хуже другого). - Предположите, какие виды изученных термометров применяют при эксплуатации теплотехнического оборудования, а какие при его наладке? 2. Оцените свою работу. Критерии оценки: каждое правильное решение – 1 балл. Максимальное количество баллов- 5 | Самостоятельно дайте ответы на вопросы. 6 минут Ваша оценка__ |
| УЭ-8 | Выходной контроль Частная цель: оценка полноты полученных знаний и практических навыков по теме урока. 1. Выполните тестовое задание по вариантам. 2. Сравните результаты с ключом, записывайте верные ответы рядом в скобках. 2. Оцените свою работу. Критерии оценки: каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл Максимальное количество баллов- 6 | Самостоятельная работа 10 минут Ваша оценка__ |
| УЭ-9 | Подведение итогов, самооценка, домашнее задание Частная цель: выявить степень усвоения материала, проверить уровень теоретических и практических знаний по теме и оценить свою работу. 1. Прочтите цель урока в УЭ0. Достигли ли вы цели урока? В какой степени? 2. Проанализируйте, какие задания вызвали у вас наибольшее затруднение. Как вы думаете, что послужило причиной этого? 3. Проанализируйте свои результаты за урок (сложите баллы за все учебные элементы), поставьте оценку. баллы; оценка; пожелания преподавателя. 24-33; 5; Молодец! Я горжусь тобой!. 19-23; 4; Хорошо! Ещё чуть-чуть упорства и будет «5»!. 14-18; 3; Проработай весь модуль дома. меньше 14; 2; Жду на дополнительном занятии. 4. Домашнее задание: По листам, которые остаются у вас просмотреть те вопросы, на которые не смогли ответить, еще раз сформулируйте принципы работы изученных термометров. 5 По желанию выполните творческие задания: а) выполните из тетрадного листа макет манометрической пружины, б) Какие функции, кроме измерения, могут выполнять термометры расширения и манометрические в системах автоматики. в) Каким образом устроены электроконтактные ртутные и манометрические термометры? г) Какой из изученных принципов измерения температуры лежит в основе предохранения проводов электродвигателя от перегрева. д) Почему в качестве точных и лабораторных используют только ртутные, но не жидкостные термометры? | Примите участие в обсуждении. Разберите с преподавателем и группой те вопросы, которые вызвали затруднение. 8 минут Ваша итоговая оценка__ Каждое выполненное творческое задание увеличит Ваш рейтинг на 2 балла. |