Задание к УЭ3: заполните пустые ячейки, пользуясь таблицами из ГОСТ и ТУ, приведенными в Справочной папке.

КЛАССИФИКАЦИЯ  ТЕРМОМЕТРОВ  РАСШИРЕНИЯ.

Задание к УЭ6: заполните пустые ячейки, пользуясь таблицами из ГОСТ и ТУ, приведенными в Справочной папке.

Под диапазонами  укажите примеры вещества-заполнителя.

КЛАССИФИКАЦИЯ  МАНОМЕТРИЧЕСКИХ   ТЕРМОМЕТРОВ.

Задание к УЭ5: за каждое правильно выполненное задание – 2 балла. Время выполнения -7 минут.

выполнил__________________________

Вариант №1

Задание №1.

Расшифровать марку термометра. ТТП 2 1 230/163.

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Возможно ли его применение для измерения температуры в системе отопления здания? Аргументируйте.

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Задание №2.

Определить диаметр горизонтального трубопровода, для которого подойдет термометр из задания №1.

Определить длину защитной гильзы для монтажа термометра.  Выполнить эскиз установки гильзы.

Диаметр горизонтального трубопровода (мм)   ________

Длина защитной гильзы (мм)   ________

Задание №3.

Выбрать эксплуатационный прибор для измерения температуры на входе в теплопункт. Записать его вид и диапазон.

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Задание к УЭ5: за каждое правильно выполненное задание – 2 балла. Время выполнения -7 минут.

выполнил__________________________

Вариант №2

Задание №1.

Расшифровать марку термометра. ТТКП 4 0,5  230/66.

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Возможно ли его применение для измерения температуры в системе горячего водоснабжения здания? Аргументируйте.

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Задание №2.

Определить диаметр горизонтального трубопровода, для которого подойдет термометр из задания №1.

Определить длину защитной гильзы для монтажа термометра.  Выполнить эскиз установки гильзы.

Диаметр горизонтального трубопровода (мм)   ________

Длина защитной гильзы (мм)   ________

Задание №3.

Выбрать термометр  для  постоянного измерения температуры воды в бассейне. Записать его вид и диапазон.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Задание к УЭ5: за каждое правильно выполненное задание – 2 балла. Время выполнения -7 минут.

выполнил__________________________

Вариант №3

Задание №1.

Расшифровать марку термометра. ТТУ 9 5  260/201.

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Возможно ли его применение в промышленном холодильнике? Аргументируйте.

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Задание №2.

Определить диаметр вертикального трубопровода, для которого подойдет термометр из задания №1.

Определить длину защитной гильзы для монтажа термометра.  Выполнить эскиз установки гильзы.

Диаметр вертикального трубопровода (мм)   ________

Длина защитной гильзы (мм)   ________

Задание №3.

Выбрать термометр для  наладки тракта дымовых газов котлоагрегата. Записать его вид и диапазон.

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Тестовое задание к УЭ8:

за каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл.    Время - 8 минут.

Сравните  результаты с ключом, записывайте верные ответы рядом в скобках.

выполнил__________________________

Вариант №1.

Выберите правильный ответ.

1. Для защиты ртутного термометра от повреждений используются:

- оправка,

- гильза,

- корпус,

- термобаллон .

2. Дилатометрический термометр основан на

- объемном расширении жидкости или газа,

- изменении давления вещества в замкнутом объеме,

- материалах с различным коэффициентом линейного расширения.

3. В конструкции манометрического термометра есть следующие  элементы:

- латунная трубка и стержень из инвара,

- спираль из медной проволоки,

- термобаллон и капилляр.

4. Расставить термометры по убыванию точности:

  - манометрические газовые,

  - ртутные,

  - механические,

  - манометрические жидкостные.

5.  Определить вид и конструктивное исполнение термометра по его марке ТБ-1Р:

- ртутный прямой

- жидкостный угловой

- биметаллический осевой

- биметаллический  радиальный

- дилатометрический

Найдите соответствие, т.е. для каждой цифры левой колонки найти букву из правой колонки,  например 1-Б.

6.  Точность  термометра  будет увеличиваться:

| 1. ртутный | А. с увеличением количества витков трубчатой пружины |
| --- | --- |
| 2. биметаллический | Б. с увеличением резервуара (термобаллона) |
| 3. манометрический | В. с уменьшением диаметра капиллярной трубки |
|  | Г. с увеличением длины пластинчатой спирали |

Тестовое задание к УЭ8:

за каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл.    Время - 8 минут.

Сравните  результаты с ключом, записывайте верные ответы рядом в скобках.

выполнил__________________________

Вариант №2.

Выберите правильный ответ.

1. В конструкции термометра расширения могут быть следующие  элементы:

- латунная трубка и стержень из инвара,

- спираль из медной проволоки,

- термобаллон и капилляр.

2. Защитная гильза расположена под углом 35˚к оси трубы:

- для горизонтальной трубы d≤200 мм

- для вертикальной трубы d≤200 мм

- для горизонтальной трубы d>200 мм

3. Манометрический термометр основан на:

- расширении жидкости или газа,

- изменении давления вещества в замкнутом объеме,

- удлинении пластин с различным коэффициентом линейного расширения.

4. Выбрать прибор для контроля температуры на расстоянии 60 метров:

- ртутный,

- биметаллический,

- манометрический,

- спиртовой.

5.  Определить вид и конструктивное исполнение термометра по его марке ТТЖУ:

- ртутный прямой

- жидкостный угловой

- биметаллический осевой

- биметаллический  радиальный

- дилатометрический

Найдите соответствие, т.е. для каждой цифры левой колонки найти букву из правой,  например 1-Б.

6.  Максимально допустимое расстояние отсчетного устройства термометра от места измерения :

| 1. жидкостный расширения | А. 60 метров |
| --- | --- |
| 2. жидкостный манометрический | Б. 10 метров |
| 3. газовый манометрический | В. 5 метров |
| 4. биметаллический | Г. 0 метров |

Тестовое задание к УЭ8:

за каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл.    Время - 8 минут.

Сравните  результаты с ключом, записывайте верные ответы рядом в скобках.

выполнил__________________________

Вариант №3.

Выберите правильный ответ.

1. Жидкостный термометр расширения отличается от ртутного технического:

- формой,

- точностью,

- веществом - заполнителем.

2. Конденсационный термометр относится к :

- манометрическим,

- жидкостным,

- механическим.

3. Указать вещество для заполнения манометрического термометра:

- ртуть,

- парафин,

- машинное масло,

- ацетон.

4. Выбрать прибор для контроля температуры на -80˚С:

- ртутный,

- биметаллический,

- манометрический,

- жидкостный расширения.

5.  Определить вид и конструктивное исполнение термометра по его марке ТТП:

- ртутный прямой,

- жидкостный угловой,

- биметаллический осевой,

- биметаллический  радиальный,

- дилатометрический.

Найдите соответствие, т.е. для каждой цифры левой колонки найти букву из правой,  например 1-Б.

6.  У  термометра  показания  снимаются  по  перемещению:

| 1. ртутный | А. края жидкости |
| --- | --- |
| 2. спиртовой | Б. стрелки |
| 3. биметаллический | В. мениска |
| 4. манометрический | Г. конца пружины |