Министерство образования, науки и молодёжной политики

Забайкальского края

Краснокаменский горно-промышленный техникум

| Рассмотрено на заседании ПЦК специальных дисциплин «____»_________________2017г. Председатель ПЦК ______________ Л.В. Максимова |  | Утверждаю: зам. директора по УПР ГАПОУ «КГПТ» ___________ М.И. Рожкова «_____»_________________2017 г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

| по специальности | 27.02.04 Автоматические системы управления |
| --- | --- |

Квалификация: техник

Нормативный срок обучения: 3года 10 мес.

Краснокаменск  2017

Содержание

| - Паспорт программы производственной практики | 3 |
| --- | --- |
| - Тематический план и содержание производственной практики | 5 |
| - Условия реализации программы производственной практики | 7 |
| - Контроль и оценка результатов освоения производственной практики | 10 |

1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы

Программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.04 Автоматические системы управления части освоения квалификации техник и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):

1.Организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования и систем автоматического управления.

2.Эксплуатация электронного оборудования и систем автоматического управления.

3.Организация технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и систем автоматического управления.

4.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС).

Программа производственной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и профессиональной переподготовке по профилю основных профессиональных образовательных программ) и по программам профессиональной подготовки, при освоении профессии рабочего Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), электромонтер охранно-пожарной сигнализации

1.2 Цели и задачи производственной практики

Целью производственной практики является:

- приобретение обучающимися опыта практической работы по профессии.

Задачами производственной практики являются:

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии;

- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений обучающихся.

Иметь практический опыт:

-организации и выполнения различных видов монтажа;

-контроля и анализа функционирования параметров электронного оборудования и систем автоматического управления в процессе эксплуатации;

-технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и систем автоматического управления;

1.3  Количество часов на производственную практику

Всего -  468 часа, в том числе:

в рамках освоения ПМ 01 – 108 часов

в рамках освоения ПМ.02  - 72часа

в рамках освоения ПМ.03  - 108 часов

в рамках освоения ПМ.04  - 180 часов

1.4  Результаты освоения

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы  обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.

Общие компетенции

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. Проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции

| Код | Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВПД 5.2.1 | Организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования и систем автоматического управления. |
| ПК 1.1 | Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления. |
| ПК 1.2 | Обеспечивать выполнение электро- и радиомонтажных работ электронного оборудования и систем автоматического управления. |
| ПК 1.3 | Выполнять работы по наладке электро- и радиомонтажных работ электронного оборудования и систем автоматического управления. |
| ВПД 5.2.2 | Эксплуатация электронного оборудования и систем автоматического управления. |
| ПК 2.1 | Выполнять работы по эксплуатации электронного оборудования и систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса. |
| ПК 2.2 | Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации. |
| ПК 2.3 | Снимать и анализировать показания приборов. |
| ВПД 5.2.3 | Организация технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и систем автоматического управления. |
| ПК 3.1 | Диагностировать электронное оборудование и системы автоматического управления. |
| ПК 3.2 | Производить ремонт электронного оборудования и систем автоматического управления. |
| ПК 3.3 | Обеспечивать тестовую проверку, профилактический осмотр, регулировку, техническое обслуживание и небольшой ремонт компьютерных и периферийных устройств. |
| ВПД 5.2.4 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. |

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

| Наименование профессионального модуля, тем | Содержание учебного материала | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| ПМ.01 Организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования и систем автоматического управления | 1. Вводный инструктаж по охране труда и производственной санитарии. Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Ознакомление с режимом работы предприятия.Ознакомление с рабочим местом. 2. Монтаж, наладка и регулировка контакторов. 3. Монтаж и наладка аппаратуры контроля температуры и тепловой защиты. 4. Монтаж и наладка аппаратуры контроля скорости. 5. Монтаж и наладка аппаратуры контроля уровня и положения. 6. Монтаж и наладка аппаратуры контроля путевых и концевых выключателей. 7. Монтаж и наладка аппаратуры сигнализации. 8. Монтаж и наладка испытательных механизмов. 9. Монтаж и наладка электронного оборудования и аппаратуры управления подъёмными машинами и установками. 10. Монтаж и наладка электронного оборудования и распределительных устройств. 11. Монтаж и наладка электронного оборудования и аппаратуры автоматизации погрузочных пунктов и рельсового транспорта. 12. Монтаж и наладка электронного оборудования и аппаратуры конатных откаток. 13. Монтаж и наладка электронного оборудования и аппаратуры автоматизации водоотливных установок. 14. Монтаж и наладка электронного оборудования и аппаратуры защитного отключения электроэнергии при нарушении проветривания. 15. Монтаж и наладка электронного оборудования и аппаратуры автоматизации вентиляторных установок. 16. Монтаж и наладка электронного оборудования и аппаратуры управления подъёмными установками. 17. Монтаж и наладка и регулировка электронной части токарных станков. 18. Дифференцированный зачет. | 108 |
| Всего часов |  | 108 |
| ПМ.02 Эксплуатация электронного оборудования и систем автоматического управления | 1. Вводный инструктаж по охране труда и производственной санитарии. Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Ознакомление с режимом работы предприятия.Ознакомление с рабочим местом. 2. Контроль и анализ функционирования параметров электронного оборудования и систем автоматического управления в процессе эксплуатации. 3. Выполнение работ по эксплуатации электронного оборудования и систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса; 4. Снятие и анализ показаний приборов. 5. Контроль и анализ системы управления температурными режимами. 6. Контроль и анализ параметров давления в системе управления. 7. Изучение технической документации по эксплуатации станков с ЧПУ. 8. Ознакомление с последовательностью комплексной проверки станка с ЧПУ после проведения ТО. 9. Освоение тест-программ, применяемых при неудовлетворительной работе станка. 10. Ознакомление с элементной базой микроэлектроники, применяемой в электроавтоматике станка с ЧПУ. 11. Создание УЧПУ, управляющих как отдельными станками, так и группой станков. 12. Дифференцированный зачет. | 72 |
| Всего часов |  | 72 |
| ПМ. 03 Организация технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и систем автоматического управления | 1. Вводный инструктаж по охране труда и производственной санитарии. Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Ознакомление с режимом работы предприятия.Ознакомление с рабочим местом. 2. Поверка технических манометров. Поверка преобразователей температуры. Поверка преобразователей разности давления. 3. Освоение методов оценки технического состояния станка с ЧПУ 4. Профилактическая регулировка механизмов и устройств станка с ЧПУ. 5. Проведение пусконаладочных работ. 6. Калибровка датчиков температуры (термопары, термосопротивления). 7. Техническое обслуживание гиромотора. 8.Техническое обслуживание акселерометра. 9.Техническое обслуживание промежуточных реле различных типов постоянного и переменного тока. 10.Техническое обслуживание лентопротяжного механизма самопишущего прибора 11.Техническое обслуживание электрических исполнительных механизмов. 12. Техническое обслуживание дифманометров. 13. Поверка и калибровка измерительных преобразователей давления. 14. Техническое обслуживание электронных блоков агрегатных станков. 15. Ремонт электронного оборудования станков с ЧПУ. 16. Диагностика работоспособности станка с ЧПУ. 17. Выполнение операции среднего ремонта при обслуживания СИ и СА. 18. Дифференцированный зачет. | 108 |
| Всего часов |  | 108 |
| ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации | 1.Вводный инструктаж по охране труда и производственной санитарии. Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Ознакомление с режимом работы предприятия. Ознакомление с рабочим местом. 2. Организация рабочих мест при монтаже охранно-пожарной сигнализации. 3. Составление плана работы по монтажу охранно-пожарной сигнализации. 4. Определение места установки извещателей и другого оборудования систем охранной сигнализации. 5. Определение необходимого количества пожарных извещателей в зависимости от параметров защищаемого помещения. 6. Определение мест установки пожарных извещателей и элементов системы пожарной безопасности. 7. Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов СКУД в соответствии с техническим заданием и проектной документацией. 8.Выполнение монтажа электропроводок: разделка кабелей связи, снятие изоляции с концов жил, подготовка проводов для соединения, сращивание кабелей с помощью муфт и коннекторов, выполнение контактных соединений скруткой, с помощью клеммников, монтажных адаптеров, пайкой и опрессовкой. 9. Выполнение вязки проводов и кабелей связи, расшивка кабелей на шаблоне, соединение проводов и кабелей на плинтах, установка оконечных кабельных устройств. 10. Установка и замена аппаратов защиты электрической сети, проверка электрических линий перед включением. 11. Выполнение монтажа оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики. 12. Выполнение монтажаоптоэлектронных дымовых, ионизационных дымовых, аспирационных дымовых, тепловых, линейных дымовых,оптических (пламени), ручных извещателей, комбинированных извещателей. 13. Выполнение монтажа, омических,магнитоконтактных, вибрационных, пьезоэлектрических, ИК-активных и ИК-пассивных извещателей, комбинироанных извещателей. 14. Выполнение монтажа систем периметральной охранной сигнализации. 15. Выполнение монтажа изоляторов короткого замыкания (К3), релейных модулей, адресных расширителей. 16. Подключение оборудования систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения к коммутирующим проводным линиям связи и к источникам питания. 17. Выполнение монтажа исполнительных устройств СКУД. 18. Выполнение монтажа контактных и бесконтактных считывателей, считывателей с клавиатурами, устройств биометрической идентификации, магнитоконтактных извещателей. 19. Выполнение подключения оборудования СКУД к коммутирующим проводным линиям связи и к источникам питания. 20. Выполнение проверки в процессе технического обслуживания состояния монтажа, креплений и внешнего вида аппаратуры. 21. Выполнение проверки срабатывания извещателей и работоспособности приборов приемно-контрольных устройств. 22. Выполнение проверки работоспособности световых и звуковых оповещателей. 23. Выполнение проверки на срабатывание электромагнитных, электромеханических замков и магнитоконтактных датчиков. 24. Выполнение проверки, настройки и устранение неисправностей контактных и бесконтактных считывателей, считывателей с клавиатурами, устройств биометрической идентификации. 25. Монтаж и наладка линий связи между устройствами систем ОПС, СКУД, СОТ. 26. Построение порядка проведения работ по диагностике и мониторингу систем охранно-пожарной сигнализации 27. Выполнение комплексной проверки состояния аппаратуры охранно-пожарной сигнализации 28. Выполнение установки устройств защитного отключения (УЗО) и автоматических выключателей. 29. Выполнение монтажа заземления аппаратуры СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики. 30. Дифференцированный зачет. | 180 |
| Всего часов |  | 180 |
| Итого |  | 468 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие мастерской «Электромонтажная»; лабораторий «Электронной техники», «Автоматического управления».

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- учебные щиты и стенды для монтажа электрических цепей;

- наборы инструментов и приспособления для выполнения электромонтажных операций.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

- натурные образцы (переключатели, магнитные пускатели, контакторы, датчики, контроллеры);

- комплект средств защиты;

- комплект измерительных приборов, инструментов;

- комплект учебно-методической документации;

- натурные образцы (переключатели, магнитные пускатели, контакторы, датчики, контроллеры);

- комплект средств защиты;

- комплект измерительных приборов, инструментов;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (плакаты по техническому обслуживанию электроустановок).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ/В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 592 с.

2.Сибикин, Ю.Д. Технология электромонтажных работ / Ю.Д.  Сибикин,  М.Ю., Сибикин. - М.: Высш. Шк.:Изд.центр «Академия», 2007.- 350 с.

3.Каминский, М.Л  Монтаж приборов и систем автоматизации/ В.М. Каминский. -  М.: Высш.шк., 2010.- 248 с.

4.Абрамов, В.М. Электронные элементы устройств автоматического управления/ В.М. Абрамов. - М.: Издательский центр  «Академия», 2009. — 680с.

5.Чернов, Е.А. Комплектные электроприводы станков сЧПУ / Е.А.  Чернов, В.П. Кузьмин. - Горький: Волго-Вятское кн. издательство, 2008. – 368 с.

6.Братицкий, В.А. Монтаж, наладка и эксплуатация систем автоматики/ В.А. Братицкий. - М.: Издательство  «Недра», 2009. — 224с.

7.Гудвин, Г.К. Проектирование систем управления / Г.К. Гудвин, С.Ф. Гребе, М.Э. Сальгадо. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2008. – 911 с.

8.Бесекерский, В.А. Теория систем автоматического управления. – 4-е изд., перераб. и доп. / В.А. Бесекерский, Е.П. Попов. – СПб. : Изд-во "Профессия", 2008. – 752 с.

9.Дорф, Р. Современные системы управления/ Р. Дорф, Р.  Бишоп. - ЛБЗ, 2009. —  831 с.

10.Олифер, В.Г. Компьютерные сети/ В.Г. Олифер, Н.А Олифер. - Санкт-Петербург.:Изд-во «Питер», 2009.

11.Олссон, Г. Цифровые системы автоматизации и управления/Г.  Олссон, Дж. Пиани. -  СПб., 2009. — 556 с.

12.Пупков, К.А. Методы классической и современной теории автоматического управления: учебник. – 2-е изд. перераб. и доп. – В 5 т. – Т. 1: Математические модели, динамические характеристики и анализ систем автоматического управления К.А. Пупков, Н.Д. Егупов. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2008. – 656 с.

13.Зайцев, С.А.Контрольно- измерительные приборы и инструменты/С.А.Зайцев, Д.Д.Грибанов, А.Н.Толсов, Р.В.Меркулов.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 464 с.

14.Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ/В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 592 с.

15.Покровский, Б.С. Слесарное дело/ Б.С. Покровский. В. А. Скакун.- М.: Издательский центр  «Академия», 2009. - 220с.

16.Покровский, Б.С. Слесарно- сборочные работы / Б.С. Покровский - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 368 с.

17.Сибикин, Ю.Д. Технология электромонтажных работ / Ю.Д.  Сибикин,  М.Ю., Сибикин. - М.: Высш. Шк.:Изд.центр «Академия», 2007.- 350 с.

Нормативно-правовые документы:

1. Положение о производственной практике студентов, курсантов образовательных учреждений среднего профессионального образования (приложение к приказу Минобразования России от  21-07-99 №199)

2.  Положение об итоговой аттестации Государственной аттестации выпусников  образовательных учреждений  среднего профессионального образования   (утв. Постановлением  Госкомитета Российской Федерации по высшему образованию от 27-12 95)

3.  Рекомендации по организации итоговой Государственной профессионального образования (письмо Минобразования России от 10- 07-98 М12-52-111 ин/ 12-28)

4.  Квалификационный  справочник должностей руководителей , специалистов и других служащих.  ( утв. Постановлением  Минтруда России от 21-08 98  №37)

Дополнительные источники:

1.Барласов, Б.З. Наладка приборов и систем автоматизации/ Б.З. Барласов, В.И. Ильин.  – М.: «Высшая школа», 1985.

2.Емельянов, А.И. Практические расчеты в автоматике/ А.И. Емельянов, В.А. Емельянов, С.А. Калинина.  – М.: «Машиностроение», 1967.

3.Камардина, Н.П. Аппаратурное оформление схем автоматизации/ Н.П. Камардина. – М.: ВПУ-19, 1995.

4.Камардина, Н.П. Пособие по расчету и выбору регулирующих клапанов/ Н.П. Камардина. – М.:  ВПУ-19, 1994.

5.Марголит,  Р. Б. Наладка станков с программным управлением/  Р. Б. Марголит. – М.: Машиностроение, 1983.

6.Устройство числового программного управления NC-202. Руководство по эксплуатации. - С.-П., 2008.-99с.

7.Бобцов А.А. Управление непрерывными и дискретными процессами: Учебное пособие/ А.А.Бобцов,  Г.И. Болтунов,  С.В. Быстров,  В.В.  Григорьев. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010. - 175 с.

8.Втюрин В.А. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Программно-технические комплексы: Учебное пособие для студентов специальности 220301 "Автоматизация технологических процессов и производств"/ В.А. Втюрин. - СПб: СПбГЛТА, 2006. - 233 с.

9.Муромцев, Ю.Л. Основы автоматики и системы автоматического управления: учебное пособие/ Ю.Л. Муромцев, Д.Ю.  Муромцев. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - Ч. 1. - 96 с.

10.Федотов, А.В. Автоматизация управления в производственных системах: Учебное пособие/ А.В.  Федотов. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2011. - 354 с.

Интернет-ресурсы:

Профессиональные информационные системы CAD и CAM.

Сайт «Учебники XXI века» [Электронный ресурс] /www. OZON.ru/.

Сайт Издательский дом «Первое сентября» [Электронный ресурс] /www. 1september.ru/.

Сайт «Учительская газета» [Электронный ресурс] /www. ug.ru.ru/.

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика проводится образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей  концентрированно в несколько периодов.

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с учебным планом ОПОП СПО.

Производственная практика проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями профессионального цикла.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения  производственной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.

| Результаты обучения (освоенные умения и практический опыт в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации ; | выполнение практического задания, дифференцированный зачет |
| Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации. | выполнение практического задания, дифференцированный зачет |
| Эксплуатация систем автоматизации . | выполнение практического задания, дифференцированный зачет |
| Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов | выполнение практического задания, дифференцированный зачет |
| Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации. | выполнение практического задания, дифференцированный зачет |
| Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации). | выполнение практического задания, дифференцированный зачет |