|  | Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганский политехнический колледж» |
| --- | --- |

| УТВЕРЖДЕНО: Педагогический совет «____» __________2017 г. Протокол № _________ | УТВЕРЖДАЮ: Директор АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» ________________ М.В. Гребенец Приказ №_________ «___»______________2017 г. МП |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА

ОП.03 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Для обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих

Профессия:  15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики

Наименование профиля: технический

| Разработчик: | Преподаватель | Ахмадова Л.Я. | _________ | «___» 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (подпись) |  |

г. Нефтеюганск 2017 г.

Рабочая программа учебной дисциплины профессионального цикла разработана с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС СПО) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 г. № 1579) по профессии среднего профессионального образования (далее - СПО) 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики

Организация-разработчик: автономное учреждение профессионального образования ХМАО - Югры «Нефтеюганский политехнический колледж».

Преподаватель: Ахмадова Луиза Ярогиевна

Рекомендовано предметно-цикловой комиссией, протокол

№_______ от «_____» ________________2017 г.

Руководитель предметно-цикловой комиссии профессионального цикла технического профиля

________________ /С.В. Орлова/

(подпись)                       (ФИО)

СОДЕРЖАНИЕ:

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. | 4 |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. | 6 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. | 11 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. | 12 |

- паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения примерной рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, входящих в укрепленную группу 15.00.00 Машиностроение.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие ОК 04.Работать в коллективе и команде,эффективно взаимодействовать с коллегами,руководством, Клиентами ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учётом особенностей социального и культурного контекста ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию,демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном Языках ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере ПК 2.1.Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации ПК 3.1.Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации ПК 3.3.Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ. | Читать схемы структур управления автоматическими линиями. Передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию. Передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности на базе микропроцессорной техники. Подбирать необходимые приборы и инструменты. Оценивать пригодность приборов и инструментов к использованию. Готовить приборы к работе. Выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных систем, контроллеров и др. оборудования. Разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем автоматики. Эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики. Выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики. Контролировать линейные размеры деталей и узлов. Проводить проверку работоспособности блоков различной сложности. Пользоваться поверочной аппаратурой. Работать с поверочной аппаратурой. Проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов. Оформлять сдаточную документацию. Контролировать линейные размеры деталей и узлов. Проводить проверку работоспособности блоков различной сложности. Пользоваться поверочной аппаратурой. Работать с поверочной аппаратурой. Проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов. Оформлять сдаточную документацию. | Производственно-технологической и нормативной документации, необходимую для выполнения работ. Электроизмерительных приборов, их классификации, назначения и области применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров). Классификации и состава оборудования станков с программным управлением. Основных понятий автоматического управления станками. Состава оборудования и видов программного управления станками., Классификации автоматических систем. Основных понятий о гибких автоматизированных производствах, технических характеристиках промышленных роботов. Видов систем управления роботами. Состава оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих комплексов. Необходимых приборов, аппаратуры, инструментов, назначения и видов вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками. Устройства диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники. Схем и принципов работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок. Способов наладки и технологи выполнения наладки контрольно-измерительных приборов и систем, приборов и аппаратуры, используемых при наладке. Принципов наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования. |

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 60;

самостоятельной работы обучающегося – 14.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 70 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 60 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 10 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: Рефераты,доклады,презентации |  |
| Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов, тем | № занятия |  | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Вид нагрузки (лекция (л), практическая работа (п), лабораторная работа (л/р)) | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Основные понятия управления технологическими процессами | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Технологические объекты управления. |  |  | л | 1 | ОК-ОК11, ПК2.1, ПК3.1-ПК3.3 |
|  |  |  | Выбор параметров управления |  |  | л | 1 |  |
|  |  |  | Системы управления технологическими процессами |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Надёжность систем управления |  |  | л | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой изучение, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовит сообщение: Разновидность типовых технологических объектов |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Тема 1. 2 Автоматизированные системы управления технологическими процессами | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Задачи, структура АСУТП |  |  | л | 1 | ОК1-ОК11, ПК2.1 , ПК3.1-ПК3.3 |
|  | 2 |  | Назначение АСУТП |  |  |  | 1 |  |
|  | 3 |  | Основные функции, режимы работ АСУТП. Виды обеспечения АСУТП |  |  | л | 1 |  |
|  | 4 |  | Техническое обеспечение систем управления. |  |  | л | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Использование микропроцессорных контроллеров в АСУТП |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Тема 2.1. Общие средства автоматизации | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 1 |  | Основы метрологии. |  |  | л |  |  |
|  |  | 2 | Стандартизация измерений. |  |  | л | 1 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Поверка средств измерения и средств автоматизации |  |  |  |  | 1 |  |
| Тема 2.2. Первичные измерительные преобразователи технологических параметров |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Первичные преобразователи измерения давления |  |  | л | 1 | ОК 1. – ОК 11., ПК 2.1, ПК3.1. – ПК 3.3. |
|  |  | 2 | Первичные преобразователи измерения температуры |  |  | л | 1 |  |
|  |  | 3 | Первичные преобразователи измерения расхода и количества |  |  | л | 1 |  |
|  |  | 4 | Первичные преобразователи измерения уровня. |  |  | л | 1 |  |
|  |  | 5 | Первичные преобразователи измерения состава и свойств веществ. |  |  | л | 1 |  |
|  |  | 6 | Первичные потенциометрические преобразователи измерения состава и свойств веществ. |  |  | л | 1 |  |
|  |  | 7 | Первичные преобразователи измерения физико-химических показателей веществ (по плотности) |  |  | л | 1 |  |
|  |  | 8 | Первичные преобразователи измерения физико-химических показателей веществ (по вязкости) |  |  | л | 1 |  |
|  |  | 9 | Первичные преобразователи измерения угловых и линейных перемещений. |  |  | л | 1 |  |
|  |  | 10 | Датчики линейного и углового перемещения |  |  | л | 1 |  |
|  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Практическая работа "Поверка преобразователя давления" | п | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Средства измерения промышленной группы "Метран" |  |  |  |  | 1 |  |
| Тема 2.3. Передающие измерительные преобразователи |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | ОК 1. – ОК 11., ПК 2.1, ПК3.1. – ПК 3.3. |
|  |  | 1 | Электрические передающие преобразователи. |  |  | л | 1 |  |
|  |  | 2 | Преобразователи неэлектрических величин в унифицирован-ные электрические сигналы. |  |  | л | 1 |  |
|  |  | 3 | Преобразователи электрических сигналов в давление сжатого воздуха. |  |  | л | 1 |  |
|  |  | 4 | Специальные преобразователи для пожаро- и взрывоопасных объектов. |  |  | л | 1 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся Исследовательская работа: Роль преобразователей в управлении технологическим процессом |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.4. Вторичные приборы |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | ОК 1. – ОК 11., ПК 2.1, ПК3.1. – ПК 3.3. |
|  |  | 1 |  | Назначение, классификация вторичных приборов |  | л | 1 |  |
|  |  | 2 |  | Методы представления информации по вторичным приборам |  | л | 1 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Роль преобразователей в управлении технологическим процессом |  |  |  |  | 1 |  |
| Тема 2.5. Автоматические регуляторы и исполнительные устройства |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | ОК 1. – ОК 11. ПК 2.1, ПК3.1. – ПК 3.3. |
|  |  | 1 | Классификация автоматических регуляторов |  |  | л | 2 |  |
|  |  | 2 | Основные законы регулирования |  |  | л | 2 |  |
|  |  | 3 | Требования к качеству работы автоматических регуляторов |  |  | л | 2 |  |
|  |  | 4 | Исполнительные механизмы |  |  | л | 2 |  |
|  |  | 5 | Регулирующие органы автоматических систем управления |  |  | л | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовит сообщение: Исполнительные устройства и регулирующие органы п. г "Метран" |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.6. Комплекс технических средств в АСУТП |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | ОК 1. – ОК 11., ПК 2.1, ПК3.1. – ПК 3.3. |
|  |  | 1 | Средства представления информации в связи с пользователем в АСУТП |  |  | л | 1 |  |
|  |  | 2 | Устройство связи с объектом в АСУТП .Средства измерения, преобразования, регулирования в АСУТП |  |  | л | 1 |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовит сообщение: Применение микропроцессоров в управлении технологическим процессом |  |  |  | 2 |  |
| Тема3.1 Выбор управляющих систем |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | ОК 1. – ОК 11., ПК 2.1, ПК3.1. – ПК 3.3. |
|  |  | 1 | Организация управления техпроцессом |  |  | л | 1 |  |
|  |  | 2 | Выбор параметров управления, регулирования, сигнализации, блокировки, защиты. |  |  | л | 1 |  |
|  |  | 3 | Информационные системы управления производством (ИСУП). |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 4 | Выбор средств автоматизации для реализации управляющих систем. |  |  | л | 1 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся Исследовательская работа: Типовые схемы сигнализации. |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2 Основы проектирования систем автоматического управления |  | 1 | Принципы построения схем автоматизации ГОСТ 21.404.-85. |  |  | л | 1 | ОК 1. – ОК 11., ПК 2.1, ПК3.1. – ПК 3.3. |
|  |  | 2 | Принцип составления ФСА |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 3 | Графическое оформление ФСА |  |  | л | 1 |  |
|  |  | 4 | Этапы творческой формы ФСА |  |  | л | 1 |  |
|  |  | 5 | Составление ведомости текстовых документов |  |  | л | 1 |  |
|  |  | 6 | Область применения. Нормативные ссылки. Ведомость спецификаций. |  |  | л | 1 |  |
|  |  | 7 | Примерные изображения схем контроля технологических параметров температуры |  |  | л | 2 |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Примерные изображения схем контроля технологических параметров давления и уровня |  |  | л | 2 |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Примерные изображения схем контроля технологических параметров расхода и количества |  |  | л | 2 |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Примерные изображения схем контроля технологических параметров показателей качества |  |  | л | 2 |  |
|  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Практическая работа "Составить ФСА процесса адсорбции" |  |  | п | 2 |  |
|  |  | 2 | Практическая работа "Составить ФСА процесса ректификации" |  |  | п | 2 |  |
|  |  | 3 | Практическая работа "Составить ФСА процесса кристаллизации" |  |  | п | 2 |  |
|  |  | 4 | Практическая работа "Составить ФСА процесса выпарки" |  |  | п | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся исследовательская работа: Разработать ФСА типовых процессов |  |  |  |  | 1 |  |
| Промежуточная аттестация Дифференцированный зачёт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Всего 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лекционных  часов указано  56, по плану 60

Отсутствует оценка выполнения самостоятельной работы (часы на оценку берутся из практических часов)

- 3. условия реализации программы учебной дисциплинЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет "Основ автоматизации технологических процессов", оснащенный оборудованием: стационарные лабораторные стенды с наборами измерительных приборов, техническими средствами обучения: демонстрационный комплекс, включающий в себя: экран, мультимедиапроектор, персональный компьютер или ноутбук с установленным лицензионным программным обеспечением

  - Информационное обеспечение реализации программы

Основные источники:

- Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления Учебное пособие для студентов СПО-М:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012.

- Сотскова Е.Л. Головлева С.М. Основы автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа. Учебное пособие для студентов. Издательский центр Академия2014-304с.2012.

Дополнительные источники:

1. Шишмарев, В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для студ. учреждений СПО. - М. : Издательский центр "Академия", 2014.

Перечень-интернет ресурсов:

- . Электронный ресурс "Автоматизация технологических процессов" форма доступа http://window: edu/ru

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов и др.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Коды формируемых общих и профессиональных компетенций | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |
| - применение производственно-технологической и нормативной документации. | Демонстрация устойчивых умений: - применять производственно-технологическую и нормативную документацию по выполнению наладочных работ (приборов для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров); - производить расчет параметров аппаратуры и приборов в схемах автоматического управления; - грамотно применять основные понятия в области автоматического управления; - подбирать параметры аппаратуры для контроля и регулирования автоматических процессов. | лабораторная работа практическая работа письменное тестирование экзамен |
| - осуществлять расчет параметров аппаратуры и приборов в схемах автоматического управления; |  |  |
| - рассчитывать схемы автоматизированных систем различной степени сложности на базе микропроцессорной техники |  |  |
| - формировать план основных мероприятий по обслуживания системы автоматики. |  |  |
| Знать: |  |  |
| - основных понятий о гибких автоматизированных производствах, технические характеристики промышленных роботов. | Не менее 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: - принципов управления автоматическими линиями; - схем промышленной автоматики, телемеханики, связи; - состава оборудования, аппаратуры и приборов управления производственными процессами. - правил расчета автоматических регуляторов и исполнительных устройств; - типов и схем первичных измерительных преобразователей технологических параметров - назначения, видов и схем передающих измерительных преобразователей; - способов восстановления работоспособности автоматизированных систем, датчиков, контроллеров и др. оборудования; - устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники. - схем и принципов работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок. | лабораторная работа практическая работа письменное тестирование экзамен |
| - схем промышленной автоматики, телемеханики, связи; |  |  |
| - типов и схем аппаратуры управления автоматическими линиями; |  |  |
| - правил расчета автоматических регуляторов и исполнительных устройств |  |  |
| - типов и схем первичных измерительных преобразователей технологических параметров |  |  |
| - назначения, видов и схем передающих измерительных преобразователей; |  |  |
| - идов и схемы включения вторичных приборов контроля и регистрации; |  |  |
| - принципов выбора средств автоматизации для реализации управляющих систем |  |  |