МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ»

(ГАПОУ СО «Энгельсский  политехникум»)

| ОДОБРЕНО на заседании предметно-цикловой комиссии автомобильных и строительных профессий / специальностей Протокол № 06 от «16» января 2017 г. Председатель комиссии ____________________ Е.В. Солопова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебно-методической работе _________________О.А. Думан « 16 » января 2017 г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01  ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

для профессии технического профиля

08.01.17 «Электромонтажник-наладчик»

2017

Организация-разработчик:

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»

Разработчики:

Ахалыпова Ирина Ивановна , преподаватель специальных дисциплин

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» первой  квалификационной категории

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01  ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

  - Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.17 «Электромонтажник-наладчик» ВПД 01. Выполнение электромонтажных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- ПК 1.1.Выполнять монтаж электрооборудования

- ПК 1.2.Выполнять контроль качества работ

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области энергетики при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

  - Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- монтажа электропроводок;

- монтажа оборудования силового, распределительных устройств и элементов заземления;

- монтажа воздушных и кабельных линий;

- монтажа цепей вторичной коммутации;

- монтажа устройств и аппаратов, устройств релейной защиты

уметь:

- выбирать инструменты, приспособления и механизмы, применяемые при выполнении электромонтажных работ;

- читать монтажные схемы электрооборудования и электроустановок ;

знать:

- технологическую последовательность выполнения работ по монтажу электропроводок;

- технологическую последовательность выполнения работ по монтажу оборудования распределительных устройств, силового электрооборудования и элементов заземления;

- технологическую последовательность выполнения работ по монтажу цепей вторичной коммутации, устройств и аппаратов, устройств релейной защиты;

- технологическую последовательность выполнения работ по монтажу электрических сетей и кабельных муфт;

- безопасные условия труда и организации рабочего места при выполнении электромонтажных работ

В процессе освоения учебной дисциплины (профессионального модуля)  для обучающихся с ОВЗ должны быть созданы условия, способствующие получению знаний:

- - механизмов социальной защиты;

- - норм правильного позитивного поведения

- - основ эффективного интеллектуального труда

- - приемов самостоятельной работы

- - роли книги и ИКТ в учебной деятельности

- - основ деловой коммуникации

- формированию умений:

- - использовать нормы позитивного социального поведения

- - проводить саморефлексию

- - определять перспективы своего личностного самоопределения

- - толерантно воспринимать и правильно оценивать людей

- - уходить от конфликтов

- - выходить из конфликтов

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего – 2043 часа, в том числе:

максимальной  учебной нагрузки обучающегося –1179 часов;

включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–786 часов;

самостоятельной работы обучающегося –393 часа.

учебной 360 часов и производственной практики – 504часа.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение электромонтажных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование профессиональных и общих компетенций |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять монтаж электрооборудования |
| ПК 1.2. | Выполнять контроль качества работ |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1.Тематический план профессионального модуля

| Код профессиональных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов | Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного курса |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч. курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч. курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1., ПК 1.2., . | Раздел 1. Монтаж электрооборудования и контроль качества работ. | 1179 | 786 | 472 | - | 393 | - | 360 |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 504 |  |  |  |  |  |  | 504 |
|  | Всего: | 2043 | 786 | 472 | - | 393 | - | 360 | 504 |

  - Содержание по профессиональному модулю

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объём часов | Уровень освоения | Код профессиональных компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Монтаж электрооборудования и контроль качества работ. |  |  | 1179 |  |  |
| МДК 01. 01. Выполнение электромонтажных работ |  |  | 314/472/393/ |  |  |
| Тема 01.01. Безопасные условия труда и организация рабочего места при выполнении электромонтажных работ |  | Содержание учебного материала: | 48 |  |  |
|  |  | Правила безопасной работы при сборке электрооборудования | 2 | 3 | ПК 1.1.ПК 1.2. |
|  |  | Правила безопасной работы при монтаже электрооборудования | 2 | 3 | ПК 1.1.ПК 1.2. |
|  |  | Группы по электробезопасности | 2 | 3 | ПК 1.1.ПК 1.2. |
|  |  | Определение средств защиты Четыре основные группы средств защиты | 2 | 3 | ПК 1.1. |
|  |  | Основные и дополнительные средства защиты | 2 | 3 | ПК 1.1. |
|  |  | Индивидуальные средства защиты | 2 | 3 | ПК 1.1. |
|  |  | Коллективные средства защиты | 2 | 3 | ПК 1.1. |
|  |  | Проверка средств защиты | 2 | 3 | ПК 1.1. |
|  |  | Порядок и общие правила пользования средствами защиты | 2 | 3 | ПК 1.1. |
|  |  | Правила ТБ при погрузочно-разгрузочных работах | 2 | 3 | ПК 1.1. |
|  |  | Правила складирования оборудования и комплектующих | 2 | 3 | ПК 1.1. |
|  |  | Правила ТБ при работе с монтажным инструментом | 2 | 3 | ПК 1.1. |
|  |  | Правила ТБ при работе с электроинструментом | 2 | 3 | ПК 1.1. |
|  |  | Помещения с повышенной опасностью | 2 | 3 | ПК 1.1. |
|  |  | Помещения особо опасные | 2 | 3 | ПК 1.1. |
|  |  | Помещения без повышенной опасности | 2 | 3 | ПК 1.1. |
|  |  | Работы со снятием напряжения | 2 | 3 | ПК 1.1. |
|  |  | Работы со снятием напряжения вблизи от токоведущих частей оборудования | 2 | 3 | ПК 1.1. |
|  |  | Работы со снятием напряжения вдали от токоведущих частей оборудования | 2 | 3 | ПК 1.1. |
|  |  | Нормы напряжений в различных помещениях | 2 | 3 | ПК 1.1. |
|  |  | Правила техники безопасности при монтаже электрических машин | 2 | 3 | ПК 1.1. |
|  |  | Наряд-допуск. Содержание. | 2 | 3 | ПК 1.1. |
|  |  | Правила выдачи нарядов-допусков | 2 | 3 | ПК 1.1. |
|  |  | Функции руководителя производства электромонтажных работ | 2 | 3 | ПК 1.1. |
|  |  | Практические работы: | 16 |  |  |
|  |  | Выбор инструмента для проведения монтажных работ Выбор электроинструмента для проведения монтажных работ | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2. |
|  |  | Выбор основных средств защиты для проведения монтажных работ Выбор дополнительных средств защиты для проведения монтажных работ | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2. |
|  |  | Проверка монтажного инструмента перед началом монтажных работ | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2. |
|  |  | Проверка монтажного электроинструмента перед началом монтажных работ | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2. |
|  |  | Проверка основных средств защиты перед монтажными работами Проверка дополнительных средств защиты перед монтажными работами | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2. |
|  |  | Выбор предупредительных плакатов Вывешивание предупредительных плакатов | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Занесение сведений в журнал | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2. |
|  |  | Заполнение нарядов-допусков | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2. |
|  |  | Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. | 64 |  |  |
|  |  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: |  |  |  |
|  |  | ППЭР | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2. |
|  |  | ПУЭ | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2. |
|  |  | СНиП | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2. |
|  |  | ВСН | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2. |
|  |  | ГОСТ | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2. |
|  |  | ЕНиР | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтажные инструкции о технологии выполнения работ | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2. |
|  |  | Технологические карты | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2. |
|  |  | Технический контроль | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2. |
|  |  | Участок подготовки производства | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Организация электромонтажных работ | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сетевые и линейные графики работ | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2. |
|  |  | II Группа по электробезопасности. Характеристика персонала | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2. |
|  |  | III Группа по электробезопасности. Характеристика персонала | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2. |
|  |  | IV Группа по электробезопасности. Характеристика персонала | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2. |
|  |  | V Группа по электробезопасности. Характеристика персонала | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2. |
|  |  | Условия допуска к работе | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Виды инструктажей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Вводный инструктаж | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Первичный инструктаж на рабочем месте | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Повторный инструктаж | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Внеплановый инструктаж | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Целевой инструктаж | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | 1 группа средств защиты | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | 2 группа средств защиты | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | 3 группа средств защиты | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | 4 группа средств защиты | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Условия хранения и транспортировки средств защиты | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Проверка перед использованием монтажного инструмента | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Проверка перед использованием электроинструмента | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сроки проверки средств защиты | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Двойная изоляция инструментов | 2 |  | ПК 1.1 |
| Тема 1.2. Технология выполнения работ по монтажу электропроводок . |  | Содержание учебного материала: | 48 |  |  |
|  |  | Технология рабочего процесса по сборке осветительных электроустановок: | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология рабочего процесса по монтажу осветительных электроустановок | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Правила и приемы выполнения операций по монтажу осветительных электроустановок | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Разметка установки светильников | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Разметка установки распределительных коробок | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология монтажа распределительных коробок | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология жил и проводов в распределительных коробках | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология монтажа осветительной арматуры | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология монтажа параллельного питания светильников | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология монтажа последовательного питания светильников | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология монтажа скрытой проводки | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа открытой проводки | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа настенных светильников | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология монтажа подвесных светильников | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология монтажа встраиваемых светильников | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология монтажа электропроводок в производственных помещениях | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология монтажа электропроводок в гражданских зданиях | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология монтажа светильников с лампами накаливания | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология монтажа светильника с люминесцентной лампой | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология монтажа системы освещения с включением с двух сторон | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология зануления осветительных установок | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология заземления осветительных установок | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология монтажа однофазного счетчика | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология монтажа трехфазного счетчика | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Практические работы: | 110 |  |  |
|  |  | Составление монтажных схем Составление схем соединений | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Выполнение разметки для электропроводки Выполнение разметки для установки электроарматуры | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Установка распределительных коробок на рабочее место | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж светильника в подвесном потолке | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Подсоединения проводов к зажимам электроаппаратов, согласно схемы. | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Соединение жил и проводов в распределительных коробках | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж арматуры различных типов светильников Монтаж светильников с лампами накаливания | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Сборка схемы управления освещением из двух мест | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж светильника с люминесцентной лампой, согласно монтажной схемы | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Изготовление кронштейнов | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Изготовление крюков для монтажа светильников | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Разработка технологических карт рабочего процесса по сборке осветительных электроустановок:, | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Разработка технологических карт рабочего процесса по монтажу осветительных электроустановок | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Разработка технологических карт рабочего процесса по монтажу осветительных электроустановок с включением с двух сторон | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Определение дефектов в люминесцентных лампах. | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Обмер проводов Раскрой проводов | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологических карт монтажа схем параллельного питания светильников | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Разработка технологических карт монтажа схем последовательного питания светильников | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж схемы питания светильника с люминесцентной лампой, согласно электрической схемы | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж схем параллельного питания светильников. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж схем последовательного питания светильников | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологической карты монтажа скрытой проводки | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж скрытой проводки | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологической карты монтажа открытой проводки | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж открытой проводки | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Удаление изоляции Маркировка жил | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологической карты соединение жил и проводов | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Соединение жил и проводов | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологической карты ответвление жил и проводов | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Ответвление жил и проводов | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Заготовка труб Соединение труб муфтами | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж несменяемых электропроводок | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Затяжка проводов в трубы | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологической карты монтажа схем управления освещением с помощью датчиков движения | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Сборка схем управления освещением с помощью датчиков движения | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологической карты монтажа настенных светильников | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж настенных светильников | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологической карты монтажа подвесных светильников | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Разработка технологической карты монтажа встраиваемых светильников | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж встраиваемых светильников Монтаж подвесных светильников | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Разработка технологической карты монтажа системы освещения с включением с двух сторон | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж системы освещения с включением с двух сторон | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Обозначения элементов электрической цепи на монтажных схемах | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Правила чтения монтажных схем Чтение электрических схем осветительных установок | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Установки потолочных и настенных ламповых патронов | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологической карты зануления осветительных установок | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Зануления осветительных установок | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологической карты сборки схем управления освещением с помощью магнитного пускателя | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сборка схем управления освещением с помощью магнитного пускателя | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологической карты сборки схем управления освещением с помощью фотореле. | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Сборка схем управления освещением с помощью фотореле. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологической карты заземления осветительных установок | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Заземления осветительных установок | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологической карты монтажа однофазного счетчика Разработка технологической карты монтажа трехфазного счетчика | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж однофазного счетчика Монтаж трехфазного счетчика | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. | 42 |  |  |
|  |  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: |  |  |  |
|  |  | Правила разработки технологических карт производства электромонтажных работ | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Определение дефектов в люминесцентных лампах. | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Обмер проводов Раскрой проводов | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Соединение жил и проводов | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Ответвление жил и проводов | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Чтения электрических схем осветительных установок | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Подсоединения проводов к зажимам электроаппаратов, согласно схемы. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Соединение жил и проводов в распределительных коробках | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Заготовка труб | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Технологическая линия подготовки | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Механизмы для электромонтажных работ | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Рецептура паяльных мазей Рецептура флюсов | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разъемные соединения Крепежные изделия | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Установочные изделия | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сборка схем управления освещением с помощью магнитного пускателя | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Разработка технологической карты сборки схем управления освещением с помощью фотореле. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение операций сборки схем управления освещением с помощью контактора | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение операций сборки схем управления освещением с помощью реле времени | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение операций монтажа пускорегулирующих аппаратов на рабочее место | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж однофазного счетчика | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж трехфазного счетчика | 2 |  | ПК 1.1 |
| Тема 1.3. Технологическая последовательность выполнения работ по монтажу электрических сетей и кабельных муфт. |  | Сборка схем управления освещением с помощью фотореле. | 86 |  |  |
|  |  | Правила разделки проводов Правила разделки кабелей | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Способы опрессовки | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Виды и способы пайки жил проводов Виды и способы пайки жил кабелей | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Способы соединения проводов механическими зажимами Способы соединения жил кабелей механическими зажимами | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Способы сварки проводов Способы сварки жил кабелей | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технологическая карта рабочего процесса по монтажу воздушных линий электропередачи | 2 | 3 | ПК 1.2 |
|  |  | Технологическая карта рабочего процесса по монтажу кабельных линий электропередач | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Правила и приемы выполнения операций по сборке кабельных линий электропередачи, безопасные приемы | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Правила и приемы выполнения операций по монтажу кабельных линий электропередачи, безопасные приемы | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Правила и приемы выполнения операций по сборке воздушных линий электропередачи, безопасные приемы | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Правила и приемы выполнения операций по монтажу воздушных линий электропередачи, безопасные приемы | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Правила и приемы выполнения операций по сборке воздушных линий электропередачи | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Концевые кабельные муфты, область их применения. | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Соединительные кабельные муфты, область их применения. | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Общие правила монтажа муфт | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Правила заделки муфт | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Правила монтажа соединительных кабельных муфт | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Правила монтажа концевых кабельных муфт | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Правила техники безопасности при монтаже муфт | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Правила техники безопасности при заделке муфт | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Воздушные линии электропередачи: организация работ по сборке | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Воздушные линии электропередачи: организация работ по монтажу | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Особенности конструкций воздушных линий электропередачи | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технологическая карта рабочего процесса по монтажу воздушных линий электропередачи | 2 | 3 | ПК 1.2 |
|  |  | Правила чтения технологической карты рабочего процесса по монтажу воздушных линий электропередачи | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Правила чтения технологических карт операций по сборке воздушных линий | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Правила техники безопасности при выполнении операций по сборке воздушных линий | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Правила техники безопасности при выполнении операций по, монтажу воздушных линий | 2 | 3 | ПК 1.2 |
|  |  | Прокладка кабеля в траншеях | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Прокладка кабеля в кабельных каналах | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Прокладка кабеля в трубах | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Прокладка кабеля коробах | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Правила разделки кабеля. | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Маркировка кабеля | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Соединение жил кабеля | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение операций опрессовки токоведущих жил кабеля в соединительной муфте | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение операций пайки токоведущих жил кабеля в соединительной муфте | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение операций монтажа концевых муфт на кабельной линии | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение операций монтажа соединительных муфт на кабельной линии | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение операций поиска неисправностей на кабельной линии | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение операций монтажа концевых муфт на воздушной линии | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Оконцевание жил кабеля | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение фазировки жил кабеля | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Практические работы: | 76 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение соединения жил проводов с помощью пайки | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение соединения жил проводов с помощью опрессовки | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Правила разделки кабеля Маркировка кабеля. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Соединение жил кабеля | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Оконцевание жил кабеля | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение фазировки жил кабеля | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Изготовление поддерживающих кронштейнов для монтажа кабельной линии | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение тросовой проводки | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Натягивание провода Регулировка провода Крепление проводки | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Установка поддерживающих кронштейнов для монтажа кабельной линии | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Установка изоляторов на крюках | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Вязка проводов | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление технологической карты монтажа воздушной линии | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Требования, предъявляемые к размещению аппаратов управления и распределительных устройств напряжением до 1000В | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж троллеев | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Механизация кабельных работ | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Перемотка кабеля | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Прокладка кабеля в трубах | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Прокладка кабеля коробах | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение разметки для установки электроарматуры | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Высверливание отверстий для установки электроарматуры | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение пробивных работ для монтажа скрытой проводки | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Правила разделки проводов и кабелей Способы соединения и ответвления жил проводов и кабелей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Установка электроарматуры | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление технологической карты разделка концов кабелей | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Разделка концов кабелей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление технологической карты пайки токоведущих жил кабеля в соединительной муфте | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Составление технологической карты опрессовки токоведущих жил кабеля в соединительной муфте | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Выполнение операций опрессовки токоведущих жил кабеля в соединительной муфте | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение операций пайки токоведущих жил кабеля в соединительной муфте | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление технологической карты монтажа концевых муфт на кабельной линии | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Выполнение операций монтажа концевых муфт на кабельной линии | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление технологической карты монтажа соединительных муфт на кабельной линии | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Выполнение операций монтажа соединительных муфт на кабельной линии | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление технологической карты операций поиска неисправностей на кабельной линии | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Выполнение операций поиска неисправностей на кабельной линии | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление технологической карты монтажа концевых муфт на воздушной линии | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Выполнение операций монтажа концевых муфт на воздушной линии | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. | 62 |  |  |
|  |  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: |  |  |  |
|  |  | Механизмы и инструменты для монтажа линейно-кабельных сооружений | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технологические линии электророводок | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Индустриализация заготовок | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Заготовительные работы на монтажной площадке | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Подготовительные работы при рокладке кабеля | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Расстояние от кабеля до фундаментов зданий | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Пересечение трубопроводов | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Пересечение дорог | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Пересечение электрифицированных железных дорог | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Прокладка кабеля в траншеях | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Размеры траншей для бронированных кабелей | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Кабельные муфты | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Бестраншейная укладка кабеля кабелеукладчиком | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Кабельная канализация | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Прокладка кабеля по стенам в лотках и коробах | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Классификация кабельных муфт | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Эпоксидные муфты | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение разметки для установки электроарматуры | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Высверливание отверстий для установки электроарматуры | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение пробивных работ для монтажа скрытой проводки | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление монтажной схемы квартиры | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Способы соединения и ответвления жил проводов и кабелей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Правила разделки проводов и кабелей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Установка электроарматуры | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Оснастка электромонтажника при проведении работ на воздушных линий электропередач. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение операций опрессовки токоведущих жил кабеля в соединительной муфте | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение операций пайки токоведущих жил кабеля в соединительной муфте | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение операций монтажа концевых муфт на кабельной линии | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение операций монтажа соединительных муфт на кабельной линии | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение операций поиска неисправностей на кабельной линии | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение операций монтажа концевых муфт на воздушной линии | 2 |  | ПК 1.1 |
| Тема 1.4. Технология выполнения работ по монтажу силового электрооборудования |  | Содержание учебного материала:. | 32 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Технология сборки силовых трансформаторов | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Алгоритм и технологическая карта сборки силовых трансформаторов | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология монтажа силовых трансформаторов | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Алгоритм и технологическая карта монтажа силовых трансформаторов | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология рабочего процесса сборки машин постоянного тока | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Алгоритм и технологическая карта сборки машин постоянного тока | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология рабочего процесса монтажа машин постоянного тока | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Алгоритм и технологическая карта сборки асинхронных электродвигателей | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Правила выполнения монтажа асинхронных электродвигателей | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Алгоритм и технологическая карта монтажа асинхронных электродвигателей | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Правила выполнения монтажа синхронных электродвигателей | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Алгоритм и технологическая карта сборки синхронных электродвигателей | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Алгоритм и технологическая карта монтажа синхронных электродвигателей | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология сборки магнитного пускателя | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология монтажа магнитного пускателя | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология монтажа устройств трансформатора | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Практические работы: | 82 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сборка схемы включения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, снятие рабочих характеристик | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сборка схемы включения двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. Снятие регулировочной характеристики. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сборка схемы включения двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением. Снятие регулировочной характеристики | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сборка схемы реверсивного включения асинхронного двигателя. Снятие регулировочной характеристики | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление технологических карт сборки машин постоянного тока | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Составление технологических карт сборки асинхронных электродвигателей | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Составление технологических карт сборки синхронных электродвигателей | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Составление технологических карт монтажа электрических машин | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Составление технологических карт демонтажа электрических машин | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Сборка электрических машин постоянного тока | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разборка электрических машин постоянного тока | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж машин постоянного тока | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Замена щеток электрической машины. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сборка асинхронных электродвигателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разборка асинхронных электродвигателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж асинхронных электродвигателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Определения начал и концов обмоток асинхронных двигателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Проверка сопротивления изоляции обмоток двигателя | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Замена подшипников на валу ротора электродвигателя | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Заземление электрических машин | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сборка синхронных электродвигателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж синхронных электродвигателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление технологических карт сборки силовых трансформаторов | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Составление технологических карт монтажа силовых трансформаторов | 2 |  | ПК 1.2 |
|  |  | Сборка силового трансформатора | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разборка силового трансформатора | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж силового трансформатора | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж защиты силовых трансформаторов | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж переключающих устройств трансформатора | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сборка электрической схемы комплектных трансформаторных подстанций. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж схемы комплектных трансформаторных подстанций. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтажа подстанции на рабочее место | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сборки подстанций, требования предъявляемые при сборке. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление технологических карт сборки магнитного пускателя | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Сборка магнитного пускателя | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж магнитного пускателя | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление технологических карт монтажа магнитного пускателя | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Составление технологических карт сборки схем управления пуска электродвигателя с помощью магнитного пускателя. | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Составление технологических карт сборки схем реверсивного пуска электродвигателя | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Сборка схем управления пуска электродвигателя с помощью магнитного пускателя. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Выполнение операций сборки схем реверсивного пуска электродвигателя | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: | 96 |  |  |
|  |  | Механизмы и инструменты для монтажа двигателя | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Схемы включения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Схемы включения двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Схемы включения двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Замена щеток электрической машины | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Замена подшипников на валу ротора электродвигателя | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Устранение причин вибраций электродвигателя | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Схемы реверсивного включения асинхронного двигателя | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Снятие регулировочной характеристики | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Правила составление технологических карт | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Правила составление технологических карт сборки и разборки машин постоянного тока | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Правила составление технологических карт сборки и разборки асинхронных электродвигателей | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Правила составление технологических карт сборки и разборки синхронных электродвигателей | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Правила составление технологических карт монтажа машин постоянного тока | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Правила составление технологических карт монтажа асинхронных электродвигателей | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Определения начал и концов обмоток асинхронных двигателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Проверка сопротивления изоляции обмоток двигателя | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Заземление электрических машин | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Правила составление технологических карт монтажа синхронных электродвигателей | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж машин постоянного тока | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Демонтаж машин постоянного тока | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сборка асинхронных электродвигателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разборка асинхронных электродвигателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж асинхронных электродвигателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Демонтаж асинхронных электродвигателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сборка синхронных электродвигателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разборка синхронных электродвигателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж синхронных электродвигателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Демонтаж синхронных электродвигателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж электрооборудования станков промышленных предприятий | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж электрооборудования подъемных механизмов | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж электрооборудования гражданских зданий | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Подготовка площадки для проведения монтажных работ по установке силового трансформатора | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Подготовка помещения для проведения монтажных работ по установке силового трансформатора | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа защиты силовых трансформаторов. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Технологическая карта рабочего процесса: монтажа защиты силовых трансформаторов | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология подключение первичных обмоток по схеме звезда | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология подключения первичных обмоток по схеме треугольник. | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология рабочего процесса сборки КТП | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология рабочего процесса монтажа КТП | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Электрические схемы комплектных трансформаторных подстанций. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтажные схемы комплектных трансформаторных подстанций. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Пуск, схема включения машин постоянного тока. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Правила техники безопасности при монтаже электрических машин | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Особенности монтажа подстанции на рабочее место | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Особенности сборки подстанций, требования предъявляемые при сборке. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Технология сборки схем управления пуска электродвигателя с помощью магнитного пускателя. | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Выполнение операций сборки схем реверсивного пуска электродвигателя | 2 |  | ПК 1.1 |
| Тема 1.5. Технология выполнения работ по монтажу оборудования распределительных устройств |  | Содержание учебного материала:. | 84 |  |  |
|  |  | Технология монтажа трансформаторов тока к измерительным приборам | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технология монтажа трансформаторов напряжение к измерительным приборам. | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа в распределительное устройство трансформаторов тока. | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технологическая карта рабочего процесса: сборка по электрической схеме трансформаторов тока | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технологическая карта рабочего процесса: монтаж по электрической схеме трансформаторов тока | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа рубильников | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа переключателей | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа воздушных выключателей | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа масляных выключателей | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа вакуумных выключателей | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа автоматических выключателей | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа комплектных распределительных устройств наружной установки | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа комплектных распределительных устройств внутренней установки. | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология сборки по электрической схеме разъединителей | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа по электрической схеме разъединителей | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология сборки по электрической схеме высоковольтных выключателей | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа по электрической схеме высоковольтных выключателей | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа разрядников | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа цепей вторичной коммутации | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа щитов станций управления | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа силовых ящиков | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа коммутационных электрических аппаратов. | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология сборки коммутационных электрических аппаратов | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа предохранителей с плавкими вставками | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа контроллеров | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа концевых выключателей | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа путевых выключателей | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа реле | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа датчиков | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа ВРУ | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа щитков | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа шкафов | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа пультов | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа блока АПВ | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа блока АВР | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа блока учета электроэнергии | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа блока защитных аппаратов | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа блока автоматического управления освещением | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа многопанельных РУ | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа РЩ одностороннего обслуживания | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа РЩ двухстороннего обслуживания | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Контроль качества монтажа | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Практические работы: | 172 |  |  |
|  |  | Разработка технологических карт монтажа и подключение трансформаторов тока к измерительным приборам | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж и подключение трансформаторов тока к измерительным приборам | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологических карт монтажа и подключение трансформаторов напряжение к измерительным приборам. | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж и подключение трансформаторов напряжение к измерительным приборам. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление технологических карт монтажа рубильников | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж и подключение рубильников | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление технологических карт монтажа переключателей | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж и подключение переключателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление технологических карт монтажа воздушных выключателей | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж воздушных выключателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление технологических карт монтажа масляных выключателей | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж масляных выключателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление технологических карт монтажа вакуумных выключателей | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж вакуумных выключателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление технологических карт монтажа автоматических выключателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж автоматических выключателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление технологических карт монтажа распределительных устройств | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж распределительных устройств наружной установки | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж распределительных устройств внутренней установки | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сборка по электрической схеме разъединителей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление технологических карт монтажа разъединителей | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж разъединителей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологических карт сборки высоковольтных выключателей | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Разработка технологических карт монтажа высоковольтных выключателей | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Сборка высоковольтных выключателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж высоковольтных выключателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологических карт регулировки высоковольтных выключателей | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Регулировка высоковольтных выключателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологических карт монтажа разрядников | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж разрядников | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сборка (окраска) шин | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление технической документации монтажа КРУ | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж цепей вторичной коммутации | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж силовых ящиков | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж щитов станций управления | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологических карт монтажа коммутационных электрических аппаратов | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Разработка технологических карт сборки коммутационных электрические аппаратов | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж коммутационных электрических аппаратов. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сборки коммутационных электрических аппаратов | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж предохранителей с плавкими вставками | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж контроллеров | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж концевых выключателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж путевых выключателей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологических карт регулировки реле | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж реле | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологических карт монтажа датчиков | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж датчиков | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж тирристорных контакторов | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление алгоритма действий о замене предохранителя | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Замена предохранителя | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Ремонт плавкой вставки | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Правка шин | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологических карт монтажа шин в РУ | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж шин в РУ | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Гибка, окраска и нарезание труб | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разметка мест соединения и ответвления шин | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Резка шин | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сварка шин | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сверление шин | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Зачистка контактных поверхностей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологических карт подсоединение кабеля к шинам | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Подсоединение кабеля к шинам | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сборка шин | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологических карт сборки шин | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Окраска шин | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Скрытая установка распределительных устройств | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Открытая установка распределительных устройств | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Скрытая установка аппаратов управления | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Открытая установка аппаратов управления | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологических карт монтажа корпуса распределительного устройства | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж корпуса распределительного устройства | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Установка предохранителей и рубильников до 1000В | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологических карт монтажа аппаратов управления и РУ напряжением до 1000В | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Установка аппаратов управления и РУ напряжением до 1000В | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж в распределительное устройство трансформаторов тока | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологических карт монтажа в распределительное устройство трансформаторов тока | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Разработка технологических карт сборки трансформаторов тока | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологических карт рабочего процесса: сборка трансформаторов напряжения | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Разработка технологических карт рабочего процесса: монтаж по электрической схеме трансформаторов напряжения | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Маркировка в схемах электрических цепей трансформаторов напряжения | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж в распределительное устройство трансформаторов напряжения. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление технической документации монтажа КРУ | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж цепей вторичной коммутации | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж аппаратов вторичной коммутации на панелях и щитах пульта управления | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разработка технологических карт монтажа аппаратов релейной защиты | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж аппаратов релейной защиты | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. | 108 |  |  |
|  |  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: |  |  |  |
|  |  | Механизмы и инструменты для монтажа РП | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Реле и их разновидности Монтаж реле | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж датчиков | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Тирристорные контакторы.. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Замена предохранителя | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Ремонт плавкой вставки | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Правка шин | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Гибка труб | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Окраска труб | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Нарезание труб | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Разметка мест соединения и ответвления шин | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Резка шин | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сварка шин | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сверление шин | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Технология сборки шин | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Зачистка контактных поверхностей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сборка шкафов | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж шкафов | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Сборка щитков | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж щитков | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Комплектация и монтаж КРУ | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Подсоединение кабеля к шинам | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Маркировка шин | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Окраска шин | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж шин | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Технология зачистки контактных поверхностей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Правила безопасных приемов по сборке в распределительных устройствах | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Правила безопасных приемов по монтажу в распределительных устройствах | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Правила безопасных приемов по регулировка в распределительных устройствах. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Предъявляемые требования к монтажу аппаратов распределительных устройств. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Требования, предъявляемые к монтажу аппаратов управления напряжением до 1000В | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Требования, предъявляемые к монтажу распределительных устройств напряжением до 1000В | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Скрытая установка распределительных устройств | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Открытая установка распределительных устройств | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Скрытая установка аппаратов управления | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Открытая установка аппаратов управления | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж корпуса распределительного устройства. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Установка предохранителей и рубильников до 1000В | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Установка аппаратов управления и РУ напряжением до 1000В | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Технологических карты монтажа в распределительное устройство трансформаторов тока | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технологические карты сборки трансформаторов тока | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Технология сборки трансформаторов тока | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Маркировка, условные обозначения в схемах электрических цепей трансформаторов напряжения | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа в распределительное устройство трансформаторов напряжения. | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технологическая карта рабочего процесса: сборка трансформаторов напряжения | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Технологическая карта рабочего процесса: монтаж по электрической схеме трансформаторов напряжения | 2 |  | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Проверка состояния изоляции вторичных и первичных обмоток | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Технология Подключение первичных обмоток по схеме звезда или треугольник. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Подключение первичных обмоток по схеме звезда или треугольник. | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Техническая документация КРУ | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Техническая документация монтажа КРУ | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж цепей вторичной коммутации | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж аппаратов вторичной коммутации на панелях и щитах пульта управления | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Технология работ по монтажу у аппаратов релейной защиты | 2 |  | ПК 1.1 |
| Тема 1.8 Технология выполнения работ по монтажу элементов заземления |  |  | 16 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа устройства заземления | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа наружного заземляющего контура | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа внешнего заземляющего контура | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа устройства грозозащиты | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технологические карты монтажа устройства заземления | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технологические карты монтажа грозозащиты | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа вертикальных электродов | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа горизонтальных электродов | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Практические работы: | 16 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Составление технологических карт монтажа устройства заземления | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Составление технологических карт монтажа устройства грозозащиты | 2 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
|  |  | Монтаж заземления | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж сети заземления. | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж грозозащиты | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж вертикальных электродов | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж горизонтальных электродов | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж контура заземления | 2 | 3 | ПК 1.1 |
|  |  | Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. | 20 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: |  |  |  |
|  |  | Грозозащитные тросы | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Устройства для плавления и сброса гололеда | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Наведенные напряжения | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Механизация монтажа заземляющих устройств | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Комплекс работ о устройству заземления | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Кольцевые заземлители | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Технология монтажа внутреннего контура заземления | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Минимальные размеры заземляющих проводников | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Монтаж многоэлектронных заземлителей | 2 |  | ПК 1.1 |
|  |  | Грозозащита | 2 |  | ПК 1.1 |
| Учебная практика МДК.02.01. Виды работ: |  |  | 360 |  |  |
| Инструктаж по ТБ |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Составление монтажных схем |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Чтения электрических схем осветительных установок |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Составление схем соединений |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Выполнение разметки для электропроводки |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Выполнение разметки для установки электроарматуры |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Установка распределительных коробок на рабочее место |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж светильника в подвесном потолке |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Соединение жил и проводов в распределительных коробках |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж арматуры различных типов светильников |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж светильников с лампами накаливания |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж светильника с люминесцентной лампой, согласно монтажной схемы |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Разработка технологических карт рабочего процесса по сборке осветительных электроустановок:, |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Разработка технологических карт рабочего процесса по монтажу осветительных электроустановок |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж схем параллельного питания светильников. |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж схем последовательного питания светильников |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Удаление изоляции. |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Соединение жил и проводов |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Обмер проводов Раскрой проводов |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Разработка технологической карты ответвление жил и проводов |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Ответвление жил и проводов |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Затяжка проводов в трубы |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Разработка технологической карты монтажа схем управления освещением с помощью датчиков движения |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Разработка технологической карты монтажа подвесных светильников |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Разработка технологической карты монтажа встраиваемых светильников |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Разработка технологической карты монтажа системы освещения с включением с двух сторон |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Разработка технологической карты зануления осветительных установок |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Разработка технологической карты сборки схем управления освещением с помощью магнитного пускателя |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Заземления осветительных установок |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж однофазного счетчика |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж трехфазного счетчика |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Ответвление жил и проводов |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Маркировка кабеля |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Соединение жил кабеля |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Оконцевание жил кабеля |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Выполнение разметки для установки электроарматуры |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Высверливание отверстий для установки электроарматуры |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Сборка схемы включения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, снятие рабочих характеристик |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Сборка схемы включения двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. Снятие регулировочной характеристики. |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Сборка схемы включения двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением. Снятие регулировочной характеристики |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Сборка схемы реверсивного включения асинхронного двигателя. Снятие регулировочной характеристики |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Составление технологических карт сборки машин постоянного тока |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Составление технологических карт сборки асинхронных электродвигателей |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Составление технологических карт сборки синхронных электродвигателей |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Составление технологических карт монтажа электрических машин |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Составление технологических карт демонтажа электрических машин |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Сборка электрических машин постоянного тока |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Разборка электрических машин постоянного тока |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж машин постоянного тока |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Составление технологических карт сборки силовых трансформаторов |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Составление технологических карт монтажа силовых трансформаторов |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Составление технологических карт сборки магнитного пускателя |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Сборка магнитного пускателя |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж магнитного пускателя |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Составление технологических карт сборки схем управления пуска электродвигателя с помощью магнитного пускателя. |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Составление технологических карт сборки схем реверсивного пуска электродвигателя |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Сборка схем управления пуска электродвигателя с помощью магнитного пускателя. |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Сборка по электрической схеме разъединителей |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж щитов |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Зачистка контактных поверхностей подсоединение кабеля к шинам |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ: |  |  | 504 | 3 |  |
| Ознакомление с базой практики Ознакомление с электооборудованием |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Изучение правил и инструкций безопасной работы при сборке электрооборудования |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Изучение правил и инструкций безопасной работы при монтаже электрооборудования |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Изучение групп по электробезопасности |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Ознакомление со средствами защиты. Четыре основные группы средств защиты |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Ознакомление с основными и дополнительными средствами защиты |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Ознакомление с индивидуальными средствами защиты Ознакомление с коллективными средствами защиты |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Проверка средств защиты Порядок и общие правила пользования средствами защиты |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Изучение правил ТБ при погрузочно-разгрузочных работах |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Изучение правил складирования оборудования и комплектующих |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Изучение правил ТБ при работе с монтажным инструментом |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Изучение правила ТБ при работе с электроинструментом |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Составление наряда-допуска |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Сборка схемы управления освещением из двух мест |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж светильника с люминесцентной лампой, согласно монтажной схемы |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж настенных светильников |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж встраиваемых светильников |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж подвесных светильников |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Сборка схем управления освещением с помощью фотореле |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Разъемные соединения Крепежные изделия |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Сборка схем управления освещением с помощью магнитного пускателя |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Выполнение операций сборки схем управления освещением с помощью контактора |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Выполнение операций монтажа пускорегулирующих аппаратов на рабочее место |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Прокладка кабеля в траншеях |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Прокладка кабеля в кабельных каналах |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Прокладка кабеля в трубах |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Прокладка кабеля коробах |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Выполнение операций пайки токоведущих жил кабеля в соединительной муфте |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Выполнение операций монтажа концевых муфт на кабельной линии |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Выполнение операций монтажа соединительных муфт на кабельной линии |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Выполнение фазировки жил кабеля |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Изготовление поддерживающих кронштейнов для монтажа кабельной линии |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Выполнение тросовой проводки |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Натягивание провода Регулировка провода Крепление проводки |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Установка поддерживающих кронштейнов для монтажа кабельной линии |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Установка изоляторов на крюках Вязка проводов |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж троллеев |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Перемотка кабеля |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Высверливание отверстий для установки электроарматуры |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Выполнение пробивных работ для монтажа скрытой проводки |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Выполнение операций опрессовки токоведущих жил кабеля в соединительной муфте |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Выполнение операций пайки токоведущих жил кабеля в соединительной муфте |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж и подключение трансформаторов тока к измерительным приборам |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж и подключение рубильников |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж и подключение переключателей |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж воздушных выключателей |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж масляных выключателей |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж вакуумных выключателей |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж автоматических выключателей |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж распределительных устройств наружной установки |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж распределительных устройств внутренней установки |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Сборка высоковольтных выключателей Регулировка высоковольтных выключателей |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж высоковольтных выключателей |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Сборка (окраска) шин Правка шин Монтаж шин в РУ |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж цепей вторичной коммутации |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж силовых ящиков Монтаж щитов |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Сборка коммутационных электрических аппаратов Монтаж коммутационных электрических аппаратов. |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж предохранителей с плавкими вставками |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж контроллеров Монтаж путевых выключателей |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж концевых выключателей |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Замена щеток электрической машины |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж реле Монтаж датчиков Монтаж тиристорных контакторов |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Замена предохранителя. Ремонт плавкой вставки |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Гибка, окраска и нарезание труб |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Резка шин Сварка шин Сверление шин |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Подсоединение кабеля к шинам |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Сборка шин Окраска шин |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Разметка мест соединения и ответвления шин |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Скрытая установка распределительных устройств |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Открытая установка распределительных устройств |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Скрытая установка аппаратов управления |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Открытая установка аппаратов управления |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж корпуса распределительного устройства |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж электрооборудования станков промышленных предприятий |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж электрооборудования подъемных механизмов |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Сборка шкафов Сборка щитков |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж шкафов Монтаж щитков |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Комплектация и монтаж КРУ Маркировка шин |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Подсоединение кабеля к шинам |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Комплектация и монтаж КРУ |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж контура заземления |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж грозозащиты |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Монтаж вертикальных электродов Монтаж горизонтальных электродов |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Оформление отчета |  |  | 6 | 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 |
| Всего |  |  | 864 |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие

Учебных лабораторий:

электрических машин;

электротехники и основ электроники;

монтажа электрооборудования;

наладки электрооборудования;

информационных технологий;

технических средств обучения.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

персональные компьютеры;

комплекты инструкционно-технологических карт;

мультимедийный комплекс для группового пользования;

принтер;

интерактивная доска.

Мастерских:

электромонтажных;

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

рабочие места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

рабочие места для коллективного пользования;

сверлильные, заточные станки;

сварочные аппараты; учебные стенды.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику проводить концентрированно.

На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. От 29.12.2015 года) «О социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»;  Указа Президента Российской  Федерации  от  07.05.2012  года  №  597  «О мероприятиях  по  реализации государственной социальной политики»;  Указа  Президента  Российской  Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования  и  науки»;  Распоряжение Правительства  РФ от 15.10.2012 года № 1921-р	«О комплексе мер, направленных на повышение 	эффективности реализации мероприятий	по содействию трудоустройству	инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования»; Письма Департамента  государственной  политики  в сфере подготовки  рабочих кадров и ДПО от	18 марта 2014 года № 06-281 «Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного  процесса»  в техникуме  созданы  условия  для  доступности  лиц с  ограниченными возможностями здоровья.

Создание безбарьерной среды в Энгельсском политехникуме направлено на потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями  зрения;  с  нарушениями  слуха;  с  ограничением двигательных функций.

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к фондам учебно- методической документации.

На  официальном  сайте  Энгельсского политехникума

http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390 представлены федеральные государственные образовательные  стандарты  среднего  профессионального  образования,  учебные планы, аннотации рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные педагогическими  работниками  техникума,  обеспечен доступ всех студентов в интернет.

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Интернет.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.

В Энгельсском политехникуме для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможна реализация образовательной программы по заочной форме обучения  с элементами дистанционного образования.

В техникуме создана профессиональная и социокультурная толерантная  среда,  необходимая для формирования  гражданской,  правовой  и  профессиональной  позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению, сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме.

Студенты Энгельсского политехникума принимают участие в добровольческом (волонтерском) движении, в ежегодном благотворительном движении «Белый цветок», направленных на развитие способностей толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия.

Материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в аудитории и  другие помещения.

Обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса по адресу: 413116 Саратовская область, г. Энгельс, ул.Полтавская, дом 19. Входные пути, пути перемещения внутри здания и территория  соответствуют  условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп студентов с ограниченными возможностями, беспрепятственному подъезду машин скорой помощи. На тротуаре нанесена тактильная (рельефная) полоса  для  слабовидящих  и  слепых;  имеются пандусы  во  вход  в  техникум для маломобильных  групп населения.

В кабинете № 26  «Электроснабжение промышленных и гражданских зданий»,  «Электротехнические материалы», «Электрические машины», «Электрооборудование промышленных и гражданских зданий», «Технические средства обучения», «Электромонтажная мастерская», «Механическая мастерская», «Электрические измерения», «Электропривод», «Наладка электрооборудования» , «Электронная микропроцессорная техника», «Теоретические основы электродинамики», «Специальные дисциплины», «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования», «Лаборатория электротехники и электроники», «Подготовка к итоговой Государственной аттестации» имеются специальные места для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по каждому  виду  нарушений  здоровья:  опорно-двигательного  аппарата, зрения и слуха.

В общежитии техникума имеются комнаты для проживания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченные специальными кроватями, столами, стульями, гигиеническими комнатами и туалетом для инвалидов.

На пункте охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать врача. Для перемещения внутри здания техникума для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеется  инвалидное кресло-коляска.

Здание оснащено системой противопожарной сигнализацией, голосовым и видео оповещением. Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской помощи, осуществления  профилактических  мероприятий,  пропаганды  гигиенических  знаний  и здорового образа жизни среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации. В здании имеется вход, доступный для лиц  с  нарушением  опорно-двигательного аппарата. Помещения,  где могут находиться люди на креслах-колясках, размещаются на уровне доступного входа, предусмотрен пандус для людей с ограниченными возможностями. Для слабослышащих  студентов имеется в наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд- проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность использования сканера, персонального  компьютера  в  читальном  зале библиотеки техникума.

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных  потребностей  конкретного обучающегося.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Литература:

- Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. 2015 ОИЦ «Академия»

- Шашкова И.В., Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. Часть 1. Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий 2015 ОИЦ «Академия»

- Ситников А.В. Электротехнические основы источников питания 2014 ОИЦ «Академия»

- Глазков А.В. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Электрические машины» 2013 ООО «Издательский Центр РИОР»

- Хрусталева З.А., Парфенов С.В. Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах и упражнениях 2013 ОИЦ «Академия»

- Александровская А.Н., Гванцеладзе И.А. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования 2016 ОИЦ «Академия»

- Девочкин О.В., Меркулов Р.В. Электрические аппараты 2014 ОИЦ «Академия»

- Кацман М.М. Электрические машины 2014 ОИЦ «Академия»

- Кацман М.М. Электрический привод 2014 ОИЦ «Академия»

- Киреева Э.А., Цырук С.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем 2014 ОИЦ «Академия»

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов 2014 ОИЦ «Академия»

- Лобзин С.А. 2 Электрические машины 2015 ОИЦ «Академия»

- Москаленко В.В. Электрический привод 2014 ОИЦ «Академия»

Панфилов В.А. Электрические измерения 2014 ОИЦ «Академия» Рожкова

- Шишмарев В.Ю. Измерительная техника 2014 ОИЦ «Академия»

- Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования:

- Справочное пособие.- 3-е изд.-М.: ИНФРА-М, 2014.

- Бутырский В.И., Наладка электрооборудования, Волгоград: Издательский Дом «Ин-Фолио»,2016.

Использование ресурсов сети интернет http://windjw.edu.ru/, электронных библиотек.

  - Общие требования к организации  образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профессии) в рамках профессионального модуля ПМ 01. «Выполнение электромонтажных работ»  является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля

Программа профессионального модуля ПМ 01. «Выполнение электромонтажных работ»  реализуется в течение шестого, седьмого и восьмого семестров

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля в современных условиях должны основываться на инновационных психолого-педагогических подходах и технологиях, направленных на повышение эффективности преподавания и качества подготовки обучающихся.

Освоению данного модуля должны предшествовать дисциплины из общего гуманитарного и социально-экономического, математического и естественнонаучного, профессионального циклов, таких как: «Основы электротехники»,  «Черчение», «Электротехнические материалы», «Электротехнические измерения»

В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия, включающие лекции и практические занятия, а так же самостоятельная работа обучающегося. Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы профессионального модуля.

Для успешного освоения профессионального модуля «Выполнение электромонтажных работ» каждый студент обеспечивается учебно-методическими материалами (тематическими планами семинаров и практических занятий, учебно-методической литературой, типовыми тестовыми заданиями, ситуационными задачами, заданиями и рекомендациями по самостоятельной работе и курсовой работе).

Лекции формируют у студентов системное представление об изучаемых разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий  и инноваций, а также  способствуют развитию интеллектуальных способностей.

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых навыков и умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции.

Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку рефератов по выбранной теме, проведение исследований по курсовой работе, отработку практических умений, и способствует развитию познавательной активности, творческого мышления обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации и творческой адаптации, формированию общих компетенций.

Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью тестового контроля, решения ситуационных задач, оценки практических умений. В конце изучения профессионального модуля  проводится экзамен, кроме того, материалы профессионального модуля ПМ 01 «Выполнение электромонтажных работ», включаются в государственную (итоговую) аттестацию по профессии 08.01.17 «Электромонтажник-наладчик»

Учебная практика проводится концентрированно, в рамках профессионального модуля. Учебная практика проходит под руководством преподавателей, осуществляющих преподавание междисциплинарного курса профессионального модуля.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ 01 «Выполнение электромонтажных работ» и профессии 08.01.17 «Электромонтажник-наладчик»

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин:

# Мастера производственного обучения: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

# Программа дисциплины профессионального модуля ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным образовательным стандартом.

При организации образовательного процесса, в условиях реализации компетентностного подхода,  предусматривается использование активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций,  психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

|  | Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять монтаж электрооборудования | выполнение монтажа электрооборудования | Текущий контроль в форме: - практических занятий; - контрольных работ по темам МДК; |
| ПК 1.2. | Выполнять контроль качества работ | контроль качества выполненных работ | Текущий контроль: - защита практических занятий; - зачеты по производственной практике по каждому из разделов профессионального модуля; |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | демонстрация интереса к своей будущей профессии | Текущий контроль в форме: - практических занятий; - контрольных работ по темам МДК; |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологического процесса технического обслуживания и ремонта электроустановок | Наблюдение, мониторинг, оценка содержания портфолио студента Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - оценка эффективности и качества выполнения; |  |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | эффективный поиск необходимой информации; | Мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной и производственной практике |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - использование различных источников, включая электронные; | Подготовка рефератов, докладов, использование электронных источников |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | Наблюдение за навыками работы в глобальных и локальных информационных сетях |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | применением полученных профессиональных знаний при исполнять воинскую обязанность | Наблюдение за ролью обучающегося в группе; портфолио |