- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ образовательное учреждение КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«Брюховецкий аграрный колледж»

# ДНЕВНИК

по учебной практике 
УП 01 по ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления

наименование модуля

студента (ки) __ курса ________ группы

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

код специальности			наименование специальности

__________________________________________________________________

Ф.И.О.

Наименование и адрес организации (предприятия), 
в котором проходила практика ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П.

- Начало практики: «___»_______________ 20__г.

Конец практики:   «___»_______________ 20__г.

Дневник проверил преподаватель: 	__________________ / _______________/

__________________ / _______________/

ФИО преподавателя

Оценка: ______________	«____» __________20__г.

ст. Брюховецкая

….

1.1 Область применения программы

Учебная практика УП.01 по ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления.

ПК1.2. Выполнять основы расчета систем газораспределения и газопотребления.

ПК1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и газопотребления.

ПК1.4 Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения и взаимодействия с сотрудниками смежных подразделений при выполнении работ по проектированию систем газораспределения и газопотребления.

1.2. Цель учебной практики:

Комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности и формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. В результате прохождения практики, обучающийся овладевает навыками геодезических измерений, разработки документации по проектированию систем газораспределения и газопотребления.

1.3 Задачи учебной практики:

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления.

ППССЗ СПО в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проектировании систем газопотребления и газораспределения

для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по избранной специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей профессии, если это является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Требования к результатам освоения учебной практики:

В результате прохождения учебной практики в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проектировании систем газопотребления и газораспределения обучающийся должен иметь практические профессиональные умения:

| ВПД | Требования к практическому опыту |
| --- | --- |
| Участие в проектировании систем газопотребления и газораспределения | - чтения чертежей рабочих проектов; - выполнения замеров, составления эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и газопотребления; - выбора материалов и оборудования в соответствии с требованиями нормативно-справочной литературы и технико-экономической целесообразности их применения; - составления спецификаций материалов и оборудования элементов систем газораспределения и газопотребления; - создания плановой разбивочной сети простейшего вида; - проведения геодезических работ при трассировании газопроводов; - обеспечения и разработки проекта вертикальной планировки участка; - выбора материалов и оборудования для ГРП, ГРУ, котельной |

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики УП.01 ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления

Общая продолжительность учебной практики согласно учебному плану, составляет 108 часов или 18 дней. В таблице дано распределение времени практики.

Рабочая программа учебной практики
УП 01 по ПМ 01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления

| № п/п | Наименование видов работ учебной практики | Объем часов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебная экскурсия в эксплуатационную организацию ОАО «Брюховецкаярайгаз». Знакомство со структурными службами ОАО «Брюховецкаярайгаз», изучение правил оформления проектно-сметной документации. | 6 |  |
| 2 | Учебная экскурсия в строительно-монтажную организацию ОАО Строительное Ремонтно-Монтажное Управление ст. Брюховецкой. Знакомство со структурными службами, видами работ. | 6 |  |
| 3 | Учебная экскурсия в котельную ГБПОУ КК «БАК». Инструктаж по технике безопасности Изучение схемы котельной, оборудования и основных узлов. Ознакомление с документацией. | 6 |  |
| 4 | Учебная экскурсия в котельную ГБПОУ КК «БАК» учебного корпуса №7. Инструктаж по технике безопасности Изучение схемы котельной, оборудования и основных узлов. Ознакомление с документацией. | 6 |  |
| 5 | Учебная экскурсия на газорегуляторный пункт учебного корпуса №7. Изучение схемы газорегуляторного пункта, документации. Изучение схем наружного газопровода. | 6 |  |
| 6 | Знакомство с устройством внутридомового газопровода и оборудования. Изучение требований к проектированию газопровода многоэтажных и индивидуальных жилых домов. | 6 |  |
| 7 | Проведение замеров и вычерчивание плана котельной учебного корпуса №7 и аксонометрической схемы газоснабжения котельной. Составление спецификации материалов | 6 |  |
| 8 | Проведение замеров и вычерчивание генплана территории учебного корпуса №7 и нанесение сети газопровода. Составление спецификации материалов | 6 |  |
| 9 | Проведение замеров и вычерчивание схемы газорегуляторного пункта учебного корпуса №7. Составление спецификации материалов. | 6 |  |
| 10 | Изучение конструкции газового оборудования. | 6 |  |
| 11 | Изучение конструкции газовых приборов. | 6 |  |
| 12 | Изучение автоматики котельных установок | 6 |  |
| 13 | Чертеж генплана в AutoCAD с размещением подводящего газопровода и расстояний между зданиями. | 6 |  |
| 14 | Чертеж коттеджа в AutoCAD с использованием команд редактирования графических объектов. | 6 |  |
| 15 | Чертеж схемы здания с нанесением места установки газоиспользующего оборудования. | 6 |  |
| 16 | Чертеж фасада коттеджа в AutoCAD с использованием команд редактирования графических объектов. | 6 |  |
| 17 | Подготовка чертежа к печати. Вывод чертежа на печать. Подготовка портфолио | 6 |  |
| 18 | Сдача зачетов по средствам защиты портфолио с использованием мультимедийных технологий | 6 |  |
|  | Обобщение материалов по учебной практике и оформление дневника-отчета |  | В течение всего срока |
| Промежуточная форма контроля по УП - дифференцированный зачет |  |  |  |

Преподаватель Федотова Т. В.

Зам. директора по ПО Ющенко А. И.

2. результаты освоения УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01. по ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления

Результатом освоения учебной практики УП.01 по ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления реализуемой в рамках профессионального модуля ПМ.01. Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления ППССЗ СПО в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления является формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения по избранной специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения общих и профессиональных компетенций:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления. |
| ПК 1.2 | Выполнять основы расчета систем газораспределения и газопотребления. |
| ПК 1.3 | Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и газопотребления. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес через участие в олимпиадах, творческих конкурсах, научно-практических конференциях. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, участвуя в работе кружков технического творчества. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность во время прохождения производственной (преддипломной) практики. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития посредством сети Интернет. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности при выполнении курсового и дипломного проектирования. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями посредством выполнения практических и лабораторных занятий, а также прохождения производственных практик. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий при решении производственных ситуационных задач. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, посредством самостоятельного изучения дополнительной литературы из библиотечного фонда и сети Интернет. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, изучая периодическую печать и материалы выставок и средств массовой информации по данному направлению. |

Учебные задания.

Работа № 1 Учебная экскурсия в эксплуатационную организацию ОАО «Брюховецкаярайгаз».

Общие указания.

Ознакомьтесь со структурными подразделениями организации. Изучите техническую и проектную документации.

Выполните задания, ответьте на поставленные вопросы, произведите записи, сделайте соответствующие выводы.

Задание №1.1 Используя Интернет-ресурсы, составьте историческую справку развития газового хозяйства в Краснодарском крае.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание №1.2  Используя Интернет-ресурсы и  документы предприятия, дайте характеристику ОАО «Брюховецкаярайгаз».

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 1.3 Используя чертежи и документацию проектной группы, перечислите документы и нормы, необходимые для проектирования.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проверил _________________                                                               Оценка_____________

Работа № 2

Учебная экскурсия в строительно-монтажную организацию ОАО  Строительное Ремонтно-Монтажное Управление.

Общие указания.

Ознакомьтесь со структурными подразделениями организации. Изучите техническую и отчетной документации.

Выполните задания, ответьте на поставленные вопросы, произведите записи, сделайте соответствующие выводы.

Задание№ 2.1 Дайте характеристику строительно-монтажной организации ОАО Строительное Ремонтно-Монтажное Управление

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание №2.2 Опишите объекты, которые вы посетили в процессе экскурсии.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проверил _________________                                                               Оценка_____________

Работа №3

Учебная экскурсия в котельную ГБПОУ КК «БАК».

Общие указания.

Ознакомьтесь с материально-технической базой организации. Изучите документацию по технике безопасности и противопожарной безопасности, технологическую документацию.

Выполните задания, ответьте на поставленные вопросы, произведите записи, сделайте соответствующие выводы.

Задание №3.1 Составьте перечень документации по технике безопасности в котельной  и изучите ее.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание №3.2 Зарисуйте аксонометрическую  схему газопровода котельной. (Приложение 1)

Задание №3.3 Дайте характеристику котельной. Перечислите оборудование котельной, арматуру и гарнитуру котла.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проверил _________________                                                               Оценка_____________

Работа №4

Учебная экскурсия в котельную ГБПОУ КК «БАК» учебного корпуса №7

Общие указания.

Ознакомьтесь с материально-технической базой организации. Изучите документацию по технике безопасности и противопожарной безопасности,  технологическую документацию.

Выполните задания, ответьте на поставленные вопросы, произведите записи, сделайте соответствующие выводы.

Задание №4.1 Составьте перечень документации по технике безопасности в котельной.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание №4.2 Зарисуйте аксонометрическую  схему газопровода котельной №1. (Приложение 3)

Задание №4.3 Зарисуйте аксонометрическую  схему газопровода  котельной №2. (Приложение  4)

Задание №4.4 Дайте характеристику котельной №1. Перечислите оборудование котельной №1, гарнитуру и арматуру котла.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание №4.5 Дайте характеристику котельной  №2. Перечислите оборудование котельной №2, гарнитуру и арматуру котла.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проверил _________________                                                               Оценка_____________

Работа №5

Учебная экскурсия на газорегуляторный пункт

Общие указания.

Ознакомьтесь с устройством газораспределительного пункта. Изучите документацию по технике безопасности и противопожарной безопасности, технологическую документацию.

Выполните задания, ответьте на поставленные вопросы, произведите записи, сделайте соответствующие выводы.

Задание №5.1 Зарисуйте аксонометрическую схему газораспределительного пункта.(Приложение 5)

Задание №5.2 Дайте характеристику газораспределительного пункта, составьте перечень оборудования, входящих в ГРП

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проверил _________________                                                               Оценка_____________

Работа № 6

Знакомство с устройством внутридомового газопровода и оборудования.

Общие указания.

Ознакомьтесь со структурными подразделениями организации. Изучите правила оформления проектной,технической и отчетной документации.

Выполните задания, ответьте на поставленные вопросы, произведите записи, сделайте соответствующие выводы.

Задание    №6.1  Зарисуйте план и  аксонометрическую схему внутреннего газопровода. (Приложение 6)

Задание №6.2 Используя проектные чертежи, перечислите документы и нормы, необходимые для   проектирования.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 6.3 Используя план и аксонометрическую схему внутреннего газопровода перечислите оборудование и материалы, необходимые для газоснабжения жилого помещения.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проверил _________________                                                               Оценка____________

Работа № 7

Проведение замеров и вычерчивание плана котельной учебного корпуса №7 и аксонометрической схемы газоснабжения котельной. Составление спецификации материалов.

Общие указания.

Ознакомьтесь с техникой выполнения проведения замеров и вычерчивания планов помещений. Изучите правила оформления проектной документации.

Выполните задания, ответьте на поставленные вопросы, произведите записи, сделайте соответствующие выводы.

Задание    №7.1  Подготовьте нивелир к работе. Сделайте описание подготовки нивелира.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание №7.2 Используя нивелир и лазерную рулетку, проведите замеры помещения котельной. Опишите порядок проведения замеров.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 7.3 Выполните эскиз плана котельной с имеющимся оборудованием, нанесением размеров. (Приложение 7)

Задание № 7.4 Выполните аксонометрическую схему газоснабжения котельной. (Приложение 8)

Задание № 7.5 Составьте спецификацию материалов и оборудования котельной.

| Пози- ция | Обозначение | Наименование | Кол- во | Масса единицы, кг | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Проверил _________________                                                               Оценка_____________

Работа № 8

Проведение замеров и вычерчивание генплана территории учебного корпуса №7 и нанесение сети  наружного газопровода. Составление спецификации материалов

Общие указания.

Ознакомьтесь с техникой выполнения проведения замеров и вычерчивания генпланов. Изучите правила оформления проектной документации.

Выполните задания, ответьте на поставленные вопросы, произведите записи, сделайте соответствующие выводы.

Задание    №8.1  Подготовьте нивелир к работе. Сделайте описание подготовки нивелира.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание №8.2 Используя нивелир и лазерную рулетку, проведите замеры территории учебного корпуса №7. Опишите порядок проведения замеров.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 8.3 Выполните  генплан территории с нанесением размеров. (Приложение 9)

Задание № 8.4 Выполните аксонометрическую схему газоснабжения наружного газопровода. (Приложение 10)

Задание № 8.5 Составьте спецификацию материалов и оборудования котельной.

| Пози- ция | Обозначение | Наименование | Кол- во | Масса единицы, кг | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Проверил _________________                                                               Оценка_____________

Работа № 9

Проведение замеров и вычерчивание схемы шкафного регуляторного пункта учебного корпуса №7. Составление спецификации материалов.

Общие указания.

Ознакомьтесь с техникой выполнения проведения замеров и вычерчивания схем оборудования. Изучите правила оформления проектной документации.

Выполните задания, ответьте на поставленные вопросы, произведите записи, сделайте соответствующие выводы.

Задание    №9.1  При помощи рулетки произведите замеры расположения оборудования шкафного  регуляторного пункта. Опишите порядок проведения замеров.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 9.2 Выполните схему шкафного регуляторного пункта с нанесением размеров.(Приложение 11)

Задание № 9.3 Составьте спецификацию материалов и оборудования ШРП.

| Пози- ция | Обозначение | Наименование | Кол- во | Масса единицы, кг | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Проверил _________________                                                               Оценка_____________

Работа № 10

Изучение конструкции газового оборудования.

Общие указания.

Ознакомьтесь с конструкцией газового оборудования.

Выполните задания, ответьте на поставленные вопросы, произведите записи, сделайте соответствующие выводы.

Задание № 10.1 Разберите регулятор давления РДУК, изучите его устройство, соберите регулятор.

Задание № 10.2 Запишите назначение и принцип работы регулятора давления РДУК-2

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 10.3 Составьте экспликацию элементов регулятора к рисунку 1 и 2

а

Рисунок 1 - Регулятор давления РДУК-2.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рисунок 2 - Регулятор давления РДУК-2

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 10.4 Разберите фильтр  газовый сетчатый, изучите его устройство, соберите фильтр.

Задание № 10.5 Запишите назначение и принцип работы сетчатого фильтра

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 10.6 Составьте экспликацию элементов фильтра к рисунку 3 и 4

Задание № 10.7 Разберите газовый счетчик, изучите его устройство, соберите счетчик.

Задание № 10.8 Запишите назначение и принцип работы сетчатого фильтра

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 10.9 Составьте экспликацию элементов фильтра к рисунку 5

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проверил _________________                                                               Оценка_____________

Работа № 11

Изучение конструкции газовых приборов.

Общие указания.

Ознакомьтесь с конструкцией газовых приборов.

Выполните задания, ответьте на поставленные вопросы, произведите записи, сделайте соответствующие выводы.

Задание № 11.1 Разберите газовую плиту, изучите ее устройство, соберите плиту.

Задание № 11.2 Запишите назначение и принцип работы газовой плиты.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 11.3 Составьте экспликацию элементов газовой плиты к рисунку 6

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 11.4 Разберите газовый котел навесной, изучите ее устройство, соберите котел.

Задание № 11.5 Запишите назначение и принцип работы газового котла.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 11.6 Составьте экспликацию элементов газового котла к рисунку 7

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проверил _________________                                                               Оценка_____________

Работа № 12

Изучение автоматики котельных установок.

Общие указания.

Ознакомьтесь со схемой автоматики котельной.

Выполните задания, ответьте на поставленные вопросы, произведите записи, сделайте соответствующие выводы.

Задание № 12.1 Зарисуйте и объясните структурную схему системы автоматического регулирования (САР) котельной установки. (Приложение 12)

Задание 12.2 Зарисуйте и объясните принципиальную схему автоматики безопасности АМКО «БУРС-1М» с соленоидными клапанами типа КЭГ. (Приложение 13)

Проверил _________________                                                               Оценка_____________

Работа № 13

Чертеж  генплана  в AutoCAD с размещением  подводящего газопровода и расстояний между  зданиями

Общие указания.

Ознакомьтесь с участком генерального плана на чертеже с заданием. Изучите документацию по технике безопасности и противопожарной безопасности.

Выполните задания, ответьте на поставленные вопросы, произведите записи, сделайте соответствующие выводы.

Задание № 13.1 Составьте перечень оборудования и материалов, необходимых для газоснабжения жилого помещения.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 13.2  Разработайте технические условия на подключение к существующему газопроводу. Произведите выбор устройства подключения к  газопроводу.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 13.3 По номинальным показателям произвести расчет узла учета расхода газа на жилое помещение (Коттедж).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проверил _________________                                                               Оценка_____________

Работа № 14

Чертеж коттеджа в AutoCAD с использованием команд редактирования графических объектов.

Общие указания.

Ознакомьтесь с проектной документацией по строительству жилого дома. Изучите документацию по технике безопасности и противопожарной безопасности.

Выполните задания, ответьте на поставленные вопросы, произведите записи, сделайте соответствующие выводы.

Задание № 14.1 Выполнить чертеж плана здания на отм. 0.00 с размерным рядом и с нанесением размеров и объемов помещений

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 14.2 Разработать точки для установки газоиспользующего и газопотребляющего оборудования.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 14.3. Произвести расчет пропускной способности трубы по сечению трубы

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проверил _________________                                                               Оценка_____________

Работа № 15

Чертеж  схемы здания с нанесением места установки газоиспользующего оборудования

Общие указания.

Ознакомьтесь с материально-технической документацией газоиспользующего оборудования. Изучите документацию по технике безопасности и противопожарной безопасности.

Выполните задания, ответьте на поставленные вопросы, произведите записи, сделайте соответствующие выводы.

Задание № 15.1  Требования к помещениям для установки газоиспользующего оборудования. Расчет объема помещений. Перечисление помещения в которых будет установлено газовое оборудование.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 15.2  Произвести выбор теплоносителей и установка по помещениям на отм. 0.60( помещение нумеруется и производится расчет расхода тепла.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Работа № 16

Чертеж фасада  коттеджа в AutoCAD с использованием команд редактирования графических объектов.

Общие указания.

Придумать оригинальный вид фасада здания произвести расчет по вывсотам.. Изучите документацию по технике безопасности и противопожарной безопасности.

Выполните задания, ответьте на поставленные вопросы, произведите записи, сделайте соответствующие выводы.

Задание № 16.1 Чертеж фасада здания с размерным рядом с нанесением размерного ряда по высотам.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание№16.2.Нанесение штриховки на фасад ретуширование оконных дверных проемов.

Проверил _________________                                                               Оценка_____________

Работа № 17

Подготовка чертежа к печати. Вывод чертежа на печать. Подготовка портфолио.

Общие указания.

Ознакомьтесь с другими программами обеспечения компьютерных технологий. Изучите документацию по технике безопасности и противопожарной безопасности.

Выполните задания, ответьте на поставленные вопросы, произведите записи, сделайте соответствующие выводы.

Задание № 17.1 Все выполненные работы сохраняются и переносятся на формат листа А4

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание№17.2 Перенос документов при помощи команд   редактирования на жесткий диск. Сохранение на носителе. __________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 17.3  Проверка подготовки на средствах мультимедийных технологий.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проверил _________________                                                               Оценка_____________

Работа № 18

Сдача зачетов по средствам защиты портфолио с использованием мультимедийных технологий.

Общие указания.

Ознакомьтесь с материально-технической базой для защиты учебной практики. Изучите документацию по технике безопасности и противопожарной безопасности.

Выполните задания, ответьте на поставленные вопросы, произведите записи, сделайте соответствующие выводы.

Задание18.1  Подготовка речи выступления для защиты.___________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Задание №18.2 Защита учебной практики.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДНЕВНИКУ

| № п/п | Наименование приложений | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
|  | Аксонометрическая схема газопровода котельной |  |
|  | Аксонометрическая схема газопровода котельной №1 |  |
|  | Аксонометрическая схема газопровода котельной №2 |  |
|  | Аксонометрическая схема газораспределительного пункта |  |
|  | Предписание на устранение нарушений |  |
|  | Акт о выполнении видов работ |  |
|  | Обязанности и ответственность должностных лиц |  |
|  | Инструкция по эксплуатации тепловой энергоустановки |  |
|  | Производственная инструкция слесаря КИП и А |  |
|  | Инструкция по эксплуатации котлов, работающих на газовом топливе |  |
|  | Инструкция дежурного оператора котельной |  |
|  | Должностная инструкция оператора котельной по обслуживанию водогрейных котлов, работающих на газе |  |
|  | Аксонометрическая схема газопровода котельной |  |
|  | Схема котла Универсал-5 |  |
|  | Режимная карта котла |  |
|  | Свидетельство о приемке котла |  |
|  | Паспорт газорегуляторного пункта |  |
|  | Газоснабжение домовладения. План. Схема |  |
|  | Газоснабжение домовладения. Общие данные. |  |
|  | Акт-наряд на первичный пуск газа в газовое оборудование жилых домов |  |
|  | Акт-наряд на отключение газовых приборов |  |

| № п/п | Наименование приложений | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
|  | Составьте схему ГРУ без байпаса |  |
|  | Выполнить схему разреза фильтра газового ФГ-100 |  |
|  | Генплана хоз.двора колледжа |  |
|  | Наряд – допуск на выполнение газоопасных работ |  |
|  | Выполнить аксонометрическую схему газовой котельной |  |
|  | Выполнить схему ресторанной плиты ПСГШ-2 |  |
|  | Схема плана здания по размерному ряду. |  |

- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ образовательное учреждение КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«Брюховецкий аграрный колледж»

# отчет

по учебной практике 

н УП 01 по ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления

аименование модуля

студента (ки) __ курса ________ группы

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

код специальности			наименование специальности

__________________________________________________________________

Ф.И.О.

Наименование и адрес организации (предприятия), 
в котором проходила практика ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Начало практики: «     »         2014г.

Конец практики:   «    »          2014г.

Отчет проверил преподаватель: 	__________________        /  Федотова Т. В./

__________________       /______________/

ФИО преподавателя

Оценка: ______________	«____» __________2014г.

ст. Брюховецкая

Записи в отчете ведутся студентом ежедневно с первого до последнего дня практики.

В графе 2 следует писать, какую работу, в каком объеме и с каким результатом выполнили в течение дня, какая оказывалась помощь в работе, как принималась выполненная работа.

| Дата | Характер, объем и результат выполненной работы | Отработано часов | Замечания и роспись руководителя практики за каждый день |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Личная оценка практики студентом.

Дайте оценку практики, сделайте выводы по результатам практики, укажите, что может быть использовано Вами из опыта данной организации в своей работе. Какую помощь Вы оказали организации (предприятию)? Ваши предложения и пожелания по приобретаемым умениям и практическим навыкам в рамках пройденной практики.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет по учебной практике составил:

__________________________________________________________________________

(Ф.И.О. студента)

Дата: ________________ Подпись: ______________

ГБПОУ КК «БАК»

Студент (ка) ___________________________________________________________________________

курс _____ группа специальность 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

код специальности		наименование специальности

направляется в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ БРЮХОВЕЦКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

(наименование организации (предприятия))

для прохождения учебной/ (по профилю специальности/преддипломной)

по ПМ.01. Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления

наименование модуля

на срок с «    »         20     г. по «     »           20     г. в объеме 108 часов.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

| № п/п | Виды работ | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебная экскурсия в эксплуатационную организацию ОАО «Брюховецкаярайгаз». Знакомство со структурными службами ОАО «Брюховецкаярайгаз», изучение правил оформления технической и отчетной документации. |  |  |  |  |  |
| 2 | Учебная экскурсия в строительно-монтажную организацию ОАО Строительное Ремонтно-Монтажное Управление ст. Брюховецкой. Заполнение эксплуатационного паспорта подземных газопроводов, акто на выполнение работ. |  |  |  |  |  |
| 3 | Учебная экскурсия в котельную ГБПОУ КК «БАК». Инструктаж по технике безопасности Изучение схемы котельной, оборудования и основных узлов. Ознакомление с документацией. |  |  |  |  |  |
| 4 | Учебная экскурсия в котельную ГБПОУ КК «БАК» учебного корпуса №7. Инструктаж по технике безопасности Изучение схемы котельной, оборудования и основных узлов. Ознакомление с документацией. |  |  |  |  |  |
| 5 | Учебная экскурсия на газорегуляторный пункт учебного корпуса №7. Изучение схемы газорегуляторного пункта, документации. Заполнение паспорта ГРП. Изучение схем наружного газопровода. |  |  |  |  |  |
| 6 | Знакомство с устройством внутридомового газопровода и оборудования. Изучение требований к проектированию газопровода многоэтажных и индивидуальных жилых домов. |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение замеров и вычерчивание плана котельной учебного корпуса №7 и аксонометрической схемы газоснабжения котельной. Составление спецификации материалов |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение замеров и вычерчивание генплана территории учебного корпуса №7 и нанесение сети газопровода. Составление спецификации материалов |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение замеров и вычерчивание схемы газорегуляторного пункта учебного корпуса №7. Составление спецификации материалов. |  |  |  |  |  |
| 10 | Изучение конструкции газового оборудования. |  |  |  |  |  |
| 11 | Изучение конструкции газовых приборов. |  |  |  |  |  |
| 12 | Изучение автоматики котельных установок |  |  |  |  |  |
| 13 | Чертеж генплана в AutoCAD с размещением подводящего газопровода и расстояний между зданиями. |  |  |  |  |  |
| 14 | Чертеж коттеджа в AutoCAD с использованием команд редактирования графических объектов. |  |  |  |  |  |
| 15 | Чертеж схемы здания с нанесением места установки газоиспользующего оборудования. |  |  |  |  |  |
| 16 | Чертеж фасада коттеджа в AutoCAD с использованием команд редактирования графических объектов. |  |  |  |  |  |
| 17 | Подготовка чертежа к печати. Вывод чертежа на печать. Подготовка портфолио |  |  |  |  |  |
| 18 | Сдача зачетов по средствам защиты портфолио с использованием мультимедийных технологий |  |  |  |  |  |

Примечание: 1. Выполненные виды работ обозначаются знаком «+» напротив соответствующей оценки.

2. Программа практики считается выполненной, если положительных ответов не менее 70%.

Выводы: (нужное подчеркнуть)

- Выполнение видов работ, предусмотренных программой практики: да, нет.

- Теоретическая подготовка: отличная, хорошая, удовлетворительная.

- Умение применять теорию на практике: умеет, не умеет.

- Внешний вид: соответствует требованиям организации, не соответствует требованиям организации.

- Умение заполнять документацию: отличное, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное.

- Умение работать в коллективе и команде: да, нет.

- Умение эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами: да, нет.

- Индивидуальные особенности обучающегося: недоброжелательность, доброжелательность, трудолюбие, ответственность, безответственность, инициативность, безынициативность.

«____» ____________ 20___ г.	Руководитель практики ________________ /___________________/

подпись		           ФИО

М.П.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Студент (ка) ГБПОУ КК «БАК»  __  курса _____ группы

08.02.08                     Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

код специальности					наименование специальности

_______________________________________________________________________________________

Ф.И.О. студента

проходил (а) учебную/производственную практику по профилю специальности (по профилю специальности/преддипломную) УП.01 по ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления

наименование профессионального модуля

в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ БРЮХОВЕЦКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

(наименование организации, района, края)

Виды работ, которые выполнил практикант, степень проявленных умений и практических навыков, отношение к работе, дисциплина во время практики

- Учебная экскурсия в эксплуатационную организацию ОАО «Брюховецкаярайгаз». Знакомство со структурными службами ОАО «Брюховецкаярайгаз», изучение правил оформления технической и отчетной документации.

- Учебная экскурсия в строительно-монтажную организацию ОАО Строительное Ремонтно-Монтажное Управление ст. Брюховецкой. Заполнение эксплуатационного паспорта подземных газопроводов, акто на выполнение работ.

- Учебная экскурсия в котельную ГБПОУ КК «БАК». Инструктаж по технике безопасности Изучение схемы котельной, оборудования и основных узлов. Ознакомление с документацией.

- Учебная экскурсия в котельную ГБПОУ КК «БАК» учебного корпуса №7. Инструктаж по технике безопасности Изучение схемы котельной, оборудования и основных узлов. Ознакомление с документацией.

- Учебная экскурсия на газорегуляторный пункт учебного корпуса №7. Изучение схемы газорегуляторного пункта, документации. Заполнение паспорта ГРП. Изучение схем наружного газопровода.

- Знакомство с устройством внутридомового газопровода и оборудования. Изучение требований к проектированию газопровода многоэтажных и индивидуальных жилых домов.

- Проведение замеров и вычерчивание плана котельной учебного корпуса №7 и аксонометрической схемы газоснабжения котельной. Составление спецификации материалов

- Проведение замеров и вычерчивание генплана территории учебного корпуса №7 и нанесение сети газопровода. Составление спецификации материалов

- Проведение замеров и вычерчивание схемы газорегуляторного пункта учебного корпуса №7. Составление спецификации материалов.

- Изучение конструкции газового оборудования.

- Изучение конструкции газовых приборов.

- Изучение автоматики котельных установок

- Чертеж  генплана  в AutoCAD с размещением  подводящего газопровода и расстояний между  зданиями.

- Чертеж коттеджа в AutoCAD с использованием команд редактирования графических объектов.

- Чертеж  схемы здания с нанесением места установки газоиспользующего оборудования.

- Чертеж фасада  коттеджа в AutoCAD с использованием команд редактирования графических объектов.

- Подготовка чертежа к печати. Вывод чертежа на печать. Подготовка портфолио

- Сдача зачетов по средствам защиты портфолио с использованием мультимедийных технологий

Заключение руководителя практики

За время прохождения учебной практики студент освоил все виды профессиональной деятельности и формирование общих и профессиональных компетенций. Студент приобрёл  первоначальный практический опыт. Нареканий со стороны студента не было. Студент выполнял все задания и отвечал на поставленные вопросы.

Оценка: ______________ (зачтено/незачтено)

Руководитель практики:                              _______________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Должность руководителя практики           преподаватель                 Подпись _________________

Удостоверяю: Руководитель организации (предприятия) __________________ ___________________

подпись			ФИО

Дата: «____» _____________ 20____г. 			    М.П.