Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области  «Краснокутский политехнический лицей».

|  | утверждаю Директор лицея _________________ /Уварова П.Г./ «_____ »________________2015г. |
| --- | --- |

рабочая  ПРОГРАММа  практики

| Вид практики | Учебная |
| --- | --- |
| Специальность | 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. |
| Квалификация выпускника | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 3-го разряда. Водитель автомобиля категории «С» |
| Нормативный срок обучения | 2 года 10 месяцев |
| Форма обучения | Очная |

Красный Кут

2015 г

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ учебной практики | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения учебной практики | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание учебной практики | 8 |
| # 4. условия реализации программы учебной практики | 18 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения программы практики | 24 |

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

  - 1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве.

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. ПК 1.1. Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.

2. ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.

3. ПК 1.3. Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электроустановок.

  - 1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам   прохождения практики

В ходе освоения программы учебной практики обучающийся должен:

приобрести практический опыт:

монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

технического обслуживания производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

уметь:

производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля;

выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей;

выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и регулирование контактов и приводов;

выполнять проверку заземления разъединителей и привода, правильности работы блокировки;

выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов;

выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и соединительных муфт;

выполнять зарядку, установку и присоединение к линии различных светильников;

монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры;

выполнять проверку цепей вторичной коммутации;

выполнять монтаж электрофильтров;

диагностировать неисправности производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

знать:

назначение светотехнических и электротехнологических установок в сельском хозяйстве;

принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства;

общие сведения о световой и лучистой энергии;

характеристики осветительных приборов и аппаратуры;

нормы освещенности;

способы прокладки проводов и кабелей;

приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей и электрооборудования;

систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

элементы и системы автоматики и телемеханики;

виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения;

меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях;

правила безопасности при ремонтных работах;

порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам;

правила поведения ремонтного персонала в распределительных устройствах и помещениях сельскохозяйственной организации;

правила применения защитных средств.

  - Количество часов на освоение рабочей программы практики:

Всего 3 недели, 108 часов.

# 2. результаты освоения ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы практики является: овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок, в том числе профессиональными компетенциями (ПК)  и общими  компетенциями (ОК):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности |
| ПК 1.2. | Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. |
| ПК 1.3. | Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электроустановок |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. |
| ОК 8. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план учебной практики

| Код и наименование профессионального модуля | Наименования разделов практики | Учебная практика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество недель | Количество часов | Сроки проведения практики согласно графику учебного процесса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПМ.01. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок. | Учебная практика ПМ 01. МДК 01. Технологии монтажа, технического обслуживания и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок. | 3 | 108 | с __.__.2016 г. по __.__.2016 г. |
|  | Всего | 3 | 108 | - |

3.2 Содержание учебной практики

| Код профессионального модуля | Формируемый образовательный результат (практический опыт, уметь) | Виды выполняемых работ | Содержание работ (детализация видов выполняемых работ) | Количество часов на каждый вид работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ.01 | иметь практический опыт: 1. Монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; 2. Технического обслуживания производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; 3. Ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; уметь: 1. Производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; 2. Выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля; 3. Выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей; 4. Выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и регулирование контактов и приводов; 5. Выполнять проверку заземления разъединителя и привода, правильность работы блокировки; 6. Выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов; 7. Выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и соединительных муфт; 8. Выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и соединительных муфт; 9. Монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры; 10.Выполнять проверку цепей вторичной коммутации; 11.Выполнять монтаж электрофильтров; 12.Диагностировать неисправности производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; | Техника безопасности при проведении работ по монтажу и ремонту силовых и осветительных электроустановок Монтаж производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; Техническое обслуживание производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; Ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; | Техника безопасности при проведении работ по монтажу и ремонту силовых и осветительных электроустановок; | 6 часов |
|  |  |  | Расчёт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; | 6 часов |
|  |  |  | Выполнение монтажа силовых электроустановок с электрическими схемами средней сложности; | 6 часов |
|  |  |  | Выполнение размотки, разделки, прокладки силового кабеля; | 6 часов |
|  |  |  | Выполнение работ по снятию и разборки выключателей нагрузки и разъединителей; | 6 часов |
|  |  |  | Выполнение ремонта деталей электроустановок. Чистка, смазка, установка на месте и регулировка контактов и приводов; | 6 часов |
|  |  |  | Выполнение проверки заземления разъединителей и привода, правильности работы блокировки; | 6 часов |
|  |  |  | Выполнение монтажа и демонтажа пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов; | 6 часов |
|  |  |  | Выполнение заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и соединительных муфт; | 6 часов |
|  |  |  | Выполнение зарядки, установки и присоединение к линии различных светильников; | 6 часов |
|  |  |  | Монтирование ячеек распределительных устройств с установкой аппаратуры; | 6 часов |
|  |  |  | Выполнение проверки цепей вторичной коммутации; | 6 часов |
|  |  |  | Выполнение монтажа электрофильтров; | 6 часов |
|  |  |  | Диагностирование неисправности производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; | 6 часов |
|  |  |  | Выполнение технического обслуживания сельскохозяйственных силовых электроустановок; | 6 часов |
|  |  |  | Монтаж внутренних осветительных электроустановок средней сложности; | 6 часов |
|  |  |  | Ремонт силовых электроустановок с электрическими схемами средней сложности; | 6 часов |
|  |  |  | Ремонт осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | 6 часов |

# 4. условия реализации Программы УЧЕБНОЙ практики

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Лаборатория электротехники.

Лаборатория электромонтажных работ

Учебно – производственное хозяйство;

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:

Рабочая тетрадь по учебной практики;

4.3.Требования к учебно-методическому обеспечению практики:

Инструкционно – технологические карты;

Схемы

# 4.4. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ» ; Академия-2011г.420с

- Касаткин А.С. «Электротехника»: Академия-2010г. 256с.

- Беспалов В.Я. «Электрические машины»: Академия-2011г. 348с.

- Воронина А.А. «Безопасность труда в электроустановках» 2013г. 310с.

- Кораблёв В.П. «Электробезопасность в вопросах и ответах»: Московский рабочий-1995г

- Александров В.Б. «Электробезопасность в сельскохозяйственном производстве»

- Сибикин Ю.Д. «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий»: Академия-2009г

Дополнительные источники:

- Камнев В.Н. «Чтение чертежей и  схем электроустановок»: Высшая школа-1990г

- Камнев В.Н. «Устройство электрооборудования промышленных предприятий»: Высшая школа-1992г

- Сергеев В.Г. «Электроизмерительные приборы»: Высшая школа-1995г

Интернет ресурсы:

1.   http:// elib.ispu/ library/elektro1/index.htm Сайт содержит электронный учебник по курсу « Общая электротехника»

2. http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мире электричества как в первый раз»)

3. http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the ory.htmlЭлектрические цепи постоянного тока.

# 4.5. Общие требования к организации практики

Реализация программы учебной практики предполагает наличие у образовательного учреждения договора с базовыми предприятиями

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения, имеющими среднее профессиональное  образование и разряд на одну ступень выше, чем предусмотрено для выпускников, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от организации.

# Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности | - демонстрация навыков выполнения технического обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок | - Устный опрос - Тестирование - Экспертная оценка на практическом занятии. - Экспертная оценка выполнения практического задания - Комплексный экзамен |
| ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | - демонстрация навыков выполнения ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок | Устный опрос - Тестирование - Экспертная оценка на практическом занятии. - Экспертная оценка выполнения практического задания - Комплексный экзамен |
| ПК 1.3. Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электроустановок | - демонстрация навыков выполнения ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок | Устный опрос - Тестирование - Экспертная оценка на практическом занятии. - Экспертная оценка выполнения практического задания - Комплексный экзамен |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Имеет основные устойчивые знания по специальным дисциплинам. | Наблюдение, мониторинг |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Выбирает и применяет наиболее рациональные методы и способы решения профессиональных задач. | Мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной и производственной практике. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Анализирует, контролирует, корректирует собственную деятельность; оценивает эффективность и качество выполнения своей работы. Ответственно подходит к результатам работы. | Мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной и производственной практике |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - получение необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные | Мониторинг и рейтинг использования различных источников информации |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Применяет информационно – коммуникативные технологии в профессиональной деятельности. | Наблюдение за навыками работы в глобальных, корпоративных и локальных информационных сетях. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения и практики; - умение работать в группе; | Наблюдение за ролью обучающихся в группе |
| ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. | Соблюдает требования охраны труда и экологической безопасности в своей деятельности. | Продукт учебной деятельности в модельных ситуациях |
| ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | - соблюдение техники безопасности; - соблюдение корпоративной этики (выполнение правил внутреннего распорядка); - ориентация на воинскую службу с учетом профессиональных знаний | - тестирование по ТБ; - своевременность постановки на воинский учет; - проведение воинских сборов. |