Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Краснокутский политехнический лицей».

|  | утверждаю Директор лицея _________________ /Уварова П.Г./ «_____ »________________2015г. |
| --- | --- |

рабочая  ПРОГРАММа  практики

| Вид практики | Учебная |
| --- | --- |
| Специальность | 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. |
| Квалификация выпускника | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 3-го разряда. Водитель автомобиля категории «С» |
| Нормативный срок обучения | 2 года 10 месяцев |
| Форма обучения | Очная |

Красный Кут

2015 г

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБной практики | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения УЧЕБНОЙ практики | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ практики | 8 |
| # 4. условия реализации программы УЧЕБНОЙ практики | 18 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения программы практики | 24 |

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБной ПРАКТИКИ

  - 1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (ППКРС) в соответствии с ФГОС по  профессии (профессиям) СПО

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве.

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Обслуживание и ремонт электропроводок

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. ПК 2.1  Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок.

2. ПК 2.2  Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок

  - 1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам   прохождения практики

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен:

приобрести практический опыт:

технического обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

уметь:

определять трассы силовых и осветительных электропроводок;

диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

выполнять технологические операции по техническому обслуживанию внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

знать:

принципы передачи электрической энергии от источников потребителям;

основные источники электроснабжения;

характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве;

структуру и построение систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей;

общие сведения об электрических сетях;

особенности сельских электрических сетей;

меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения;

способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок.

Освоить:

Профессиональные компетенции:

1. ПК 2.1 Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок.

2. ПК 2.2 Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок.

Общие компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний.

  - Количество часов на освоение рабочей программы практики:

Всего 3 недели, 108 часов.

# 2. результаты освоения ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы практики является: овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Обслуживание и ремонт электропроводок, в том числе профессиональными компетенциями (ПК)  и общими  компетенциями (ОК):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок |
| ПК 2.2. | Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. |
| ОК 8. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план учебной практики

| Код и наименование профессионального модуля | Наименования разделов практики | Учебная практика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество недель | Количество часов | Сроки проведения практики согласно графику учебного процесса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПМ.02. Обслуживание и ремонт электропроводок | Учебная практика ПМ 02. МДК 02. Технологии обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. | 3 | 108 | с __. __.____г. По __.__.____г. |
|  | Всего | 3 | 108 | - |

3.2 Содержание учебной практики

| Код профессионального модуля | Формируемый образовательный результат (практический опыт, уметь) | Виды выполняемых работ | Содержание работ (детализация видов выполняемых работ) | Количество часов на каждый вид работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ.02 | приобрести практический опыт: 1. Технического обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; 2. Ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; уметь: 1. Определять трассы силовых и осветительных электропроводок; 2. Диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; 3. Выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; 4. Выполнять технологические операции по техническому обслуживанию внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; знать: 1. Принципы передачи электрической энергии от источников потребителям; 2. Основные источники электроснабжения; 3. Характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве; 4. Структуру и построение систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей; 5. Общие сведения об электрических сетях; 6. Особенности сельских электрических сетей; 7. Меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; 8. Виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения; 9. Способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок. | Ознакомление с производством. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на производстве. Техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; Ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных. | Ознакомление с производством. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на производстве. | 6 часов |
|  |  |  | Монтаж, установка арматуры и светильников. | 6 часов |
|  |  |  | Установка потолочных и настенных ламповых патронов. | 6 часов |
|  |  |  | Подвеска светильников при различных типах электропроводки. | 6 часов |
|  |  |  | Присоединение провода светильника к сети с помощью штепсельного разъёма. | 6 часов |
|  |  |  | Изолирование мест соединения провода. | 6 часов |
|  |  |  | Установка осветительных щитков и пультов. | 6 часов |
|  |  |  | Присоединение проводов к зажимам согласно схеме. | 6 часов |
|  |  |  | Определение трассы силовых и осветительных электропроводок; | 6 часов |
|  |  |  | Диагностика неисправности внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; | 6 часов |
|  |  |  | Выполнение открытых проводок на изоляторах и роликах. Разделка концов провода. | 6 часов |
|  |  |  | Выполнение скрытой проводки плоскими проводами с различной изоляцией. | 6 часов |
|  |  |  | Выполнение электропроводки в стальных трубах. Монтаж проводки в пластиковых трубах. | 6 часов |
|  |  |  | Сборка и испытание проводки. Выполнение ответвлений, проверка проводки. | 6 часов |
|  |  |  | Выполнение тросовой проводки. Разметка, установка и заделка натяжных поддерживающих крюков. | 6 часов |
|  |  |  | Установка понижающих трансформаторов и счётчиков. Проверка схем соединения. |  |
|  |  |  | Обслуживание осветительных установок со схемами включения средней сложности. | 6 часов |
|  |  |  | Чистка светильников и арматуры. Уход за групповыми осветительными щитками и электропроводами. Выявление их повреждений и неисправностей. | 6 часов |

# 4. условия реализации Программы практики

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Согласно договору с базовым предприятием

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:

Рабочая тетрадь по учебной практике;

Календарно-тематический план прохождения производственной практики

4.3.Требования к учебно-методическому обеспечению практики:

Инструкционно – технологические карты;

Схемы

# 4.4. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ»; Академия-2011г.420с

- Касаткин А.С. «Электротехника»: Академия-2010г. 256с.

- Беспалов В.Я. «Электрические машины»: Академия - 2011г. 348с.

- Воронина А.А. «Безопасность труда в электроустановках» 2013г. 310с.

- Кораблёв В.П. «Электробезопасность в вопросах и ответах»: Московский рабочий-1995г

- Александров В.Б. «Электробезопасность в сельскохозяйственном производстве»

- Сибикин Ю.Д. «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий»: Академия-2009г

Дополнительные источники:

- Камнев В.Н. «Чтение чертежей и  схем электроустановок»: Высшая школа - 1990г

- Камнев В.Н. «Устройство электрооборудования промышленных предприятий»: Высшая школа-1992г

- Сергеев В.Г. «Электроизмерительные приборы»: Высшая школа - 1995г

Интернет ресурсы:

1. http:// elib.ispu/ library/elektro1/index.htm   Сайт содержит электронный учебник по курсу « Общая электротехника»

2. http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс « В мире электричества как в первый раз»)

3. http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the ory.html Электрические цепи постоянного тока.

# 4.5. Общие требования к организации практики

Реализация программы учебной практики предполагает наличие у образовательного учреждения договора с базовыми предприятиями

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения, имеющими среднее профессиональное образование и разряд на одну ступень выше, чем предусмотрено для выпускников, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от организации.

# 2. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок | - демонстрация навыков выполнения технического обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок | - Устный опрос - Тестирование - Экспертная оценка на практическом занятии. - Экспертная оценка выполнения практического задания - Комплексный экзамен |
| ПК 2.2. Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок | -демонстрация навыков выполнения ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок | Устный опрос - Тестирование - Экспертная оценка на практическом занятии. - Экспертная оценка выполнения практического задания - Комплексный экзамен |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Имеет основные устойчивые знания по специальным дисциплинам. | Наблюдение, мониторинг |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Выбирает и применяет наиболее рациональные методы и способы решения профессиональных задач. | Мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной и производственной практике. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Анализирует, контролирует, корректирует собственную деятельность; оценивает эффективность и качество выполнения своей работы. Ответственно подходит к результатам работы. | Мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной и производственной практике |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - получение необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные. | Мониторинг и рейтинг использования различных источников информации. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Применяет информационно – коммуникативные технологии в профессиональной деятельности. | Наблюдение за навыками работы в глобальных, корпоративных и локальных информационных сетях. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения и практики; - умение работать в группе; | Наблюдение за ролью обучающихся в группе |
| ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. | Соблюдает требования охраны труда и экологической безопасности в своей деятельности. | Продукт учебной деятельности в модельных ситуациях. |
| ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. | - соблюдение техники безопасности; - соблюдение корпоративной этики (выполнение правил внутреннего распорядка); - ориентация на воинскую службу с учетом профессиональных знаний | - тестирование по ТБ; - своевременность постановки на воинский учет; - проведение воинских сборов. |