Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области

Краснокутский политехнический лицей

Рассмотрен на заседании методической комиссии                                                                                            Утверждаю

мастеров и преподавателей по профессии «Электромонтер по                                                                        Заместитель директора по УПР

ремонту и обслуживанию электрооборудования                                                                                                _________________ Е.В. Карамышева

в сельскохозяйственном производстве»                                                                                                              «31» августа 2015 года

Председатель методической комиссии___________  П.Г. Драничников

«31» августа 2015 года

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

на 2016-2017 учебный год

Составлен в соответствии с программой,

экспертным советом

Министерства образования Саратовской области

Профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве»

Производственная практика                                                                                            МДК 02.01 «Технология обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок»

Мастер производственного обучения Ермаков А.С.

Курс 2

Группа 24

| № п/п | Распределение учебного времени | Практические занятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего часов по учебному плану | 108 |
| 2 | Запланировано на 3 семестр | 108 |

Компетенции, реализуемые в ходе выполнения программы МДК 02.01«Технологии обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок»

Профессиональные компетенции:

1. ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок.

2. ПК 2.2. Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок.

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний.

Содержание производственной практики по профессиональному модулю:

«Технологии обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок».

| № п\п | Индекс модуля | Виды работ, Темы занятий | Коли- чество часов | Коды формируемых компетенций |  | Материальное и информационное обеспечение занятий | Формы и методы контроля | Ф.И.О мастера п\о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОК | ПК |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ПМ 02 | Ознакомление с производством. Инструктаж, организация рабочего места и безопасности труда на производстве. | 6 | ОК 1-8 | ПК 2.1 -2.2. | МТ 1-4 ОИ 3-5 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 2 | ПМ 02 | Отработка практических навыков по монтажу, установки арматуры и светильников | 6 | ОК 1-8 | ПК 2.1 -2.2. | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 3 | ПМ 02 | Отработка практических навыков по установке потолочных и настенных ламповых патронов. | 6 | ОК 1-8 | ПК 2.1 -2.2. | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 4 | ПМ 02 | Отработка практических навыков по подвеске светильников при различных типах электропроводки. | 6 | ОК 1-8 | ПК 2.1 -2.2. | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 5 | ПМ 02 | Отработка практических навыков по присоединению провода светильника к сети с помощью штепсельного разъёма. | 6 | ОК 1-8 | ПК 2.1 -2.2. | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 6 | ПМ 02 | Отработка практических навыков по изолированию мест соединения провода. | 6 | ОК 1-8 | ПК 2.1 -2.2. | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 7 | ПМ 02 | Отработка практических навыков по установке осветительных щитков и пультов. | 6 | ОК 1-8 | ПК 2.1 -2.2. | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 8 | ПМ 02 | Отработка практических навыков по присоединению проводов к зажимам согласно схеме. | 6 | ОК 1-8 | ПК 2.1 -2.2. | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 9 | ПМ 02 | Отработка практических навыков по определению трассы силовых и осветительных электропроводок. | 6 | ОК 1-8 | ПК 2.1 -2.2. | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 10 | ПМ 02 | Отработка практических навыков по диагностике неисправности внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. | 6 | ОК 1-8 | ПК 2.1 -2.2. | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 11 | ПМ 02 | Отработка практических навыков по выполнению открытых проводок на изоляторах и роликах. Разделка концов провода. | 6 | ОК 1-8 | ПК 2.1 -2.2. | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 12 | ПМ 02 | Отработка практических навыков по выполнению скрытой проводки плоскими проводами с различной изоляцией. | 6 | ОК 1-8 | ПК 2.1 -2.2. | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 13 | ПМ 02 | Отработка практических навыков по выполнению электропроводки в стальных трубах. Монтаж проводки в пластиковых трубах. | 6 | ОК 1-8 | ПК 2.1 -2.2. | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 14 | ПМ 02 | Отработка практических навыков по сборке и испытанию проводки. Выполнение ответвлений, проверка проводки. | 6 | ОК 1-8 | ПК 2.1 -2.2. | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 15 | ПМ 02 | Отработка практических навыков по выполнению тросовой проводки. Разметка, установка и заделка натяжных поддерживающих крюков. | 6 | ОК 1-8 | ПК 2.1 -2.2. | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 16 | ПМ 02 | Отработка практических навыков по установке понижающих трансформаторов и счётчиков. Проверка схем соединения. | 6 | ОК 1-8 | ПК 2.1 -2.2. | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 17 | ПМ 02 | Отработка практических навыков по обслуживанию осветительных установок со схемами включения средней сложности. | 6 | ОК 1-8 | ПК 2.1 -2.2. | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 18 | ПМ 02 | Отработка практических навыков по чистке светильников и арматуры. Уход за групповыми осветительными щитками и электропроводами. Выявление их повреждений и неисправностей. | 6 | ОК 1-8 | ПК 2.1 -2.2. | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| Итого 108 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Материально-техническое обеспечение занятий

| № МТ | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| МТ1 | Классная доска |
| МТ2 | Стол мастера п\о |
| МТ3 | Электромонтажные столы обучающихся |
| МТ4 | Плакаты по технике безопасности |
| МТ5 | Учебная воздушная линия |
| МТ6 | Электротехнологические стенды |
| МТ7 | Электромонтажный инструмент |
| МТ8 | Разметочный инструмент |

Основное информационное обеспечение занятий

Основные источники:

- Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ»; Академия-2011г.420с

- Касаткин А.С. «Электротехника»: Академия - 2010г. 256с.

- Воронина А.А. «Безопасность труда в электроустановках» 2013г. 310с.

- Кораблёв В.П. «Электробезопасность в вопросах и ответах»: Московский рабочий-1995г

- Александров В.Б. «Электробезопасность в сельскохозяйственном производстве»

- Сибикин Ю.Д. «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий»: Академия-2009г

Дополнительные источники:

- Камнев В.Н. «Чтение чертежей и  схем электроустановок»: Высшая школа - 1990г

- Камнев В.Н. «Устройство электрооборудования промышленных предприятий»: Высшая школа - 1992г

- Сергеев В.Г. «Электроизмерительные приборы»: Высшая школа-1995г

- INTERNET-ресурсы;

1.   http:// elib.ispu/ library/elektro1/index.htm   Сайт содержит электронный учебник по курсу « Общая электротехника»

2. http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс « В мире электричества как в первый раз»)

3. http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the ory.html   Электрические цепи постоянного тока.

4. http://elektrikaetoprosto.ru/aaa.html. Электрика своими руками.

5. http://electricalschool.info/ Школа для электрика - сайт для электриков, людей, имеющих электротехническое образование, стремящихся к знаниям и желающих совершенствоваться и развиваться в своей профессии.
Электроэнергетика и электротехника, промышленное электрооборудование.

6. http://www.electrolibrary.info/ Электронная электротехническая библиотека. Современное инженерное оборудование и системы.

7. http://leg.co.ua/ Сайт об электрических сетях, высоковольтном оборудовании, преимущественно силовых трансформаторах, а также других электрических машинах, высоковольтных выключателях, кабеля. Представлена документация, которая может быть востребована работающим в различных службах предприятия электрических сетей.