Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области

«Краснокутский политехнический лицей»

Рассмотрен на заседании методической комиссии                                                                                            Утверждаю

мастеров и преподавателей по профессии «Электромонтер по                                                                        Заместитель директора по УПР

ремонту и обслуживанию электрооборудования                                                                                                _________________ Е.В. Карамышева

в сельскохозяйственном производстве»                                                                                                              «31» августа 2015 года

Председатель методической комиссии___________  П.Г. Драничников

«31» августа 2015 года

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

на 2017-2018 учебный год

Составлен в соответствии с программой,

утвержденной экспертным советом

Министерства образования Саратовской области

Профессия «Электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборудования в

сельскохозяйственном производстве»

Учебная практика

МДК 05.01 Устранение и предупреждение

аварий и неполадок электрооборудования

Мастер производственного обучения Ермаков А.С.

Курс 3

Группа 34

| № п/п | Распределение учебного времени | Практические занятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего часов по учебному плану | 108 |
| 2 | Запланировано на 6 семестр | 108 |

Компетенции, реализуемые в ходе выполнения программы МДК 05.01: «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования».

Профессиональные компетенции:

ПК 5.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 5.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

ПК 5.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний.

Содержание учебной практики по профессиональным модулям:

«Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования».

| № п\п | Индекс модуля | Виды работ, Темы занятий | Коли- чество часов | Коды формируемых компетенций |  | Материальное и информационное обеспечение занятий | Формы и методы контроля | Ф.И.О мастера п\о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОК | ПК |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ПМ.05 | Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Выполнение работ по осмотру осветительных электроустановок, составление актов выполненных осмотров. | 6 | ОК 1-8 | ПК 5.1-5.3 | МТ 1-4 ОИ 3-5 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 2 | ПМ.05 | Выполнение работ по осмотру кабельных линий, составление актов выполненных осмотров. | 6 | ОК 1-8 | ПК 5.1-5.3 | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 3 | ПМ.05 | Осмотр состояния аппаратов и его оценка. Выполнения работ по осмотру пускорегулирующей аппаратуры, составление актов выполненных осмотров. | 6 | ОК 1-8 | ПК 5.1-5.3 | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 4 | ПМ.05 | Осмотр реостатов, его контактных частей, изолирующих деталей, механизма управления. Осмотр состояния контроллера, проверка состояния контактов, контактных пружин, контроль состояния изоляции. | 6 | ОК 1-8 | ПК 5.1-5.3 | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 5 | ПМ.05 | Осмотр магнитного пускателя, проверка состояния катушек, его механической части. | 6 | ОК 1-8 | ПК 5.1-5.3 | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 6 | ПМ.05 | Проверка теплового реле, его контактов, регулировка и проверка работоспособности. | 6 | ОК 1-8 | ПК 5.1-5.3 | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 7 | ПМ.05 | Выполнение работ по осмотру трансформаторов и трансформаторных подстанций, составление актов выполненных осмотров. | 6 | ОК 1-8 | ПК 5.1-5.3 | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 8 | ПМ.05 | Выполнение работ по осмотру электродвигателей станков, составление актов выполненных осмотров. | 6 | ОК 1-8 | ПК 5.1-5.3 | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 9 | ПМ.05 | Оформление нарядов на выполнение работ по осмотру электрооборудования цеха. Оформление нарядов на выполнение работ по техническому обслуживанию электродвигателей станков цеха. | 6 | ОК 1-8 | ПК 5.1-5.3 | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 10 | ПМ.05 | Уход за групповыми осветительными щитками и электропроводами. | 6 | ОК 1-8 | ПК 5.1-5.3 | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 11 | ПМ.05 | Обслуживание осветительных установок со схемами включения средней сложности. | 6 | ОК 1-8 | ПК 5.1-5.3 | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 12 | ПМ.05 | Устранение несложных неисправностей в светильниках с люминесцентными лампами и ДРЛ. | 6 | ОК 1-8 | ПК 5.1-5.3 | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 13 | ПМ.05 | Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры. | 6 | ОК 1-8 | ПК 5.1-5.3 | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 14 | ПМ.05 | Определение технического состояния узлов электродвигателя. Замена смазки в подшипниках. | 6 | ОК 1-8 | ПК 5.1-5.3 | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 15 | ПМ.05 | Определение обрывов в фазах двигателя, витковых замыканий и их устранение. | 6 | ОК 1-8 | ПК 5.1-5.3 | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 16 | ПМ.05 | Сборка и разборка двигателей постоянного тока во время проведения ремонта. Чистка обмоток. | 6 | ОК 1-8 | ПК 5.1-5.3 | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 17 | ПМ.05 | Освоение операций по ТО силовых трансформаторов: замер температур, контроль нагрузки. | 6 | ОК 1-8 | ПК 5.1-5.3 | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| 18 | ПМ.05 | Освоение операций по ТО и ремонту измерительных трансформаторов. | 6 | ОК 1-8 | ПК 5.1-5.3 | МТ 1- 8 ОИ 1-6 ДИ 1-3 ИР 1-3 | Фронтальный опрос, беседа | Ермаков А.С. |
| Итого 108 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Материально-техническое обеспечение занятий

| № МТ | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| МТ1 | Классная доска |
| МТ2 | Стол мастера п\о |
| МТ3 | Электромонтажные столы обучающихся |
| МТ4 | Плакаты по технике безопасности |
| МТ5 | Учебная воздушная линия |
| МТ6 | Электротехнологические стенды |
| МТ7 | Электромонтажный инструмент |
| МТ8 | Разметочный инструмент |

Основное информационное обеспечение занятий

Основные источники:

- Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ»; Академия-2011г.420с.

- Касаткин А.С. «Электротехника»: Академия-2010г. 256с.

- Воронина А.А. «Безопасность труда в электроустановках» 2013г. 310с.

- Кораблёв В.П. «Электробезопасность в вопросах и ответах»: Московский рабочий-1995г.

- Александров В.Б. «Электробезопасность в сельскохозяйственном производстве».

- Сибикин Ю.Д. «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий»: Академия-2009г.

Дополнительные источники:

- Камнев В.Н. «Чтение чертежей и  схем электроустановок»: Высшая школа-1990г.

- Камнев В.Н. «Устройство электрооборудования промышленных предприятий»: Высшая школа-1992г.

- Сергеев В.Г. «Электроизмерительные приборы»: Высшая школа-1995г.

- INTERNET-ресурсы;

1.   http:// elib.ispu/ library/elektro1/index.htm   Сайт содержит электронный учебник по курсу « Общая электротехника»

2. http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс « В мире электричества как в первый раз»)

3. http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the ory.html   Электрические цепи постоянного тока.

4. http://elektrikaetoprosto.ru/aaa.html. Электрика своими руками.

5. http://electricalschool.info/ Школа для электрика - сайт для электриков, людей, имеющих электротехническое образование, стремящихся к знаниям и желающих совершенствоваться и развиваться в своей профессии.
Электроэнергетика и электротехника, промышленное электрооборудование.

6. http://www.electrolibrary.info/ Электронная электротехническая библиотека. Современное инженерное оборудование и системы.

7. http://leg.co.ua/ Сайт об электрических сетях, высоковольтном оборудовании, преимущественно силовых трансформаторах, а также других электрических машинах, высоковольтных выключателях, кабеля. Представлена документация, которая может быть востребована работающим в различных службах предприятия электрических сетей.