Автономное учреждение

профессионального образования

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Сургутский политехнический колледж»

Структурное подразделение - 2

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

/Г. Н. Шарапова/

«___» __________ 2014 г.

Рабочая программа

учебной дисциплины

ОП.ВЧ.15 Основы централизованного тепло- и топливоснабжения

для студентов очной формы обучения

специальность: 140102 Теплоснабжение и теплотехническое

оборудование

Наименование профиля: технический

Сургут 2014

Рабочая программа учебной дисциплины подготовки специалистов среднего звена разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального образования, утвержденного приказом МО и науки РФ от 22.07.2014 № 823 по специальности: 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование,  в соответствии с УГП 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика (уровень 2).

Организация-разработчик:  АУ «Сургутский профессиональный колледж»

Разработчик:  Троян И.В.- мастер производственного обучения,

преподаватель спецдисциплин.

Рекомендована профессионально-методическим объединением

«Материалообработка и строительство»

протокол №1 от «____»___________ 2014 года.

Эксперты:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# СОДЕРЖАНИЕ

| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5 |  |
| --- | --- |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 |  |
| # условия реализации УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 13 |  |
| # Контроль и оценка результатов 16 # Освоения УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Основы централизованного тепло- и топливоснабжения

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) по профессиям  на базе среднего (полного) общего и профессионального образования рабочих предприятий энергетического комплекса без ограничений по стажу работы:

- 13784 «Машинист котельной установки»

- 15643 «Оператор котельной»

- 16067 «Оператор теплового пункта»

- 18505 «Слесарь по обслуживанию тепловых сетей»

- 18535 «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей»

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- выполнять: тепловой  и аэродинамический расчёты  котельных установок, гидравлический и механический расчёты  газопроводов и тепловых сетей, тепловой расчет тепловых сетей; расчет принципиальных тепловых схем ТЭС и котельных, систем тепло- и топливоснабжения, выбирать по данным расчётов  основное и вспомогательное оборудование;

- составлять принципиальные тепловые схемы тепловых пунктов, котельных и ТЭС; схемы тепловых сетей  и систем топливоснабжения;

- оформлять  техническую документацию процесса эксплуатации тепло-технического оборудования  и систем тепло- и топливоснабжения;

знать:

- методики: теплового  и аэродинамического расчёта котельных установок, гидравлического и механического расчета тепловых  сетей и газопроводов, теплового расчёта тепловых сетей; разработки и расчёта принципиальных тепловых схем ТЭС и котельных, систем тепло- и топливоснабжения; выбора по данным расчёта основного и вспомогательного оборудования ТЭС и котельных,  систем тепло- и топливоснабжения; проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- основные положения: федерального закона «Об энергосбережении»; федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; нормативных документов (СНиП, ГОСТ, СП), предъявляемые к теплотехническому оборудованию, системам тепло- и топливоснабжения;

- основные направления: развития энергосберегающих технологий; повышения энергоэффективности при производстве, транспорте и распределении тепловой энергии.

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 162 часов                               обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов;

практических  работ - 36 часов;

самостоятельная работа обучающегося - 54 часов;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| ПК 1.2. | Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| --- | --- |
| ПК 1.3. | Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 2.3. | Вести техническую документацию ремонтных работ |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| 0К 3 | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях |
| ОК 4 | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| 0К 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. |
| 0К 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| 0К 9 | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.ВЧ.15.

3.1. Тематический план учебной дисциплины ОП.ВЧ.15.  « Основы централизованного тепло- и топливоснабжения»

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (макс. учебная нагрузка и практики) | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная | Производственная (по профилю специальности), |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ОП.ВЧ.15. « Основы централизованного тепло- и топливоснабжения» | 162 | 108 | 36 |  | 54 |  |  |  |
|  | Всего | 162 | 108 | 36 |  | 54 |  |  |  |

3.2.  Содержание обучения по учебной дисциплине ОП.ВЧ.15 Основы централизованного тепло- и топливоснабжения

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| ОП.ВЧ.15. « Основы централизованного тепло- и топливоснабжения» |  |  | 108 |  |
| Тема 1.1. Тепловое потребление | Содержание | 16 |  | 1 |
|  | Классификация потребителей теплоты | 2 |  |  |
|  | Расчет тепловых нагрузок | 2 |  |  |
|  | Расчёт тепловых потерь зданий | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 8 |  | 2 |
|  | Построение графика теплового баланса | 4 |  |  |
|  | Виды теплоносителей | 2 |  |  |
|  | Суммарные графики теплопотребления | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 4 |  |  |
|  | Составление суммарных графиков теплопотребления | 4 |  |  |
| Тема 1.2. Системы теплоснабжения | Содержание | 16 |  | 2 |
|  | Классификация систем теплоснабжения | 2 |  |  |
|  | Энергетические показатели теплофикации | 2 |  |  |
|  | Новые типы систем теплоснабжения | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 10 |  |  |
|  | Водяные системы теплоснабжения | 2 |  |  |
|  | Паровые системы теплоснабжения | 2 |  |  |
|  | Открытая двухтрубная водяная система водоснабженпя | 2 |  | 2 |
|  | Паровая система без возврата конденсата | 2 |  |  |
|  | Выбор систем теплоснабжения | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 7 |  | 2 |
|  | Подготовка презентации «Классификация систем теплоснабжения | 2 |  |  |
|  | Подготовка презентации «Новые типы систем теплоснабжения» | 2 |  |  |
|  | Изучение и конспектирование требований нормативно-технической документации по системам теплоснабжения | 3 |  |  |
| Тема 1.3. Теплоподготовительные установки | Содержание | 12 |  | 2 |
|  | Теплоподготовительные установки промышленных ТЭЦ | 2 |  |  |
|  | Индивидуальные и центральные тепловые пункты | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 8 |  |  |
|  | Районные и промышленные котельные | 2 |  |  |
|  | Схема паровой промышленной котельной | 2 |  | 2 |
|  | Центральные тепловые пункты | 2 |  |  |
|  | Оборудование и автоматическое регулирование тепловых пунктов | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 10 |  | 2 |
|  | Подготовить презентацию «Теплоподготовительные установки промышленных ТЭЦ» | 2 |  |  |
|  | Подготовить презентацию «Районные и промышленные котельные» | 4 |  |  |
|  | Подготовить сообщение «Индивидуальные и центральные тепловые пункты» | 4 |  |  |
| Тема 1.4. Регулирование отпуска теплоты | Содержание | 20 |  | 2 |
|  | Системы центрального отопления | 2 |  |  |
|  | Выбор схемы и оборудования установок горячего водоснабжения | 2 |  |  |
|  | Системы регулирования отпуска теплоты | 2 |  |  |
|  | Режимные графики при качественном регулировании водяных систем теплоснабжения | 2 |  |  |
|  | Режимные графики при количественном регулировании водяных систем теплоснабжения | 2 |  |  |
|  | Тепловой и гидравлические режимы водяной тепловой сети | 2 |  |  |
|  | Выбор системы регулирования тепловой нагрузки | 4 |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  | 3 |
|  | Системы водяного отопления | 2 |  |  |
|  | Температурный график для отопительной нагрузки при качественном регулировании отпуска теплоты | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 12 |  | 2 |
|  | Подготовить сообщение «Системы центрального отопления» | 2 |  |  |
|  | Подготовить сообщение «Системы регулирования отпуска теплоты» | 2 |  |  |
|  | Подготовить сообщение «Тепловой и гидравлические режимы водяной тепловой сети» | 2 |  |  |
|  | Подготовить презентацию «Выбор схемы и оборудования установок горячего водоснабжения» | 2 |  |  |
|  | Подготовить презентацию «Выбор системы регулирования тепловой нагрузки» | 4 |  |  |
| Тема 1.5. Гидравлический расчет тепловых сетей | Содержание | 16 |  | 2 |
|  | Виды тепловых сетей | 2 |  |  |
|  | Задачи гидравлического расчета. | 2 |  |  |
|  | Методика гидравлического расчета трубопроводов | 2 |  |  |
|  | Последовательность гидравлического расчета | 2 |  |  |
|  | Пьезометрический график напоров для водяных тепловых сетей | 4 |  |  |
|  | Определение параметров насосов для водяной тепловой сети и конденсатопроводов | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  | 3 |
|  | Схемы тепловых сетей | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 8 |  |  |
|  | Подготовить презентацию «Схемы тепловых сетей» | 4 |  |  |
|  | Подготовить сообщение «Методика гидравлического расчета трубопроводов» | 4 |  |  |
| Тема 1.6. Гидравлический режим тепловых сетей | Содержание | 12 |  | 2 |
|  | Характеристики гидравлического режима водяной тепловой сети | 2 |  |  |
|  | Регулирование гидравлического режима водяной тепловой сети | 2 |  |  |
|  | Подстанции в водяных тепловых сетях | 2 |  |  |
|  | Режим подпитки водяной тепловой сети | 2 |  |  |
|  | Регулирование гидравлических режимов паровых сетей и конденсатопроводов | 2 |  |  |
|  | Автоматизация тепловых сетей | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 6 |  | 2 |
|  | Подготовить презентацию «Подстанции в водяных тепловых сетях» | 4 |  |  |
|  | Подготовить презентацию «Режим подпитки водяной тепловой сети» | 2 |  |  |
| Тема 1.7. Централизованное топливоснабжение | Содержание | 18 |  |  |
|  | Мазутное хозяйство предприятий и тепловых электростанций | 2 |  | 1 |
|  | Твердотопливное хозяйство предприятий | 2 |  |  |
|  | Газораспределительные сети. Газоснабжение предприятий. Внутренние газопроводы | 2 |  |  |
|  | Газорегуляторные пункты(ГРП) и газорегуляторные установки(ГРУ) | 2 |  |  |
|  | Эксплуатация (ГРП) и ГРУ | 2 |  | 2 |
|  | Режим работы систем газораспределения | 2 |  |  |
|  | Выполнение газоопасных работ. Производство аварийных работ. Виды закупорок газопроводов. Поиск утечек газа и способы их устранения | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |  |
|  | Схемы газораспределительных сетей | 2 |  |  |
|  | Виды оборудования газорегуляторных пунктов(ГРП) и газорегуляторных установок(ГРУ) | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 3 |  |  |
|  | Подготовить сообщение «Газовые сети. Газоснабжение предприятий» | 1 |  |  |
|  | Подготовить сообщение «Мазутное хозяйство предприятий и тепловых электростанций» | 1 |  |  |
|  | Подготовить сообщение «Твердотопливное хозяйство предприятий» | 1 |  |  |
|  | Дифференцированный зачёт | 2 |  |  |

# 4. условия реализации УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие:

учебных кабинетов:

- Технической механики

- Материаловедения

- Компьютерного сопровождения профессиональной деятельности

- Охраны труда

Лабораторий:

- Эксплуатации, наладки и испытания теплотехнического оборудования

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

мебель и приспособления для:

- организации рабочих мест учителя и обучающихся;

- рационального размещения и хранения средств обучения;

- организации использования аудиовизуальной аппаратуры;

- систематизации имеющегося учебно-методического фонда.

Технические средства обучения:

- персональный компьютер (ноутбук) с подключением к сети Интернет;

- интерактивная доска (мультимедийный проектор);

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- лабораторно-испытательные стенды, оборудованные моделями теплотехнического оборудования, контрольно-измерительными приборами и средствами управления и регулирования теплотехнических процессов;

- макеты теплотехнического оборудования;

- тренажеры, реальные и (или) виртуальные,  для отработки практических действий;

- персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть;

- подключение к сети Интернет;

- принтер, сканер; ксерокс.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Голубков Б.Н., Данилов О.Л. и др. Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных предприятий. М: Энергия, 2009.

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. РДПр 34-38-030-92 - М.:ЦКБ, Энергоремонт, 2010.

Дополнительные источники:

- Паровые и водогрейные котлы. Справочное пособие. - С-Пб.: Издательство «ДЕАН», 2000

- Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н. Котельные установки промышленных предприятий. М.: Энергоатомиздат, 1988.

- Соколов Е Я. Теплофикация и тепловые сети. М: Энергоиздат, 2003

- Шур И.А. Газорегуляторные пункты и установки. С-Пб.: Недра, 1985

- СНиП 42.01.2002 Газораспределительные системы. – М.:ГУП ОБТ, 2003.

- ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. – М.:НПО ОБТ, 2003..

- Нефёдов Н.А. Практическое обучение в машиностроительных техникумах. - М.: Высшая школа, 1990.

- Комплект рабочих тетрадей для проведения практики по слесарным работам. - М.: ГУЛ ЦПП,2001.

- Положение   о   производственной   (профессиональной)   практике   студентов,   курсантов образовательных    учреждений     среднего     профессионального     образования.     Приказ Минобразования №1991 от 21.07.99.

- Рекомендации   по   применению   Положения   о   производственной   (профессиональной практике) студентов, курсантов образовательных учреждений среднего профессионального образования. Письмо Минобразования №16-51-198/16-15 от 16.09.99

- Рекомендации по планированию и организации производственной (профессиональной) практики студентов по техническим специальностям в условиях действия государственного образовательного стандарта среднего  профессионального     образования.     Письмо Минобразования №16-52-151 ин/16-13 от 02.12.99.

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. - М.: Госстандарт России 2001.

- Единый   тарифно-квалификационный   справочник   работ   и   профессий   рабочих.   М.: Стройиздат, 1989.

- Ахтырский А.А. Ремонт теплотехнического оборудования. Справочник. - М.: Стройиздат, 1987.

- Справочник по ремонту котлов и вспомогательного котельного оборудования. Под общей ред. Шастина В.Н.. -М.: Энергоиздат, 1981.

Интернет-ресурсы

- http//www/knigi.tr200.ru

- http//www/oglib. ru

- http//www/ proektant org.ru

- http//www/oglibrary.ru/data/17/171509/html

- http//www/mymanual.ru

- http//www/energokniga.ru

- http//www/ mdk-arbbat.ru

http//www/tgv/khstu.ru/arch/news.php

  - . Общие требования к организации образовательного процесса

На занятиях предполагается обеспечение эффективной самостоятельной рабо-ты обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения.

Для обеспечения эффективности образовательного процесса:

проводятся:

- активные и интерактивные лекционные, лабораторные и практические занятия в оборудованных согласно п. 4.1. примерной программы кабинетах, лабораториях и мастерских;

- консультации по изучаемым темам модуля в соответствии с принятым в образовательном учреждении графиком дополнительных занятий;

- промежуточные аттестации в соответствии с учебным планом образо-вательного учреждения;

обеспечивается возможность:

- получения необходимой справочной и методической литературы по профилю специальности;

- использования информационно-компьютерных технологий, мультимедийных и других технических средств для получения и обработки информации;

- эффективной самостоятельной работы учащихся в сочетании с управлением ею со стороны преподавателей;

- изучения следующих учебных дисциплин, предшествующих освоению модуля:

- ОП.01.  Инженерная графика

- ОП.02.  Электротехника и электроника

- ОП.03.  Метрология, стандартизация и сертификация

- ОП.04.  Техническая механика

- ОП.05.  Материаловедение

- ОП.06.  Теоретические основы теплотехники и гидравлики

- ОП.07.  Информационные технологии в профессиональной деятельности

- ОП.08.  Основы экономики

- ОП.09. Правовые основы профессиональной деятельности

- ОП. 10. Охрана труда

- ОП.11. Безопасность жизнедеятельности

Форма проведения консультаций - индивидуальная. Консультации предназначены как для объяснения пройденного материала по профессиональному модулю, так и  заданий по внеаудиторной самостоятельной работе.

На последнем этапе учебной практики предусматривается проведение экзамена по освоению модуля и выставляется итоговая оценка. Экзамен включает теоретическую часть, вопросы техники безопасности и выполнение практического задания.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение профессиональному модулю:

- наличие высшего образования инженерно-педагогического профиля;

- опыт работы в образовательных или производственных организациях не менее 3 лет;

- прохождение стажировки в производственных организациях не реже 1 раза в 3 года;

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

- наличие высшего образования инженерно-педагогического профиля;

Опыт работы в образовательных или производственных организациях не менее 3 лет;

- прохождение  стажировки в производственных организациях не  реже 1 раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, а также прохождения учебной и производственной практик.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | знание правил технической эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Наблюдение и экспертная оценка деятельности на практике и в процессе выполнения практических занятий |
|  | чтение, составление и расчет графиков производства, отпуска и потребления энергоносителей | Наблюдение и экспертная оценка деятельности в процессе выполнения практических занятий |
|  | чтение и составление принципиальных схем автоматического регулирования процессов производства, транспорта и потребления тепловой энергии | Экспертная оценка деятельности на практике и в процессе выполнения лабораторных и практических работ по чтению и составлению схем автоматического регулирования |
|  | чтение, составление и расчет принципиальных тепловых схем тепловых пунктов, котельных и ТЭС. Выбор основного и вспомогательного оборудования источников теплоснабжения, тепловых сетей и тепловых пунктов по результатам расчета | Наблюдение и экспертная оценка деятельности в процессе выполнения практических занятий по чтению, составлению и расчету тепловых схем, выбору основного и вспомогательного оборудования |
|  | чтение, составление и расчет принципиальных схем систем топливоснабжения, котельных и ТЭС. Выбор основного и вспомогательного оборудования систем топливоснабжения по результатам расчета | Наблюдение и экспертная оценка деятельности в процессе выполнения практических занятий по чтению, составлению и расчету принципиальных схем систем топливоснабжения, котельных и ТЭС, выбору основного и вспомогательного оборудования |
|  | знание основных технологий энергосбережения в процессах производства, транспорта и потребления энергоресурсов | Наблюдение и экспертная оценка деятельности в процессе выполнения практических занятий по изучению и анализу основных технологий энергосбережения в процессах производства, транспорта и потребления энергоресурсов |
| ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | знание правил устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ) теплоэнергетического оборудования, систем тепло- и топливоснабжения и основных положений федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" | Экспертная оценка знаний правил ПУБЭ и основных положений федерального закона "О промышленной безопасности". Тестирование |
|  | чтение и составление схем технологической защиты теплоэнергетического оборудования | Наблюдение и экспертная оценка деятельности в процессе выполнения практических работ по чтению и составлению схем технологической защиты теплоэнергетического оборудования |
|  | составление планов противоаварийных тренировок, локализации и ликвидации аварий в процессах производства, транспорта и потребления тепловой энергии | Экспертная оценка деятельности на практике и в процессе выполнения практических работ по составлению планов противоаварийных тренировок, локализации и ликвидации аварий в процессах производства, транспорта и потребления тепловой энергии |
|  | осуществление мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Наблюдение и экспертная оценка деятельности в процессе выполнения практических работ по разработке мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ. | Знание объема и содержания руководящих и нормативных документов, отчетной документации по ремонту. Умение оформлять техническую документацию в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Наблюдение и экспертная оценка деятельности на практике и в процессе выполнения практических работ по оформление технической документации в процессе выполнения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |