## Slide 1: «Исследование качества питьевой воды»
Автор работы: Филипченкова Мария
ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево

## Slide 2: Проблема проекта.
В моей местности вода всегда подавалась по водопроводным трубам не столь чистая, чтобы ее можно было без всякой предварительной обработки использовать для приготовления пищи или питья. В последнее время эта проблема стала особо остро. К сожалению, многие односельчане не знают, как очистить воду в домашних условиях. А для того чтобы подобрать подходящие методы очистки воды, необходимо узнать, от чего именно мы должны очищать воду.

## Slide 3: Цель и задачи проекта.
Цель:
Исследовать качество питьевой воды. Рассказать жителям села о простых методах очистки питьевой воды через информационную листовку.
Задачи: 1. Собрать информацию об объекте исследования
2. Выбрать методы исследования питьевой воды.
3. Провести исследования.
4. Составить вывод, исходя из результатов
исследования.
5. Познакомить администрацию школы с результатом проекта.
6. Подобрать подходящие методы очистки воды в домашних условиях.
7. Создать информационную листовку.

## Slide 4: Объект исследования.
Я исследовала воду, взятую на территории с. Нижнее Санчелеево( 15 км на северо-восток от г.Тольятти. Площадь территории 7729,6 га. Численность населения – 2095 человек) Протяженность труб, по которым подается артезианская вода, составляет 18 км. Из четырех скважин глубиной 35 м действуют только две, здесь же находятся 2 водонапорные башни: центральная и вспомогательная. На улицах села расположены 32 колонки, в рабочем состоянии только 15.
Мной были взяты четыре пробы воды:
из детского сада;
из колонки;
из школы;
из колодца;

## Slide 5: Методы исследования:
I. Органолептические показатели воды
Содержание взвешенных частиц
окраска воды
прозрачность воды
запах воды
II. Определение качества воды методами химического анализа.
Водородный показатель;
определение жесткости воды,
определение нитратов и нитритов;
содержание железа;
качественное определение сульфатов с приближенной количественной оценкой
Качественное определение хлорид-ионов с приближенной количественной оценкой

## Slide 6: Результаты исследования.

## Slide 7: 1.1. Содержание взвешенных частиц.
Воду профильтровала через бумажные фильтры. На них остался осадок из взвешенных частиц, фильтры высушила. Полученный результат зафиксировала фотосъемкой:
На фото видно, что больше всего взвешенных частиц на фильтре обнаружено в школьной пробе воды. Менее всего – в колонке и детском саду. Вода не содержит взвешенных частиц в колодце.

## Slide 8: 1.2. Определение цвета воды.
Пробы воды | Цвет
№1 Детский сад | Голубой оттенок
№2 Колонка | Коричневый оттенок
№3 Школа | Зеленый оттенок
№4 Колодец | Голубой оттенок

## Slide 9: 1.3. Прозрачность воды.
Прозрачность воды зависит от количества взвешенных частиц или глины; песка, микроорганизмов, содержания химических соединений.
При прозрачности менее 3 см водопотребление ограничивается. Из таблицы видно, что степень прозрачности воды составляет 4 см.
Поэтому водопотребление не ограничено.
Пробы воды | Степень прозрачности в см.
№1 Детский сад | 4см
№2 Колонка | 4см
№3 Школа | 4см
№4 Колодец | 4см

## Slide 10: 1.4. Определение запаха.
Запах воды обусловлен наличием в ней пахнущих веществ, которые попадают в неё
естественным путем и со сточными водами. Запах воды хозяйственно-питьевого
назначения не должен превышать 2 баллов.
Запах воды во всех пробах соответствует санитарным нормам.
Пробы воды | Характер запаха | Интенсивность запаха в баллах
№1 Детский сад | Древесный | 2(слабый)
№2Колонка | Древесный | 2(слабый)
№3 Школа | Неопределённый | 1(очень слабый)
№4 Колодец | Неопределённый | 0(отсутствует)

## Slide 11: 2.1. Водородный показатель(рН)
Питьевая вода должна иметь нейтральную реакцию (рН около 7). Значение рН воды
водоемов хозяйственного, культурно-бытового назначения регламентируется в
пределах 6,5-8,5.
Во всех пробах воды водородный показатель соответствует принятому регламенту,
среда нейтральная.
Пробы воды | рН среды
№1 Детский сад | 7,5 среда нейтральная
№2 Колонка | 6,8 среда нейтральная
№3 Школа | 7 среда нейтральная
№4 Колодец | 6,5среда нейтральная

## Slide 12: 2.2. Определение жесткости воды
По результатам исследований видно, что розовая окраска не обнаружена, это
свидетельствует об отсутствии карбонат-ионов в пробах.
Пробы воды | Наличие окраски
№1 Детский сад | Розовая окраска отсутствует
№2 Колонка | Розовая окраска отсутствует
№3 Школа | Розовая окраска отсутствует
№4 Колодец | Розовая окраска отсутствует

## Slide 13: 2.3. Определение нитратов и нитритов.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) нитритов (NO2 ¯) в питьевой воде
составляет 3,3 мг/л, нитратов (NO3 ¯) - 45 мг/л.
По результатам исследований видно, что синяя окраска не обнаружена, это
свидетельствует об отсутствии нитрат и нитрит –ионов в пробах.
Пробы воды | Наличие окраски
№1 Детский сад | Синяя окраска отсутствует
№2 Колонка | Синяя окраска отсутствует
№3 Школа | Синяя окраска отсутствует
№4 Колодец | Синяя окраска отсутствует

## Slide 14: 2.4. Качественное определение хлорид-ионов с приближённой количественной оценкой.
Концентрация хлоридов в источниках водоснабжения допускается до 350 мг/л.
По результатам исследований видно, что концентрация хлоридов больше всего в
пробе воды из детского сада (образуются хлопья), в пробе воды из школы
образовалась сильная муть (концентрация хлорид- ионов меньше), а меньше всего
хлорид-ионов в воде из колонки и колодца (слабая муть).
Во всех пробах концентрация хлоридов в норме, меньше допустимой нормы.

## Slide 15: 2.5. Качественной определение сульфатов с приближённой количественной оценкой.
Во всех анализируемых пробах присутствуют сульфат – ионы, меньшее их количество
в воде из детского сада, в трех других пробах - равное количество от 10 -100 мг/л .
Пробы воды | Концентрация сульфат-ионов, мг/л
№1 Детский сад | 5-10 мг/л, слабая муть появляется не сразу, а через несколько минут.
№2 Колонка | 10-100 мг/л, слабая муть появляется сразу после добавления хлорида-бария.
№3 Школа | 10-100 мг/л, слабая муть появляется сразу после добавления хлорида-бария.
№4 Колодец | 10-100 мг/л, слабая муть появляется сразу после добавления хлорида-бария.

## Slide 16: 2.6. Обнаружение железа.
По итогам исследования высокое содержание - ионов железа обнаружено в пробе
воды из школы, цвет пробы красный, что приближает значение лимитирующего
показателя вредности. Меньшее содержание ионов железа наблюдается в детском
саду. Отсутствуют ионы железа в пробах воды из колонки и колодца.

## Slide 17: Вывод.

## Slide 18: Во время работы над проектом мной были проанализированы пробы воды, взятые из разных мест с. Нижнее Санчелеево: детского сада, школы, колонки, колодца. По данным, полученным в ходе исследования, следует, что вода из колодца самая чистая, а в пробе воды из школы количество взвешенных частиц самое наибольшее, и содержание железа в ней приближается к лимитирующему показателю вредности. Причиной этого является изношенные водопроводные трубы. Поэтому вода требует предварительной очистки для ее дальнейшего использования.

## Slide 19: Прогноз.
Из вышеизложенного можно прогнозировать, что если не поменять ситуацию, не произвести замену водопроводных труб, не установить фильтры очистки воды, то вода станет не пригодной к употреблению, а это создаст проблемную ситуацию в организации горячего питания школьников.

## Slide 20: Программа действий.
Для решения данной проблемы, я предложила программу действий. В соответствии с ней, мной было выполнено следующее:
Познакомила администрацию школы с результатами моего проекта;
рекомендовала директору школы, Мазурову М.Т., включить в смету ремонта на следующий год замену водопроводных труб в школе и установить фильтры очистки питьевой воды;
рекомендовала школьным поварам применять методы очистки питьевой воды перед приготовлением пищи;
познакомила все население села Нижнее – Санчелеево с методами очистки питьевой воды в домашних условиях через информационную листовку «Здоровья себя не лишай – воду из под крана очищай!»
Привлекла волонтёров для агитационной работы.

## Slide 21: Листовка «Здоровья себя не лишай – воду из под крана очищай!»

## Slide 23: Воде дана волшебная власть стать соком жизни на Земле.
Леонардо да Винчи.

## Slide 24: Спасибо за внимание!