Министерство образования и науки Республики Бурятии                                                                        ГАПОУ  РБ « Техникум строительства и городского хозяйства»

Комплект

контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ.02.Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта  и аспирации

по профессии 08.02.14 « Монтажник санитарно-технических,    вентиляционных систем и оборудования»

(базовой подготовки)

Улан-Удэ, 2016

| СОГЛАСОВАНО ПЦК строительного профиля Председатель_________Е.С.Мормоева Протокол № __ от ________2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора ______________ Зайцева В.А. «___» __________ 2016г. |
| --- | --- |

Разработчики:

ГАПОУ  (ТСиГХ)                    Преподаватель                                 Парфенова С.Ю.

(место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

ГАПОУ  (ТСиГХ)                       Мастер п/о                                      Бадмаев А.Б.

(место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

Эксперты от работодателя:

ООО Бурстрой                              Генеральный директор                          Поселенов И.А.

(место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия)

Содержание

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств ………………..        4

  - Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке ……………………………………………….                                   4

    - Вид профессиональной деятельности ………………..................        4

    - Профессиональные и общие компетенции ……………………...       4

    - Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать» ……………………………………………………………..                              7

  - Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю ……………………………………………………………...                    10

- Оценка освоения междисциплинарного (ых) курса(ов)………………………………………………………………..      10

  - Перечень заданий для оценки освоения МДК…………………….     10

- Оценка по учебной и (или) производственной практике ……….…             11

  - Формы и методы оценивания ……………………………………..     11

  - Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессионального модуля на практике ……………                          11

    - Учебная практика ………………………………………………..         12

    - Производственная практика …………………………………….         13

  - Форма аттестационного листа по практике ………………………      14

- Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) …………………………………………………                                            17

  - Формы проведения экзамена (квалификационного) …………….      17

  - Комплект  экзаменационных материалов  …………………….....       17

- Приложения 1. Билеты для оценки освоения ПК, ОК /ВПД

- Приложения 2. Практические задания к билетам

- Приложения 3.  Форма оценочного листа (пакет экзаменатора)

# I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

## 1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности

Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

### 1.1.1. Вид профессиональной деятельности

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности

ПМ.02Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта  и аспирации

МДК 02.01 Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта  и аспирации

### 1.1.2. Профессиональные и общие компетенции

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции.

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| ПК2.1Выполнять подготовительные работы к монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | Организация рабочего места Соблюдение требований безопасности труда Подбор инструмента и оборудования Качество выполнения подготовительных работ Точность и скорость чтения чертежей | Задание№1-20 |
| ПК2.2.Выполнять укрупнительную сборку вентиляционного оборудования, воздуховодов ПК2.3.Выполнять монтаж вентиляционного оборудования и воздуховодов ПК2.4.Выполнять техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт вентиляционных систем | Организация рабочего места Соблюдение требований безопасности труда Качество сборки вентиляционного оборудования и воздуховодов Выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений и измерительных инструментов Организация рабочего места Соблюдение требований безопасности труда Подбор инструмента и оборудования Точность и грамотность оформления технологической документации Качество монтажа Организация рабочего места Соблюдение требований безопасности труда Качество выполнения и обслуживания вентиляционных систем | №1-20 №1-20 №1-20 |

Таблица 2. Показатели  оценки  сформированности  ОК, (в т.ч. частично

| Общие компетенции | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | -аргументированность и полнота объяснения сущности и социальной значимости будущей профессии; -рациональность планирования и организации профессиональной деятельности при выполнении вентиляционных работ; - положительные отзывы по итогам производственной практики; -участие в конкурсах профессионального мастерства, научно-практических конференциях; | №№1-10 |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - своевременность сдачи заданий, отчетов и проч. | №№1-10 |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | -соответствие выбранных методов анализа, контроля целям и задачам рабочей ситуации; -надежность и валидность критерий оценивания своей деятельности; -своевременность и целесообразность коррекции деятельности; -своевременность сдачи результатов работы; - видение желаемого результата работы. | №№1-10 |
| ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | -применение на занятиях информационных технологию. | №1-№10 |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями, мастерами п/о и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач. - четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе. | №1-№10 |

Таблица 3. Комплексные показатели сформированности компетенций

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 , ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 5, ОК 6. | Организация рабочего места Соблюдение требований безопасности труда Подбор инструмента и оборудования Качество выполнения подготовительных работ Точность и скорость чтения чертежей | №№1-20 |
| ПК 2.2, ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 5, ОК 6. | Организация рабочего места Соблюдение требований безопасности труда Качество сборки вентиляционного оборудования и воздуховодов Выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений и измерительных инструментов | №№1-20 |
| ПК 2.3, ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 5, ОК 6. | Организация рабочего места Соблюдение требований безопасности труда Подбор инструмента и оборудования Точность и грамотность оформления технологической документации Качество монтажа | №№1-20 |

### 1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы.

Таблица 4. Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки

| Коды | Наименования | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Иметь практический опыт: |  |  |  |  |
| ПО 1 | Сортировки прямых и фасонных частей воздуховодов, болтов и гаек; транспортировки деталей и узлов воздуховодов; выполнения слесарных работ по профессии; натягивания сетки по стержням и крючьям рамок, ячеек масляных фильтров и каркасов насадок | -качество и способы выполнения слесарных работ - выбор и способы комплектования фитингов, арматуры и средства крепления |  | №1-№20 |
| ПО 2 | Укрупнительной сборки узлов при помощи ручных и механизированных инструментов; установки креплений; установки и заделки кронштейнов | -качество выполнения сборки монтажных узлов и блоков - качество выполнения сборки монтажных узлов и блоков |  | №1-№20 |
| ПО 3 | Сборки фланцевых и бесфланцевых соединений вентиляционных деталей и оборудования при помощи электрического и пневматического инструмента | -организация рабочего места -соблюдение требований безопасности труда -подбор инструмента и оборудования -точность и грамотность оформления технологической документации -качество монтажа |  | №1-№20 |
| Уметь: |  |  |  |  |
| У 1 | Выполнять простые работы при монтаже систем и оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; выполнять слесарные работы; натягивать сетки по стержням и крючьям рамок, ячеек масляных фильтров и каркасов насадок; деталей и оборудования при помощи электрического пневматического оборудования; проводить включение и отключение оборудования и систем; осуществлять контроль параметров во время работ; поддерживать эксплуатационные параметры работающего оборудования; своевременно обнаруживать неисправности в работе обслуживаемого оборудования; предупреждать аварии и поломки; проводить техническое обслуживание оборудования и ремонт согласно технологическим картам; самостоятельно разбираться в схемах; подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их в надлежащем состоянии; пользоваться инструментом, приспособлениями и контрольно-измерительными приборами; | Организация рабочего места Соблюдение требований безопасности труда Подбор инструмента и оборудования Качество выполнения подготовительных работ Точность и скорость чтения чертежей |  | №1-№20 |
| У 2 | Выполнять укрупнительную сборку узлов при помощи ручных и механизированных инструментов; собирать фланцевые и бесфланцевые соединения вентиляционных деталей и оборудования при помощи электрического и пневматического оборудования; проводить включение и отключение оборудования и систем; | Организация рабочего места Соблюдение требований безопасности труда Качество сборки вентиляционного оборудования и воздуховодов Выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений и измерительных инструментов |  | №1-№20 |
| У3 | Осуществлять контроль параметров во время работ; поддерживать эксплуатационные параметры работающего оборудования; своевременно обнаруживать неисправности в работе обслуживаемого оборудования; предупреждать аварии и поломки; проводить техническое обслуживание оборудования и ремонт согласно технологическим картам; самостоятельно разбираться в схемах; подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их в надлежащем состоянии; пользоваться инструментом, приспособлениями и контрольно-измерительными приборами; пользоваться специальными средствами защиты; | Организация рабочего места Соблюдение требований безопасности труда Подбор инструмента и оборудования Точность и грамотность оформления технологической документации Качество монтажа |  | №1-№20 |
| Знать: |  |  |  |  |
| З 1 | Основные детали и узлы систем и оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; правила строповки и перемещения грузов; назначение слесарных инструментов; способы соединения вентиляционных деталей; | Организация рабочего места Соблюдение требований безопасности труда Подбор инструмента и оборудования Качество выполнения подготовительных работ Точность и скорость чтения чертежей |  | №1-№20 |
| З 2 | Способы укрупнительной сборки узлов; правила пользования механизированным инструментом; типы креплений воздуховодов и фасонных частей; простые такелажные приспособления и правила пользования ими; | Организация рабочего места Соблюдение требований безопасности труда Качество сборки вентиляционного оборудования и воздуховодов Выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений и измерительных инструментов |  | №1-№20 |
| З 3 | Условные обозначения, применяемые в монтажных проектах; устройство электрического и пневматического инструмента и правила пользования им | Организация рабочего места Соблюдение требований безопасности труда Подбор инструмента и оборудования Точность и грамотность оформления технологической документации Качество монтажа |  | №1-№20 |

- 1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация.

Таблица 5. Запланированные формы промежуточной аттестации

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК 02.01. | экзамен |
| УП 02 Учебная практика | Дифференцированный зачёт |
| ПП 02 Производственная практика | Дифференцированный зачёт |
|  | Экзамен (квалификационный) |

# II. Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов)

## 2.1.  Перечень заданий для оценки освоения МДК

Таблица 6. Перечень заданий в МДК

| №№ заданий | Проверяемые результаты обучения (У и З) | Тип задания | Возможности использования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уметь: выполнять простые работы при монтаже систем и оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; выполнять слесарные работы; натягивать сетки по стержням и крючьям рамок, ячеек масляных фильтров и каркасов насадок; выполнять укрупнительную сборку узлов при помощи ручных и механизированных инструментов; собирать фланцевые и бесфланцевые соединения вентиляционных деталей и оборудования при помощи электрического и пневматического оборудования; проводить включение и отключение оборудования и систем; осуществлять контроль параметров во время работ; поддерживать эксплуатационные параметры работающего оборудования; своевременно обнаруживать неисправности в работе обслуживаемого оборудования; предупреждать аварии и поломки; проводить техническое обслуживание оборудования и ремонт согласно технологическим картам; самостоятельно разбираться в схемах; подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их в надлежащем состоянии; пользоваться инструментом, приспособлениями и контрольно-измерительными приборами; пользоваться специальными средствами защиты; | - вопросы контрольной работы; - лабораторная работа; - тестирование; - деловая игра | - текущий контроль; - рубежный контроль; - итоговое оценивание; |
|  | Знать: основные детали и узлы систем и оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; правила строповки и перемещения грузов; назначение слесарных инструментов; способы соединения вентиляционных деталей; способы укрупнительной сборки узлов; правила пользования механизированным инструментом; типы креплений воздуховодов и фасонных частей; простые такелажные приспособления и правила пользования ими; условные обозначения, применяемые в монтажных проектах; устройство электрического и пневматического инструмента и правила пользования им | - вопросы контрольной работы; - лабораторная работа; - тестирование; - деловая игра | - текущий контроль; - рубежный контроль; - итоговое оценивание; |

# III. Оценка по учебной и (или) производственной практике

## 3.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике обязательно являются дидактические единицы «иметь практический опыт»  и «уметь».

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной

характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период  прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

## 3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессионального модуля на практике.

### 3.2.1. Учебная практика

Таблица 7. Перечень видов работ учебной практики

| Виды работ | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО, У |
| Выполнять подготовительные работы к монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации Выполнять укрупнительную сборку вентиляционного оборудования, воздуховодов Выполнять монтаж вентиляционного оборудования и воздуховодов Выполнять техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт вентиляционных систем | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6 |  |

### 3.2.2. Производственная практика

Таблица 8 Перечень видов работ производственной практики

| Виды работ | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО, У |
| Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем и оборудования Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, водоснабжения, водоотведения(канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов Выполнять техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт вентиляционных систем | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6 |  |

## 3.3. Форма аттестационного листа по практике

аттестационный лист по практике

__________________________________________________________,

ФИО

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии НПО    270839.01                      « Монтажник санитарно-технических, вентиляционных           систем и оборудования»

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по профессиональному модулю ПМ 01. Выполнение монтажных работ

в объеме ______ час. с «___»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.

В организации _____________________________________________________

__________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики Выполнение слесарных операций Подготовительные работы перед монтажом систем вентиляции, кондиционирование воздуха и вентиляционного оборудования Заготовка монтажных узлов систем вентиляции и кондиционирование воздуха. Подготовительные работы перед монтажом системы вентиляции и кондиционирование воздуха Монтаж системы вентиляции Монтаж систем полного и частичного кондиционирования воздуха Пуско-наладочные работы и техническое обслуживание отдельных узлов и оборудования вентиляционных сетей и систем полного и частичного кондиционирования воздуха и другого вентиляционного оборудования Выполнение подготовительных работ к монтажу систем вентиляции и вентиляционного оборудования Транспортировка воздуховодов, вентиляционного оборудования и других грузов Выполнение укрупнительной сборки монтажных узлов вентиляционного оборудования Установка и эксплуатация подъемно-такелажных приспособлений Выполнение работ средней сложности при монтаже и ремонте систем вентиляции и кондиционирования воздуха Выполнение работ по технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| --- | --- |

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время учебной / производственной практики  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата «___»._______.20___ 			 Подпись руководителя практики

___________________/ ФИО, должность

Подпись ответственного лица организации (базы практики)

___________________/ ФИО, должность

# IV. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

## 4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного)   экзамен

4.2.  Комплект  экзаменационных материалов.

# Приложения 1. Билеты с заданиями для оценки освоения ПК, ОК/ ВПД

# Приложения 2. Практические задания к билетам.

# Приложения 3. Форма оценочного листа (пакет экзаменатора )

# Приложения 1. Билеты с заданиями для оценки освоения ПК, ОК/ ВПД

Билет 1.

1) Вентиляция- как один из видов производственной санитарии

2) Каков состав рабочего проекта вентиляции объекта

3) Практическое задание

Билет 2.

- В чем назначение вентиляции

- Какие строительные работы должны быть выполнены к началу монтажа вентиляционных систем

- Практическое задание

Билет 3.

- Какие системы естественной вентиляции вы знаете

- На какие 2 группы делятся узлы и детали вентиляционных систем изготовленных централизованно

- Практическое задание

Билет 4.

- Понятие систем механической вентиляции

- Какие этапы монтажных работ отражают в процессе производства работ по монтажу систем вентиляции

- Практическое задание

Билет 5.

- Дать характеристику систем приточной механической вентиляции

- Техника безопасности и противопожарные мероприятия на производстве и монтажной площадке

- Практическое задание

Билет 6.

- Централизованное изготовление вентиляционных узлов и деталей

- Какие основные разновидности  душирующих  патрубков используют в системах приточной вентиляции и кондиционирования воздуха

- Практическое задание

Билет 7.

- Перечислить и охарактеризовать вытяжные механические системы

- В чём преимущества стальных спирально-замковых воздуховодов по сравнению с прямоугольными

- Практическое задание

Билет 8.

- Необходимо объяснить принцип  фальцевых соединений

- Дать характеристику ручного инструмента и средств малой механизации при монтаже вентиляционных работ

- Практическое задание

Билет 9.

- Аэродинамические основы работы вентиляционных систем

- Какие фальцевые соединения стальных воздуховодов вы знаете

- Практическое задание

Билет 10.

- Вентиляторы – общие сведения

- С какой целью используются предохранительные пояса и когда

- Практическое задание

Билет 11.

- Характеристика радиальных вентиляторов

- Какие методы монтажа  вентиляционных систем  вы знаете

- Практическое задание

Билет 12.

- Характеристика осевых вентиляторов

- В чём специфика мер по обеспечению безопасного труда при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

- Практическое задание

Билет 13.

- Современные приёмы монтажа воздуховодов

- Как устанавливаются вентиляторы

- Практическое задание

Билет 14.

- Мероприятия по охране труда при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

- Какие разновидности калориферов используются в строительстве

- Практическое задание

Билет 15.

- Назвать виды отопительных агрегатов

- Каковы области применения пневмотранспорта

- Практическое задание

Билет 16.

- Монтаж воздуховодов специального назначения

- Какие строительные работы выполняются к началу монтажа вентиляции

- Практическое задание

Билет 17.

- Монтаж вентиляторов и электродвигателей

- Техника безопасности и противопожарные мероприятия на производстве и монтажной площадке

- Практическое задание

Билет 18.

- Монтаж воздухонагревателей ( калориферов)

- Ремонт вентиляционных систем

- Практическое задание

Билет 19.

- Как классифицируются системы вентиляции

- В чем сущность кондиционирования воздуха

- Практическое задание

Билет 20.

- Чем местные системы вентиляции  отличаются от центральных

- Какие фильтры для очистки воздуха  вы знаете

- Практическое задание

Министерство образования и науки Республики Бурятия

ГАПОУ   РБ « Техникум строительства и городского хозяйства»

| Согласовано: ПКЦ строительного профиля _____________ Мормоева Е.С. «___»___________2016 г. | Утверждаю Зам.директора ___________Зайцева В.А «____»_________2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Профессия 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

ПМ.02.Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта  и аспирации

Билет № 1.

1)  Вентиляция- как один из видов производственной санитарии

2)  Каков состав рабочего проекта вентиляции объекта

3) Практическое задание

Билет № 2.

- В чем назначение вентиляции

- Какие строительные работы должны быть выполнены к началу монтажа вентиляционных систем

- Практическое задание

Билет № 3.

- Какие системы естественной вентиляции вы знаете

- На какие 2 группы делятся узлы и детали вентиляционных систем изготовленных централизованно

- Практическое задание

Билет № 4.

- Понятие систем механической вентиляции

- Какие этапы монтажных работ отражают в процессе производства работ по монтажу систем вентиляции

- Практическое задание

Билет № 5.

- Дать характеристику систем приточной механической вентиляции

- Техника безопасности и противопожарные мероприятия на производстве и монтажной площадке

- Практическое задание

Билет № 6.

- Централизованное изготовление вентиляционных узлов и деталей

- Какие основные разновидности  душирующих  патрубков используют в системах приточной вентиляции и кондиционирования воздуха

- Практическое задание

Билет № 7.

- Перечислить и охарактеризовать вытяжные механические системы

- В чём преимущества стальных спирально-замковых воздуховодов по сравнению с прямоугольными

- Практическое задание

Билет № 8.

- Необходимо объяснить принцип  фальцевых соединений

- Дать характеристику ручного инструмента и средств малой механизации при монтаже вентиляционных работ

- Практическое задание

Билет № 9.

- Аэродинамические основы работы вентиляционных систем

- Какие фальцевые соединения стальных воздуховодов вы знаете

- Практическое задание

Билет № 10.

- Вентиляторы – общие сведения

- С какой целью используются предохранительные пояса и когда

- Практическое задание

Билет № 11.

- Характеристика радиальных вентиляторов

- Какие методы монтажа  вентиляционных систем  вы знаете

- Практическое задание

Билет № 12.

- Характеристика осевых вентиляторов

- В чём специфика мер по обеспечению безопасного труда при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

- Практическое задание

Билет № 13.

1)  Современные приёмы монтажа воздуховодов

- Как устанавливаются вентиляторы

- Практическое задание

Билет № 14.

- Мероприятия по охране труда при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

- Какие разновидности калориферов используются в строительстве

- Практическое задание

Билет № 15.

- Назвать виды отопительных агрегатов

- Каковы области применения пневмотранспорта

- Практическое задание

Билет № 16.

- Монтаж воздуховодов специального назначения

- Какие строительные работы выполняются к началу монтажа вентиляции

- Практическое задание

Билет № 17.

- Монтаж вентиляторов и электродвигателей

- Техника безопасности и противопожарные мероприятия на производстве и монтажной площадке

- Практическое задание

Билет № 18.

- Монтаж воздухонагревателей ( калориферов)

- Ремонт вентиляционных систем

- Практическое задание

Билет № 19.

- Как классифицируются системы вентиляции

- В чем сущность кондиционирования воздуха

- Практическое задание

Билет № 20.

- Чем местные системы вентиляции  отличаются от центральных

- Какие фильтры для очистки воздуха  вы знаете

- Практическое задание

Приложения 2. Практические задания к билетам.

ЗАДАНИЕ  № 1  к  билету № 1

Инструкция

- Внимательно прочитайте  задание

- Место выполнения задания: Мастерская сварочная

Текст задания: Выполнить монтаж вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  монтаж вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)  вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, узлы воздуховодов и фасонные части, слесарный инструмент , контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, вентиляционное оборудование(вентилятор), болты и гайки, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции  и методические рекомендации.

ЗАДАНИЕ  № 2  к  билету № 2

Инструкция

1.Внимательно прочитайте  задание

2.Место выполнения задания: Мастерская сварочная

Текст задания: Выполнить монтаж вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  монтаж вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)  вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, узлы воздуховодов и фасонные части, слесарный инструмент , контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, вентиляционное оборудование(вентилятор), болты и гайки, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции  и методические рекомендации.

ЗАДАНИЕ  № 3  к  билету № 3

Инструкция

1. Внимательно прочитайте  задание

2. Место выполнения задания: Мастерская сварочная

Текст задания: Выполнить монтаж вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  монтаж вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)  вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, узлы воздуховодов и фасонные части, слесарный инструмент , контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, вентиляционное оборудование(вентилятор), болты и гайки, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции  и методические рекомендации.

ЗАДАНИЕ  № 4  к  билету № 4

Инструкция

- Внимательно прочитайте  задание

- Место выполнения задания: Мастерская сварочная

Текст задания: Выполнить монтаж вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  монтаж вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)  вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, узлы воздуховодов и фасонные части, слесарный инструмент , контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, вентиляционное оборудование(вентилятор), болты и гайки, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции  и методические рекомендации.

ЗАДАНИЕ  № 5  к  билету № 5

Инструкция

- Внимательно прочитайте  задание

- Место выполнения задания: Мастерская сварочная

Текст задания: Выполнить монтаж вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  монтаж вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)  вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, узлы воздуховодов и фасонные части, слесарный инструмент , контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, вентиляционное оборудование(вентилятор), болты и гайки, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции  и методические рекомендации.

ЗАДАНИЕ  № 6  к  билету № 6

Инструкция

- Внимательно прочитайте  задание

- Место выполнения задания: Мастерская сварочная

Текст задания: Выполнить монтаж вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  монтаж вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)  вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, узлы воздуховодов и фасонные части, слесарный инструмент , контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, вентиляционное оборудование(вентилятор), болты и гайки, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции  и методические рекомендации.

ЗАДАНИЕ  № 7  к  билету № 7

Инструкция

- Внимательно прочитайте  задание

- Место выполнения задания: Мастерская сварочная

Текст задания: Выполнить монтаж вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  монтаж вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)  вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, узлы воздуховодов и фасонные части, слесарный инструмент , контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, вентиляционное оборудование(вентилятор), болты и гайки, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции  и методические рекомендации.

ЗАДАНИЕ  № 8  к  билету № 8

Инструкция

- Внимательно прочитайте  задание

- Место выполнения задания: Мастерская сварочная

Текст задания: Выполнить монтаж вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  монтаж вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)  вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, узлы воздуховодов и фасонные части, слесарный инструмент , контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, вентиляционное оборудование(вентилятор), болты и гайки, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции  и методические рекомендации.

ЗАДАНИЕ  № 9  к  билету № 9

Инструкция

- Внимательно прочитайте  задание

- Место выполнения задания: Мастерская сварочная

Текст задания: Выполнить монтаж вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  монтаж вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)  вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, узлы воздуховодов и фасонные части, слесарный инструмент , контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, вентиляционное оборудование(вентилятор), болты и гайки, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции  и методические рекомендации.

ЗАДАНИЕ  № 10  к  билету № 10

Инструкция

- Внимательно прочитайте  задание

- Место выполнения задания: Мастерская сварочная

Текст задания: Выполнить монтаж вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  монтаж вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу вытяжной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)  вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, узлы воздуховодов и фасонные части, слесарный инструмент , контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, вентиляционное оборудование(вентилятор), болты и гайки, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции  и методические рекомендации.

ЗАДАНИЕ  № 11  к  билету № 11

Инструкция

- Внимательно прочитайте  задание

- Место выполнения задания: Мастерская сварочная

Текст задания: Выполнить монтаж приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  монтаж  приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)  вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, узлы воздуховодов и фасонные части, слесарный инструмент , контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, вентиляционное оборудование(вентилятор), болты и гайки, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции  и методические рекомендации.

ЗАДАНИЕ  № 12   к  билету № 12

Инструкция

- Внимательно прочитайте  задание

- Место выполнения задания: Мастерская сварочная

Текст задания: Выполнить монтаж приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  монтаж  приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)  вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, узлы воздуховодов и фасонные части, слесарный инструмент , контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, вентиляционное оборудование(вентилятор), болты и гайки, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции  и методические рекомендации.

ЗАДАНИЕ  № 13  к  билету № 13

Инструкция

- Внимательно прочитайте  задание

- Место выполнения задания: Мастерская сварочная

Текст задания: Выполнить монтаж приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  монтаж приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)  вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, узлы воздуховодов и фасонные части, слесарный инструмент , контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, вентиляционное оборудование(вентилятор), болты и гайки, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции  и методические рекомендации.

ЗАДАНИЕ  № 14  к  билету № 14

Инструкция

- Внимательно прочитайте  задание

- Место выполнения задания: Мастерская сварочная

Текст задания: Выполнить монтаж приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  монтаж приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу приточной  системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)  вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, узлы воздуховодов и фасонные части, слесарный инструмент , контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, вентиляционное оборудование(вентилятор), болты и гайки, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции  и методические рекомендации.

ЗАДАНИЕ  № 15  к  билету № 15

Инструкция

- Внимательно прочитайте  задание

- Место выполнения задания: Мастерская сварочная

Текст задания: Выполнить монтаж приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  монтаж приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу  приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)  вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, узлы воздуховодов и фасонные части, слесарный инструмент , контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, вентиляционное оборудование(вентилятор), болты и гайки, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции  и методические рекомендации.

ЗАДАНИЕ  № 16  к  билету № 16

Инструкция

- Внимательно прочитайте  задание

- Место выполнения задания: Мастерская сварочная

Текст задания: Выполнить монтаж  приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  монтаж приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)  вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, узлы воздуховодов и фасонные части, слесарный инструмент , контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, вентиляционное оборудование(вентилятор), болты и гайки, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции  и методические рекомендации.

ЗАДАНИЕ  № 17  к  билету № 17

Инструкция

- Внимательно прочитайте  задание

- Место выполнения задания: Мастерская сварочная

Текст задания: Выполнить монтаж приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  монтаж приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтаж приточной  системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)  вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, узлы воздуховодов и фасонные части, слесарный инструмент , контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, вентиляционное оборудование(вентилятор), болты и гайки, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции  и методические рекомендации.

ЗАДАНИЕ  № 18  к  билету № 18

Инструкция

- Внимательно прочитайте  задание

- Место выполнения задания: Мастерская сварочная

Текст задания: Выполнить монтаж приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  монтаж приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)  вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, узлы воздуховодов и фасонные части, слесарный инструмент , контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, вентиляционное оборудование(вентилятор), болты и гайки, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции  и методические рекомендации.

ЗАДАНИЕ  № 19  к  билету № 19

Инструкция

- Внимательно прочитайте  задание

- Место выполнения задания: Мастерская сварочная

Текст задания: Выполнить монтаж приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  монтаж приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)  вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, узлы воздуховодов и фасонные части, слесарный инструмент , контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, вентиляционное оборудование(вентилятор), болты и гайки, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции  и методические рекомендации.

ЗАДАНИЕ  № 20  к  билету № 20

Инструкция

- Внимательно прочитайте  задание

- Место выполнения задания: Мастерская сварочная

Текст задания: Выполнить монтаж приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  монтаж приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)

Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу приточной системы (установка вентилятора центробежного  №3,5)  вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, узлы воздуховодов и фасонные части, слесарный инструмент , контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, вентиляционное оборудование(вентилятор), болты и гайки, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции  и методические рекомендации.