- Министерство образования и науки Республики Бурятии

- ГАПОУ   РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

РАБОЧАЯ программа ПРОФЕСсионального модуля

ПМ.01 Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

по профессии  08.01.14 «  Монтажник  санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

Улан-Удэ, 2016 г.

| Утверждаю Зам. Директора / Зайцева В.А./ от « » __________________ 2016 г. | Согласованно на заседании ПЦК строительного профиля Председатель___________/ Мормоева Е.С../ от « » __________________ 2016г. |
| --- | --- |

Автор:

Парфенова С.Ю., преподаватель специальных дисциплин.

Рецензенты: Поселенов И.А., директор ООО «БурСтрой»

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии  08.01.14  Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования

Организация-разработчик: Государственное образовательное учреждение          среднего профессионального образования РБ

«Техникум строительства и городского хозяйства»

Разработчик:

Парфенова С.Ю., преподаватель специальных дисциплин

# СОДЕРЖАНИЕ

# 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ …………………………….………………………………..…………… 5

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ……………………………………………………………… 8

# 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля ……………………………. 9

# 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ……………………………. 19

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельностИ) ………………….. 22

- паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования» – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования в составе укрупненной группы  08.00.00 Техника и технологии строительства  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): монтаж санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК1.1Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем и оборудования

ПК1.2Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов  блоков

ПК1.3Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, водоснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов

ПК1.4Выполнять техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт санитарно-технических систем и оборудования

ПК1.5 Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем и оборудования

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области строительства и эксплуатации зданий при наличии среднего     ( полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

выполнения подготовительных работ к монтажу санитарно-технических систем и оборудования;

транспортировки деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов;

выполнения укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков; установки подъемно-такелажных приспособлений;

подбивки уложенных трубопроводов грунтом или бетоном;

пробивки отверстий механизированным инструментом;

выполнения работ средней сложности при монтаже и ремонте внутренних систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, водостоков;

уметь:

подготавливать вспомогательные материалы;

выполнять комплектование труб, фитингов, арматуры, средства крепления;

выполнять слесарные работы по профессии; выполнять укрупнительную сборку; транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов; выполнять монтаж трубопроводов и запорной арматуры;

выполнять простые работы при монтаже и ремонте внутренних систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков; устанавливать ручной пресс для опрессовки систем;

производить работы с чугунным котлом снаружи и внутри с промывкой;

производить монтаж трубопроводов, санитарно-технических приборов, производить разметку мест установки приборов;

предупреждать и устранять дефекты при монтаже внутренних санитарно-технических систем и оборудования;

знать:

виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования; сортамент труб, соединительные и фасонные части, арматуру и средства крепления, способы измерения их диаметров;

способы выполнения слесарных работ по профессии;

виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов;

назначение, устройство и особенности монтажа внутренних систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков;

способы сверления и пробивки отверстий;

правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом;

правила пользования механизированным инструментом;

способы монтажа разводящих трубопроводов и подводок к стоякам;

устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними;

способы соединения стальных труб на клею;

способы разметки мест установки креплений и приборов;

правила установки санитарных, отопительных приборов

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего 876    часов, в том числе:

максимальная учебная нагрузка обучающегося -  264 часов,

в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося   - 176 часа

самостоятельная работа обучающегося        -  88  часа

учебная практика – 252  часа.

производственная практика  -  360 часов.

# 2. результаты освоения  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Монтаж санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем и оборудования |
| ПК 1.2 | Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков |
| ПК 1.3 | Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, водоснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов |
| ПК 1.4 | Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования |
| ПК 1.5 | Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем и оборудования |
| ОК.1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК.2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК.3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК.4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК.5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК.6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК.7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

- 3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- 3.1. Тематический план профессионального модуля

| - Коды профессиональных компетенций | - Наименования разделов профессионального модуля | - Всего - часов | - Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | - Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | - Самостоятельная работа обучающегося, часов | - Учебная, часов | - Производственная, часов(если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | - Всего, часов | - В т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - ПК 1.1-ПК 1.5 | - Раздел 1. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования | - 516 | - 176 | - 124 | - 88 | - 252 |  |
|  | - Производственная практика | - 360 |  |  |  |  | - 360 |
|  | - Всего: | - 876 | - 176 | - 124 | - 88 | - 252 | - 360 |

- 3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  | Объем часов |  |  | Уровень освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| Раздел ПМ .01 Монтаж санитарно-технических систем и оборудования |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |
| МДК .01.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Технология соединения трубопроводов | Содержание |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | Общие сведения о трубах |  | 2 | 1 |  |  |
|  | Лабораторные работы № 1-№7 |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  |  |  |  | Определение типов и размеров арматуры, инструментов, применяемых при её разборке и сборке | 2 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | Определение видов и размеров стальных водогазопроводных труб, соединительных частей и инструментов для их соединения и разборки | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | Составление эскизных чертежей отдельных узлов трубопроводов | 2 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | Соединение стальных труб | 2 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | Соединение чугунных труб | 2 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  | Соединение труб из цветных металлов | 2 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  | Соединение пластмассовых труб | 2 |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа | Виды и размеры стальных водогазопроводных труб, соединительных частей и инструментов для их соединения и разборки Виды и размеры чугунных труб, соединительных частей и инструментов для их соединения и разборки Виды и размеры пластмассовых труб, соединительных частей и инструментов для их соединения и разборки Виды и размеры труб из цветных металлов, соединительных частей и инструментов для их соединения и разборки Соединение стальных труб для отопления Соединение чугунных труб для канализации Соединение труб из цветных металлов для водопровода Соединение пластмассовых труб для канализации |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий | Определить тип задвижек и материал из которого они изготовлены. Объяснить, чем отличается параллельная задвижка с выдвижным и не выдвижным шпинделем от клиновой. Определить визуально размер и тип соединительных частей. Объяснить, для чего служат буртик и продольные ребра у муфты из ковкого чугуна от стального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Арматура санитарно-техническая | Содержание |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | Классификация арматуры |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  | Лабораторные работы №8-№15 |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  |  | Определение типов и размеров чугунных труб, фасонных частей и инструментов для их соединения |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Составление эскизных чертежей отдельных узлов трубопроводов из чугунных канализационных труб |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Определение типов и размеров пластмассовых труб, фасонных частей и инструментов для соединения и разборки разных видов и диаметров |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Составление эскизных чертежей отдельных узлов трубопровода из пластмассовых труб |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Запорная арматура - задвижки |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Запорная арматура –вентили , краны |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Водоразборная арматура |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  | Предмонтажное и техническое обслуживание арматуры |  | 2 |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа | Запорная арматура - задвижки Запорная арматура –вентили , краны Классификация водоразборной арматура Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий | Определить тип отопительных приборов и арматуры, устанавливаемой на подводках и стояках Определить, какая арматура и оборудование установлены на ИТП Каковы возможные виды брака при обработке отверстий и в чём их причины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема1.3. Устройство санитарно-технических систем и оборудования | Содержание |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  | 1 1 |  | Отопление. Тепловые сети и вводы в здания |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  | 2 |  | Водоснабжение. Газоснабжение. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 3 |  | Канализация и водостоки |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы №16-№25 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Изучение рабочих чертежей системы отопления |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 2 | Определение готовности объекта для выполнения замеров |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 | Определение монтажных положений стояков и их привязочных размеров |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 4 | Определение монтажных положений отопительных приборов и их привязочных размеров |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 5 | Замер длин стояков и подводок систем отопления по установленным приборам |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 6 | Замер длин стояков и подводок систем отопления по установленным кронштейнам |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 7 | Замер длин стояков и подводок систем отопления без установленных отопительных приборов и кронштейнов |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 8 | Замер длин разводящих трубопроводов ( подающего и обратного) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 2 9 | Разработка эскизных чертежей систем отопления по рабочим строительным и санитарно-техническим чертежам |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 10 | Составление эскизных чертежей систем отопления |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа | Назначение системы отопления. Виды нагревательных приборов. Тепловые сети и вводы в здания. Назначение водоснабжения. Приборы учета –водосчетчики. Система канализации, применение и назначение |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий | Вычертить эскизный чертеж водопроводного узла и определить, из каких стандартных и типовых деталей он собран Определить по рабочим чертежам типового проекта место прокладки водосточного стояка Определить тип приборов, места расположения стояков и разводящих трубопроводов Выяснить, как удаляется воздух их системы и спускается вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Тема 1.4. Монтаж и эксплуатация систем теплоснабжения и отопления | Содержание |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | Подготовительная работа тепловых сетей и систем отопления и заготовка узлов систем теплоснабжения. Монтаж наружных сетей теплоснабжения |  |  |  | 2 | 1 |
|  | 2 |  |  | Монтаж сетей центрального отопления. Монтаж нагревательных приборов -радиаторов |  |  |  | 2 |  |
|  | 5 3 |  |  | Техническое обслуживание сетей теплоснабжения. Охрана труда при монтаже теплосетей и систем отопления |  |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторные работы №26-№33 |  |  |  |  |  |  | 16 | 2 |
|  | 1 |  | Замер трубопроводов обвязки отопительных котлов |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 2 |  | Замер обвязки насосов и водонагревателей |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 3 |  | Оформление эскизных чертежей, составление спецификаций на материалы |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 4 |  | Изучение рабочих чертежей тепловых сетей |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 5 |  | Изучение рабочих чертежей индивидуальных тепловых пунктов (ИТП ) |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 6 |  | Выполнение монтажных чертежей камер тепловых сетей |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 7 |  | Замер трубопроводов индивидуальных тепловых пунктов |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 8 |  | Составление спецификаций на материалы |  |  |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа | Монтаж наружных сетей теплоснабжения Монтаж сетей центрального отопления. Монтаж нагревательных приборов -радиаторов Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Примерная тематика домашних заданий | Вычертить эскизный чертеж радиаторного узла и определить, из каких стандартных и типовых деталей он собран. Определить по рабочим чертежам типового проекта место прокладки радиаторного стояка Определить тип приборов, места расположения стояков и разводящих трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Монтаж и эксплуатация систем и оборудования водоснабжения | Содержание |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  | 1 |  |  | Подготовительная работа систем и оборудования водоснабжения. Монтаж систем и оборудования водоснабжения |  |  |  | 2 | 1 |
|  | 3 |  |  | Техническое обслуживание систем оборудования водоснабжения. Охрана труда при монтаже и эксплуатации систем оборудования водоснабжения |  |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторные работы№34 - №42 |  |  |  |  |  |  | 18 | 2 |
|  | 1 |  | Изучение рабочих чертежей типовых проектов внутреннего холодного водоснабжения |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 2 |  | Изучение рабочих чертежей типовых проектов внутреннего горячего водоснабжения |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 3 |  | Определение готовности объекта для выполнения замеров и разметки отверстий и креплений |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 4 |  | Замер длин стояков холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 5 |  | Замер длин подводок холодного и горячего водоснабжения к санитарным приборам -унитазам |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 6 |  | Замер длин подводок холодного и горячего водоснабжения к санитарным приборам –умывальникам, ваннам |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 7 |  | Замер длин разводящих трубопроводов систем водоснабжения |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 8 |  | Составление эскизных чертежей узлов системы водоснабжения из пластмассовых труб |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 9 |  | Составление спецификаций на материалы |  |  |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа | Монтаж систем и оборудования водоснабжения Техническое обслуживание систем оборудования водоснабжения. Охрана труда при монтаже и эксплуатации систем оборудования водоснабжения Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| Примерная тематика домашних заданий | Вычертить эскизный чертеж водопроводного узла и определить, из каких стандартных и типовых деталей он собран Определить по рабочим чертежам типового проекта место прокладки водосточного стояка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.6. Монтаж и эксплуатация систем канализации и водостоков | Содержание |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  | 1 |  |  | Подготовительная работа и заготовка систем канализации и водостоков. Монтаж наружной канализации зданий |  |  |  | 2 | 1 |
|  | 2 |  |  | Монтаж внутренней канализации, установка оборудования. Техническое обслуживание систем оборудования канализации и водостоков |  |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторные работы№43-№50 |  |  |  |  |  |  | 16 | 2 |
|  | 1 |  |  |  | Изучение рабочих чертежей типовых проектов системы внутренней канализации здания |  |  | 2 |  |
|  | 2 |  |  |  | Определение готовности объекта для выполнения замеров |  |  | 2 |  |
|  | 3 |  |  |  | Замер канализационных стояков из чугунных канализационных труб |  |  | 2 |  |
|  | 4 |  |  |  | Замер канализационных отводных линий из чугунных канализационных труб |  |  | 2 |  |
|  | 5 |  |  |  | Замер канализационных выпусков |  |  | 2 |  |
|  | 6 |  |  |  | Замер внутренних водостоков |  |  | 2 |  |
|  | 7 |  |  |  | Составление эскизных чертежей узлов системы канализации из пластмассовых труб |  |  | 2 |  |
|  | 8 |  |  |  | Составление спецификаций на материалы и санитарно-техническое оборудование |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа | Монтаж внутренней канализации Установка унитазов, умывальников, моек, джакузи, ванн Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Примерная тематика домашних заданий | Монтаж и эксплуатация систем канализации и водостоков. Техническое обслуживание систем оборудования канализации и водостоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.7. Местные и централизованные системы канализации |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Местные и централизованные системы. Классификация по назначению. Насосные станции и очистные сооружения |  | 2 |  | 1 |
|  |  | 2 |  |  | Внутренняя канализационная сеть. Приемники сточных вод (санитарные приборы): ванны, души, трапы и их обвязка и оборудование. Типы гидрозатворов. |  | 2 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Приемники сточных вод (санитарные приборы): умывальники, мойки, унитазы, смывные бачки. |  | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  | Примерная тематика домашних заданий Вычертить эскизный чертеж канализационного узла и определить, из каких стандартных и типовых деталей он собран |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.8. Водостоки. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Назначение наружных и внутренних водостоков. Водосточные воронки, выпуски. |  | 2 |  | 1 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Примерная тематика домашних заданий Техническое обслуживание систем оборудования канализации и водостоков |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.9. Дворовые сети. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Уличная канализационная сеть: дворовая, внутриквартальная, внутриплощадочная (заводская). | 2 |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  |  | Устройство различных типов колодцев на сетях. | 2 |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся Виды и размеры чугунных труб, соединительных частей и инструментов для их соединения и разборки Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Примерная тематика домашних заданий Определить по рабочим чертежам типового проекта место прокладки водосточного стояка |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.10. Монтаж дворовой сети. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Уклоны трубопроводов, расположение смотровых колодцев, сетей. Разбивка трассы, устройство траншеи. | 2 |  |  | 1 |
|  |  | 2 |  |  | Укладка труб, соединение труб, проверка правильности укладки. | 2 |  |  |  |
|  |  | Контрольная работа: Тесты по канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся Соединение чугунных труб для канализации Соединение пластмассовых труб для канализации Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Примерная тематика домашних заданий Монтаж внутренней канализационной сети частного дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.11. Монтаж внутренней сети. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №51 Устройство выпусков, магистралей. Их уклоны и крепеж. Повороты и присоединение трубопроводов. Устройство стояков и подводок. Их уклоны и крепеж. Заделка стыков. |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №52 Монтаж трубопроводов из различных материалов. Разметка мест крепления, установка крепежных деталей, присоединение гидрозатворов, закрепление приборов в установочном положении, присоединение приборов к трубопроводам. |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №53 Монтаж санитарных приборов –унитазов»Компакт», ванн. душевых кабин |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №54 Монтаж санитарных приборов -умывальников, моек, раковин |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 1.12. Монтаж сантехнических блоков и кабин. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №55 Совмещенные и раздельные кабины. Последовательность монтажа. |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Тема 1.13. Монтаж водостоков. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №56 Установка воронок, прокладка магистралей и стояков. Уклоны. Крепления. Особенности монтажа трубопроводов из различных материалов. |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Тема 1.14. Испытание систем канализации |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Соответствие проекту и требованиям на монтаж системы. Проверка уклонов, прочности креплений. |  | 2 |  | 1 |
|  |  | 2 |  |  | Промывка и проливка системы канализации. Акты приемки, испытания, освидетельствования работ. |  | 2 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Техническое обслуживание систем оборудования канализации и водостоков |  | 2 |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Текущие и капитальные ремонты систем канализации. |  | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся Охрана труда при монтаже и эксплуатации систем оборудования канализации Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Примерная тематика домашних заданий Монтаж и эксплуатация систем канализации и водостоков. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.15. Эксплуатация и ремонт систем канализации. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №57 Шум при работе, засоры, течи, замерзание воды в трубопроводах, проникновение запахов в помещение. Устранение засоров и течей. |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №58 Регулирование смывных бачков. Срывы гидрозатворов. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 1.16. Монтаж и эксплуатация систем газоснабжения | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | 1 |  |  |  | Подготовительная работа систем газоснабжения. Монтаж газопроводов и оборудования систем газоснабжения |  | 2 |  | 1 |
|  | 2 |  |  |  | Пусковые работы систем и оборудования газоснабжения Меры безопасности при сооружении и техническом обслуживании систем и оборудования газоснабжения . |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы №59- №62 |  |  |  |  |  | 8 |  | 2 |
|  | 1 |  |  |  | Изучение рабочих чертежей внутреннего газоснабжения здания –местные и централизованные системы |  | 2 |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Замер квартирной разводки газопровода |  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |  | Устройство газового ввода, баллоны для сжиженного газа, газовой аппаратуры |  | 2 |  |  |
|  | 4 |  |  |  | Акты приемки, испытания, освидетельствования работ. Меры безопасности при сооружении и техническом обслуживании систем и оборудования газоснабжения |  | 2 |  |  |
| Самостоятельная работа | Монтаж газопроводов Монтаж оборудования систем газоснабжения Пусковые работы систем и оборудования газоснабжения Меры безопасности при сооружении и техническом обслуживании систем и оборудования газоснабжения Эксплуатация систем газоснабжения |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий | Определить тип газовых приборов, места расположения стояков и разводящих трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ | Виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования; сортамент труб, соединительные и фасонные части, арматуру и средства крепления, способы измерения их диаметров; способы выполнения слесарных работ по профессии; виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов; назначение, устройство и особенности монтажа внутренних систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков; способы сверления и пробивки отверстий; правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом; правила пользования механизированным инструментом; способы монтажа разводящих трубопроводов и подводок к стоякам; устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними; способы соединения стальных труб на клею; способы разметки мест установки креплений и приборов; правила установки санитарных, отопительных приборов |  |  |  |  |  | 252 |  |  |
| Производственная практика Виды работ ; | Подготавливать вспомогательные материалы; выполнять комплектование труб, фитингов, арматуры, средства крепления; выполнять слесарные работы по профессии; выполнять укрупнительную сборку; транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов; выполнять монтаж трубопроводов и запорной арматуры; выполнять простые работы при монтаже и ремонте внутренних систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков; устанавливать ручной пресс для опрессовки систем; производить работы с чугунным котлом снаружи и внутри с промывкой; производить монтаж трубопроводов, санитарно-технических приборов, производить разметку мест установки приборов; предупреждать и устранять дефекты при монтаже внутренних санитарно-технических систем и оборудования |  |  |  |  |  | 360 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 876 |  |  |

# 4. условия реализации программы

# ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного  кабинета: Теоретических основ сварки и резки металлов; мастерских: Монтажная, сварочная.

Оборудование учебного кабинета  и рабочих мест кабинета:

-комплект деталей, инструментов, приспособлений;

-комплект бланков технологической документации;

-комплект учебно-методической документации;

-наглядные пособия

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- Монтажной:

рабочие места по количеству обучающихся;

станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;

набор слесарных инструментов;

набор измерительных инструментов;

приспособления;

заготовки для выполнения слесарных работ.

- Сварочной:

рабочие места по количеству обучающихся;

набор инструментов и приспособлений;

заготовки для выполнения сварочных работ.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. М.:Академия, 2010, 386 с.

- Барановский В.А.Слесарь-сантехник.Феникс,2010.209с.

- Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: Учебник. – М.: ИЦ Академия, 2011, 352 с.

- Пальчунов П.П., Исаев В.Н.Санитарно-техническое устройство и газоснабжение зданий,М. Стройиздат,2010.

- Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учебное пособие. – М.: ИЦ Академия, 2011, 80 с.

- Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве и промышленности: Учебное пособие. – М.: ИЦ Академия, 2010, 160 с.

- Дунаева Г.И., Беляева Т.А. Лабораторный практикум по технологии санитарно-технических работ Москва «Высшая школа» 158с.

Нормативно-справочная литература:

СНиП Ш-4-80* Техника безопасности в строительстве.

Пособие к СНиП 3.05.01-85. Пособие по производству и приемке работ    при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Строительные нормы и правила СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

ПК – ТехЭксперт, СНиП 12-01-2004

Отечественные журналы:

- Журнал «АВОК»

- Строительные материалы

Интернет источники

http://www/turbo-s.ru/ventilation

http://www.ovecon.ru/ustroystvo-ventiljacii.php

http://www.asvent.ru/

http://ivento.ru/

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение профессионального модуля предшествуют учебные дисциплины и модули:

Инженерная графика.

Охрана труда.

ПМ Основы слесарного дела

ПМ Сварочные работы

ПМ Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): - обязательное наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования» по специальности 270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство  практикой.

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин.

# Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (вида профессиональной деятельностИ)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем и оборудования | -качество и способы выполнения слесарных работ - выбор и способы комплектования фитингов, арматуры и средства крепления | Текущий контроль в форме: практических занятий; Контрольных работ по темам МДК |
| Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков | -качество выполнения сборки монтажных узлов и блоков - качество выполнения сборки монтажных узлов и блоков | Оценка выполнения индивидуального задания |
| Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, водоснабжения, водоотведения(канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов | -точность и скорость чтения чертежей и эскизов - качество выполнения работ средней сложности при монтаже и ремонте отопления, трубопроводов, канализации, водоснабжения и газоснабжения | Текущий контроль в форме: практических занятий; Контрольных работ по темам МДК |
| Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования | -соблюдение техники безопасности -контроль за измерительными приборами | Экспертная оценка на практических занятиях по индивидуальным карточкам-заданиям |
| Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем и оборудования | -соблюдение техники безопасности - качество анализа и эффективность работы технологического оборудования | Экспертная оценка на практических занятиях по индивидуальным карточкам-заданиям |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | -демонстрация интереса к будущей профессии | Экспертное наблюдение и оценка выполнения практического задания |
| ОК.02 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | -выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов | Экспертная оценка выполнения практического задания |
| ОК.03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | -коррекция результатов собственной работы | Защиты лабораторных и практических занятий |

| ОК.04 Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | -эффективный поиск необходимой информации; -использование различных источников, включая электронные | Экспертная оценка выполнения практического задания. |
| --- | --- | --- |
| ОК.05 Использовать информационно – коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | -работа на новых современных слесарных оборудованиях | Экспертная оценка выполнения практического задания |
| ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | -взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | Экспертная оценка выполнения практического задания |
| ОК.07 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | -использование профессиональных знаний при прохождении воинской службы | Экспертная оценка выполнения практического задания |