## Slide 1: ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
«Расчет на прочность и жесткость при изгибе»
Техническая механика

## Slide 2
Сохранение прочности и потеря прочности – два важнейших состояния, в которых может оказаться при определенных обстоятельствах любая конструкция. Образно говоря, они соответствуют «жизни» или «смерти» конструкции.

## Slide 3
Разрушения отдельных конструкций (или сооружений в целом) приводят к авариям, которые сопровождаются не только экономическими потерями, но и человеческими жертвами.

## Slide 4
Вследствие разрушения конструкций нарушается их монолитность, т.е они делятся на части или чрезмерно и необратимо деформируются, в результате чего перестают выполнять свою главную функцию – нести нагрузку.

## Slide 5
В некоторых конструкциях прочность может быть обеспечена, но прогибы оказываются чрезмерными. Из-за этого нарушается нормальная эксплуатация помещений, нормальное протекание технологических процессов, бытовые условия и т.д.

## Slide 6: Изгибаемые элементы: перемычка, плита,

## Slide 7: балка, плита ребристая,

## Slide 8: подушка фундамента,

## Slide 9: лестничный марш и площадка

## Slide 10
Рассчитать конструкцию – это обеспечить ее надежную (безаварийную) работу с необходимой степенью долговечности при наименьшем расходе материала с учетом условий работы конструкции.

## Slide 11: Познавая азы расчетов на прочность и жесткость, совершенствуя и развивая навыки и умения в этом направлении, человечество возвело удивительные сооружения. Возможно, кто-то из присутствующих станет автором здания, которое удивит весь мир.

## Slide 12: ЦЕЛЬ РАБОТЫ
запроектировать двутавровое сечение балки из условия прочности по допускаемым нормальным напряжениям и проверить жесткость подобранного сечения (фактические прогибы определить по формулам).

## Slide 13: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ (закончить мысль)
1. Для выявления опасного сечения в изгибаемом элементе следует строить эпюры внутренних силовых факторов
«Q» - ______________________;
«М» -______________________ .
2. При построении эпюр необходимо использовать правило знаков:
(нарисовать)
«Q» + «М» +

## Slide 14
При построении эпюр следует помнить:
☺ в сечении с сосредоточенной силой на эпюре «Q» - _________________;
☺ на участке с распределенной нагрузкой эпюра «М» - ________________;
☺ в сечении с моментом на эпюре
«М» - _____________;

## Slide 15
☺ Условие прочности при изгибе по допускаемым нормальным напряжениям имеет вид:
Ммах
σмах = ------- ≤ [ σ ]
Wх,

## Slide 16
☺ При прямом поперечном изгибе его ось искривляется, в результате чего каждое поперечное сечение получает перемещение (прогиб) и угол поворота (угловое перемещение).
☺ Условие жесткости при изгибе имеет вид: fмах ≤ [f ] , где
fмах - ________________________
[f ] - _________________________

## Slide 17: Исходные данные
№ по журн. | а, м | в, м | М, кН*м | q, кН\м | F, кН | Вар. схе-мы
1, 7, 13, 19 | 1 2 | 2 2 | 4 1 | 1 3 | 3 2 | 1
2, 8, 14, 20 | 4 3 | 3 1 | 3 1 | 2 4 | 1 2 | 2
3, 9, 15, 21 | 3 2 | 4 3 | 3 2 | 1 3 | 2 4 | 3
4, 10, 16, 22 | 4 3 | 1 2 | 2 3 | 4 2 | 1 5 | 4
5, 11, 17, 23 | 2 4 | 1 2 | 2 4 | 3 3 | 1 2 | 5
6, 12, 18,24 | 1 2 | 3 4 | 2 3 | 1 5 | 3 2 | 6
25 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1

## Slide 18
[ σ ] = 160 н/мм2 ; Е= 2۰105 н/мм2 ;
[f ] = ℓ/200.
В-1 В-2
В-3 В-4
В-5 В-6

## Slide 19: Порядок выполнения работы
1.Определить реакции в опорах балки.
2.Построить эпюру «Q».
3.Построить эпюру «М». 4.Определить требуемый момент сопротивления из условия прочности по допускаемым нормальным напряжениям: Ммах
W х,треб. = ---------- =
[ σ ]
5. По таблице сортамента подобрать сечение двутавровой балки. (принимаем I___, W х = ___см3, Iх =____см4)
6. Определить максимальные прогибы по формулам.
7. Определить общий максимальный прогиб.
8. Проверить условие жесткости, сделать вывод.

## Slide 20: Домашнее задание
Закончить выполнение практической работы № 10