Использование тестовых заданий  можно на любом этапе проверки  знаний обучающихся. Тестирование – это одновременно и метод, и результат педагогического измерения. Тестовые задания имеют высокие дидактические возможности для постановки тестовых и обучающих заданий, дает возможность тестировать разные виды творческой деятельности обучающихся . Тестовые задания позволяют объективно оценить структуру и качественно измерить уровень подготовленности обучающихся . Задания теста можно представить в форме вопроса или форме высказываний с необходимостью ввода обучающимся ответа в открытой или закрытой форме. Разработаны тестовые задания по МДК.01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных предприятий.

Вариант 1

1.Вопрос:

Привод , при котором   электрическая  энергия преобразуется в механическую энергию называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) тепловым

2) электрическим

3) пневматическим

4) гидравлическим

2.Вопрос:

Автоматический выключатель, магнитный пускатель, реле времени относятся к элементам

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) управления

2) сигнализации

3) контролю

4) зашиты

3Вопрос:

Режим работы электропривода при равномерной частоте вращения называется

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) переходным

2) установившимся

3) косвенным

4)пусковым

4. Вопрос:

Важнейший параметр переходного процесса это

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) напряжение

2) инертность

3) сила тока

4)  продолжительность его

5. Вопрос:

Как обозначается на схемах магнитный пускатель?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) SB

2) КМ

3) КТ

4) КК

6. Вопрос:

Одним двигателем посредством трансмиссии приводят в действие  несколько рабочих машин, такой электропривод называется

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) индивидуальным

2) групповым

3) многодвигательным

4)комбинированным

7. Вопрос:

Минимальное количество тепловых реле в цепи защиты электродвигателя  должно быть

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) два

2) три

3) одно

4)четыри

8.Вопрос :

Для чего предназначен струйный регулятор в водоподьемной установке ?

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) для автоматического включения насоса

2)для отключения насоса

3) для автоматического поддержания объема воздушной подушки

4)для управления уровнем воды

9. Вопрос:

От чего зависит сопротивление проводника?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) от материала проводника, от длины проводника и от сечения проводника, от температуры

2) от длины проводника и от сечения проводника

3) от напряжения

4) от силы тока

10. Вопрос:

Электроэнергия преобразуется в тепловую в самой нагреваемой среде, в которой возбуждается электрический ток называется ...

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) косвенным нагревом

2) прямым нагревом

3) индукционным нагревом

4) диэлектрическим нагревом

11.Вопрос : Какой нагрев используется в водонагревателях и паровых котлах

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) электродный

2) косвенный

3) индукционный

4) диэлектрический

12. Вопрос:

Перечислите электрические параметры электронагревателя

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) срок работы, частота,

2) напряжение, период работы

3) мощность, напряжение, электрический ток, частота

4) все ответы

13. Вопрос:

В каких единицах измеряется сопротивление проводника?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) А

2) Ом

3) В

4) Дж

14. Вопрос:

Без какого элемента нельзя включить люминесцентную лампу?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) пускатель

2) датчик

3) тепловое реле

4) стартер, дроссель

15. Вопрос:

Эксплуатационные характеристики ламп

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) мощность, напряжение

2) световой поток ,

3) световая отдача, срок службы

4) освещенность

16. Вопрос:

К источникам ультрафиолетового излучения относят лампы

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) ДРТ

2) ДРЛ

3)  ЛФ

4) КИ

17. Вопрос:

Средняя продолжительность горения люминесцентных ламп

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) не менее 100 часов

2) не менее 5000 часов

3) не менее 1000часов

4) не менее 10000 часов

18. Вопрос:

Для осуществления вытяжной вентиляции используют комплект оборудования «Климат - 4», основу которого составляют регулируемые по производительности вентиляторы. На сколько групп разбиты вентиляторы?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 5

2) 2

3) 3

4) 8

19. Вопрос:

Для какой цели в электрическую цепь  включают предохранители

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для защиты от токов короткого замыкания

2) от перенапряжения

3) с целью защиты от длительных перегрузок

4) для предохранения от снижения напряжения

20. Вопрос:

Уровень воды  в паровом котле  ЭПК  поддерживается

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) датчиком давления

2) датчиком

3) поплавковым регулятором  прямого действия

4) вентелем

Вариант1

| Вопрос | ответы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 |
| 10 | 2 |
| 11 | 1 |
| 12 | 3 |
| 13 | 2 |
| 14 | 4 |
| 15 | 3 |
| 16 | 3 |
| 17 | 4 |
| 18 | 3 |
| 19 | 1 |
| 20 | 3 |

Вариант 2

МДК.01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных предприятий

1. Вопрос:

Что входит в силовой блок станции управления «Климатика - 1»?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) магнитные пускатели, две печатные платы, узел защиты

2) автоматический выключатель QF, шесть тиристоров с групповым охлаждением и защитные элементы тиристоров

3) автоматический выключатель QF, конденсаторы С4  - С6

4) система фазного регулирования угла открытия тиристоров

2. Вопрос:

С какой целью  электродвигатель дробилки ДБ-5 осуществляют переключение со схемы  «звезда»  на схему  «треугольник»?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) с целью снижения пускового тока  электродвигателя дробилки

2) с целью управления

3) для защиты от токов короткого замыкания

4) с целью регулирования загрузки

3. Вопрос:

Что является элементом автоматической защиты?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) реле времени

2) конечные выключатели

3) промежуточные реле

4) предохранители

4. Вопрос:

Как называются приведенные схемы ?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) принципиальные

2) функциональные

3) структурные

4) схемы соединения

5. Вопрос:

Перечислите элементы автоматического управления

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) автоматический выключатель, магнитный пускатель, датчик давления

2) датчик температуры, магнитный пускатель

3) переключатель SA,катушка магнитного пускателя

4) электродвигатель и магнитный пускатель

6.Вопрос:

Количество выделенной в проводнике теплоты определяется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Q=Cm(t-t)

2) Q=A

3) Q=I²R

4) Q=I²Rt

7. Вопрос:

Основной элемент резистивных нагревателей

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) высокоумное нагревательное сопротивление

2) индуктор

3) электрод

4) проводник

8. Вопрос:

Прибор для измерения освещенности

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) амперметр

2) вольтметр

3) уфиметр

4) люксметр

9. Вопрос:

Электрические характеристики ламп накаливания

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) световая отдача и номинальный срок службы

2) номинальное напряжение сети, электрическая мощность, род тока

3) отклонение питающего напряжения от номинального

4) световой поток, освещенность

10. Вопрос:

Расшифруйте марку лампы  БК

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) биспиральная колба с криптоновым наполнителем

2) ополовая колба

3) матированная колба

4) биспиральная колба

11. Вопрос:

Привод , при котором  тепловая энергия преобразуется в механическую энергию называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) тепловым

2) электрическим

3) пневматическим

4) мускульным

12.Вопрос:

Достоинства ламп накаливания

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) большой выбор сопротивлений

2) простота включения, дешевые

3) большой срок службы, малые размеры

4)нет ответа

13 Вопрос:

Для оценки скорости вращательного движения  приняты понятия

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) угловой скорости вращения и частоты вращения

2) периода и момента

3) момента сопротивления

4) линейной скорости движения

14. Вопрос:

Единицы измерения  электромагнитного момента

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Н .М

2) А

3) В

4) Дж

15. Вопрос:

Коллекторная электрическая машина, преобразующая электрическую энергию постоянного тока в механическую называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) электродвигателем постоянного тока

2) конденсатор

3) генератор постоянного тока

4) трансформатор

16. Вопрос:

Устройство защиты  электродвигателя

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) сопротивление

2) реле времени

3) магнитный пускатель

4) тепловое реле

17. Вопрос:

Коммутирующее ручное устройство

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) рубильник

2) автоматический выключатель

3) предохранитель

4) магнитный пускатель

18. Вопрос:

Как обозначаются контакты манометрического датчика давления

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) SА

2) ВР

3) КМ

4) КК

19. Вопрос:

Какой прибор используют для измерения больших сопротивлений, например сопротивления изоляции электрического оборудования и аппаратов?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Мегаомметр

2) Вольтметр

3) Ватметр

4) Амперметр

20. Вопрос:

Чему равно сопротивление изоляции обмоток исправного асинхронного электродвигателя?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Не менее 0,5 МОм

2) Не более 0,5 МОм

3) Не менее 0,5 Ом

4) Не более 0,5 Ом

Вариант2

| Вопрос | ответы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2 |
| 10 | 4 |
| 11 | 1 |
| 12 | 2 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 4 |
| 17 | 1 |
| 18 | 2 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |

МДК.01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных предприятий

Вариант 3.

1. Вопрос:

У какого оборудования основной неисправностью является обгорание или механическое повреждение контактных поверхностей ножей и губок?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Рубильники

2) Автоматические выключатели

3) Магнитные пускатели

4) Реле

2. Вопрос:

Что относится к защитной аппаратуре?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) Рубильник

2) Автоматический выключатель

3) Реле времени

4) Электромагнитное реле

3. Вопрос:

Безбашенная автоматическая установка  ВУ  предназначена  для  подьема  воды  из открытых водоемов  и шахтных колодцев глубиной  5м при напоре

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) 25-80 м.

2) 100 м

3) 1 м

4) 5 м

4. Вопрос:

Привод , при котором    энергия сжатого воздуха  преобразуется в механическую энергию называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) пневматическим

2) электрическим

3) тепловым

4) гидравлическим

5. Вопрос:

Что относится к аппаратуре неавтоматического управления?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) Электромагнитное реле

2) Автоматический выключатель

3) Магнитный пускатель

4) Рубильник

6. Вопрос:

Как называется устройство, преобразующее физическую величину (температуру, влажность, давление и т.д.) в электрический сигнал?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Датчик

2) Манометр

3) Мегаомметр

4) Преобразователь

7.Вопрос Вопрос:

устройство защиты

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) магнитный пускатель

2) сопротивление

3) предохранитель, автоматический выключатель

4) промежуточное реле

8. Вопрос:

Единицы измерения  электромагнитного момента

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Дж

2) Н .М

3) В

4) А

9.Вопрос : Какой нагрев применяется для металлических тел ?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) косвенным нагревом

2) прямым нагревом

3) индукционным нагревом

4) диэлектрическим нагревом

10. Вопрос:

Как называется нагрев ?

.

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) диэлектрический

2) электродный

3) электроконтактный

4) элементный

11. Вопрос:

Первый проводник имеет удельное сопротивление 1100 * 10-³ Ом * М и второй проводник 1500 * 10-³ Ом * М. В каком нагревателе выделится наибольшее количество теплоты, при одинаковых геометрических размерах.

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) во втором

2) в первом

3) одинаковое количество выделится теплоты

12. Вопрос:

Какая представлена лампа ЛБ 65

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) нет ответа

2) накаливания

3) люминесцентная

4) ДРЛ

13. Вопрос:

Сколько ступеней регулирования имеет оборудование « Климат -4» в комплекте со станцией управления ШАП-5701?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 5

2) 2

3) 4

4) 1

14. Вопрос: Каковы основные средства  местного обогрева животных?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) обогреваемые полы

2) обогреваемые коврики

3) все ответы верны

4) установки с инфракрасными излучателями

15. Вопрос:

Что обозначает КМ ?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) магнитный пускатель

2) нет ответа

3) тепловое реле

4) промежуточное реле

16. Вопрос:

Тепловое реле относится к элементам

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) защиты

2) сигнализации

3) управления

4) контроля

17.Вопрос : Выберите элементы контроля

1) QF

2)SK

3)КМ

4)R

18. Вопрос:

Двигатели, имеющие специальную конструкцию и (или) специальные эксплуатационные характеристики, которые допускают применение этих двигателей в условиях, не подпадающих под определение «обычные условия», называются:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) общего назначения

2) специального назначения

3) простого назначения

4) универсальные

19. Вопрос:

Электропривод в доильных установках применяется для привода:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) вакуумметра

2) пульсатора

3) вакуум-насоса

4)для молокопровода

20. Вопрос:

Режим работы электропривода при равномерной частоте вращения, называется:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) косвенным

2) переходным

3) установившимся

4) пусковой

Вариант3

| Вопрос | ответы |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 10 | 3 |
| 11 | 1 |
| 12 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14 | 3 |
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |
| 17 | 2 |
| 18 | 2 |
| 19 | 3 |
| 20 | 3 |

МДК.01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных предприятий

Вариант4.

1. Вопрос:

Перечислите элементы  контроля  температуры воды в водонагревателе?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) QF

2) КМ

3) KV

4)SK1, SK2

2.Вопрос:

Электромеханическая система, состоящая из электродвигательного, преобразовательного, передаточного и управляющего устройств, предназначенная для приведения в движение исполнительных органов рабочей машины и управления этим движением, называется:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) нет правильного ответа

2) электродвигатель

3) электропривод

4) устройство управления

3. Вопрос:

Если каждый исполнительный орган рабочей машины имеет свой индивидуальный двигатель, то такой электропривод, называется:

Выберите один из 4вариантов ответа:

1) групповой

2) многодвигательный

3) индивидуальный

4)электрическим

4. Вопрос:

Автоматический выключатель, магнитный пускатель, реле времени относятся к элементам:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) сигнализации

2) защиты

3) управления

4)контроля

5. Вопрос:

Режим, когда периоды работы двигателя с неизменной нагрузкой чередуются с периодами отключения  и включения электродвигателя, называется:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) кратковременный

2) установившийся

3) продолжительный

4) повторно-кратковременнным

6. Вопрос:

При разборе воды давление воздушной подушки снижается и контакты манометрического датчика ВР

Выберите один из42 вариантов ответа:

1) замыкаются

2) размыкаются

3) не изменяются

4) нет ответа

7. Вопрос:

Бесконтактная станция управления МК - ВАУЗ предназначена для . . .

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) поддержания требуемой температуры воздуха

2) плавного регулирования частоты вращения вентиляторов

3) подогрева воды

4) подогрева и увлажнения приточного воздуха

8. Вопрос:

Какой принцип использован в электрических схемах управления оборудованием кормоцехов?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) управление по возмущению

2) программное управление

3) логического управления

4) управление по отклонению

9. Вопрос:

Автоматическое регулирование температуры сушильного агента в зерносушилке осуществляется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) изменением подачи топлива в форсунки топки или  подачи наружного воздуха вентилятора

2) изменением производительности сушилки

3) изменением влажности поступающего зерна

4) изменением расхода сушильного агента

10. Вопрос:

Преобразование электрической энергии в тепловую происходит в специальных преобразователях называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) косвенным нагревом

2) прямым нагревом

3) электроконтактным

4) тепловым

11. Вопрос:

Какой нагрев используется в паровых котлах

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) электродный

2) косвенный

3) индукционный

4) диэлектричекий

12. Вопрос:

Автоматическое управление сушкой зерна осуществляется при помощи

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) влагорегуляторов

2) теплового реле

3) вентиляторов

4) предохранителя

13. Вопрос:

Средняя продолжительность горения люминесцентных ламп

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) не менее 100часов

2) не менее 5000 часов

3) не менее 1000 часов

4) не менее 10000 часов

14. Вопрос:

Номинальное напряжение, мощность и род тока относится к каким характеристикам

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) световым

2) все правильные ответы

3) электрическим

4) эксплуатационным

15. Вопрос:

Единицы измерения напряжения

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) В

2) А

3) Ом

4) Дж

16.Вопрос: Металлическая трубка, внутри которой  размещена спираль из нихрома, изолированная от трубки называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)Трубчатый электронагреватель(Тэн)

2)тепловое реле

3)водонагреватель

4) электрокотел

17.Вопрос: Электроэнергия  преобразуется в тепловую в самой среде ( теле) при каком нагреве?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) косвенном

2) прямом

3)индукционном

4)диэлектрическом

18. Вопрос:

Какое количество тепловых реле в цепи защиты электродвигателя  может быть минимальным ?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) два

2) три

3) одно

4) ответы не верны

19. Вопрос:

Какой прибор используют для измерения больших сопротивлений, например сопротивления изоляции электрического оборудования и аппаратов?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Мегаомметр

2) Вольтметр

3) Ватметр

4) Амперметр

20. Вопрос: В схеме управления уборки навоза  коровника имеется горизонтальный и наклонный транспортеры. В какой последовательности включаются они?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)нет ответа

4) первым наклонный затем горизонтальный

2) одновременно

3) первым горизонтальный затем наклонный

Ответы

Вариант4

| Вопрос | ответы |
| --- | --- |
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 4 |
| 14 | 3 |
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |
| 17 | 2 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 4 |