## Slide 1: Современные технологии в изготовлении медицинских перчаток и их эффективность Сухорукова М.Р.

## Slide 2: Введение
Медицинские перчатки представляют собой одно из основных средств, обеспечивающих индивидуальную защиту персонала лечебно-профилактических и иных учреждений, связанных с медициной и работой с пациентами.
Цель работы – изучить современные технологии в изготовлении медицинских перчаток и их эффективность.

## Slide 3: Применение медицинских перчаток
Перчатки обязательны при любых по объему хирургических операциях, работе с трансплантантами и биоматериалом пациентов, а также в клинико-диагностических, бактериологических лабораториях, манипуляционных, в прозектуре, при уходе за больными и т.д.

## Slide 4: Технология изготовления различных видов медицинских перчаток
Латексные перчатки изготавливают из латекса, выделяемого из сока каучуковых деревьев, и, с помощью процесса вулканизации, получают материал, насыщенный белками.
Нитриловые перчатки содержат в своей основе нитрил – новый материал, являющийся комбинацией будатиена и акрилонитрила, подвергшейся процессу полимеризации в условиях производства. В итоге данной реакции синтезируется нитрильный эластомер.
Виниловые медицинские перчатки также являются предупреждающими развитие аллергических реакций.

## Slide 5: Оборудование для производства медицинских перчаток
Оборудование для производства резиновых перчаток включает в себя следующие составляющие: Аппарат для вулканизации; Мешалка; Емкости для щелочек, горячей воды, основного вещества, охлаждения, формовки, промывания; Сушильные шкафы; Трубопроводная система; Система подачи масла; Печи для высушивания материала; Держатели формы; Устройство для циркуляции горячего воздуха.

## Slide 6: Критерии проверки качества медицинских перчаток
При несоблюдении правильной техники изготовления медицинских перчаток их предотвращающие заражение свойства резко снижаются, а могут и совсем исчезать.
Результатом брака являются микротрещинки, дырки, порезы, неравномерное распределение толщины перчатки, недостаточная или избыточная длина.

## Slide 7: Основные требования стандартов медицинских перчаток
- выборочный контроль всех партий произведенных перчаток и определение доли бракованных изделий, величина которой не должна превышать установленного предела. Число бракованных изделий определяет уровень качества перчаток;
- гарантированный уровень герметичности;
- достаточную механическую прочность и др.

## Slide 8: Частота повреждений перчаток в зависимости от длительности операции
Продолжительность оперативного вмешательства | Частота повреждения перчаток %
15 мин | 3 %
До 45 мин | 22 %
От 45 до 90 мин | 33%
Более 90 мин | Более 40 %
Более 2 часов | 56-90 %

## Slide 9: Выводы
Технология производства медицинских перчаток разная. Для изготовления самых популярных латексных перчаток используют, конечно же, латекс, который получают из сока каучуковых растений и подвергают вулканизации. Перчатки, изготовленные из этого материала, имеют светло-кремовый цвет. Однако, у латекса, несмотря на его популярность, есть минус — он способен вызвать аллергическую реакцию.
Нитриловые перчатки, как нетрудно догадаться, производят из нитрила — синтетического каучука. Это прочный и в то же время достаточно тонкий и мягкий материал.
Такие вещества как акрилонитрил и бутадиен подвергают процессам полимеризации — результатом этой реакции становится нитрильный эластомер. Большой плюс нитриловых перчаток — гипоаллергенность.
Виниловые перчатки производят из поливинилхлорида, покрывая их внутри полиуретаном. Они очень прочные, легко сопротивляются воздействию различных химических веществ, хорошо тянутся, но технология их производства — одна из самых сложных. Они, как и нитриловые, не вызывают аллергии.