Санкт-Петербургское государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Невский колледж имени А.Г. Неболсина»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ПО УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЕ

МДК.02.01 Технология монтажа силовых электропроводок

для профессии СПО

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию

Санкт-Петербург, 2020

| РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина Протокол №____ от "___"__________20__ г. Председатель Методического совета _____________ /______________/ | Разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и элекрооборудованию и на основании Положения об организации самостоятельной работы в колледже и методических рекомендаций об организации самостоятельной работы в условиях реализации ФГОС, утвержденных Методическим советом СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина. |
| --- | --- |

Организация-разработчик: СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина

Разработчик: Кулакин Н.А., преподаватель

- СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| Пояснительная записка | 5 |
| Самостоятельная работа №1 Работа с нормативными документами. | 7 |
| Самостоятельная работа №2. Составление опорного конспекта по заданным вопросам. | 8 |
| Самостоятельная работа №3. Составление опорного конспекта по заданным вопросам. | 9 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине МДК.02.01 Технология монтажа силовых электропроводок предназначены для обучающихся по профессии 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию.

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении самостоятельной работы по дисциплине Технология монтажа силовых электропроводок.

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят обучающимся самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по специальности, опытом творческой и исследовательской деятельности  и направлены на формирование следующих компетенций:

ПК 2.1. Прокладывать силовые электропроводки различных видов.

ПК 2.2. Производить ремонт силовых электропроводок.

ПК 2.3. Производить монтаж заземления и заземляющих устройств.

ПК 2.4. Осуществлять контроль качества монтажных работ.

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплины Технология монтажа силовых электропроводок обучающиеся должны:

- уметь:

укладывать кабели напряжением до 35 кВ в различных сооружениях и устройствах; производить работы по монтажу проводных силовых сетей различными способами; пользоваться специальным инструментом и приспособлениями для монтажа силовых электропроводок; производить монтаж шинопроводов и троллеев; производить выбор типа силовой электропроводки по условиям работы; производить заземление элементов силовой электропроводки; производить расчет сечений проводов и жил кабелей; обнаруживать место повреждения силовых электропроводок, демонтировать поврежденный участок силовой электропроводки; производить замену поврежденного участка силовой электропроводки; производить испытания силовой электропроводки после ремонта; измерять электрические характеристики силовой электропроводки; производить ремонт несложных повреждений силовой проводки; использовать для ремонта силовой проводки инструменты и приспособления; использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; производить работы по монтажу заземлителей; производить работы по монтажу наружного контура заземления и заземляющих проводников; производить работы по прокладке внутренней заземляющей сети; производить заземление или зануление электроустановок и их частей; осуществлять контроль качества заземляющих устройств; оценивать качество электромонтажных работ; производить сдачу силовой сети в эксплуатацию после монтажа; производить измерения параметров электропроводки, характеризующих ее качество и надежность; использовать измерительные и испытательные приборы;

- знать:

способы, правила и технологию прокладки силовых электропроводок различных видов; назначение и свойства материалов, используемых при монтаже электропроводок; технологию монтажа шинопроводов и троллеев; устройство воздушных линий электропередач и технологию их монтажа; методы расчета параметров электрических цепей; методы и технические средства обнаружения мест повреждения силовой электропроводки; правила и технологию демонтажа поврежденного участка силовой электропроводки; технологию ремонта силовой электропроводки; методы и технические средства испытаний силовой электропроводки; методы и технические средства измерения электрических характеристик силовой электропроводки; нормативные значения параметров силовой электропроводки; назначение и устройство систем заземления и зануления; требования правил устройства электроустановок по заземлению или занулению; схемы контуров заземлений, требования правил устройства электроустановок на прокладку магистралей заземления и зануления; способы крепления элементов заземления; технологию соединения элементов заземляющих устройств электросваркой и термитной сваркой; оборудование и приспособления для электросварки и термитной сварки; методы и средства контроля параметров цепей заземления и зануления; критерии оценки качества электромонтажных работ; порядок сдачи-приемки силовой электросети; объем и нормы приемосдаточных испытаний; состав и оформление приемосдаточной документации; технику безопасности при монтаже силовых электропроводок.

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся являются:

- уровень освоения  учебного материала;

- уровень умения  использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;

- обоснованность и четкость изложения материала;

- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта предприятия;

- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное;

- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить решение и его последствия;

- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий;

- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее.

Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, задания, основной теоретический материал, алгоритм выполнения типовых задач, порядок выполнения работы, формы контроля, требования к выполнению и оформлению заданий. Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопросам, приведено учебно-методическое и информационное обеспечение.  Перечень  видов самостоятельной работы представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень видов самостоятельной работы

| Номер и наименование темы | Наименование (содержание) самостоятельной работы | Кол-во час | Коды формируемых компетенций | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самостоятельная работа №1. | Работа с нормативными документами. | 8 | ПК 2.1.-2.4. | Зачет |
| Самостоятельная работа №2. | Составление опорного конспекта по заданным вопросам. | 8 | ПК 2.1.-2.4. | Зачет |
| Самостоятельная работа №3. | Составление опорного конспекта по заданным вопросам. | 8 | ПК 2.1.-2.4. | Зачет |

Самостоятельная работа №1

Наименование: Работа с нормативными документами.

Цель работы: формирование навыков работы с нормативными документами.

Коды формируемых компетенций: ПК 2.1.-2.4.

Задание №1. Используя нормативные документы, ответьте на следующие вопросы:

1. Прокладка кабеля по стенам: расстояние от пола, потолка, между креплениями.

2. Как прокладывается кабель рядом с трубопроводами?

3. Как выполняется проход кабеля через перекрытие и стены?

Задание №2. Заполнить таблицу "Разметочные работы при монтаже электропроводок".

| № п/п | Место прокладки | Шаг крепления |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Требования к выполнению заданий и сдаче отчёта

1. Ответы на вопросы и задания оформляются  в отдельной папке.

2.На вопросы отвечать кратко.

3. Отчёт преподавателю сдаётся в установленный срок.

Формы контроля

Защита в устной форме.

Критерии оценки за самостоятельную работу

Зачет ставится в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не содержится грубых ошибок, выполнены требования к оформлению отчета и срокам его сдачи.

Незачет ставится, если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, а также работа выполнена несамостоятельно.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

# Основные источники: Правила устройства электроустановок. Издание 7;  СНиП 3.05.06-85; ГОСТ Р 50571.5.52-2011.

Самостоятельная работа №2.

Наименование: Составление опорного конспекта по заданным вопросам.

Цель работы: приобретение навыков организации монтажа электропроводок.

Коды формируемых компетенций: ПК 2.1.-2.4.

Задание №1.  Составить конспект на основании следующих вопросов:

1. Классификация электропроводок.

2. Обосновать правильность выбора способа электропроводки в сырых помещениях.

3. Выбор способа электропроводки в пожароопасных помещениях.

Требования к оформлению самостоятельной работы

1. Ответы на вопросы и задания оформляются  в отдельной папке.

2.На вопросы отвечать кратко.

3. Отчёт преподавателю сдаётся в установленный срок.

Формы контроля

Защита в устной форме.

Критерии оценки за самостоятельную работу

Зачет ставится в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не содержится грубых ошибок, выполнены требования к оформлению отчета и срокам его сдачи.

Незачет ставится, если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, а также работа выполнена несамостоятельно.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основные источники: Правила устройства электроустановок. Издание 7;  СНиП 3.05.06-85; ГОСТ Р 50571.5.52-2011.

Дополнительные источники: Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ : учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. - 3-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2016.

Самостоятельная работа №3

Наименование: Составление опорного конспекта по заданным вопросам.

Цель работы: приобретение навыков организации ремонта электропроводок.

Коды формируемых компетенций: ПК 2.1.-2.4.

Задание №1.  Составить конспект на основании следующих вопросов:

1. Составить классификацию объемов работ при текущем и капитальном ремонте силовых электропроводок.

Требования к оформлению самостоятельной работы

1. Ответы на вопросы и задания оформляются  в отдельной папке.

2.На вопросы отвечать кратко.

3. Отчёт преподавателю сдаётся в установленный срок.

Формы контроля

Защита в устной форме.

Критерии оценки за самостоятельную работу

Зачет ставится в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не содержится грубых ошибок, выполнены требования к оформлению отчета и срокам его сдачи.

Незачет ставится, если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, а также работа выполнена несамостоятельно.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основные источники: Правила устройства электроустановок. Издание 7;  СНиП 3.05.06-85; ГОСТ Р 50571.5.52-2011.

Дополнительные источники: Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ : учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. - 3-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2016.