## Slide 1: Холодильное оборудование

## Slide 2: ЦЕЛИ УРОКА:
ИЗУЧИТЬ НАЗНАЧЕНИЕ, ВИДЫ, ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

## Slide 3: Виды холодильного оборудования
сборные холодильные камеры,
холодильные шкафы,
охлаждаемые витрины,
прилавки.

## Slide 4: Холодильные камеры
Холодильные камеры обеспечивают качественное хранение продуктов при температуре: -2:+6°С, - 15:-25. Собираются холодильные камеры из теплоизоляционных трехслойных сэндвич-панелей, соединяемых между собой специальным ПВХ-замком типа "шип-паз"

## Slide 5: Холодильные шкафы
Они успешно работают на рекламных распродажах, демонстрирует товар в торговом зале, служит хранилищем товара в подсобках, работает в горячем цеху ресторана.

## Slide 6: Холодильные прилавки и витрины
Холодильные прилавки и витрины используют для демонстрации и хранения в процессе продажи охлажденных продуктов, холодных блюд, закусок и кондитерских изделий.

## Slide 7: По температуре хранения различают три типа холодильного оборудования:
для хранения охлажденных продуктов питания. Температура в холодильном оборудовании – от 0 до -5;
для продажи напитков. Температура в холодильном оборудовании +10, +14;
низкотемпературные оборудование для хранения замороженных продуктов и мороженного с температурой -14, -18.

## Slide 8: Правила эксплуатации
Холодильное оборудование закрепляется за определенным работником, который следит за его правильной эксплуатацией и техническим состоянием.

## Slide 9: Правила эксплуатации
В камеру охлаждения следует помещать продукты, температура которых не превышает температуры окружающей среды. Горячие продукты увеличивают влажность воздуха, что приводит к образованию на испарителе инея или льда.

## Slide 10
Категорически запрещается очищать испаритель инея ножом или скребком, так как это может нарушить герметичность системы.

## Slide 11
Для создания надлежащего температурного режима хранения необходимо как можно реже открывать загрузочные двери, чтобы не допускать притока теплого воздуха.

## Slide 12
Необходимо периодически проводить санитарную обработку холодильного оборудования и проведение текущего ремонта.