Приложение

к ППССЗ специальности

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

|  | Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ») 02/02-06 |  |
| --- | --- | --- |

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.04.01 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей

ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей

для специальности базового уровня:

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Чебоксары 2021 г.

| Рассмотрено ЦК электротехнических дисциплин и энергосберегающих технологий» Председатель ________ Е.Н.Матвеева Протокол №_________ от «____»__________2021 г. | Согласовано Заместитель директора по научно-методической работе __________/ А.В.Терентьева «____» ________________ | Разработано на основе ФГОС по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. N 1216 |
| --- | --- | --- |

Разработчик:

Козырева Наталья Петровна,  преподаватель_________________

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 4 |
| --- | --- |
| # 2. СТРУКТУРА и содержание ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ # 3.условия реализации ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 5 |
|  | 7 |
| # 4. Контроль и оценка результатов освоения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 8 |

1. Общая характеристика  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.04.01 Обеспечение безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля ПМ.04 (далее – рабочая программа) – является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО

13.02.07  Электроснабжение (по отраслям)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях..

ПК 4.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей.

Рабочая программа ПМ 04 может быть использована для подготовки к получению дополнительной рабочей профессии по специальности

19842 Электромонтер по обслуживанию подстанций

19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи

19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий

19867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.

1.2. Цели и задачи производственной практики– требования к результатам освоения производственной практики

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практики

иметь практический опыт:

подготовки рабочих мест для безопасного производства работ;

оформления работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях электропередачи

уметь:

обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах;

заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по охране труда;

выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты;

знать:

правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях;

перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи.

1.3. Количество часов на освоение производственной практики:

производственной практики –108 часов.

2. Структура  и содержание производственной  практики

ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей

2.1 Тематический план  производственной практики

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов практики | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Учебная практика | Производственная практика (по профилю специальности) | Преддипломная практика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПК 4.1 | Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях. |  | 72 |  |
| ПК 4.2 | Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей |  | 36 |  |
|  | Всего | - | 108 | - |

# 2.2 Содержание обучения по производственной практике

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), тем и видов работ производственной практики | Содержание материала производственной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Производственная практика ПП.04.01 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей |  | 108 |
| Тема 1.1. Общие требования безопасности при обслуживании электроустановок | Изучение требований к персоналу, обслуживающему электроустановки и электрические сети Организация рабочего места | 12 |
| Тема 1.2 Обеспечение безопасных условий труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях | Ознакомление с конструктивными особенностями электротехнических изделий Ознакомление с техническими мероприятиями, обеспечивающимися безопасность работ со снятием напряжения Ознакомление с электрозащитными средствами. Изучение мер защиты при аварийных работах в электроустановках и электрических сетях Ознакомление с защитными мерами в электроустановках. Контроль и профилактика повреждений изоляции Ознакомление с конструкцией защитного заземления и зануления Ознакомление с устройством защитного отключения | 36 |
| Тема 1.3 Правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях | Ознакомление с обеспечением безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях. Изучение мер безопасности при производстве отдельных работ в электроустановках и электрических сетях | 24 |
| Тема 2.1 Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках | Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска. Организация работ в электроустановках по распоряжению Организация работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 24 |
| Тема 2.2 Ведение документации при выполнении работ | Заполнение журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках Заполнение наряда-допуска для работы в электроустановках | 12 |
| Вид промежуточной аттестации |  | Дифференцированный зачет |
| Всего |  | 108 |

3. условия реализации производственной  практики

# 3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы производственной практики предполагает наличие производственной базы с возможностями выполнения работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей.

Оборудование рабочих мест прохождения практики

- приборы и инструменты, нормативные документы для проведения монтажных и наладочных работ;

- комплект бланков технологической документации;

- техническая документация, учебная и справочная литература, средства информации

Технические средства производственной базы: Сцепная арматура (скобы, звенья, серьги). Натяжная арматура (зажимы натяжные). Соединительная арматура. Защитная арматура. Изоляторы: фарфоровые (проходные, опорные, штыревые) стеклянные (линейные подвесные). Муфта соединительная термоусаживаемые для силовых кабелей; муфта соединительная для кабелей с бумажной или полимерной изоляцией; муфта концевая эпоксидная наружной установки; муфта концевая для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Мегомметр. Штангенциркуль. Микрометр.

# Общие требования к организации производственной практики

Производственная практика проводятся в соответствии с требованиями структуры и содержания практики. Используются продуктивные и репродуктивные методы проведения практики в форме индивидуальной, групповой, коллективной работы. Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках профессионального модуля ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей является освоение МДК 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей

3.3 Кадровое обеспечение производственной практики

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Руководство практикой осуществляется педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий, СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Профессиональные компетенции

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках прохождения производственной практики | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях | обеспечивает безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах | Формы контроля: -выполнение практических работ; -защита практических работ; - защита индивидуальных проектных работ (рефераты, доклады, презентации) - зачет Методы контроля: -практическая проверка: -экспертная проверка. Форма оценки: - зачет – незачет - отзыв (рецензия) |
| ПК 4.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей | заполняет наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по охране труда; |  |

Общие компетенции

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках прохождения производственной практики | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | . выбирает способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Формы контроля: - Экспертное наблюдение - оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике Методы контроля: - устный индивидуальных и фронтальный опрос - психологическое тестирование - анкетирование - наблюдение - беседа Форма оценки: - владеет – не владеет |
| ОК 2. Осуществляет поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; | -осуществляет поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |  |
| ОК 3. Планирует и реализовывает собственное профессиональное и личностное развитие; | -планирует и реализовывает собственное профессиональное и личностное развитие |  |
| ОК 4. Планирует и реализовывает собственное профессиональное и личностное развитие; | .планирует и реализовывает собственное профессиональное и личностное развитие; |  |
| ОК 5. Осуществляет устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | -осуществляет устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  |
| ОК 6. Проявляет гражданско-патриотическую позицию, демонстрирует осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; | -проявляет гражданско-патриотическую позицию, демонстрирует осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; |  |
| ОК 7. Содействует сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действует в чрезвычайных ситуациях; | -содействует сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действует в чрезвычайных ситуациях; |  |
| ОК 8. Использует средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе | -использует средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе ; |  |
| ОК 9. Использует информационные технологии в профессиональной деятельности; | -использует информационные технологии в профессиональной деятельности; |  |
| ОК 10. Пользуется профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | -пользуется профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |  |
| ОК 11.Использует знания по финансовой грамотности, планирует предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | -использует знания по финансовой грамотности, планирует предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  |

| Результаты (освоенный вид профессиональной деятельности) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять различные виды работ: по Обеспечению безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей МДК.04.01 Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения | обеспечивает безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах Оформляет документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. | Формы контроля: -выполнение практических работ; -защита практических работ. - защита индивидуальных проектных работ (рефераты, доклады, презентации) - зачет Методы контроля: -практическая проверка: -экспертная проверка. Форма оценки: - зачет – незачет - отзыв (рецензия) |