## Slide 1: Первичный инструктаж (на рабочем месте) по охране труда
Проводит инструктаж зав.производством или шеф-повар.
Цель проведения: познакомить с правилам эксплуатации оборудования, технике безопасности в цехе
О проведении инструктажа делают запись в журнале инструктажа на рабочем месте

## Slide 3: Повторный инструктаж
Проводит инструктаж зав.производством или шеф-повар
Проходят все работающие не реже чем через 6 мес
Цель проведения: проверка знаний правил и инструкций по охране труда, для повышения знаний индивидуально или с группой работников

## Slide 4: Внеплановый инструктаж проводится
при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним
при изменении технологического процесса
при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда

## Slide 5: Целевой инструктаж проводится
при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями работника по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т.п.);
при ликвидации последствий аварии, стихийных бедствий, производстве работ

## Slide 6
Электробезопасность и пожарная безопасность

## Slide 7: Мероприятия по электробезопасности
Проверка исправности заземления, зануления, целостности проводов
Проверка наличие диэлектрического коврика, перед электрическим оборудованием
Запрещается работать мокрыми руками
0
Заземление
Диэлектрический коврик

## Slide 8: Мероприятия по пожарной безопасности
Проверка исправности оборудования
Проходы свободные
Рабочая пожарная сигнализация
Проведение инструктажей по пожарной безопасности
Наличие средств пожаротушения