ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

(в форме дифференцированного зачета)

ПМ04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 18526 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

МДК 04.01 Технология выполнения работ по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

в рамках образовательных  программ среднего профессионального

образования (ППССЗ)

15.02.13 «Техническое обслуживание и

ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

г. Белгород, 2022 г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по ПМ04 выполнение работ по профессии рабочего 18526 слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования МДК 04.01 «Технология выполнения работ по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта и общей примерной образовательной программы  и в соответствии с программой воспитания по специальности 15.02.13  «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования».

Организация-разработчик: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального образования  «Белгородский  строительный колледж»

Разработчик:

Чернова Ю.А., преподаватель ОГАПОУ «БСК».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № 1  от 31 августа 2022 г.

Заместитель директора______________Петрова Н.В.

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой  комиссии «Общепрофессиональных дисциплин»

Протокол №1  от 31 августа 2022 г.

Председатель предметно- цикловой  комиссии _____________Байдина И.А.

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ.

- ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ.

1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

1. 1. Область применения комплекта контрольно-измерительных материалов МДК 04.01 «Технология выполнения работ по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования»

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения МДК 04.01 «Выполнение работ по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования»

1.2.Результатом освоения дисциплины является   овладение общими и профессиональными компетенциями:

| № | КОМПЕТЕНЦИЯ |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |
| ПК 1.1 | Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем |
| ПК 1.2 | Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя |
| ПК 1.3 | Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования |
| ПК 2.1 | Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, монтажных узлов и блоков |
| ПК 2.2 | Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования |
| ПК 2.3 | Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. |
| ПК 3.1 | Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования |
| ПК 3.2 | Определять перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов |
| ПК 3.3 | Определять трудоемкость и длительность работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования |
| ПК 3.4 | Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования |
| ПК 3.5 | Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. |
| ЛР 10 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |
| ЛР13 | Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала |
| ЛР14 | Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; |
| ЛР15 | Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии |
| ЛР 16 | Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; |
| ЛР 17 | Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. |
| ЛР 21 | Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством |
| ЛР22 | Приобретение навыков общения и самоуправления. |
| ЛР23 | Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация личности. |
| ЛР24 | Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. |
| ЛР25 | Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов |
| ЛР26 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателя: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознано выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР27 | Принимающий активное участие в общественной жизни предприятия, в жизни региона, в котором находится предприятие |
| ЛР28 | Принимающий патриотические взгляды и убеждения, уважающий историю и культуру многонациональной России и Белгородской области, понимающий престиж государственной службы |
| ЛР29 | Готовый честно выполнять служебные обязанности, овладевающий военными знаниями, умениями и навыками |
| ЛР30 | Проявляющий уважение к символике Российской Федерации, Белгородской области |
| ЛР31 | Следующий здоровому образу жизни и массовому культурно-спортивному досугу |
| ЛР32 | Пропагандирующий охрану окружающей среды и готовый учувствовать в развитии экологического добровольчества |
| ЛР33 | Ориентированный на развитие предпринимательских навыков |
| ЛР34 | Уважающий историю города, Белгородского строительного колледжа, демонстрирующий уважение к вкладу учреждения в развитие Белгородской области |

2. ТРЕБОВАНИЯ  К  ДИФ.ЗАЧЕТУ:

В конце четвертого семестра  предусмотрен дифференцированный зачет.  Место проведения – аудитория.

На момент дифференцированного зачета, обучающийся должен выполнить, оформить и защитить все практические и самостоятельные работы. Результаты дифференцированного зачета фиксируются в ведомости, переносятся в журнал.

3.   ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

1. Нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к монтажу, пусконаладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха, вентиляционных установок.

2. Основы холодильной техники, термодинамики, теории теплообмена, гидравлики, аэродинамики, электротехники, автоматизации и деталей машин

3. Принципы построения сборочных чертежей, условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем кондиционирования воздуха, вентиляционных установок

4. Назначение, принцип работы, устройство, способы регулирования производительности и особенности конструкции оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, холодильных установок

5. Требования охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых необходимо при ремонте систем кондиционирования воздуха, вентиляционных установок.

6.  Приборы и методы определения давления

7.  Характеристики вентилятора

8.  Характеристики диффузора

9. Оптимальные режимы функционирования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных установок, порядок их пуска и остановки.

10. Методы дефектации деталей, сборочных узлов и оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных установок правила составления дефектных ведомостей.

11. Технология ремонта, монтажа и пусконаладки систем кондиционирования воздуха, вентиляционных установок.

12. Правила заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных установок в бумажном и электронном виде.

13. Изучение работы кондиционера на примере сплит-системы

14. Расчет холодильного коэффициента кондиционера

15. Изучение условные  обозначений на чертежах систем вентиляции и кондиционирования.

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Ответы на все вопросы полные и правильные. Материал систематизирован и излагается четко. |
| «Хорошо» | Допущены в ответах отдельные неточности, исправленные с помощью преподавателя. Наблюдается некоторая несистематичность в изложении. |
| «Удовлетворительно» | Заметная неполнота ответа, допущенные ошибки и неточности не всегда исправляются с помощью преподавателя. Не во всех случаях объясняются изложенные факты, наблюдается непоследовательность в изложении. |
| «Неудовлетворительно» | Теоретически к зачету не подготовлен, изложение носит трафаретный характер, имеются значительные нарушения последовательности изложения мыслей. |