## Slide 1: ВИДЫ ГОРЕНИЯ
Классификация

## Slide 2: Классификация процессов горения
По разным признакам и особенностям процессы горения можно разделить на следующие виды:
По агрегатному состоянию горючего вещества —
горение газов,
горение жидкостей и плавящихся твердых веществ,
горение неплавящихся твердых пылевидных и компактных веществ.

## Slide 3: Классификация процессов горения
По фазовому составу компонентов —
гомогенное горение,
гетерогенное горение,
горение взрывчатых веществ.
По подготовленности горючей смеси —
диффузионное горение (пожар),
кинетическое горение (взрыв).

## Slide 4: Классификация процессов горения
По динамике фронта пламени —
стационарное,
нестационарное.
По характеру движения газов —
ламинарное,
турбулентное.

## Slide 5: Классификация процессов горения
По степени сгорания горючего вещества —
полное,
неполное.
По скорости распространения пламени —
нормальное,
дефлаграционное,
детонационное.

## Slide 6: Горение газообразных, жидких и твердых веществ
Согласно ГОСТ 12.1.044-89:
Газы — это вещества, критическая температура которых менее 50С. ТКР — это минимальная температура нагрева 1 моля вещества в закрытом сосуде, при котором оно полностью превращается в пар.
Жидкости — это вещества с температурой плавления (каплепадения) менее 50С.
Твердые вещества — это вещества с температурой плавления (каплепадения) более 50С.
Пыли — это измельченные твердые вещества с размером частиц менее 0,85 мм.

## Slide 7: Горение газообразных, жидких и твердых веществ
Зона, в которой происходит химическая реакция в горючей смеси, т. е. горение, называется фронтом пламени.
Таким образом, процесс горения газов, жидкостей и большинства твердых веществ протекает в газообразном виде и сопровождается пламенем.
Некоторые твердые вещества, в том числе имеющие склонность к самовозгоранию, горят в виде тления на поверхности и внутри материала.

## Slide 8: Гомогенное и гетерогенное горение
В зависимости от агрегатного состояния смеси горючего и окислителя, то есть от количества фаз в смеси различают:
Гомогенное горение — окислитель и горючее находятся в газовой фазе.
Это горение газов и паров горючих веществ в среде газообразного окислителя, таким образом реакция горения протекает в системе, состоящей из одной фазы (агрегатного состояния).

## Slide 9: Гомогенное и гетерогенное горение
Гетерогенное горение — горючее находится в твердом состоянии, а окислитель в газообразном.
Это горение твердых горючих веществ в среде газообразного окислителя. В этом случае реакция протекает на поверхности раздела фаз, в то время как гомогенная реакция идет во всем объеме.
Это горение металлов, графита, то есть практически нелетучих материалов.
Многие газовые реакции имеют гомогенно-гетерогенную природу, когда возможность протекания гомогенной реакции обусловлена происхождением одновременно гетерогенной реакции.

## Slide 10: Гомогенное и гетерогенное горение
Горение всех жидких и многих твердых веществ, из которых выделяются пары или газы (летучие вещества), протекает в газовой фазе. Твердая и жидкая фазы играют роль резервуаров реагирующих продуктов.
Например, гетерогенная реакция самовозгорания угля переходит в гомогенную фазу горения летучих веществ. Коксовый остаток горит гетерогенно.

## Slide 11: Диффузионное и кинетическое горение
Горение твердых веществ отличается от горения газов наличием стадии разложения и газификации с последующим воспламенением последующих продуктов пиролиза.
Пиролиз — это нагрев органических веществ до высоких температур без доступа воздуха. При этом происходит разложение сложных соединений на более простые (коксование угля, крекинг нефти, сухая перегонка дерева).
Модель горения твердого вещества
Поэтому сгорание твердого горючего вещества в продукт горения не сосредо-точено только в зоне пламени, а имеет много-стадийный характер.

## Slide 12: Диффузионное и кинетическое горение
Модель горения твердого вещества предполагает наличие следующих фаз:
прогрева твердой фазы (у плавящихся веществ в этой зоне происходит плавление);
пиролиза, или реакционной зоны в твердой фазе, в которой образуются газообразные горючие вещества;
предпламенной зоны в газовой фазе, в которой образуется смесь с окислителем;
пламени, или реакционной зоны в газовой фазе, в которой происходит превращение продуктов пиролиза в газообразные продукты горения;
продуктов горения.
Модель горения твердого вещества

## Slide 13: Диффузионное и кинетическое горение
Скорость подачи кислорода в зону горения зависит от его диффузии через продукт горения.
Поскольку скорость химической реакции в зоне горения в рассматриваемых видах горения зависит от скорости поступления реагирующих компонентов к поверхности пламени путем молекулярной или кинетической диффузии, этот вид горения называют диффузионным.
Все виды диффузионного горения присущи пожарам.

## Slide 14: Диффузионное и кинетическое горение
Кинетическим горением называется горение заранее перемешанных горючего газа, пара или пыли с окислителем.
В этом случае скорость горения зависит только от физико-химических свойств горючей смеси (теплопроводности, теплоемкости, турбулентности, концентрации веществ, давления и т. п.). Поэтому скорость горения резко возрастает. Такой вид горения присущ взрывам.
В данном случае при поджигании горючей смеси в какой-либо точке фронт пламени движется от продуктов сгорания в свежую смесь. Таким образом пламя при кинетическом горении чаще всего нестационарно.
Схема распространения пламени в горючей смеси:
источник зажигания,
направления движения фронта пламени

## Slide 15: Диффузионное и кинетическое горение
Если предварительно перемешать горючий газ с воздухом и подать в горелку, то при поджигании образуется стационарное пламя, при условии, что скорость подачи смеси будет равна скорости распространения пламени.
Если скорость подачи газов увеличить, то пламя отрывается от горелки и может погаснуть. А если скорость уменьшить, то пламя втянется во внутрь горелки с возможным взрывом.
Кинетическое горение

## Slide 16: Диффузионное и кинетическое горение
В зависимости от скорости распространения пламени при кинетическом горении может реализоваться:
нормальное горение (в пределах нескольких м/с);
взрывное дефлаграционное (десятки м/с);
детонационное (тысячи м/с).
Эти виды горения могут переходить друг в друга.
Нормальное горение
Взрывное дефлаграционное
Детонационное

## Slide 17: Диффузионное и кинетическое горение
Нормальное горение — это горение, при котором распространение пламени происходит при отсутствии внешних возмущений (турбулентности или изменения давления газов).
Оно зависит только от природы горючего вещества, т. е. теплового эффекта, коэффициентов теплопроводности и диффузии. Поэтому является физической константой смеси определенного состава. В этом случае обычно скорость горения составляет 0,3−3,0 м/с.
Нормальным горение названо потому, что вектор скорости его распространения перпендикулярен фронту пламени.
Нормальное горение

## Slide 18: Диффузионное и кинетическое горение
Нормальное горение неустойчиво и в закрытом пространстве склонно к самоускорению. Причиной этому является искривление фронта пламени вследствие трения газа о стенки сосуда и изменения давления в смеси.
Рассмотрим процесс распространения пламени в трубе:
  Сначала у открытого конца трубы пламя распространяется с нормальной скоростью, так как продукты горения свободно расширяются и выходят наружу. Давление смеси не изменяется. Длительность равномерного распространения пламени зависит от диаметра трубы, рода горючего и его концентрации.
Дефлаграционное горение

## Slide 19: Диффузионное и кинетическое горение
  По мере продвижения фронта пламени внутрь трубы продукты реакции, имея больший объем по сравнению с исходной смесью, не успевают выходить наружу, и их давление возрастает.
  Это давление начинает давить во все стороны, и поэтому впереди фронта пламени исходная смесь начинает двигаться в сторону распространения пламени.
  Прилегающие к стенкам слои тормозятся. Наибольшую скорость имеет пламя в центре трубы, меньшую — у стенок.
Дефлаграционное горение

## Slide 20: Диффузионное и кинетическое горение
  Процесс распространения пламени по горючей газовой смеси, при котором самоускоряющаяся реакция горения распространяется вследствие разогрева путем теплопроводности от соседнего слоя продуктов реакции, называется дефлаграцией.
  Обычно скорости дефлаграционного горения дозвуковые, то есть менее 333 м/с.
Дефлаграционное горение

## Slide 21: Диффузионное и кинетическое горение
  Если рассматривать сгорание горючей смеси послойно, то в результате термического расширения объема продуктов сгорания каждый раз впереди фронта пламени возникает волна сжатия.
  Каждая последующая волна, двигаясь по более плотной среде, догоняет предыдущую и накладывается на нее.
  Постепенно эти волны соединяются в одну ударную волну.
Детонационное горение
Схема образования детонационной волны: Ро< Р1 < Р2 < Р3 < Р4 < Р5 < Р6 < Р7; 1-7 — нарастание давления в слоях с 1-го по 7-ой

## Slide 22: Диффузионное и кинетическое горение
  В ударной волне в результате адиабатического сжатия мгновенно увеличивается плотность газов и повышается температура до Т0 самовоспламенения.
  В результате происходит зажигание горючей смеси ударной волной и возникает детонация.
  Детонация — распространение горения путем воспламенения ударной волной.
Детонационное горение
  Детонационная волна не гаснет, так как подпитывается ударными волнами от движущегося вслед за ней пламени.

## Slide 23: Диффузионное и кинетическое горение
  Детонация — самый опасный вид распространения пламени, так как имеет максимальную мощность взрыва (N=A/τ) и огромную скорость.
  Практически «обезвредить» детонацию можно лишь на преддетонационном участке, то есть на расстоянии от точки зажигания до места возникновения детонационного горения. Для газов длина этого участка от 1 до 10 метров.
Детонационное горение