- ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

- ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- «ПМ.01. Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования»

- г. Белгород, 2020 г.

Программа дисциплины разработана на основе ФГОС по 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования  базовый образовательный уровень СПО.

- Организация-разработчик: ГБПОУ «Московский государственный  образовательный комплекс»

- Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  «Белгородский строительный колледж»

Разработчик: Комарцова А.В., Гунько И.В., Чернова Ю.А. преподаватель ОГАПОУ «БСК»

| - РАССМОТРЕНО - на заседании ПЦК - Протокол №___от«__»_____20____г. - ______________________________ | - УТВЕРЖДАЮ - Заместитель директора - __________Петрова Н.В. |
| --- | --- |

Рекомендована методическим советом ОГАПОУ  «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора

____________________

- СОДЕРЖАНИЕ

| - 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА \ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | - . |
| --- | --- |
| - 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - 3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |  |
| - 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- «ПМ.01. Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования»

- 1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

- В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| - Код | - Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| - ОК 01. | - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| - ОК 02. | - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| - ОК 03. | - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| - ОК 04. | - Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| - ОК 05. | - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| - ОК 06. | - Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| - ОК 07. | - Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| - ОК 08. | - Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| - ОК 09. | - Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| - ОК 10. | - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| - ОК 11 | - Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

- 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ВД 1 | - Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |
| - ПК 1.1. | - Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем. |
| - ПК 1.2. | - Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя |
| - ПК 1.3. | - Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования |

- В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| - Иметь практическикий опыт | - Подбора и проверки комплектности инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; - Разборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного инструмента. |
| --- | --- |
|  | - Проведения регламентных работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя |
|  | - Проведения регламентных работ по обнаружению неисправностей систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя; - Подготовки расходных материалов для технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Проверки герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и устранение неплотностей путем подтяжки разъемных соединений систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Отбора проб, дозаправки или замены масла, хладагента и теплоносителя, смазка обслуживаемых сборочных узлов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Чистки теплообменников и дренажной системы, водяных фильтров и фильтров хладагента, чистки или замены воздушных фильтров, устранения очагов коррозии, подтеков масла и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Выполнения санитарной обработки систем кондиционирования воздуха, имеющих гигиеническое исполнение; - Выполнения отдельных операций по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Занесения результатов технического обслуживания и контроля состояния оборудования систем кондиционирования воздуха в журнал эксплуатации и технического обслуживания в бумажном и электронном виде. |
|  | - Выполнения работ по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования |
| - Уметь | - Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем; - Разбираться в проектной и нормативной документации; - Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для простого демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха; - Применять технологии демонтажных работ систем вентиляции отключаемого оборудования и воздуховодов; - Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. |
|  | - Работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; - Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Формировать график технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Выявлять признаки нештатной работы оборудования; - Определять причины отклонений в работе и устранять их; - Выбирать инструменты, приспособления материалы для проведения работ по техническому обслуживанию в соответствии с регламентом; - Осуществлять контроль уровня шума и вибраций; наличия протечек; наличия перегрева какого-либо из узлов оборудования; - Проводить смазку оборудования; чистку воздушных и водяных фильтров, каплеотделителей, теплообменников; - Проводить санитарную обработку оборудования; - Выполнять пробный запуск и останов оборудования; - Выполнять контрольные операции, указанные в руководстве по эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Выполнять регулировочно-настроечные операции систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при нарушении требований охраны труда или аварийной ситуации, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз; - Выполнять требования охраны труда и экологической безопасности при техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Выполнять отдельные операции по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Вести журнал технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде. |
|  | - Осуществлять консервацию и расконсервацию оборудования; - Применять технические средства автоматизации; - Выполнять работы по наладке систем автоматизации; - Программировать микроконтроллеры; - Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые контроллеры и контролировать циклы их выполнения при работе; - Использовать микропроцессорную технику и библиотеки управляющих программ; - Оформлять документацию по техническому обслуживанию и эксплуатации; - Работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; - Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Пользоваться слесарными инструментами, необходимыми при эксплуатации и регулировании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Определять производительность и потребляемую мощность систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Визуально оценивать безопасность функционирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Систематизировать и анализировать информацию, полученную при измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принимать решение о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Выполнять пуск, остановку, консервацию и расконсервацию систем вентиляций и кондиционирования воздуха, в том числе их экстренную остановку при возникновении аварийных ситуаций; - Соблюдать требования охраны труда и экологической безопасности при консервации или расконсервации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Вести журнал эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде |
| - Знать | - Условные обозначения, применяемые в схемах рабочих и монтажных проектов систем вентиляции, кондиционирования воздуха; - Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по демонтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха; - Типы креплений воздуховодов и фасонных частей; - Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; - Устройство и правила пользования электрического инструмента для демонтажа элементов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; - Назначение и виды слесарного инструмента для демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; - Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; - Правила по охране труда. |
|  | - Устройство систем вентиляции и кондиционирования, принципы работы, особенности ухода за ними; - Нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к техническому обслуживанию систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; - Условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Назначение, порядок применения и выбора инструментов, приборов, приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования; - Назначение, принцип работы и устройство оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Порядок пуска и остановки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Правила визуального осмотра систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Способы проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устранения утечек; - Правила отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Способы измерения и контроля параметров работы оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Правила выполнения регулировочно-настроечных операций систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; - Требования охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых необходимо при техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. |
|  | - Алгоритм выполнения работ по консервации и расконсервации систем вентиляции и кондиционирования; - Жестко и свободно программируемые контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования воздуха; - Техническую документацию систем автоматизации; - Технические средства систем автоматизации; - Показатели качества работы систем автоматического регулирования. - Нормативные документы, относящиеся к эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; - Условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах, формулы для расчета производительности и потребляемой мощности систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Назначение, принцип работы и способы регулирования производительности машин и аппаратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Оптимальные режимы эксплуатации, признаки нештатной работы и предельные значения параметров (давлений, температур, расходов, токов, напряжения) оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Правила настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; - Требования охраны труда и экологической безопасности, необходимые при эксплуатации систем кондиционирования; |

- 1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

- Всего часов на освоение МДК -814 часов

- на практики, в том числе учебную -180 часов и производственную -180 часов

- самостоятельная работа -34 часа

- консультации - 34 часа

- промежуточная аттестация - 54 часа.

| - Коды профессиональных общих компетенций | - Наименования разделов профессионального модуля | - Суммарный объем нагрузки, час. | - Консультации | - Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  | - Самостоятельная работа | - Промежуточная аттестация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Обучение по МДК |  |  | - Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | - Всего | - В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Лабораторных и практических занятий | - Курсовых работ (проектов) | - Учебная | - Производственная |  |  |
| - ПК.1.1-1.2., - ОК 01-11 | - Раздел 1.Осуществление монтажа, технического обслуживания и технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с требованиями технической документации, принципов бережливого производства и экологической безопасности - МДК 01.01Реализация технологических процессов технической эксплуатации и сервиса систем вентиляции и кондиционирования воздуха | - 270 | - 22 | - 215 | - 92 | - 30 |  |  | - 15 | - 18 |
| - ПК 1.3., - ОК 01-11 | - Раздел 2.Обслуживание и управление системами автоматического регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха - МДК 01.02 Управление автоматизированными системами систем вентиляции и кондиционирования воздуха | - 166 | - 12 | - 99 | - 50 |  |  |  | - 19 | - 36 |
| - ОК 01-11 - ПК 1.1.-1.3. | - Практики | - 360 |  |  |  |  | - 180 | - 180 |  |  |
| - ОК 01-11 - ПК 1.1.-1.3. | - Квалификационный экзамен | - 18 |  | - 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Всего: | - 814 | - 34 | - 332 |  | - - | - 180 | - 180 | - 34 | - 54 |

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

- 2.1. Структура профессионального модуля

- 2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| - Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | - Содержание учебного материала, - лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | - Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| - Раздел 1. Осуществление монтажа, технического обслуживания и технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с требованиями технической документации, принципов бережливого производства и экологической безопасности |  |  |  |
| - МДК 01.01Реализация технологических процессов технической эксплуатации и сервиса систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  | - 270 |
| - Тема 1.1. Общие понятия о системах вентиляции и кондиционирования - воздуха |  | - Содержание учебного материала | - 24 |
|  |  | - 1.Физические и гигиенические задачи вентиляции и кондиционирования воздуха - Основные свойства воздуха. Понятие о I – d - диаграмме влажного воздуха. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны. Расчет воздухообмена. |  |
|  |  | - 2. Системы вентиляции. Классификация систем вентиляции. Общеобменная вентиляция с естественным побуждением. Аэрация промышленных зданий. Общеобменная и местная механическая вентиляция. Системы аспирации и пневмотранспорта. Элементы вентиляционной сети. Воздуховоды, фасонные детали, регулирующие устройства, противопожарные клапаны и заслонки. |  |
|  |  | - 3.Вентиляционное оборудование. Вентиляторы. Калориферы. Пылеочистное оборудование. Приточные и вытяжные камеры, их назначение, конструкции и размещение. Типовые приточные камеры. Воздушные и тепловые завесы. Методика подбора вентиляционного оборудования. |  |
|  |  | - 4.Вентиляция жилых и общественных зданий. Основные принципы устройства вентиляции жилых и общественных зданий. Вентиляция жилых зданий, устройство вентиляции, элементы системы вентиляции. Вентиляция кинозалов, учебных классов, бань, столовых и др. |  |
|  |  | - 5.Системы вентиляции промышленных зданий. Вентиляция промышленных зданий с избытками тепла и влаги. Вентиляция механических и сварочных цехов. Вентиляция окрасочных цехов. Вентиляция гальванических и травильных цехов. Вентиляция деревообрабатывающих цехов. Вентиляция помещений для технического обслуживания транспортных средств. Аварийная и противопожарная системы вентиляции. |  |
|  |  | - 6.Системы и оборудование для кондиционирования воздуха в помещениях. - Классификация кондиционеров. Центральные кондиционеры, их виды, устройство и область применения. Местные кондиционеры. Сплит-системы. Схемы систем кондиционирования воздуха. Системы с чиллерами и фэнкойлами, сплит - системы. Работа кондиционеров в холодный и теплый периоды года. Тепло- и холодоснабжение систем кондиционирования воздуха. Источники шума и вибрации. |  |
|  |  | - В том числе практических занятий и лабораторных работ | - 80 |
|  |  | - 1.Практическая работа №1Определение параметров и построение процессов на I-d диаграмме влажного воздуха. | - 16 |
|  |  | - 2.Практическая работа №2 Определение воздухообмена по кратности и нормативным данным. | - 12 |
|  |  | - 3.Практическая работа №3 Определение воздухообмена общеобменной вытяжной вентиляции на разбавление избытков вредных выделений: тепла, влаги, вредных веществ. | - 12 |
|  |  | - 4.Практическая работа №4 Оформление отчетов по практическим занятиям с помощью текстового редактора. | - 2 |
|  |  | - 5.Практическая работа №5 Определение воздухообмена местной вытяжной вентиляции. | - 12 |
|  |  | - 6.Практическая работа №6 Подбор калориферов. | - 6 |
|  |  | - 7.Практическая работа №7 Подбор вентиляторов. | - 6 |
|  |  | - 8.Практическая работа № 8 Подбор пылеочистного оборудования. | - 6 |
|  |  | - 9.Практическая работа № 9Подбор шумоглушителей. | - 4 |
|  |  | - 10.Практическая работа №10 Чтение чертежей систем кондиционирования воздуха и вентиляции по рабочим проектам. | - 4 |
| - Тема 1.2. Заготовительные работы по производству деталей, узлов для систем вентиляций и кондиционирования воздуха |  | - Содержание учебного материала | - 23 |
|  |  | - 1.Основные сведения по организации заготовительного производства. Заготовительные предприятия, их виды и номенклатура выпускаемых изделий. Технологический процесс изготовления трубных заготовок и деталей систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Производственная база монтажных организаций. Применяемые машины, механизмы и приспособления. Заготовка монтажных узлов систем вентиляции и кондиционирования. Материалы и изделия, применяемые в системах вентиляции и - кондиционирования воздуха. |  |
|  |  | - 2.Технология централизованного производства заготовок деталей, узлов систем вентиляции и кондиционирования воздух Технология изготовления монтажных узлов из металлических и неметаллических труб - Технология изготовления монтажных узлов из металлических труб: правка, разметка, резка, зенковка, нарезание и накатывание трубной резьбы, гнутье труб, сборка, испытание и маркировка трубных узлов. Технология изготовления монтажных узлов из неметаллических труб. Меры безопасности при изготовлении монтажных узлов. |  |
|  |  | - 3. Изготовление металлических и неметаллических воздуховодов, соединительных деталей и сетевого оборудования. Виды соединений воздуховодов. Технология изготовления прямых участков и фасонных частей металлических и неметаллических воздуховодов. Технология изготовления соединительных деталей и сетевого оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Защита изделий от коррозии. Покрытия и способы окраски воздуховодов. Меры безопасности при антикоррозийных работах. |  |
|  |  | - 4.Основные понятия и элементы монтажного проектирования. Назначение монтажного проектирования. Условные обозначения трубных узлов и деталей в монтажных чертежах. Техническая документация для разработки монтажных чертежей. Виды монтажного проектирования: по рабочим чертежам, по замерам с натуры. |  |
|  |  | - 5. Проверка качества, комплектование и транспортировка заготовок. - Требования к качеству исполнения заготовок. Правила комплектования заготовок, их маркировка. Правила транспортировки и хранения заготовок. Меры безопасности при транспортировании и складировании заготовок. |  |
|  |  | - В том числе практических занятий и лабораторных работ | - 6 |
|  |  | - 1.Практическая работа №11 Определение заготовительной длины детали. | - 1 |
|  |  | - 2.Практическая работа №12 Разработка деталировки укрупненных узлов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | - 2 |
|  |  | - 3.Практическая работа №13Построение разверток деталей вентиляционной сети. | - 1 |
|  |  | - 4.Практическая работа №14 Составление плана изготовления деталей вентиляционной сети. | - 1 |
|  |  | - 5.Практическая работа №15Комплектование узлов в пакеты, их маркировка. | - 1 |
| - Тема 1.3. Основные технологии производства работ по монтажу систем вентиляций и кондиционирования воздуха |  | - Содержание учебного материала | - 22 |
|  |  | - 1.Общестроительные работы, связанные с устройством систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |
|  |  | - 2. Подготовка объекта к монтажу. Обработка технической документации входного контроля. Нормативно-справочные требования пересечения трубопроводов со строительными конструкциями. План пробивки отверстий под трубопроводы. Оснащение производства для монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Приёмка объекта под монтаж. - Монтажное производство. Выполнения монтажных работ систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |
|  |  | - 3. Техническая документация на производство работ по монтажу систем - вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |
|  |  | - 4.Подготовительные, монтажные, сдаточные работы на объекте при устройстве вентиляции и кондиционирования воздух. |  |
|  |  | - 5.Проведение монтажно-сборочных работ - Организация рабочего места при производстве монтажных работ. Инструменты, приспособления и механизмы для монтажных работ для монтажной бригады. Последовательность выполнения монтажных работ. Меры безопасности при проведении монтажных работ. |  |
|  |  | - В том числе практических занятий и лабораторных работ | - 6 |
|  |  | - 1.Практическая работа №16 Оформление документации входного контроля объекта на монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | - 2 |
|  |  | - 2.Практическая работа №17 Определение последовательности выполнения монтажных работ в различных производственных условиях | - 2 |
|  |  | - 3. Практическая работа №18Оформление акта приемки объекта под монтаж. | - 2 |
| - Тема 1.4. Технологии монтажа систем вентиляций и кондиционирования воздуха |  | - Содержание учебного материала | - 22 |
|  |  | - 1.Системы вентиляции и кондиционирования: назначение, устройство, - Классификация. Вентиляционные системы и их оборудование. Схемы местной вентиляции. |  |
|  |  | - 2. Основные системы кондиционирования воздуха и применяемое в них оборудование. |  |
|  |  | - 3. Вентиляторы систем вентиляции и кондиционирования воздуха: назначение, классификация, устройство. |  |
|  |  | - 4. Воздуховоды: назначение, классификация, устройство. Воздухонагреватели: классификация, назначение, устройство и монтаж. Воздушные фильтры систем вентиляции и кондиционирования воздуха: классификация, назначение, устройство. |  |
|  |  | - 5. Правила поставки, хранения и проверки комплектности оборудования - вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха. |  |
|  |  | - 6.Подготовительные работы на начало монтажа систем. Требования к строительной готовности зданий и помещений. Механизация монтажных работ. Организация строительной площадки. Меры безопасности на строительной площадке. |  |
|  |  | - 7.Монтаж вентиляторов. Монтаж кондиционеров. |  |
|  |  | - 8.Монтаж камеры орошения. Монтаж приточных камер. Монтаж пылеулавливающих устройств. |  |
|  |  | - 9. Подготовительные мероприятия по установке воздуховодов. Монтаж воздуховодов. Монтаж воздухораспределительных и воздухоприемных устройств. Такелажные работы при монтаже вентиляционного оборудования. |  |
|  |  | - Промежуточная аттестация экзамен | - 18 |
| - Тема 1.4. Технологии монтажа систем вентиляций и кондиционирования воздуха |  | - Содержание учебного материала | - 2 |
|  |  | - 1 Проведение испытания и наладки систем вентиляции и кондиционирования воздух. | - 2 |
|  |  | - Курсовое проектирование | - 30 |
|  |  | - Самостоятельная работа по разделу - 1.Изучение ручного и механизированного инструмента, применяемого для монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха; - 2.Организационная и техническая подготовка к производству монтажных работ; - 4. Технологические способы монтажа СКВ; - 6. Особенности монтажа вспомогательного оборудования; | - 15 |
| - Раздел 2. Обслуживание и управление системами автоматического регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха |  |  | - 166 |
| - МДК 01.02 Управление автоматизированными системами систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  | - 166 |
| - Тема 2.1. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха как объект управления |  | - Содержание учебного материала | - 7 - 1 |
|  |  | - 1.Системы вентиляции и кондиционирования воздуха как объект управления. Основные элементы автоматики: датчики, регуляторы, регулирующие органы и исполнительные механизмы. |  |
|  |  | - 2. Основные компоновочные схемы СКВ. Автоматизация прямоточных СКВ. | - 1 |
|  |  | - 3. Автоматизация СКВ рециркуляцией воздуха. | - 1 |
|  |  | - 4.Автоматизация СКВ рекуперацией тепла. | - 1 |
|  |  | - 5. Автоматизация однозональных сплит-систем. | - 1 |
|  |  | - 6. Количественное регулирование СКВ. Регулирование СКВ по оптимальному режиму. Управляющие функции систем автоматизации. | - 1 |
|  |  | - 7. Последовательность пуска. Последовательность остановки. Защитные функции СВК. Требования, предъявляемые к СКВ. | - 1 |
|  |  | - В том числе практических занятий и лабораторных работ | - 16 |
|  |  | - 1.Практическая работа №16 Основные компоновочные схемы СКВ. Автоматизация прямоточных СКВ. | - 4 |
|  |  | - 2. Практическая работа №17 Автоматизация СКВ рециркуляцией воздуха. | - 4 |
|  |  | - 3. Практическая работа №18 Автоматизация СКВ рекуперацией тепла. | - 4 |
|  |  | - 4. Практическая работа №19 Автоматизация однозональных сплит-систем. | - 4 |
| - Тема 2.2. Основы теории автоматического управления |  | - Содержание учебного материала | - 3 |
|  |  | - 1.Основные понятия и определения. Классификация систем автоматического регулирования. Показатели качества работы систем автоматического регулирования. | - 1 |
|  |  | - 2. Функциональные устройства как объект регулирования. Обслуживаемые помещения, теплообменные аппараты, смесительные камеры, вентиляционные сети, датчики и регулирующие органы. | - 2 |
|  |  | - В том числе практических занятий и лабораторных работ | - 4 |
|  |  | - 1.Практическая работа №20 Методы анализа систем автоматического регулирования. Характеристики типовых динамических звеньев. Типовые законы регулирования и их реализация. | - 4 |
|  |  | - Промежуточная аттестация ( экзамен) | - 18 |
| - Тема 2.3. Технические средства систем автоматизации |  | - Содержание учебного материала | - 18 |
|  |  | - 1. Измерительные преобразователи. Классификация. Преобразователи температуры. Манометрические термометры. Термометры сопротивлений. Измерительные преобразователи влажности. Измерительные преобразователи давления, расхода, уровня и газового состава среды. | - 3 |
|  |  | - 2. Элементная база систем автоматизации. Электромеханические коммутационные элементы. Автоматические коммутационные элементы. | - 2 |
|  |  | - 3.Регулирующие устройства. Регуляторы прямого действия. Позиционные регуляторы. Импульсные регуляторы. Управляющие контроллеры. | - 2 |
|  |  | - 4.Электродвигатели. Классификация. Устройство. Конденсаторные электродвигатели. Синхронные электрические машины. Электрические машины постоянного тока. | - 2 |
|  |  | - 5.Электрические приводы. Управление. Характеристики. Регулирование скорости. | - 1 |
|  |  | - 6.Регулирующие элементы СКВ. Воздушные капаны. Водяные клапаны. Электрические приводы клапанов. | - 2 |
|  |  | - В том числе практических занятий и лабораторных работ | - 8 |
|  |  | - 1.Лабораторная работа №21Изучение конструкции контрольно- измерительных приборов. | - 4 |
|  |  | - 2. Практическая работа №22Построение характеристик регулятора, подбор по заданным параметрам. | - 2 |
|  |  | - 3. Практическая работа №23Построение схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | - 2 |
| - Тема 2.4. - Техническая документация систем автоматизации |  | - Содержание учебного материала | - 10 |
|  |  | - 1. Состав технической документации. | - 1 |
|  |  | - 2. Схемы функциональные. Схемы принципиальные электрические. | - 2 |
|  |  | - 3. Схемы соединений и подключений внешних проводов.Монтажные чертежи и схемы соединений щитов и пультов. Схемы подключений внешних проводок. | - 2 |
|  |  | - 4. Эксплуатационная документация. | - 1 |
|  |  | - В том числе практических занятий и лабораторных работ | - 2 |
|  |  | - 1.Практическая работа №24 Состав, оформление и комплектование рабочей документации. | - 1 |
|  |  | - 2. Практическая работа №25 Работа со схемами. | - 1 |
| - Тема 2.5. Монтаж оборудования систем автоматизации СКВ |  | - Содержание учебного материала | - 14 |
|  |  | - 1. Основные этапы работы. | - 1 |
|  |  | - 2. Монтаж датчиков, приборов, регуляторов. Общие требования. Монтаж датчиков в состояния наружного воздуха. Монтаж датчиков в воздуховодах. Монтаж датчиков в обслуживаемых помещениях. Монтаж датчиков в трубопроводах. Монтаж регуляторов прямого действия. | - 3 |
|  |  | - 3. Монтаж щитов и пультов управления. | - 1 |
|  |  | - 4. Монтаж регулирующих органов и исполнительных механизмов. | - 1 |
|  |  | - 5. Монтаж электрических проводок. Способы монтажа. Выбор типа и сечения проводов. Общие правила выполнения электропроводок. | - 2 |
|  |  | - В том числе практических занятий и лабораторных работ | - 6 |
|  |  | - 1.Практическая работа №26 Cоставление перечня средств малой механизации и - Инструментов для монтажа систем автоматизации СКВ. | - 2 |
|  |  | - 2.Практическая работа №27 Монтаж электрических проводок. Монтаж приборов на - технологическом оборудовании. | - 1 |
|  |  | - 3.Практическая работа№28 Монтаж щитов и пультов управления. Разработка схемы расположения щитового оборудования. Разработка схемы подключения щитов. | - 2 |
|  |  | - 4.Практическая работа№29 Монтаж регулирующих органов и исполнительных механизмов. | - 1 |
| - Тема 2.6. - Наладка систем автоматизации СКВ |  | - Содержание учебного материала | - 9 |
|  |  | - 1. Подготовительная работа. Порядок выполнения работ. Производственная база. Прибор и оборудование. | - 2 |
|  |  | - 2. Техника безопасности при выполнении наладочных работ. | - 1 |
|  |  | - В том числе практических занятий и лабораторных работ | - 6 |
|  |  | - 1.Практическая работа №30 Наладочные работы первой стадии. | - 1 |
|  |  | - 2. Практическая работа №31 Наладочные работы второй стадии. | - 2 |
|  |  | - 3. Практическая работа № 32Наладочные работы третьей стадии. | - 1 |
|  |  | - 4. Практическая работа №33 Настройка замкнутых систем автоматического регулирования. | - 2 |
| - Тема 2.7. Автоматизация бытовых и полупромышленных кондиционеров |  | - Содержание учебного материала | - 4 |
|  |  | - В том числе практических занятий и лабораторных работ | - 4 |
|  |  | - 1.Практическая работа №34 Автоматизация однозональных кондиционеров. | - 1 |
|  |  | - 2.Практическая работа №35 Автоматизация многозональных кондиционеров. | - 1 |
|  |  | - 3. Практическая работа №36 Автоматизация кондиционеров с утилизацией тепла. | - 1 |
|  |  | - 4.Практическая работа №37 Автоматизация кондиционеров с наращиваемой производительностью. | - 1 |
| - Тема 2.8. - Жестко программируемые контроллеры для систем вентиляций и кондиционирования |  | - Содержание учебного материала | - 2 |
|  |  | - 1. Сравнительный анализ регуляторов и контроллеров стран-производителей | - 1 |
|  |  | - 2. Контроллеры для фэнкойлов. | - 1 |
|  |  | - В том числе практических занятий и лабораторных работ | - - |
| - Тема 2.9. - Свободно программируемые контроллеры для систем вентиляций и кондиционирования |  | - Содержание учебного материала | - 5 |
|  |  | - 1. Контроллеры. Назначение. Панель управления. Программирование. Режим работы. Настройка регулятора. | - 2 |
|  |  | - 2. Системы управления микроклиматом. | - 1 |
|  |  | - В том числе практических занятий и лабораторных работ | - 2 |
|  |  | - 1.Практическая работа №38 Приборы и средства контроля наличия вредных веществ и пыли в воздухе | - 2 |
| - Тема 2.10. - Комплексная автоматизация и диспетчеризация административных и жилых зданий |  | - Содержание учебного материала | - 6 |
|  |  | - 1. Контроллеры и сети. Локальные системы централизованного управления микроклиматом. | - 1 |
|  |  | - 2. Система управления многозональными кондиционерами. Обзор ТМ. | - 1 |
|  |  | - 3. Системы диспетчеризации и автоматического управления инженерным оборудованием административных и жилых зданий. | - 2 |
|  |  | - В том числе практических занятий и лабораторных работ | - 2 |
|  |  | - 1.Практическая работа №39 Особенности проектирования СКВ зданий с многокомнатной планировкой. | - 1 |
|  |  | - 1.Практическая работа №40 Двухканальная система кондиционирования воздуха. | - 1 |
|  |  | - Промежуточная аттестация ( экзамен) | - 18 |
| - Самостоятельная работа при изучении профессионального модуля |  |  | - 19 |
| - Тематика самостоятельной работы: - 1. Изучение проектной документации по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха; - 2. Изучение правил техники безопасности при выполнении монтажных работ; - 3. Энерго- и ресурсосбережение при проектировании систем вентиляции и кондиционирования воздуха; - 4.Построение чертежей с помощью системы автоматизированного проектирования; - 5. Изучение возможностей применения новых материалов и технологий в условиях своего региона. |  |  |  |
| - Учебная практика по профессиональному модулю - Виды работ: - 1. Организация рабочего места; - 2. Чтение чертежей проектов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. - 3.Выполнение замеров, составление эскизов, проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления , вентиляции и кондиционирования воздуха. - 4.Составление монтажных чертежей, документации на монтажные работы. - 5.Выбор материалов и оборудования по сортаменту, в соответствии с требованиями проекта, нормативно-справочной литературы и технико- экономической целесообразности их применения. - 6.Изготовление стандартных и типовых деталей систем. - 7. Использование подъёмных средств при производстве монтажных работ; - 8. Производство монтажа систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - 9. Пуск в работу смонтированных систем вентиляции и кондиционирования; - 10. Проведение контрольных операций по определению качества монтажа; - 11.Проведение инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности при монтаже, обслуживании и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха; - 12.Приемка смонтированных систем водоснабжения и водоотведения, отопления , вентиляции и кондиционирования воздуха. - 13.Выбор схем компоновки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - 14.Расчёт режимов работы средств автоматики с учётом их функционального назначения, технических характеристик и правил эксплуатации; - 15.Расчёт и проверка параметров работы средств автоматики; - 16.Регулирование приборов автоматики; - 17. Обеспечение бесперебойной работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха. |  |  | - 180 |
| - Производственная практика по профессиональному модулю - Виды работ: - 1.Выполнение основных требований, предъявляемых к монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха; - 3.Применение инструментов и подъёмных средств при сборке и монтаже систем вентиляции и кондиционирования воздуха; - 4.Использование технической документации при производстве монтажных работ систем вентиляции и кондиционирования воздуха; - 5. Виды испытаний смонтированных систем вентиляции и кондиционирования воздуха; - 6. Требования к монтажу, проверка монтажа на горизонтальность и вертикальность, проверка сварных швов, крепления, установка арматуры, КИП и предохранительных устройств. - 7.Определение последовательности работ при отсутствии технической документации; - 8.Подбор инструментов и оборудования для монтажа; - 9.Пуск систем вентиляции и кондиционирования воздуха; - 10.Проведение контрольных операций по определению качества монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха; - 11. Ознакомление с системой автоматического регулирования систем вентиляции и кондиционирования. Назначение КИП и средств автоматизации, установленных на оборудовании и щитах управления; - 12. Освоение приемов по установке и демонтажу приборов и средств; - 13. Освоение приемов обслуживания приборов для измерения и регулирования давления, температуры и уровня. Принятие мер при отклонении показателей. |  |  | - 180 |
| - Курсовой проект (работа) - Рабочая тематика курсовых работ (проектов) - 1.Проект производства работ на монтаж системы вентиляции/кондиционирования воздуха зданий различного назначения (жилого, административного, промышленного, общественного здания). |  |  | - 30 |
| - Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) - Определяются при формировании рабочей программы |  |  | - - |
| - Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) - Определяется при формировании рабочей программы |  |  | - - |
| - Квалификационный экзамен |  |  | - 18 |
| - Всего: |  |  | - 814 |

- 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

- 3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

- Кабинеты:

- 1. Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт систем вентиляций и кондиционирования воздуха», оснащенный оборудованием:

- -рабочее место преподавателя;

- - стенды: «Виды слесарных инструментов для работы в профессии», «Виды фальцевых соединений», «Способы крепления воздуховодов»; «Образцы материалов для изготовления воздуховодов»;

- - стенды тренажеры: «Работа приточно-вытяжной вентиляционной установки», «Функционирование системы кондиционирования»,

- - оригиналы вентиляторов (радиального, осевого), бытового кондиционера;

- - детали вентиляционных систем;

- - плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания.

- - рабочие места по количеству обучающихся;

- техническими средствами:

- - диапроекторы;

- - телевизионный комплекс (видеодвойка);

- - компьютеры;

- - сканер;

- - мультимедийный проектор;

- - лицензионное программное обеспечение.

- Лаборатории «Сварка и резка материалов», «Сварочный участок»:«Монтаж, техническое обслуживание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха», оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по профессии/специальности.

- Мастерские «Слесарно-механическая и заготовительная мастерская», Монтажная мастерская, оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы по профессии/специальности.

- Оснащенные базы практики,  в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по /специальности.

- 3.2. Информационное обеспечение реализации программы

- Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

- 3.2.1. Печатные издания

- 1. Калмаков А.А., Романова С.С., Щелкунов С.А.Автоматика и автоматизация систем вентиляции.,.2016.

- 2. Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2016.

- 3. Крупнов Б.А., Терминология по строительной теплофизике, отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и теплоснабжению, М: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2016.

- 5.Сибикин Ю.Д.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.:-
Academia, 2013.

- 6. Бодров В.И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2014.

- 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- 1. Режим доступа: www.conditionery.ru.

- 2. Режим доступа: www.mir-klimata.com.

- 3. Режим доступа: www.mkc-ltd.ru.

- 4. Информационный портал. Режим доступа: https://ventportal.com/.

- 6.Информационный инженерный портал. Режим доступа: http://www.teploportal.ru/vent.htm.

- 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| - Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | - Критерии оценки | - Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| - ПК1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем | - Демонстрирует системные знания: - условных обозначений, применяемых в схемах рабочих и монтажных проектов систем вентиляции, кондиционирования воздуха; - требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ по демонтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха; - типов креплений воздуховодов и фасонных частей; - требований нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; - устройств и правил пользования электрического инструмента для демонтажа элементов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; - назначения и видов слесарного инструмента для демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; - назначений каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; - Правила по охране труда. - Демонстрирует профессиональные навыки: - Отключения оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем; - пользования проектной и нормативной документации; - применения ручного и механизированного слесарного инструмента для простого демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха; - применения технологий демонтажных работ систем вентиляции, отключаемого оборудования и воздуховодов; - соблюдения требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. | - Тестирование - Решение ситуационных задач Защита лабораторных и практических занятий, в том числе по учебной и производственной практике - Защита проекта - Демонстрационный экзамен |
| - ПК 1.2. - Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя | - Демонстрирует системные знания: устройства систем вентиляции и кондиционирования, принципы работы, особенности ухода за ними; - нормативных документов и профессиональных терминов, относящихся к техническому обслуживанию систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - основ термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; - условных обозначений в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - назначения, порядка применения и выбора инструментов, приборов, приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования; - назначения, принципов работы и устройств оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - порядка пуска и остановки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - правил визуального осмотра систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - способов проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устранения утечек; - правил отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - способов измерения и контроля параметров работы оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - правил выполнения регулировочно-настроечных операций систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - свойств наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; - требований охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых необходимо при техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - назначения и правил применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. - Демонстрирует профессиональные навыки: - работы с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; - владения принципами построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - формирования графика технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - выявления признаков нештатной работы оборудования; - определения причины отклонений в работе и устранять их; - подбора инструменты, приспособления материалы для проведения работ по техническому обслуживанию в соответствии с регламентом; - осуществления контроль уровня шума и вибраций; наличия протечек; наличия перегрева какого-либо из узлов оборудования; - чистки воздушных и водяных фильтров, каплеотделителей, теплообменников; - проведения санитарной обработки оборудования; - выполнения пробного запуска и остановки оборудования; - выполнения контрольных операций, указанных в руководстве по эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - выполнения регулировочно-настроечных операций систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - выполнения отдельных операций по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; | - Тестирование - Решение ситуационных - задач - Защита лабораторных и практических занятий,, в том числе по учебной и производственной практике - Защита проекта - Демонстрационный экзамен |
| - ПК 1.3. - Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования | - Демонстрирует системные знания: - алгоритма выполнения работ по консервации и расконсервации систем вентиляции и кондиционирования; - жестко и свободно программируемых контроллеров для систем вентиляции и кондиционирования воздуха; - технической документации систем автоматизации; - технических средств систем автоматизации; - показателей качества работы систем автоматического регулирования. - нормативных документы, относящихся к эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - основ термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; - формул для расчета производительности и потребляемой мощности систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - назначения, принципов работы и способов регулирования производительности машин и аппаратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - основ энергосберегающих технологий; - оптимальных режимов эксплуатации, признаков нештатной работы и предельных значений параметров (давлений, температур, расходов, токов, напряжения) оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - правил настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - свойств наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющих на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; - Демонстрирует профессиональные навыки: - осуществления консервацию и расконсервацию оборудования; - применения технических средств автоматизации; - выполнения работ по наладке систем автоматизации; - программирования микроконтроллеры; - введения управляющих программ в процессоры и программируемые контроллеры и контроля циклов их выполнения при работе; - использования микропроцессорной техники и библиотек управляющих программ; - оформления документации по техническому обслуживанию и эксплуатации; - работы с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; - применения слесарного инструмента, необходимого при эксплуатации и регулировании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - определения производительности и потребляемой мощности систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - визуальной оценки безопасность функционирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - систематизирования и анализа информации, полученной при измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принятия решения о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - настройка устройств автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - выполнение пуска, остановки, консервации и расконсервации систем вентиляций и кондиционирования воздуха, в том числе их экстренная остановка при возникновении аварийных ситуаций; | - Тестирование - Решение ситуационных - задач - Защита лабораторных и практических занятий,, в том числе по учебной и производственной практике - Защита проекта - Демонстрационный экзамен |