Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области

«Раменский колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ МО

«Раменский колледж»

____________ В.И.Шепелев

«___»____________20____г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Профессионального модуля ПМ 01. Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования.

для специальности 15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования

2018год

| СОГЛАСОВАНО: Зам.директора по УР ___________Л.В.Антонова «___»____________20___г. |  | СОГЛАСОВАНО: Зам.директора по УПР ___________ Н.А.Курындина «___»____________20___г. |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО: Протокол ПЦК Электроники и автоматики От «____»_______20___г. №___ _______________А.Ю.Коробкин |  |
| --- | --- |

Авторы: Зайцев Георгий Иванович

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| 3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 14 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 18 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения примерной программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности ВД 1. Проведение  работ по техническому обслуживанию  систем вентиляции и кондиционирования.

и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

    - Перечень общих компетенций

## Перечень профессиональных компетенций

## Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать профессиональными компетенциями

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 1 | ## Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования. |
| ## ПК 1.1. | ## Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем |
| ## ПК 1.2. | ## Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя |
| ## ПК 1.3 | ## Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования |

    - В результате освоения профессионального модуля студент должен:

знать:

1.Условные обозначения, применяемые в схемах рабочих и монтажных проектов систем вентиляции, кондиционирования воздуха;

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по демонтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха;

Типы креплений воздуховодов и фасонных частей;

Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;

Устройство и правила пользования электрического  инструмента для демонтажа элементов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;

Назначение и виды слесарного инструмента для демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;

Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;

Правила по охране труда.

2. Устройство систем вентиляции и кондиционирования, принципы работы, особенности ухода за ними;

Нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к техническому обслуживанию систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации;

Условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Назначение, порядок применения и выбора инструментов, приборов, приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования;

Назначение, принцип работы и устройство оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Порядок пуска и остановки систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Правила визуального осмотра систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Способы проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устранения утечек;

Правила отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Способы измерения и контроля параметров работы оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Правила выполнения регулировочно-настроечных операций систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха;

Требования охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых необходимо при техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз.

3. Алгоритм выполнения работ по консервации и расконсервации систем вентиляции и кондиционирования;

Жестко и свободно программируемые контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

Техническую документацию систем автоматизации;

Технические средства систем автоматизации;

Показатели качества работы систем автоматического регулирования.

Нормативные документы, относящиеся к эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации;

Условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах, формулы для расчета производительности и потребляемой мощности систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Назначение, принцип работы и способы регулирования производительности машин и аппаратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Оптимальные режимы эксплуатации, признаки нештатной работы и предельные значения параметров (давлений, температур, расходов, токов, напряжения) оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Правила настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха;

Требования охраны труда и экологической безопасности, необходимые при эксплуатации систем кондиционирования.

уметь:

1.Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем;

Разбираться в проектной и нормативной документации;

Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для простого демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха;

Применять технологии демонтажных работ систем вентиляции отключаемого оборудования и воздуховодов;

Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ.

2.Работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха;

Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Формировать график технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Выявлять признаки нештатной работы оборудования;

Определять причины отклонений в работе и устранять их;

Выбирать инструменты, приспособления материалы для проведения работ по техническому обслуживанию в соответствии с регламентом;

Осуществлять контроль уровня шума и вибраций; наличия протечек; наличия перегрева какого-либо из узлов оборудования;

Проводить смазку оборудования; чистку воздушных и водяных фильтров, каплеотделителей, теплообменников;

Проводить санитарную обработку оборудования;

Выполнять пробный запуск и останов оборудования;

Выполнять контрольные операции, указанные в руководстве по эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Выполнять регулировочно-настроечные операции систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при нарушении требований охраны труда или аварийной ситуации, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз;

Выполнять требования охраны труда и экологической безопасности при техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Выполнять отдельные операции по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Вести журнал технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде.

3.Осуществлять консервацию и расконсервацию оборудования;

Применять технические средства автоматизации;

Выполнять работы по наладке систем автоматизации;

Программировать микроконтроллеры;

Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые контроллеры и контролировать циклы их выполнения при работе;

Использовать микропроцессорную технику и библиотеки управляющих программ;

Оформлять документацию по техническому обслуживанию и эксплуатации;

Работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха;

Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Пользоваться слесарными инструментами, необходимыми при эксплуатации и регулировании систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Определять производительность и потребляемую мощность систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Визуально оценивать безопасность функционирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Систематизировать и анализировать информацию, полученную при измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принимать решение о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Выполнять пуск, остановку, консервацию и расконсервацию систем вентиляций и кондиционирования воздуха, в том числе их экстренную остановку при возникновении аварийных ситуаций;

Соблюдать требования охраны труда и экологической безопасности при консервации или расконсервации систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Вести журнал эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде.

иметь практический опыт:

1.Подбора и проверки комплектности инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;

Разборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного инструмента.

2.Проведения регламентных работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя.

3.Проведения регламентных работ по обнаружению неисправностей систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя;

Подготовки расходных материалов для технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Проверки герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и устранение неплотностей путем подтяжки разъемных соединений систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Отбора проб, дозаправки или замены масла, хладагента и теплоносителя, смазка обслуживаемых сборочных узлов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Чистки теплообменников и дренажной системы, водяных фильтров и фильтров хладагента, чистки или замены воздушных фильтров, устранения очагов коррозии, подтеков масла и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Выполнения санитарной обработки систем кондиционирования воздуха, имеющих гигиеническое исполнение;

Выполнения отдельных операций по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

Занесения результатов технического обслуживания и контроля состояния оборудования систем кондиционирования воздуха в журнал эксплуатации и технического обслуживания в бумажном и электронном виде.

4.Выполнения работ по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 796

Из них   на освоение МДК  460 часов

на практики учебную  144 часа и производственную 180 часов

промежуточная аттестация 12 часов

квалификационный экзамен 12 часов

Самостоятельная работа   составляет 22 часа и направлена на консультации.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Объем образова-тельной программы, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК, в час. |  |  |  |  | Практики |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | всего, часов |  | Лабораторных и практических занятий |  | в т.ч., курсовая проект (работа)*, часов | учебная практика, часов |  | Производственная практика, часов |  |
| ПК. 1.1.-1.2., ОК 01-11 | Раздел 1. Осуществление монтажа, технического обслуживания и технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с требованиями технической документации, принципов бережливого производства и экологической безопасности | 220 | 118 |  | 64 |  | 24 | 72 |  |  | 15 |
| ПК 1.3., ОК 01-11 | Раздел 2. Обслуживание и управление системами автоматического регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха | 159 | 68 |  | 44 |  |  | 72 |  |  | 19 |
| ОК 01-11 ПК 1.1.-1.3. | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |
|  | Всего: | 508 | 186 | 110 |  |  |  |  | 144 | 180 |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисцип-линарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Раздел 1. Осуществление монтажа, технического обслуживания и технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с требованиями технической документации, принципов бережливого производства и экологической безопасности. |  |  | 228 |
| МДК. 01.01 Реализация технологических процессов технической эксплуатации и сервиса систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  | 200(56+144) |
| Тема 1.1. Общие понятия о системах вентиляции и кондиционирования воздуха. | Содержание | Уровень освоения | 34 |
|  | 1.Физические и гигиенические задачи вентиляции и кондиционирования воздуха Основные свойства воздуха. Понятие о I – d - диаграмме влажного воздуха. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны. Расчет воздухообмена. | 2 |  |
|  | 2. Системы вентиляции. Классификация систем вентиляции. Общеобменная вентиляция с естественным побуждением. Аэрация промышленных зданий. Общеобменная и местная механическая вентиляция. Системы аспирации и пневмотранспорта. Элементы вентиляционной сети. Воздуховоды, фасонные детали, регулирующие устройства, противопожарные клапаны и заслонки. | 2 |  |
|  | 3.Вентиляционное оборудование. Вентиляторы. Калориферы. Пылеочистное оборудование. Приточные и вытяжные камеры, их назначение, конструкции и размещение. Типовые приточные камеры. Воздушные и тепловые завесы. Методика подбора вентиляционного оборудования. | 2 |  |
|  | 4.Вентиляция жилых и общественных зданий. Основные принципы устройства вентиляции жилых и общественных зданий. Вентиляция жилых зданий, устройство вентиляции, элементы системы вентиляции. Вентиляция кинозалов, учебных классов, бань, столовых и др. | 2 |  |
|  | 5.Системы вентиляции промышленных зданий. Вентиляция промышленных зданий с избытками тепла и влаги. Вентиляция механических и сварочных цехов. Вентиляция окрасочных цехов. Вентиляция гальванических и травильных цехов. Вентиляция деревообрабатывающих цехов. Вентиляция помещений для технического обслуживания транспортных средств. Аварийная и противопожарная системы вентиляции. | 2 |  |
|  | 6.Системы и оборудование для кондиционирования воздуха в помещениях. Классификация кондиционеров. Центральные кондиционеры, их виды, устройство и область применения. Местные кондиционеры. Сплит-системы. Схемы систем кондиционирования воздуха. Системы с чиллерами и фэнкойлами, сплит - системы. Работа кондиционеров в холодный и теплый периоды года. Тепло- и холодоснабжение систем кондиционирования воздуха. Источники шума и вибрации. | 2 |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  | 32 |
|  | 1.Практическая работа №1Определение параметров и построение процессов на I-d диаграмме влажного воздуха. |  | 2 |
|  | 2.Практическая работа №1Определение параметров и построение процессов на I-d диаграмме влажного воздуха. |  | 2 |
|  | 3.Практическая работа №2 Определение воздухообмена по кратности и нормативным данным. |  | 2 |
|  | 4.Практическая работа №2 Определение воздухообмена по кратности и нормативным данным. |  | 2 |
|  | 5.Практическая работа №3 Определение воздухообмена общеобменной вытяжной вентиляции на разбавление избытков вредных выделений: тепла, влаги, вредных веществ. |  | 2 |
|  | 6.Практическая работа №3 Определение воздухообмена общеобменной вытяжной вентиляции на разбавление избытков вредных выделений: тепла, влаги, вредных веществ. |  | 2 |
|  | 7.Практическая работа №4 Оформление отчетов по практическим занятиям с помощью текстового редактора. |  | 2 |
|  | 8.Практическая работа №4 Оформление отчетов по практическим занятиям с помощью текстового редактора. |  | 2 |
|  | 9.Практическая работа №5 Определение воздухообмена местной вытяжной вентиляции. |  | 2 |
|  | 10.Практическая работа №5 Определение воздухообмена местной вытяжной вентиляции. |  | 2 |
|  | 11.Практическая работа №6 Подбор калориферов. |  | 2 |
|  | 12.Практическая работа №6 Подбор калориферов. |  | 2 |
|  | 13.Практическая работа №7 Подбор вентиляторов. |  | 2 |
|  | 14.Практическая работа № 8 Подбор пылеочистного оборудования. |  | 2 |
|  | 15.Практическая работа № 9Подбор шумоглушителей. |  | 2 |
|  | 16.Практическая работа №10 Чтение чертежей систем кондиционирования воздуха и вентиляции по рабочим проектам. |  | 2 |
| Тема 1.2. Заготовительные работы по производству деталей, узлов для систем вентиляций и кондиционирования воздуха. | Содержание | Уровень освоения | 28 |
|  | 1.Основные сведения по организации заготовительного производства. Заготовительные предприятия, их виды и номенклатура выпускаемых изделий. Технологический процесс изготовления трубных заготовок и деталей систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Производственная база монтажных организаций. Применяемые машины, механизмы и приспособления. Заготовка монтажных узлов систем вентиляции и кондиционирования. Материалы и изделия, применяемые в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. | 4 |  |
|  | 2.Технология централизованного производства заготовок деталей, узлов систем вентиляции и кондиционирования воздух Технология изготовления монтажных узлов из металлических и неметаллических труб Технология изготовления монтажных узлов из металлических труб: правка, разметка, резка, зенковка, нарезание и накатывание трубной резьбы, гнутье труб, сборка, испытание и маркировка трубных узлов. Технология изготовления монтажных узлов из неметаллических труб. Меры безопасности при изготовлении монтажных узлов. | 4 |  |
|  | 3. Изготовление металлических и неметаллических воздуховодов, соединительных деталей и сетевого оборудования. Виды соединений воздуховодов. Технология изготовления прямых участков и фасонных частей металлических и неметаллических воздуховодов. Технология изготовления соединительных деталей и сетевого оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Защита изделий от коррозии. Покрытия и способы окраски воздуховодов. Меры безопасности при антикоррозийных работах. | 4 |  |
|  | 4.Основные понятия и элементы монтажного проектирования. Назначение монтажного проектирования. Условные обозначения трубных узлов и деталей в монтажных чертежах. Техническая документация для разработки монтажных чертежей. Виды монтажного проектирования: по рабочим чертежам, по замерам с натуры. | 4 |  |
|  | 5. Проверка качества, комплектование и транспортировка заготовок. Требования к качеству исполнения заготовок. Правила комплектования заготовок, их маркировка. Правила транспортировки и хранения заготовок. Меры безопасности при транспортировании и складировании заготовок. | 4 |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |
|  | 1.Практическая работа №11 Определение заготовительной длины детали. |  | 2 |
|  | 2.Практическая работа №12 Разработка деталировки укрупненных узлов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  | 2 |
|  | 3.Практическая работа №13Построение разверток деталей вентиляционной сети. |  | 2 |
|  | 4.Практическая работа №14 Составление плана изготовления деталей вентиляционной сети. |  | 2 |
|  | 5.Практическая работа №15Комплектование узлов в пакеты, их маркировка. |  | 2 |
| Тема 1.3. Основные технологии производства работ по монтажу систем вентиляций и кондиционирования воздуха. | Содержание | Уровень освоения | 30 |
|  | 1.Общестроительные работы, связанные с устройством систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  |
|  | 2. Подготовка объекта к монтажу. Обработка технической документации входного контроля. Нормативно-справочные требования пересечения трубопроводов со строительными конструкциями. План пробивки отверстий под трубопроводы. Оснащение производства для монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Приёмка объекта под монтаж. Монтажное производство. Выполнения монтажных работ систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  |
|  | 3. Техническая документация на производство работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  |
|  | 4.Подготовительные, монтажные, сдаточные работы на объекте при устройстве вентиляции и кондиционирования воздух. |  |  |
|  | 5.Проведение монтажно-сборочных работ Организация рабочего места при производстве монтажных работ. Инструменты, приспособления и механизмы для монтажных работ для монтажной бригады. Последовательность выполнения монтажных работ. Меры безопасности при проведении монтажных работ. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 10 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1.Практическая работа №16 Оформление документации входного контроля объекта на монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  | 4 |
|  | 2.Практическая работа №17 Определение последовательности выполнения монтажных работ в различных производственных условиях |  | 4 |
|  | 3. Практическая работа №18Оформление акта приемки объекта под монтаж. |  | 2 |
| Тема 1.4. Технологии монтажа систем вентиляций и кондиционирования воздуха. | Содержание | Уровень освоения | 56 |
|  | 1.Системы вентиляции и кондиционирования: назначение, устройство, Классификация. Вентиляционные системы и их оборудование. Схемы местной вентиляции. | 2 |  |
|  | 2. Основные системы кондиционирования воздуха и применяемое в них оборудование. | 2 |  |
|  | 3. Вентиляторы систем вентиляции и кондиционирования воздуха: назначение, классификация, устройство. | 2 |  |
|  | 4. Воздуховоды: назначение, классификация, устройство. Воздухонагреватели: классификация, назначение, устройство и монтаж. Воздушные фильтры систем вентиляции и кондиционирования воздуха: классификация, назначение, устройство. | 2 |  |
|  | 5. Правила поставки, хранения и проверки комплектности оборудования вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха. | 2 |  |
|  | 6.Подготовительные работы на начало монтажа систем. Требования к строительной готовности зданий и помещений. Механизация монтажных работ. Организация строительной площадки. Меры безопасности на строительной площадке. | 2 |  |
|  | 7.Монтаж вентиляторов. Монтаж кондиционеров. | 2 |  |
|  | 8.Монтаж камеры орошения. Монтаж приточных камер. Монтаж пылеулавливающих устройств. | 2 |  |
|  | 9. Подготовительные мероприятия по установке воздуховодов. Монтаж воздуховодов. Монтаж воздухораспределительных и воздухоприемных устройств. Такелажные работы при монтаже вентиляционного оборудования. | 2 |  |
|  | 10. Проведение испытания и наладки систем вентиляции и кондиционирования воздух. | 2 |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  | 28 |
|  | 1.Практическая работа №19Разработка технологической карты на погрузо-разгрузочные работы. |  | 4 |
|  | 2.Практическая работа №20Выбор машин и механизмов для монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  | 4 |
|  | 3.Практическая работа №21 Разработка технологической карты на установку машин и механизмов. |  | 4 |
|  | 4.Практическая работа №22Разработка технологических карт на монтаж воздуховодов и сетевого оборудования. |  | 4 |
|  | 5.Практическая работа №23 Разработка технологических карт на монтаж оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  | 4 |
|  | 6.Практическая работа №24 Разработка технологической карты монтажа приборов и устройств систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  | 4 |
|  | 7. Практическая работа № 25 Разработка технологической карты на монтаж элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха укрупненными узлами. |  | 4 |
| Экзамен 4 сем. МДК 01.01 |  |  | 6 |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |
| Раздел 2. Обслуживание и управление системами автоматического регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха. |  |  | 198 |
| МДК 01.02 Управление автоматизированными системами систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  | 198(126+72) |
| Тема 2.1. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха как объект управления. | Содержание | Уровень освоения | 38 |
|  | 1.Системы вентиляции и кондиционирования воздуха как объект управления. Основные элементы автоматики: датчики, регуляторы, регулирующие органы и исполнительные механизмы. |  |  |
|  | 2. Основные компоновочные схемы СКВ. Автоматизация прямоточных СКВ. |  |  |
|  | 3. Автоматизация СКВ рециркуляцией воздуха. |  |  |
|  | 4.Автоматизация СКВ рекуперацией тепла. |  |  |
|  | 5. Автоматизация однозональных сплит-систем. |  |  |
|  | 6. Количественное регулирование СКВ. Регулирование СКВ по оптимальному режиму. Управляющие функции систем автоматизации. |  |  |
|  | 7. Последовательность пуска. Последовательность остановки. Защитные функции СВК. Требования, предъявляемые к СКВ. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 |
|  | 1.Практическая работа №16 Основные компоновочные схемы СКВ. Автоматизация прямоточных СКВ. |  | 2 |
|  | 2. Практическая работа №17 Автоматизация СКВ рециркуляцией воздуха. |  | 2 |
|  | 3. Практическая работа №18 Автоматизация СКВ рекуперацией тепла. |  | 2 |
|  | 4. Практическая работа №19 Автоматизация однозональных сплит-систем. |  | 2 |
| Тема 2.2. Основы теории автоматического управления | Содержание | Уровень освоения | 8 |
|  | 1.Основные понятия и определения. Классификация систем автоматического регулирования. Показатели качества работы систем автоматического регулирования. |  |  |
|  | 2. Функциональные устройства как объект регулирования. Обслуживаемые помещения, теплообменные аппараты, смесительные камеры, вентиляционные сети, датчики и регулирующие органы. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |
|  | 1.Практическая работа №20 Методы анализа систем автоматического регулирования. Характеристики типовых динамических звеньев. |  | 2 |
|  | Типовые законы регулирования и их реализация. |  | 2 |
| Тема 2.3. Технические средства систем автоматизации. | Содержание | Уровень освоения | 24 |
|  | 1. Измерительные преобразователи. Классификация. Преобразователи температуры. Манометрические термометры. Термометры сопротивлений. Измерительные преобразователи влажности. Измерительные преобразователи давления, расхода, уровня и газового состава среды. |  |  |
|  | 2. Элементная база систем автоматизации. Электромеханические коммутационные элементы. Автоматические коммутационные элементы. |  |  |
|  | 3.Регулирующие устройства. Регуляторы прямого действия. Позиционные регуляторы. Импульсные регуляторы. Управляющие контроллеры. |  |  |
|  | 4.Электродвигатели. Классификация. Устройство. Конденсаторные электродвигатели. Синхронные электрические машины. Электрические машины постоянного тока. |  |  |
|  | 5.Электрические приводы. Управление. Характеристики. Регулирование скорости. |  |  |
|  | 6.Регулирующие элементы СКВ. Воздушные капаны. Водяные клапаны. Электрические приводы клапанов. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  | 16 |
|  | 1.Лабораторная работа №21Изучение конструкции контрольно- измерительных приборов. |  | 4 |
|  | 2. Практическая работа №22Построение характеристик регулятора, подбор по заданным параметрам. |  | 2 |
|  | 3. Практическая работа №23Построение схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  | 10 |
| Тема 2.4. Техническая документация систем автоматизации. | Содержание | Уровень освоения | 24 |
|  | 1. Состав технической документации. |  |  |
|  | 2. Схемы функциональные. Схемы принципиальные электрические. |  |  |
|  | 3. Схемы соединений и подключений внешних проводов.Монтажные чертежи и схемы соединений щитов и пультов. Схемы подключений внешних проводок. |  |  |
|  | 4. Эксплуатационная документация. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 12 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1.Практическая работа №24 Состав, оформление и комплектование рабочей документации. |  | 2 |
|  | 2. Практическая работа №25 Работа со схемами. |  | 2 |
| Тема 2.5. Монтаж оборудования систем автоматизации СКВ. | Содержание | Уровень освоения | 12 |
|  | 1. Основные этапы работы. |  |  |
|  | 2. Монтаж датчиков, приборов, регуляторов. Общие требования. Монтаж датчиков в состояния наружного воздуха. Монтаж датчиков в воздуховодах. Монтаж датчиков в обслуживаемых помещениях. Монтаж датчиков в трубопроводах. Монтаж регуляторов прямого действия. |  |  |
|  | 3. Монтаж щитов и пультов управления. |  |  |
|  | 4. Монтаж регулирующих органов и исполнительных механизмов. |  |  |
|  | 5. Монтаж электрических проводок. Способы монтажа. Выбор типа и сечения проводов. Общие правила выполнения электропроводок. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  | 14 |
|  | 1.Практическая работа №26 Cоставление перечня средств малой механизации и Инструментов для монтажа систем автоматизации СКВ. |  | 2 |
|  | 2.Практическая работа №27 Монтаж электрических проводок. Монтаж приборов на технологическом оборудовании. |  | 4 |
|  | 3.Практическая работа№28 Монтаж щитов и пультов управления. Разработка схемы расположения щитового оборудования. Разработка схемы подключения щитов. |  | 4 |
|  | 4.Практическая работа№29 Монтаж регулирующих органов и исполнительных механизмов. |  | 4 |
| Тема 2.6. Наладка систем автоматизации СКВ | Содержание | Уровень освоения | 6 |
|  | 1. Подготовительная работа. Порядок выполнения работ. Производственная база. Приборы и оборудование. |  |  |
|  | 2. Техника безопасности при выполнении наладочных работ. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 |
|  | 1.Практическая работа №30 Наладочные работы первой стадии. |  | 2 |
|  | 2. Практическая работа №31 Наладочные работы второй стадии. |  | 2 |
|  | 3. Практическая работа № 32Наладочные работы третьей стадии. |  | 2 |
|  | 4. Практическая работа №33 Настройка замкнутых систем автоматического регулирования. |  | 2 |
| Тема 2.7. Автоматизация бытовых и полупромышленных кондиционеров | Содержание | Уровень освоения | 8 |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 |
|  | 1.Практическая работа №34 Автоматизация однозональных кондиционеров. |  | 2 |
|  | 2.Практическая работа №35 Автоматизация многозональных кондиционеров. |  | 2 |
|  | 3. Практическая работа №36 Автоматизация кондиционеров с утилизацией тепла. |  | 2 |
|  | 4.Практическая работа №37 Автоматизация кондиционеров с наращиваемой производительностью. |  | 2 |
| Тема 2.8. Жестко программируемые контроллеры для систем вентиляций и кондиционирования | Содержание | Уровень освоения | 4 |
|  | 1. Сравнительный анализ регуляторов и контроллеров стран-производителей |  |  |
|  | 2. Контроллеры для фэнкойлов. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | - |
|  | Практические занятия |  | - |
| Тема 2.9. Свободно программируемые контроллеры для систем вентиляций и кондиционирования | Содержание | Уровень освоения | 4 |
|  | 1. Контроллеры. Назначение. Панель управления. Программирование. Режим работы. Настройка регулятора. |  |  |
|  | 2. Системы управления микроклиматом. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |
|  | 1.Практическая работа №38 Приборы и средства контроля наличия вредных веществ и пыли в воздухе |  | 2 |
| Тема 2.10. Комплексная автоматизация и диспетчеризация административных и жилых зданий | Содержание | Уровень освоения | 6 |
|  | 1. Контроллеры и сети. Локальные системы централизованного управления микроклиматом. |  |  |
|  | 2. Система управления многозональными кондиционерами. Обзор ТМ. |  |  |
|  | 3. Системы диспетчеризации и автоматического управления инженерным оборудованием административных и жилых зданий. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |
|  | 1.Практическая работа №39 Особенности проектирования СКВ зданий с многокомнатной планировкой. |  | 2 |
|  | 1.Практическая работа №40 Двухканальная система кондиционирования воздуха. |  | 2 |
| Экзамен 4 сем. МДК 01.02 27.06.19г. |  |  | 6 |
| Самостоятельная работа при изучении профессионального модуля 1. Изучение проектной документации по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 2. Изучение правил техники безопасности при выполнении монтажных работ; 3. Энерго- и ресурсосбережение при проектировании систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 4. Построение чертежей с помощью системы автоматизированного проектирования; 5. Изучение возможностей применения новых материалов и технологий в условиях своего региона. Учебная практика по профессиональному модулю Виды работ: 1. Организация рабочего места; 2. Чтение чертежей проектов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 3.Выполнение замеров, составление эскизов, проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления , вентиляции и кондиционирования воздуха. 4.Составление монтажных чертежей, документации на монтажные работы. 5.Выбор материалов и оборудования по сортаменту, в соответствии с требованиями проекта, нормативно-справочной литературы и технико- экономической целесообразности их применения. 6.Изготовление стандартных и типовых деталей систем. 7. Использование подъёмных средств при производстве монтажных работ; 8. Производство монтажа систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 9. Пуск в работу смонтированных систем вентиляции и кондиционирования; 10. Проведение контрольных операций по определению качества монтажа; 11.Проведение инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности при монтаже, обслуживании и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 12.Приемка смонтированных систем водоснабжения и водоотведения, отопления , вентиляции и кондиционирования воздуха. 13.Выбор схем компоновки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 14.Расчёт режимов работы средств автоматики с учётом их функционального назначения, технических характеристик и правил эксплуатации; 15.Расчёт и проверка параметров работы средств автоматики; 16.Регулирование приборов автоматики; 17. Обеспечение бесперебойной работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха. |  |  |  |
| Производственная практика по профессиональному модулю Виды работ: 1.Выполнение основных требований, предъявляемых к монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 3.Применение инструментов и подъёмных средств при сборке и монтаже систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 4.Использование технической документации при производстве монтажных работ систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 5. Виды испытаний смонтированных систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 6. Требования к монтажу, проверка монтажа на горизонтальность и вертикальность, проверка сварных швов, крепления, установка арматуры, КИП и предохранительных устройств. 7.Определение последовательности работ при отсутствии технической документации; 8.Подбор инструментов и оборудования для монтажа; 9.Пуск систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 10.Проведение контрольных операций по определению качества монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 11. Ознакомление с системой автоматического регулирования систем вентиляции и кондиционирования. Назначение КИП и средств автоматизации, установленных на оборудовании и щитах управления; 12. Освоение приемов по установке и демонтажу приборов и средств; 13. Освоение приемов обслуживания приборов для измерения и регулирования давления, температуры и уровня. Принятие мер при отклонении показателей. |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Рабочая тематика курсовых работ (проектов) 1.Проект производства работ на монтаж системы вентиляции/кондиционирования воздуха зданий различного назначения (жилого, административного, промышленного, общественного здания). |  |  | 30 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) Определяются при формировании рабочей программы |  |  | - |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) Определяется при формировании рабочей программы |  |  | - |
| Всего: |  |  | 796 |
| Квалификационный экзамен |  |  | 12 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты:

1. Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт систем вентиляций и кондиционирования воздуха», оснащенный

оборудованием:

рабочее место преподавателя;

- стенды: «Виды слесарных инструментов для работы в профессии», «Виды фальцевых соединений», «Способы крепления воздуховодов»; «Образцы материалов для изготовления воздуховодов»;

- стенды тренажеры: «Работа приточно-вытяжной вентиляционной установки», «Функционирование системы кондиционирования»,

- оригиналы вентиляторов (радиального, осевого), бытового кондиционера;

- детали вентиляционных систем;

- плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания.

- рабочие места по количеству обучающихся;

техническими средствами:

- диапроекторы;

- телевизионный комплекс (видеодвойка);

- компьютеры;

- сканер;

- мультимедийный проектор;

- лицензионное программное обеспечение.

Лаборатории «Сварка и резка материалов», «Сварочный участок»:«Монтаж, техническое обслуживание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха», оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по профессии/специальности.

Мастерские «Слесарно-механическая и заготовительная мастерская», Монтажная мастерская, оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы по профессии/специальности.

Оснащенные базы практики,  в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по /специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1. Калмаков А.А., Романова С.С., Щелкунов С.А. Автоматика и автоматизация систем вентиляции.,.2016.

2. Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2016.

3. Крупнов Б.А., Терминология по строительной теплофизике, отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и теплоснабжению, М: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2016.

5.Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.:-
Academia, 2013.

6. Бодров В.И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2014.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Режим доступа: www.conditionery.ru.

2. Режим доступа: www.mir-klimata.com.

3. Режим доступа: www.mkc-ltd.ru.

4. Информационный портал. Режим доступа: https://ventportal.com/.

6.Информационный инженерный портал. Режим доступа: http://www.teploportal.ru/vent.htm.

Рекомендуемая литература:

- Бурцев С.И., Блинов А.В., Востров Б.С. и другие. "Монтаж, эксплуотация и сервис систем вентиляции и кондиционирования воздуха"; под общей редауцией Лисицин В. Е. 2007 год, 371 стр.

- Ананьев В.А., Балуева Л.Н., Мурашко В.П. "Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика", Новая редакция. Серия Библиотека климаттехника. Евроклимат 2008 год, 516 стр.

- Кокорин О.Я. "Современные системы кондиционирования воздуха", М., 2003.

- Лэнгли Б. "Руководство по устранению неисправностей в оборудовании для кондиционирования воздуха и в холодильных установках".

- «Холодильные машины» под общей редакцией Тимофеевского Л.С., Издательство «Политехника» 2006 г.

- Бабакин Б.С., Выгодин М.В. «Технические и химические средства для сервиса автомобильных кондиционеров и холодильных систем» Рязань: Узорочье – 2005 г.

- Бабакин Б.С., Выгодин В.А., Кулагин В.Н. «Диагностика работ малых холодильных комрессоров Рязань; Узорочье – 2001 г.

3.3. Организация образовательного процесса

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в слесарных и электромонтажных мастерских. Производственная практика (по профилю специальности должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся). Производственную практику рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышению качества  обучения. При освоении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой и, так и индивидуально.

Освоению модуля предшествует изучение дисциплин «Инженерная графика», «Электротехника», «Электронная техника», «Материаловедение», «Электротехнические измерения», «Электрические машины».

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса (берется из ФГОС)

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем | Демонстрирует системные знания: условных обозначений, применяемых в схемах рабочих и монтажных проектов систем вентиляции, кондиционирования воздуха; требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ по демонтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха; типов креплений воздуховодов и фасонных частей; требований нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; устройств и правил пользования электрического инструмента для демонтажа элементов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; назначения и видов слесарного инструмента для демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; назначений каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; Правила по охране труда. Демонстрирует профессиональные навыки: Отключения оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем; пользования проектной и нормативной документации; применения ручного и механизированного слесарного инструмента для простого демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха; применения технологий демонтажных работ систем вентиляции, отключаемого оборудования и воздуховодов; соблюдения требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. | Тестирование Решение ситуационных задач Защита лабораторных и практических занятий,, в том числе по учебной и производственной практике Защита проекта Демонстрационный экзамен |
| ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя | Демонстрирует системные знания: устройства систем вентиляции и кондиционирования, принципы работы, особенности ухода за ними; нормативных документов и профессиональных терминов, относящихся к техническому обслуживанию систем вентиляций и кондиционирования воздуха; основ термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; условных обозначений в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем вентиляций и кондиционирования воздуха; назначения, порядка применения и выбора инструментов, приборов, приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования; назначения, принципов работы и устройств оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; порядка пуска и остановки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; правил визуального осмотра систем вентиляций и кондиционирования воздуха; способов проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устранения утечек; правил отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем вентиляций и кондиционирования воздуха; способов измерения и контроля параметров работы оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; правил выполнения регулировочно-настроечных операций систем вентиляций и кондиционирования воздуха; свойств наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; требований охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых необходимо при техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; назначения и правил применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. Демонстрирует профессиональные навыки: работы с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; владения принципами построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; формирования графика технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; выявления признаков нештатной работы оборудования; определения причины отклонений в работе и устранять их; подбора инструменты, приспособления материалы для проведения работ по техническому обслуживанию в соответствии с регламентом; осуществления контроль уровня шума и вибраций; наличия протечек; наличия перегрева какого-либо из узлов оборудования; чистки воздушных и водяных фильтров, каплеотделителей, теплообменников; проведения санитарной обработки оборудования; выполнения пробного запуска и остановки оборудования; выполнения контрольных операций, указанных в руководстве по эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; выполнения регулировочно-настроечных операций систем вентиляций и кондиционирования воздуха; выполнения отдельных операций по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; | Тестирование Решение ситуационных задач Защита лабораторных и практических занятий,, в том числе по учебной и производственной практике Защита проекта Демонстрационный экзамен |
| ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования | Демонстрирует системные знания: алгоритма выполнения работ по консервации и расконсервации систем вентиляции и кондиционирования; жестко и свободно программируемых контроллеров для систем вентиляции и кондиционирования воздуха; технической документации систем автоматизации; технических средств систем автоматизации; показателей качества работы систем автоматического регулирования. нормативных документы, относящихся к эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; основ термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; формул для расчета производительности и потребляемой мощности систем вентиляций и кондиционирования воздуха; назначения, принципов работы и способов регулирования производительности машин и аппаратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; основ энергосберегающих технологий; оптимальных режимов эксплуатации, признаков нештатной работы и предельных значений параметров (давлений, температур, расходов, токов, напряжения) оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; правил настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; свойств наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющих на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; Демонстрирует профессиональные навыки: осуществления консервацию и расконсервацию оборудования; применения технических средств автоматизации; выполнения работ по наладке систем автоматизации; программирования микроконтроллеры; введения управляющих программ в процессоры и программируемые контроллеры и контроля циклов их выполнения при работе; использования микропроцессорной техники и библиотек управляющих программ; оформления документации по техническому обслуживанию и эксплуатации; работы с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; применения слесарного инструмента, необходимого при эксплуатации и регулировании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; определения производительности и потребляемой мощности систем вентиляций и кондиционирования воздуха; визуальной оценки безопасность функционирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; систематизирования и анализа информации, полученной при измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принятия решения о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; настройка устройств автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; выполнение пуска, остановки, консервации и расконсервации систем вентиляций и кондиционирования воздуха, в том числе их экстренная остановка при возникновении аварийных ситуаций; | Тестирование Решение ситуационных задач Защита лабораторных и практических занятий,, в том числе по учебной и производственной практике Защита проекта Демонстрационный экзамен |