государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Нефтекамский машиностроительный колледж

| СОГЛАСОВАНО Главный инженер МУП НМПЭС _____________ И.И. Гарифуллин «____» _______________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР __________ А.А. Хабибуллина «31» августа 20__ г. |
| --- | --- |

рабочая ПРОГРАММа производственной практики

Профессия:

13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

Базовая подготовка

ОДОБРЕНО

Предметно - цикловой

комиссией «Экономика и электроэнергетика»

Председатель ПЦК

______________Ф.Г. Полякова

«31» августа 20__ г.

Нефтекамск, 2017

Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)  для профессии среднего профессионального образования (далее - СПО) 13.01.10.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

Организация-разработчик: ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный колледж

Разработчики:

Исламова Лилия Мухаметовна – преподаватель ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный колледж

Ишимбаев Станислав Викторович – преподаватель ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный колледж

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 7 |
| # 4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 16 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 21 |

- паспорт рабочей ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Настоящая программа определяет порядок организации и проведения производственной практики студентов, осваивающих программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (далее  ППКРС) по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО).

Программа производственной практики является частью ППКРС по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) в рамках профессиональных модулей:

| ВПД.01 | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложностей в процессе сборки |
| ПК 1.2 | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ВПД.02 | Проверка и наладка электрооборудования |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ВПД.03 | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |
| ПК 3.1. | Проводить плановые и очередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 3.3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае его неисправностей. |

1.2. Цель и задачи производственной практики – требования к результатам освоения производственной практики

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ППКРС по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии, в ходе освоения которых студент должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов;

- заполнения  технологической документации;

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерения, стендами;

- выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики:

всего – 792 часа.

ВПД 01. – 396 часов, ВПД 02. – 144 часов, ВПД 03. – 252 часов

# 2. результаты освоения производственной практики

Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучающимися видов профессиональной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ВПД.01 | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложностей в процессе сборки |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ВПД.02 | Проверка и наладка электрооборудования |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ВПД.03 | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |
| ПК 3.1. | Проводить плановые и очередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 3.3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае его неисправностей. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. СТРУКТУРА и содержание производственной практики

3.1. Тематический план производственной практики

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | В т.ч. практические занятия, часов | Всего, часов |  |  |
| ПК 1.1-1.4 | ## Раздел 1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций | 396 |  |  |  |  | 396 |
| ПК 2.1-2.3 | ## Раздел 2. Проверка и наладка электрооборудования | 144 |  |  |  |  | 144 |
| ПК 3.1-3.3 | ## Раздел 3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования | 252 |  |  |  |  | 252 |
| Всего: |  | 792 |  |  |  |  | 792 |

3.2 Содержание обучения  производственной практики

| Наименование разделов производственной практики | Содержание производственной практики | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Практика производственная |  | 792 |  |
| Раздел 1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  | 396 |  |
| Тема 1.1 Инструктаж по безопасным приемам труда и знакомство с рабочим местом. | Вводный инструктаж. Все о предприятии: режим труда и отдыха, выполняемые работы по сборке, монтажу, регулировке и ремонту узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования предприятия, основные отделы и цеха. Первичный инструктаж на рабочем месте. Пожарная безопасность на предприятии. | 6 |  |
| Тема 1.2 . Ознакомление со средствами механизации, их эксплуатацией и использованием | Приобретение навыков по выполнению погрузочно-разгрузочных работ; работе с электрическими и пиротехническими инструментами при сборке, монтаже, регулировке и ремонте узлов и механизмов электрооборудования. | 18 |  |
| Тема 1.2.1 | Электрические и пиротехнические инструменты | 12 |  |
| Тема 1.2.2 | Такелажные механизмы (блоки, полиспасты, тали, домкраты) | 6 |  |
| Тема1.3 Контроль оборудования на соответствие с паспортными данными | Сверка оборудования с паспортными данными при монтаже, сборке, регулировке и ремонте узлов и механизмов электрооборудования. | 6 |  |
| Тема 1.3.1 | Сверка оборудования с паспортными данными | 6 |  |
| Тема1.4. Подготовительные работы для ремонта и сборки электрооборудования | Проведение подготовительных работ при ремонте и сборке электрооборудования | 18 |  |
| Тема 1.4.1 | Ознакомление с применяемыми на предприятии инструментами и приспособлениями для ремонта и сборки электрооборудования | 6 |  |
| Тема 1.4.2 | Сборка и контроль электрических аппаратов | 12 |  |
| Тема 1.5 Ремонт электрооборудования осветительных электроустановок | Проведение работ по ежесменному техническому обслуживанию и ремонту осветительных электроустановок. Ремонт светильников, источников света, магистральных сетей, пускорегулирующей аппаратуры. | 24 |  |
| Тема 1.5.1 | Ремонт светильников общего применения | 6 |  |
| Тема 1.5.2 | Ремонт взрывозащищенных светильников | 6 |  |
| Тема 1.5.3. | Ремонт пускорегулирующей аппаратуры | 12 |  |
| Тема 1.6 Ремонт электродвигателей | Проведение работ по ежесменному техническому обслуживанию и ремонту электродвигателей машин переменного тока, постоянного тока. Ремонт механической и электрической части электрических машин. | 36 |  |
| Тема 16.1 | Ремонт обмоток машин переменного и постоянного тока | 12 |  |
| Тема 1.6.2 | Ремонт коллекторов и контактных колец | 12 |  |
| Тема 1.6.3 | Ремонт механической части электродвигателей | 12 |  |
| Тема 1.7 Ремонт трансформаторов | Проведение работ по ежесменному техническому обслуживанию и ремонту силовых и измерительных трансформаторов. Ремонт механической и электрической части трансформаторов, замена масла. | 36 |  |
| Тема 1.7.1 | Ремонт обмоток трансформатора | 12 |  |
| Тема 1.7.2 | Ремонт магнитопровода | 12 |  |
| Тема 1.7.3 | Ремонт расширителя | 12 |  |
| Тема 1.8 Составление дефектных ведомостей | Дефектация электрических и механических частей силовых трансформаторов и электрических машин. | 12 |  |
| Тема 1.8.1 | Составление дефектных ведомостей (характерные повреждения) | 12 |  |
| Тема 1. 9 Монтаж осветительного электрооборудования | Монтаж осветительного электрооборудования, пускорегулирующих аппаратов. Монтаж осветительных приборов, распределительных устройств | 18 |  |
| Тема 1.9.1 | Монтаж пускорегулирующих аппаратов | 6 |  |
| Тема 1.9.2 | Монтаж светильников и приборов | 6 |  |
| Тема 1.9.3 | Монтаж распределительных устройств осветительных электроустановок | 6 |  |
| Тема 1.10. Монтаж пускорегулирующих аппаратов | Монтаж пускорегулирующих аппаратов для подключения электрических машин | 18 |  |
| Тема 1.10.1 | Проверка электрических машин перед монтажом | 6 |  |
| Тема 1.10.2 | Монтаж машин малой и средней мощности | 6 |  |
| Тема1.10.3. | Установка электродвигателя, проверка центровки валов и балансировка | 6 |  |
| Тема 11 Монтаж трансформаторов | Монтаж силовых трансформаторов, ревизия трансформатора, включение трансформатора в работу. | 18 |  |
| Тема 1.11.1 | Подготовительные работы | 6 |  |
| Тема 1.11.2 | Монтаж силовых трансформаторов | 6 |  |
| Тема 1.11.3 | Сборка и установка трансформаторов | 6 |  |
| Тема 12. Самостоятельная сборка и монтаж по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. | Самостоятельная работа по сборке и монтажу осветительных электроустановок, кабельных и воздушных линий, силовых, измерительных трансформаторов, электрических машин на 2-3 квалификационный разряд | 186 |  |
| Тема 1.12.1 | Разделка и соединение проводов и кабелей | 18 |  |
| Тема 1.12.2 | Монтаж осветительной арматуры (взрывонепроницаемой) с лампами накаливания | 6 |  |
| Тема 1.12.3 | Монтаж светильников с люминесцентными лампами | 6 |  |
| Тема 1.12.4 | Монтаж и наладка пускорегулирующей аппаратуры | 12 |  |
| Тема 1.12.5 | Монтаж щитков и распределительных устройств | 18 |  |
| Тема 1.12.6 | Монтаж, установка и включение электроизмерительных приборов | 18 |  |
| Тема 1.12.7 | Профилактический ремонт силовых трансформаторов | 18 |  |
| Тема 1.12.8 | Монтаж воздушных линий до 1кВ | 12 |  |
| Тема 1.12.9 | Профилактический ремонт электродвигателей | 12 |  |
| Тема1.12.10 | Монтаж кабельной линии до1 кВ | 12 |  |
| Тема 1.12.11 | Установка и подключение в сеть электрических счетчиков и светильников | 12 |  |
| Тема 1.12.12 | Монтаж силовых трансформаторов | 12 |  |
| Тема 1.12.13 | Монтаж измерительных трансформаторов тока, напряжения | 12 |  |
| Тема 1.12.14 | Монтаж электрических машин малой и средней мощности | 18 |  |
| Раздел 2. Проверка и наладка электрооборудования |  | 144 |  |
| Тема 2.1 Заполнение технологической документации при проведении испытаний электроинструмента и средств индивидуальной защиты | Работы по испытанию средств защиты и заполнение технической документации при испытаниях | 18 |  |
| Тема 2.1.1 | Заполнение технологической документации при испытании электроинструмента | 6 |  |
| Тема 2.1.2 | Заполнение технологической документации при испытании средств индивидуальной защиты | 6 |  |
| Тема 2.1.3 | Заполнение технологической документации при испытании средств коллективной защиты | 6 |  |
| Тема2.2 Проведение испытаний и наладки осветительных электроустановок | Работы по испытанию и наладке осветительных электроустановок | 30 |  |
| Тема 2.2.1 | Испытание и наладка установочных изделий | 6 |  |
| Тема 2.2.2 | Испытание и наладка коммутационной аппаратуры | 6 |  |
| Тема 2.2.3 | Испытание и наладка защитной аппаратуры | 12 |  |
| Тема 2.2.4 | Проверка состояния изоляции | 6 |  |
| Тема 2.3Проведе- ние испытаний и наладки электрических машин и трансформаторов | Испытание и наладка электрических машин и трансформаторов | 66 |  |
| Тема 2.3.1 | Проверка состояния изоляции обмоток статора и ротора электрических машин | 6 |  |
| Тема 2.3.2 | Проверка чередования фаз электродвигателя, испытание двигателя на холостом ходу | 6 |  |
| Тема 2.3.3 | Определение условий включения трансформаторов. | 6 |  |
| Тема 2.3.4 | Измерение характеристик изоляции | 6 |  |
| Тема 2.3.5 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты: | 12 |  |
| Тема 2.3.6 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 6 |  |
| Тема 2.3.7 | Проверка коэффициента трансформации | 6 |  |
| Тема 2.3.8 | Проверка группы соединения трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов. | 6 |  |
| Тема 2.3.9 | Измерение тока и потерь холостого хода: | 12 |  |
| Тема 2.4 Подключение и обслуживание электроизмерительных приборов | Работы по подключению и техническому обслуживанию электроизмерительных приборов. | 24 |  |
| Тема 2.4.1 | Подключение, техническое обслуживание приборов магнитоэлектрической и электромагнитной систем | 6 |  |
| Тема 2.4.2 | Подключение, техническое обслуживание комбинированных приборов | 6 |  |
| Тема 2.4.3 | Подключение, техническое обслуживание приборов индукционной и электродинамической системы | 6 |  |
| Тема 2.4.4 | Обслуживание электроизмерительных приборов | 6 |  |
| Тема2.5 Снятие показаний с электроизмерительных приборов учета электроэнергии | Работы по снятию показаний с приборов учета электроэнергии. | 6 |  |
| Тема 2.5.1 | Электронные и индукционные счетчики | 6 |  |
| Раздел 3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  | 252 |  |
| Тема 3.1. Техническое обслуживание осветительных электроустановок | Техническое обслуживание осветительных электроустановок | 42 |  |
| Тема 3.1.1 | Периодический осмотр осветительных электроустановок | 6 |  |
| Тема 3.1.2 | Составление графиков ППР | 6 |  |
| Тема 3.1.3 | Выбор аппаратуры защиты в осветительных электроустановках, | 6 |  |
| Тема3.1.4 | Техническое обслуживание светильников с люминесцентными лампами. | 6 |  |
| Тема3.1.5 | Техническое обслуживание светильников с лампами ДРЛ, ДНаТ. | 6 |  |
| Тема3.1.6 | Техническое обслуживание светильников типа КНУ 01-10000,20000 | 6 |  |
| Тема3.1.7 | Техническое обслуживание группового осветительного щитка. | 6 |  |
| Тема 3.2. Техническое обслуживание КЛ | Техническое обслуживание, профилактические ремонты, диагностика повреждений и ремонт кабельной линии | 48 |  |
| Тема 3.2.1 | Профилактические работы и текущие (аварийно-восстановительные) ремонты кабельных линий до 1кВ | 18 |  |
| Тема 3.2.2 | Диагностика повреждения кабельных линий | 18 |  |
| Тема 3.2.3 | Измерение сопротивления изоляции токопроводящей жилы | 6 |  |
| ## Тема 3.2.4 | Определение целостности (отсутствия обрыва) токопроводящих жил | 6 |  |
| ## Тема 3.3. Техническое обслуживание воздушных линий | Техническое обслуживание, составление графиков технического обслуживания и ремонта воздушных линий. Замена элементов опор и защитной аппаратуры воздушной линии | 36 |  |
| ## Тема 3.3.1 | Графики технического обслуживания и ремонта воздушных линий | 6 |  |
| ## Тема 3.3.2 | Осмотры воздушных линий | 6 |  |
| ## Тема 3.3.3 | Замена дефектных элементов опор | 6 |  |
| ## Тема 3.3.4 | Уплотнение грунта в пазухах котлованов опор | 6 |  |
| ## Тема 3.3.5 | Замена разрядников | 6 |  |
| ## Тема 3.3.6 | Перетяжка проводов | 6 |  |
| ## Тема 3.4. Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры | Техническое обслуживание, осмотры, регулировка, замена катушек и ремонт пускорегулирующей аппаратуры | 30 |  |
| ## Тема 3.4.1 | Осмотр и регулировка пускорегулирующей аппаратуры | 6 |  |
| Тема 3.4.2 | Чистка контактов от грязи и наплывов магнитных пускателей | 6 |  |
| Тема 3.4.3 | Замена катушек магнитных пускателей | 6 |  |
| Тема 3.4.4 | Ремонт автоматических выключателей, рубильников, реостатов, контроллеров, конечных выключателей | 12 |  |
| Тема 3.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | Техническое обслуживание, отбор проб масла. Испытание трансформаторного масла. Чистка и замена изоляции систем трансформаторной подстанции. | 36 |  |
| Тема 3.5.1 | Бланк переключений, порядок заполнения. | 6 |  |
| Тема 3.5.2 | Надзор за состоянием и работой электрооборудования трансформаторных подстанций | 12 |  |
| ## Тема 3.5.3 | Отбор проб масла, доливка масла | 6 |  |
| ## Тема 3.5.4 | Чистка и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования | 6 |  |
| ## Тема 3.5.5 | Ошиновка распределительных устройств, смазка трущихся и вращающихся узлов и элементов | 6 |  |
| ## Тема 3.6. Техническое обслуживание электрических машин | Техническое обслуживание, осмотры и замена контактных колец, подшипников электрических машин | 36 |  |
| Тема 3.6.1 | ПТЭ электрических машин | 18 |  |
| Тема 3.3.2 | Контроль чистоты коллектора, его шлифовка | 6 |  |
| Тема 3.6.3 | Контроль состояния контактных колец и щеток, контроль нажатия щеток, контроль правильной установки щеток | 6 |  |
| Тема 3.6.4 | Замена подшипников | 6 |  |
| ## Тема 3.7. Техническое обслуживание распределительных устройств | Техническое обслуживание и осмотры токопроводящих шин, изоляции проводов, плавких вставок и автоматических выключателей распределительных устройств. | 24 |  |
| Тема 3.7.1 | Проверка соединений токопроводящих шин | 6 |  |
| Тема 3.7.2 | Осмотр исправности изоляции проводов | 6 |  |
| Тема 3.7.3 | Чистка изоляции РУ | 6 |  |
| Тема 3.7.4 | Проверка плавких вставок и автоматических выключателей | 6 |  |
|  | Всего | 792 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 4. условия реализации программы производственной практики

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Производственная практика проводится на предприятиях, с которыми заключены договора о сотрудничестве в рамках реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы преддипломной практики.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Нестеренко В.Н., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: учебное пособие для ППКРС. - М:  «Академия», 2014. – 560с.

- Шеховцов В. П. Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных механизмов: Учебное пособие / В.П. Шеховцов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: ил.

- Ерошенко Г. П. Эксплуатация электрооборудования : учебник / Г.П. Ерошенко, Н.П. Кондратьева. – М. : ИНФРА-М, 2017. — 336 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774257

- Грунтович Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудовани : учеб. пособие / Н.В. Грунтович. — Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2017. — 271 с. : ил. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558518

- Варварин В. К. Выбор и наладка электрооборудования : справочное пособие / В.К. Варварин. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 238 с. — (Среднеее профессиональное образование). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=908450

- Шеховцов В.П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению / В.П. Шеховцов. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 136 с. — (Среднее профессиональное образование) http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=636281

- Хорольский В. Я. Организация и управление деятельностью электросетевых предприятий: Уч.пос./В.Я.Хорольский, М.А.Таранов, В.Г.Жданов - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520520

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 262 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456114

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 130 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=782833

- Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению: Справочник / Шеховцов В.П., - 3-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 136 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование)  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536570

- Электрические машины. Лабораторные работы: Учебное пособие / А.В. Глазков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 96 с.: 60x88 1/16. - (Профессиональное образование). (обложка) ISBN 978-5-369-01312-0, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=433918

- Общий курс слесарного дела : учеб. пособие / В.Р. Карпицкий. — 2-е изд. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование).

- .Электротехнические измерения: Учебное пособие / Хромоин П. К. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-00091-183-9

- Электротехнические измерения: учебник /  Шишмарёв В.Ю.- М. Академия 2014

- Электрические и электронные измерения в задачах: учеб. пособие /  Хрусталева З.А. Эс по ПО – М. Академия 2015

Дополнительная:

- Меркулов Р.В. Электрические аппараты: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208с.

- Сибикин Ю.Д.  Монтаж эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок учебное пособие для студентов ППКРС.- М.: «Академия», 2012. – 462с.

- Акимова Н.А., Котеленц Н.Ф., Сентирюхин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебное пособие для студентов СПО. – М.: «Мастерство» 2012.- 296с.

- Кацман М. М.Электрические машины: учебник для студ. учреждений сред,проф. образования / М. М. Кацман. — 13-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 496 с.

- Атабеков В.Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий: учебное пособие для СПО. – М. «высшая школа», 1979-256с.

- Гусев В.И., Ставрулов Г.М. Электромонтажные работы: учебное пособие для обучающихся в ПТУ. – М.: «Просвещение» 1986. -206с.

- Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам: учебное пособие для студентов ППКРС. – М.: ОИЦ «Академия, 2009. – 160с.

- Шиховцов В.П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению: учебное пособие для студентов ППКРС. –  М.: ООО «Форум», 2006. – 230с.

4.3. Общие требования к организации производственной практики

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с ППКРС

Производственная практика проводится путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) в рамках модулей ППКРС по видам профессиональной деятельности.

В организации и проведении практики участвуют: колледж; предприятия.

Колледж:

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с ППКРС с учетом договоров с предприятиями;

- заключает договоры на организацию и проведение практики;

- разрабатывает и согласовывает с предприятиями программу, содержание и планируемые результаты практики;

- осуществляет руководство практикой; - контролирует реализацию программы и условия проведения практики предприятиями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;

- совместно с предприятиями, участвующими в организации и проведении практики, организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики;

- разрабатывает и согласовывает с предприятиями формы отчетности и оценочный материал прохождения практики.

Предприятия, участвующие в проведении практики:

- заключают договоры на организацию и проведение практики;

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику;

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от организации, определяют наставников;

-  участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики;

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики;

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

# - проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники безопасности в организации.

# Студенты, осваивающие ППКРС в период прохождения практики на предприятиях:

# - полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики;

# - соблюдают действующие на предприятиях правила внутреннего трудового распорядка;

# - строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

# Организацию и руководство производственной практикой осуществляют руководители практики от колледжа и от предприятий.

# В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие на предприятиях, а также трудовое законодательство, в том числе в части государственного социального страхования.

# Практика завершается зачетом освоенных студентом общих и профессиональных компетенций.

# 4.4. Кадровое обеспечение производственной практики

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели дисциплин: «Техническое черчение», «Электротехника», «Основы технической механики и слесарных работ», «Материаловедение», «Охрана труда»,  «Безопасность жизнедеятельности».

Мастера производственного обучения  наличие  4–5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | -соблюдение техники безопасности при выполнении слесарных операций; - чтение рабочих чертежей, инструкций, карт технологических процессов изготовления деталей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, основного и измерительного инструмента | Оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения производственной практики |
| Изготавливать приспособления для сборки и ремонта | -соблюдение техники безопасности при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта; -качество рекомендаций по повышению технологичности изготовления приспособлений | Оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения производственной практики |
| Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | - соблюдение техники безопасности при работе - определение дефектов и степени повреждения во время эксплуатации электрооборудования; - определение объема и последовательности ремонта оборудования; - способы выявления и устранения дефектов - порядок разборки электрических машин и трансформаторов; - ремонт деталей осветительных установок электрических машин и трансформаторов во время эксплуатации и в процессе ремонта; - сборка электрических машин и трансформаторов после ремонта | Оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения производственной практики |
| Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | - составление дефектной карты ремонта с указанием работ, подлежащих выполнению по каждой ремонтной единице | Оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения производственной практики |
| Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу | - соблюдение техники безопасности при работе - демонстрация навыков по приемке электрооборудования после ремонта; - демонстрация навыков включения электрооборудования в работу. | Оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения производственной практики |
| Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала | - соблюдение техники безопасности при испытаниях электрических машин - демонстрация навыков испытания электрооборудования; - демонстрация навыков пуска электрооборудования; - выполнение контроля за соблюдением правил технической эксплуатации электрооборудования | Оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения производственной практики |
| Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | - соблюдение техники безопасности при настройке и регулировке КИП -демонстрация навыков пользования контрольно-измерительными приборами (КИП) - выполнение контроля и корректировка параметров по контрольно-измерительным приборам; - регистрирование и обработка показаний электроизмерительных приборов | Оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения производственной практики |
| Проводить плановые и очередные осмотры электрооборудования. | - соблюдение техники безопасности при проведении плановых и очередных осмотров -проводить осмотры электрооборудования; -определять виды ремонтов; -составлять графики ремонтов | Оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения производственной практики |
| Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | - соблюдение техники безопасности при техническом обслуживании -читать технологические карты; - определять виды износов; -производить осмотр оборудования; -производить контроль за исправностью заземления; - определять места повреждения. | Оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения производственной практики |
| Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае его неисправностей. | - соблюдение техники безопасности при выполнении работ -устранение мелких повреждений; -замена деталей электрооборудования неподлежащих ремонту; -выполнение контроля режима работы электрооборудования | Оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения производственной практики |

Формы и методы контроля и оценки результатов производственной практики позволяют проверить у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения - демонстрация интереса к будущей профессии - активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по производственной практике |
| Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - правильный выбор и применение способов решения профессиональных задач в области ремонта и обслуживания электрооборудования промышленных предприятий - грамотное составление плана ППР - демонстрация правильной последовательности выполнения действий во время выполнения практических работ, заданий во время производственной практики | Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по производственной практике |
| Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - решение стандартных профессиональных задач в области собственной деятельности по ремонту и обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий - самоанализ и коррекция результатов собственной работы | Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по производственной практике |
| Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные | Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по производственной практике |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. - работа с различными прикладными программами | Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по производственной практике |
| Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с членами бригады, преподавателями и мастерами в ходе обучения при выполнении работ по производственной практике | Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по производственной практике |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по производственной практике |