МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Саратовский архитектурно – строительный колледж»

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

УП.03 Учебная практика по приобретению навыков эксплуатации систем  газораспределения и газопотребления

ПМ.03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления

для специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, базовая подготовка

| Студенты 32 Г гр. |  | Рук. практики |
| --- | --- | --- |
|  |  | Юренко А.А. Умбеткалиева Д.Н. |
| (ф.и.о.) |  | (ф.и.о.) |
| (подпись) |  | (подпись) |
| «15» февраля 2023г. |  | «15» февраля 2023г. |

Саратов, 2023

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Саратовский архитектурно-строительный колледж»

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

ПМ.03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

базовой подготовки

(Ф.И.О.)

(домашний адрес)

ГАПОУ СО "Саратовский архитектурно-строительный колледж" кабинет 224

название аудитории

| Время прохождения практики | с «09» февраля 2023г. по «15» февраля 2023г. |
| --- | --- |
| Руководитель практики | Юренко А.А., Умбеткалиева Д.Н. |
|  | (Ф.И.О) |

## ДНЕВНИК РАБОТ

| Дата | Содержание работ | Количество затраченного времени | Подпись руководителя от образовательного учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 09.02.2023 | Основные термины и определения применяемые в технологическом комплексе газораспределительных и газопотребляющих систем | 6 часов |  |
| 10.02.2023 | Задачи эксплуатации газового хозяйства и структура производственных организаций по эксплуатации газового хозяйства. Службы газового хозяйства | 6 часов |  |
| 13.02.2023 | Способы присоединения вновь построенных газопроводов к действующим. Технологическая карта холодной врезки с установкой задвижки | 8 часов |  |
| 14.02.2023 | Способы присоединения вновь построенных газопроводов к действующим. Технологическая карта холодной врезки без задвижки | 8 часов |  |
| 15.02.2023 | Способы присоединения вновь построенных газопроводов к действующим. Технологическая карта врезки под газом — «катушечное присоединение». Технологическая карта врезки под газом — «тавровое соединение». | 8 часов |  |

Содержание

|  | Введение | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные термины и определения | 6 |
| 2. | Задачи эксплуатации газового хозяйства | 7 |
| 3. | Способы присоединения вновь построенных газопроводов к действующим | 12 |
|  | Технологическая карта холодной врезки с установкой задвижки | 14 |
|  | Технологическая карта холодной врезки без задвижки | 15 |
|  | Технологическая карта врезки под газом — «катушечное присоединение». | 16 |
|  | Технологическая карта врезки под газом — «тавровое соединение». | 17 |
| 4 | Список используемых источников | 18 |

Введение

Цель практики – осуществлять диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и газопотребления; осуществлять планирование работ связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и газопотребления; организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления; осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством.

В процессе прохождения  практики студенты должны иметь практический опыт:

- составления эскизов узлов по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим;

- обхода трасс газопроводов;

- работы с приборами для обнаружения утечек газа, измерения электрических потенциалов;

- проведения эксплуатационных и пусконаладочных работ оборудования и систем газораспределения и газопотребления;

- составления планов ликвидации аварий;

- оформления технической документации по эксплуатации газопроводов и

оборудования;

.

1. Основные термины и определения

ФИО___________________________________________________группа _______

Техническая эксплуатация - _____________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Техническое диагностирование __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Техническое обслуживание -_____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эксплуатационная организация - ________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аварийное обслуживание - ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аварийно-восстановительные работы - ___________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Охранная зона газораспределительной сети - ______________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реконструкция - ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ремонт - _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Задачи эксплуатации газового хозяйства

Основной задачей эксплуатации газового хозяйства является бесперебойное, надежное и экономичное газоснабжение потребителей.

Техническая эксплуатация объектов газораспределительных систем предусматривает выполнение следующих видов работ:

- технический надзор за строительством;

- подключение (врезка) к действующим газопроводам законченных строительством газопроводов и газифицированных объектов при вводе их в эксплуатацию;

- пусконаладочные работы;

- техническое обслуживание;

- ремонты (текущий и капитальный);

- реконструкция подземных газопроводов;

- аварийное обслуживание;

- аварийно-восстановительные работы;

- включение и отключение газоиспользующего оборудования, работающего сезонно;

- отключение и демонтаж недействующих газопроводов и газоиспользующего оборудования;

- техническое диагностирование;

- ведение эксплуатационной технической документации.

Структура производственных организаций по эксплуатации

газового хозяйства

Газовое хозяйство Российской Федерации представляет собой сложный научно-технический и производственный комплекс двойного подчинения:

1) на федеральном уровне - Министерству промышленности и энергетики Российской Федерации;

2) на региональном уровне — Администрации региона в лице регионального ведомства (министерство, комитет и т.п.), в ведении которого находится топливно-энергетическое хозяйство. В большинстве регионов РФ такими ведомствами являются министерства (комитеты) жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики.

В крупных городах (мегаполисах) учреждения всех уровней, обеспечивающие функционирование газового хозяйства, имеют жесткую вертикально структурированную схему управления газовым хозяйством. Пример такой схемы приведен на рис. 1.

В регионах (областях, республиках), как правило, действует схема децентрализованного управления газовым хозяйством (рис.2).

Филиалы создаются в целях организации и выполнения работ и мероприятий, а также предоставления услуг, направленных на обеспечение потребителей региона газом, удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

На районные тресты, эксплуатационные службы и участки газового хозяйства ложится основная нагрузка по эксплуатации и развитию газораспределительных сетей и систем газоснабжения объектов как промышленного, так и жилищно-коммунального сектора. Газовое хозяйство имеет следующие основные службы:

Службы газового хозяйства

| Наименование службы | Основные задачи службы |
| --- | --- |
| Аварийно-диспетчерская |  |
| Служба подземных газопроводов и сооружений |  |
| Служба внутридомового газового оборудования |  |
| Служба сжиженных газов |  |
| Служба промышленных предприятий |  |
| Служба режимов газоснабжения |  |
| Районная эксплуатационная служба или участок |  |

Тресты обеспечивают газом и обслуживают газовое оборудование жилых домов, коммунально-бытовых и др. предприятий, выполняют ремонт газового оборудования и газопровода, контролируют качество строительства газопровода, проводят работы по ликвидации аварий.

На рисунке 1,2 представлены схемы централизованной и децентрализованной структуры управления газовым хозяйством.

Рис.1. Схема централизованной структуры управления газовым хозяйством

Рис.2. Структура децентрализованной схемы управления газовым хозяйством

Госгортехнадзор, его структура

Учитывая опасные свойства газового топлива, за состоянием и эксплуатацией газового хозяйства установлен Государственный надзор, который осуществляют инспектора Госгортехнадзора.

Инспектора Госгортехнадзора контролируют выполнение Правил безопасности в системе газораспределения и газопотребления, периодически обследуя газовые хозяйства. Представители Госгортехнадзора принимают участие в работе комиссий по приемке наиболее ответственных газопроводов и объектов, расследуют аварии и несчастные случаи, производят аттестацию работников и контролируют обучение и подготовку кадров.

3. Способы присоединения вновь построенных газопроводов

к действующим

Работы по врезке газопроводов и пуску газа выполняются персоналом эксплуатационной организации.

Земляные и изоляционные работы в месте присоединения выполняются строительно-монтажной организацией. Участок газопровода в месте врезки засыпают песком на высоту не менее 20 см от верхней образующей трубы, тщательно подбивая пазухи. Эксплуатационная организация проверяет качество изоляции места врезки приборным методом.

Работы по врезке и пуску газа на внутриплощадочных газопроводах предприятий разрешается выполнять бригадой газовой службы предприятия.

Работы по врезке газопроводов и пуску газа производятся пусковыми бригадами в составе не менее трех человек, имеющих необходимый инструмент, приборы и средства индивидуальной защиты, под руководством специалиста (мастера).

Врезка газопроводов и пуск производятся по нарядам-допускам на выполнение газоопасных работ и, при необходимости, по плану организации работ.

Потребители газа извещаются о времени производства работ по врезке, связанных с прекращением подачи газа или снижением его давления, не позднее чем за 3 суток до начала работ.

Перед врезкой в действующий газопровод присоединяемый газопровод следует проверить на герметичность опрессовкой воздухом давлением 0,02 МПа. Результаты опрессовки фиксируются в наряде-допуске. Давление воздуха в присоединяемом газопроводе должно сохраняться до начала работ по пуску газа.

На период производства работ по врезке и пуску газа средства электрохимической защиты необходимо отключить.

Врезку новых газопроводов в действующие выполняют катушечным или тавровым соединением.

Катушечное соединение применяют при совпадении в параллельном расположении осей действующего и присоединяемого газопроводов (новый газопровод присоединяется в торец действующего). Без такого совпадения вместо прямой катушки подгоняют фасонную деталь.

Тавровое соединение применяют при пересечении осей действующего и присоединяемого газопроводов под углом около 90°.

Снижение давления газа в действующем газопроводе при присоединении к нему новых газопроводов производится при помощи отключающих устройств, а при закольцованной системе — при помощи ГРП. Во избежание повышения давления на участке газопровода со сниженным давлением до начала работ при необходимости устанавливают газопровод «свеча». Газ, выходящий на «свечу», должен, как правило, сжигаться.

При необходимости подачи газа потребителям на действующих тупиковых газопроводах на время производства работ по присоединению устанавливают байпас. В месте врезки с действующего газопровода снимают изоляцию.

По окончании всех работ по присоединению и продувке газопровода проверяют плотность выполненного сварного шва обмыливанием мыльной эмульсией; производят обход трассы присоединенного газопровода, изолируют место присоединения к действующему газопроводу и засыпают котлован; делают отметку в наряде на газоопасные работы о выполнении работ по присоединению, изоляции места присоединения и засыпке котлована. Наряд на выполнение работ по присоединению и план работы со схемами прилагают к исполнительно-технической документации и хранят вместе с ней.

Сварочные работы выполняют в соответствии с технологическими картами, разработанными на каждый технологический процесс врезки. Некоторые схемы технологических процессов показаны на рис. 3-6.

Рис. 3. Схема холодной врезки с установкой задвижки

1 — действующий газопровод; 2 — штуцер длиной 0,2 — 0,3 м; 3 — фланем: 4 — задвижка; 5 — приспособление для сверления отверстия;

6 — фреза в начальном положении; 7— присоединяемый

газопровод;

8— фреза в рабочем положении

Технологическая карта холодной врезки с установкой задвижки:

1	— ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2	— ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3	— ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4	— ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5	— ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

6	— ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

- — __________________________________________________________________

8—___________________________________________________________________

9	— ___________________________________________________________________

10— __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

11—___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

12—___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

13—___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Рис. 4. Схема холодной врезки без задвижки

1— действующий газопровод; 2 — сверло; 3 — фреза; 4 — клапан;

5 — тросик; 6— приспособление для врезки; 7— спускной кран; 8— присоединяемый

газопровод

Технологическая карта холодной врезки без задвижки:

1	— ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2	— ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3	— ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4	— ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5	— ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

6	— ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

7— ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

8—____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Рис. 5. Схема врезки под газом — «катушечное присоединение»

1— отключающее приспособление; 2 — отверстие для ввода отключающего приспособления; 3 — действующий газопровод; 4 — соединительный патрубок; 5 — присоединяемая труба

Технологическая карта врезки под газом — «катушечное присоединение»

1	— ___________________________________________________________________

2	— ___________________________________________________________________

3	— ___________________________________________________________________

4	— ___________________________________________________________________

5	— ___________________________________________________________________

6	— ___________________________________________________________________

- — ___________________________________________________________________

- —____________________________________________________________________

- —___________________________________________________________________

Рис. 6. Схема врезки под газом — «тавровое соединение»

Обозначения те же, что и на рис. 2.3

Технологическая карта врезки под газом — «тавровое соединение»

1	— ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2	— ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3	— ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4	— ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5	— ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

6	— ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

7	— ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

8	— ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

9	— ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. Список используемых источников

Основные источники

Справочники:

- ВППБ 01-04-98 Правила пожарной безопасности для предприятий газовой промышленности.

- ГОСТ 21.206-93 СПДС Условные обозначения трубопроводов.

- ГОСТ 21.110-95 СПДС Правила выполнения спецификации оборудования, изделий.

- ГОСТ 21.402-83 СПДС Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи.

- ГОСТ 21.609-83 СПДС Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи.

- ГОСТ 9602-89* ЕСЗКС Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.

- СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76

- СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003

- СП 42-101-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

- СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы, актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, Издание официальное, М.:2011

- Промышленное газовое оборудование: справочник. Саратов - НИЦ «Газовик», 2013

Учебники:

- Брюханов, О.Н., Газифицированные котельные агрегаты, М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017.- 392 с.

- Брюханов, О.Н., Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения, М.: НИЦ ИНФРА-М,2017-256 с.

- Василенко, Е.А, Техническая графика, М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017.-271 с.

- Вышнепольский, И.С., Черчение, 3-е изд., испр., М.: НИЦ ИНФРА-М,2017.-400 с.

- Жила, В.А., Автоматика и телемеханика систем газоснабжения, М.: НИЦ ИНФРА-М,2017.-238 с.

- Жила В.А. Газоснабжение, М.: Издательство Ассоциация строительных вузов, 2014.-368 с.

- Краснов, В.И., Монтаж газораспределительных систем, М.: НИЦ ИНФРА-М,2017 - 309 с.

- Фокин, С.В., Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация, М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М,2015.-288 с.

Дополнительные источники:

- Перфилов, В.ф., Скогорева, Р.Н., Усова, Н.В. Геодезия. Издательство: Высшая школа, 2008-351с

- Колибаба, О.Б., Никишов, В.Ф., Ометова, М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления: Учебное пособие.- СПб.: Издательство «Лань», 2013

- Кострова, Г.М., Внутренние газопроводы и газовое оборудование жилых зданий: Учебное пособие- М.: Издательский центр « Академия», 2010

- Куштин, И.Ф, Куштин, В.И. Инженерная геодезия, Ростов на Дону: «Феникс», 2009-909с.

Интернет- ресурсы:

- http://helpeng.ru/ - информационный инженерный портал. Внутренние инженерные системы и внешние сети

- https://dwg.ru/ - инженерный портал

- http://www.club-gas.ru/ - клуб газовиков

- https://gazovik-gaz.ru/ - «Газовик» промышленное газовое оборудование

- http://oaosaratovgaz.ru/ - официальный сайт ОАО «Саратовгаз»

Профессиональные информационные системы CAD и CAM.

- https://www.autodesk.ru/ - официальный сайт «Autodesk»

- http://www.nanocad.ru/ - официальный сайт компания ЗАО «Нанософт»

- http://kompas.ru/ - официальный сайт компания ООО «АСКОН - Системы проектирования»

- http://www.proektant.ru/ - сайт проектировщиков России

- http://proektirovanie.my1.ru/ - помощь проектировщику