Областное  государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса»

| СОГЛАСОВАНО На заседании методической комиссии железнодорожного цикла Протокол № __ от «__» ____20__ г. Председатель МК ___________Пахоменкова И.А. | УТВЕРЖДАЮ Директор ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса» __________Ю.В.Яковлев «___»___________20__ г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

по предмету «Электробезопасность»

По профессии НПО 23.01.09 « Машинист локомотива»

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее — СПО) по профессии НПО 23.01.09

« Машинист локомотива»

Рекомендована Учебно-методическим советом по профессии НПО 23.01.09  при Координационно-методическом совете по подготовке специалистов со средним профессиональным образованием и
профессиональной подготовке рабочих при Федеральном агентстве железнодорожного транспорта.

2

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

- ПАСПОРТ     ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ		4

- СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ		6

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ		11

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ		13

3

- ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Электробезопасность»

- Область применения     программы

Программа учебной дисциплины является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии НПО 23.01.09 « Машинист локомотива»

Программа учебной дисциплины может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке рабочих по профессиям:

15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров;

16269 Осмотрщик вагонов;

16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов;

16783 Поездной электромеханик;

16856 Помощник машиниста дизель-поезда;

16878 Помощник машиниста тепловоза;

16885 Помощник машиниста электровоза;

16887 Помощник машиниста электропоезда;

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах
технического обслуживания;

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава.

- Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.

- Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

Применять средства защиты, используемые в электроустановках, определять их пригодность, оказывать первую медицинскую помощь при поражении электротоком. Производить необходимые отключения и принимать меры препятствующие подачи напряжения на место работы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

Виды электроустановок и организацию эксплуатации, правовые и нормативно-технические документы по охране труда, опасность поражения электрическим током.

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профес-
сиональной деятельности;

- использовать индивидуальные и коллективные средства защиты;

- осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить меро-
приятия по выполнению правил охраны труда, технике безопасности и

4

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося —108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося —36 часов.

5

пра

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 108 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 72 |
| в том числе: |  |
| лабораторная работа и практические занятия | 30 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 36 |
| в том числе: |  |
| подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам | 18 |
| выполнение рефератов или презентаций, индивидуальных | 18 |
| задании |  |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

6

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1 Виды электроустановок и оборудования. | Содержание учебного материала Виды электроустановок Классификация электроустановок (по напряжению, режиму нейтрали, расположению). Электрическое оборудование электроустановок Электроустановки - действующие, не действующие. Распределительные устройства. Переносной электроинструмент Классификация помещений (по опасности поражения электрическим током и пожароопасности). | 7 |  |
|  | Практическое занятие Составление классификации электроустановок по условиям электробезопасности, виду тока, условиям электробезопасности помещения, назначению, по защищенности Составление классификации электропомещения (по характеру окружающей среды, по опасности поражения людей электрическим током, по степени возможности образования взрывоопасных смесей, по степени образования горючих веществ) | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка сообщений, докладов или презентаций с использованием дополнительной литературы и ресурсов Интернета. Примерные темы для подготовки сообщений, докладов или презентаций: Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. Организация безопасных условий труда. Виды электроустановок. | 4 |  |
| Тема 2 Организация эксплуатации электроустановок. | Содержание учебного материала Основные виды работ в электроустановках (оперативное обслуживание, техническое обслуживание, осмотр, неотложные работы, строительные, монтажные, наладочные и ремонтные работы, специальные работы). Правовые и нормативно-технические документы по охране труда. Контроль и ответственность за состоянием охраны труда в организации, оформление работ, инструктаж. Требования к электротехническому (электротехнологическому) персоналу. Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках | 5 |  |
|  | Практическое занятие Выбор средств обеспечение электробезопасности Составление срока и объема испытаний и измерение параметров электрооборудование электроустановок | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка сообщений, докладов или презентаций с использованием дополнительной литературы и ресурсов Интернета. Подготовка к практическим занятиям Примерные темы для подготовки сообщений, докладов или презентаций: Виды работ на электроустановках. Характеристика документов для работ в электроустановках. Правовые и нормативно-технические документы по электробезопасности на предприятии. | 6 |  |
| Тема 3 Порядок применения средств защиты, используемых в электроустановках | Содержание учебного материала Средства и меры защиты от поражения электрическим током Электрозащитные средства и требования к ним. Средства индивидуальной защиты. Требования к защитным средствам | 4 |  |
|  | Практическое занятие Составление общей классификации технических средств и способы защиты от поражения электрическим током Примененное средств защиты от поражения электрическим током, определение их пригодности. Заполнение протокола испытаний средств защиты от поражения электрическим током Заполнение журнала учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования | 8 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка сообщений, докладов или презентаций с использованием дополнительной литературы и ресурсов Интернета. Подготовка к практическим занятиям Примерные темы для подготовки сообщений, докладов или презентаций: Организация мероприятий по электробезопасности при выполнении работ. Защитные средства. | 4 |  |
| Тема 4. Основные понятия об опасности поражения электрическим током при эксплуатации электроустановок (основы электробезопасности) | Содержание учебного материала Опасность приближения человека к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Растекание тока при замыкании на землю. Виды поражения электрическим током. Основные факторы, обусловливающие исход поражения человека током, проходящим через его тело. Пути протекания тока через тело человека Действие работника ж.д. транспорта при обнаружении обрыва или свисающих предметов с проводов воздушных линий, контактного провода, линий волновой связи. | 6 |  |
|  | Практическое занятие Исследования порогового значения воздействия электротока на организм человека | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка сообщений, докладов или презентаций с использованием дополнительной литературы и ресурсов Интернета. Примерные темы для подготовки сообщений, докладов или презентаций: Технические требования к содержанию электрооборудования. Контроль за электроустановками. | 4 |  |
| Тема 5 Защитные меры в электроустановках. | Содержание учебного материала Заземление, зануление, защитное отключение. Малое напряжение. Электрическая изоляция Предупредительная сигнализация, надписи, плакаты. Молнезащита зданий и сооружений Комплексное использование защитных мер. | 6 |  |
|  | Практическое занятие Выполнение порядка применения защитных мер в электроустановках. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка сообщений, докладов или презентаций с использованием дополнительной литературы и ресурсов Интернета. Подготовка к практическим занятиям Примерные темы для подготовки сообщений, докладов или презентаций: Предупредительная сигнализация, надписи, плакаты. Документация на рабочем месте оперативного персонала. Порядок хранения и выдачи ключей. | 4 |  |
| Тема 6. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. | Содержание учебного материала Порядок взаимодействия между различными службами предприятия по электробезопасности. Службами ж.д. транспорта для обеспечения безопасности работников. Виды работ, разрешаемые для выполнения в электроустановках работникам, имеющим группу II. | 3 |  |
|  | Практическое занятие Исследование эффективности средств обеспечения электробезопасности | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка сообщений, докладов или презентаций с использованием дополнительной литературы и ресурсов Интернета. Примерные темы для подготовки сообщений, докладов или презентаций: Оперативное управление. Документация на рабочих местах. | 4 |  |
| Тема 7. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. | Содержание учебного материала Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы. Вывешивание запрещающих плакатов на приводах и ключах коммутационных аппаратов. Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены. Наложение заземления. Вывешивание указательных плакатов «заземлено». Ограждение при необходимости рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей. Вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов. | 7 |  |
|  | Практическое занятие Проработка последовательности выполнения технических мероприятий, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках Проработка организационных мероприятий, обеспечивающие безопасность при выполнении отдельных работ в электроустановках Определения мест и способов вывешивания предупреждающих и предписывающих плакатов и знаков. | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка сообщений, докладов или презентаций с использованием дополнительной литературы и ресурсов Интернета. Подготовка к практическим занятиям Примерные темы для подготовки сообщений, докладов или презентаций: Формы оперативного управления электрохозяйством и порядок их установления. Правила и инструкции по электробезопасности. | 6 |  |
| Тема 8. Оказание первой медицинской помощи. | Содержание учебного материала Освобождение пострадавшего от воздействия электротока. Определение состояния пострадавшего. Реанимация пострадавшего. Оказания помощи пострадавшему при переломах, ожогах, отравлениях, обморожении. | 3 |  |
|  | Практическое занятие Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при поражении электротоком. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка сообщений, докладов или презентаций с использованием дополнительной литературы и ресурсов Интернета. Подготовка к практическим занятиям Примерные темы для подготовки сообщений, докладов или презентаций: Схемы включения человека в электрическую сеть. Электротравмы и электротравматизм.. | 4 |  |
|  | Дифференцированный зачет | 1 |  |
|  | Всего учебная аудиторная нагрузка | 72 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося в том числе: подготовка к практическим занятиям | 36 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств).

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством).

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

наглядные пособия, учебная литература;

технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы.

Рекомендуемая литература:

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. (ПТЭЭП) от 13.06.2003г. №6.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок). ПОТРМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) от 05.01.2001г. приказ №3

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издание 6,7.

- Правила электробезопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных железных дорогах (ЦЭ-346) от 22.09.1995г.

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках №261 от 30.06.2003г.

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве.

- Справочник по электробезопасности (в вопросах и ответах).

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения домашнего задания (сообщения или презентации)

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| Классифицировать электроустановки по видам, применять индивидуальные средства защиты, определять их пригодность. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от действий электротока. | экспертное наблюдение и оценка на практическом занятии |
| Знания: |  |
| Правовые и нормативно-технические документы по охране труда, основные виды работ в электроустановках. | экспертное наблюдение на практическом занятии, устный опрос, оценка выполнения домашнего задания (сообщения или презентации) |