государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования (ССУЗ)

«Магнитогорский строительно-монтажный техникум»

|  | Утверждаю: директор: __________ А.Е..Малыхина |
| --- | --- |

рабочая  ПРОГРАММа

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01

Выполнение штукатурных работ

для подготовки квалифицированных  рабочих

из числа  граждан с ограниченными возможностями здоровья,

не имеющих основного общего  образования

Срок  обучения - 2 года

19724 «Мастер отделочных строительных работ»

2018 г.

| ОДОБРЕНА: предметной (цикловой) комиссией «Отделочник»____________ Протокол №___ от «__ » _______ 201.г. Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Кирьянова Л.И. | СОГЛАСОВАНО: зам. директора по УПР Засова Е.С.____________________ «____» ______________ 201.. г. |
| --- | --- |

Рабочая учебная программа профессионального модуля ПМ.01.

«Выполнение штукатурных работ» разработана на основе Федерального  государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) по профессии начального  профессионального образования далее ( НПО) 270802.10 Мастер отделочных строительных работ и примерной основной профессиональной образовательной программы НПО утвержденной Советом МОиН Челябинской области по примерным ОПОП НПО от 26 апреля 2011 г. №4.

Организация-разработчик:

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский строительно-монтажный техникум».

Разработчик:

Кирьянова Лидия Ивановна – преподаватель;

СОДЕРЖАНИЕ

| 1.ПАСПОРТ примерной ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2.результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 9 |
| 3.СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 10 |
| 4.условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 34 |
| 5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 39 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ  профессионального модуля

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа профессионального модуля (далее  рабочая  программа) – является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО   270802.10  «Мастер отделочных строительных работ» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Выполнение штукатурных работ

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ;

- ПК 1.2.  Производить оштукатуривание поверхности  различной степени сложности;

- ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.

- ПК 1.4.  Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при профессиональной подготовке и переподготовке рабочих по профессии – «Штукатур»; при повышении квалификации по профессии «Штукатур» при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения  подготовительных работ при производстве штукатурных   работ;

-выполнения оштукатуривания поверхности различной степени сложности;

-выполнения  отделки оштукатуренных поверхностей;

выполнения  ремонта оштукатуренных поверхностей

уметь:

- организовывать рабочее место;

- просчитывать объемы работ и потребности материалов;

- определять пригодность применяемых материалов;

- создавать безопасные условия труда;

- изготавливать вручную драночные щиты;

- прибивать изоляционные материалы и металлически сетки;

- натягивать металлические сетки по готовому каркасу;

- набивать гвозди и оплетать их проволокой;

- выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом;

- пробивать гнезда вручную с постановкой пробок;

- оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок;

- провешивание поверхности с установкой маяков по новейшим технологиям;

- приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных растворов по заданному составу;

- приготавливать растворы из сухих растворных смесей;

- выполнять простую штукатурку;

- выполнять сплошное выравнивание поверхностей;

- обмазывать раствором проволочные сетки;

- подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов;

- выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности;

- отделывать откосы, заглушены и отливы сборными элементами;

- железнить поверхности штукатурки;

- выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;

- разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых панелей;

- выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности;

- покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, термостойкими,  рентгенонепроницаемыми

растворами;

- контролировать качество штукатурок;

- выполнять беспесчаную накрывку;

- выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей;

- приготавливать декоративные и специальные  растворы;

- выполнять простую штукатурку;

- наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и механизированным инструментом;

- отделывать фасады декоративной штукатуркой;

- торкретировать поверхности с защитой их полимерами;

- вытягивать тяги с разделкой углов;

- вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных поверхностях с разделкой углов;

- наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе;

- выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей;

знать:

- основы трудового законодательства;

- правила чтения чертежей;

- методы организации труда на рабочем месте;

- нормы расходов сырья и материалов  на выполняемые работы;

- технологию подготовки различных  поверхностей;

- виды основных материалов, применяемых  при производстве штукатурных работ;

- свойства материалов, используемых при  штукатурных работах;

- наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления и инвентаря;

- способы устройств вентиляционных коробов;

- способы устройства маяков с помощью применения новейших технологий;

- приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей;

- способы подготовки различных поверхностей под оштукатуривание;

- устройство и принцип действия машин и механизмов;

- устройство шаблонов для вытягивания тяг;

- свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых     при штукатурных работах;

- виды, назначения, составы и способы  приготовления растворов из сухих смесей;

- составы мастик для крепления  сухой штукатурки;

- виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания;

- основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ;

- технологию устройства марок и маяков;

- технологию отделки оконных и дверных проемов;

- технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей;

- технологию выполнения декоративных штукатурок;

- технологию выполнения специальных  штукатурок;

- технологию вытягивания тяг и падуг;

- технологию облицовки стен и гипсокартонными листами;

- технологию отделки швов различными материалами;

- технику безопасности при выполнении штукатурных работ;

- основные материалы, применяемые при отделке штукатурок;

- технологию выполнения гипсовой штукатурки;

- технику безопасности при отделке штукатурке;

- виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки;

- требования строительных норм и правил к  качеству штукатурок.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего __  часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося __  часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   351часов;

самостоятельной работы обучающегося –  138 часов;

учебной и производственной практики –   часов.

2. Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение штукатурных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. |
| ПК 1.2. | Производить оштукатуривание поверхности различной степени сложности. |
| ПК 1.3. | Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. |
| ПК 1.4. | Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний( для юношей ). |

3.СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1 Тематический план профессионального модуля « ПМ01 «Выполнение штукатурных работ»

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1. | Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ. |  | 74 | 13 | 49 | 42 | - |
| ПК 1.2. | Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. |  | 138 | 15 | 40 | 102 | 36 |
| ПК 1.3. | Отделка оштукатуренных поверхностей. |  | 127 | 32 | 44 | - | 60 |
| ПК 1.4. | Ремонт оштукатуренных поверхностей. |  | 12 | 5 | 5 | - | 18 |
|  | Производственная практика |  |  |  |  |  | 102 |
|  |  |  | 351 | 65 | 138 | 144 | 216 |

| № учебного занятия | Наименование разделов, МДК и тем, дидактические единицы и содержание учебной деятельности обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МДК 1.1 |  |  |
| раздел 1. Общие сведения о штукатурных работах 10 |  |  |  |
| ПК1.1 1 | Введение. Задачи дисциплины. Цели, задачи изучения профессионального модуля и взаимосвязь с общеобразовательными специальными дисциплинами и практическим обучением. Значение знаний технологии штукатурных работ для овладения профессии, ее специальности. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа 1.Составление понятийного словаря. 2.Запись тезисов. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного понятийного словаря и тезисов. |  |  |
| 2 | Перспективы развития отрасли. Нормативные документы, действующие в области строительства. ГОСТ, СНиП, ТУ, Технологическая карта, ЕНиР, Сборник норм расхода материалов. Строительные чертежи. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа Составление понятийного словаря. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного понятийного словаря и конспекта. |  |  |
| 3 | Основы трудового законодательства. Определение понятия «трудовое право». Трудовой кодекс РФ. Система трудового права | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа 1.Составление понятийного словаря. 2.Запись основных положений законов для молодых рабочих. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного понятийного словаря и конспекта. |  |  |
| 4. | Трудовой договор Определение понятия «трудовой договор». Стороны трудового договора. Субъекты трудового правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: 1.Составление заявления о приеме на работу 2.Составление образца трудового договора. |  |  |
|  | Контроль: проверки качества составленного образца договора. |  |  |
| 5 | Индустриализация, механизация строительства Определение понятия « индустриализация», « механизация». Роль и значение индустриализации, механизации строительства. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа Составить выводы понятий индустриализация», « механизация». |  |  |
|  | Контроль: проверки качества |  |  |
| 6. | Общие сведения об отделочных работах в строительстве. Виды отделочных работ в строительстве. Роль и значение отделочных работ в строительстве. Последовательность выполнения отделочных работ. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа Составить алгоритм выполнения отделочных работ в здании. |  |  |
|  | Контроль: проверки качества |  |  |
| 7. | Штукатурные работы: назначение, виды. Определение понятия «штукатурка». Штукатурные работы: назначение, классификация в зависимости от применяемых материалов и способов исполнения, виды. Монолитная штукатурка: специальная, обычная, декоративная. Сухая штукатурка. Виды штукатурки. Область применения штукатурки. Значение штукатурных работ. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа Найти отличие между «мокрой и сухой» штукатурками. |  |  |
|  | Контроль: проверки качества |  |  |
| 8 | Классификация штукатурки. Определение понятия «классификация». Классификация штукатурки по виду вяжущего: цементные, гипсовые и декоративные. Классификация по точности выполнения. Свойство штукатурок, область применения. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление понятийного словаря. 2. Составление таблицы «Классификация штукатурки». |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества заполнения таблицы «Классификация штукатурки» и конспекта. |  |  |

| 9 | Требования СНиП к готовности здания для выполнения штукатурных работ. Директивы строительных норм и правил к зданиям различного назначения. Условия эксплуатации, температурно-влажностный режим помещения. Технические требования к зданиям, их готовности к выполнению штукатурных работ. | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа: Заполнение тезисов требований к готовности здания к выполнению штукатурных работ. |  |  |
|  | Контроль в форме проверки качества составленного конспекта тезисов. |  |  |
| 10 | Требования СНиП к готовности поверхностей для выполнения штукатурных работ. Допускаемые отклонения поверхностей, конструкций от вертикали и горизонтали. Другие требования строительных норм к поверхностям предназначенным для производства штукатурных работ. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта, заполнение таблицы требований к поверхностям |  |  |
|  | Контроль в форме проверки качества составленного конспекта и заполнение таблицы требований к поверхностям. |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа: Подготовка презентаций по одной из выбранных тем: 1. «История развития строительства в царской России»; 2. «Искусство украшения жилья в дореволюционной России» 3. «Традиции народов бывшего СССР в вопросах украшения зданий, помещений» 4. «Современное направление в архитектуре» 5. «Виды современных отделок помещений» | 9 | 2-3 |
| раздел 2. Материалы, используемые в штукатурных работах 12 |  |  |  |
| 11 | Классификация материалов для штукатурных работ. Компоненты штукатурного раствора. Связующие вещества, наполнители, добавки. Вода. Вспомогательные материалы в штукатурных работах. Виды растворов. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: Составление таблицы классификации штукатурных растворов. |  |  |
|  | Контроль в форме проверки качества составленного конспекта, таблицы классификации. |  |  |

| 12 |  | Требование СНиП к отделочным материалам. Влияние качества материалов на свойства смеси раствора. Требования к отделочным материалам. Условия влияющие на качество материалов. | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: Сделать анализ показателей качества строительных материалов. |  |  |
|  |  | Контроль в форме проверки качества выполненного анализа. |  |  |
| 13 |  | Растворы. Определение понятия «штукатурный раствор». Требования к растворам. Классификация растворов: обыкновенные, специальные, декоративные. Их назначение, область применения. Состав растворов. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: Составление таблицы классификации по теме урока. |  |  |
|  |  | Контроль в форме проверки конспекта урока. |  |  |
| 14 |  | Сухие смеси: виды, назначение. Общие сведения о сухих смесях. Назначение сухих смесей. Преимущество сухих смесей перед готовыми растворами и их недостатки. Компоненты сухих растворных смесей. Виды сухих смесей для внутренних и наружных работ Растворные смеси по видам вяжущих материалов. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление конспекта. 2.Составление таблицы видов сухих смесей по вяжущему материалу. |  |  |
|  |  | Контроль в форме проверки качества составленного конспекта и заполнения таблицы. |  |  |
| 15 |  | Замедлители, ускорители схватывания сухих смесей. Замедлители схватывания: виды, сроки, область применения. Приготовление раствора. Ускорители схватывания: виды, сроки, область применения. Приготовление раствора. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: Найти отличие между «замедлителями и ускорителями » штукатурного раствора.. |  |  |
|  |  | Контроль в форме проверки |  |  |
| 16 |  | Сухие растворные смеси фирмы «Кнауф». Международная компания фирмы «Кнауф». Ассортимент товаров. Характеристика сухих смесей. Область применения. Совместные предприятия фирмы «Кнауф» в России. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление конспекта. 2.Заполнение таблицы видов сухих смесей по области применения и свойствам. |  |  |
|  |  | Контроль в форме проверки качества составленного конспекта и заполнения таблицы характеристики сухих смесей. |  |  |
| 17 |  | Нормы расхода сырья и материалов для приготовления растворов. Нормативные документы, действующие в области строительства на расход материала. Справочники по нормативным расходам материалов для приготовления различного состава растворов. Применение нормативной документации. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: |  |  |
|  |  | Контроль в форме проверки |  |  |
| 18 |  | Практическое занятие № 1 Расчет нормы расхода материалов. Дозирование составляющих раствора. Умение пользоваться нормативными документами, нахождение норм расхода материалов. Нормы расхода материалов по заданному рецепту. Алгоритм расчета. | 1 | 2 |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества алгоритма расчета материалов. |  |  |
| 19. |  | Практическое занятие № 2 Способы приготовления растворов вручную. Соблюдение дозировок материалов. Влияние количества воды на вязкость. Состав растворов для обрызга, грунта, накрывки. Определение вязкости. | 1 | 2 |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества приготовленного состава и умения определять вязкость в «полевых условиях». |  |  |
| 20-21 |  | Практическое занятие № 3.4 Приготовление простого и сложного по составу растворов. | 2 | 2 |
|  |  | Контроль в форме оценивания отчета по результатам практической работы. |  |  |
| 22 |  | Контрольно-проверочный урок. | 1 | 2 |
|  |  | Контроль осуществляемый с целью проверки усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся. Проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. |  |  |
|  |  | Внеаудиторная самостоятельная работа: Разработка презентаций по темам: 1.Фирма «Кератекс» и ее ассортимент 2.Фирма «Атлас» и ее ассортимент 3.Фирма «Титыч» и ее ассортимент 4.Фирма «Аква» и ее ассортимент 5.Фирма «Лакра» и ее ассортимент 6.Фирма «Рассвет» и ее ассортимент 7.Фирма «Юнис» и ее ассортимент 8.Фирма «Глис» и ее ассортимент 9.Фирма «Боларс» и ее ассортимент 10.Фирма «Лидер» и ее ассортимент 11. Фирма и ее ассортимент 12. Компоненты сухих смесей и их роль в растворе. | 18 | 2-3 |
| раздел 3. Ручной инструмент, приспособления, инвентарь, средства подмащивания 16 |  |  |  |  |
| 23. | Основные сведения о ручных инструментах, приспособлениях и инвентаре. Требования СНиП к инструменту. Условия хранения инструмента. Уход за инструментом. Приспособления для работ. Область применения. Уход. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: Составление конспекта. Составление характеристики изучаемого инструмента, области применения. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта и характеристики инструмента. |  |  |  |

| 24 |  | Инструмент для подготовки поверхностей. Инструменты для подготовки поверхностей: виды, назначение, конструктивные особенности, достоинства и недостатки. Инструменты для нанесения и разравнивания раствора: виды, конструктивные особенности, применение. | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: Составление конспекта. Составление характеристики изучаемого инструмента, области применения. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества |  |  |
| 25. |  | Контрольно-измерительные инструменты и приборы. Виды, назначение контрольно-измерительного инструмента. Конструктивные особенности контрольно-измерительного инструмента. Область применения. Достоинства и недостатки. Требования к ручному инструменту. Правила пользования. Условия хранения инструмента | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: Работа с учебником, параграф 12, страница 35-37, рисунок 12 . Составление таблицы характеристики изучаемого инструмента. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленной таблицы. |  |  |
| 26. |  | Инструменты для отделки штукатурки. Виды, применение, инструменты для отделки штукатурки. Приспособления и инвентарь: виды, применение, конструктивные особенности. Технические характеристики и ГОСТы на ручные инструменты. Правила ухода за ручными инструментами. Условия хранения инструмента | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление характеристики изучаемого инструмента. |  |  |
|  |  | Контроль: оценивания результатов работы по составленной характеристики инструмента. |  |  |
| 27-28 |  | Практическое занятие №5,6 Определение горизонтальности и вертикальности поверхностей. | 2 | 2 |
|  |  | Контроль: в форме оценивания проверки выполненной практической работы по определению горизонтальности, вертикальности различным инструментом. Составление отчетов по результатам выполнения. |  |  |
|  |  | Внеаудиторная самостоятельная работа: 1.«Область применения лазерной техники в строительстве» 2.«Современные приспособления и инвентарь для выполнения штукатурных работ». | 6 | 2 |
| 29. |  | Средства подмащивания. Определения понятия «средств подмащивания». Виды средств подмащивания. Классификация средств подмащивания. Область применения средств по назначению. Требования СНиП к средствам подмащивания. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление понятийного словаря, составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного понятийного словаря конспекта. Составление таблицы требований к средствам подмащивания. |  |  |
| 30. |  | Леса, их виды и применение. Общие сведения о лесах. Устройство лесов. Требования к лесам. Установка лесов, правила эксплуатации.. Прочие средства подмащивания для фасада. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 31 |  | Люльки. Люльки, виды, устройство, область применения. Требования к люлькам. Правила эксплуатации. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: выписать информацию о самоподъемных и обычных люлек. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества выполненной информации. |  |  |
| 32. |  | Вышки Вышки виды, устройство, область применения. Требования к вышкам. Правила эксплуатации | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы; сравнить люльки и вышки между собой. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества выполненной сравнительной характеристики. |  |  |
| 33 |  | Подмости. Определение понятия «подмости». Виды подмостей. Требования к подмостям. Область применения подмостей. Конструктивные особенности. Установка подмостей и правила эксплуатации. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление понятийного словаря, конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного понятийного словаря и конспекта. |  |  |
| 34. |  | Лестницы приставные, стремянки. Виды лестниц, стремянок. Требования к лестницам приставным, стремянкам. Область применения лестниц приставных и стремянок. Установка приставных лестниц и стремянок, правила эксплуатации стремянок и приставных лестниц. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление понятийного словаря, конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества конспекта |  |  |
| 35. |  | Безопасность труда при эксплуатации средств подмащивания. Условия, обеспечивающие безопасность выполнения трудовых операций при использовании средств подмащивания. Правила безопасности при эксплуатации средств подмащивания. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества конспекта. |  |  |
| 36 |  | Практическое занятие № 7 Выбор средств подмащивания. (по индивидуальным картам) | 1 | 2 |
|  |  | Контроль: в форме проверки отчетов, составленного по результатам выполнения практического задания. |  |  |
| 37-38. |  | Контрольно-проверочный урок Определение уровня освоения умений и знаний, полученных на учебных занятиях. Выявление пробелов. Проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. | 2 | 2 |
|  |  | Внеаудиторная самостоятельная работа: Оформление электронных презентаций по темам: 1.Сухие смеси фирмы «Кнауф» 2.Добавки в сухих смесях их роль и значение. 3.Современные, универсальные средства подмащивая. | 6 | 2 |
| Раздел 4. Подготовительные работы при производстве штукатурных работ 22 |  |  |  |  |
| 39. |  | Общие сведения о подготовке поверхностей под оштукатуривание. Значение подготовки поверхности под оштукатуривание. Основные инструменты и приспособления для выполнения подготовительных работ. Организация рабочего места. Последовательность выполнения технологических операций при выполнении простой, улучшенной и высококачественной штукатурок. Требования СНиП к подготовке поверхностей. Техника безопасности при подготовки поверхностей под оштукатуривание. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: Ответить на вопросы. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества выполненных ответов на поставленные вопросы. |  |  |
| 40. |  | Требования к организации рабочего места штукатура. Определение понятия «рабочее место». Нормативные документы по организации рабочего места. Временное и постоянное рабочее место. Порядок расположения инструмента, материалов на рабочем месте. Методы организации труда на рабочем месте обеспечивающие безопасность работ. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: зарисовать схему организации рабочего места. . |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества выполненной схемы. |  |  |
| 41. |  | Технология подготовка камневидных поверхностей под оштукатуривание. Требования к подготовке, способы, правила и приемы подготовки камневидных и кирпичных поверхностей. Подбор инструментов и приспособлений для подготовки поверхностей. Алгоритм трудовых действий при подготовке поверхностей под оштукатуривание. Требования техники безопасности при подготовки поверхностей. Показатели качества в соответствии с нормативными документами. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта и алгоритма подготовки камневидных поверхностей. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества составленного алгоритма и конспекта по теме. |  |  |
| 42. |  | Технология подготовки деревянных и других гвоздимых поверхностей под оштукатуривание. Требования к подготовке, способы, правила и приемы подготовки деревянных и других гвоздимых поверхностей. Материалы для подготовки. Подбор инструментов и приспособлений для подготовки поверхностей. Крепление изоляционных материалов. Крепление штучной драни и драночных щитов. Требования техники безопасности при подготовки поверхностей. Показатели качества подготовки поверхностей в соответствии с нормативными документами. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта и алгоритма подготовки деревянных поверхностей |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества составленного алгоритма и конспекта по теме. |  |  |
| 43. |  | Технология подготовка стыков разнородных поверхностей. Значение правильной подготовки стыков разнородных поверхностей. Виды сочетаний стыков разнородных поверхностей. Подбор инструментов и приспособлений для подготовки поверхностей. Основные технологические операции подготовки. Требования к подготовке, способы, правила и приемы подготовки стыков разнородных поверхностей. Требования техники безопасности при подготовки поверхностей. Показатели качества в соответствии с нормативными документами. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта и алгоритма подготовки стыков разнородных поверхностей. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества составленного алгоритма и конспекта по теме. |  |  |
| 44 |  | Технология подготовки металлических балок. Требования к подготовке, способы, правила и приемы подготовки. Подбор инструментов и приспособлений для подготовки поверхностей. Основные технологические операции подготовки металлических балок. Требования техники безопасности при подготовки металлических поверхностей. Показатели качества в соответствии с нормативными документами. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта и алгоритма подготовки металлических поверхностей |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества составленного алгоритма и конспекта. |  |  |
| 45 |  | Технология подготовки к оштукатуриванию мест примыкания различных поверхностей. Варианты сочетания мест примыкания различных поверхностей. Требования к местам примыкания различных поверхностей. Подбор инструментов и приспособлений для подготовки поверхностей. Основные технологические операции подготовки мест примыкания различных поверхностей. Подготовка к оштукатуриванию мест примыкания деревянных и оконных коробок к стенам в проемах, перегородок, стеновых панелей, плит перекрытий и других строительных конструкций. Требования техники безопасности при подготовки поверхностей. Показатели качества в соответствии с нормативными документами. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: Составление алгоритма подготовки мест примыкания различных поверхностей. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества составленного алгоритма и конспекта по теме. |  |  |
| 46. |  | Способы устройства вентиляционных коробов. Виды вентиляционных коробов. Их назначение. Инструменты для установки вентиляционных коробов. Установка вентиляционных коробов. Требование к качеству установки коробов. Техника безопасности при установки коробов. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: Составление алгоритма устройства вентиляционных коробов. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества составленного алгоритма и конспекта |  |  |
| 47-48 |  | Практическое занятие № 8,9 Составление технологической карты на подготовку поверхностей | 2 | 2 |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества составленной карты. |  |  |
| 49-50 |  | Практические занятия № 10,11 Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание. | 2 | 2 |
|  |  | Контроль: в форме оценки качества выполненной работы. |  |  |
|  |  | Внеаудиторная самостоятельная работа: Оформление электронных презентаций по темам: 1.Механизированные современные машины для подготовки поверхностей под оштукатуривание. 2.Применение лазерной техники в отделочных работах. | 4 | 2 |
| 51 |  | Практические занятия № 12 Изготовление драночных щитов. | 1 | 2 |
|  |  | Контроль: в форме оценки качества выполненной работы. |  |  |
| 52-53 |  | Контрольно-проверочный урок Определение уровня освоения умений и знаний, полученных на учебных занятиях. Проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы | 2 | 2 |
| 54 |  | Технология провешивания стен. Определение понятия «провешивание». Назначение технологической операции провешивания. Подбор инструмента для выполнения провешивания стен. Провешивание поверхностей различными инструментами. Организация рабочего места и безопасность труда. Контроль качества выполняемой работы. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление понятийного словаря и конспекта урока. Нарисовать схему. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества составленного понятийного словаря и конспекта. |  |  |
| 55 |  | Технология провешивание потолков. Назначение технологической операции. Подбор инструмента для выполнения провешивания потолков. Правила и приемы провешивания горизонтальных поверхностей различными инструментами. Организация рабочего места и безопасность труда. Контроль качества выполняемой работы. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. Нарисовать схему. |  |  |
|  |  | Контроль в форме оценивания качества составленного конспекта |  |  |
| 56 |  | Технология устройства марок и маяков. Определение понятия «марки». Назначение, виды и способы устройства марок. Подбор инструмента для выполнения марок. Устройство марок из древесины и металла. Особенности устройства марок на бетонных, кирпичных, деревянных поверхностях. Организация рабочего места. Техника безопасности при выполнении марок. Требование СНиП к качеству выполнения марок. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление понятийного словаря и конспекта урока. |  |  |
|  |  | Контроль в форме оценивания качества составленного понятийного словаря и конспекта |  |  |
| 57 |  | Технология устройства маяков. Определение понятия «маяк». Назначение, виды и способы устройства маяков Подбор инструмента для выполнения маяков. Устройство маяков из раствора, древесины и металла. Особенности устройства маяков на бетонных поверхностях, кирпичных, деревянных поверхностях. Организация рабочего места. Техника безопасности при выполнении марок. Требование СНиП к качеству выполнения марок. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление понятийного словаря и конспекта урока. |  |  |
|  |  | Контроль в форме оценивания качества составленного понятийного словаря и конспекта |  |  |
| 58 |  | Технология устройства инвентарных марок и маяков. Виды инвентарных марок и маяков. Назначение инвентарных марок и маяков. Преимущество инвентарных маяков перед растворными. Инструменты и приспособления для установки инвентарных марок и маяков. Технология устройства инвентарных маяков. Техника безопасности. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление алгоритма устройства инвентарных марок и маяков. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества составленного понятийного словаря и алгоритма.. |  |  |
| 59 |  | Практическое занятие № 13 Устройство марок и маяков (Технологические карты на устройство марок и маяков) . | 1 | 2 |
|  |  | Контроль :Проверка качества составления технологических карт. (отчетов по установки инвентарных металлических маяков.) |  |  |
| 60 |  | Практическое занятие № 14 Устройство инвентарных маяков | 1 | 2 |
|  |  | Контроль :Проверка качества установленных инвентарных маяков. |  |  |
|  |  | Внеаудиторная самостоятельная работа Оформление электронных презентаций 1.Виды инвентарных марок, маяков, устройство. 2.Разработка технологической карты на устройства инвентарных марок и маяков. 3. Изготовление макета на устройство инвентарных марок и маяков. | 6 | 2-3 |
|  |  | Учебная практика Виды работ Выполнение подготовительных работы при производстве штукатурных работ. Выполнение насечки поверхностей вручную и механизированным способом. Пробивание гнезд вручную с постановкой пробок; Выполнение насечки бетонной поверхности штрихами вручную, срубка наплывов бетона с кирпичной поверхности Прибивание изоляционных материалов и металлически сетки. Набивание драни на поверхность. Изготовление драночных щитов. Выполнение обивки деревянных поверхностей драночными щитами. Набивание гвоздей и оплетение их проволокой; Выполнение крепления полосы сетки в местах сопряжений деревянных конструкций с кирпичными или бетонными поверхностями. Выполнение и устройство сетчато-армированного каркаса. Выполнение натяжения металлической сетку по готовому каркасу. Приготовление вручную и механизированным способом обычных растворов по заданному составу; Приготовление растворов из сухих растворных смесей; Выполнение провешивания поверхности в вертикальной и горизонтальной плоскостях Устройство растворных марок и маяков на стенах. Провешивание поверхности с установкой металлических маяков и уголков. Провешивание поверхности с установкой маяков по новейшим технологиям; Устройство марок и маяков из раствора. Устройство вентиляционных коробов. |  |  |
| Раздел 5. Оштукатуривание поверхности различной степени сложности. 14 |  |  |  |  |
| ПК1.2 61 |  | Характеристика штукатурных слоев. Виды штукатурных слоев: обрызг, грунт, накрывка. Последовательность нанесения штукатурных слоев. Назначение слоев. Требования к консистенции раствора каждого из слоев, толщина слоя. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление понятийного словаря. 2.Составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества составленного понятийного словаря и конспекта. |  |  |
| 62 |  | Практические занятия № 15 Приготовление раствора из сухих смесей. ( технологические карты, алгоритм). Применение промышленного миксера. | 1 | 2 |
|  |  | Контроль: Проверка качества составления технологической карты(алгоритма) Приемы работы с промышленным миксером. |  |  |
| 63 |  | Технология выполнения набрасывания раствора на поверхности. Подборка инструмента для набрасывания. Требования, предъявляемые к консистенции раствора обрызга, грунта Приемы нанесения раствора на вертикальные и горизонтальные поверхности - набрасыванием. Способы набрасывания раствора на поверхности различными инструментами. Особенности нанесения накрывочного слоя. Организация рабочего места и безопасность труда. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта тезисов. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 64 |  | Технология выполнения намазывания раствора на поверхности. Выбор способа намазывания. Подбор инструмента для выполнении намазывания раствора на поверхности. Способы намазывания раствора на поверхности различными инструментами. Требования, предъявляемые к консистенции раствора грунта, накрывки. Техника безопасности при выполнении набрасывания раствора. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта, сравнить нанесение раствора разными способами. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества составленного конспекта и сравнительной характеристики. |  |  |
| 65 |  | Технология выполнения выравнивания раствора. Подбор инструмента для выполнении выравнивания раствора на поверхности. Способы выравнивания раствора на поверхности различными инструментами. Требования, предъявляемые к качеству выравнивания раствора. Организация рабочего места Техника безопасности при выполнении выравнивания раствора. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества составленного конспекта |  |  |
| 66 |  | Технология выполнения затирки штукатурки. Назначение технологической операции затирки. Подбор инструмента для затирки раствора. Приемы, способы выполнения. Требования к качеству затертой поверхности. Организация рабочего места и безопасность труда. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: найти отличие в способах затирки. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества. |  |  |
| 67 |  | Технология выполнения заглаживания штукатурки. Назначение операции заглаживания. Подбор инструмента для заглаживания раствора. Организация рабочего места Способы выполнения, требования к качеству работ. Приемы заглаживания штукатурки на вертикальных и горизонтальных поверхностях. Безопасность труда. Требования к качеству. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: работы с учебником |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества конспекта. |  |  |
| 68 |  | Технология разделки углов помещения. Определение понятий «лузг», «усенок» «фаска». Виды фасок. Подбор инструмента для вытягивания углов. Организация рабочего места. Способы разделки лузгов, усенков и фасок различными инструментами. Исправление дефектов. Натирка фасок. Безопасность труда. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление понятийного словаря. 2.Составление конспекта и алгоритма выполнения лузгов в помещении. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества составленного понятийного словаря и алгоритма вытягивания углов. |  |  |
| 69 |  | Разделка фасок Виды фасок. Назначение фасок. Инструмент для выполнения фасок. Выполнение фасок закругленных.выполнение фасок плоских. Технология выполнения. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: описать способы выполнения фасок. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества описанных способов выполнения фасок |  |  |
| 70 |  | Требования к углам. Требования СНиП к качеству углов. Допустимые отклонения при простой, улучшенной, высококачественной штукатурки. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: заполнение таблицы |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества заполненной таблицы |  |  |
| 71-72 |  | Лабораторные работы №16 Определение сроков схватывания приготовленных растворов с применением замедлителей и ускорителей схватывания. | 2 | 2 |
|  |  | Контроль : проверка качества выполненных отчетов. |  |  |
| 73-74 |  | Контрольно-проверочной урок Определение уровня освоения умений и знаний, полученных на учебных занятиях. Выявление пробелов. Проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы | 2 | 2 |
| Раздел 6. Выполнение простой, улучшенной и высококачественной штукатурок. 9 |  |  |  |  |
| 75 |  | Технология выполнения простой штукатурки. Область применения простой штукатурки. Организация рабочего места. Последовательность выполнения технологических операций. Средняя толщина слоя штукатурки. Технология выполнения простой штукатурки. Техника безопасности. Технические требования и предельные отклонения согласно СНиПу. Контроль качества оштукатуренной поверхности. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление опорного конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества составленного конспекта |  |  |
| 76 |  | Технология выполнения улучшенной штукатурки. Область применения улучшенной штукатурки. Организация рабочего места. Последовательность выполнения технологических операций. Средняя толщина слоя штукатурки. Технология выполнения улучшенной штукатурки. Техника безопасности. Технические требования и предельные отклонения согласно СНиПу. Контроль качества оштукатуренной поверхности | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление опорного конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества составленного конспекта |  |  |
| 77 |  | Технология выполнения высококачественная штукатурка. Область применения высококачественной штукатурки. Последовательность выполнения технологических операций. Организация рабочего места. Технология выполнения высококачественной штукатурки: Разравнивание поверхности грунта по маякам. Средняя толщина улучшенной штукатурки. Предельные отклонения согласно СНиПу. Контроль качества оштукатуренной поверхности. Техника безопасности. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление опорного конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества составленного конспекта |  |  |
| 78 |  | Оценка качества выполнения штукатурок. Требования к качеству простой, улучшенной, высококачественной штукатурок. Допустимые отклонения от вертикали. Допустимые отклонения от горизонтали поверхности. Неровности. Способы выявления. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: сравнить качество различных штукатурок. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме оценивания качества сравнения различных штукатурок. |  |  |
| 79 |  | Техника безопасности при оштукатуривании поверхностей. Техника безопасности при набрасывании, намазывании, разравнивании и затирке штукатурки. Техника безопасности при провешивании и устройстве марок и маяков. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление тезисов. |  |  |
|  |  | .Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта, тезисов. |  |  |
| 80 |  | Организация рабочего места. Требования к организации рабочего места. Размещение на рабочем месте материала. Размещение инструмента. Оборудования. Безопасная организация труда. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составить схему |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества |  |  |
| 81 |  | Практические занятия № 17 Подсчет объемов выполненных работ. Чтения рабочих чертежей. Условные обозначения на строительных чертежах плана и разреза зданий. Правила обмера оштукатуренных поверхностей. Алгоритм подсчета объемов выполненных работ. | 1 | 2-3 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: нахождение необходимых параметров по чертежу. составление алгоритма подсчета объемов выполненных работ. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 82 |  | Практические занятия № 18 Подсчет объемов работ.(по заданию). | 1 | 2 |
|  |  | Контроль: в форме отчета по подсчету объемов работ. |  |  |
|  |  | Внеаудиторная самостоятельная работа: Оформление электронных презентаций по темам: «Добавки сухих смесей». «Технология разделки углов помещения». «Технология выполнения высококачественная штукатурка». «Техника безопасности при оштукатуривании поверхностей» | 8 | 2-3 |
| 83 |  | Контрольно-проверочной урок Определение уровня освоения умений и знаний, полученных на учебных занятиях. Выявление пробелов. Проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы | 1 | 2 |
| Раздел 7.Отдельные виды штукатурных работ. 15 |  |  |  |  |
| 84 |  | Технология выполнения тонкослойной штукатурки. Область применения тонкослойной штукатурки. Подбор инструмента для выполнения. Последовательность выполнения тонкослойной штукатурки. Штукатурная обработка бетонных поверхностей (при сплошном выравнивании, при обработке отдельных мест. Применяемые растворы. Правила обмера оштукатуренных поверхностей. Организация рабочего места. Техника безопасности. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 85 |  | Технология отделка рустов между плитами перекрытия. Определение понятие «руста», область применения, последовательность выполнения. Подбор инструмента для выполнения рустов. Материалы для заполнении шва. Порядок выполнения рустов (канавок, валиков) между плитами перекрытий Штукатурная обработка внутренних швов между сборными элементами стен. Организация рабочего места. Техника безопасности при вытягивании рустов. Требования к качеству вытянутого руста. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление понятийного словаря. 2.Составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного понятийного словаря и конспекта. |  |  |
| 86 |  | Штукатурная обработка внутренних швов между сборными элементами стен. Значение качественной обработки швов. Подготовка швов под обработку. Заделка швов. Инструмент для выполнения работы. Приемы выполнения. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы по учебнику |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 87 |  | Штукатурная обработка бетонных поверхностей. Случаи выполнения обработки бетонной поверхности(при сплошном выравнивании, при обработке отдельных мест). Применяемые растворы. Инструменты для работы. Технология выполнения. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы сделать выписку |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества выполненной выписки. |  |  |
| 88 |  | Оштукатуривание лестничных клеток, Оштукатуривание лестничных клеток, ниш, балок и печей: технология выполнения, составы растворов, требования. Правила обмера оштукатуренных поверхностей. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление алгоритмов выполнения. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составления алгоритмов выполнения |  |  |
| 89 |  | Технология выполнения беспесчаная накрывка. Понятие беспесчаной накрывки. Назначение беспесчаной накрывки. Подбор инструмента Состав раствора для выполнения беспесчаной накрывки. Организация рабочего места. Технология выполнения. Техника безопасности при выполнении беспесчаной накрывки. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: сравнить качество работ при выполнении накрыки из рабочего раствора и беспесчаной накрывки. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества сравнения составленного конспекта. |  |  |
| 90 |  | Технология выполнения железнения цементной штукатурки. Назначение технологической операции железнения. Приготовление рабочих составов. Подбор инструмента. Организация рабочего места. Способы выполнения сухого и мокрого железнения. Техника безопасности при выполнении железнения поверхности. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление конспекта. 2. Выполнение сравнительной характеристики способов железнения. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. Проверка таблицы сравнительной характеристики способов железнения. |  |  |
| 91 |  | Технология оштукатуривание по сетке. Область применения сетки при оштукатуривании. Инструменты, применяемые в работе. Организация рабочего места. Последовательность выполнения с учетом антикоррозийной обработки сетки. Подготовка сетки к работе. Технология крепления сетки. Техника безопасности при выполнении оштукатуривания по сетке. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 92 |  | Технология выполнения гипсовой штукатурки. Область применения гипсовой штукатурки. Свойства. Назначение. Область применения. Инструмент для нанесения. Организация рабочего места. Технология выполнения. Техника безопасности при выполнении гипсовой штукатурки. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта |  |  |
| 93-94 |  | Дефекты штукатурки. Виды дефектов. Причины их появления. Меры предупреждения. Приготовление необходимого раствора. Подбор инструмента для выполнения. Организация рабочего места. Способы устранения дефектов штукатурки. Способы контроля качества за качеством штукатурки. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление понятийного словаря. 2.Составление таблицы дефектов и способов их устранения. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного понятийного словаря и таблицы. |  |  |
| 95 |  | Организация рабочего места. Техника безопасности. Научная организация труда. Организация рабочего места. Порядок расположения материала, инструмента. Установка подмостей. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта |  |  |
| 96 |  | Практические занятия № 19 Составление технологической карты на выполнение отдельных видов работ (по заданию). | 1 | 2 |
|  |  | Контроль: Проверки качества выполнения технологических карт. |  |  |
| 97 |  | Практические занятия № 20 Подсчет расходов материалов | 1 | 1 |
|  |  | Контроль: Проверка качества подсчетов расхода материалов при выполнении отдельных видов работ. |  |  |
|  |  | Внеаудиторная самостоятельная работа: Оформление электронных презентаций по темам: «Оформление рустов между плитами перекрытия». «Железнения штукатурки». «Беспесчаная накрывка поверхностей». | 8 | 2-3 |
| 98 |  | Контрольно-проверочной урок Определение уровня освоения умений и знаний, полученных на учебных занятиях. Выявление пробелов. Проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы | 1 | 2 |
| Раздел 8. Оштукатуривание оконных и дверных откосов, заглушин. 18 |  |  |  |  |
| 99 |  | Технология заполнение оконного проема. Проемы и их заполнение. Характеристика элементов заполнения проемов. Определение понятий откос, заглушина, слезник, слив. Разновидности откосов, заглушин. Организация рабочего места. Подбор инструмента. Технические требования, последовательность операций. Оконопачивание зазоров. Установка реек с учетом требуемого угла рассвета. Способы крепления реек. Правила обмера выполненных работ по оштукатуриванию откосов. Требования безопасности труда. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление понятийного словаря. 2.Составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного понятийного словаря и конспекта. |  |  |
| 100 |  | Последовательность операций. Виды работ. Последовательность выполнения. Оконопачивание зазоров. Установка реек с учетом требуемого угла рассвета. Способы крепления реек. Правила обмера выполненных работ по оштукатуриванию откосов. Требования безопасности труда. | 1 | 2 |
| 101 |  | Определение угла рассвета. Определение понятия «угол рассвета». Назначение угла рассвета откосов. Угольник для определения угла рассвета, его устройство и правила пользования. Организация рабочего места. Требования к расположению верхних и боковых откосов. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление понятийного словаря. 2.Составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного понятийного словаря и конспекта. |  |  |
| 102 |  | Технология оштукатуривание внутренних откосов. Требования к расположению верхних и боковых откосов Подбор инструментов и приспособлений. Организация рабочего места. Установка реек с учетом требуемого угла рассвета. Способы крепления реек. Виды малок, применяемых при оштукатуривании откосов. Последовательность выполнения технологических операций при оштукатуривании внутренних откосов. Правила обмера выполненных работ по оштукатуриванию откосов. Требования безопасности труда. | 1 | 2 |
|  |  | Контроль: в форме тестирования, проверки качества составленного понятийного словаря и конспекта. |  |  |
| 103 |  | Технология оштукатуривание заглушин. Определение понятия «заглушина», разновидности, требования. Применяемые растворы, инструменты, приспособления и инвентарь Организация рабочего места. Последовательность выполнения технологических операций при оштукатуривании заглушин. Виды малок, их применение. Обмер выполненной работы по оштукатуриванию заглушин. Требования безопасности труда. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление понятийного словаря. 2.Составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного понятийного словаря и конспекта. |  |  |
| 104 |  | Технология оштукатуривание наружных откосов: Разновидности оформления наружных откосов. Применяемые растворы, инструменты, приспособления и инвентарь. Организация рабочего места. Последовательность выполнения технологических операций при оштукатуривании наружных откосов, их характеристика. Особенности устройства ремешков. Выполнение с помощью правила с бортиком, специальной малки. Требования безопасности труда. Требования к качеству. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: работа по учебнику. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 105 |  | Лабораторные работы № 21 Определение угла рассвета специальным угольником Навешивание и выверка правил. | 1 | 2 |
|  |  | Контроль: в форме отчетов, по результатам проведенной работы. |  |  |
| 106 |  | Практические занятия № 22 Изготовление малок и приемы работы малками. | 2 | 2 |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества изготовления малок. Сдача отчетов, по результатам проведенной работы. |  |  |
| 107-108 |  | Контрольно-проверочной урок Определение уровня освоения умений и знаний, полученных на учебных занятиях. Выявление пробелов. Проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы Контроль: в форме оценивания результатов усвоения пройденного материала и прослушивания, обсуждения представленных внеклассных работ. | 2 | 2 |
| 109 |  | Специальные штукатурки Область применения специальных штукатурок: назначение, составы растворов, технология оштукатуривания. Особенности специальных штукатурок. | 7 | 2-3 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: ответить на вопросы. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества ответов на вопросы. |  |  |
| 110 |  | Гидроизоляционная штукатурка Оштукатуривание поверхностей специальными штукатурками – гидроизоляционными. Добавки для гидроизоляционных растворов. Приготовление растворов. Технология нанесения растворов. Особенности гидроизоляционных растворов. | 1 | 3 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: самостоятельная работа с учебником. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 111 |  | Теплоизоляционные, рентгенозащитные штукатурки. Добавки для теплоизоляционных, рентгенозащитных штукатурок. Приготовление растворов. Технология нанесения растворов. Особенности теплоизоляционных, рентгенозащитных растворов. Оштукатуривание поверхностей специальными штукатурками теплоизоляционными, рентгенозащитными. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составить конспект. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 112 |  | Акустические штукатурки. Добавки для акустических штукатурок. Приготовление растворов. Технология нанесения растворов. Особенности акустических штукатурок. Оштукатуривание поверхностей специальными акустическими штукатурками | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составить конспект. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 113 |  | Химически стойкие штукатурки. Оштукатуривание поверхностей специальными штукатурками химически стойкими. Добавки для химически стойких штукатурок. Приготовление растворов. Технология нанесения растворов. Оштукатуривание поверхностей специальными химически стойкими штукатурками. Характеристика кислотостойких и щелочестойких растворов. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составить сравнительную характеристику кислото и щелочестойких растворов. Контроль: в форме проверки качества выполненной характеристики. |  |  |
| 114 |  | Практические занятия № 23 Приготовление специального раствора. | 1 | 3 |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества приготовленного раствора. |  |  |
| 115 |  | Техника безопасности. Организация рабочего места. Требование к рабочему месту. Требования к спецодежде. Инструменту. Требования безопасности труда при выполнении отдельных видов штукатурных работ.. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества |  |  |
| 116 |  | Контроль качества. выполненной штукатурки Самостоятельная работа при изучении темы: выписать показатели оценки качества | 1 | 2 |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества представленных показателей оценки качества |  |  |
| Внеаудиторная самостоятельная работа: Оформление электронных презентаций по темам: «Заполнение оконного и дверного проемов». «Технология оштукатуривание заглушин» «Технология оштукатуривания внутренних откосов и наружных откосов» «Технология оштукатуривания наружных откосов» |  |  |  |  |
| Раздел 9 .Технология вытягивания тяг и выполнение падуг. 35 |  |  |  |  |
| 117 |  | Общие сведения о тягах, архитектурных обломах. Определение понятия « тяги». Назначение, область применения тяг. Применяемые инструменты для вытягивания тяг. Материалы для вытягивания тяг. Виды архитектурных обломов. Организация рабочего места. Последовательность выполнения тяг. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление понятийного словаря. Зарисовка архитектурных обломов. 2.Составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного понятийного словаря и конспекта. |  |  |
| 118 |  | Архитектурные обломы. Виды архитектурных обломов. Сборка тяги. | 1 | 2 |
| 119. |  | Технология выполнение падуг: обычным полутерком. Определение понятия « падуги». Назначение падуги. Применяемые инструменты. Организация рабочего места. Последовательность выполнения различным способом. Приемы выделки падуг. Разделка углов пересечения падуг. Правила обмера выполненной работы. Техника безопасности при вытягивании падуг. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление понятийного словаря. 2.Составление конспекта |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного понятийного словаря и конспекта |  |  |
| 120 |  | Технология выполнение падуг шаблоном. Применяемые инструменты. Виды шаблона.. Организация рабочего места. Последовательность выполнения различным способом Техника безопасности при вытягивании падуг. | 1 | 2 |
| 121 |  | Технология изготовление шаблонов для вытягивания тяг. Виды шаблонов. Перенос профиля шаблона. Устройство шаблонов. Материал для изготовления шаблонов. Организация рабочего места. Инструменты, приспособления. Вырезание шаблона. Техника безопасности при изготовлении шаблона. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление понятийного словаря. Зарисовка элементов шаблона. 2.Составление конспекта, зарисовка профиля шаблона. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме тестирования, проверки качества составленного понятийного словаря и конспекта. |  |  |
| 122 |  | Технология навешивание – правил Назначение правил. Виды правил для вытягивания тяг. Разметка и установка направляющих реек (правил). Организация рабочего места. Выверка направляющих реек контрольно-проверочным инструментом. Стыковка реек. Проверка качества установленных реек. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 123 124 |  | Технология вытягивание прямолинейных тяг. Виды тяг, последовательность выполнения. Растворы для вытягивания тяг. Подбор необходимого инструмента. Организация рабочего места. Вытягивание - «изсера» и вытягивание - «избела» прямолинейных тяг. Контроль качества работ. Техника безопасности. | 2 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление понятийного словаря. 2.Составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного понятийного словаря и конспекта урока. |  |  |
| 125 |  | Технология разделка углов тяги. Требования к качеству углов тяги. Инструменты, приспособления и раскреповок. Последовательность выполнения при разделки углов. Технология разделки углов. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составить конспект. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 126 |  | Виды шаблонов для вытягивания углов. Организация рабочего места. Виды шаблонов для вытягивания углов. Виды шаблонов. Шаблоны с одной профильной доской. Шаблоны с двумя профильными досками. Устройство шаблонов. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составить конспект. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 127 |  | Вытягивание углов от руки линейкой Технология разделка углов тяги от руки с помощью линейки. Алгоритм выполнения. Требования к качеству работ. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составить конспект. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 128 |  | Вытягивание углов с помощью шаблонов. Технология разделка углов тяги с помощью шаблонов. Алгоритм выполнения. Требования к качеству работ. Техника безопасности при выполнении работы. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составить конспект. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 129 |  | Общие сведения о криволинейных тягах. Виды криволинейных тяг. Область применения особенности при их выполнении. Нахождение центров. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составить конспект. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 130 |  | Технология выполнения шаблона для криволинейных тяг. Выполнение оснастки, дополнительных построений. Организация рабочего места. Последовательность работ. Способы вытягивания. Правила обмера выполненной работы. | 1 | 2 |
| 131-132 |  | Технология вытягивания криволинейные тяги. Особенности выполнения работы. Вспомогательные устройства. Оснастка для вытягивания криволинейных тяг. Инструменты для вытягивания тяг. Алгоритм вытягивания тяг. | 2 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного опорного конспекта. |  |  |
| 133 |  | Техника безопасности при вытягивании криволинейных тяг. Контроль качества. Особенности выполнения работы. Техника безопасности при вытягивании криволинейных тяг. Контроль качества. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного опорного конспекта. |  |  |
| 134 |  | Общие сведения по облицовке поверхностей гипсокартонными листами. Область применения гипсокартонных листов. Способы крепления листов. Способы отделки листов. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составить конспект. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 135 |  | Мастики для крепления листов. Виды гипсокартонных листов. Преимущества и недостатки применения гипсокартона. Организация рабочего места. Инструменты, приспособления. Способы крепления листов к гвоздимым поверхностям, крепление на мастиках. Виды мастик для крепления листов сухой штукатурки. Состав мастик. Техника безопасности. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление понятийного словаря. 2.Составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного понятийного словаря и конспекта. |  |  |
| 136 |  | Крепление гипсокартона к гвоздимым поверхностям. Способы изготовление каркаса. Установка каркаса. Инструменты для крепления гисокартона. Материалы для крепления. Организация рабочего места. крепления листов сухой штукатурки к гвоздимым поверхностям. Техника безопасности. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление понятийного словаря. 2.Составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: Контроль в форме, проверки качества составленного опорного конспекта. |  |  |
| 137, 138 |  | Крепление гипсокартона к поверхностям на мастиках. Инструменты для выполнения. Организация рабочего места. Виды мастик. Последовательность работ. Приемы нанесения мастики. Выверка листов. Оценка качества работ. Техника безопасности при выполнении крепления листов сухой штукатурки. | 2 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного опорного конспекта. |  |  |
| 139,140 |  | Технология отделки швов между гипсокартонными листами. Виды способов разделки швов. Подбор инструмента и материала. Организация рабочего места. Технология выполнения. Требование к качеству. Техника безопасности при выполнении разделки швов между листами гипсокартона. | 2 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 141 |  | Требования к качеству крепления обшивочных листов. Классификация листов. Их размеры. Особенности в конструкции. Требования к листам. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 142 |  | Организация рабочего места. Требования безопасности труда. Организация рабочего места при креплении обшивочных листов. Безопасность работ при раскрое листов и их креплении. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 143 |  | Практические занятия № 24 Составление профилей тяги с набором различных архитектурных обломов. | 1 | 2 |
|  |  | Контроль: в форме проверки схем проведенной работы |  |  |
| 144 |  | Практические занятия № 25 Изготовление макета шаблона. | 1 | 2 |
|  |  | Контроль: в форме проверки отчетов, по результатам проведенной работы. |  |  |
| 145 |  | Практические занятия № 26 Знакомство с угловыми шаблонами. Изготовление углового шаблона. | 1 | 2 |
|  |  | Контроль: в форме проверки отчетов, по результатам проведенной работы. |  |  |
| 146-147 |  | Практические занятия № 27,28 Крепление гипсокартона к поверхностям на мастиках. | 2 | 2 |
|  |  | Контроль: в форме проверки отчетов, по результатам проведенной работы. |  |  |
| 148 |  | Практические занятия № 29 Отделки швов между гипсокартонными листами | 1 | 2 |
|  |  | Контроль: в форме проверки отчетов, по результатам проведенной работы. |  |  |
| 149 |  | Практические занятия № 30 Отделки швов между гипсокартонными листами Контроль: в форме проверки отчетов, по результатам проведенной работы. | 1 | 2 |
| 150-151 |  | Контрольно-проверочной урок Определение уровня освоения умений и знаний, полученных на учебных занятиях. Выявление пробелов. Проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы Контроль: в форме оценивания результатов усвоения пройденного материала и прослушивания, обсуждения представленных внеклассных работ. | 2 | 2 |
|  |  | Внеаудиторная самостоятельная работа: Оформление электронных презентаций по темам: «Технология оштукатуривание наружных откосов». «Технология оштукатуривание заглушин». «Технология выполнение падуг». «Технология вытягивание прямолинейных тяг». «Технология вытягивания криволинейные тяги». «Крепление гипсокартона к поверхностям на мастиках». «Технология отделки швов между гипсокартонными листами». | 14 | 2-3 |
| Раздел 10. Оштукатуривание колонн и пилястр 17 |  |  |  |  |
| 152 |  | Общие сведения о колоннах. Виды колонн по поперечному сечению. Виды колонн по материалу .Назначение колонн. Колонны с элементами украшения. Организация рабочего места. Подготовка поверхности колонн. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного опорного конспекта. |  |  |
| 153 |  | Провешивание колонн. Провешивание колонны. Провешивание ряда колонн. Техника безопасности. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного опорного конспекта. |  |  |
| 154 |  | Технология оштукатуривание четырехгранных колонн. Применяемые инструменты, приспособления и инвентарь. Организация рабочего места Последовательность оштукатуривания. Навешивание правилКонтроль качества работ. Техника безопасности при выполнении оштукатуривания колонн. | 2 | 2 |
| 155 |  | Технология оштукатуривание четырехгранных колонн с помощью шаблонов. Применяемые инструменты, приспособления и инвентарь. Организация рабочего места Последовательность оштукатуривания. Оштукатуривание с помощью шаблона. Контроль качества работ. Техника безопасности при выполнении оштукатуривания колонн | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта Составление конспекта. Алгоритма выполнения четырехгранных колонн. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме, проверки качества составленного опорного конспекта и алгоритма выполнения четырехгранных колонн. |  |  |
| 156 |  | Технология оштукатуривание многогранных колонн. Виды многогранных колонн. Подготовка к оштукатуриванию. Инструмент, приспособления для оштукатуривания. Способы оштукатуривания. Организация рабочего места. Техника безопасности. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества |  |  |
| 157 |  | Технология подготовка и устройство маяков на круглых колоннах. Подготовка круглых колонн. Устройство маяков различными способами. Изготовление шаблона для устройства маяков. Инструмент, приспособления. Раствор для маяков. Крепление маяков на колонну. Организация рабочего места. Техника безопасности при подготовки колонны и устройства маяков. | 2 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного опорного конспекта. |  |  |
| 158 |  | Технология оштукатуривание круглых колонн. Последовательность выполнения операций. Организация рабочего места. Разметка и установка направляющих реек. Оштукатуривание колонны. Применяемые инструменты, приспособления и инвентарь. Правила обмера работы по оштукатуриванию колонн. Требования безопасности труда. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1. Алгоритма оштукатуривания круглых колонн. 2.Составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта и алгоритма оштукатуривания круглых колонн. |  |  |
| 159 |  | Общие сведения о колоннах с энтазисом. Определение понятия «энтазис». Виды энтазисов. Применение колонн с энтазисом. Построение шаблона. Инструменты для выполнения энтазиса. Организация рабочего места. Подготовка колонны. Вытягивание энтазиса. Требования безопасности труда. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление понятийного словаря, конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного понятийного словаря и конспекта. |  |  |
| 160 |  | Технология выполнения колонн с каннелюрами. Определение понятия «каннелюр». Виды каннелюр. Область применения каннелюр. Изготовление шаблона для выполнения каннелюр. Инструмент для вытягивания каннелюр Организация рабочего места Навешивание правил Вытягивание каннелюр. Оценка качества работ. Требования безопасности труда. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление понятийного словаря. 2.Составление конспекта алгоритма вытягивания каннелюр. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного понятийного словаря и конспекта алгоритма вытягивания каннелюр. |  |  |
| 161 |  | Оформление колонн. Виды элементов колонн. Их роль и значение в оформлении колонн. Особенности выполнения. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: изобразить элементы колонны |  |  |
|  |  | Контроль: в форме, проверки качества составленного опорного конспекта |  |  |
| 162 |  | Практические занятия № 31 Организация рабочего места. Научная организация труда при оштукатуривании колонн. | 1 | 2 |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного опорного конспекта. |  |  |
| 163 |  | Техника безопасности при оштукатуривании колонн. Подборка, установка подмостей. Особенности оштукатуривания. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного опорного конспекта. |  |  |
| 164 |  | Практические занятия № 32 Составление технологической карты на оштукатуривание четырехгранных колонн. | 1 | 2 |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составления технологической карты. |  |  |
| 165 |  | Практические занятия № 33 Составление технологической карты на оштукатуривание круглых колонн. | 1 | 2 |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленных технологических карт. |  |  |
| 166 |  | Практические занятия № 34 Составление технологической карты на оштукатуривание колонн с каннелюрами. | 1 | 2 |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленных технологических карт. |  |  |
|  |  | Внеаудиторная самостоятельная работа: Оформление электронных презентаций по темам: «Колонны, пилястры помещений» «Колонны с энтазисом». «Колонны с каннелюрами» | 6 | 2 |
| 167-168 |  | Контрольно - проверочной урок Определение уровня освоения умений и знаний, полученных на учебных занятиях. Выявление пробелов. Проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. | 2 | 2 |
|  |  | Контроль: в форме оценивания результатов усвоения пройденного материала и прослушивания, обсуждения представленных внеклассных работ. |  |  |
| Раздел 11. Особенности выполнения отделочных работ в зимнее время. 16 |  |  |  |  |
| 169 | Общие сведения о выполнении штукатурных работ в зимнее время. Подготовка помещения к выполнения работ зимой. Подготовка конструкций более всех подвергающихся воздействию низких температур. Требования к раствору. Условия приготовления раствора. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: работа по учебнику |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта |  |  |  |
| 170 | Производство штукатурных работ в зимнее время. Температурный режим помещения. Технические требования, особенности выполнения работ. Подготовка поверхностей к нанесению раствора. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта |  |  |  |
| 171 | Подготовка помещений. Подготовка помещения к нанесению раствора. Удаление изморози, наледи и других дефектов. Поддержание температуры внутри помещения. Защита отдельных мест. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составление конспекта |  |  |  |
| 172-173 | Сушка, обогрев помещения. Оборудование для сушки. Выбор в зависимости от температуры и применяемого раствора. Установка оборудования. Условия эксплуатации. |  | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта |  |  |  |
| 174 | Противоморозные добавки. Виды противоморозных добавок для растворов. Особенности применения добавок. Выбор добавок в зависимости от температуры. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: заполнение таблицы |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества заполненной таблицы. |  |  |  |
| 175-176 | Раствор на хлорированной воде. Приготовление хлорированной воды. Приготовление раствора. Оштукатуривание растворами с противоморозными добавками. Особенности применения раствора. Требования безопасности труда. |  | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |  |
| 176 | Оштукатуривание растворами на хлорированной воде. Оштукатуривание растворами с противоморозными добавками. Особенности применения раствора. Требования безопасности труда. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |  |
| 177 | Раствор с добавкой поташа. Поташ, его характеристика. Приготовление раствора. Оштукатуривание растворами с противоморозными добавками. Особенности применения раствора. Требования безопасности труда. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества заполненной таблицы . |  |  |  |
| 178 | Раствор на аммиачной воде. Аммиачная воды, приготовление. Приготовление раствора. Оштукатуривание растворами с противоморозными добавками. Требования безопасности труда. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта |  |  |  |
| 179 | Организация рабочего места. Техника безопасности при работе с противоморозными добавками. Научная организация труда при работе с противоморозными добавками. Особенности выполнения Техника безопасности. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |  |
| 180 | Требования к качеству работ. Требования СНиП к качеству штукатурных работ выполненных с противоморозными добавками. Оценка качества работ. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: Заполнение таблицы особенностей применения противоморозных добавок. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества заполненной таблицы. |  |  |  |
| 181 | Современные средства против замерзания раствора. Виды новых современных средств против замерзания растворов. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: Прослушивание презентаций. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленных пометок |  |  |  |
| 182 | Повторение пройденного материала. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: Ответы на вопросы, разборка отдельных вопросов. |  |  |  |
| 183-184 | Зачетная работа 2 часа |  | 2 | 2 |
|  | Второй курс обучения. Раздел №12. Механизация штукатурных работ. 24 |  |  |  |
| 1, 2 | Повторение материала за 1 курс обучения. |  | 1 | 2 |
| 3 | Общие сведения о механизации штукатурных работ. Назначение, виды механизмов, последовательность процесса производства работ с применением средств механизации. Роль механизации в повышении эффективности труда при оштукатуривании поверхностей. Понятия «агрегат», «механизированный инструмент», «автомат». Перечень и краткая характеристика средств механизации штукатурных работ. Организация труда с использованием средств механизации. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление понятийного словаря. 2.Составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: форме проверки качества составленного понятийного словаря и конспекта |  |  |  |
| 4 | Требования к механизированному инструменту. Приемка механизма со склада. Проверка его. Требования к механизированному инструменту. Опробование работы на холостом ходу. Требования техники безопасности при работе с механизмом. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: Формулирование основных требований к механизмам. |  |  |  |
|  | Контроль: В форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |  |
| 5 | Механизмы для подготовки поверхностей. Применение средств малой механизации. Отбойные молотки, электрические и пневматические для подготовки Виды, устройства. Организация труда. Принцип работы. Техническая характеристика. Техника безопасности. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |  |
| 6 | Пескоструйные аппараты. Область применения Организация труда. Устройство пескоструйного аппарата. Принцип работы. Техническая характеристика пескоструйного аппарата. Техника безопасности. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.работа с учеников стр 49 2.составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: оценивание результатов работы над учебным текстом. |  |  |  |
| 7 | Электромолоток Область применения электромолотка. Организация труда. Устройство электромолотка.Принцип работы. Техническая характеристика пескоструйного аппарата. Техника безопасности. Общая характеристика пневмомолотка. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта |  |  |  |
|  | Контроль: оценивание результатов работы над учебным текстом. |  |  |  |
| 8, 9 | Вибросита. Область применения, назначение Виды вибросита. Организация труда. Устройство вибросита. Принцип действия вибросита. Техническая характеристика вибросита. Техника безопасности. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта |  |  |  |
|  | Контроль: оценивание результатов работы над учебным текстом. Проверка составления схемы растворосмесителя СО-23А |  |  |  |
| 10, 11 | Механизмы для приготовления растворов. Назначение, классификация, типы (марки), общее устройство, принцип действия, технические характеристики растворосмесителей. Организация труда. Растворосмесители СО-80, СО-23 А устройство, принцип действия, характеристика. Техника безопасности. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.работа с учеников. 2.Составление конспекта.3.Составление схемы растворосмесителя СО-23А. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного опорного конспекта. |  |  |  |
| 12 | Диафрагмовые растворонасосы и бездиафрагмовые растворонасосы. Назначение, классификация, типы (марки), Общее устройство техническая характеристика диафрагмового растворонасосы и бездиафрагмового растворонасосов. Организация труда. Устройство. Принцип работы. Техника безопасности. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление понятийного словаря. 2.Составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного понятийного словаря и конспекта. |  |  |  |
| 13, 14 | Диафрагмовые растворонасосы Назначение, классификация, типы (марки). Техническая характеристика диафрагмового растворонасоса. Организация труда. Устройство. |  | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы :.составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного и конспекта. |  |  |  |
| 15 | Принцип действия диафрагменного растворонасоса. Назначение, классификация, типы (марки). Техническая характеристика диафрагмового растворонасоса. Организация труда. Устройство. Принцип работы. Техника безопасности. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного и конспекта. |  |  |  |
| 16,17 | Растворопроводы. Назначение растворопроводов. Виды растворопроводов. Организация труда. Устройство растворопроводов. Соединение растворопроводов в систему. Опробование работы в холостую Принцип работы растворопроводов.. Техника безопасности. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: зарисовать схему кольцевого и тупикового растворопровода. |  |  |  |
|  | Контроль: проверка зарисованной схемы. |  |  |  |
| 18, 19 | Компрессор. Назначение компрессора. Виды компрессора. Область применения. Техническая характеристика. Организация труда. Устройство и принцип работы. Техника безопасности. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |  |
| 20 | Форсунки механические. Понятие «форсунки». Назначение форсунок. Применение форсунок. Организация труда. Виды форсунок. Устройство форсунок Шаульского,, Тольмера. Принцип действия. Присоединение форсунок в систему. Опробование в работе. Соблюдение правил техники безопасности. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |  |
| 21 | Форсунки пневматические. Виды форсунок. Форсунки пневматические с центральной подачей воздуха, с кольцевой подачей воздуха. Организация труда. Устройство форсунок. Принцип действия. Техника безопасности. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |  |
| 22 | Затирочные машины электрические. Штукатурно-затирочные машины: назначение, типы (марки), Технические характеристики Общее устройство. Организация труда. Принцип действия. Область применения. Техника безопасности при работе с машинами. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |  |
| 23 | Затирочные машины пневматические. Штукатурно-затирочные машины: назначение, типы (марки). Область применения Технические характеристики. Организация труда. Общее устройство. Принцип действия. Техника безопасности при работе с машинами. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |  |
| 24 | Крошкомет: Назначение крошкомета. Область применения Технические характеристики. Организация труда. Устройство крошкомета. Принцип работы и технические характеристики. Техника безопасности. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |  |
| 25, 26 | Штукатурные агрегаты. Назначение, типы. Механизмы составляющие агрегат. Устройство, принцип действия. Технические характеристики. Сборка штукатурного агрегата. Организация труда. Уход. Организация рабочего места. Техника безопасности |  | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |  |
| 27, 28 | Штукатурные станции. Назначение, виды, типы (марки). Технические характеристики. Устройство. Принцип действия. Организация рабочего места и безопасность труда при оштукатуривании поверхностей с использованием средств механизации. Техника безопасности. |  | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |  |
| 29, 30 | Цемент – пушка. Назначение, виды, типы (марки). Организация рабочего места. Устройство. Принцип действия. Техническая характеристика. Техника безопасности при эксплуатации. Уход. |  | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |  |
| 31 | Приобъектный растворный узел. Назначение узла. Техническая характеристика. Организация рабочего места. Комплект машин и механизмов входящих в растворный узел. Принцип работы. Техника безопасности. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта |  |  |  |
| 32 | Механизированное нанесение раствора Организация рабочего места при механизированном нанесении раствора. Проверка готовности агрегата к работе. Приемы нанесения раствора. Принцип работы. Техника безопасности. Уход за агрегатом. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |  |
| 33 | Механизированная затирка поверхности Организация рабочего места при механизированной затирке раствора. Проверка готовности поверхности к механизированной затирки. Проверка готовности агрегата к работе. Приемы затирки раствора. Принцип работы. Техника безопасности. Уход за агрегатом. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |  |
| 34,35 | Современные средства механизации. Современные станции. Комплексное оборудование станций. Принцип работы. Техника безопасности. Уход за агрегатом. |  | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |  |
| 36 | Организация рабочего места при выполнении механизированных работ. Подготовка места установки агрегата. Проверка укомплектованности агрегата. Подготовка фронта работ . Организация, распределение работ в звене. Проверка безопасных условий труда. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |  |
| 37 | Техника безопасности при работе с механизмами. Проверка готовности кадров к управлению машинами. Подготовка машин к работе. Опробование работы на холостом ходу. Организация безопасных условий труда. |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |  |
| 38,39 | Практические занятия № 23 Составление алгоритма действия при механизированном нанесении раствора и затирке поверхностей. |  | 2 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки качества составление алгоритма действия при механизированном нанесении и затирке поверхностей |  |  |  |
| 40 | Практическое занятие № 24 Сборка агрегатов. |  | 1 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки отчета и алгоритма действия при сборке агрегата. |  |  |  |
| 41 | Повторение пройденного. Повторение ключевых вопросов по разделу «Механизация штукатурных работ» |  |  |  |
| 42-43 | Контрольно-проверочной урок Определение уровня освоения умений и знаний, полученных на учебных занятиях. Выявление пробелов. Проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы |  | 2 | 2 |
|  | Контроль: в форме оценивания результатов усвоения пройденного материала и прослушивания, обсуждения представленных внеклассных работ. Знакомство с растворным узлом на объекте. (экскурсия 2 часа.) |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа: Оформление электронных презентаций по темам: «Механизмы для подготовки поверхности под оштукатуривание» «Механизмы для нанесения раствора». «Механизмы для затирки поверхности». «Механизмы для торкретирования поверхности» |  | 10 | 2 |
|  |  | Учебная практика Виды работ: Выполнение конопатки оконных коробок. Выполнение конопатки дверных коробок Заделка стыков примыкания поверхностей Выполнение штукатурных работ по заделке вентиляционных коробов. Выполнение штукатурных работ по отделке оконных проемов Выполнение штукатурных работ по отделке дверных проемов |  |  |
|  |  | Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) Виды работ: Нанесение слоя обрызга из обычных растворов на прямолинейные поверхности вручную. Нанесение слоя грунта из обычных растворов с последующим его разравниванием вручную на прямолинейных поверхностях. Выполнение затирки поверхности. Выполнение разделки углов вручную. Натирка и разделка лузгов и усенков полутерком, правилом, шаблоном, фасок и углов пересечения. Выполнение беспесчаной накрывки. Улучшенное оштукатуривание поверхностей прямоугольных столбов, Улучшенное оштукатуривание поверхностей колонн, Улучшенное оштукатуривание поверхностей балок, Улучшенное оштукатуривание поверхностей пилястр ниш. Подготовка поверхности оконных и дверных проемов под оштукатуривание. Выполнение улучшенного оштукатуривания поверхностей откосов и заглушин. Выполнение отделки откосов. Штукатурная обработка бетонных поверхностей Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). Простое оштукатуривание поверхности. Улучшенное оштукатуривание поверхностей различной сложности. Высококачественное оштукатуривание поверхностей. Выполнение работ по железнению цементной штукатурки поверхности сухим, мокрым способами. Выполнение работ по разделке потолочных рустов. Выполнение однослойной штукатурки. Выполнение высококачественного оштукатуривания вручную столбов, колонн. Подготовка и оштукатуривание четырех, многогранных, круглых колонн. Сплошное выравнивание штукатурки стен, потолков сухой растворной смесью. Высококачественное оштукатуривание поверхности потолков. гипсовой смесью Ротбанд в один слой толщиной до 15 мм. Вытягивание падуг различным инструменто: простым, фасонным полутерками, шаблоном. Вытягивание прямолинейных тяг. Разделка углов тяги шаблонами. Механизированное нанесение обрызга и грунта. Механизированное нанесение накрывочного слоя. Приготовление механизированным способом обычных растворов из сухих смесей по заданному составу Механизированное нанесение обрызга и грунта. Механизированная затирка штукатурки. |  |  |
| ПК-3Раздел 1 . Технология оштукатуривания фасада зданий. 26 |  |  |  |  |
| 44 |  | Сведения по оштукатуриванию фасада. Определение понятия «фасад». Роль штукатурки фасада. Виды фасадных штукатурок. Организация работ на фасаде. Последовательность работ на фасаде. Инструменты, приспособления. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление понятийного словаря, составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного понятийного словаря и качества составленного опорного конспекта. |  |  |
| 45 |  | Виды фасадных штукатурок. Обычные штукатурки для фасада. Декоративные штукатурки для фасада. Пигменты, заполнители для декоративных растворов. Растворы для оштукатуривания цоколя. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 46 |  | Подготовка поверхности фасада под оштукатуривание. Материалы для изготовления фасадов. Особенности подготовки различных поверхностей. Требования готовности фасада. Требования безопасности труда при подготовки фасада. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 47 |  | Обыкновенные растворы для фасада. Последовательность выполнения работ. Организация работ. Инструменты, приспособления. Особенности оштукатуривание фасадов обычной штукатуркой. Требования техники безопасности. Область применения обыкновенных растворов. Виды обыкновенных растворов для фасадов. Составы растворов. Приготовление рабочего состава. Техника безопасности при приготовлении раствора. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта |  |  |
| 48 |  | Оштукатуривание фасадов обыкновенными растворами. Обычные штукатурки для фасада. Компоненты раствора, марка цемента. Марка готового раствора. Приготовление. Растворы для цоколя. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта |  |  |
| 49 |  | Декоративные растворы для фасада. Виды декоративных растворов для фасадов. Составы растворов. Область применения. Известково-песчаные цветные, терразитовые и каменные растворы. Приготовление рабочего состава. Техника безопасности при приготовлении раствора. | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа: составление конспекта. |  |  |
|  |  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |

| 50 | Известково-песчаная цветная штукатурка. Назначение известково-песчаной цветной штукатурки. Виды, составы растворов известково-песчаной цветной штукатурки. Организация работ. Инструменты, приспособления. Последовательность выполнения работ. Оштукатуривание фасадов известково-песчаной штукатуркой. Техника безопасности при выполнении работ. | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 51,52 | Отделка известково-песчаной штукатурки. Значение отделки известково–песчаной штукатурки. Виды отделок. Организация работ. Подбор инструмента для отделки известково-песчаной штукатурки. Способы выполнения отделки циклями, штампами и другим инструментом. Техника безопасности. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 53 | Терразитовая штукатурка. Назначение терразитовых штукатурок. Виды, составы растворов терразитовой штукатурки. Организация работ. Инструменты, приспособления. Последовательность выполнения работ Приготовление рабочего раствора для выполнения терразитовых штукатурок. Выполнение терразитовой штукатурки. Техника безопасности. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 54,55 | Разделка терразитовой штукатурки. Значение отделки терразитовой штукатурки. Виды разделок терразитовой штукатурки. Организация работ. Инструменты, приспособления. Способы разделки. Требования техники безопасности | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 56 | Каменная штукатурка Назначение каменной штукатурки. Состав раствора каменной штукатурки. Приготовление растворов для выполнения каменных штукатурок. Организация работ. Инструменты, приспособления. Подготовка поверхностей. Нанесение подготовительного слоя. Выполнение каменной штукатурки. Техника безопасности. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: Составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта |  |  |
| 57,58 | Разделка каменной штукатурки Значение отделки каменной штукатурки. Виды разделок каменной штукатурки. Организация рабочего места. Подбор инструмента для разделки каменной штукатурки. Способы разделка каменной штукатурки. Требования техники безопасности. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 59, 60 | Нанесение на поверхность механизированным способом декоративных растворов. Механизмы для приготовления растворов. Организация рабочего места. Механизмы для нанесения раствора. Нанесение декоративных растворов механизмами. Техника безопасности. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 61,62 | Современные декоративные растворы, материалы для фасадов. Растворы для фасадов из сухих готовых смесей. Декоративные добавки в сухих смесях. Приготовление раствора. Применение раствора. | 2 | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 63 | Организация работ на фасаде. Деление фасада на захватки. Алгоритм выполнения работ на фасаде. Организация работ | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 64 | Техника безопасности при выполнении декоративной штукатурки. Техника безопасности при приготовление раствора. Т/б при нанесении раствора. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 65,66 | Практические занятия № 25 Составление технологической карты на известково-песчаную штукатурку | 2 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленных технологических карт. |  |  |
| 67,68 | Практические занятия № 26 Составление технологической карты на разделку каменной штукатурки. | 2 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленных технологических карт. |  |  |
| 69.70 | Практические занятия № 27 Составление технологической карты на выполнение терразитовой штукатурки | 2 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленных технологических карт. |  |  |
| 71-72 | Практические занятия № 27 Составление технологической карты на разделку терразитовой штукатурки | 2 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленных технологических карт. |  |  |
| 73 | Повторение пройденного | 1 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленных технологических карт, ответов на поставленные вопросы. |  |  |
| 74 | Контрольная работа. | 1 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки качества ответов на поставленные вопросы. |  |  |
| 75,76 | Выполнение штукатурки сграффито выцарапыванием. Определение понятия штукатурки «сграффито». Область применения штукатурки сграффито. Растворы для штукатурки сграффито Организация рабочего места. Инструменты приспособления. Последовательность нанесения слоев. Нанесение рисунка. Выцарапывание по рисунку. Техника безопасности. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление понятийного словаря. 2.Составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного понятийного словаря и конспекта. |  |  |
| 77,78 | Выполнение штукатурки сграффито с помощью шаблонов и лекал. Изготовление шаблонов, лекал. Организация рабочего места. Последовательность расположения шаблонов, лекал при выполнении рисунка выпуклого, вдавленного. Техника безопасности. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | выполнении рисунка выпуклого, вдавленного |  |  |
|  | Контроль в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 79,80 | Штукатурка обработанная кислотой. | 2 | 2 |
|  | Виды штукатурки обработанные кислотой. Виды кислот для обработки штукатурки Организация рабочего места. Приемы обработки. Особенность штукатурки обработанной кислотой. Правила техники безопасности. Виды кислот применяемых для обработки. Результат обработки. Применяемые инструменты, приспособления. Порядок выполнения. Техника безопасности. |  |  |
| 81 | Техника безопасности при выполнении работ с кислотой. Особенности выполнения работ с кислотой. Виды кислоты. Условия хранения. Правила пользования. Оказание помощи. | 1 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 82,83 | Практические занятия № 28 Составление технологической карты на выполнение штукатурки сграффито выцарапыванием. | 2 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки качества выполнения технологических карт. |  |  |
| 84,85 | Практические занятия № 28 Приготовление рисунков для выполнения штукатурки | 2 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки качества выполненных рисунков |  |  |
| 86 | Практические занятия № 29 Составление многоцветного рисунка сграффито и описание алгоритма его выполнения | 1 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки работы по составлению алгоритма, выполнения рисунка. |  |  |
| 87,88 | Практические занятия № 31 Изготовление шаблон и лекал для выполнения штукатурки сграффито. | 2 | 1 |
|  | Контроль: в форме проверки работы по изготовлению шаблонов и лекал. |  |  |
| 89 | Практические занятия № 31 Выцарапывание трех цветного рисунка | 1 | 1 |
|  | Контроль: в форме проверки работы по выцарапыванию рисунка. |  |  |

| 90,91 | Практические занятия № 30 Приготовление раствора для выполнения рисунка сграффито. Составление алгоритма. | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 92,93 | Разделка рустов на фасаде. Определение понятия «руст» Виды рустов выполняемых на фасадах. Назначение рустов. Организация работ Применяемые, инструменты для разделки рустов. Последовательность работ. Выполнение рустов различным инструментом. Виды фасадных рустов. Значение разделки рустов на фасаде здания. Применяемый инструмент. Организация работ. Технология разделки фасада на русты различным инструментом. Требования техники безопасности. Требования к выполненным рустам | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление понятийного словаря. 2.Составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного понятийного словаря и конспекта. |  |  |
| 94 | Практические занятия № 31 Составление технологической карты на вытягивание рустов на фасаде здания. | 1 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки качества составления технологических карт. |  |  |
| 95 | Практические занятия № 31 Прорезка рустов пилой. | 1 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки качества прорезки рустов. |  |  |
| 96 | Требования СНиПа к оштукатуриванию поверхностей декоративными растворами. Показатели качества выполнения декоративной штукатурки. Оценка качества выполнения декоративной штукатурки | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта, заполнение таблицы требований |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта и заполнения таблицы. |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа: Оформление электронных презентаций по темам: «Отделка известково-песчаной штукатурки». «Разделка терразитовой штукатурки». «Разделка каменной штукатурки». «Выполнение штукатурки сграффито выцарапыванием». «Выполнение штукатурки сграффито с помощью шаблонов и лекал». "Разделка рустов на фасаде». «Штукатурка обработанная кислотой». | 16 | 2-3 |
| 97, 98 | Повторение пройденного | 2 | 2 |
| 99,100 | Контрольно-проверочный урок. с целью проверки качества усвоения пройденного материала, выявление пробелов. | 2 | 2 |
|  | Контроль: в форме тестирования. |  |  |
|  | Производственная практика Виды работ: ## Приготовление декоративного известково - песчаного, терразитового и камневидного раствора из цветных смесей. ## Подготовка поверхностей под нанесение декоративных растворов. ## Нанесение декоративных растворов на поверхности. ## Разделка декоративной штукатурки различным инструментом. ## Обработка терразитовой, каменной штукатурки под фактуру. Разбивка поверхности на камни. Прорезка рустов различным инструментом. Приготовление водонепроницаемого, водоотталкивающего, теплозащитного, акустического и рентгенозащитного раствора. Нанесение специального раствора на поверхности. Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором. Сборка торкрет агрегата. Торкретирование поверхностей. Подготовка поверхностей под облицовку гипсокартонном. Подготовка листов. Облицовка поверхности гипсокартонными листами на мастике. Выполнение заделки стыков гипсокартонных листов. |  |  |
| ПК 1. 4 | Раздел 3. Технология выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей. | 14 |  |
| 101 | Виды дефектов штукатурки. Причина образования дефектов. Их виды. Алгоритм выполнения ремонта. Удаление непрочной штукатурки. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 102 | Оценка дефектов монолитной штукатурки. Причины повреждения штукатурки. Подбор материала, приготовление раствора. Инструмент, приспособления. Способы устранения. Техника безопасности. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 103 | Ремонт обычной штукатурки. Приготовление раствора. Подготовка поверхности. Необходимый инструмент , подбор его. Выполнение ремонта. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 104 | Перетирка поверхности. Значение операции перетирки поверхности. Определение необходимости ее выполнения. Инструмент, приспособления. Организация рабочего места. Приготовление рабочего состава. Технология выполнение перетирки поверхности. Техника безопасности. Требования к качеству выполнения. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 105 | Ремонт падуг. Определение дефектных мест падуг. Удаление дефектных мест. Подготовка дефектных мест. Инструмент, приспособления. Организация рабочего места. Снятие профиля тяги. Изготовление шаблона. Приготовление раствора. Вытягивание тяги. Техника безопасности. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 106 | Ремонт тяг внутри помещения. Определение дефектных мест тяг. Удаление дефектных мест. Подготовка дефектных мест. Инструмент, приспособления. Организация рабочего места. Снятие профиля тяги. Изготовление шаблона. Приготовление раствора. Вытягивание тяги. Техника безопасности. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 107 | Ремонтные работы обычных штукатурок на фасаде. Определение дефектных мест. Подготовка дефектных мест. Инструмент, приспособления. Организация рабочего места. Приготовление раствора. Ремонтные работы обычных штукатурок на фасаде. Техника безопасности. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 108 | Ремонтные работы декоративных штукатурок на фасаде. Определение дефектных мест. Подготовка дефектных мест. Инструмент, приспособления. Организация рабочего места. Приготовление раствора Ремонтные работы декоративных штукатурок на фасаде. Техника безопасности. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 109 | Ремонт архитектурно- декоративных элементов. Определение дефектных мест. Подготовка дефектных мест. Инструмент, приспособления. Организация рабочего места. Приготовление раствора Ремонт архитектурно- декоративных элементов. Техника безопасности. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 110 | Ремонтные работы сухой штукатурки. Подбор инструмента. Подготовка раствора. Организация рабочего места. Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов отдельными местами. Техника безопасности. Выявление дефектных мест. Инструмент, приспособления. Организация рабочего места. Вырезка заплат. Установка на мастиках. Проверка качества работ. Техника безопасности. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 111 | Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. Требования к лесам. Безопасные приемы работы. Техника безопасности при выполнении операций. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 112 | Организация рабочего места при выполнении ремонтных работ. Организация рабочего места. Требования к инструменту. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 113 | Ремонт архитектурно-конструктивных элементов и деталей на фасадах. Инструменты, приспособления и инвентарь, применяемые при ремонте оштукатуренных поверхностей. Обмер выполненных работ. Организация рабочего места и требования безопасности труда. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 114 | Практические занятия № 33 Составление алгоритма ремонта монолитной штукатурки. | 1 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки алгоритма выполнения ремонта монолитной штукатурки . |  |  |
| 115 | Практические занятия № 34 Выполнение технологической карты на ремонт сухой штукатурки | 1 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки качества выполненных технологических карт. |  |  |
| 116 | Практические занятия № 35 Подсчет объемов выполненных работ при ремонте фасада. | 1 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки качества выполненных подсчетов объемов работ при ремонте. Повторение закрепление пройденного |  |  |
| 117 | Практические занятия № 35 Подсчет объемов выполненных работ при ремонте внутри помещения. | 1 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки качества выполненных подсчетов объемов работ при ремонте. |  |  |
| 118 | Повторение пройденного материала | 1 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки качества ответов на поставленные вопросы. |  |  |
| 119-120 | Контрольно-проверочный урок. С целью проверки уровня усвоения пройденного материала. Выявление пробелов в знаниях. | 1 | 2 |
|  | Контроль: в форме тестирования. |  |  |
| Раздел 1. Оценка качества штукатурных работ. 10 |  |  |  |
| 121 | Основные сведения о качестве продукции. Определение понятие качества продукции. Понятие качества строительной продукции. Составляющие качества продукции. Нормативные документы оценки качества продукции. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление понятийного словаря.2.Составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного понятийного словаря и конспекта. |  |  |
| 122 | Организация контроля качества в строительстве. Организация государственного надзора за качеством в строительстве. Стройнадзор. Государственные и ведомственные органы контроля. Ответственность строительных организаций Соответствие требованием нормативной документации. Стандартизация и контроль качества отделочных работ: понятия и определения в области качества, показатели качества. Организация государственного надзора за качеством строительных работ. Организация контроля качества в строительстве. Ответственность строительных организаций различных форм собственности за качество работ, не соответствующих требованиям СНиПа и техническим условиям. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: 1.Составление понятийного словаря.2.Составление конспекта |  |  |
|  | Контроль: Проверки качества составленного понятийного словаря и конспекта. Проверка качества составленного опорного конспекта. |  |  |
| 123 | Госстандарт. Государственная система стандартизации в РФ: понятия и определения, основные цели и задачи, виды стандартов и их применение в строительстве. Государственные стандарты (ГОСТы), Технические условия Роль и значение материалов за качество готовой продукции. Ответственность ИТР за качество выполненной работы. Требования к качеству отделочных работ. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного понятийного словаря и конспекта |  |  |
| 124-125 | Виды контроля. Виды контроля качества: предварительный (входной) контроль, технологический контроль, промежуточный контроль, окончательный (приемочный) контроль Службы контроля. Их роль Виды контроля качества: входной, операционный, приемочный, лабораторный. Осуществления контроля качества на всех этапах выполнения штукатурных работ. Показатели качества. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 126 | Средства контроля качества. Инструмент определения качества. Проверка инструмента. Подготовка к работе. Приемы пользования. Сравнение с показателями качества по СНиП. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 127 | Роль рабочих и качества материалов в результатах оценки качества. Роль рабочих в обеспечении качественной штукатурки. Значение качества применяемых материалов на качестве выполнения отделочных работ. Показатели, определяющие качество материалов применяемых в строительстве. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: составление конспекта. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 128 | Нормативно- правовая документация для выполнения штукатурных работ. СНиП, ЕНиР, ЕрЕр , справочники. Справочная документация. Документация обязательная для исполнения. Государственные стандарты (ГОСТы), Технические условия (ТУ), Строительные Нормы и Правила (СНиП), Технические паспорта (сертификаты) на материалы, изделия, конструкции. | 1 | 2 |
| 129-130 | Требования к качеству материалов. Роль и значение материалов за качество готовой продукции. Требование к песку, требование к цементу, извести и другим материалам. | 1 | 2 |
| 131 | Требования к качеству монолитной штукатурки. Ответственность ИТР за качество выполненной работы. Требования к качеству отделочных работ. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: заполнение таблицы. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта таблицы.. |  |  |
| 132 | Требования к качеству фасадной штукатурок. Определение качества фасадной штукатурки. Инструменты определения качества продукции. Показатели определяющие качество штукатурки. Показатели определяющие качество фасадной штукатурки. Инструменты для измерения показания качества. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: Составление конспекта |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 133 | Требования к качеству поверхностей облицованных листами сухой штукатурки. Требование к креплению листов. Требования к заделки швов. Отклонения от вертикали. Показатели, определяющие качество поверхностей облицованных листами сухой штукатурки. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: заполнение таблицы. |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта таблицы. |  |  |
| 134-135 | Практическое занятие № 33 Знакомство с нормативно- правовой документацией. Работа с нормативно-правовой документацией. Строительные Нормы и Правила (СНиП) | 2 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки качества , умения находить нужную информацию. |  |  |
| 136-137 | Практическое занятие № 33 Знакомство с нормативно- правовой документацией. Работа с нормативно-правовой документацией. ЕНиР | 2 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки качества , умения находить нужную информацию. |  |  |
| 138-139 | Практическое занятие № 33 Знакомство с нормативно- правовой документацией. Работа с нормативно-правовой документацией. Технические паспорта (сертификаты) на материалы, изделия, конструкции. | 2 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки качества , умения находить нужную информацию. |  |  |
| 141-142 | Контрольная работа С целью проверить уровень усвоения знаний Выявление пробелов. | 2 | 2 |
| 143-144 | Эстетика внутренней и наружной отделки зданий Архитектурно-строительная часть проекта о характере отделки фасадов и интерьеров зданий | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: Составление конспекта |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 145-146 | Фасад здания. Фасад здания, его формы и пропорции . Виды фасадов жилых, административных, промышленных зданий. Цвет в отделке фасадов. Подбор цвета для окраски элементов фасада. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: Составление конспекта |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 147 | Особенности выполнения работ на фасаде. Деление фасада на захватки. Установка лесов. Распределение фронта работ. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: Составление конспекта |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 148 | Роль малярных работ в оформлении фасадов и интерьеров зданий. Назначение малярных работ. Виды красок для фасадов. Цветовое совмещение красок. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: Составление конспекта |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 149 | Цвет в отделке фасадов и интерьеров гражданских и производственных зданий Виды цветовой отделки. Гармоническое сочетание цвета. Выделение опасных участков на производстве. Окраска оборудования. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: Составление конспекта |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 150 | Факторы, влияющие на цветовое оформление интерьеров зданий. Назначение зданий. Роль цвета в зависимости от назначения здания. Цветовое восприятие фасада. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: Составление конспекта |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 151-152 | Охрана окружающей среды. Организация охраны окружающей среды в РФ: понятия и определения, основные цели и задачи Стандарты по охране окружающей среды. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: Составление конспекта |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества конспекта. |  |  |
| 153-154 | Практическое занятие № 33 Знакомство с стандартами. Работа со стандартами. Поиск необходимой информации. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: Составление конспекта |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 155 | Ответственность за загрязнение окружающей среды. Необходимость охраны окружающей среды. Ответственность руководителей предприятий, организаций и отдельных граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: Составление конспекта |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 156-157 | Отходы в строительстве. Рациональное использование природных ресурсов в строительстве. Использование отходов в строительстве. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: Составление конспекта |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 158 | Загрязнения окружающей среды: виды, характеристика. Загрязнения окружающей среды: виды, характеристика. Социально-экономический ущерб от загрязнения почвы, атмосферы и водной среды | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: Составление конспекта |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 159 | Мероприятия по охране окружающей среды при строительстве зданий и сооружений. Мероприятия по охране окружающей среды при строительстве зданий и сооружений. Усиление контроля за сохранением природной среды. Обеспечение благоприятного экологического состояния окружающей среды в районах строительства | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: Составление конспекта |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 160 | Методы производства штукатурных работ. Методы: поточно-расчлененный, поточно-цикличный, поточно-комплексный. Их характеристика | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: Составление конспекта |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 161,162 | Организация производства штукатурных работ Организация штукатурных работ внутри помещения, снаружи здания. Самостоятельная работа при изучении темы: Составление конспекта | 2 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 163 | Организация труда в звене. Процессы, выполняемые звеньями штукатуров, в зависимости от вида работы и разряда. Схемы организации рабочего места. Снабжение материалами для выполнения штукатурных работ. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении темы: Составление конспекта |  |  |
|  | Контроль: в форме проверки качества составленного конспекта. |  |  |
| 164,165 | Повторение пройденного материала. | 2 | 2 |
|  | Контроль: в форме проверки качества ответов на поставленные вопросы. |  |  |
| 166,167 | Внеаудиторная самостоятельная работа: Оформление электронных презентаций по темам: «Контроль качества выполнения штукатурных работ». Дифференцированный зачет Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) Всего | 3 2 час 351 | 2 |

# 4 условия реализации программы

# ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины  штукатурные  работы ПМ1 требует наличия:

Кабинеты:

основы технологии отделочных строительных работ.

Лаборатории:

материаловедения.

Мастерские:

для подготовки штукатуров;

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Б.Ф.Белецкий «Технология и механизация строительного производства» Изд. Ростов н/Д Феникс 2003год

- А.В.Борилов, О.В.Воловикова, С.А.Дмитриенко, Организация и технология строительных отделочных работ: практические основы профессиональной деятельности : учеб. Пособие - М.: Академкнига, Учебник, 2005.

- А.А.Ивлиев, А.А.Кальгин, О.М.Скок, Отделочные строительные работы : учебник. -М.: ПрофОбрИздат, 2002;

Н.Н. Завражин «Мастер отделочных строительных работ» Издание второе, допол.и перер. (Ростов на Дону Феникс     2003)

- И.Н Кузнецов « Современный ремонт и отделка дома» Изд. Минск, 2007 год.

- Т.Б. Курай «Внутренние отделочные работы» Учебный курс изд Ростов на Дону 2001 год

- С.М.Кочергин «Отделка и облицовка кирпичных стен», М.: Стройинформ, 2007год. МОСР и маляр

- В.Ф.Пузанкова «Материалы для штукатурных и облицовочных работ: теоретические основы профессиональной деятельности» учеб. пособие. -М.: Академкнига,Учебник, 2006г.;

- Е.М. Сбитнев «Отделочные работы». Изд дом «Вече» 2005 год.

- Л.В. Сериков «Штукатур-маляр»  Изд. Ростов н/Д Феникс 2009 год.

- А.С.Стаценко «Технология строительного производства» Высш.образ. Ростов н/Д, 2008год.

- А.А.Теличко «Отделочные работы» Издательский дом «ОНИКС 21век», 2004 год

- А.А.Теличко «Отделочные работы. От штукатурных до облицовочных работ» М.:РИПОЛ классик,2004 год.

- П.И. Швец. В.А. Глинкин «Справочник строителя - отделочника»

- Под редакцией  Ю.С. Эйдинова   «Рецептурно - технологический справочник по отделочным работам» ( Москва 1995  Издательство литературы по строительству)

# Дополнительные источники:

1.Отделочные работы  : иллюстрированное учеб. пособие/ Сост. А.А.Ивлиев, А.А.Кальгин, В.А.Неелов. -2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2002.- 30  плакатов.

2.Голощёкина Л.П., «Дидактический материал для подготовки в средних профессионально-технических училищах квалифицированных рабочих по профессиям отделочных работ»  учеб. Пособие  Всесоюзный науч.-метод. центр проф.-техн. обучения молодежи  -М., 1987.

3.Дрякин Ю.А.,Прогрессивная технология и механизация, методы и формы организации штукатурных и малярных работ : учеб. пособие. - М., 1984.

4.М.М. Лебедев: «Справочник молодого штукатура»

5.А.А. Ивлев: «Отделочные строительные работы»

6.А.М. Шепелев: «Штукатурные декоративные художественные работы».

Альбомы: «Отделочные работы»

      - Сборник тестовых заданий по профессии «Мастер отделочных строительных работ».

      - Инструкционные карты:

      - Тема № 2.1 Провешивание горизонтальных поверхностей.

      - Тема № 2.1 Провешивание вертикальных поверхностей.

      - Тема № 3.4 Намазывания раствора на поверхность.

      - Тема № 3.5 Разделка углов.

      - Тема № 3.7 Выполнение простой штукатурки.

      - Тема № 4.2 Устройство марок и маяков.

      - Инструкционно - технологические карты: «Штукатурные работы»

      - Тема № 4 Подготовка поверхностей под оштукатуривание.

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «ПМ 1  Выполнение штукатурных работ » является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков.

При работе над курсовым проектом обучающимся оказываются консультации.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение  по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение штукатурных работ» и специальности 270802.10        «Мастер отделочных строительных работ».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Строительное черчение», «Материаловедение», «Электротехника», «Основы строительного производства», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности».

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

# Технология  малярных работ.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. | Качественное, профессиональное выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ в соответствии с инструкциями и требованиями охраны труда, с требованиями нормативных документов (СанПиН 2.2.3.1384-03",СНиП Ш-21-73*. ТР 122-01, ТИ РО-050-2003, ЕНиР, Сборник Е8 и др.) | Наблюдение и оценка в ходе выполнения практических заданий, курсового проекта (если требуется по учебному плану), учебной и производственной практики. Защита выпускной квалификационной работы. |
| ПК 2.. Производить оштукатуривание поверхности различной степени сложности. | Качественное, профессиональное выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности в соответствии с инструкциями и требованиями охраны труда, с требованиями нормативных документов (34-03 ТК, ЕНиР сборник Е-8 34-08, Е8-1-7, ТТК, Сборник 15.0202 «Штукатурные работы», СНиП 3.04.01-87 ГОСТ 28013-98 ФЕР-2001 Сборник -61 и др.) | Наблюдение и оценка в ходе выполнения практических заданий, курсового проекта (если требуется по учебному плану), учебной и производственной практики. Защита выпускной квалификационной работы. |
| ПК 3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. | Качественное, профессиональное выполнение отделки оштукатуренных поверхностей в соответствии с инструкциями и требованиями охраны труда, с требованиями нормативных документов (Госстрой России Нормативные показатели расхода материалов Сборник 15.02 Штукатурные работы; Технологическая карта 34-03 ТК; ЕНиР сборник Е-8; ТТК механизированное выполнение работ, ЕниР Сборник Е 8 ) СП 82-101-98 «Свод правил на приготовление и применение растворов строительных» КТП«Декоративная штукатурка интерьеров зданий»; ТУ КНАУФ Ротбанд; «Техника безопасности в строительстве» ТУ 5745-006-86214064-2008 ТУ 5745-006-86214064-2008 и др.) | Наблюдение и оценка в ходе выполнения практических заданий, курсового проекта (если требуется по учебному плану), учебной и производственной практики. Защита выпускной квалификационной работы. |
| ПК 4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. | Качественное, профессиональное выполнение ремонтных работ при оштукатуривании поверхностей в соответствии с инструкциями и требованиями охраны труда, с требованиями нормативных документов СНиП 3.04.01-87 пп. 3.12, 3.21. табл. 9, ГЭСНр-2001-61, ФЕРр-2001-61 (§ Е20-1-185.) СНиПом 3.04.01- 87, ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия, ГОСТ 31386-2008 Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия, ГОСТ 28013—98. Растворы строительные. Общие технические условия.) | Индивидуальное собеседование, наблюдение и оценка в ходе выполнения практических заданий, курсового проекта, учебной и производственной практики. Защита выпускной квалификационной работы. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Обладает высоким уровнем мотивации, понимает систему нравственных ценностей в данной профессии, обладает способностью максимально мобилизовать свои возможности, сконцентрировать усилия для выполнения профессиональных задач | Наблюдение, мониторинг и оценка содержания портфолио обучающегося. |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Сознательное, ответственное отношение к профессиональной деятельности, сформирован индивидуальный стиль профессиональной деятельности, обладает способностью поддержания чувства удовлетворенности к выполненной работе, позитивно относится к себе как к профессионалу | Мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной и производственной практике, самостоятельных работ. |
| ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Обладает (наделен) современным содержанием и современными средствами решения профессиональных задач, продуктивными способами её осуществления; Объективно, профессионально анализирует рабочую ситуацию, рационально размещает инструменты и приспособления для выполнения определенного вида профессиональной деятельности Уверенно владеет технологией выполнения определенного вида профессиональной деятельности | Индивидуальное собеседование, наблюдение и оценка в ходе выполнения практических и самостоятельных работ на моделирование и решение нестандартных ситуаций. |
| ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Уверенно находит необходимую информацию, пользуясь рекомендательными картотеками и каталогами. подбирает, группирует материалы по определенной теме Технически грамотно составляет технологические карты по выполнении. профессиональной деятельности. | Оценка подготовки и защиты рефератов, докладов, учебных пособий, курсового проекта с использованием электронных источников. |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Постоянный участник творческих групп по разработке фильмов, электронных учебных пособий для использования на учебных занятиях Т/О и П/О, и практической части ПЭКР | Оценка подготовки и защиты рефератов, докладов, учебных пособий, курсового проекта(если требуется по учебному плану) с использованием информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности |
| ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Обладает умением вести за собой, способностью брать на себя ответственность за дело и убеждать других участвовать в нем; Обладает способностью использовать разнообразные тактические приемы убеждении к насущным потребностям профессии. Обладает способностью выслушивать других и ясно, убедительно высказывать свои мысли. Обладает способностью разряжать, гармонизировать разногласия и примирять стороны. Адекватно осознает результаты, успехи, недостатки и неудачи в профессиональной деятельности. Обладает способностью контролировать разрушительные эмоции и импульсы. Обладает способностью отвечать за свои поступки и обязательства. Обладает умением адекватно приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам и преодолевать препятствия. | Наблюдение за ролью обучающихся в группе. Ведение карты индивидуального психологического развития обучающегося. Заполнение портфолио. |
| ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Наделен крепким физическим здоровьем, Обладает устойчивостью внимания, скоростью и точностью восприятия окружающей обстановки, быстротой и гибкостью мышления, самостоятельностью ответственностью; Обладает способностью принимать решение в условиях жесткого дефицита времени, эмоционально-волевой устойчив, готов к самопожертвованию во имя защиты Отечества. | Наблюдение за поведением в деловых играх - моделировании социальных и профессиональных ситуаций. Мониторинг развития личностно-профессиональных качеств обучающегося. Ведение карты индивидуального психологического развития обучающегося. |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | неудовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля.